## LOT 1 - Garden city
Garden city modifications works - LOT 1
م | بيــــــان الأعمـــــــال | الوحدة | الكمية | الفئــة | ضريبة القيمة المضافه | الاجمالـــي
1 | بالمتر المسطح - فك وتشوين القواطيع الالومنيوم الموجوده بمقر المفوضيه بجاردن سيتي و نقلها و تشوينها بالمبني الرئيسي بالسادس من أكتوبر وعمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة. | م2 | 145 |  |  | 0
2 | بالعدد - ترميم و صيانة وتسكيك وترييح الأبواب الخشبية بأى مقاس والبند يشمل تغيير كل ما هو تالف من أخشاب و إكسسوارات و مفصلات وترابيس وسكاكات أو أي إكسسورات تالفه بأخرى من أجود الأنوع و كذلك أي أجزاء بالابواب او بالحلوق إذا لزم الأمر والفئه تشمل إعادة الشئ لأصله فى حال حدوث أى تداعيات بأماكن التثبيت ويشمل دهان الأبواب طبقا للألوان المطلوبة ومحمل على البند صنفرة حديد الحماية من الصدأ بكامل المسطح ودهانه وجهين من البرايمر المضاد للصدأ من اجود الانواع يلى ذلك الدهان وجهين باللون المطلوب والبند يشمل عمل كل ما يلزم لنھو البند حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية .
| باب ضلفة واحده | عدد | 9 |  |  | 0
| باب ضلفتين | عدد | 8 |  |  | 0
3 | بالمقطوعيه - صيانه واصلاح و اختبار مخارج الكهرباء و الفئه تشمل ازاله التالف من اللقم و الوشوش و الشاسيه و خلافه و تركيب اكسسوارات جديده وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما طبقا لاصول الصناعه و المواصفات الفنيه و تعليمات المهندس المسئول . | مقطوعيه | 1 |  |  | 0
| الاجـــــــــــــــــمالى |  |  |  |  | 0 | 0

## LOT 2 - Main Bldg
Main building renovation works - LOT 2
م | بيــــــان الأعمـــــــال | الوحدة | الكمية | الفئــة | ضريبة القيمة المضافه | الاجمالـــي
أعمال الفك و الهدم و الإزالة :
ملاحظات عامة: ــ يتعهد المقاول بألا يتسبب فى إزعاج الموظفين بالمؤسسة نتيجة تنفيذ الأعمال المسندة اليه. ــ يتعهد المقاول بنقل المخلفات فوراً خارج الموقع الى أقرب مقالب عمومية أول بأول . ــ علي المقـاول أخـذ جمــيع الاحتيــاطــات الـلازمـــة أثناء أي أعمال تكسير وإزالة بالمبني للحفاظ علي المرافق العامه سواء الداخلية منها أو خارجية. ــ المقاول مسئول عن أى أثر أو تلف يحدث سواء كان دائما أو مؤقتا للمبني أو للمبانى المجاورة وذلك اثناء القيام بأعمال الموكله اليه و يتحمل منفردا تكلفة اصلاح تلك التلفيات. ــ على المقاول التعهد بعدم ترك اى معدات او خامات من الممكن ان تسبب ضرر لاشخاص أو الأطفال المتواجدين اثناء فترات العمل او خارجها وتشوينها فى مكان مناسب.
أعمال الفك و الازاله :
1 | بالعدد - فك الكرفانات الموجودة بالزمالك ونقلها وتشوينها لأعادة تركيبها مرة أخري بالمبني الرئيسي بالسادس من أكتوبر- طبقا للتصميم المرفق - و الفئه تشمل فك و نقل كل ما يلي : - الواح الساندوتش بانل حوالي 400 م2 . - قطاعات الحديد الخاصه بالتثبيت . - عدد 7 تكييفات concealed و دكتات الصاج الخاص بها و الجريلات . - كشافات الانارة . - المفاتيح و البرايز . - أبواب الألومنيوم . - شبابيك البلكسي بالاطار المعدني الخاص بها . - انذار الحريق و أي شبكات أخري . - الصاج المعرج الخاص بالسقف . و البند يشمل كل ما يلزم للفك بطريقة سليمة و النقل بطريقه امنه و تشمل تنظيف و صيانه كل ما سيتم فكه لتجهيزة لاعاده التركيب و الفئه تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المسئول . | مقطوعيه | 1 |  |  | 0
2 | بالمقطوعية - فك وتشوين الانترلوك أسفل منطقه تركيب الكرفانات ( حوالي 40.5 م2 ) والفئه تشمل التقفيل حول الكرفانات ( الغلائه) و انهاء الاعمال بالخارج طبقا لاصول الصناعه عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات واصول الصناعة . | مقطوعية | 1 |  |  | 0
الاعمال الخرسانات:
3 | بالمتر المكعب- توريد وصب خرسانة مسلحة تسليح سفلي فقط 4 اسياخ قطر 10 مم لزوم أرضية الكرفانات بسمك لا يقل عن 20 سم بمسطح يساوي مسطح الكرفانات و ذلك طبقا للرسومات المرفقة و حسب تصميم الخلطة الخرسانية على ألا يقل محتوى الأسمنت عن 350 كجم أسمنت بورتلاندى عادي لكل م3 خرسانة طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة و الفئه تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المسئول . | م3 | 8.5 |  |  | 0
الاعمال المعدنية والحديد:
4 | بالمتر المسطح - إعاده تركيـب الهيكـل المعـدنى (Steel structure) و كذلك الواح الساندوتش بانل للأسقف و الحوائط و ذلك بالمقاسات الجديدة الخاصة بالتصميم المرفق بصافي إرتفاع 3 م علي أن يتم إستبدال كل ما هو تالف من الهيكل المعدني لزوم حوائط واسقف الكرفانات المعدلة و الفئه تشمل استكمال الكرفانات بأي شاسيه معدني جديد عند اللزوم وذلك لتحقيق المقاسات المرفقة بالرسومات المعمارية والفئه تشمل التقويات والوصلات والشدات والجوايط وجميع مشتملات التثبيت والتقوية والفئة تشمل التثبيت بجوايط مثبته بماده إيبوكسية أو بمسامير هيلتى (أكمن) أو ما يماثله وتشمل أيضاً اللحامات والدهانات بطبقة حماية "أكسيت 80" و توريد وعمل دهانات للهيكل الحديدى مؤخرة للحريق لمـدة ساعـة بمـاده معتمــده مــن الدفـاع المدنـى UL - Listed" Cafco 300 الدهان باللون المطلوب و و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المسئول . | م2 | 147 |  |  | 0
الاسقف المعلقة :
5 | بالمتر المربع – توريد وتركيب الشاسيه الخاص بأسقف البلاطات من قطاعات حديد مجلفن بواسطة خطافات بسن قلاووظ من انتاج شركه جولدن ميتال او ما يماثلها مع مراعاة عدد المسامير والمسافات البينية للتعليق والفئة تشمل تركيب الإكسسوارات اللازمة للأحرف البارزة والمقاس هندسى وكذلك محمل عليها جميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب للرسومات والمواصفات الفنية. | م2 | 40.5 |  |  | 0
الحوائط و الأرضيات :
6 | بالمتر المربع – توريد وتركيب سيراميك الجوهرة أو ما يماثلها لزوم الأرضيات فرز أول ارضيات مط خشن غير قابل للانزلاق و نهو العمل العمل طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية مقاس 60×60 سم يلصق بمونه اسمنتية مكونة من 350 كجم من الاسمنت البورتلاندي عادي لكل متر مكعب رمل و تشمل السقيه تايل جروت إنتاج الشركة السويسرية او ما يماثلها باللون المطلوب حسب العينة المعتمدة من مهندس المفوضية وذلك طبقا للرسومات والمواصفات الفنية و الفئه تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعة . | م2 | 40.5 |  |  | 0
أعمال الابواب و الشبابيك :
7 | بالعدد - توريد وتركيب شباك الومنيوم منزلق ضلفتين (1.0*1.20) م من قطاع ( قطاع تانجو ) باللون المطلوب وزجاج شفاف لزوم المكاتب ومحمل عليه ضلفة السلك و البند يشمل جميع الاكسسوارات والمقابض وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة. | عدد | 2 |  |  | 0
8 | بالعدد - إعادة تركيب الابواب الالومنيوم التي تم فكها بالكرفانات المعدله و الفئه تشمل صيانه الابواب و تنظيفها وإعادة دهانها و تغيير التالف من الحلق او الاكسسوارات و الكوالين و الاكر و الفرش و الكاوتشات وكل ما يلزم للتركيب و التسكيك وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية و لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | عدد | 2 |  |  | 0
9 | بالعدد - تعديل و تقطيع وإعادة تركيب الشبابيك البلكسي الخاصه بالكرفانات و الفريم المعدني الخاص بها لتكون بمقاس ( 0.8 *1.20 ) علي ان يتم تغيير الفريم المعدني اذا لزم الأمر و كذلك يشمل دهان الفريم المعدني باللون المطلوب و المعتمد من المهندس المشرف و الفئه تشمل عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال نهوا تاما طبقا للمواصفات الفنية و لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف . | عدد | 7 |  |  | 0
اعمال الكهرباء :
10 | بالعدد - توريد وتركيب لوحه كهرباء 12 خط ABB مشتملات اللوحه كالاتى :-
1 مفتاح 63 امبير أحادي ABB
2 مفتاح 32 امبير ABB
2 مفتاح 25 امبير ABB
2 مفتاح 20 امبير ABB
| و الفئه تشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس الاستشاري | عدد | 1 |  |  | 0
11 | بالمقطوعية - فك وإعاده تركيب اللوحه الموجوده بالممر الخلفي خلف الكرفانات بالزمالك و الفئه تشمل تغيير و عمل كل ما يلزم لنهو الاعمال نهوا تاما طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المسئول | مقطوعية | 1 |  |  | فئه فقط
12 | بالمتر الطولي - توريد وتركيب كابل 2*16 مم السويدى شعر من اللوحه العموميه الى اللوحه داخل مواسير بيت الهندسه والاعمال تشمل الربط بين اللوحتين والكوس ومستلزمات التوصيل ومفتاح عمومي باللوحه العموميه شنيدر والفئة تشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول . | م.ط | 50 |  |  | 0
13 | بالعدد- توريد وتركيب مخرج بريزة كهرباء مزدوجه باسلاك نحاس موصلة على لوحة التوزيع والبند محمل عليه ما يخصها من الدائرة العمومية بأسلاك نحاس 3*3مم 2 داخل مواسير مقاومة للحريق pvc قطر16مللي سواء بالحائط او مخرج أرضي و في حاله المخرج الارضي يتم دفن المواسير داخل الارض و يتم تركيب Floor box والفئة تشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول . | عدد | 10 |  |  | 0
14 | بالعدد - تركيب بريزة مزدوجه التي تم فكها من الزمالك طراز لوجراند شامل العلبة والوش والفئة تشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول . | عدد | 10 |  |  | 0
15 | بالعدد - توريد وتركيب واختبار مخرج انارة باسلاك نحاسية 3*2مم2 داخل مواسير قطر 16مم pvc ومحمل على البند المخارج الفرعيه المأخوذه المحمله علي نفس الدائرة و ما يخصها من الدائرة العمومية حتى لوح التوزيع العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول . | عدد | 2 |  |  | 0
16 | بالعدد - تركيب مفتاح اضاءة ثنائى التي تم فكه من الزمالك طراز لوجراند شامل العلبة والوش والفئة تشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول . | عدد | 2 |  |  | 0
17 | بالعدد - توريد وتركيب دائرة لتغذية جهاز التكييف أو بريزة قوى باسلاك نحاس معزول قطاع 2*4+3مم2 داخل مواسير بلاستيك والفئة تشمل المفتاح و كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول . | عدد | 2 |  |  | 0
18 | بالعدد - إعاده تركيب كشاف ليد 60*60 ليد من انتاج فيليبس او ما يماثله لزوم الغرف والفئة تشمل كل ما يلزم لانهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول . | عدد | 8 |  |  | 0
اعمال التكييف :
19 | بالعدد - تركيب وحدات تبريد الهواء الـ Concealed المنفصلة التي تم فكها وذلك أعلي السقف المستعارالخاص بالكرفانات المعدلة والسعر يشمل إعادة تركيب دكتات الصاج الذي تم فكها و كذلك عمل اي دكتات جديده من الصاج المجلفن (في حاله تلفها عند الفك ) علي ان تكون من إنتاج شركة قنديل بدرجة جلفنة لاتقل عن 275 جرام / م2 وتركيب مخارج هواء والراجع وكافة الأكسسوارات واللوازم وعمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية ويشمل البند تركيب الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية وشحنة الفريون ومواسيرالفريون والوصلات ومواسيرالمياة المتكاثفة مع التوصيل لأقرب نقطة صرف وأعمال الكهرباء والكابلات والثرموستات والتحاميل والتعاليق وكافة لوازم التركيب والتشغيل و عمل كل ما يلزم لنهو الأعمال كما يلزم طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | عدد | 2 |  |  | 0
| الاجـــــــــــــــــمالى |  |  |  |  | 0