## Récapitulatif AHA SK
Sites | Montant/site
Kirinigyé Site 5 | 0
Kirinigyé Site 6 | 0
Kirinigyé Site 7 | 0
Sous-total Kiringyé | 0
Lubarika Site 8 | 0
Lubarika Site 9 | 0
Sous-total Lubarika | 0
Sangya Site 10 | 0
Sangya Site 11 | 0
Sous-total Sangya | 0
Kakamba Site 12 | 0
Sous-total Kakamba | 0
Total Sud kivu | 0

## BOQ Kiringyé Site 5 (CP1)
Site 5 : Travaux de réhabilitation/extension des infrastructures hydro-agricoles du périmètre de Kiringé (Canal principal n°1 + Canaux secondaires y relatifs +ouvrages + piste) /220.63 ha
N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U (USD) | P.T( USD)
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 220.63 |  | 0
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 220.63 |  | 0
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 1200 |  | 0
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 15825.1 |  | 0
303 | Confection ou rectification des cours d'eau à usage de drains principaux | ml | 2950 |  | 0
304 | Confection de Drain Principal DP2 à créer | ml | 0 |  | 0
305 | Confection de digue de sécurité pour protection du périmètre contre les inondations et les ensablements (largeur en crête 3m) | ml | 0 |  | 0
306 | Confection de canal CP1 en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 4220 |  | 0
307 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 15420.1 |  | 0
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0
400 | SERIE 4 - OUVRAGES
401 | Prise au fil de l’eau (PFE) sur rivière en tête de Canal principal CP1 (y compris fourniture et pose des vannes) | U | 1 |  | 0
402 | Ouvrage seuil en maçonneries de moellons ou en Béton armé avec protection en perrés maçonnés amont et aval, selon dimensions du plan | U | 20 |  | 0
403 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 10 |  | 0
404 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 20 |  | 0
405 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 20 |  | 0
406 | Dalot de franchissement de Canal CP1 par la digue piste (2x 80cmx80cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
407 | Dalot de franchissement de Canal CP2 par la digue piste (1x 110cmx80cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
408 | Dalot de franchissement de Canal CP3 par la digue piste (1x 60cmx60cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
409 | Dalot de franchissement de Canal CP4 par la digue piste (1x 60cmx60cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
410 | Dalot de franchissement de drain principal DP 2 par la digue piste (1x 110cmx100cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
411 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous digue piste) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 20 |  | 0
412 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 20 |  | 0
413 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 20 |  | 0
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Rechargement de couche latéritique de 20cm sur digue de protection servant de piste autour du périmètre de 3m de largeur | ml | 0 |  | 0
502 | Rechargement de couche latéritique de 15cm sur un cavalier (et un seul) de chaque Canal principal CP et chaque canal secondaire CS servant de piste périmétrale intérieur au périmètre, avec 3m de largeur pour le cavalier | ml | 19638.77 |  | 0
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
601 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 2 |  | 0
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0

## BOQ Kiringyé Site 6 (CP2)
Site 6 : Travaux de réhabilitation/extension des infrastructures hydro-agricoles du périmètre de Kiringé ( Canal principal n°2 + Canaux secondaires y relatifs +ouvrages+ piste ) /67.64 ha
N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U (USD) | P.T( USD)
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 67.64 |  | 0
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 67.64 |  | 0
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 0 |  | 0
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 2242.49 |  | 0
303 | Confection ou rectification des cours d'eau à usage de drains principaux | ml | 1738 |  | 0
304 | Confection de Drain Principal DP2 à créer | ml | 1452 |  | 0
305 | Confection de digue de sécurité pour protection du périmètre contre les inondations et les ensablements (largeur en crête 3m) | ml | 0 |  | 0
306 | Confection de canal CP2 en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 2632.85 |  | 0
307 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 2032.47 |  | 0
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0
400 | SERIE 4 - OUVRAGES
401 | Prise au fil de l’eau (PFE) sur rivière en tête de canal primaire CP2 (y compris fourniture et pose des vannes) | U | 1 |  | 0
402 | Ouvrage seuil en maçonneries de moellons ou en Béton armé avec protection en perrés maçonnés amont et aval, selon dimensions du plan | U | 6 |  | 0
403 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 0 |  | 0
404 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 6 |  | 0
405 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 6 |  | 0
406 | Dalot de franchissement de Canal CP1 par la digue ou piste (2x 80cmx80cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
407 | Dalot de franchissement de Canal CP2 par la digue ou piste (1x 110cmx80cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
408 | Dalot de franchissement de Canal CP3 par la digue ou piste (1x 60cmx60cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
409 | Dalot de franchissement de Canal CP4 par la digue ou piste (1x 60cmx60cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
410 | Dalot de franchissement de drain principal DP 2 par la digue ou piste (1x 110cmx100cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
411 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous digue ou piste) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 6 |  | 0
412 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 6 |  | 0
413 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 6 |  | 0
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Rechargement de couche latéritique de 20cm sur digue de protection servant de piste autour du périmètre de 3m de largeur | ml | 0 |  | 0
502 | Rechargement de couche latéritique de 15cm sur un cavalier (et un seul) de chaque Canal principal CP et chaque canal secondaire CS servant de piste périmétrale intérieur au périmètre, avec 3m de largeur pour le cavalier | ml | 4665.32 |  | 0
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
601 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0

## BOQ Kiringyé Site 7 (CP3+CP4)
Site 7 : Travaux de réhabilitation/extension des infrastructures hydro-agricoles du périmètre de Kiringé (Canal principal n°3 + Canal primaire n° 4 + Canaux secondaires y relatifs +ouvrages + pistes)/14.72 ha
N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U (USD) | P.T( USD) | Qté | Qté
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 14.72 |  | 0 | 3.23 | 11.49
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 14.72 |  | 0 | 3.23 | 11.49
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 2800 |  | 0 | 1500 | 1300
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 878.6 |  | 0 | 479.2 | 399.4
303 | Confection ou rectification des cours d'eau à usage de drains principaux | ml | 6318 |  | 0 | 1811 | 4507
304 | Confection de Drain Principal DP2 à créer | ml | 0 |  | 0 | 0 | 0
305 | Confection de digue de sécurité pour protection du périmètre contre les inondations et les ensablements (largeur en crête 3m) | ml | 0 |  | 0 | 0 | 0
306 | Confection des canaux CP3 et CP4 en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 2694.47 |  | 0 | 1236.47 | 1458
307 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 423.43 |  | 0 | 105.1 | 318.33
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0
400 | SERIE 4 - OUVRAGES
401 | Prise au fil de l’eau (PFE) sur rivière en tête de canal primaire CP3 (y compris fourniture et pose des vannes) | U | 2 |  | 0 | 1 | 1
402 | Ouvrage seuil en maçonneries de moellons ou en Béton armé avec protection en perrés maçonnés amont et aval, selon dimensions du plan | U | 2 |  | 0 | 1 | 1
403 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 13 |  | 0 | 3.23 | 10.82
404 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 2 |  | 0 | 1 | 1
405 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 2 |  | 0 | 1 | 1
406 | Dalot de franchissement de Canal CP1 par la digue piste (2x 80cmx80cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0 | 0 | 0
407 | Dalot de franchissement de Canal CP2 par la digue piste (1x 110cmx80cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0 | 0 | 0
408 | Dalot de franchissement de Canal CP3 par la digue piste (1x 60cmx60cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0 | 1 | 0
409 | Dalot de franchissement de Canal CP4 par la digue piste (1x 60cmx60cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0 | 0 | 1
410 | Dalot de franchissement de drain principal DP 2 par la digue piste (1x 110cmx100cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0 | 0 | 0
411 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous digue piste) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 2 |  | 0 | 1 | 1
412 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 2 |  | 0 | 1 | 1
413 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 2 |  | 0 | 1 | 1
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Rechargement de couche latéritique de 20cm sur digue de protection servant de piste autour du périmètre de 3m de largeur | ml | 2 |  | 0 | 0 | 0
502 | Rechargement de couche latéritique de 15cm sur un cavalier (et un seul) de chaque Canal principal CP et chaque canal secondaire CS servant de piste périmétrale intérieur au périmètre, avec 3m de largeur pour le cavalier | ml | 3117.9 |  | 0 | 1341.57 | 1776.33
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
601 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 1 |  | 0 | 1
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0

## BOQ Lubarika Site 8 (CP1)
Site 8:Travaux de réhabilitation/ extension des infrastructures hydro-agricoles du périmètre de Lubarika (Canal principal n°1 + Canaux secondaires et tertiaires y relatif +ouvrages+ pistes) /122 ha
N° | DESIGNATION | U | QTE | P U (USD) | PT (USD) | Qté | Qté
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 122 |  | 0 | 3.23 | 11.49
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 122 |  | 0 | 3.23 | 11.49
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 2000 |  | 0 | 1500 | 1300
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 12127 |  | 0 | 1811 | 4507
303 | Confection des drains principaux/centraux et rectification des affluents de la rivière | ml | 1720 |  | 0 | 0 | 0
304 | Confection de canal tête morte en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 0 |  | 0 | 1236.47 | 1458
305 | Confection du canal primaire CP1 en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 3858.6 |  | 0 | 105.1 | 318.33
306 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 11318 |  | 0
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0 | 1 | 1
400 | SERIE 4 - OUVRAGES |  |  |  |  | 1 | 1
401 | Bassin de mise en pression : Travaux de terrassement déblais/remblais et préparation et mise en place de la cuvette conforme au plan | m3 | 0 |  | 0 | 3.23 | 10.82
402 | Bassin de mise en pression : construction et mise en place de l'ouvrage en béton et maçonneries de moellons conformément au plan (petite base b = 25m, grande base B=43m; hauteur totale H = 2m, talus des parois : H/V=5/1) y compris tuyauteries d'amenée et d'alimentation des canaux et matériaux connexes | m3 | 0 |  | 0 | 1 | 1
403 | Prise au fil de l’eau (PFE) sur rivière en tête de Canal tête morte | U | 0 |  | 0 | 1 | 1
404 | Ouvrage seuil en maçonneries de moellons ou en Béton armé avec protection en perrés maçonnés amont et aval, selon dimensions du plan | U | 0 |  | 0 | 0 | 0
405 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 3 |  | 0 | 0 | 0
406 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 10 |  | 0 | 1 | 0
407 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 10 |  | 0 | 0 | 1
408 | Dalot de franchissement des pistes par le CP 1 (2x80cmx80cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0 | 1 | 1
409 | Ouvrages de franchissement pour piste d'accès au périmètre (dalots 1x100x100) | U | 0 |  | 0 | 0 | 0
410 | Ouvrages de franchissement des rivières par les canaux : Siphon inversé | U | 0 |  | 0 | 1 | 1
411 | Dalot de franchissement du canal tête morte par la piste d'accès (2x80cmx80cm, L = 8 m) | U | 0 |  | 0 | 1 | 1
412 | Dalot de franchissement du DP par les pistes (4x100cmx160cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
413 | Dalot de franchissement des canaux secondaires par les pistes(1x60cmx60cm, L = 4m) | U | 10 |  | 0 | 0 | 0
414 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous piste 3m) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 11 |  | 0
415 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 8 |  | 0 | 1
416 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 10 |  | 0
417 | Réhabilitation d'ouvrage régulateur existant sur canal d'amenée (tete morte) y compris fourniture et pose des volants des vannes, ragréage, graissage et peinture des pièces métalliques. | U | 0 |  | 0
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Piste d'accès au périmètre de 6m de largeur + fossés d'assainissement latéraux + épaisseur chaussée hors eau y compris rechargement de couche latéritique de 20cm+rechargement | ml | 1920 |  | 0
502 | Pistes périmétrales de 3m de largeur longeant canaux et drains + fossés d'assainissement latéraux+rechargement | ml | 13038 |  | 0
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
501 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 3 |  | 0
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0

## BOQ Lubarika Site 9 (CP2)
Site 9: Travaux de réhabilitation/ extension des infrastructures hydro-agricoles du périmètre de Lubarika (Canal principal n°2 + Canaux secondaires et tertiaires y relatif +ouvrages+ pistes) /85 ha
N° | DESIGNATION | U | QTE | P U (USD) | PT (USD)
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 85 |  | 0
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 85 |  | 0
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 1000 |  | 0
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 7698 |  | 0
303 | Confection des drains principaux/centraux et rectification des affluents de la rivière | ml | 0 |  | 0
304 | Confection de canal tête morte en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 7650 |  | 0
305 | Confection du canal primaire CP2 en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 3061 |  | 0
306 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 7279.04 |  | 0
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0
400 | SERIE 4 - OUVRAGES
401 | Bassin de mise en pression : Travaux de terrassement déblais/remblais et préparation et mise en place de la cuvette conforme au plan | m3 | 4000 |  | 0
402 | Bassin de mise en pression : construction et mise en place de l'ouvrage en béton et maçonneries de moellons conformément au plan (petite base b = 25m, grande base B=43m; hauteur totale H = 2m, talus des parois : H/V=5/1) y compris tuyauteries d'amenée et d'alimentation des canaux et matériaux connexes | m3 | 75 |  | 0
403 | Prise au fil de l’eau (PFE) sur rivière en tête de Canal tête morte | U | 1 |  | 0
404 | Ouvrage seuil en maçonneries de moellons ou en Béton armé avec protection en perrés maçonnés amont et aval, selon dimensions du plan | U | 1 |  | 0
405 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 3 |  | 0
406 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 10 |  | 0
407 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 10 |  | 0
408 | Dalot de franchissement des pistes par le CP 2 (2x80cmx80cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
409 | Ouvrages de franchissement pour piste d'accès au périmètre (dalots 1x100x100) | U | 2 |  | 0
410 | Ouvrages de franchissement des rivières par les canaux : Siphon inversé | U | 1 |  | 0
411 | Dalot de franchissement du canal tête morte par la piste d'accès (2x80cmx80cm, L = 8 m) | U | 1 |  | 0
412 | Dalot de franchissement du DP par les pistes (4x100cmx160cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
413 | Dalot de franchissement des canaux secondaires par les pistes(1x60cmx60cm, L = 4m) | U | 10 |  | 0
414 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous piste 3m) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 11 |  | 0
415 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 7 |  | 0
416 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 10 |  | 0
417 | Réhabilitation d'ouvrage régulateur existant sur canal d'amenée (tete morte) y compris fourniture et pose des volants des vannes, ragréage, graissage et peinture des pièces métalliques. | U | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Piste d'accès au périmètre de 6m de largeur + fossés d'assainissement latéraux + épaisseur chaussée hors eau y compris rechargement de couche latéritique de 20cm | ml | 0 |  | 0
502 | Pistes périmétrales de 3m de largeur longeant canaux et drains + fossés d'assainissement latéraux+rechargement | ml | 7279 |  | 0
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
501 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 3 |  | 0
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0

## BOQ Sangya Site 10 (CP1)
Site 10 :Travaux de réhabilitation/ extension des infrastructures hydro-agricoles du périmètre de Sangya (Canal principal n°1 + Canaux secondaires et tertiaires y relatif +ouvrages+ pistes+ digue de protection) /75 ha
N° | DESIGNATION | U | QTE | P U (USD) | PT (USD)
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 75 |  | 0
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 75 |  | 0
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 500 |  | 0
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 5692 |  | 0
303 | Confection des drains principaux/centraux et rectification des affluents de la rivière | ml | 2554 |  | 0
304 | Confection de canal tête morte en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 1420 |  | 0
305 | Confection de digue de sécurité pour protection autour du périmètre des inondations et des ensablements | ml | 7357 |  | 0
306 | Confection de canaux CP1 en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 3430 |  | 0
307 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 5292 |  | 0
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0
400 | SERIE 4 - OUVRAGES
401 | Bassin de mise en pression : Travaux de terrassement déblais/remblais et préparation et mise en place de la cuvette conforme au plan | m3 | 0 |  | 0
402 | Bassin de mise en pression : construction et mise en place de l'ouvrage en béton et maçonneries de moellons conformément au plan (petite base b = 25m, grande base B=43m; hauteur totale H = 2m, talus des parois : H/V=5/1) y compris tuyauteries d'amenée et d'alimentation des canaux et matériaux connexes | m3 | 0 |  | 0
403 | Bassin de mise en pression : Tuyauteries d'amenée et d'alimentation des canaux (PEHD, DN800) y compris coudes et accessoires | ml | 0 |  | 0
404 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 0 |  | 0
405 | Prise au fil de l’eau (PFE) sur rivière en tête de Canal Primaire (y compris fourniture et pose des 05 vannes) | U | 1 |  | 0
406 | Ouvrage seuil en maçonneries de moellons ou en Béton armé avec protection en perrés maçonnés amont et aval, selon dimensions du plan | U | 1 |  | 0
407 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 14 |  | 0
408 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 14 |  | 0
409 | Dalot de franchissement des pistes d’accès ou digue de sécurité par le canal tête morte (2x80cmx80cm, L = 8 m) | U | 1 |  | 0
410 | Dalot de franchissement de digue de sécurité par le drain principal DP (2x 80cmx100cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
411 | Dalot de franchissement des pistes par le CP 1 (2x80cmx80cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
412 | Dalot de franchissement des pistes par le CP 2 (2x80cmx80cm, L = 8m) | U | 0
413 | Dalot de franchissement des pistes par le DP (4x100cmx160cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
414 | Dalot de franchissement des pistes par les canaux secondaires (1x60cmx60cm, L = 4m) | U | 14 |  | 0
415 | Tuyaux PVC PEHD : DN =800mm, PN10 avec Clapets anti retour (DN = 800mm) en fin de drain principal pour lutte contre le reflux des eaux des marées | U | 4 |  | 0
416 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous piste 3m) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 14 |  | 0
417 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 14 |  | 0
418 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 14 |  | 0
419 | Réhabilitation d'ouvrage régulateur existant sur canal d'amenée (tete morte) y compris fourniture et pose des volants des vannes, ragréage, graissage et peinture des pièces métalliques. | U | 0 |  | 0
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Piste d'accès au périmètre de 6m de largeur + fossés d'assainissement latéraux + épaisseur chaussée hors eau y compris rechargement de couche latéritique de 20cm | ml | 0 |  | 0
502 | Pistes périmétrales de 3m de largeur longeant canaux et drains + fossés d'assainissement latéraux+rechargement | ml | 7846 |  | 0
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
501 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 3 |  | 0
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0

## BOQ Sangya Site 11 (CP2)
Site 11 :Travaux de réhabilitation/ extension des infrastructures hydro-agricoles du périmètre de Sangya (Canal principal n°2 + Canaux secondaires et tertiaires y relatif +ouvrages+ pistes) /99.5 ha
N° | DESIGNATION | U | QTE | P U (USD) | PT (USD)
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 99.5 |  | 0
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 99.5 |  | 0
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 500 |  | 0
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 8525 |  | 0
303 | Confection des drains principaux/centraux et rectification des affluents de la rivière | ml | 0 |  | 0
304 | Confection de canal tête morte en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 0 |  | 0
305 | Confection de digue de sécurité pour protection autour du périmètre des inondations et des ensablements | ml | 0 |  | 0
306 | Confection de canaux CP2 en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons | ml | 4101 |  | 0
307 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 8259 |  | 0
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0
400 | SERIE 4 - OUVRAGES
401 | Bassin de mise en pression : Travaux de terrassement déblais/remblais et préparation et mise en place de la cuvette conforme au plan | m3 | 4000 |  | 0
402 | Bassin de mise en pression : construction et mise en place de l'ouvrage en béton et maçonneries de moellons conformément au plan (petite base b = 25m, grande base B=43m; hauteur totale H = 2m, talus des parois : H/V=5/1) y compris tuyauteries d'amenée et d'alimentation des canaux et matériaux connexes | m3 | 75 |  | 0
403 | Bassin de mise en pression : Tuyauteries d'amenée et d'alimentation des canaux (PEHD, DN800) y compris coudes et accessoires | ml | 255 |  | 0
404 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 2 |  | 0
405 | Prise au fil de l’eau (PFE) sur rivière en tête de Canal Primaire (y compris fourniture et pose des 05 vannes) | U | 0 |  | 0
406 | Ouvrage seuil en maçonneries de moellons ou en Béton armé avec protection en perrés maçonnés amont et aval, selon dimensions du plan | U | 0 |  | 0
407 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 20 |  | 0
408 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 20 |  | 0
409 | Dalot de franchissement des pistes d’accès ou digue de sécurité par le canal tête morte (2x80cmx80cm, L = 8 m) | U | 0 |  | 0
410 | Dalot de franchissement de digue de sécurité par le drain principal DP (2x 80cmx100cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
411 | Dalot de franchissement des pistes par le CP 1 (2x80cmx80cm, L = 8m) | U | 0 |  | 0
412 | Dalot de franchissement des pistes par le CP 2 (2x80cmx80cm, L = 8m) | U | 1
413 | Dalot de franchissement des pistes par le DP (4x100cmx160cm, L = 8m) | U | 1 |  | 0
414 | Dalot de franchissement des pistes par les canaux secondaires (1x60cmx60cm, L = 4m) | U | 20 |  | 0
415 | Tuyaux PVC PEHD : DN =800mm, PN10 avec Clapets anti retour (DN = 800mm) en fin de drain principal pour lutte contre le reflux des eaux des marées | U | 0 |  | 0
416 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous piste 3m) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 20 |  | 0
417 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 20 |  | 0
418 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 20 |  | 0
419 | Réhabilitation d'ouvrage régulateur existant sur canal d'amenée (tete morte) y compris fourniture et pose des volants des vannes, ragréage, graissage et peinture des pièces métalliques. | U | 0 |  | 0
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Piste d'accès au périmètre de 6m de largeur + fossés d'assainissement latéraux + épaisseur chaussée hors eau y compris rechargement de couche latéritique de 20cm | ml | 1502 |  | 0
502 | Pistes périmétrales de 3m de largeur longeant canaux et drains + fossés d'assainissement latéraux+rechargement | ml | 8259 |  | 0
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
501 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 3 |  | 0
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0

## BOQ Kakamba Site 12
Site 12 : Travaux de réhabilitation/ extension des infrastructures hydro-agricoles dans la plaine de Kakamba/115ha
N° | DESIGNATION | U | QTE | P U (USD) | PT (USD)
100 | SERIE1: INSTALLATION CHANTIER ET SERVICE
101 | Installation de chantier, des services généraux de l’entreprise et repli chantier | FF | 1 |  | 0
102 | Etudes et investigations complémentaires
102.1 | Etude d’exécution y compris opérations de levés topographiques y compris les plans de récolement | FF | 1 |  | 0
102.2 | Reconnaissances géotechniques et identification de zones d’emprunt | FF | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 1 |  |  |  | 0
200 | SERIE 2 – PRÉPARATION DU TERRAIN ET TERRASSEMENTS
201 | Défrichement manuel y compris le long des canaux tête morte et primaires, le long des cours d'eau avec dessouchage des arbres, mise en dépôt hors du périmètre et destruction des termitières | ha | 115 |  | 0
202 | Pulvérisage léger avec passages croisés sur moins de 30cm de profondeur au tracteur + Préplanage | ha | 115 |  | 0
| TOTAL SERIE 2 |  |  |  | 0
300 | SERIE 3 – TRAVAUX TERRASSEMENT
301 | Curage, recalibrage et rectification des sections des cours d'eau | ml | 1500 |  | 0
302 | Confection des drains secondaires et rectification des affluents de la rivière | ml | 6967 |  | 0
303 | Confection des drains principaux/centraux et rectification des affluents de la rivière | ml | 1650 |  | 0
304 | Réhabiliation du canal primaire CP (Kakamba-Bwégera) en section mixte (remblai et déblai) en maçonnerie de moellons, sur une longueur suffisante pour alimenter les CS1 à CS12 et jusqu'au bassin de mise en pression de Bwegera | ml | 7531 |  | 0
305 | Confection de canaux secondaires en section mixte (remblai et déblai) avec le sol en place | ml | 6797 |  | 0
| TOTAL SERIE 3 |  |  |  | 0
400 | SERIE 4 - OUVRAGES
401 | Bassin de mise en pression : Travaux de terrassement déblais/remblais et préparation et mise en place de la cuvette conforme au plan | m3 | 4000 |  | 0
402 | Bassin de mise en pression : construction et mise en place de l'ouvrage en béton et maçonneries de moellons conformément au plan (petite base b = 25m, grande base B=43m; hauteur totale H = 2m, talus des parois : H/V=5/1) y compris tuyauteries d'amenée et d'alimentation des canaux et matériaux connexes | m3 | 75 |  | 0
403 | Prise directe sur Canaux primaires en béton armé y compris tête béton armé, vannette métallique et PVC DN 125,8 mm | U | 8 |  | 0
404 | Extension de la Prise au fil de l’eau (PFE) existante sur rivière en tête de Canal Primaire Kakamba y compris fourniture et pose de 03 Vannes métalliques supplémentaires | U | 1 |  | 0
405 | Réhabilitation d'ouvrage Seuil barrage existant sur la rivière y compris fourniture et pose des volants de vanne de décharge, ragréage de l'ouvrage en maçonneries, graissage et peinture des pièces métalliques. | U | 1 |  | 0
406 | Réhabilitation d'ouvrage de prise sur rivière Ruzizi en tête de Canal Primaire (CP) existant y compris fourniture et pose des volants des 03 vannes existantes, ragréage, graissage et peinture des pièces métalliques. | U | 1 |  | 0
407 | Ouvrage de prise en béton armé sur Canal Primaire alimentant les canaux secondaires y compris vannette métallique et PVC DN 200 mm | U | 12 |  | 0
408 | Ouvrage de fin canaux y compris vannette métallique et PVC DN200 mm | U | 12 |  | 0
409 | Dalot de franchissement des pistes par le CP Kakamba (3x80cmx80cm, L = 8m) | U | 2 |  | 0
410 | Dalot de franchissement des canaux sécondaires par les pistes (1x60cmx60cm, L = 8m) | U | 12 |  | 0
411 | Passage busé DN 600mm (vidange drains secondaires sous piste 3m) avec remblai technique et tête en BA 350 Kg/m3 | U | 12 |  | 0
412 | Ouvrage de chute sur canaux primaires ou secondaires | U | 12 |  | 0
413 | Seuil fixe à vannette amovible (ouvrage de sectionnement) sur canaux | U | 12 |  | 0
414 | Réhabilitation de l'ouvrage dessableur existant | U | 1 |  | 0
415 | Réhabilitation d'ouvrage régulateur existant sur canal d'amenée (tete morte) y compris fourniture et pose des volants des vannes, ragréage, graissage et peinture des pièces métalliques. | U | 1 |  | 0
| TOTAL SERIE 4 |  |  |  | 0
500 | SERIE 5 – PISTES
501 | Piste d'accès au périmètre de 6m de largeur + fossés d'assainissement latéraux + épaisseur chaussée hors eau y compris rechargement de couche latéritique de 20cm | ml | 6288 |  | 0
502 | Pistes périmétrales de 3m de largeur longeant canaux et drains + fossés d'assainissement latéraux+rechargement | ml | 8447 |  | 0
| TOTAL SERIE 5 |  |  |  | 0
600 | SERIE 6 – EQUIPEMENT D’ACCOMPAGNEMENT
501 | Aire de séchage et de battage du riz de 10m x 10m | U | 3 |  | 0
| TOTAL SERIE 6 |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT (USD) |  |  |  |  | 0