## PLAN DE OFERTA
ANEXO I: FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA - 30%
RFP/SLV/2021/004 - PROYECTO: CASA DE ACOGIMIENTO RESGUARDO METROPOLITANO UBICACIÓN: BOULEVAR DEL EJERCITO KILOMETRO7 1/2, FINCA PRUSIA, MUNICIPIO DE ILOPANGO, SAN SALVADOR
Razón social
NIT
Telefono
Email
persona de contacto
Fecha
Direccion Comercial
El Proponente está obligado a preparar su Propuesta Financiera en un archivo separado, según se indica en las Instrucciones a los Proponentes.
La oferta financiera tiene un puntaje tecnico de 30%
PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | TOTAL
1 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | 0
1.1 | Limpieza y chapeo (incluye arbustos) | 467.74 | M2 |  | 0
1.2 | Bodega para almacenamiento de materiales, resguardo de equipo y herramienta, de 40 m2 | 1 | S.G |  | 0
1.3 | Oficina para residente y supervisión | 1 | S.G. |  | 0
1.4 | Suministro de servicios sanitarios portátiles 2 servicios, incluye mantenimiento de limpieza 2 veces por semana (duración del proyecto) | 1 | S.G. |  | 0
1.5 | Instalaciones eléctricas provisional (incluye instalaciones eléctricas de bodega y oficina, tableros, tomas para área de taller, etc.) | 1 | S.G. |  | 0
1.6 | Reservorio para almacenamiento de agua con capacidad de1100 litros | 2 | UNIDAD |  | 0
1.7 | Tala y remoción de árbol (diferentes diámetros hasta 30 plg) | 4 | UNIDAD |  | 0
2 | DEMOLICIONES Y DEMONTAJES
2.1 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
2.1.1 | Demolición de piso de ladrillo de cemento | 153 | M2 |  | 0
2.1.2 | Demolición de concreto en columnas y contrafuertes | 10 | M3 |  | 0
2.1.3 | Demolición de paredes existentes (ladrillo de obra o bloque de concreto) | 100 | M2 |  | 0
2.1.4 | Demolición de gradas de acceso exteriores existentes (huella y contrahuella) | 48 | ML |  | 0
2.1.5 | Demolición de piso tipo acera con baldosa y concreto | 270 | M2 |  | 0
2.1.6 | Demolición de cajas existentes A.P, A.LL., Cajas eléctricas (medidas variables hasta (1.0x1.0) profundidad hasta 1m); incluye demolición de base, retiro y desalojo de tapadera y escombros | 6 | UNIDAD |  | 0
2.1.7 | Demolición de losa existente (área indicada en planos) | 7 | M3 |  | 0
2.1.8 | Demolición de enchape de azulejos altura de 1.20 mts. | 33.5 | M2 |  | 0
2.1.9 | Demolición de pocetas para lavamanos y pilas (medidas diferentes) | 4 | UNIDAD |  | 0
2.1.10 | Demolición de pretil de ladrillo de obra puesto de trinchera hasta 0.60 mts de altura | 73 | ML |  | 0
2.2 | DESMONTAJES |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Desmontaje de cerco de malla ciclón incluye portones y bases. | 119 | M2 |  | 0
2.2.2 | Desmontaje de ventanas y defensas existentes incluyendo viseras metálicas (material varios y medidas diferentes) | 32 | UNIDAD |  | 0
2.2.3 | Desmontaje de puertas existentes (metálicas y madera) | 7 | UNIDAD |  | 0
2.2.4 | Desmontaje de inodoros | 5 | UNIDAD |  | 0
2.2.5 | Desmontaje de cubierta de techo (incluye botagua, fascia y cornisa) | 448 | M2 |  | 0
2.2.6 | Desmontaje de estructura de techo (incluye polines espaciales y vigas macomber) | 448 | M2 |  | 0
2.2.7 | Desmontaje de estructura de fascia existente | 51 | ML |  | 0
2.2.8 | Desmontaje de canal de aguas lluvias | 10 | ML |  | 0
2.2.9 | Desmontaje de bajadas de aguas lluvias | 12 | ML |  | 0
2.2.10 | Desmontaje de divisiones (tabla roca/yeso y madera); incluye forros y estructuras | 40 | M2 |  | 0
2.2.11 | Desmontaje de cielo falso y estructura | 400 | M2 |  | 0
2.2.12 | Desmontaje de portón metálico tipo reja ubicado en área de baños existentes | 1 | UNIDAD |  | 0
2.2.13 | Desmontaje de luminarias | 86 | UNIDAD |  | 0
2.2.14 | Desmontaje de red eléctrica existente | 1 | S.G. |  | 0
2.2.15 | Desmontaje de poste Eléctrico y luminarias | 1 | UNIDAD |  | 0
2.2.16 | Desmontaje de chorros y duchas | 10 | UNIDAD |  | 0
2.2.17 | Desmontaje de mobiliario de concreto | 4 | UNIDAD |  | 0
2.2.18 | Acarreo y desalojo de material resultante de las demoliciones y excavaciones a lugar autorizado | 769 | M3 |  | 0
2.2.19 | Desalojo de material desmontado a lugar indicado por el propietario | 155 | M3 |  | 0
3 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO
3.1 | TERRACERIA |  |  |  |  | 0
3.1.1 | Corte en zona del talud | 175 | M3 |  | 0
3.1.2 | Excavación a mano hasta 1.50 mts de profundidad. | 487 | M3 |  | 0
3.1.3 | Relleno de material selecto compactado al 90% según AASHTO | 311 | M3 |  | 0
3.1.4 | Relleno de suelo cemento relación 20:1 con material selecto compactado al 90% según AASHTO | 171 | M3 |  | 0
3.2 | FUNDACIONES, ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
3.2.1 | Solera de Fundación SF-1 con dimensiones de 0.40x0.25 mts, refuerzo longitudinal de 4 varillas #3 y est. de varilla #3 a cada 0.15 mts | 304 | ML |  | 0
3.2.5 | Zapata aislada Z-1 con dimensiones 1.50x0.90x0.30 mts, con acero de refuerzo #4 a.s. según detalle. | 8 | UNIDAD |  | 0
3.2.9 | Pedestal para columna con dimensiones de 0.45x0.40 mts según detalle. | 21 | ML |  | 0
3.2.13 | Columna C-1 con dimensiones de 0.40x0.20 mts, acero de refuerzo vertical 6 varillas #5 y est. #3 a cada 0.15 mts | 66 | ML |  | 0
3.2.17 | Nervio N o Alacrán con dimensiones (0.20x15) mts, refuerzo vertical de 4 varillas #3 y est. De varilla #2 a cada 0.15 mts. | 55 | ML |  | 0
3.2.21 | Zapata corrida para muro M1 de 0.60x0.25 mts, con 4 varillas longitudinales #3 y varilla #4 a cada 0.25 mts | 53.82 | ML |  | 0
3.2.25 | Zapata corrida para muro M2 de 1.20x0.30 mts, con 2 lechos de 5 varillas longitudinales #3 y varilla #4 a cada 0.20 mts en ambos lechos | 32.72 | ML |  | 0
3.2.29 | Zapata corrida para muro M3 de 1.20x0.30 mts, con 2 lechos de 5 varillas longitudinales #3 y varilla #4 a cada 0.20 mts en ambos lechos | 3.2 | ML |  | 0
3.3 | PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO Y SOLERAS INTERMEDIAS Y DE CORONAMIENTO |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Construcción de pared de ladrillo de obra tipo calavera, puesto de lazo, incluye sisado y sellado, también a utilizar el sellado de vanos de puertas y ventanas a sellar, elevación de pretil en losa | 41 | M2 |  | 0
3.3.2 | Pared de bloque de 15x20x40 cms, adherida con mortero 1:3, todas las celdas llenas con concreto f'c= 210 Kg/cm2, con refuerzo vertical #3 a cada 0.60 mts, refuerzo horizontal #2 a cada 0.40 mts. | 52 | M2 |  | 0
3.3.3 | Pared de bloque de 15x20x40 cms, adherida con mortero 1:3, celdas llenas en refuerzos con concreto f'c= 210 Kg/cm2, con refuerzo vertical #3 a cada 0.60 mts, refuerzo horizontal #2 a cada 0.40 mts. (también se puede utilizar en tapial sobre M3) | 1382 | M2 |  | 0
3.3.4 | Pared de bloque de 15x20x40 cms para muro M1, adherida con mortero 1:3, todas las celdas llenas con concreto f'c= 210 Kg/cm2, con refuerzo vertical #4 a cada 0.40 mts, refuerzo horizontal #2 a cada 0.20 mts. | 296 | M2 |  | 0
3.3.5 | Pared de bloque de 15x20x40 cms para muro M2, adherida con mortero 1:3, todas las celdas llenas con concreto f'c= 210 Kg/cm2, con refuerzo vertical #4 a cada 0.20 mts, refuerzo horizontal #2 a cada 0.20 mts. | 50 | M2 |  | 0
3.3.6 | Pared de bloque de 20x20x40 cms, adherida con mortero 1:3, todas las celdas llenas con concreto f'c= 140 Kg/cm2, con refuerzo vertical #5 a cada 0.40 mts, 2 refuerzo horizontal #2 a cada 0.40 mts. | 9 | M2 |  | 0
3.3.7 | Solera Intermedia SI-1con block solera de 15x20x40 cms, con refuerzo longitudinal de 2 varillas #3 y grapa de varilla #2 a cada 0.10 mts. | 1438 | ML |  | 0
3.3.8 | Solera de coronamiento y Mo con block solera de 15x20x40 cms, con refuerzo longitudinal de 2 varillas #3 y grapa de varilla #2 a cada 0.10 mts. | 447 | ML |  | 0
3.3.9 | SI-3 Solera intermedia para muro M3 | 44.57 | ML |  | 0
3.3.10 | Cargadero de concreto armado para claros mayores a 1 metro de longitud, con dimensiones de 0.15x0.20 mts, y refuerzo longitudinal de 4 varillas #3 y estribo de varilla #2 a cada 0.20 mts | 20 | ML |  | 0
3.3.11 | Paredes divisora con forro de melamina amaderada cenizo en ambos lados, con estructura de madera (costanera), para cubrir vanos dimensiones de 0.50x2.44 mts | 7 | UNIDAD |  | 0
3.4 | ESTRUCTURA DE TECHO,CUBIERTA, CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y BAJADAS. |  |  |  |  | 0
3.4.1 | Suministro en instalación de polín C P-1 de 4" chapa 14; incluye pintura 2 manos de anticorrosivo y 2 manos de esmalte | 790 | ML |  | 0
3.4.2 | Suministro en instalación de polín C P-2 de 4" chapa 14 (2 polines encajuelados) | 12 | ML |  | 0
3.4.3 | Elaboración e instalación de viga metálica VM-1 con peralte de 0.35 mts, elaborada con 4 ángulos de 2"x2"x3/16", e celosías con varilla #5 a cada 60° | 80 | ML |  | 0
3.4.4 | Elaboración e instalación de viga VM-2 con 4 ángulos de 1 1/2"x3/16" y celosía de varilla #4 con Angulo de 60 | 7 | ML |  | 0
3.4.5 | Cubierta de techo tipo CONSTRUPANEL 3G de 10 mm | 668 | M2 |  | 0
3.4.6 | Canal de aguas lluvias de 0.30x0.30 mts, elaborado de lamina galvanizada lisa Cal. 26, incluye gancho de 3/8" a cada 0.40 mts | 86 | ML |  | 0
3.4.7 | Bocatubo de lamina galvanizada lisa Cal. 26 para tubo de 4" | 15 | UNIDAD |  | 0
3.4.8 | Botaguas de lamina galvanizada lisa Cal. 26 ancho de 0.30 mts con sello de poliuretano | 128 | ML |  | 0
3.4.9 | Elaboración de fascia y cornisa tipo 1 altura de fascia = 0.50 mts y ancho de cornisa =0.80 mts , con estructura de tubo cuadrado de 1 1/2", forro de fascia y cornisa con lamina lisa de fibrocemento de 6 mm de espesor | 144 | ML |  | 0
3.4.10 | Suministro e instalación de capote metálico de Aluminio y Zinc de ancho de 0.30 mts; incluye sello de poliuretano | 16 | ML |  | 0
3.4.11 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC de 4" de 100 PSI; incluye accesorios | 100 | ML |  | 0
3.5. | PISOS |  |  |  |  | 0
3.5.1 | Limpieza y remoción de costra en piso de cemento, utilizando acido muriático | 412 | M2 |  | 0
3.5.2 | Suministro e instalación de piso gramoquin de 8 cms de espesor, marca Saltex, incluye base de tierra negra hasta 10 cms de espesor, cama de arena entre 4 y 6 cms, e instalación de grama negra o potrero según detalle. | 36 | M2 |  | 0
3.5.3 | Suministro e instalación de piso ducha Akali color gris | 7.8 | M2 |  | 0
3.5.4 | Suministro e instalación de piso de porcelanato, simulación de madera estilo Madden miel, marca Santani, dimensiones 20.5x61.5 cms | 721.476 | M2 |  | 0
3.5.5 | Piso de concreto hidráulico afinado de 0.10 mts de espesor; incluye junta de dilatación con sello de poliuretano y cordón de respaldo. (áreas de aceras y rampas) | 117.67 | M2 |  | 0
3.5.6 | Suministro e instalación de grama san Agustín (incluye 10 cms de espesor de tierra negra) | 70 | M2 |  | 0
3.5.7 | Construcción de gradas de concreto con contrahuella hasta 0.20 mts y huellas de 0.40mts, espesor de concreto 0.10 mts | 66 | ML |  | 0
3.6 | CIELOS |  |  |  |  | 0
3.6.1 | Paneles acústicos de melamina amaderada color manzano de15 mm suspendidas en estructura metálica del techo altura variables hasta 0.60 mts. | 60 | ML |  | 0
3.6.2 | Picado de superficie en losa para colocación de mortero 1:3 | 27 | M2 |  | 0
3.6.3 | Repello en losa existente, con mortero 1:3 utilizando adi crete, con el objetivo de invertir la pendiente existente hacia bajadas de aguas lluvias; incluye sellado de caídas de aguas lluvias en fachada original | 4 | M3 |  | 0
3.6.4 | Impermeabilizante de losa con aqualock 8000 | 27 | M2 |  | 0
3.7 | PUERTAS, VERJA Y PASAMANOS |  |  |  |  | 0
3.7.1 | Elaboración e instalación de puerta con dimensiones de 0.70x1.70 mts, 30cms sobre nivel de piso, con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco de tubo estructural cuadrado de 1 plg chapa 14, forro de lamina de 1/16" de espesor, con pasador interno y externo, haladera latonada de 4 plg, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x3"; incluye pintura 2 manos de anticorrosivo 4000 Colonial y 2 manos de esmalte Kem Lustral color azul. | 5 | UNIDAD |  | 0
3.7.2 | Elaboración e instalación de puerta corrediza con medidas de 1.00x2.10 mts, con rieles de ángulo encajuelado de 1 1/4"x1/8", contramarco y decorado artesanal hechizo con tubo estructural cuadrado de 1 plg chapa 14, forro de lamina de 1/16" de espesor ambos lados según detalle, rodos aéreos con pletina y cerradura de doble pestillo, cilindro de 5 pines y contrachapa de acero inoxidable; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral (2 manos ambas pinturas) | 12 | UNIDAD |  | 0
3.7.3 | Elaboración e instalación de puerta con medidas de 1.96x2.10 mts (2 hojas), con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco con tubo rectangular de 2x1 chapa 14, celosía con tubo estructural cuadrado de 1" chapa 14, cerradura de manija EFFIEL, con pasador al piso con varilla lisa de 5/8"; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral color negro (2 manos ambas pinturas) | 1 | UNIDAD |  | 0
3.7.4 | Elaboración e instalación de puerta principal con medidas de 2.40x2.10 mts (2 hojas), con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco con tubo rectangular de 2x1 chapa 14, celosía con tubo estructural cuadrado de 1" chapa 14, cerradura de manija EFFIEL, con pasador al piso con varilla lisa de 5/8"; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral color negro (2 manos ambas pinturas) | 1 | UNIDAD |  | 0
3.7.5 | Elaboración e instalación de puerta con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco de tubo estructural cuadrado de 1 plg chapa 14, forro de lamina de 1/16" de espesor, con pasador interno y externo, haladera latonada de 4 plg, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x3"; incluye pintura 2 manos de anticorrosivo 4000 Colonial y 2 manos de esmalte Kem Lustral color azul, dimensiones de 1.00x2.10 mts | 6 | UNIDAD |  | 0
3.7.6 | Elaboración e instalación de puerta con medidas de 0.85x2.10 mts, con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco con tubo rectangular de 2x1 chapa 14, celosía con tubo estructural cuadrado de 1" chapa 14, cerradura de manija; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral color negro (2 manos ambas pinturas) | 2 | UNIDAD |  | 0
3.7.7 | Elaboración e instalación de puerta con dimensiones de 0.70x2.10 mts, con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco de tubo estructural cuadrado de 1 plg chapa 14, forro de lamina de 1/16" de espesor, con pasador interno y externo, haladera latonada de 4 plg, 3 bisagras tipo capsula de 5/8"x3"; incluye pintura 2 manos de anticorrosivo 4000 Colonial y 2 manos de esmalte Kem Lustral color azul. | 1 | UNIDAD |  | 0
3.7.8 | Puerta de madera de pino lisa de 1 hoja con acabado de poliuretano y tinte color Nogal Danés medidas 0.80x2.10 mts | 3 | UNIDAD |  | 0
3.7.9 | Puerta de madera de pino lisa de 1 hoja con acabado de poliuretano y tinte color Nogal Danés medidas 0.75x2.10 mts | 5 | UNIDAD |  | 0
3.7.10 | Elaboración e instalación de puerta con medidas de 1.00x2.10 mts, con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco con tubo rectangular de 2x1 chapa 14, celosía con tubo estructural cuadrado de 1" chapa 14, cerradura de manija; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral color negro (2 manos ambas pinturas) | 1 | UNIDAD |  | 0
3.7.11 | Elaboración e instalación de puerta abatible con marco de ángulo de 1 1/4"x1/8", contramarco y decorado artesanal hechizo con tubo estructural cuadrado de 1 plg chapa 14, forro de lamina de 1/16" de espesor ambos lados; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral (2 manos ambas pinturas), dimensiones de 1.00x2.10 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.7.12 | Elaboración e instalación de puerta abatible con marco de ángulo de 1 1/4"x1/8", contramarco y decorado artesanal hechizo con tubo estructural cuadrado de 1 plg chapa 14, forro de lamina de 1/16" de espesor ambos lados; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral (2 manos ambas pinturas), dimensiones de 1.10x2.10 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.7.13 | Elaboración e instalación de puerta con medidas de 0.90x2.10 mts, con marco de Angulo de 1 1/4"x1/8", contramarco con tubo rectangular de 2x1 chapa 14, celosía con tubo estructural cuadrado de 1" chapa 14, cerradura de manija; incluye pintura anticorrosiva y esmalte Kem Lustral color negro (2 manos ambas pinturas) | 2 | UNIDAD |  | 0
3.7.14 | Verja metálica con tubo estructural cuadrado de 1" chapa 14 y tubo 4estructural rectangular 2"x1" chapa, con platina de anclaje de 1"x1/4" en la parte superior y anclaje por medio de pines de 3/8" en parte inferior | 30 | ML |  | 0
3.7.15 | Pasamanos con caño negro de Ø2" (1.5mm), altura h=0.86 mts, anclado al piso por medio de placa circular de 1/4" de diámetro Ø 0.15 mts con 4 pernos de 1/2" con tuerca y arandela; incluye pintura anticorrosiva 4000 colonial y esmalte Kem Lustral (2 manos) | 75 | ML |  | 0
3.8 | [5 empty] | 0
3.8.1 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.10x2.0 mts | 4 | UNIDAD |  | 0
3.8.2 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 2.00x2.0 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.3 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30x2.0 mts | 9 | UNIDAD |  | 0
3.8.4 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.70x2.0 mts | 1 | UNIDAD |  | 0
3.8.5 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 2.6x0.80 mts | 3 | UNIDAD |  | 0
3.8.6 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.15x2.00 mts | 1 | UNIDAD |  | 0
3.8.7 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.20X1.60 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.8 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30X1.60 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.9 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30X1.60 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.10 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30X1.30 mts | 1 | UNIDAD |  | 0
3.8.11 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30X1.30 mts | 1 | UNIDAD |  | 0
3.8.12 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30X1.80 mts | 1 | UNIDAD |  | 0
3.8.13 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.60X1.80 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.14 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.60X1.80 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.15 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30X1.30 mts | 7 | UNIDAD |  | 0
3.8.16 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 2.22X0.45 mts | 3 | UNIDAD |  | 0
3.8.17 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.70X0.60 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.18 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.87X0.60 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.19 | Ventana fija de pantalla metálica S122 (DIDELCO), con bordes de platina de 1/8x2" (Si amerita) con aplicación de 2 manos de anticorrosivo 4000 y 2 manos medida de 1.30X1.00 mts | 2 | UNIDAD |  | 0
3.8.20 | Suministro e instalación de ventana tipo guillotina con estructura metálica con medidas de 0.33x2.10 mts | 1 | UNIDAD |  | 0
3.9 | [5 empty] | 0
3.9.1 | Remoción de pintura y limpieza en paredes existentes con cepillo de alambre y disco de copa (utilizar acido muriático para lavar las paredes) | 1426 | M2 |  | 0
3.9.2 | Repello en paredes de bloque de 15x20x40 cms y paredes de ladrillo de obra hasta 2 cms de espesor, utilizando mortero 1:4 | 2824 | M2 |  | 0
3.9.3 | Afinado en paredes de bloque de 15x20x40 cms y paredes de ladrillo de obra de 2 mm de espesor utilizando mezcla 1:1 | 2824 | M2 |  | 0
3.9.4 | Suministro y aplicación de concreto acrílico lisso corev. En paredes de bloque de concreto | 200 | M2 |  | 0
3.9.5 | Suministro y aplicación de pintura acrílica látex para interiores y exteriores, colores acorde a plano de acabados en planos. | 4050 | M2 |  | 0
3.9.6 | Enchape de azulejo cerámico de 0.20x0.20 mts, color a elegir, altura hasta 1.20 mts partiendo desde el N.P.T. | 10 | M2 |  | 0
3.9.7 | Fachaleta simulación de madera estilo Madden miel, marca Santani, dimensiones 20.5x61.5 cms | 115.4 | M2 |  | 0
3.9.8 | Pared verde con plantas naturales | 51 | M2 |  | 0
3.9.9 | Lamina microperforada con estructura, para fachada | 15.23 | M2 |  | 0
3.9.10 | Jardinera de concreto en rampas de acceso | 2 | UNIDAD |  | 0
3.1 | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0
3.10.1 | SALAS
3.10.1.1 | MESA DE CENTRO (0.60x1.00x0.47M) Mesa de chapilla entintada con barniz poliuretano y base de estructura metálica color negro. | 2 | c.u. |  | 0
3.10.1.2 | CONSOLA DE TV (0.40x1.10x0.60M) Consola de tv en con cuatro gavetas de MDF lacado. | 1 | c.u. |  | 0
3.10.1.3 | SILLÓN (0.65x2.00x0.75) Sillón con patas de madera de Laurel entintado y tela tiziano color gris | 2 | c.u. |  | 0
3.10.1.4 | SILLA COMPLEMENTARIA (0.81x0.67x0.53) Silla de estructura de madera de laurel entintado con asiento y respaldo tapizado en tela Tiziano. | 2 | c.u. |  | 0
3.10.1.5 | MACETA CIRCULAR 1 H=.66 D=0.30 Portamaceta en fibra de vidirio y estructura en madera de pino entintada | 2 | c.u. |  | 0
3.10.1.6 | MACETA CIRCULAR 1 H=.66 D=0.22 Portamaceta en fibra de vidirio y estructura en madera de pino entintada | 2 | c.u. |  | 0
3.10.2 | COMEDOR
3.10.2.1 | MESA DE COMEDOR (0.75x1.40x0.80M) Mesa de MDF extendible hasta 1.80 lacado color blanco y estructura de madera entintada. | 4 | c.u. |  | 0
3.10.2.2 | SILLA DE COMEDOR (0.75x0.46x0.46M) Silla de comedor con patas de simulación de madera y asiento de plastico | 18 | c.u. |  | 0
3.10.2.3 | PANTRY DE MELAMINA (0.40x1.10x0.35M) Pantry de melamina bicolor, con melamina color manzano y color blanco ( sin muebles áereos) | 2 | c.u. |  | 0
3.10.2.4 | ESPEJO CIRCULAR 1 D=0.80 Espejo circular con marco en madera de pino lacada | 1 | c.u. |  | 0
3.10.3 | TERRAZA
3.10.3.1 | SILLA EXTERIOR (0.70x0.66x0.70M) Silla con estructura metalica pintada color negro para asiento con encordelado de hule y soporte en madera de teka. | 2 | c.u. |  | 0
3.10.3.2 | MESA EXTERIOR (0.45x0.60x0.25M) Mesa de madera de laurel con tinte color nogal danes y combo de poliuretano | 1 | c.u. |  | 0
3.10.3.3 | SILLÓN (0.75x0.60x1.50M) Mueble con base de madera de laurel entintada y cojines | 1 | c.u. |  | 0
3.10.3.4 | MACETA 3 (0.25x1.02x0.25M) Maceta en placa metálica de 1/8 color negro. | 2 | c.u. |  | 0
3.10.4 | ESTUDIO
3.10.4.1 | ESCRITORIO 3 (0.75x1.20x0.80M) Escritorio con cubierta de melamina amaderada y base en estructura de tubo rectangular metálico | 4 | c.u. |  | 0
3.10.4.2 | ESCRITORIO 1 (0.75x1.60x0.80M) Escritorio con cubierta de melamina amaderada y base en estructura de tubo rectangular metálico | 5 | c.u. |  | 0
3.10.4.3 | SILLA PARA ESCRITORIO Silla de oficina giratoria, asiento y respaldo en polipropileno, acojinamiento recubierto con ecocuero, base cromada, pistón de gas, 48,5x42x93cm. Color a escoger | 29 | c.u. |  | 0
3.10.4.4 | LIBRERA ABIERTA (0.75x1.50x0.30M) Estante aereo anclado a pared con pernos hilti con melamina amaderada clor manzano y color blanco | 2 | c.u. |  | 0
3.10.5 | ESTAR
3.10.5.1 | BUTACA MODULAR DE PALLETS (variables) Mueble de pallets entitntadas y con combo de poliuretano y cojines | 1 | c.u. |  | 0
3.10.5.2 | MESA DE JARDÍN (Variable) Mesa de madera de teca entintada con tinte color nogal danes y barniz de poliuretano . | 4 | c.u. |  | 0
3.10.5.3 | SILLA DE COMEDOR (0.80x0.58x0.54M) Silla de comedor de madera de teca con base e tubo estructural cuadrado de 1" color gris | 10 | c.u. |  | 0
3.10.5.4 | MUEBLE AEREO (0.75x1.50x0.30M) Estante aereo anclado a pared con pernos hilti con melamina amaderada clor manzano y color blanco | 2 | c.u. |  | 0
3.10.6 | DORMITORIO 1 PRINCIPAL |  | c.u.
3.10.6.1 | BASE DE CAMA (0.45x1.80x1.2M) Base de cama elaborada con melamina blanca y color manzano con 3 gavetas | 11 | c.u. |  | 0
3.10.6.2 | MESA LATERAL (0.55x0.40x0.40M) Mesa elaborada en MDF lacado color blanco y beige | 8 | c.u. |  | 0
3.10.6.3 | Camarote (0.05x1.80x1.2M) Camarote de melamina blanca y color manzano con gavetas como gradas | 3 | c.u. |  | 0
3.10.6.4 | COLCHONES PARA CAMAS (Individual) Colchon Deluxe individual | 21 | c.u. |  | 0
3.10.6.5 | CLOSET 1 (2.10x0.58x1.47M) Mueble elaborado en chapilla entintada con haladeras simples, repisas y gavetas, tres puertas frontales corredizas. | 11 | c.u. |  | 0
3.10.7 | ADMINISTRACION
3.10.7.1 | SILLA DE ESPERA Y PARA SALAS DE REUNIONES Y CAPACITACIONES Silla sin brazos, estructura de acero con pintura color negro, asiento y respando interno de madera, cubierta externa de polipropileno | 43 | c.u. |  | 0
3.10.7.2 | ESCRITORIOS Tablero de partículas y marco de acero con recubrimiento en polvo, marco de acero blanco y madera blanquecida.47,2x23,6x30in | 3 | c.u. |  | 0
3.10.7.3 | SILLAS SEMI EJECUTIVAS Silla secretaria de tela, color a escoger, capacidad de 176 lb, con ruedas y apoya brazos de 55x55x86 cm | 6 | c.u. |  | 0
3.10.7.4 | MESA DE REUNIONES CIRCULAR (1,2 M DE DIAMETRO) Mesa circular para 6 personas, madera, base color negro, cubierta color cerezo | 1 | c.u. |  | 0
3.10.7.5 | MESA DE REUNIONES RECTANGULAR (1,2 M DE DIAMETRO) Mesa de reuniones para 6 a 8 personas 2x1x0,75 mt | 1 | c.u. |  | 0
3.10.7.6 | SILLAS DE MESA DE REUNIONES RECTANGULAR Silla alta de malla color negro 61x59x110 cm | 6 | c.u. |  | 0
3.10.7.7 | SILLA EJECUTIVA Silla ejecutiva de cuero con apoya brazos, soporta hasta 250 lb | 1 | c.u. |  | 0
3.10.7.8 | SILLA DE ESPERA DE RECEPCION SILLA MODERNA PLÁSTICA PATAS DE MADERA MATCHA | 9 | c.u. |  | 0
3.10.7.9 | MUEBLE DE RECEPCION Mueble de recepción estilo piano, de madera, color a escoger | 1 | c.u. |  | 0
3.10.7.10 | MUEBLE DE COCINA PARA OFICINA | 1 | c.u. |  | 0
3.10.8 | LINEA BLANCA
3.10.8.1 | SECADORA DE ROPA Secadora de alta capacidad, de 198 litros,con tres ciclos con censores para medir la humedad | 2 | c.u. |  | 0
3.10.8.2 | LAVADORA Lavadora de ropa eléctrica, con capacidad de 41 libras. | 4 | c.u. |  | 0
3.10.8.3 | SMART TV | 2 | c.u. |  | 0
3.10.8.4 | REFRIGERADORA DE 9 PIES | 3 | c.u. |  | 0
3.10.8.5 | MICROONDAS Microondas 900w | 3 | c.u. |  | 0
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
4.1 | RED DE AGUA POTABLE Y CISTERNA 1 |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2" de 160 PSI | 28 | ML |  | 0
4.1.2 | Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4" de 160 PSI | 94 | ML |  | 0
4.1.3 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1" de 160 PSI | 94 | ML |  | 0
4.1.4 | Suministro e instalación de chorro metálico | 2 | UNIDAD |  | 0
4.1.5 | Caja prefabricada con medidor de agua potable de 1" incluye excavación | 1 | S.G. |  | 0
4.1.6 | Construcción de cisterna para almacenamiento de 10 m3 agua potable | 1 | S.G. |  | 0
4.1.7 | Equipo neoneumatico con todos los accesorios | 1 | S.G. |  | 0
4.2 | RED DE AGUAS NEGRAS |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Suministro e instalación de inodoro con fluxómetro; incluye accesorios | 13 | UNIDAD |  | 0
4.2.2 | Suministro e instalación de urinario con fluxómetro incluye accesorio | 1 | UNIDAD |  | 0
4.2.3 | Suministro e instalación de lavamanos doble con mueble incluye accesorios y conexiones | 2 | UNIDAD |  | 0
4.2.4 | Suministro e instalación de lavamanos individual incluye accesorios y conexiones | 9 | UNIDAD |  | 0
4.2.5 | Suministro e instalación de duchas; incluye accesorios | 8 | UNIDAD |  | 0
4.2.6 | Suministro e instalación de tubería PVC de 4" de 80 PSI | 120 | ML |  | 0
4.2.7 | Suministro e instalación de tubería PVC de 6" de 80 PSI | 120 | ML |  | 0
4.2.8 | Elaboración de caja de AN de 50x50 cms internos repellada y afinada, altura variable entre 0.90 A 1.00 mts, incluye base de concreto f´c=210 Kg/cm2 con espesor de 0.10 mts, acero de refuerzo de #3 a cada 0.20 mts en ambos sentidos, tapadera de concreto con espesor de 0.10 mts con acero de refuerzo de #3 a cada 0.20 mts en ambos sentidos, viga para apoyo de tapadera con dimensiones de 15x20 cms, con acero | 3 | UNIDAD |  | 0
4.2.9 | Elaboración de caja de AN de 50x50 cms internos repellada y afinada, altura de 2.0 mts, incluye base de concreto f´c=210 Kg/cm2 con espesor de 0.10 mts, acero de refuerzo de #3 a cada 0.20 mts en ambos sentidos, tapadera de concreto con espesor de 0.10 mts con acero de refuerzo de #3 a cada 0.20 mts en ambos sentidos, viga para apoyo de tapadera con dimensiones de 15x20 cms, con acero longitudinal de 3 varillas de #3 y estribo de 1/4" a cada 0.15 mts, elaboración de huecos para tuberías de conexión y salida. | 2 | UNIDAD |  | 0
4.2.10 | Elaboración de caja de AN de 50x50 cms internos repellada y afinada, altura 1.65 mts, incluye base de concreto f´c=210 Kg/cm2 con espesor de 0.10 mts, acero de refuerzo de #3 a cada 0.20 mts en ambos sentidos, tapadera de concreto con espesor de 0.10 mts con acero de refuerzo de #3 a cada 0.20 mts en ambos sentidos, viga para apoyo de tapadera con dimensiones de 15x20 cms, con acero longitudinal de 3 varillas de #3 y estribo de 1/4" a cada 0.15 mts, elaboración de huecos para tuberías de conexión y salida. | 1 | UNIDAD |  | 0
4.3 | RED DE AGUAS LLUVIAS Y CISTERNA 2 |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Suministro e instalación de tubería PVC de 4" de 80 PSI | 25 | ML |  | 0
4.3.2 | Suministro e instalación de tubería PVC de 6" de 64 PSI | 80 | ML |  | 0
4.3.3. | Elaboración de caja de ALL de 40x40 cms internos repellada y afinada, altura variable entre 0.40 a 0.65 mts, incluye base de concreto f´c=210 Kg/cm2 con espesor de 0.10 mts, acero de refuerzo de #3 a cada 0.20 mts en ambos sentidos, tapadera tipo parrilla con Angulo de 1 1/4"x1/8" con pletina de 1" a cada 5 cms, elaboración de huecos para tuberías de conexión y salida. | 10 | UNIDAD |  | 0
4.3.4 | Construcción de cisterna para almacenamiento de 6 m3 para reutilización de aguas lluvias | 1 | S.G. |  | 0
5 | RED ELECTRICA Y SISTEMAS ESPECIALES |  |  |  |  | 0
5.1 | LUMINARIAS
5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWN LIGHT LED DE 23 W, MONTAJE EN CIELO FALSO, O SUSPENDIDA DE TECHO SEGÚN DETALLE CONSTRUCTIVO DE LUMINARIA LE EN PLANOS, DONDE NO HAYA CIELO FALSO, PHILLIS MODELO 929002348001 | 41 | u |  | 0
5.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PINEA, DE ALUMINIO Y MADERA DE PINO (PI), COLGANTE DE 120 VLTIOS Y BOMBILLO LED DE 30 WATTS E27, MODELO THV33-2/C TECNO LITE O SIMILAR + FOCO LED ROSCA E27, 30 W, LUZ BLANCA, PHILLIS MODELO 929002410112 | 4 | u |  | 0
5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUSPENDIDA TIPO RIEL, LED DE 40 WATTS IP20. MARCA TECNO LITE MODELO 40DLFCLED1002V49 O SIMILAR | 24 | u |  | 0
5.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT LIGHT SENCILLO CON REFLECTOR LED 13 W, PAR38, LUZ BLANCA | 2 | u |  | 0
5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SPOT LIGHT DOBLE CON REFLECTOR LED 13 W, PAR38, LUZ BLANCA | 3 | u |  | 0
5.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO ANTAR, CILINDRO DE PARED, DE 34 CM, COLOR BLANCO MATE Y BOMBILLO DE 9 W, O LUMINARIA ACENTO PARED EXTERIOR LED 16.5 WATTS LUZ AMARILLA GRIS IP54 CODIGO 629158 / MODELO 16HLED1053V30G TECNO LITE | 9 | u |  | 0
5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 3.5 W, LUZ BLANCA, SYLVANIA MODELO P24197 O SIMILAR | 18 | u |  | 0
5.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 2 W, CON ROTULO DE SALIDA, SYLVANIA MODELO P66692 O SIMILAR | 2 | u |  | 0
5.1.9 | LUMINARIA ARIA ROUND, TIPO LED COLGANTE DE 50 W Ó LUMINARIA SUSPENDIDA PANEL LED 36 WATTS LUZ NEUTRA REDONDO BLANCO CODIGO 629268 / MODELO PAN-LED/R60/40 TECNO LITE | 4 | u |  | 0
5.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA UNDER GROUND DE EMPOTRAR PISO LED 3W, LUZ AMARILLA IP65, CAT P23601-36 SYLVANIA O SIMILAR | 26 | u |  | 0
5.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, INCLUYE CANALIZACION Y ALIMENTADOR CON 3 THHN NO. 14, FASE, NEUTRO Y TIERRA) | 156 | u |  | 0
5.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SECILLO TIPO DADO, INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 3 THHN # 14, FASE, RETORNO Y TIERRA | 32 | u |  | 0
5.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO DADO, INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 4 THHN # 14, FASE, RETORNO Y TIERRA | 9 | u |  | 0
5.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE TIPO DADO, INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 5 THHN # 14, FASE, RETORNO Y TIERRA | 2 | u |  | 0
5.1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CAMBIO 3 VIAS TIPO DADO, INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 4 THHN # 14, FASE, RETORNO Y TIERRA | 6 | u |  | 0
5.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE CAMBIO 4 VIAS TIPO DADO, INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 5THHN # 14, FASE, RETORNO Y TIERRA | 2 | u |  | 0
5.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA LUMINARIA CON 2 THHN #10 + 1 THHN # 12, EN TECNODUCTO DE 3/4" O CONDUIT PVC DE 3/4", SEGÚN SEA NECESIRIO | 4 | u |  | 0
5.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA LUMINARIA DE ROTULOS CON 2 THHN #10 + 1 THHN # 12, EN TECNODUCTO DE 3/4" O CONDUIT PVC DE 3/4", SEGÚN SEA NECESIRIO, INCLUYE CAJA NEMA 3R Y TERMICO DE 20A/1P | 2 | u |  | 0
5.2 | TOMAS DE CORRIENTE |  |  |  |  | 0
5.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA TOMA CORRIENTES A 120 VOLTIOS. INCLUYE CANALIZACION Y ALIMENTADOR CON 3 THHN # 10 + 1 THHN # 12 EN CONDUIT PVC DE 3/4" O TECNODUCTO DE 3/4" SEGÚN SEA EL CASO. INCLUIR CAJAS DE REGISTRO O DE PASO SI LA DISTANCIA ES CONSIDERABLE | 6 | u |  | 0
5.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO. INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 2 THHN # 12 + 1 THHN # 14 EN CANALIZACION DE 1/2", TOMA CORRIENTE TIPO DADO, CAJAS Y PLACA | 41 | u |  | 0
5.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, DE PISO. INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 2 THHN # 12 + 1 THHN # 14 EN CANALIZACION DE 1/2", TOMA CORRIENTE TIPO DADO, CAJAS Y PLACA | 2 | u |  | 0
5.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR Y TOMA DE CORRIENTE DEDICADO, A 120V, 15 AMP. INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 2 THHN #10 + 1 THHN NO. 12, EN CANALIZACION DE 3/4", TOMA CORRIENTE, CAJA PARA TOMA Y CAJAS DE REGISTRO DE SER NECESARIO | 4 | u |  | 0
5.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR Y TOMA DE CORRIENTE DEDICADO, A 240V, 50 AMP. INCLUYE CANALIZACION, ALIMENTADOR CON 2 THHN # 6 + 1 THHN NO. 10, EN CANALIZACION DE 1", TOMA CORRIENTE, CAJA PARA TOMA Y CAJAS DE REGISTRO DE SER NECESARIO | 2 | u |  | 0
5.3. | TABLEROS Y ACOMETIDAS |  |  |  |  | 0
5.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE 42 ESPACIOS, TRIFASICO GENERAL ELECTRIC, CAT. TM424200C, BARRAS DE COBRE DE 200 AMP Y MAIN DE 200 AMPERIOS 3 POLOS CON LOS SIGUIENTES TERMICOS: 8 THQL 15/1 12 THQL 20/1 2 THQL 50/2 2 THQL 50/3 | 1 | sg |  | 0
5.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DECABLEADO DE ACOMETIDA PRINCIPAL 2 (3 THHN # 2/0) + 1 THHN # 3/0 EN CONDUIT PVC DE ALTO IMPACTO DE 4" | 100 | m |  | 0
5.3.3 | CAJA TERMICA TRIFASICO DE 12 ESPACIOS CON MAIN DE 100 AMPERIOS GENERAL ELECTRIC, CAT. TM12410C (PARA TABLERO DE EQUIPO HIDRONEOMATICO), CON LOS SIGUIENTES TERMICOS: 1 THQL DE 30A/2P 2 THQL DE 15 A/1P 2 THQL DE 20 A/1P | 1 | U |  | 0
5.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION ELECTRICA, DATOS, TELEFONO Y TV CON 1 PVC DE ALTO IMPACTO DE 4" + 1 PVC DE ALTO IMPACTO DE 2", INCLUYE LA CONSTRUCCION DE 1 POZO DE REGISTRO DE 0.90X0.90 X 1.2 Y DOS POZOS DE 0.90X0.90X0.90, LEVANTAR ADOQUINES EXISTENTES, EXCAVACION, UTILIZACION DE POZOS EXISTENTES Y RESANE DE CALLE | 100 | m |  | 0
5.3.5 | ALIMENTADOR PARA TABLERO DE EQUIPO DE BOMBEO CON 4THHN #6 + 1THHN #8 EN CONDUIT PVC DE 2" | 40 | m |  | 0
5.3.6 | INSTALACION DE RED DE TIERRA CON 6 BARRAS DE COBRE DE 5/8" X 8 Y CABLE THHN #1/0 DESNUDO, INCLUYE SOLDADURA TERMOWELD 115 | 1 | sg |  | 0
5.4 | INSTALACIONES ESPECIALES |  |  |  |  | 0
5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PC, CON CABLE UTP CAT 5E, EN TECNODUCTO DE 1/2. INCLUYE CONECTOR HEMBRA TIPO DADO RJ 45 Y CONECTOR MACHO RJ 45. SWITCH DE 16 PUERTOS EN OFICINA DE DIRECCION, PATCH CORD DE 7 PIES EN EL LADO DE LAS COMPUTADORAS | 16 | U |  | 0
5.4.2 | SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100 MBPS, CODIGO 611434 / MODELO ASFDT164U1 O SIMILAR. MONTADO A LA PARED | 1 | U |  | 0
5.4.3 | SALIDA PARA TELEFONO, INCLUYE, PLACA CON TOMA RJ11, CABLEADO CON UTP 2 PARES EN CANALIZACION DE 1/2" | 5 | U |  | 0
5.4.4 | SALIDA PARA TV, INCLUYE PLACA CON CONECTOR PARA CABLE COAXIAL, CANALIZACION, ALAMBRADO CON COAXIAL RG 6 | 2 | U |  | 0
5.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA DE 3 LINEAS, 8 EXTENSIONES, QUE INCLUYA IDENTIFICADOR DE LLAMADAS , Y TERMINAL CONMUTADOR Y 4 TERMINALES TELEFONICAS DE ESCRITORIO. PANASONIC O SIMILAR | 1 | sg |  | 0
5.4.6 | SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | 1 | SG
5.5 | RED DE SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
5.5.1 | EXTINTOR POLVO QUIMICO 20 LBS | 5 | UN |  | 0
5.5.2 | EXTINTOR DE CARBONO 10 LBS | 3 | UN |  | 0
5.5.3 | EXTINTOR ACETATO DE POTASIO LBS | 1 | UN |  | 0
5.5.4 | DETECTORES DE HUMO | 32 | UN |  | 0
5.5.5 | HIDRANTE | 1 | UN |  | 0
5.5.6 | ROTULOS | 7 | UN |  | 0
5.5.7 | LAMPARAS DE EMERGENCIA | 30 | UN |  | 0
5.5.8 | LAMPARAS SALIDAS DE EMERGENCIA (EXIT) | 3 | UN
5.5.9 | BOCA DE INCENDIO (GABINETE) | 1 | UN |  | 0
5.5.10 | SEÑALIZACION VINIL | 1 | SG |  | 0
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
COSTO INDIRECTO | [5 empty] | 0
MARGEN UTILIDAD | [5 empty] | 0
SUB TOTAL | [5 empty] | 0
NO INCLUIR IVA (EL ACNUR SE ENCUENTRA EXENTO) | [5 empty] | 0
TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 0
Oferta total en letras
Precios Unitarios sin IVA
La estructura de la oferta economica es de estricto cumplimiento
La oferta económica deberá estar firmada para ser considerada como válida
La oferta acepta los terminos y condiciones del ACNUR
Confirmo Plena aceptación de los Términos de referencia y Condiciones Generales del Contrato
Nombre y firma del Representante Legal]
[Fecha]