| Camioneta operada 4x4, doble cabina (lineas y redes de alcantarillado) |  | 2 | x | 1 | x | 30 |  | 0
| Camioneta operada 4x4, doble cabina (obras civiles ) |  | 2 | x | 1 | x | 28 |  | 0
| Camioneta operada 4x4, doble cabina (equipamiento y automatizacion) |  | 1 | x | 1 | x | 26 |  | 0
2.02 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OFICINA | [7 empty] | 0
| Sueldos,Bonif. y Benef. Personal Administrativo: |  | Cant. |  | Incid |  | Periodo(meses) | Monto S/. | S/.
| Administrador General de Obra |  | 1 | x | 33.33% | x | 30 |  | 0
| Contador |  | 1 | x | 33.33% | x | 30 |  | 0
| Auxiliar Administrativo - Logístico |  | 2 | x | 33.33% | x | 30 |  | 0
| Secretaria |  | 1 | x | 33.33% | x | 30 |  | 0
| Guardiania - Vigilancia del Local Oficina Central |  | 2 | x | 33.33% | x | 30 |  | 0
| Personal de limpieza y mantenimiento |  | 1 | x | 33.33% | x | 30 |  | 0
| Local - Oficina Principal |  | Monto |  | Factor |  | Periodo |  | S/.
| Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios) |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
| Mobiliario de oficina principal - depreciación |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
| Equipos de Cómputo, calculadoras, plotter, etc. |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
| Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.) |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
| Equipo de Comunicación (Telefonía) |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
| Conexión y Telefonia Fija |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
| Conexión Internet y Red |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
Materiales de Uso General:
| Equipamiento: Pcs. Plotter, Impresoras, fotocopiadoras, etc. Incl. Mantenimiento (Depreciación) Tintas para impresoras y/o Toner |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
| Útiles de oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, CDs. etc) |  |  |  | 33.33% | x | 30 | meses | 0
Dispositivos Complementarios de Seguridad
Extintores 6Kg (1 tipo PQS, 1 tipo CO2), Botiquin Primeros Auxilios (1)
2.03 | GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS | [7 empty] | 0
Fianzas: Renovaciones
Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo
Renovación de Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales
2.04 | GASTOS POR PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA SCADA | [7 empty] | 0
| Gastos Generales durante el plazo de pruebas de Automatizacion modo local y configuracion SCADA |  |  |  | estimado |  |  |  | 0
| Personal: | [7 empty] | 0
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo | Monto S/. | Parcial
| Gerente de obra (Administrador de contratos) |  | 1 | x | 0.25 | x | 3 |  | 0
| Residente de Obra |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Especialista para Automatizacion, cominucacion y Scada (Ing. Electronico, Mecatronico,) |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Asistente para Equipamientos Electro-Mecanicos, Automatizacion - SCADA |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Técnico de Obra - Campo (Electro-Mecanicos, Automatizacion - SCADA) |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Especialista en Calidad |  | 1 | x | 0.5 | x | 3 |  | 0
| Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional |  | 1 | x | 0.25 | x | 3 |  | 0
| Especialista en Costos y Presupuestos, Valorizaciones y Programación de Obras |  | 1 | x | 0.25 | x | 3 |  | 0
| Otros gastos |  | 1 | [5 empty] | 0
| Movilidad |  | 1 | [5 empty] | 0
| Gastos de administrador en oficina |  | 1 | [5 empty] | 0
| Local Oficina Tecnica - Utiles de Oficina, Amortización de Equipos: |  | 1 | [5 empty] | 0
| Gastos Generales durante el plazo de Operación y confiabilidad del Sistema SCADA |  |  |  | estimado |  |  |  | 0
| Personal: | [7 empty] | 0
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo | Monto S/. | Parcial
| Gerente de obra (Administrador de contratos) |  | 1 | x | 0.25 | x | 3 |  | 0
| Residente de Obra |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Especialista para Automatizacion, cominucacion y Scada (Ing. Electronico, Mecatronico,) |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Asistente para Equipamientos Electro-Mecanicos, Automatizacion - SCADA |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Especialista en Calidad |  | 1 | x | 0.5 | x | 3 |  | 0
| Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional |  | 1 | x | 0.25 | x | 3 |  | 0
| Especialista en Costos y Presupuestos, Valorizaciones y Programación de Obras |  | 1 | x | 0.25 | x | 3 |  | 0
| Técnico de Obra - Campo (Electro-Mecanicos, Automatizacion - SCADA) |  | 1 | x | 1 | x | 3 |  | 0
| Otros gastos |  | 1 | [5 empty] | 0
| Movilidad |  | 1 | [5 empty] | 0
| Gastos de administrador en oficina |  | 1 | [5 empty] | 0
| Local Oficina Tecnica - Utiles de Oficina, Amortización de Equipos: |  | 1 | [5 empty] | 0
2.05 | RECEPCION DE OBRA | [7 empty] | 0
| Personal Profesional - Tecnico y Apoyo en Recepción de Obra |  |  |  | estimado |  |  |  | 0
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo | MontoS/. | Parcial
| Residente de Obra |  | 1 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas |  | 1 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Especialista en Estructuras (Ing. Civil) |  | 1 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Especialista para Automatizacion, cominucacion y Scada (Ing. Electronico, Mecatronico,) |  | 1 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Asistente de Residente de Obra (Linea y redes de Agua potable) |  | 1 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Técnico de Obra - Campo (Lineas y redes de agua potable) |  | 4 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Maestro de Obras |  | 1 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Gastos de administrador en oficina |  | 1 | x | 1 | x | 1 |  | 0
| Otros gastos |  | 1 | [5 empty] | 0
| Movilidad |  | 1 | [5 empty] | 0
| Gastos Administrativos |  | 1 | [5 empty] | 0
2.06 | LIQUIDACION DE OBRA | [7 empty] | 0
| Personal Profesional y Tecnico - Liquidación de Obra |  |  |  | estimado |  |  |  | 0
| Personal: |  | Cant. |  | Jornada |  | Periodo | MontoS/. | Parcial
| Gerente de obra (Administrador de contratos) |  | 1 | x | 0.25 | x | 3.6 |  | 0
| Ingeniero Principal Residente de la Obra - liquidación |  | 1 | x | 0.25 | x | 3.6 |  | 0
| Ing. Costos - Valorizaciones y Programación de Obras |  | 1 | x | 1 | x | 3.6 |  | 0
| Tenico de Ingenieria, Metrados y Presupuestos |  | 1 | x | 1 | x | 3.6 |  | 0
| Gastos de administrador en oficina |  | 1 | x | 0.027778 | x | 3.6 |  | 0
| Otros gastos |  | 1 | [5 empty] | 0
| Movilidad |  | 1 | [5 empty] | 0
| Gastos Administrativos |  | 1 | [5 empty] | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : |  |  | % |  |  |  |  | 0
| TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES ( 1 y 2 ): | [5 empty] | 0% |  | 0
UTILIDAD:
| TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDAD: | [7 empty] | 0

## INTERV.SOCIAL
Anexo 3.2 Estructura de Precios para la Ejecución de la Obra
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273,277,278,279,280,394 Y 395-DISTRITO DE VENTANILLA"
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN SOCIAL - EJECUCIÓN DE OBRAS
30 meses
NOMBRE | Cantidad | Meses | Unidad | Monto (s/) | Total (s/)
PERSONAL EIS
Personal Clave
Coordinador General (Especialisla CC.SS.) | 1 | 30 | mes |  | 0
Personal de Campo
Capacitador Social Profesional Lic. CC.SS.) | 1 | 18 | mes |  | 0
Promotor Técnico (Bach.Ing.Civil o Sanitaria) | 1 | 18 | mes |  | 0
Promotor Social (Profesional o Bach. CC.SS.) | 4 | 30 | mes |  | 0
Encuestadores: Bach. o Egresado CC.SS. (Incl. Viático, Refrigerio, utiles) útiles) | 4 | 6 | mes |  | 0
Digitadores | 20 | 6 | mes |  | 0
Técnico Comercial (Prófesional o Bach. CC.SS.0 Têćnico) | 4 | 5:00 | mes |  | 0
Poliza de SCTR
Examen medico | 35 |  |  |  | 0
SUBTOTAL HONORARIOS (S/.) |  |  |  |  | 0
TOTAL DE HONORARIOS |  |  |  |  | 0
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Oficina de Campo
Aiquiler de Oficina de operaciones | 1 | 30 | mes |  | 0
Muebles varios (escritorios, pizarra,etc) | 1 | 1 | Und |  | 0
Servicios y mantenimiento (luz,agua,etc) | 1 | 30 | mes |  | 0
TeIefono fijo e internet | 1 | 30 | mes |  | 0
Equipos de comunicacion (celular) - Alquiler | 6 | 30 | mes |  | 0
Equipos de comunicacion (celular) - Alquiler | 2 | 18 | mes |  | 0
Equipo camara:digital | 2 | 1 | mes |  | 0
Eq: Proyector muItimedia,incl. LT, ecran,sonido (deprec) | 1 | 1 | mes |  | 0
Computadoras i5 (alquiier Eq. Cómputo incl. Software) | 6 | 1 | unidad |  | 0
Computadoras i5 (alquiier Eq. Cómputo incl. Software) | 2 | 12 | mes |  | 0
Computadoras i5 (alquiier Eq. Cómputo incl. Software) | 2 | 6 | mes |  | 0
Impresora a color A4 | 2 |  | unıdad |  | 0
Equipo de sonIdo (Megáfono) | 2 |  | unidad |  | 0
Memoria Portatil (HDD )para personal EGSP | 2 |  | undad |  | 0
Camioneta operada incl. Combust. para personal Intervención Social Contratista (alquiler) | 2 | 30 | mes |  | 0
Camioneta operada incl. Combust. para personal Inspección de SEDAPAL (alquiler) | 1 | 30 | mes |  | 0
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (s/.) |  |  |  |  | 0
MATERIALES:
Materiales de uso general
Fotocopias | 1 | 30 | mes |  | 0
Tinta impresora | 1 | 30 | mes |  | 0
Utiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros,folderss, etc) | 1 | 30 | mes |  | 0
Kit Uńiformes (camisas, casaca,chaleco, polo, gorro,botas,cinta reflectiva,casco, bloqueador solar, lentes, tampones, corta viento) | 15 | 2 | unidad |  | 0
Materiales para talleres e inłervenciones
Papel bond (A3 y A4) y papelografo | 1 | 30 | millar |  | 0
Cartulinas plumones, pegamento, tabłeros y otros | 1 | 15 | Estim |  | 0
Panels informativos (3.60m x 7 m) | 3 | 1 | unidad |  | 0
Afiches de 0.60 x 0.80 rn | 2 | 1 | millar |  | 0
Banderolas | 3 | 1 | Und. |  | 0
Rotafolios | 4 | 1 | Und. |  | 0
Dipticos para ejecucion de asambleas informativas sobre el proyecto | 6 | 1 | millar |  | 0
Dipticos: Taller de Capacitacion del Medio Amabiene y Sellado de Silos | 6 | 1 | millar |  | 0
Dipiiœs: TaII'er'de Culdado del Medio Arnbiente y Sellado de Silos | 6 | 1 | millar |  | 0
Formatosy Anexos para Suscripción de Contratos
Notificacion de instalacion de medidores | 4 | 1 | millar |  | 0
Contrato de Prestacion de Servicios de Saneamiento , en original (lanco) y 2 copias( verde y rosado) autocopiante en los tres | 7 | 1 | millar |  | 0
Compromisos de Ejecucion de Obra, Conexiones domiciliarias, Reconocumiento de Deuda y facilidades de pago, en original (blanco) y 2 copias (verde y rosado) | 7 | 1 | millar |  | 0
Compromiso de Instalacion de punło de agua al interior del Iote (anexo 03) fanexo 03) | 7 | 1 | millar |  | 0
Declaracion Jurada para el acceso a los servicios de saneamiento (anexo 04) | 7 | 1 | millar |  | 0
Declaracion Jurada para el acceso a los servicios de saneamiento (lotes mayores a 500m2)(Anexo N°04A) | 1 | 1 | millar |  | 0
Instalacion de medidores (Anexo 06) | 6 | 1 | millar |  | 0
SUBTOTAL MATERIALES (S/:) |  |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
Utilidades (%) |  |  | % |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IGV (18%) |  | 18% |  |  | 0
TOTAL (S/) |  |  |  |  | 0

## Plan Monitoreo Arq.
Anexo 3.2 Estructura de Precios para la Ejecución de la Obra
PRESUPUESTO DE ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394, Y 395 – DISTRITO DE VENTANILLA”.
PRESUPUESTO DESAGREGADO
Nombre | Cantidad | Jornada | Periodo | Remuneracion (S/.) | Total (S/.)
PERSONAL:
Director (Coordinador General Arqueologo) | 1 | 0.5 | mes |  | 0
SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) |  |  |  |  | 0
MATERIALES: | Meses | Recurso/mes | Und. | C.U (S/.) | Total (S/.)
Materiales de uso general
Tinta impresoras | 0.5 | 1 | Und. |  | 0
Útiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, etc) | 0.5 | 1 | glb |  | 0
Equipos
Computadoras i3 (alquiler) | 0.5 | 1 | Und. |  | 0
Impresora color Formato A4 (alquiler) | 0.5 | 1 | Und. |  | 0
Servicio
Fotocopias | 0.5 | 1 | milllar |  | 0
SUBTOTAL MATERIALES (S/.) |  |  |  |  | 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS: |  | Recurso | Und. | C.U (S/.) | Total (S/.)
Gastos administrativos MC:
Pago por derecho de tramite de PMA (50.20% UIT) |  | 1 | glb |  | 0
Pago por derecho de tramite de Aprobacion de PMA (27.82% UIT) |  | 1 | glb |  | 0
Gastos administrativos en Oficina:
Oficina de Personal | 1 | 0.5 | mes |  | 0
SUBTOTAL (S/.) |  |  |  |  | 0
COSTO DIRECTO (S/.) |  |  |  |  | 0
UTILIDAD |  |  |  | % | 0
SUB TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 0
IGV |  |  | 18% |  | 0
TOTAL (S/.) |  |  |  |  | 0

## Implementacion Moni.Arqueo
Anexo 3.2 Estructura de Precios para la Ejecución de la Obra
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
Proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394, Y 395 – DISTRITO DE VENTANILLA”.
PLAZO DE OBRA: | 30 | meses
PRESUPUESTO
Nombre |  | Cantidad | Jornada | Periodo | Remuneracion (S/.) | Total (S/.)
PERSONAL:
Director (Coordinador General Arqueologo) |  | 1 | 1 | 30 |  | 0
Asistente |  | 2 | 1 | 30 |  | 0
SUBTOTAL REMUNERACIONES (S/.) | [5 empty] | 0
OTROS: | Recurso/mes | Meses | Recurso | Und. | C.U (S/.) | Total (S/.)
Poliza de SCTR
Examen medico
MATERIALES:
Materiales de uso general
Tinta impresoras | 1 | 30 | 1 | Und. |  | 0
Útiles de Oficina (Papel Bond, lapiceros, folders, etc) | 1 |  | 1 | glb |  | 0
Equipos
Computadoras i3 (alquiler) | 1 | 30 | 1 | Und. |  | 0
Impresora color Formato A4 (alquiler) | 1 | 30 | 1 | Und. |  | 0
Gps Navegador | 1 | 1 | 1 | Und. |  | 0
Movilidad | 1 | 30 | 1 | Und. |  | 0
Servicio
Fotocopias | 0.2 | 30 | 6 | milllar |  | 0
Indumentaria de campo
EPPs | 1 | 5 | 3 | und. |  | 0
SUBTOTAL MATERIALES (S/.) | [5 empty] | 0
COSTO DIRECTO (S/.) | [5 empty] | 0
UTILIDAD |  |  | % |  |  | 0
SUB TOTAL (S/.) | [5 empty] | 0
IGV |  | 18% |  |  |  | 0
TOTAL (S/.) | [5 empty] | 0
Item | Descripción |  | Parciales S/. |  |  |  | Totales S/. Incluye GG+U e IGV (18%)
|  |  | Costos Directos | Utilidad | Sub Total | IGV (18%)
1 | ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IMPLEMENTACION DEL MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PRESUPUESTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Der.Uso Frecuencia
Anexo 3.2 Estructura de Precios para la Ejecución de la Obra
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273,277,278,279,280,394,395-DISTRITO DE VENTANILLA
LICENCIAS PARA AUTORIZACIÓN DE USO DE FRECUENCIA PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN SCADA DE LA OBRA POR DOS (2) AÑOS - PAGO DEL CANON AL MTC
Item | N° Enlaces | Frecuencia | Cantidad | Años | Canon anual (S/.) | Parcial (S/.)
1 | REP-01-395<>RP-07(los cedros-Sector 395) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
2 | RP-07(los cedros-Sector 395)<>RP-03(los cedros-Sector 395) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
3 | RP-07(los cedros-Sector 395)<>RP-02(los cedros-Sector 395) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
4 | RP-07(los cedros-Sector 395)<>RP-06(los cedros-Sector 395)) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
5 | RP-07(los cedros-Sector 395)<>RAP-01-395 | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
6 | RAP-01-395<>RP-08(LOS CEDROS) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
7 | RAP-01-395<>RP-04(LOS CEDROS) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
8 | RP-07(los cedros-Sector 395)<>R-03(villa los reyes- Sector 394 )) | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
9 | R-03(villa los reyes- Sector 394)<>REP-02-394 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
10 | R-03(villa los reyes- Sector 394 ))<>R-01(villa los reyes)-394) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
11 | REP-03-395<>R-03(villa los reyes- Sector 394) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
12 | CS VENT. LABARTHE<>RAP-01-395 | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
13 | CS VENT. LABARTHE<>RAP-02 -Sector 277 | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
14 | RAP-02<>R-2(MI PERU) | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
16 | R-2(MI PERU)<>R-1A (MI PERU) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
17 | R-2(MI PERU)<>RAP-08 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
18 | R-2(MI PERU)<>RP-5B | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
19 | R-03(villa los reyes- Sector 394)<>CR-253 | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
20 | CR-253<>P-446 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
21 | CR-253<>P-779 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
22 | CR-253<>P-778 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
23 | CR-253<>P-447 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
24 | R-02(R-514) (VENTANILLA ALTA)<>R-3(R-515) (VENTANILLA ALTA) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
26 | R-02(R-514) (VENTANILLA ALTA)<>RAP-04-278 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
27 | R-02(R-514) (VENTANILLA ALTA)<>RAP-07-278 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
28 | R-03(VENTANILLA ALTA)<>RAP-05-278 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
29 | RAP-02 -Sector 277<>R-02(R-514) (VENTANILLA ALTA) | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
30 | RRP-01 (Sector 279)<>RAP-03-279 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
31 | CS. VENT. LABARTHE<>R-1(A.M CACERES) | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
32 | RAP-02 -Sector 277<>POSTE_R-4/R4-279 (R-519) Hijos de ventanilla | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
33 | R-1(A.M CACERES)<>R-3(A.M CACERES) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
34 | R-1(A.M CACERES)<>R-2(A.M CACERES) | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
35 | RAP-03-279<>RAP-02 -Sector 277 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
38 | RAP-08 (Sector 280)<>CM-02 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
39 | RAP-02 -Sector 277<>CM-03/CM-04 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
40 | R-1(A.M CACERES)<>CM-05 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
41 | CS. VENT. LABARTHE<>CS CALLAO | 23GHZ | 1 | 2 |  | 0
42 | R-1 AM (CACERES)<>CP-02-273 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
43 | RAP-02 -Sector 277<>CRP-01 | 400 MHZ | 1 | 2 |  | 0
44 | Equipos en 400 MHz |  | 60 | 2 |  | 0
45 | Equipos en 23GHz |  | 18 | 2 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
| GASTOS GENERALES |  |  | % |  | 0
| UTILIDAD |  |  | % |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD |  |  |  |  | 0
| IGV |  | 18% |  |  | 0
| TOTAL CANÓN - USO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO |  |  |  |  | 0

## Permisos Munic.
Anexo 3.2 Estructura de Precios para la Ejecución de la Obra
COSTOS DE AUTORIZACION MUNICIPAL PARA EJECUCION DE OBRAS
EGP-N "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - DISTRITO DE VENTANILLA"
| ITEM | ASUNTO | CANTIDAD | UND | FACTOR | MESES | P.U | PARCIAL
| 1 | Ingeniero Especialista (Tramites) (Ing. Sanitario o Ing. Civil,ver RTM) | 1 | und | 1 | 1 | 0 | 0
| 2 | Tecnicos en tramites (Bachilleres de Ingeniería) | 1 | und | 1 | 1 | 0 | 0
| 4 | Expediente: Ayuda memoria,Copia Exp. Tecnico y copia de planos | 1 | und |  |  | 0 | 0
| 5 | Gastos de gestión (TUPA) Puente Piedra | 1 | Glb |  |  | 0 | 0
| 6 | Gastos de gestión (TUPA) Ventanilla | 1 | Glb |  |  | 0 | 0
| 7 | Gastos de gestión (TUPA) Mi Peru | 1 | Glb |  |  | 0 | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0
| GASTOS GENERALES (Viaticos, movilidad y otros) |  |  |  |  | % |  | 0
| UTILIDADES |  |  |  |  | % |  | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0
| IGV |  |  |  | 18% | % |  | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0

## Plan Covid19
PRESUPUESTO DE LA PARTIDA: ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 PARA PERSONAL DE LA OBRA (INCLUYE PROTOCOLOS): VENTANILLA
Descripción |  | Und. | metrado | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. | Sub Total S/
01.10 | PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
01.10.01 | ELABORACION DE PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | [5 empty] | 0
01.10.01.01 | Elaboración e implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para la Obra y Servicios; Incluye triaje de ingreso del personal para la obra | Glb | 1 |  |  | 0 | 0
| Elaboración e implementación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 para la Obra y Servicios | und |  | 1 |  | 0
| Evaluación médica de los trabajadores por médico ocupacional - Triaje y llenado de Fichas e Informe Triaje | dia |  | 67 |  | 0
01.10.02 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO | [5 empty] | 0
01.10.02.01 | Limpieza y desinfección diaria con personal permanente, Fumigación certificada mensual de los locales del campamento y oficinas; y eliminación del material de bio seguridad (peligroso) | mes | 30 |  |  | 0 | 0
| 03 Personal de mantenimiento de limpieza y desinfección diaria de locales - Oficinas en Obra | mes |  | 1 |  | 0
| Servicio de desinfección - fumigación certificada de ambientes de oficinas en obra, almacenes, parqueos, SSHH, y otros locales - Servicio 1 vez por mes | mes |  | 1 |  | 0
| Servicio de desinfección - fumigación certificada de maquinarias pesadas, y vehículos - Servicio 1 vez por mes | mes |  | 1 |  | 0
| Servicio de recolección de material de bioseguridad y eliminación (material peligroso) a centro autorizado, viajes en volquete de 10m3 (incluye pago al centro autorizado) - costo por viaje | Viaje |  | 4 |  | 0
01.10.03 | EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL INGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO | [5 empty] | 0
01.10.03.01 | Equipos para la evaluación y control de los trabajadores, durante la ejecución de la obra | Glb | 1 |  |  | 0 | 0
| Pulsómetro, pulsioxímetro, oxímetro o saturómetro | Und |  | 5 |  | 0
| Termómetro infrarojo digital, para control de temperatura corporal | Und |  | 5 |  | 0
| Balanza digital | und |  | 5 |  | 0
| Tensiometro | und |  | 5 |  | 0
| Estetoscopio | und |  | 5 |  | 0
| Linterna | Und |  | 5 |  | 0
| Botiquin primeros auxilios en oficina | Und |  | 5 |  | 0
| Botiquin primeros auxilios en vehiculos - camionetas | Und |  | 4 |  | 0
| Camilla topica plegable | und |  | 2 |  | 0
| Gastos Materiales y Administrativos (Plan -COVID-19): documentos para fichas, informes, recetario, triaje, otros | est. |  | 1 |  | 0
01.10.04 | LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO | [5 empty] | 0
01.10.04.01 | Materiales para el lavado y desinfección del personal, oficinas, vehículos y equipos, durante actividades previas al inicio de obra | mes | 1 |  |  | 0 | 0
| Alcohol etílico (envase de 1 galon) | und |  | 1 |  | 0
| Alcohol isopropílico (envase de 1 galon) | Und |  | 1 |  | 0
| Alcohol en gel al 70% (envase de 1 galon) | Und |  | 1 |  | 0
| Alcohol en gel al 70% ( envase de 400 ml) | Und |  | 6 |  | 0
| Jabón líquido, (envase de 1 Galón) | Und |  | 1 |  | 0
| Papel higiénico: Paquete de rollos x 40 und, doble hoja (cada rollo de aprox. 20m x 90mm) | und |  | 1 |  | 0
| Papel toalla x 200 hojas blanco; interfoliado | Und |  | 5 |  | 0
01.10.04.02 | Materiales para el lavado y desinfección del personal, locales de campamentos - oficinas, Maquinarias, vehículos y equipos, durante ejecucion de obra | mes | 30 |  |  | 0 | 0
| Alcohol etílico (envase de 1 galon) | und |  | 26.72 |  | 0
| Alcohol isopropílico (envase de 1 galon) | Und |  | 0.68 |  | 0
| Alcohol en gel al 70% (envase de 1 galon) | Und |  | 40.07 |  | 0
| Alcohol en gel al 70% ( envase de 400 ml) | Und |  | 505.54 |  | 0
| Jabón líquido, (envase de 1 Galón) | Und |  | 66.79 |  | 0
| Papel higiénico: Paquete de rollos x 40 und, doble hoja (cada rollo de aprox. 20m x 90mm) | und |  | 63.2 |  | 0
| Papel toalla x 200 hojas blanco; interfoliado | Und |  | 758.3 |  | 0
| Tachos rojos para basura biodegradable (120 litros) | Und |  | 0.13 |  | 0
| Tachos rojos para basura - restos de comida (120 litros) | Und |  | 0.13 |  | 0
| Bolsas rojas de polietileno para basura biodegradable (124 litros) | Und |  | 100 |  | 0
| Bolsas negras de polietileno para basura - restos de comidas (124 litros) | Und |  | 100 |  | 0
| Pediluvio - bandeja 0.40x0.60m de F°. Galv. o PVC con tapete para desinfeccion de zapatos | Und |  | 0.1 |  | 0
| Dispensador de alcohol en gel con pedal | und |  | 0.1 |  | 0
| Hipoclorito de sodio - lejía, al 5% (envase de 1 galon) | Und |  | 20 |  | 0
01.10.04.03 | Materiales para el lavado y desinfección del personal, oficinas, vehículos y equipos, durante pruebas, recepcion y liquidacion de obra | mes | 9 |  |  | 0 | 0
| Alcohol etílico (envase de 1 litro) | und |  | 0.12 |  | 0
| Alcohol isopropílico (envase de 1 litro) | Und |  | 0.12 |  | 0
| Alcohol en gel al 70% (envase de 1 litro) | Und |  | 0.12 |  | 0
| Alcohol en gel al 70% ( envase de 400 ml) | Und |  | 0.78 |  | 0
| Jabón líquido, (envase de 1 Galón) | Und |  | 0.12 |  | 0
| Papel higiénico: Paquete de rollos x 40 und, doble hoja (cada rollo de aprox. 20m x 90mm) | und |  | 0.12 |  | 0
| Papel toalla x 200 hojas blanco; interfoliado | Und |  | 1 |  | 0
01.10.05 | SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO | [5 empty] | 0
01.10.05.01 | Materiales y servicios para difusión y sensibilización de la prevención del contagio en el Centro de Trabajo (Incl. vehículos) | Glb | 1 |  |  | 0 | 0
| Folletería, impresiones a color A4 (paquete de 1 millar) | und |  | 129 |  | 0
| Trípticos, impresiones a color A4 (paquete de 1 millar) | und |  | 129 |  | 0
| Banner de 1.00m x 2.00m (12 onzas) | Und |  | 20 |  | 0
| Letrero vinil reflectivo grado ingenieria 0.60x0.40m con triplay 6mm | Und |  | 150 |  | 0
| Letrero vinil reflectivo grado ingenieria 0.80x0.60m con triplay 6mm | Und |  | 150 |  | 0
| Sticker autoadhesivo de 20x15 - laminado (A5) | Und |  | 150 |  | 0
| Megafono con bateria recargable 35W | Und |  | 1 |  | 0
01.10.06 | MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA | [5 empty] | 0
01.10.06.01 | Medidas de protección colectiva para todo el personal de la Obra, Incl. de Servicios Complementarios, durante la ejecución de la obra | Glb | 1 |  |  | 0 | 0
| Mesas y bancas, adicional depreciación (Cada mesa Cap. 10 personas) | Und. |  | 108 |  | 0
| Hornos de microondas (Cap. 20 L) | Und. |  | 5 |  | 0
| Suministro Eléctrico y Servicios AP y ALC. | mes |  | 30 |  | 0
| Barreras físicas (pantallas acrilicas en oficinas, almacenes - valor estimado) | est. |  | 5 |  | 0
| Barreras físicas en camionetas (pantallas acrílicas "T"), por vehículo | Und. |  | 4 |  | 0
| Lavadero de mano portátil, en alquiler por mes, incluye servicio de limpieza 2 veces por semana: 22 lavaderos x 30 meses | Und. |  | 660 |  | 0
01.10.07 | MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL | [5 empty] | 0
01.10.07.01 | Medidas de protección personal para todo el personal de la Obra (Riesgo bajo o medio), Incl. de Servicios Complementarios, durante las actividades previas al inicio y durante la ejecución de la obra | Glb | 1 |  |  | 0 | 0
| Mascarilla Quirúrgica Tres Pliegues (caja 50 unds) | Und. |  | 30188 |  | 0
| Mascarilla de tela reusable para transporte en vehículos (2 mascarillas cada 3 meses por trabajador ) | Und. |  | 20150 |  | 0
| Careta protector facial de policarbonato para usar como casco | Und. |  | 10082 |  | 0
| Guantes de nitrilo | Und. |  | 1328 |  | 0
01.10.07.02 | Medidas de protección personal para el personal de la Obra (Riesgo bajo o medio), Incl. de Servicios Complementarios, durante la recepcion y liquidacion de obra | Glb | 1 |  |  | 0 | 0
| Mascarilla Quirúrgica Tres Pliegues (caja 50 unds) | Und. |  | 11 |  | 0
| Mascarilla de tela reusable para transporte en vehículos (2 mascarillas cada 3 meses por trabajador ) | Und. |  | 8 |  | 0
| Careta protector facial de policarbonato para usar como casco | Und. |  | 7 |  | 0
| Guantes de nitrilo | Und. |  | 14 |  | 0
01.10.07.04 | Medidas de protección personal para todo el personal de la Obra (Riesgo alto), Incl. de Servicios Complementarios, durante las actividades previas, ejecución y liquidacion de la obra | Glb | 1 |  |  | 0 | 0
| Mascarilla N95/KN95/FFP3 (caja 50 unds) | Und. |  | 60 |  | 0
| Mascarilla de tela reusable para transporte en vehículos (2 mascarillas cada 3 meses por trabajador ) | Und. |  | 80 |  | 0
| Careta protector facial de policarbonato para usar como casco | Und. |  | 40 |  | 0
| Guantes de nitrilo | Und. |  | 76 |  | 0
| Guantes de latex | Und. |  | 5250 |  | 0
| Traje tyvek. (1 traje por mes cada trabajador) | Und. |  | 720 |  | 0
| Batas o Mandil descartables. | Und. |  | 900 |  | 0
01.10.08 | VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL COVID-19 | [5 empty] | 0
01.10.08.01 | Personal responsable de la salud, responsable de la implementación y control permanente del Plan Covid-19, en Obras | mes | 30 |  |  | 0 | 0
| Medico ocupacional a tiempo parcial (36 horas semanal), costo por mes | mes |  | 1 |  | 0
| Licenciado (a) en enfermeria a tiempo parcial (36 horas semanal), costo por mes | mes |  | 1 |  | 0
01.10.08.02 | Pruebas de diagnostico (antigena o serológicas) de descarte del COVID-19 para personal de obra | und
| Pruebas serológicas para evaluar anticuerpos por el COVID-19 | und | 1 | 745 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL | [5 empty] | 0