| **Solicitud de cotización (RFQ) para bienes y servicios** |
| --- |
| **Suministro e Instalación de cableado de datos, cableado eléctrico y accesorios para Sistema de video vigilancia y de Control de acceso en la oficina de UNOPS - Panamá** |
| Núm. de referencia de la solicitud de cotización: RFQ/2021/36902 |

|  |
| --- |
| Versión: v2021 |
|  |

**Sección III: Anexos de la cotización**

**Nota para los licitantes:** **El texto resaltado en azul son instrucciones para completar cada formulario. Complete los formularios según las instrucciones y preséntelos como parte de su cotización.**

Los siguientes formularios forman parte de esta solicitud de cotización y los licitantes deben completarlos y presentarlos como parte de su cotización.

**Anexo A: Formulario de presentación de cotización**

Se exige a los licitantes que completen el presente formulario y lo presenten como parte de su cotización. El licitante debe completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación. No se permitirá alteración alguna del formato establecido, ni se aceptarán sustituciones.

Fecha: [inserte la fecha]

**Asunto: Cotización para el suministro de [Inserte una breve descripción sobre los bienes y/o servicios] en [nombre de país/ciudad] – Núm. de la solicitud de cotización: [inserte núm. de referencia de la solicitud de cotización], de fecha [inserte la fecha]**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que:

* 1. Nos ofrecemos a suministrar los bienes/servicios de conformidad con los documentos licitatorios, incluidas las Condiciones Generales de Contrato de UNOPS;
  2. Nuestra cotización será válida por un periodo de 30 días, a partir de la fecha límite para la presentación de cotizaciones indicada en la solicitud de cotización, y tendrá carácter vinculante para nosotros, y podrá ser aceptada en todo momento anterior a la expiración de este periodo;
  3. No tenemos conflictos de intereses en ninguna actividad que, si nuestra cotización fuera seleccionada, resultaría en un conflicto de intereses con respecto a UNOPS. [Si su empresa tiene un conflicto de interés real o potencial, según la definición del Artículo 3 de la Sección II: Instrucciones a los licitantes, indíquelo aquí].
  4. Nuestra empresa confirma que el licitante y los subcontratistas no se han involucrado ni implicado de manera alguna, directa o indirectamente, en la preparación de los diseños, términos de referencia y/o todo otro documento usado como parte de esta licitación;
  5. Nuestra empresa, sus empresas asociadas o filiales – incluido todo subcontratista o proveedor implicado en cualquier aspecto del contrato – no han sido declaradas inelegibles por UNOPS, ni están incluidas en la lista de proveedores suspendidos/inelegibles de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas, de otras agencias de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, o del Banco Mundial, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones para licitantes, artículo 3, Elegibilidad;
  6. Nos adherimos a los principios del Código de Conducta para proveedores de las Naciones Unidas, así como a los principios establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas;
  7. No nos hemos declarado en bancarrota, ni estamos implicados en procedimientos de insolvencia o quiebra, y no hay sentencia ni acción judicial pendiente algunas en nuestra contra susceptibles de menoscabar nuestras operaciones en un futuro próximo;
  8. No hemos ofrecido ni ofreceremos comisiones, regalos y/o favores similares a cambio de la presente solicitud de cotización, ni participaremos en este tipo de actividades durante la ejecución del contrato.

Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por parte de [inserte nombre completo del licitante] para firmar la presente cotización y establecer un acuerdo vinculante entre [inserte nombre completo del licitante] y UNOPS, si la cotización resulta aceptada:

**Representante Legal o Representante Autorizado**

Nombre: [complete]

Puesto: [complete]

Fecha: [complete]

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indique el nombre y los datos de contacto de la persona de contacto principal de su empresa, a efectos de la presente cotización:

Nombre: [complete]

Puesto: [complete]

Dirección de correo electrónico: [complete]

Teléfono: [complete]

# Anexo B: Formulario de oferta de precios

El licitante debe completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación.

Núm. de referencia de la solicitud de cotización: [inserte el núm. de referencia]

| **Divisa** | USD |
| --- | --- |

| **Item** | **Descripción** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio total** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suministro e Instalación de cableado de red y los puntos para 17 Cámaras | 1 (Global) | [Inserte] | [Inserte] |
| 2. | Cisco Meraki Switch POE | 1 | [Inserte] | [Inserte] |
| 3. | Cisco Meraki License (3 años) | 1 | [Inserte] | [Inserte] |
| 4. | Camara Cisco meraki MV32 | 13 | [Inserte] | [Inserte] |
| 5. | Camara Cisco meraki MV72 | 4 | [Inserte] | [Inserte] |
| 6. | Panel de Control de Acceso | 7 | [Inserte] | [Inserte] |
| 7. | Lectora de tarjeta para control de acceso | 14 | [Inserte] | [Inserte] |
| 8. | Cerradura electromagnetica de 600 lbs | 7 | [Inserte] | [Inserte] |
| 9. | Estación Manual Azul (para desconectar el bloqueo del bloqueo de la cerradura magnetica en caso de apagón se bloquee o se dañe) | 2 | [Inserte] | [Inserte] |
| 10. | Botoneras de apertura a través de sensor de movimiento | 2 | [Inserte] | [Inserte] |
| 11. | Botonera de apertura en el escritorio del vigilante | 1 | [Inserte] | [Inserte] |
| 12. | Suministro e instalación de accesorios y cableados para 7 puntos del sistema de control de acceso | 1 (Global) | [Inserte] | [Inserte] |
| 13. | Tarjetas magnéticas y programación | 50 | [Inserte] | [Inserte] |
| **Precio Total** | | | |  |

Se acepta un plazo de 30 días para el pago: ☐ Sí

**Descuento ofrecido por pronto pago:** \_\_\_\_% del precio firme total por cada día, menos de 30 días.

**Lista de subcontratistas o proveedores**

El licitante debe proporcionar los nombres de todos los subcontratistas/proveedores que suministrarán bienes/servicios en virtud de este contrato, así como el tipo de trabajo que se está subcontratando, si corresponde.

1. [Nombre legal completo y dirección de los subcontratistas]
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por parte de [inserte nombre completo del licitante] para firmar la presente cotización y establecer un acuerdo vinculante entre [inserte nombre completo del licitante] y UNOPS, si la cotización resulta aceptada:

**Representante Legal o Representante Autorizado**

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexo C: Formulario de oferta técnica**

Núm. de referencia de la solicitud de cotización: [inserte el núm. de referencia]

Nombre del licitante: [Indique el nombre del licitante]

Se exige de los licitantes que completen las **tablas comparativas de datos** incluidas en la Sección III: Lista de requerimientos, para demostrar que su oferta cumple con los requerimientos de UNOPS y que inserten las tablas a continuación. **NO** se permite a los licitantes que realicen modificaciones a la columna “requerimientos de UNOPS” incluida en las tablas comparativas. **Tales modificaciones constituirían un motivo para descalificar la oferta.**

**Especificaciones técnicas para los bienes/servicios y tabla comparativa de datos:**

| **Item** | **Descripción** | **Requerimientos técnicos mínimos de UNOPS** | **Cantidad** | **¿Cumple la cotización con los requerimientos?** (El licitante debe completar esta columna) | **Detalles sobre los bienes/ servicios ofrecidos**  (El licitante debe completar esta columna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suministro e Instalación de cableado de red y los puntos para 17 Cámaras | Suministro e instalación de todas las tuberías, herrajes, conectores, etiquetado, cables, accesorios, etc. para las salidas de data, para conectar las cámaras, alimentarlas de electricidad (POE) y de datos a las cámaras indicadas en el diagrama #1 de este alcance. Incluir la configuración completa del sistema de video vigilancia y todas las pruebas necesarias para dejarlo operativo. | 1 (Global) | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 2. | Cisco Meraki Switch POE | 24‐port Switch 24 × 10/100/1000BASE-T Ethernet (RJ45)  4 × 1G SFP ports for uplinks  370W (PoE, PoE+)  48V DC 802.3af/802.3at Power-over-Ethernet (PoE/PoE+) available on all ports (maximum of 30W per port for PoE+) for powered switches | 1 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 3. | Cisco Meraki License (3 años) | Cisco Meraki con licencia por 3 años. | 1 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 4. | Camara Cisco meraki MV32 | Cámara ultracompacta de ojo de pez para interiores.  Almacenamiento continuo integrado de alto rendimiento de 256 GB  Sensor de 8,4 MP con grabación de hasta 2058 x 2058  Los campos de visión horizontal y vertical de 180° capturan toda la escena  Vista completa de 360° de un espacio  Conexión inalámbrica 802.11ac  Micrófono para grabación de audio | 13 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 5. | Camara Cisco meraki MV72 | Cámara varifocal para exteriores  Almacenamiento continuo de alto rendimiento de 256 GB  Grabación de vídeo de alta definición de 1080p con codificación H.264  Lente varifocal de 3-9 mm  Conexión inalámbrica 802.11ac  Micrófono para la grabación de audio  Iluminación IR hasta 30 m 98 pies  Debe incluir Kit de montaje para exteriores | 4 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 6. | Panel de Control de Acceso | Panel para 2 puertas  8 entradas programables supervisadas  8 salidas programables  Funcionalidad Multi-Swipe  Cumplir con la norma UL  Switch de encendido  Procesamiento distributivo  Reloj integrado  Se puede conectar por puerto serial, usb o ethernet  Memoria de firmware actualizable  Hasta 1000 tarjeta  Capacidad de manejar 64 puertas  Incluir el transformador de voltaje de AC/DC (120V/12V)  Incluir bateria de backup (12V DC) | 7 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 7. | Lectora de tarjeta para control de acceso | Indicación de operación: por sonido y por luz led. Con diferentes combinaciones de sonido y luz led.  Con capacidad de leer tarjeta HID con formatos de hasta 85 bits.  Característica de montaje directo sobre el metal sin afectar el rango de operación.  Capacidad de salida Wiegand  Compatible con otros sistemas de control de acceso.  Característica de autodiagnóstico de operación interna del lector sin equipo adicional.  Caja sellada para soportar duros entornos (IP55)  Resistente al vandalismo.  Cumplir certificación UL y FCC | 14 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 8. | Cerradura electromagnetica de 600 lbs | Cumple certificación UL  Fuerza de sujeción 600 - libras  Carcasa de aluminio anodizado  Operación seleccionable 12/24 VDC  No magnetismo residual  MOV de protección contra sobretensiones  Soporte de montaje ajustable  Placa frontal desmontable  Incorpora un sensor con luz led de doble color para indicar estado y bloqueo. | 7 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 9. | Estación Manual Azul (para desconectar el bloqueo del bloqueo de la cerradura magnetica en caso de apagón se bloquee o se dañe) | Construido en aluminio extruido  Montaje estándar de una caja  Característica de prueba fácil (test), y reinicio (reset)  Operación de una acción. Opción de convertir en doble acción. | 2 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 10. | Botoneras de apertura a través de sensor de movimiento | No touch (puerta de entrada principal y la secundaria de recepción) | 2 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 11. | Botonera de apertura en el escritorio del vigilante | Botón en el escritorio de seguridad. | 1 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 12. | Suministro e instalación de accesorios y cableados para 7 puntos del sistema de control de acceso | Suministro e instalación de todas las tuberías, el cableado, herrajes, conectores, etiquetado, accesorios, etc, para interconectar 7 paneles de control de acceso con el panel del sistema de contraincendios y con el cuarto de data. Incluir la interconexión correcta de la lectora, cerradura magnética y panel de control en todas las puertas. Incluir la configuración completa del sistema de control de acceso y todas las pruebas necesarias. | 1 (Global) | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 13. | Tarjetas magnéticas y programación | Tarjetas magnéticas de control de acceso y su programación. | 50 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |
| 14. | Garantía y Mantenimiento preventivo | El contratista seleccionado debe asegurar que los equipos a instalar y los suministros descritos en este alcance para los sistema de video vigilancia y control de acceso, tengan garantía mínima de un año e incluya mantenimiento preventivo. En el caso de los equipos de cámaras, conmutadores y otros electrónicos, debe indicar la garantías y los procedimientos de Mantenimiento preventivo de los mismos. | 1 | ☐ Sí ☐ No | [Describa los bienes/servicios ofrecidos, incluyendo especificaciones así como la marca o el modelo si corresponde] |

**Requerimientos de entrega y tabla comparativa de datos:**

| **Requerimientos de UNOPS** | | **¿Cumple la cotización con los requerimientos?** (El licitante debe completar esta columna) | **Detalles**  (El licitante debe completar esta columna) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plazo de entrega** | El licitante debe suministrar los bienes dentro de un plazo de 30 días calendario después de la firma del contrato. | ☐ Sí ☐ No | Inserte detalles |
| **Lugar de entrega e instalación** | Oficina UNOPS Panamá, Calle Alberto Tejada, Edificio #103, Ciudad del Saber, Panamá. | ☐ Sí ☐ No | Inserte detalles |
| **Garantía** | Garantía del producto por defecto de fábrica e instalación (mínimo un (1) año). | ☐ Sí ☐ No | Inserte detalles |
| **Condiciones Generales de contratos UNOPS** | El proveedor acepta las Condiciones Generales de Contrato de UNOPS - Adjuntas en la Sección V. | ☐ Sí ☐ No | Inserte detalles |
| **Consideración de Sostenibilidad** | Plan de sostenibilidad: el licitante debe aportar un plan práctico para implementar prácticas sostenibles durante la ejecución del contrato, en el que se incluya por ejemplo acciones encaminadas a mitigar el impacto ambiental negativo, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, así como iniciativas para reducir los desechos, reciclaje, programas de conservación de energía, uso de envases reutilizables, elementos de sostenibilidad social tales como responsabilidad social, salud, vulnerabilidad, población, equidad de género, apoyo en la formación profesional, contratación de mano de obra local, etc. | ☐ Sí ☐ No | Inserte detalles |
| **Derecho de UNOPS de modificar cantidades** | En el momento de adjudicación del contrato, UNOPS se reserva el derecho de modificar la cantidad de los bienes y servicios relacionados especificados *supra*, siempre que la variación no supere un 20%, sin ningún cambio en los precios unitarios u otros términos y condiciones de la solicitud de cotización. | ☐ Sí ☐ No | Inserte detalles |

Los bienes y servicios relacionados (si corresponde) ofrecidos son conformes a las especificaciones requeridas y a los requerimientos especificados en la **Sección III: Lista de requerimientos**.

☐ Sí ☐ No

TODA DESVIACIÓN DEBE SER INDICADA A CONTINUACIÓN:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Representante Legal o Representante Autorizado**

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Anexo D: Formulario de experiencia previa

Núm. de referencia de la solicitud de cotización: [inserte el núm. de referencia]

Nombre del licitante: [Indique el nombre del licitante]

| **Descripción de los bienes / servicios** | **País** | **Importe total del contrato** | **Identificación y título del contrato y**  **datos de contacto del cliente**  **(Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fax)** | **Año en el que emprendió el proyecto** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**La empresa debe contar con un mínimo de experiencia de tres (3) contratos realizados dentro de los últimos tres (3) años brindando el suministro e instalación de los servicios y bienes requeridos o similares, los cuales sumados deben ser al menos el mismo o mayor valor de la oferta presentada. Estas experiencias deberán ser acreditadas adjuntando en las pestañas Respuesta del Proveedor, Lista de Documentos Exigidos, copias de contratos, órdenes de compra, facturas o documentos similares, de las experiencias previamente mencionadas.**

**Representante Legal o Representante Autorizado**

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Anexo E: Formulario de Declaración de Garantía de sostenimiento de la oferta.

Nota para los licitantes: El licitante debe completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación.

Fecha: [Insertar fecha]

Número de referencia de licitación: [Insertar número de referencia de licitación de UNOPS]

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que:

* Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar respaldadas por una Declaración de Garantía de sostenimiento de la oferta.
* Aceptamos que podríamos ser declarados no elegibles para participar en futuras licitaciones de UNOPS de conformidad con las reglamentaciones estipuladas en el Manual de Adquisiciones, sección 3.3 Inelegibilidad de los proveedores si incumplimos nuestra (s) obligación (es) en las condiciones de la oferta si:

(a) retiramos nuestra oferta durante el período de validez de oferta especificado por nosotros en el formulario de presentación de oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de errores de acuerdo con las Instrucciones para los Licitantes en los documentos de licitación; o

(c) después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la oferta, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el anexo de contrato, si es necesario; o (ii) no proporcionamos o rehusamos proporcionar la Garantía de cumplimiento.

* Entendemos que esta declaración de Garantía de sostenimiento de la oferta caducará si no somos los licitantes adjudicados, y cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: (i) recibimos una copia de su notificación con el nombre del licitante adjudicado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después del vencimiento de nuestra oferta.

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado por [inserte el nombre completo del licitante] para firmar esta oferta y comprometer [inserte el nombre completo del licitante] si UNOPS acepta esta oferta:

**Representante Legal o Representante Autorizado**

Nombre : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Título: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# **Anexo** F**: Declaración** J**urada de** Preparación Técnica e Idoneidad

Señores

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)

Presente.-

Ref.: Licitación RFQ/2021/36902

En relación con el personal requerido para esta Licitación, el Licitante que suscribe declara bajo juramento lo que sigue:

Todo el personal que realizará los trabajos de Instalación descritos en el alcance, cuenta con preparación técnica en electricidad y/o electrónica e idoneidad emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA). La cuadrilla de instalación estará dirigida en sitio por un capataz responsable en todo momento.

**Representante Legal o Representante Autorizado**

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puesto : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5 00ax: +45 45 33 75 01**