## Anexo I
ANEXO I.1 OFERTA TECNICA
Se requiere que el formulario se presente en papelería con el membrete de la empresa e indique el número de LITB. Se exige de los Oferentes que completen el presente formulario y lo presenten como parte de su Oferta. El Oferente deberá completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación. No se permitirá alteración alguna del formato establecido, ni se aceptarán sustituciones.
Nombre legal del Oferente
Numero de Referencia de LITB
La Oferta del Licitante debe organizarse de manera que siga este formato de Oferta Técnica. Cuando se le presente al licitante un requisito o se le solicite que use un enfoque específico, el licitante no sólo debe declarar su aceptación, sino también describir cómo pretende cumplir con los requisitos. Cuando se solicite una respuesta descriptiva, si esta no se proporciona, se considerará que no cumple con todos los requisitos solicitados.
SOLICITADO |  |  | OFERTA
Item | Especificaciones Técnicas de los Bienes | Unidad de Medida | Cumple con Especificaciones solicitadas Si/No (Deberá de ingresar información detallada sobre como cumple o supera la oferta en relación a lo solicitado, abordando todos los aspectos importantes con suficiente detalle)
LOTE 1 TANQUES
1.1 | Tanque de agua, PVC/PE rígido, capacidad de 1,100 litros, con accesorios. | Unidad
1. Tanque de agua rígido, de forma cilíndrica vertical.
2. Fabricado con PVC/PE rigido recubierto con polietileno triple capa, apropiado para almacenamiento de agua potable.
3. Capacidad de 1,100 litros.
4. Color: cualquier color, deberá de indicar el color
5. El tanque se utiliza como contenedor de almacenamiento independiente y puede ser adaptado para un sistema de cosecha y almacenamiento de agua lluvia.
6. Base plana para instalarse sobre una superficie plana, o sobre una estructura elevada.
7. Dispone de una brida de al menos 1 ½” de diámetro con una tapadera de al menos 45 cm de diámetro en la superficie superior.
8. El material del interior del cuerpo/carcasa es apto para la adición de insumos para el tratamiento del agua o la limpieza periódica del tanque.
9. Cuenta con los siguientes accesorios: tapadera, válvula de flote/llenado, filtro de entrada y multiconector de salida.
10. El cuerpo del tanque (contenedores y tapaderas) debe ser de construcción robusta, manufacturado con material plástico de grado alimenticio, es decir, apto para entrar en contacto con alimentos , por ejemplo, polipropileno virgen, polietileno de alta densidad o polietileno linear de baja densidad.
11.La fabricación del tanque cumple con una certificación de calidad ISO.
Manuales: 12. Cada unidad debe contar con instrucciones de uso, operación y mantenimiento para el usuario en idioma español.
Empacado y etiquetado 13. Empacado con plástico u otro medio protector por unidad, debe ser apto para transporte en camión. El tanque deberá de estar empacado con material de seguridad suficiente para su protección contra abolladuras, golpes y el rompimiento durante el transporte. El tanque debe llevar impreso el logo de UNICEF sobre una etiqueta adhesiva resistente al agua plastificada con tinta indeleble, con dimensiones 42 cm de alto x 54 cm ancho (tamaño doble carta), a dos colores: fondo blanco y logo UNICEF en azul cyan, el arte se entregará al oferente adjudicado
Muestras: 14. UNICEF requerirá evaluar una (1) unidad de Tanque conforme al modelo y marca ofertado con sus correspondientes accesorios, para llevar a cabo la evaluación UNICEF realizará una visita de campo notificando la fecha y hora al oferente y/o requerirá al oferente presentar muestra a las oficinas de UNICEF para verificar el producto ofertado. Confirmar que se acepta la visita y/o la presentacion del tanque de almacenamiento de agua al personal de UNICEF, con un Si o No.
Repuestos: 15. El Tanque deberá de contar con repuestos para sus accesorios disponibles a nivel de mercado local de Honduras. Indicar los comercios donde pueden ser comprados los mismos en Honduras. Adjuntar un listado de comercios indicando dirección y telefono.
Garantías a) Mínimo 3 años para el tinaco (cuerpo/carcaza) b) 1 año para los accesorios El oferente entregará por cada tanque un documento de garantía a los beneficiarios finales con el cual puedan hacer reclamo a nivel nacional de las siguientes garantías anteriores. Adicionalmente dejara un registro en su sistema informatico que permita hacer el reclamo de las garantias a nivel nacional con el tanque unicamente.
Marca
Modelo
Pais de Origen
1.2 | Tanque de agua, PVC/PE rígido, capacidad de 1,700 litros, con accesorios. | Unidad
1. Tanque de agua rígido, de forma cilíndrica vertical.
2. Fabricado con PVC/PE rigido recubierto con polietileno triple capa, apropiado para almacenamiento de agua potable.
3. Capacidad de 1700 litros.
4. Color: cualquier color, deberá de indicar el color
5. El tanque se utiliza como contenedor de almacenamiento independiente y puede ser adaptado para un sistema de cosecha y almacenamiento de agua lluvia.
6. Base plana para instalarse sobre una superficie plana, o sobre una estructura elevada.
7. Dispone de una brida de al menos 1 ½” de diámetro con una tapadera de al menos 45 cm de diámetro en la superficie superior.
8. El material del interior del cuerpo/carcasa es apto para la adición de insumos para el tratamiento del agua o la limpieza periódica del tanque.
9. Cuenta con los siguientes accesorios: tapadera, válvula de flote/llenado, filtro de entrada y multiconector de salida.
10. El cuerpo del tanque (contenedores y tapaderas) debe ser de construcción robusta, manufacturado con material plástico de grado alimenticio, es decir, apto para entrar en contacto con alimentos , por ejemplo, polipropileno virgen, polietileno de alta densidad o polietileno linear de baja densidad.
11.La fabricación del tanque cumple con una certificación de calidad ISO.
Manuales: 12. Cada unidad debe contar con instrucciones de uso, operación y mantenimiento para el usuario en idioma español.
Empacado y etiquetado 13. Empacado con plástico u otro medio protector por unidad, debe ser apto para transporte en camión. El tanque deberá de estar empacado con material de seguridad suficiente para su protección contra abolladuras, golpes y el rompimiento durante el transporte. El tanque debe llevar impreso el logo de UNICEF sobre una etiqueta adhesiva resistente al agua plastificada con tinta indeleble, con dimensiones 42 cm de alto x 54 cm ancho (tamaño doble carta), a dos colores: fondo blanco y logo UNICEF en azul cyan, el arte se entregará al oferente adjudicado
Muestras: 14. UNICEF requerirá evaluar una (1) unidad de Tanque conforme al modelo y marca ofertado con sus correspondientes accesorios, para llevar a cabo la evaluación UNICEF realizará una visita de campo notificando la fecha y hora al oferente y/o requerirá al oferente presentar muestra a las oficinas de UNICEF para verificar el producto ofertado. Confirmar que se acepta la visita y/o la presentacion del tanque de almacenamiento de agua al personal de UNICEF, con un Si o No.
Repuestos: 15. El Tanque deberá de contar con repuestos para sus accesorios disponibles a nivel de mercado local de Honduras. Indicar los comercios donde pueden ser comprados los mismos en Honduras. Adjuntar un listado de comercios indicando dirección y telefono.
Garantías a) Mínimo 3 años para el tinaco (cuerpo/carcaza) b) 1 año para los accesorios El oferente entregará por cada tanque un documento de garantía a los beneficiarios finales con el cual puedan hacer reclamo a nivel nacional de las siguientes garantías anteriores. Adicionalmente dejara un registro en su sistema informatico que permita hacer el reclamo de las garantias a nivel nacional con el tanque unicamente.
Marca
Modelo
Pais de Origen
Adjuntar para la siguiente documentación: (1) Certificados de calidad ISO de acuerdo con la práctica del mercado (2) Presentar ficha técnica con imágenes indicando marca, modelo, dimensiones, materiales, colores, etc. donde se confirme que cumple con las especificaciones técnicas para cada ítem y se evidencie que el material de fabricación de la carcasa o cuerpo (contenedores y tapaderas) del tinaco es de plástico de grado alimenticio, es decir, apto para entrar en contacto con alimentos , por ejemplo, polipropileno virgen, polietileno de alta densidad o polietileno linear de baja densidad. (3) Presentar manual de uso, operación y mantenimiento en idioma español. (4) Evidencia de las siguientes garantías: a) Mínimo 3 años para el tinaco (cuerpo/carcaza) b) 1 año para los accesorios (5) Listado de comercios indicando dirección y teléfono donde se pueden hacer compra de los repuestos de los tanques.
Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos
Se indica a continuación otra información que formará parte de su oferta: |  | Sus respuestas |  | Deberá de ingresar información detallada sobre como cumple o supera la oferta en relación a lo solicitado, abordando todos los aspectos importantes con suficiente detalle
|  | Sí Se cumplirá | No Se cumplirá
1 | Los tanques se empacarán de acuerdo a las Instrucciones de la sección "VI. Instrucciones para el embalaje y entrega" del Anexo B de la presente LITB.
Se indica a continuación otra información que formará parte de su oferta: |  | Sus respuestas |  | Deberá de ingresar información detallada sobre como cumple o supera la oferta en relación a lo solicitado, abordando todos los aspectos importantes con suficiente detalle
|  | Sí Se cumplirá | No Se cumplirá
2 | Todos aquellos tanques que presentasen defectos de fábrica, daños durante su traslado a la ubicación de entrega y/o aquellos tanques que a criterio de UNICEF considere no cumplen con los estándares de calidad acordados seran reemplazados. El tanque(s) de reemplazo será(n) de iguales o superiores especificaciones técnicas al tanque ofertado. El tiempo de entrega máximo para el o los reemplazo(s) de tanques será igual o menor al tiempo de entrega ofertado por el oferente por la misma cantidad de tanques nuevos.
Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de UNICEF, y por la presente nos comprometemos a proveer todos y cada uno de los bienes y servicios ofrecidos, a los precios y especificaciones técnicas cotizados y entregarlos en el lugar designado dentro del plazo de entrega indicado. Adicionalmente certifico que la información contenida en este documento y en los anexos correspondientes es correcta. También entiendo que cualquier información engañosa o falsa puede resultar en la descalificación de la empresa como un proveedor registrado para UNICEF.
[Nombre y Firma del Representante Legal /Autorizado de la empresa] |  |  |  |  | [Sello]
[Cargo del Firmante]
[Fecha]
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

## Anexo I.2
Anexo I.2: Formulario de Oferta técnica - Cronograma de Entrega Lote 1. Tanques y Lote 2. Servicio de Entrega
Se requiere que el formulario se presente en papelería con el membrete de la empresa e indique el número de LITB. Se exige de los Oferentes que completen el presente formulario y lo presenten como parte de su Oferta. El Oferente deberá completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación. No se permitirá alteración alguna del formato establecido, ni se aceptarán sustituciones.
Nombre legal del Oferente
Numero de Referencia de LITB
Instrucciones: El oferente deberá de brindar un cronograma de entregas, que deberá de cumplir con lo siguiente: 1. El oferente deberá indicar hasta un máximo de cinco (5) entregas para un requerimiento minimo de 100 tanques, este requerimiento corresponderá a una sola orden de compra emitida por un solo tipo de tanque que se entregará a un solo municipio. 2. El oferente deberá indicar las entregas dentro del plazo comprendido de 1 a 90 dias despues de firmada la orden de compra. 3. El oferente deberá expresar la cantidad de unidades a entregar en cada una de las entregas, hasta sumar 100 tanques por municipio.
CAPACIDAD DE ENTREGA DE 100 TANQUES POR MUNICIPIO
Dirección de entrega |  | Primera Entrega 7 dias | Primera Entrega 15 dias | Primera Entrega 30 dias | Segunda Entrega 60 dias | Tercera Entrega 90 dias | TOTAL
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar
Cortés | San Pedro Sula | [5 empty] | 0
Comayagua | Siguatepeque | [5 empty] | 0
Francisco Morazán | Distrito Central | [5 empty] | 0
CAPACIDAD DE ENTREGA DE 100 tanques POR MUNICIPIO
Dirección de entrega |  | Primera Entrega 7 dias | Primera Entrega 15 dias | Primera Entrega 30 dias | Segunda Entrega 60 dias | Tercera Entrega 90 dias | TOTAL
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar | Unidades a Entregar
Cortés | San Pedro Sula | [5 empty] | 0
Comayagua | Siguatepeque | [5 empty] | 0
Francisco Morazán | Distrito Central | [5 empty] | 0
Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de UNICEF, y por la presente nos comprometemos a proveer todos y cada uno de los bienes y servicios ofrecidos, a los precios y especificaciones técnicas cotizados y entregarlos en el lugar designado dentro del plazo de entrega indicado. Adicionalmente certifico que la información contenida en este documento y en los anexos correspondientes es correcta. También entiendo que cualquier información engañosa o falsa puede resultar en la descalificación de la empresa como un proveedor registrado para UNICEF.
[Nombre y Firma del Representante Legal /Autorizado de la empresa] |  |  |  |  | [Sello]
[Cargo del Firmante]
[Fecha]
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No