## ITB
Modificado con Enmienda No. 1. Para mayor comprensión de los documentos, se resaltan los cambios o adiciones (palabras o párrafos) en color Verde
Anexo D: Formulario de oferta técnica
Núm. de referencia del llamado a licitación: ITB/2022/42206 "Adquisición de Material Médico Quirúrgico para uso general para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) - Odontología 41 Items"
Nombre del licitante: [Indique el nombre del licitante]:
LOTE | CÓDIGO SAP | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADA | U.P. REQUERIDA | U.P. OFERTADA | FABRICANTE | PAÍS DE ORIGEN | GENERICO/INNOVADOR/MARCA | N°/CÓDIGO EN CATÁLOGO DEL INSUMO OFERTADO | PERÍODO EXPIRACIÓN Ofertado en meses (VIDA ÚTIL) | FARMACOPEA DE REFERENCIA | ETIQUETADO DE ENVASE 1RIO | ETIQUETADO DE ENVASE 2RIO | PLAZO DE ENTREGAS REQUERIDO / DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN | PLAZO DE ENTREGAS OFERTADO / DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN | CANTIDAD REQUERIDA | CANTIDAD OFERTADA
1 | 2100000001 | BROCHA PARA PROFILAXIS DENTAL | BROCHAS CORTAS PARA PROFILAXIS DENTAL, PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. MANGO DE ACERO INOXIDABLE. PARTE ACTIVA DE CERDAS DE NYLON O NATURALES. CAJA O BOLSA CON 12 UNIDADES. |  | CJ | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 840
2 | 2100000002 | CEMENTO INTERMEDIO DE RESTAURACION | CEMENTO INTERMEDIO DE RESTAURACIÓN IRM CON BASE DE ÓXIDO DE ZINC Y EUGENOL REFORZADO CON POLÍMEROS, PRESENTACIÓN FRASCO EN POLVO DE 38- 40 GR, FRASCO EN LÍQUIDO DE 14-15ML. Si ofertan óxido de zinc en envase menor a 40 gramos y eugenol en envase menor a 15 ml, las cantidades ofertadas de cada componente del kit (frascos) deberán compensar la cantidad de 14,800 gramos y 5,550ml respectivamente o su inmediato superior conforme a los gramos y mililitros de los frascos ofertados |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 370
3 | 2100000003 | CEMENTO PROVISIONAL ZOE, POLVO Y LIQUIDO | COMPUESTO POR ÓXIDO DE ZINC EN POLVO Y EUGENOL LIQUIDO. PRESENTACIÓN KIT DE DOS FRASCOS: 1 FRASCO CON POLVO DE ÓXIDO DE ZINC DE 25 - 40 GRAMOS Y 1 FRASCO CON EUGENOL LÍQUIDO DE 15 - 20ml. Si ofertan polvo de óxido de zinc en envase menor a 30 gramos y eugenol liquido en envase menor a 20 ml, las cantidades ofertadas de cada componente del kit (frascos) deberán compensar la cantidad de 24,000 gramos y 16,000ml respectivamente o su inmediato superior conforme a los gramos y mililitros de los frascos ofertados |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 800
4 | 2100000004 | CEMENTO PROVISIONAL DE OXI DE ZINC S/EUG | CEMENTO PROVISIONAL DE ÓXIDO DE ZINC SIN EUGENOL CON ENDURECIMIENTO EN BOCA, PRESENTACIÓN TARRO DE 35 A 40 GR. Si ofertan envase menor a 40 gramos, las cantidades ofertadas de tarros deberán compensar la cantidad de 19,200 gramos o su inmediato superior conforme a los gramos del envase ofertado |  | TARRO | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 480
5 | 2100000011 | FLÚOR EN ESPUMA ACIDULADO | FLÚOR EN ESPUMA ACIDULADO CON 1.2 A 1.3 DE FLUORURO DE SODIO CON O SIN XILITOL QUE SE ACTIVA EN CONTACTO CON LA BOCA. PRESENTACIÓN FRASCO DE 100 mL - 150 mL. Si ofertan envase mayor a 100 ml, las cantidades ofertadas de frascos deberán compensar el volumen de 62,400 ml solicitados o su inmediato superior conforme a los mL del envase ofertado |  | FCO | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 624
6 | 2100000012 | HILO DENTAL | HILO DENTAL DE SEDA, PREFERIBLEMENTE CON CERA Y SABOR A MENTA. CON FLÚOR. ROLLO MÍNIMO DE 50 YARDAS O SU EQUIVALENTE EN METROS. Si la longitud del rollo es inferior a 50 yardas o su equivalente en metros, deberán ofertar la cantidad de rollos equivalentes a 34,350 yardas |  | ROL | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 687
7 | 2100000013 | IONOMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO | IONOMERO DE VÍTREO RESTAURATIVO CON FOTOPOLIMERIZACIÓN, POLIMERIZACIÓN QUÍMICA Y REACCIÓN ADICIONAL DE POLIMERIZACIÓN CON LIBERACIÓN DE IONES DE FLÚOR, ESPECIAL PARA RESTAURACIÓN DE PIEZAS PERMANENTES Y DECIDUAS. CONSISTENCIA VISCOSA LIBRE DE METAL, ELEVADA DUREZA SUPERFICIAL, BAJA EROSIÓN A LOS ÁCIDOS Y RADIOPACO. PRESENTACIÓN KIT: FRASCO CON POLVO GRANULADO TONO A3 DE 5 A 12.5 G., LÍQUIDO FRASCO DE 2 A 10 mL. ACONDICIONADOR DE 2.5 mL A 5 mL. CUCHARA Y BLOQUE DE MEZCLA. Si el producto ofertado corresponde a presentación de frasco menor a 12.5g tono A3, líquido menor a 10 ml, Acondicionador menor a 10 ml, las cantidades ofertadas del kit deberán compensar el gramaje solicitado (tono A3 polvo granulado 9,600g., líquido 7,680mL., acondicionador 7,680mL.) |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 768
8 | 2100000014 | LIQUIDO ANTISEPTICO DEMOLEDOR/PARTÍCULAS | LÍQUIDO ANTISÉPTICO CONCENTRADO BIODEGRADABLE, DEMOLEDOR DE PARTÍCULAS Y DESECHOS MATERIALES, ANTI ESPUMOSO PARA ASPIRADORES DENTALES, LIMPIADOR DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN COMPLETO QUE DISUELVA; MATERIALES DE IMPRESIÓN, FRAGMENTOS ÓSEOS, TEJIDO ORGÁNICO, SALIVA ESPESA, BACTERIAS CAUSANTES DEL MAL OLOR Y DEPÓSITOS DE CALCIO QUE SE ACUMULAN EN LA BOMBA DE ASPIRACIÓN. ENVASE DE 2 - 5 LITROS. Si ofertan envase menor a 5 litros, las cantidades ofertadas del producto deberán compensar el volumen solicitado de 420 litros o su inmediato superior conforme a los litros del envase ofertado |  | FCO | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 84
9 | 2100000021 | PASTA PARA PULIR EN PROFILAXIS | PASTA PROFILÁCTICA PARA PULIDO DENTAL DE GRANO MEDIO. COMPUESTA POR FLUORURO DE SODIO 2 - 3% (IÓN DE FLÚOR AL 1.2 - 1.3%), PIEDRA PÓMEZ, GLICERINA, SACARINA SÓDICA, AGUA, SILICATO DE SODIO, SABORIZANTE Y COLORANTE. TARRO DE 200 GR. |  | TARRO | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 528
10 | 2100000022 | SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS | SELLADOR DE FOSAS Y FISURAS FOTOPOLIMERIZABLE CON LIBERACIÓN DE FLÚOR. SELLADOR COMPUESTO DE Bis-GMA URETANO MODIFICADO, TRIETILENGLICOL DIMETACRILATO, BOROSILICATO DE ALUMINIO Y BARIO, ESTER TETRACRILICO DEL ACIDO FOSFORICO, FLUORURO DE SODIO, N-METIL DIETANOLAMINA Y CANFORQUINONA. O BIS-GMA UDMA, HDDMA, FLUORURO DE SODIO, FLUORURO DE CALCIO, BHT, CANFOROQUINA, COINICIADORES Y DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL. ACONDICIONADOR COMPUESTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO, AGUA, SILICE COLOIDAL Y PIGMENTO INORGÁNICO. PRESENTACIÓN KIT CON 5 JERINGAS DE 2 mL (O SU EQUIVALENTE EN GRAMOS) CON SELLADOR O 2 JERINGAS CON 5 mL (O SU EQUIVALENTE EN GRAMOS) Y UNA JERINGA CON ACONDICIONADOR DENTAL EN GEL DE 2.5 A 3 mL. Y PUNTAS APLICADORAS DESCARTABLES. Si el volumen de las jeringas con sellador contenidas en el kit es menor a 5 ml o su equivalente en gramos, la cantidad de jeringas por kit debe compensar el volumen de 10ml o su equivalente en gramos en cada kit (volumen total de 3,680ml de sellador). Si el volumen de la jeringa con acondicionador contenidas en el kit es menor a 3 ml, la cantidad de jeringas por kit debe compensar el volumen de 2.5 - 3 ml en cada kit (volumen total de 920 ml - 1,104ml de acondicionador dental en gel). |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 368
11 | 2100000023 | ÁCIDO GRAVADOR DENTAL | ACIDO GRABADOR DENTAL. COMPUESTO DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37%. GEL COLOR AZUL DE VISCOSIDAD MEDIA. PRESENTACIÓN JERINGA DE 12 A 15 GRAMOS CON SU DISPENSADOR. Si ofertan envase menor a 15 gramos, las cantidades ofertadas de jeringas deberán compensar el volumen de 8,235gramos o su inmediato superior conforme al gramaje de la jeringa |  | UND | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 549
12 | 2100000036 | BANDAS MATRICES METÁLICAS | BANDA MATRIZ METÁLICA DE 0.0015 a 0.002" (O SU EQUIVALENTE EN MM) DE ESPESOR. ANCHO DE 6 MM - 7 MM. LARGO 3 M - 10 M. DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO. BORDES CON ACABADOS SUAVES. PRESENTACION ROLLO Si el rollo ofertado es menor de 10 metros, se deberá ofertar la cantidad de rollos equivalente a 6,080 metros o su inmediato superior en dependencia de la longitud del rollo ofertado |  | ROL | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 608
13 | 2100000042 | DESENSIBILIZADOR DENTINARIO | DESENSIBILIZADOR DENTINARIO FOTOPOLIMERIZABLE. CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y REMINERALIZANTES (LIBERACIÓN CONSTANTE DE FLÚOR). PRESENTACIÓN KIT CON DOS JERINGAS DE 5 A 6 GRAMOS O SU EQUIVALENTE EN ML. O DOS FRASCOS DE 4 - 5 mL CON SUS RESPECTIVAS PUNTAS APLICADORAS Y VASITOS DISPENSADORES. Si el frasco ofertado es menor a 5 ml o la jeringa menor a 6 gramos, se deberá ofertar la cantidad de kit equivalentes a 2,690ml o 3,228 gramos o sus inmediatos superiores respectivamente, en dependencia de la presentación ofertada del frasco o jeringa |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 538
14 | 2100000050 | GEL O PASTA BIOADHESIVA POST CIRUGIA DENT | GEL O PASTA BIOADHESIVA POST CIRUGÍA DENTAL COMPUESTO DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 0.2 AL 0.3% (O SU EQUIVALENTE EN GRAMOS) Y PANTENOL, PRESENTACIÓN TUBO DE 25 A 50 ML. |  | TUB | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 2318
15 | 2100000053 | GUTAPERCHA #20 DE 31 MM. | PUNTAS (CONOS) DE GUTAPERCHA #20 DE 28 MM - 31 MM DE LONGITUD, PRESENTACIÓN: KIT DE 100 - 120 PUNTAS |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 528
16 | 2100000055 | GUTAPERCHA #25 DE 31 MM. | PUNTAS (CONOS) DE GUTAPERCHA #25 DE 28 MM - 31 MM DE LONGITUD, PRESENTACIÓN: KIT DE 100 - 120 PUNTAS. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 367
17 | 2100000059 | GUTAPERCHA DE 15-40 DE 31 MM | PUNTAS (CONOS) DE GUTAPERCHA DE LA PRIMERA SERIE (15-40), 28 MM - 31 MM DE LONGITUD, PRESENTACIÓN: KIT DE 120 PUNTAS NÚMEROS 15, 20, 25, 30, 35 y 40 (20 PUNTAS DE CADA NUMERACIÓN). |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 528
18 | 2100000061 | GUTTA PERCHA DE 45-80 DE 31 MM. | PUNTAS (CONOS) DE GUTAPERCHA DE LA SEGUNDA SERIE (45-80), 28 MM - 31 MM DE LONGITUD. PRESENTACIÓN: KIT DE 120 PUNTAS NÚMEROS 45, 50, 55, 60, 70 y 80 (20 PUNTAS DE CADA NUMERACIÓN). |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 528
19 | 2100000062 | HIDROXIDO CALCIO BASE Y CATALIZADOR | MATERIAL RÍGIDO DE AUTOFRAGUADO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. CEMENTO DE RECUBRIMIENTO. BASE Y CATALIZADOR. RADIOPACO. INDICADO PARA RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO E INDIRECTO. RECUBRIMIENTO PROTECTOR EN ADHESIVOS DENTALES, BARNICES, CEMENTOS, MATERIALES DE RELLENO Y OTROS MATERIALES. NO INHIBE LA POLIMERIZACIÓN DE RESINAS DE AUTO O DE FOTOPOLIMERIZACIÓN. TONO SEMEJANTE A LA DENTINA. COMPUESTO BÁSICAMENTE POR HIDRÓXIDO DE CALCIO (CA(OH)2) QUIMICAMENTE PURO, MAS AGUA BIDESTILADA PARA FORMAR UNA PASTA O MAS CARBOXIMETIL CELULOSA PARA FORMAR UN HIDROGEL. KIT CONTIENE: UN TUBO DE PASTA BASE QUE CONTIENE SILICATOS (SUSTANCIAS QUELANTES), DE 13 - 15 GR , UN TUBO CON CATALIZADOR COMPUESTO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, DE 11 - 13 GR, Y UN BLOCK PARA MEZCLA |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 559
20 | 2100000065 | LIMAS DE ENDODONCIA #20 DE 31 MM. | LIMA DE ENDODONCIA # 20 FLEXIBLE TIPO K DE 30 MM A 31 MM, CON PUNTA NO CORTANTE (TIPO BATT/ PUNTA NO ACTIVA). PRESENTACION KIT DE 6 UNIDADES. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 302
21 | 2100000066 | LIMAS DE ENDODONCIA #25 DE 31 MM. | LIMA DE ENDODONCIA # 25, FLEXIBLE TIPO K DE 30 MM A 31 MM, CON PUNTA NO CORTANTE (TIPO BATT/ PUNTA NO ACTIVA). PRESENTACION KIT DE 6 UNIDADES. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 278
22 | 2100000077 | RESINA FOTOCURABLE NANO HIBRIDA | RESINA FOTOCURABLE, NANO HÍBRIDA CON NANO PARTÍCULAS DE 80 A 83%, CON BAJA CONSTRICCIÓN VOLUMÉTRICA, CONTRACCIÓN MÍNIMA (< 1,6 A 1.8 %), PARA RESTAURACIONES EN ANTERIORES Y POSTERIORES, RADIOPACA, RESISTENTE AL DESGASTE, FÁCIL DE MANIPULAR, COMPUESTA DE TEGDEMA, UDMA, BIS GMA. COMPATIBLE CON DENTINA Y ESMALTE PRESENTACIÓN KIT QUE CONTIENE: 4 (CUATRO) JERINGAS DE RESINA DE 4 A 5 GR. CADA UNA COLORES A2, A3, A3 Y A3.5. MÁS 2 (DOS) FRASCOS DE DE 2 A 3 GR DE ADHESIVO DUAL DE AUTOGRABADO FOTOPOLIMERIZABLE REFORZADO CON NANOPARTÍCULAS, CON SUS RESPECTIVOS DISPENSADORES Y BRUSHERS. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 782
23 | 2100000079 | TIRA (EXTRACTORES) NERVIO DENTAL TAMAÑO 25 MM DE LONGITUD, MANGO DE PLÁSTICO. PRESENTACIÓN KIT DE 10 UNIDADES. | TIRA NERVIO TAMAÑO DE 25 MM DE LONGITUD, PRESENTACIÓN KIT DE 10 UNIDADES. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 393
24 | 2100000089 | FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. GRANO ESTÁNDAR (MEDIO). | FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. |  | UND | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 2159
25 | 2100000090 | FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO MEDIANA, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. GRANO ESTÁNDAR (MEDIO). | FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO MEDIANA, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. |  | UND | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 2822
26 | 2100000091 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA | FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. GRANO ESTÁNDAR (MEDIO). |  | UND | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 754
27 | 2100000093 | FRESA DENTAL DE PIEDRA ABRASIVA BLANCA | FRESA DENTAL DE PIEDRA ABRASIVA EN FORMA DE DISCO BLANCA MONTADA PARA PULIR OBTURACIONES DE RESINA. GRANO FINO. FABRICADO EN OXIDO DE ALUMINIO. PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD |  | UND | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 3000
28 | 2100000095 | FRESA PESSO N° 2 | FRESAS PESSO N°2. DE ACERO INOXIDABLE. PARA PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. PARTE ACTIVA 8 MM, VÁSTAGO 24 MM. CUATRO FILOS PARALELOS CON PUNTA REDONDA DE SEGURIDAD. PRESENTACIÓN KIT DE 6 UNIDADES |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 50% máximo en 60 días calendario Segunda entrega: 50% en 120 días calendario. |  | 130
29 | 2100000097 | FRESAS DE CARBURO CILÍNDRICAS # 8 | FRESA DE CARBURO CILINDRICA #8 CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLE. ELABORADA DE CARBURO TUNGSTENO.. DE CAVIDAD, CILINDRICA No ISO 008 PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD |  | UND | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 485
30 | 2100000098 | FRESAS PESSO N° 1 | FRESA PESSO N°1. DE ACERO INOXIDABLE. PARA PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD. PARTE ACTIVA 8 MM, VÁSTAGO 24 MM. CUATRO FILOS PARALELOS CON PUNTA REDONDA DE SEGURIDAD. PRESENTACIÓN KIT DE 6 UNIDADES |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 50% máximo en 60 días calendario Segunda entrega: 50% en 120 días calendario. |  | 135
31 | 2100000102 | LIMAS DE ENDODONCIA # 15 DE 25MM | LIMA DE ENDODONCIA # 15, FLEXIBLE TIPO K DE 25MM, CON PUNTA NO CORTANTE (TIPO BATT/ PUNTA NO ACTIVA). PRESENTACIÓN KIT DE 6 UNIDADES. ELABORADAS EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:1) ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 2) ACERO INOXIDABLE O 3) ACERO AL CARBON |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 50% máximo en 60 días calendario Segunda entrega: 50% en 120 días calendario. |  | 160
32 | 2100000104 | LIMAS DE ENDODONCIA # 20 DE 25MM | LIMA DE ENDODONCIA # 20, FLEXIBLE TIPO K DE 25 MM, CON PUNTA NO CORTANTE (TIPO BATT/ PUNTA NO ACTIVA). PRESENTACIÓN KIT DE 6 UNIDADES. ELABORADAS EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:1) ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 2) ACERO INOXIDABLE O 3) ACERO AL CARBON |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 302
33 | 2100000105 | LIMAS DE ENDODONCIA # 25 DE 25MM | LIMAS DE ENDODONCIA # 25, FLEXIBLE TIPO K DE 25MM, CON PUNTA NO CORTANTE (TIPO BATT/ PUNTA NO ACTIVA). PRESENTACIÓN KIT DE 6 UNIDADES. ELABORADAS EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:1) ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 2) ACERO INOXIDABLE O 3) ACERO AL CARBON |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 302
34 | 2100000106 | LIMA DE ENDODONCIA 15-40 DE 25 MM | LIMAS DE ENDODONCIA PRIMERA SERIE DE # 15 - 40, TIPO K FLEXIBLE , ELABORADA DE UNA ALEACIÓN A BASE DE NÍQUEL Y TITANIO, CON GEOMETRÍA VARIABLE QUE BRINDE FLEXIBILIDAD LINEAL, CON PUNTA TIPO BATT (PUNTA NO ACTIVA), CON UN DIÁMETRO DE 25MM. PRESENTACIÓN KIT DE 6 UNIDADES. ELABORADAS EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:1) ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 2) ACERO INOXIDABLE O 3) ACERO AL CARBON |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 316
35 | 2100000107 | LIMAS DE ENDODONCIA 15-40 DE 31 MM | LIMAS DE ENDODONCIA DE LA PRIMERA SERIE # 15 - 40 DE 30 MM - 31 MM DE LONGITUD, TIPO K FLEXIBLE, CON PUNTA NO CORTANTE (TIPO BATT/ PUNTA NO ACTIVA) PRESENTACION KIT DE 6 UNIDADES. ELABORADAS EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:1) ALEACIÓN DE NIQUEL Y TITANIO 2) ACERO INOXIDABLE O 3) ACERO AL CARBON |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 308
36 | 2100001240 | FRESAS PESSO N° 3. | FRESA PESSO # 3, DE ACERO INOXIDABLE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD DENTAL, PARTE ACTIVA 8 MM, PUNTA INACTIVA LARGO DEL VÁSTAGO 24 MM, LONGITUD TOTAL DE 32 MM, POSEEN 4 FILOS PARALELOS CON UNA PUNTA REDONDA DE SEGURIDAD. PRESENTACIÓN KIT DE 6 UNIDADES. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 50% máximo en 60 días calendario Segunda entrega: 50% en 120 días calendario. |  | 150
37 | 2100002092 | BONDING O ADHESIVO DENTAL | ADHESIVO DENTAL PARA ESMALTE Y DENTINA, MONOCOMPONENTE UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZABLE DE NANOPARTÍCULAS, CON EFECTO DE PEGADO INMEDIATO QUE FACILITE LA APLICACIÓN DEL MATERIAL RESTAURADOR, PARA TODO TIPO DE RESTAURACIONES. COMPUESTOS ÁCIDOS ORGÁNICOS, CANFOROQUINONA, BTH, HEMA Y UDMA, PRESENTACIÓN FRASCO DE 4 A 7 ML. Si ofertan envase menor a 6 mL, las cantidades ofertadas de frascos deberán compensar la cantidad de 3,552 mL o su inmediato superior conforme a los mL del frasco ofertado (ejemplo: 888 frasco de 4 ml, 711 frascos de 5 ml, 592 frasco de 6 ml o 508 frascos de 7 ml) |  | FCO | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 592
38 | 2100002353 | RODETES DE ALGODÓN DE USO DENTAL | RODETE DE ALGODÓN ODONTOLÓGICO ABSORBENTE 100% ALGODÓN, LIBRE DE BLANQUEADORES ÓPTICOS, RESIDUOS Y MATERIALES SINTÉTICOS. PRESENTACIÓN EN BOLSAS, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LA CANTIDAD PROGRAMADA |  | UND | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 388900
39 | 2100002611 | MICRO APLICADORES DENTALES | MICRO APLICADORES DENTALES DISEÑADOS. MANGO PLÁSTICO DE FLEXIÓN. CABEZA RÍGIDA. DE FIBRAS NO ABSORBENTES, SIN PELUSA, CON CAPACIDAD DE SUSPENDER SOLUCIONES DE 1/8 " DE UNA GOTA SIN GOTEOS O DERRAMES. CAJA O BOTE DISPENSADOR DE 100 UNIDAD |  | CJ | [9 empty] | Primera entrega: 50% máximo en 60 días calendario Segunda entrega: 50% en 120 días calendario. |  | 154
40 | 2100002612 | IONOMERO DE VIDRIO CAVITARIO | IONOMERO DE VÍDRIO CAVITARIO, FOTOPOLIMERIZABLE PARA RELLENOS DE BASES, CON BAJA SOLUBILIDAD, ALTA RESISTENCIA COMPRESIVA, LIBERACIÓN DE FLÚOR, BIOCOMPATIBILIDAD CON ESMALTE Y DENTINA, RADIOPACO, COMPUESTO DE POLVO DE IONÓMERO DE VIDRIO, DIURETANDI METACRILATO, BIS- GMA, BHT. PRESENTACIÓN 3 JERINGAS DE 2 A 3 GR CADA UNA Y SUS ACCESORIOS. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 20% hasta 40% máximo en 45 días calendario . Segunda entrega: completar el equivalente a un total del 70% del total de la entrega contratada de acuerdo al porcentaje pactado para la primera entrega en un lapso de tiempo mínimo 60 hasta 90 días calendario. Tercera entrega: 30% en 120 días calendario. |  | 607
41 | 2100002613 | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO FLUIDO | PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO ACUOSA PARA RELLENO O REVESTIMIENTO TEMPORAL Y PROTECCIÓN PULPAR, EFECTO ANTIMICROBIANO, PH DE 12 A 12.5, RADIOPACO, QUE PROMUEVA LA FORMACIÓN DE DENTINA TERCIARIA, QUE CONTENGA DE UN 40 A 45% DE HIDRÓXIDO DE CALCIO QUÍMICAMENTE PURO, CON AGUJA DE APLICACIÓN PRECISA, PRESENTACIÓN DE 3 JERINGAS DE 2 A 2.5 GR. Y SUS ACCESORIOS. |  | KIT | [9 empty] | Primera entrega: 50% máximo en 60 días calendario Segunda entrega: 50% en 120 días calendario. |  | 140
Los bienes y servicios relacionados (si corresponde) ofrecidos son conformes a las especificaciones y a los requerimientos especificados en la Sección II: Lista de requerimientos.
☐ Sí ☐ No
TODA DESVIACIÓN DEBE SER INDICADA A CONTINUACIÓN:
Lista de subcontratistas o proveedores El licitante debe proporcionar los nombres de todos los subcontratistas/proveedores que suministrarán bienes/servicios en virtud de este contrato, así como el tipo de trabajo que se está subcontratando, si corresponde. (A)[Nombre legal completo y dirección de los subcontratistas] (B)________________________________________________ (C)_________________________________________________ Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por parte de [inserte nombre completo del licitante] para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre [inserte nombre completo del licitante] y UNOPS, si la oferta es aceptada: Nombre : _____________________________________________________________ Puesto : _____________________________________________________________ Fecha : _____________________________________________________________ Firma : _____________________________________________________________