## Generators
COMMANDE DES PIECES DETACHEES DES GENERATEURS NB: Les references des pièces sont susceptibles de changer apres chaque 6 mois
UTILISATEUR | MARQUE ET MODEL | Nbr G.E | PUISSANCE | DESIGNATION | REFERENCE | QTE / 1 ANS | P.U. | P.T.
BO Niamey | CUMMINS-C275D5E |  | 275KVA | FILTRE A HUILE | LF 9009 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | FF 5580 | 4 |  | 0
|  | 1 |  | FILTRE DECANTEUR | FS 19732 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE SEPARATEUR | 4058965 | 3 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR PRIMAIRE | AF26676/A041R283 | 3 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR SECONDAIRE | AF26339/A041R281 | 2 |  | 0
BO Niamey | CUMMINS-C200D5E |  | 200KVA | FILTRE A HUILE | LF16015 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | FF5485 | 4 |  | 0
|  | 1 |  | FILTRE DECANTEUR | FS19732 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE SEPARATEUR EAU | 3973233 | 3 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR PRIMAIR | 4315257/A42M073 | 3 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR SECONDAIRE | 4315256/A42M072 | 2 |  | 0
F.O Niamey | COELMO | 1 | 100KVA | FILTRE A HUILE | 26544403 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26560201 |  |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 901-048 | 2 |  | 0
F.O Niamey | CANAMIDEX (PERKINS 1104C-44TAG2) | 1 | 165KVA | FILTRE A HUILE | 2654403 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL (primaire) | 2656043 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL (secondaire) | 26560143 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 901-054 | 2 |  | 0
Maison bleu | Perkins Generator | 1 | 60KVA | FILTRE A HUILE | A092 08 2015 0414 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561118 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 14348-910314 AF2567 | 3 |  | 0
Guichet Unique | MANTRAC GEN - MPV65V (Perkins) |  |  | FILTRE A HUILE | 2654403 | 4 |  | 0
|  | 1 | 65KVA | FILTRE A GASOIL | FF5052 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 26510353 | 3 |  | 0
Guichet Unique | OLYMPIAN - GPE65-9 (Perkins) |  |  | FILTRE A HUILE | 26544403 | 4 |  | 0
|  | 1 | 65KVA | FILTRE A GASOIL | 26560143 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 26510337 | 3 |  | 0
DOMICILE STAFFS | KUSING-K30120 | 2 | 15KVA | FILTRE A HUILE | JX0810 ou JX8010 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 5000686589 ou FF5052 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 14351-910318 ou K91900 | 6 |  | 0
| GREEN POWER-GP18SH (LOMBARDINI) | 3 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 1042175104 ou SD7108 | 12 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26560017 ou SN327ou FF167 | 12 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 135326209 ou ou 01319142 | 9 |  | 0
| GREEN POWER-GP18SH (DEUTZ AG/C32F2M 2011) | 3 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 ou SD7108 OU FF5052 | 12 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GAZOIL | 26560017 ou SN327ou FF167 | 12 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 135326209 | 9 |  | 0
| GREEN POWER-GP18SH | 1 | 20KVA | FILTRE A HUILE | 507108 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GAZOIL | FF5052 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543091 | 1 |  | 0
| TECNOGEN-PK22TCSS | 4 | 20KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 | 16 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GAZOIL | 26561117 | 16 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 135326206 | 12 |  | 0
| TECNOGEN-PK17TCSS | 5 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 | 20 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | FF167 ou 26560017 | 20 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543091 | 15 |  | 0
| CGM (Perkins) | 17 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 | 68 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561117 | 68 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543091 | 51 |  | 0
| CGM (Perkins) | 2 | 20KVA | FILTRE A HUILE | 507108 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | FF5052 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543095 | 6 |  | 0
Bureau Ouallam | CATERPILLAR | 1 | 88KVA | Filtre á air | 1106326 | 4 |  | 0
|  |  |  | Filtre á gasoil | 1R1804 | 4 |  | 0
|  |  |  | Filtre á huile | 7W-2326 | 4 |  | 0
| CGM (Perkins) | 1 | 30KVA | FILTRE A HUILE | 2654403 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 4461492 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 26510362 | 3 |  | 0
Domicile Staff Ouallam | CGM (Perkins) | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561117 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543091 | 3 |  | 0
Bureau Maradi | CATERPILLARD (CAT DE110) | 2 | 110KVA | FILTRE A HUILE | CAT 7w2326 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | CAT4415111 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | CAT1R1805 | 8 |  | 0
Domicile Staff Maradi | CGM (Perkins) | 2 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561117 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543091 | 6 |  | 0
| GREEN POWER-GP18SH (DEUTZ AG/C32F2M 2011) | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 ou SD7108 OU FF5052 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GAZOIL | 26560017 ou SN327ou FF167 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 135326209 | 3 |  | 0
Bureau Agadez | CATERPILLAR 150 KVA | 1 | 150KVA | FILTRE A HUILE | 4621171 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 4356493 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 1304678 | 4 |  | 0
Bureau Agadez | Perkins Generator Set | 1 | 65KVA | FILTRE A HUILE | A092 08 2015 0414 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561118 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 14348-910314 AF2567 | 4 |  | 0
Domicile Staff Agadez | GREEN POWER-GP18SH (DEUTZ AG/C32F2M 2011) | 2 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 ou SD7108 OU FF5052 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GAZOIL | 26560017 ou SN327ou FF167 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 135326209 | 6 |  | 0
| GREEN POWER-GP18SH (LOMBARDINI) | 2 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 1042175104 ou SD7108 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26560017 ou SN327ou FF167 | 8 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 135326209 ou ou 01319142 | 6 |  | 0
| KUSING-K30120 | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | JX0810 ou JX8010 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 5000686589 ou FF5052 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 14351-910318 ou K91900 | 3 |  | 0
Bureau Tahoua | KUSING | 1 | 100KVA | FILTRE A HUILE | 2654403 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561118 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 15042-910316 | 4 |  | 0
Domicile Staff Tahoua | CGM (Perkins) | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561117 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543091 | 3 |  | 0
| GREEN POWER-GP18SH (LOMBARDINI) | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 1042175104 ou SD7108 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26560017 ou SN327ou FF167 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 135326209 ou ou 01319142 | 2 |  | 0
| KUSING-K30120 | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | JX0810 ou JX8010 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 5000686589 ou FF5052 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 14351-910318 ou K91900 | 3 |  | 0
Bureau Tillaberi | COELMO PERKINS 1104C-44TAG2 | 1 | 100KVA | FILTRE A HUILE | 901-103 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 117901-202 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 2652C202 | 4 |  | 0
| CATERPILLAR 150 KVA | 1 | 150KVA | FILTRE A HUILE | 4621171 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 4356493 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 1304678 | 4 |  | 0
Domicile Staff Tahoua | KUSING-K30120 | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | JX0810 ou JX8010 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 5000686589 ou FF5052 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 14351-910318 ou K91900 | 3 |  | 0
| CGM (Perkins) | 1 | 15KVA | FILTRE A HUILE | 140517050 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561117 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 5543091 | 3 |  | 0
Bureau Tillaberi | CATERPILLARD (CAT DE110) | 1 | 110KVA | FILTRE A HUILE | CAT 7w2326 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | CAT4415111 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | CAT1R1805 | 4 |  | 0
| PERKINS, WC/60 KVA | 1 | 60k | FILTRE A HUILE | A092 08 2015 0414 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561118 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 14348-910314 AF2567 | 4 |  | 0
Bureau Diffa | KUSING | 1 | 100KVA | FILTRE A HUILE | 2654403 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26561118 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR | 15042-910316 | 4 |  | 0
Guest Diffa | PERKINS | 1 | 100KVA | FILTRE A HUILE | 4627133 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A GASOIL | 26560608 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE DECANTEUR | 26560608 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE SEPARATEUR EAU | 4415122 | 3 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR PRIMAIRE | 2652C831 | 4 |  | 0
|  |  |  | FILTRE A AIR SECONDAIRE | 2652C152 | 3 |  | 0
| TOTAL PIECES DETACHEES DES GENERATEURS | [5 empty] | 0

## Vehicules Programme
COMMANDE DES PIECES DETACHEES DE VEHICULES PROGRAMME NB: Les references des pièces sont susceptibles de changer apres chaque 6 mois
TOYOTA LC HT, PRADO, TOYOTA HILUX PICK UP
I | Toyota LC Hard Top | MODEL-HZJ76L-RKMRS/ HZL78L
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté / annuel. | P.U. | P.T.
1 | Toyota LC Hard Top | 90942-01101 | Ecrou de roue | Pièce | 80 |  | 0
2 | Toyota LC Hard Top | 90915-30002 | Filtre à huile | Pièce | 100 |  | 0
3 | Toyota LC Hard Top | 23390-51070 | Filtre á gasoil | Pièce | 500 |  | 0
4 | Toyota LC Hard Top | 17801-68020 | Filtre á air | Pièce | 150 |  | 0
5 | Toyota LC Hard Top | 90942-02077 | Goujon de roue | Pièce | 100 |  | 0
6 | Toyota LC Hard Top | 90942-02083 | Goujon de roue | Pièce | 100 |  | 0
7 | Toyota LC Hard Top | 90310-35010 | Arrête huile Fourreau AV | Pièce | 50 |  | 0
8 | Toyota LC Hard Top | 90311-62001 | Arrête huile Moyeu AV | Pièce | 30 |  | 0
9 | Toyota LC Hard Top | 90311-45028 | Arrête huile | Pièce | 40 |  | 0
10 | Toyota LC Hard Top | 90311-41009 | Arrête huile | Pièce | 30 |  | 0
11 | Toyota LC Hard Top | 90311-58007 | Arrête huile | Pièce | 2 |  | 0
12 | Toyota LC Hard Top | 90916-02452 | Courroie alternateur | Pièce | 120 |  | 0
13 | Toyota LC Hard Top | 99332-11260 | Courroie de Climatisation | Pièce | 120 |  | 0
14 | Toyota LC Hard Top | 13568-19195 | Courroie moteur | Pièce | 20 |  | 0
15 | Toyota LC Hard Top | 89542-60060 | Capteur de roue avant droit | Pièce | 16 |  | 0
16 | Toyota LC Hard Top | 89543-60030 | Capteur de roue avant gauche | Pièce | 16 |  | 0
17 | Toyota LC Hard Top | 89545-60050 | Capteur de roue arriere droit | Pièce | 16 |  | 0
18 | Toyota LC Hard Top | 89546-60050 | Capteur de roue arriere gauche | Pièce | 16 |  | 0
19 | Toyota LC Hard Top | 04495-60080 | Garniture de frein | Jeu | 50 |  | 0
20 | Toyota LC Hard Top | 04465-60340 | Plaquette de frein AV | Jeu | 50 |  | 0
21 | Toyota LC Hard Top | 04465-60370 | Plaquette de frein AV | Jeu | 50 |  | 0
22 | Toyota LC Hard Top | 47550-60120 | Cylindre recepteur de roue | Pièce | 20 |  | 0
23 | Toyota LC Hard Top | 47201-60831 | Maitre cylindre de frein | Pièce | 10 |  | 0
24 | Toyota LC Hard Top | 47062-60020 | Necessaire de frein (réglage) | Jeu | 15 |  | 0
25 | Toyota LC Hard Top | 47061-60030 | Necessaire de frein (réglage) | jeu | 15 |  | 0
26 | Toyota LC Hard Top | 42431-60260 | Disque de frein AR | Pièce | 10 |  | 0
27 | Toyota LC Hard Top | 90368-49084 | Roulement de moyeu AV | Pièce | 20 |  | 0
28 | Toyota LC Hard Top | 90368-45087 | Roulement de moyeu AV | Pièce | 20 |  | 0
29 | Toyota LC Hard Top | 90366-20003 | Roulement de pivot | Jeu | 20 |  | 0
30 | Toyota LC Hard Top | 90363-40071 | Roulement demi arbre | Pièce | 10 |  | 0
31 | Toyota LC Hard Top | 44320-26290 | Pompe de direction | Pièce | 10 |  | 0
32 | Toyota LC Hard Top | 46410-60840 | Cable de frein | Pièce | 10 |  | 0
33 | Toyota LC Hard Top | 47750-60160 | Cylindre de roue | Pièce | 50 |  | 0
34 | Toyota LC Hard Top | 31210-36330 | Plateau d'embrayage | Pièce | 25 |  | 0
35 | Toyota LC Hard Top | 31250-60432 | Disque d'embrayage | Pièce | 25 |  | 0
36 | Toyota LC Hard Top BLINDE | 31250-60472 | Disque d'embrayage | Pièce | 5 |  | 0
37 | Toyota LC Hard Top BLINDE | 31210-60300 | Plateau d'embrayage | Pièce | 5 |  | 0
38 | Toyota LC Hard Top BLINDE | 04465-YZZEJ | Plaquette de frein AV | Jeu | 20 |  | 0
39 | Toyota LC Hard Top | 31230-60201 | Butée d'embrayage | Pièce | 25 |  | 0
40 | Toyota LC Hard Top | 17567-17020 | Support échappement | Pièce | 25 |  | 0
41 | Toyota LC Hard Top | 81170-60C10 | PHARE AVANT GAUCHE | Pièce | 2 |  | 0
42 | Toyota LC Hard Top | 81130-60C41 | PHARE AVANT DROIT | Pièce | 2 |  | 0
43 | Toyota LC Hard Top | 81560-60273 | Feu arrière LH | Pièce | 4 |  | 0
44 | Toyota LC Hard Top | 81550-60470 | Feu arrière RH | Pièce | 4 |  | 0
45 | Toyota LC Hard Top | 88501-60330 | Evaporateur | Pièce | 10 |  | 0
46 | Toyota LC Hard Top | 90385-18021 | Sillent bloc lame ressort | Pièce | 50 |  | 0
47 | Toyota LC Hard Top | 48815-60170 | Bush, stabilizer bar avant | Pièce | 30 |  | 0
48 | Toyota LC Hard Top | 48061-60050 | sillent bloc | Pièce | 30 |  | 0
49 | Toyota LC Hard Top | 48701-60060 | sillent bloc | Pièce | 30 |  | 0
50 | Toyota LC Hard Top | 90389-14060 | Sillent bloc lame ressort | Pièce | 80 |  | 0
51 | Toyota LC Hard Top | 48702-60050 | sillent bloc AR | Pièce | 30 |  | 0
52 | Toyota LC Hard Top | 48706-60070 | Bush, front lateral. Bar de direction | Pièce | 20 |  | 0
53 | Toyota LC Hard Top | 31210-36160 | Plateau d’embrayage | Pièce | 10 |  | 0
54 | Toyota LC Hard Top | 31250-60222 | Disque d’embrayage | Pièce | 10 |  | 0
55 | Toyota LC Hard Top | 31230-60200 | Butté d’embrayage | Pièce | 10 |  | 0
56 | Toyota LC Hard Top | 84461-60081 | Clé contact a niveau | Pièce | 10 |  | 0
57 | Toyota LC Hard Top | 47750-60120 | Etrier de frein AV droit | Pièce | 20 |  | 0
58 | Toyota LC Hard Top | 47730-60120 | Etrier de frein AV gauche | Pièce | 20 |  | 0
59 | Toyota LC Hard Top | 43512-60141 | Disque de roue AV | Pièce | 20 |  | 0
61 | Toyota LC Hard Top | 42431-60250 | Tambour de frein AR | Pièce | 50 |  | 0
62 | Toyota LC Hard Top | 27060-17210 | Alternateur | Pièce | 10 |  | 0
63 | Toyota LC Hard Top | 28100-17070 | Démarreur | Pièce | 5 |  | 0
64 | Toyota LC Hard Top | 16100-19235 | Pompe á eau | Pièce | 10 |  | 0
65 | Toyota LC Hard Top | 22140-17810 | Tête de pompe | Pièce | 15 |  | 0
66 | Toyota LC Hard Top | 22390-6A511 | Electrovane d'arret | Pièce | 10 |  | 0
67 | Toyota LC Hard Top | 16400-17400 | Radiateur | Pièce | 5 |  | 0
68 | Toyota LC Hard Top | 48511-69495 | Amortisseur avant | Pièce | 20 |  | 0
69 | Toyota LC Hard Top | 48511-69505 | Amortisseur avant | Pièce | 20 |  | 0
70 | Toyota LC Hard Top | 48531-69635 | Amortisseur arrière | Pièce | 20 |  | 0
71 | Toyota LC Hard Top | 48531-69625 | Amortisseur arrière | Pièce | 20 |  | 0
72 | Toyota LC Hard Top | 45700-69175 | Amortisseur direct | Pièce | 10 |  | 0
73 | Toyota LC Hard Top | 45700-69155 | Amortisseur direct | Pièce | 10 |  | 0
74 | Toyota LC Hard Top | 88440-35010 | Poulie tendeur | Pièce | 20 |  | 0
75 | Toyota LC Hard Top | 04493-60300 | cylindre kit accessoires | Pièce | 10 |  | 0
76 | Toyota LC Hard Top | 7,5 AM | Fisible | Pièce | 50 |  | 0
77 | Toyota LC Hard Top | 10:00 | Fisible | Pièce | 50 |  | 0
78 | Toyota LC Hard Top | 15 AM | Fisible | Pièce | 50 |  | 0
79 | Toyota LC Hard Top | 20 AM | Fisible | Pièce | 50 |  | 0
80 | Toyota LC Hard Top | 25 AM | Fisible | Pièce | 50 |  | 0
81 | Toyota LC Hard Top | 86520-12620 | Klaxon | Pièce | 10 |  | 0
82 | Toyota LC Hard Top | 86520-26180 | Klaxon | Pièce | 10 |  | 0
83 | Toyota LC Hard Top | 1115-30032 | Joint de culasse | Pièce | 10 |  | 0
84 | Toyota LC Hard Top | 42181-60120 | Joint nœud de pont AV | Pièce | 10 |  | 0
85 | Toyota LC Hard Top | 87212-60031 | Balais Essuie glace | Jeu | 20 |  | 0
86 | Toyota LC Hard Top | 23221-75020 | Pompe à gasoil | Pièce | 20 |  | 0
87 | Toyota LC Hard Top | 85212-60031 | Balais Essuie glace | Jeu | 20 |  | 0
| Total Toyota LC Hard Top en XOF |  |  |  |  | 0
II | TOYOTA PRADO |  | KDJ150L-GKFEY
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | TOYOTA PRADO | 04495-0K100 | Garniture de Frein | Pièce | 20 |  | 0
2 | TOYOTA PRADO | 46550-60070 | Garniture de Frein | Pièce | 5 |  | 0
3 | TOYOTA PRADO | 87139-50100 | Filtre à polen | Pièce | 10 |  | 0
4 | TOYOTA PRADO | 31250-60383 | Disque d'embrayage | Pièce | 5 |  | 0
5 | TOYOTA PRADO | 31210-60350 | Plateau d'embrayage | Pièce | 5 |  | 0
6 | TOYOTA PRADO | 31230-60270 | Butée d'embrayage | Pièce | 5 |  | 0
7 | TOYOTA PRADO | 04465-60190 | Plaquette frein avant | Pièce | 40 |  | 0
8 | TOYOTA PRADO | 04371-60070 | Croisions de cardan | Pièce | 10 |  | 0
9 | TOYOTA PRADO | 90915-YZZD2 | Filtre á huile | Pièce | 80 |  | 0
10 | TOYOTA PRADO | 04466-60030 | Plaquette frein AR | Jeu | 40 |  | 0
11 | TOYOTA PRADO | 04466-60080 | Plaquette frein AR | Jeu | 20 |  | 0
12 | TOYOTA PRADO | 23390-64480 | Filtre à gasoil | Pièce | 80 |  | 0
13 | TOYOTA PRADO | 48536-60010 | Silent bloc | Pièce | 20 |  | 0
14 | TOYOTA PRADO | 27415-30010 | Tendeur | Pièce | 10 |  | 0
15 | TOYOTA PRADO | 17801-30070 | Filtre a air | Pièce | 20 |  | 0
16 | TOYOTA PRADO | 47730-34030 | Etrier de frein gauche | Pièce | 25 |  | 0
17 | TOYOTA PRADO | 47750-34030 | Etrier de frein droit | Pièce | 10 |  | 0
18 | TOYOTA PRADO | 42412-60311 | Disque de frein AR | Pièce | 10 |  | 0
19 | TOYOTA PRADO | 23221-75021 | Pompe à gasoil | Pièce | 10 |  | 0
20 | TOYOTA PRADO | 46410-26500 | Cable de frein à main | Pièce | 10 |  | 0
21 | TOYOTA PRADO | 90916-02513 | Courroie alternateur | Pièce | 10 |  | 0
22 | TOYOTA PRADO | 19850-30010 | Bougie de préchauffage | Pièce | 24 |  | 0
23 | TOYOTA PRADO | 13568-59106 | Courroie de Distribution | Pièce | 10 |  | 0
24 | TOYOTA PRADO | 13568-39106 | Courroie de Distribution | Pièce | 10 |  | 0
25 | TOYOTA PRADO | 48530-69525 | Amortisseur arrière | Pièce | 20 |  | 0
26 | TOYOTA PRADO | 48510-69475 | Amortisseur avant | Pièce | 20 |  | 0
27 | TOYOTA PRADO | 88501-60421 | Evaporateur | Pièce | 10 |  | 0
28 | TOYOTA PRADO | 85242-33040 | Essuie glace | Pièce | 10 |  | 0
29 | TOYOTA PRADO | 48654-60050 | Silent bloc bras inf | Pièce | 20 |  | 0
30 | TOYOTA PRADO | 48820-60050 | Bielette AV gauche | Pièce | 10 |  | 0
31 | TOYOTA PRADO | 48810-60040 | Bielette AV droite | Pièce | 10 |  | 0
32 | TOYOTA PRADO | 48815-60310 | Silent bloc barre stab | Pièce | 10 |  | 0
33 | TOYOTA PRADO | 48632-60040 | Silent bloc bras Sup | Pièce | 20 |  | 0
| Total TOYOTA PRADO EN XOF |  |  |  |  | 0
III | TOYOTA HIACE |  | MODEL- LH222L-LEMDE
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | TOYOTA HIACE | 15600-41010 | Filtre á huile | Pièce | 25 |  | 0
2 | TOYOTA HIACE | 17801-75010 | Filtre á air | Pièce | 25 |  | 0
3 | TOYOTA HIACE | 23390-0L041 | Filtre á gasoil | Pièce | 25 |  | 0
4 | TOYOTA HIACE | 90311-41009 | Arrête huile, nœud de pont | Pièce | 10 |  | 0
5 | TOYOTA HIACE | 04465-26421 | Plaquette de frein av | Pièce | 10 |  | 0
6 | TOYOTA HIACE | 90981-13058 | Ampoule H4 12H60/55W | Pièce | 50 |  | 0
7 | TOYOTA HIACE | 17730-60010 | Tete epurateur d'air | Pièce | 10 |  | 0
8 | TOYOTA HIACE | 90916-02573 | Courroie alternateur | Pièce | 10 |  | 0
9 | TOYOTA HIACE | 99332-00920 | Courroie de Direction | Pièce | 10 |  | 0
10 | TOYOTA HIACE | 99332-61170 | Courroie de Climatisation | Pièce | 10 |  | 0
11 | TOYOTA HIACE | 90916-02589 | Bett.V-cooler compresseur | Pièce | 10 |  | 0
12 | TOYOTA HIACE | 31210-60350 | Plateau | Pièce | 10 |  | 0
13 | TOYOTA HIACE | 31250-60382 | disque embrayage | Pièce | 10 |  | 0
14 | TOYOTA HIACE | 87910-26561 | Retroviseur | Pièce | 10 |  | 0
15 | TOYOTA HIACE | 909812-15021 | Ampoule 12V21W | Paquet | 50 |  | 0
| Total TOYOTA HIACE EN XOF |  |  |  |  | 0
IV | TOYOTA COASTER |  | MODEL- HZB70-LZGMSS
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | TOYOTA COASTER | 90915-30002 | Filtre á huile | PC | 20 |  | 0
2 | TOYOTA COASTER | 17801-61030 | Filtre á air | PC | 20 |  | 0
3 | TOYOTA COASTER | 23390-64480 | Filtre á gasoil | PC | 15 |  | 0
4 | TOYOTA COASTER | 16604-76010 | Poulie tendeur | PC | 5 |  | 0
5 | TOYOTA COASTER | 04495-36300 | Garniture de Frein AR | Pièce | 10 |  | 0
6 | TOYOTA COASTER | 04495-36320 | Garniture de Frein AV | Pièce | 10 |  | 0
7 | TOYOTA COASTER | 31210-OK400 | Plateau d'embrayage | PC | 3 |  | 0
8 | TOYOTA COASTER | 31250-OK011 | Disque d'embrayage | PC | 3 |  | 0
9 | TOYOTA COASTER | 04494-36300 | Garniture de Frein | Jeu | 10 |  | 0
10 | TOYOTA COASTER | 04375-OK012 | Kit Croision | PC | 5 |  | 0
11 | TOYOTA COASTER | 90916-T2008 | courroie climatiseur | PC | 10 |  | 0
12 | TOYOTA COASTER | 48510-80871 | Amortisseur AV | PC | 6 |  | 0
13 | TOYOTA COASTER | 48531-80807 | Amortisseur AR | PC | 6 |  | 0
14 | TOYOTA COASTER | 47570-37072 | Cylindre de roue droite | PC | 5 |  | 0
15 | TOYOTA COASTER | 47510-36170 | Cylindre de roue gauche | PC | 5 |  | 0
| Total TOYOTA COASTER EN XOF |  |  |  |  | 0
V | Toyota Hilux PICK UP |  | MODEL - KUN125L-DNFSYN
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | Toyota Hilux PICK UP | 90915-YZZD2 | Filtre á huile | Pièce | 30 |  | 0
2 | Toyota Hilux PICK UP | 23390-0L070 | Filtre á gasoil | Pièce | 30 |  | 0
3 | Toyota Hilux PICK UP | 17801-0L040 | Filtre a air | Pièce | 20 |  | 0
4 | Toyota Hilux PICK UP | 04466-60030 | Plaquette de frein AR | Pièce | 0 |  | 0
5 | Toyota Hilux PICK UP | 04465-60190 | Plaquette de frein AV | Pièce | 20 |  | 0
6 | Toyota Hilux PICK UP | 04495-0K070 | Garniture de Frein | SET | 10 |  | 0
7 | Toyota Hilux PICK UP | 88440-22100 | Poulie tendeur | Pièce | 10 |  | 0
8 | Toyota Hilux PICK UP | 90916-T2006 | Courroie alternateur | Pièce | 10 |  | 0
9 | Toyota Hilux PICK UP | 87139-47010 | Filtre à polen | Pièce | 10 |  | 0
10 | Toyota Hilux PICK UP | 04465-35290 | Garniture de frein | SET | 10 |  | 0
11 | Toyota Hilux PICK UP | 04371-60070 | Croision | Pièce | 10 |  | 0
| Total Toyota Hilux PICK UP EN XOF |  |  |  |  | 0
MERCEDS BENZ 1017
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | MERCEDES BENZ 1017 | NH12110 | Filtre à huile | Pièce | 20 |  | 0
2 | MERCEDES BENZ 1017 | NSV001 | Filtre à gasoil | Pièce | 18 |  | 0
3 | MERCEDES BENZ 1017 | 11140800 | Filtre a Air | Pièce | 6 |  | 0
4 | MERCEDES BENZ 1017 | A000 295 72 07 | CYLINDRE -EMB | Pièce | 1 |  | 0
5 | MERCEDES BENZ 1017 | A001 295 60 06 | MAITRE CYLINDRE-EMB | Pièce | 1 |  | 0
6 | MERCEDES BENZ 1017 | A002 430 69 01 | MAITRE CYLINDRE- FREIN | Pièce | 1 |  | 0
7 | MERCEDES BENZ 1017 | A002 295 07 06 | CYLINDRE RECEPTEUR | Pièce | 1 |  | 0
8 | MERCEDES BENZ 1017 | A 009 27 78 92 | Courroie alternateur | Pièce | 6 |  | 0
9 | MERCEDES BENZ 1017 | A385 410 01 31 | Croision | Pièce | 3 |  | 0
10 | MERCEDES BENZ 1017 | 12 V 120 Amp | Batterie | Pièce | 20 |  | 0
11 | MERCEDES BENZ 1017 | A366090299 | Turbo compresseur | Pièce | 2 |  | 0
12 | MERCEDES BENZ 1017 | A0018201245 | Essuie glace | Pièce | 12 |  | 0
13 | MERCEDES BENZ 1017 | A3760300424 | Segment | Pièce | 2 |  | 0
14 | MERCEDES BENZ 1017 | 3520308819 | Piston | Pièce | 2 |  | 0
15 | MERCEDES BENZ 1017 | A3660106820 | Chemise | Pièce | 1 |  | 0
16 | MERCEDES BENZ 1017 | A6173241571 | Boulon central | Pièce | 6 |  | 0
17 | MERCEDES BENZ 1017 | A3522005601 | Pompe a eau | Pièce | 2 |  | 0
18 | MERCEDES BENZ 1017 | A3661800101 | Pompe a huile | Pièce | 1 |  | 0
| MERCEDES BENZ 1018 | 000 090 1050 | Pompète à gasoil | Pièce | 10 |  | 0
19 | MERCEDES BENZ 1017 | A6385420020 | Claxon | Pièce | 1 |  | 0
20 | MERCEDES BENZ 1017 | A6174311710 | Garniture de frein | SET | 4 |  | 0
21 | MERCEDES BENZ 1017 | A0014317114 | Cerveau frein | Pièce | 2 |  | 0
22 | MERCEDES BENZ 1017 | A0003418606 | Poumon de frein a main | Pièce | 1 |  | 0
23 | MERCEDES BENZ 1017 | 3983239800 | Amortisseur AV | Pièce | 2 |  | 0
24 | MERCEDES BENZ 1017 | 81437016956 | Amortisseur AR | Pièce | 2 |  | 0
25 | MERCEDES BENZ 1017 | A0114201618 | Cylindre de roue | Pièce | 4 |  | 0
27 | MERCEDES BENZ 1017 | A0032506015 | Butee d'embrayage | Pièce | 2 |  | 0
28 | MERCEDES BENZ 1017 | A0072502803 | Disque d'embrayage | Pièce | 2 |  | 0
29 | MERCEDES BENZ 1017 | A0032509904 | Plateau d'embrayage | Pièce | 2 |  | 0
30 | MERCEDES BENZ 1017 | A4373330312 | Kit pignon d'attaque | Pièce | 2 |  | 0
31 | MERCEDES BENZ 1017 | 65X85X10 | Joint spi pont AV | Pièce | 12 |  | 0
32 | MERCEDES BENZ 1017 | A0051542902 | Alternateur | Pièce | 2 |  | 0
33 | MERCEDES BENZ 1017 | A3660160620 | Joint de culasse | Pièce | 2 |  | 0
34 | MERCEDES BENZ 1017 | A0031518601 | Demarreur | Pièce | 2 |  | 0
35 | MERCEDES BENZ 1017 | 68X90X10 | Joint spi | Pièce | 3 |  | 0
| Total MERCEDS BENZ 1017 EN XOF |  |  |  |  | 0
CAMION ACTROS
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | CAMION MERCEDES ACTROS | E500HD129 | Filtre à huile | Pièce | 12 |  | 0
2 | CAMION MERCEDES ACTROS | E500KP02D36 | Filtre à gasoil | Pièce | 12 |  | 0
3 | CAMION MERCEDES ACTROS | SFC5301-10B | Decantaeur gasoil | Pièce | 12 |  | 0
4 | CAMION MERCEDES ACTROS | F026 402 143 | Filtre a air | Pièce | 6 |  | 0
| Total CAMION ACTROS EN XOF |  |  |  |  | 0
CAMION RENAULD
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7423114226 | Filtre a huile | Pc | 15 |  | 0
2 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7423114217 | Filtre a huile | Pc | 15 |  | 0
3 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7423044513 | Filtre a gasoil | Pc | 15 |  | 0
4 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7420754418 | Pré-filtre | PC | 15 |  | 0
5 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7421348742 | Filtre a air | PC | 3 |  | 0
6 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7421348753 | Filtre a air primaire | PC | 3 |  | 0
7 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7421451904 | Garniture de frein avant | jeu | 6 |  | 0
8 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7421451905 | Garniture de frein arrière | jeu | 6 |  | 0
9 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7420427681 | Rivet pour garniture | paquet | 3 |  | 0
10 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7421454519 | Tambour de frein avant | pc | 4 |  | 0
11 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7421451973 | Tambour de frein arrière | pc | 4 |  | 0
12 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7423260129 | Filtre APM | pc | 3 |  | 0
13 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7421412846 | Filtre secondaire APM | pc | 3 |  | 0
14 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7482363269 | Ballai essuie glace | jeu | 3 |  | 0
16 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7482499570 | Filtre clim | pc | 3 |  | 0
17 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7401629169 | Silembloc barre stablisatrice arrière | jeu | 6 |  | 0
18 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7420428166 | Silembloc barre stablisatrice avant | jeu | 6 |  | 0
19 | CAMIONS RENAULT KERAX | 7422325247 | Biellètte | jeu | 6 |  | 0
20 | CAMIONS RENAULT KERAX | 8PK 1557 | Courroie | Pc | 10 |  | 0
| Total CAMION RENAULD EN XOF |  |  |  |  | 0
BATTERIES
N° |  | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | TOYOTA LC Hard Top, TOYOTA PRADO, GE | 12V90 AH | Batteries | Pièce | 100 |  | 0
2 | CAMION MD 10-17, RENAULD, ACTROS | 12V120 AH | Batteries | Pièce | 50 |  | 0
3 | TOYOTA Hilux PICK UP, GE | 12V75 AH | Batteries | Pièce | 50 |  | 0
4 | MOTO YAMAHA DT 125 | 6V6AH | Batteries | Pièce | 5 |  | 0
| Total BATTERIES EN XOF |  |  |  |  | 0
LUBRIFIANT
N° |  | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | HUILES | 15W40 | Huile moteur | Fût | 20 |  | 0
2 | HUILES | 80W90 | Huile de ponts et boites | Carton |  |  | 0
3 | HUILES | AT-160-DX | Huile de direction | Carton | 12 |  | 0
4 | HUILES | 85W140 | huile de transmission | Fût | 8 |  | 0
5 | HUILES | DOT-4 | huile de frein | Carton |  |  | 0
6 | HUILES | HI-PERF 2T 500 | Huile HI-PERF | Carton | 10 |  | 0
7 | HUILES | AZOLLA ZS 68 | HUILE HYDRAULIQUE | Fût | 20 |  | 0
8 | HUILES | HBF4 | Liquide frein | Carton | 15 |  | 0
9 | HUILES | 2 TZ | Huile de pôche | Carton | 4 |  | 0
10 | HUILES | MP-3 | GRAISSE | Fût | 6 |  | 0
11 | GRAISSES | NLGI3 | Graisse | Carton | 6 |  | 0
12 | LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | AUTO SUPPRA - 37°C | Eau de reffroidissement | Fût | 6 |  | 0
| Total LUBRIFIANT EN XOF |  |  |  |  | 0
MOTOS MODEL: DT 125
N° | Marque | Référence | Désignations | UNITE | Qté | P.U. | P.T.
1 | Moto Yamaha DT 125 | 18G-14101-00 | Carburateur | Pièce | 2 |  | 0
2 | Moto Yamaha DT 126 | 18G-11311-03 | Cylindre | Pièce | 2 |  | 0
3 | Moto Yamaha DT 127 | 3KG-W253E-00 | Garniture de frein | Pièce | 4 |  | 0
4 | Moto Yamaha DT 128 | 3TT-W01A-00 | Kit Chaine | Jeu | 2 |  | 0
5 | Moto Yamaha DT 129 | 18G-11630-01 | Kit Piston | Jeu | 4 |  | 0
6 | Moto Yamaha DT 130 | 18G263410-00 | Cable de frein | Pièce | 2 |  | 0
7 | Moto Yamaha DT 131 | 10V-83550-00 | Cable de compteur | Pièce | 2 |  | 0
8 | Moto Yamaha DT 132 | 18G2633500 | Cable d'embrayage | Pièce | 2 |  | 0
9 | Moto Yamaha DT 133 | 94701-00045 | Bougie d'allumage | Pièce | 4 |  | 0
10 | Moto Yamaha DT 134 | IA0-26242-01 | Poignet droit | Pièce | 4 |  | 0
11 | Moto Yamaha DT 135 | IE6-26241-00 | Poignet gauche | Pièce | 4 |  | 0
12 | Moto Yamaha DT 136 | 2H0-83912-31 | Levier d'embrayage | Pièce | 4 |  | 0
13 | Moto Yamaha DT 137 | 2H0-83922-31 | Levier de frein | Pièce | 4 |  | 0
TOTAL BESOINS MOTOS PROGRAMME EN XOF | [5 empty] | 0

## Vehicules Admin
COMMANDE DES PIECES DETACHEES DE VEHICULES ADMIN NB: Les references des pièces sont susceptibles de changer apres chaque 6 mois
INDEX | DESIGNATION | REFERENCE | QTE / 1 AN | P.U. | P.T.
1 | Batterie blindé (adelco) | 12 V 100 AH | 14 |  | 0
2 | Batterie blindé (adelco) | 12 V 75 AH | 15 |  | 0
3 | Batterie blindé (adelco) | 12 V 90 AH | 14 |  | 0
4 | Butée d'embrayage (prado) | 31230-60270 | 1 |  | 0
5 | Cosse batterie | 85675-60020 | 48 |  | 0
6 | Courroie Alternateur | 90916-02452 | 13 |  | 0
7 | Courroie Alternateur (prado) | 90916-02573 | 3 |  | 0
8 | Courroie clim | 99332-11260 | 9 |  | 0
9 | Courroie de Distribution | 13568-19195 | 17 |  | 0
10 | Disque de frein AR | 42431-60311 | 11 |  | 0
11 | Disque de frein AV | 43512-60190 | 12 |  | 0
12 | Disque d'embrayage (prado) | 31250-60286 | 1 |  | 0
13 | Eau de reffroidissement | AUTO SUPPRA - 37°C | 2 |  | 0
14 | Ecrou de roue | 90942-01101 | 19 |  | 0
15 | Electrovane d'arret | 22390-67511 | 5 |  | 0
16 | Etrier AR (prado) | 47830-60080 | 1 |  | 0
17 | Evaporateur (hard-top) | 88501-60392 | 2 |  | 0
18 | Feux rouge (hard-top) | 81550-60273 | 3 |  | 0
19 | Feux rouge (hard-top) | 81550-60470 | 3 |  | 0
20 | feux rouge complet (prado) | 81551-60C30 | 1 |  | 0
21 | feux rouge complet (prado) | 81560-OK281 | 1 |  | 0
22 | Filtre à Air | 17801-30070 | 13 |  | 0
23 | Filtre à Air | 17801-68020 | 28 |  | 0
24 | Filtre à gasoil | 23390-51070 | 175 |  | 0
25 | Filtre à gasoil | 23390-64480 | 50 |  | 0
26 | Filtre à gasoil | 23390-OL041 | 46 |  | 0
27 | Filtre à huile | 15600-41010 | 36 |  | 0
28 | Filtre à huile | 90915-30002 | 148 |  | 0
29 | Filtre à huile | 90915-YZZ02 | 38 |  | 0
30 | Filtre à Pollen | 87139-47010 | 19 |  | 0
31 | Fltre à Air | 17801-30080 | 33 |  | 0
32 | Garniture de frein | 04495-60070 | 13 |  | 0
33 | Garniture de frein | 04495-60080 | 33 |  | 0
34 | Garniture de frein | 04495-OK100 | 6 |  | 0
35 | Garniture de frein | 04495-OK160 | 6 |  | 0
36 | Gougeon de roue | 90942-02077 | 19 |  | 0
37 | Huile moteur | 15W40 | 15 |  | 0
38 | Klaxon | 86520-26180 | 4 |  | 0
39 | Pare Prise (Prado 2017) | AVLJ150 | 1 |  | 0
40 | Phare complet | 81130-60C40 | 2 |  | 0
41 | Phare complet | 81170-60C10 | 2 |  | 0
42 | Plaquette de frein (Blinde) | 04465-YZZEJ | 22 |  | 0
43 | Plaquette de frein AR (prado) | 04466-60030 | 17 |  | 0
44 | Plaquette de frein AV (blinde) | 04465-60190 | 6 |  | 0
45 | Plaquette de frein AV (blinde) | 04465-YZZEJ | 26 |  | 0
46 | Plaquette de frein AV (had-top) | 04465-60340 | 185 |  | 0
47 | Plaquette de frein AV (prado) | 04465-60190 | 6 |  | 0
48 | Plaquette de frein AV (prado) | 04465-60190 | 11 |  | 0
49 | Plateau d'embrayage (prado) | 31210-60350 | 1 |  | 0
50 | Pneu Prado | 265/65R17 | 25 |  | 0
51 | Pompe à Eau (hard-top) | 16100-19235 | 4 |  | 0
52 | Poulie courroie Alternat (prado) | 16620-30010 | 3 |  | 0
53 | Radiateur | 16400-17400 | 1 |  | 0
54 | Tambour de frein AR | 42431-60200 | 11 |  | 0
TOTAL DES PIECES DETACHEES DE VEHICULES ADMIN EN XOF |  |  |  | 0