Modificado con Enmienda N° 04

Para facilitar la identificación de los ajustes, se indica lo siguiente:

Texto agregado en AZUL - Texto eliminado en ROJO y TACHADO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“SERVICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y OPERATIVAS”

INDICE

A.    Antecedentes	5

B.  N° PAC	6

C.  Procedimiento de Selección	6

D.  Objeto del Requerimiento	6

E.    Finalidad Pública	7

F.    Actividad del POI	7

G.   Descripción de las actividades del servicio	7

G.1.   Ámbito de prestación del Servicio por Ítems	7

G.2.   Descripción del Servicio	8

G.3.   Actividades del Servicio	9

I.  Actividades de suministro e instalación de medidores (inteligentes y mecánicos)	9

II. Actividades Comerciales	26

II.I.   Actividad: Distribución de Comunicaciones	26

II.II.  Actividad: Distribución de Comprobantes de Pago	36

II.III. Actividad: Lectura de Medidores	41

II.IV. Actividad: Inspecciones Comerciales	51

III. Actividad: Acciones Persuasivas	85

III.I.  Actividad: Gestión de Recuperación 	85

III.II. Actividad: Cierres, Obturaciones y Reaperturas	90

IV. Actividad de Sostenibilidad de la Unidad de Medición	125

V.  Actividad de Complementarias	209

VI. Actividades de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual	214

G.4.   Centro de Operaciones	222

G.5.   Subcontratación	223 224

G.6.   Indicadores de Calidad                                                                                 	224 224

G.7.   Actividades de Investigación a Desarrollar por el Contratista                                	227

G.7.1 Estudio de investigación para el reordenamiento de ciclos, Itinerarios y AOL 	227

G.7.2. Estudio de investigación de tiempos y movimientos para la actualización de los rendimientos diarios de las actividades                          	228

G.8.   Entrega de Información de SEDAPAL a el Contratista	229 230

G.9.   Documentación que el Contratista debe presentar antes del inicio del Servicio	230 231

G.10. Inspecciones previas al Inicio del Servicio	232 233

H.    Entregables	233 233

I.     Herramientas y Equipos	237 238

J.     Materiales	255 256

K.    Personal Requerido	257 258

K.1.   Personal Mínimo	257 258

K.2.   Personal Referencial	275 277

K.3.   Políticas y Gestión del Personal	281 284

L.     Forma de pago	283 286

M.    Sistema de Contratación	285 287

N.    Fuente de Financiamiento	285 288

O.    Plazo de Ejecución	285 288

P.     Lugar de Ejecución	285 288

Q.    Medio ambiente en la ejecución del servicio	287 289

R.    Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del servicio	289 291

S.     Uso de instalaciones y/o recursos de SEDAPAL	298 300

T.    Responsabilidad del Contratista	298 300

U.    Obligaciones del Contratista	299 301

V.    Obligaciones de SEDAPAL	303 305

W.   Seguros	303 305

X.    Tabla de Penalidades y Multas	304 306

Y.    Seguridad de la Información	314 315

Z.     Código de Ética	314 315

AA.  Acciones del Sistema de Control Interno	314 316

BB.  Impedimentos	314 316

CC.  Anticorrupción y No Participación en Prácticas Corruptas	314 316

DD. Responsabilidad Patrimonial Solidaria	315 317

EE.  Propiedad Intelectual	316 317

FF.  Anexos	316 317

GG. Requisitos de Calificación	316 318

ANEXO A –  Cargas de Trabajo Referencial de las Actividades	327 329

ANEXO B –  Alcance de las Actividades Comerciales y Operativas	387 389

ANEXO C –  Instalación típica de medidores	388 390

ANEXO D – Instalación típica de batería de medición	391 393

ANEXO E –  Diseño típico de estructuras para caja porta medidor para medidores de

40mm a más	392 394

ANEXO F –  Detalle del apoyo del medidor de 15mm a más	393 395

ANEXO G –  Diseño típico de la losa de sujeción para marco y tapa	394 396

ANEXO H –  Diseño típico para el pozo sumidero de la losa de fondo para caja porta

medidor de medidores de 40mm a más	395 397

ANEXO I –   Medidas externas de las cajas porta medidor para medidores de 40mm

a más	396 398

ANEXO J –   Detalle de la válvula de cierre esférico para medidores de 40mm	397 399

ANEXO K –  Detalle de la válvula compuerta de fierro fundido dúctil para agua potable

de 50mm a más (CTPS-ET-013)	398 400

ANEXO L –  Especificaciones técnicas de la unidad de medición	399 401

ANEXO M –  Estandarización de Materiales	411 413

ANEXO N –  Fichas Técnicas de dispositivos de cierre simple y drástico	414 416

ANEXO Ñ –  Ficha Técnica del georadar	427 429

ANEXO O –  Ficha Técnica del geófono	430 432

ANEXO P –  Ficha Técnica del boroscopio	431 433

ANEXO Q –  Ficha Técnica de caja de cartón para archivo	432 434

ANEXO R –  Tabla de Tamaño de Muestra para Supervisión	433 435

ANEXO S –  Ficha Técnica del Dispositivo de Seguridad tipo Bunker para medidores

Ultrasónicos de diámetros 15, 20 y 25mm                                                     	434 436

ANEXO T –    Glosario de Términos	435 437

ANEXO U – Modelo de Cronograma de Procesos Comerciales 	451 453

ANEXO V – Tabla de Acciones para Imposibilidades	      454

ANEXO W – Ficha Técnica del Dispositivo de Seguridad Caja Metálica	      457

- Antecedentes:

SEDAPAL, es una empresa de servicio público cuya misión está orientada a “Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAL”, para ello ha incorporado herramientas de gestión orientadas al cumplimiento de metas, la mejora continua e incremento de la productividad de sus procesos internos, cumpliendo con las normas vigentes, con una sólida gestión de sus recursos que le permita cumplir con su Misión, alcanzar su Visión y lograr los Objetivos Empresariales.

SEDAPAL, a febrero de 2022, administra 1 623 828 conexiones de agua y 1 469 657 conexiones de alcantarillado, brinda el Servicio a más de 9 millones de habitantes y cuenta con 7 Centros de Servicios y 5 agencias en Lima Metropolitana, Provincia Constitucional del Callao y San Antonio de Huarochirí. Es preciso indicar que SEDAPAL incrementa sus conexiones mes a mes como producto de la incorporación masiva de nuevos proyectos o por las ventas individuales de conexiones de agua y alcantarillado.

SEDAPAL, a febrero de 2022, cuenta con 1 566 583 conexiones de agua con medidor, lo que representa el 96,5% del nivel de micromedición del total de conexiones de agua administradas.

SEDAPAL administra las conexiones distribuidas en todos los distritos de Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao y San Antonio de Huarochirí, según se aprecia en el siguiente gráfico:

El Servicio de Actividades Comerciales y Operativas de manera integral se viene ejecutando desde el año 2010, estando en proceso de atención el último servicio mediante los contratos que se detallan en el siguiente cuadro:

| Procedimiento de Selección | Contrato | Vigencia | Fecha de inicio | Fecha de término |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP N° 0001-2019-SEDAPAL | CPS N° 149-2019-SEDAPAL - Ítem 01 | 36 meses | 01/10/2019 | 30/09/2022 |
|  | CPS N° 146-2019-SEDAPAL – Ítem 02 | 36 meses | 26/09/2019 | 25/09/2022 |
|  | CPS N° 094-2019-SEDAPAL – Ítem 03 | 36 meses | 12/06/2019 | 11/06/2022 |
|  | CPS N° 083-2019-SEDAPAL – Ítem 04 | 36 meses | 28/06/2019 | 27/06/2022 |
| CP N° 0030-2014-SEDAPAL | CPS N° 137-2018-SEDAPAL – Ítem 01 | 14 meses | 01/08/2018 | 30/09/2019 |
|  | CPS N° 123-2018-SEDAPAL – Ítem 02 | 12 meses | 16/07/2018 | 31/07/2019 |
|  | CPS N° 125-2018-SEDAPAL – Ítem 03 | 11 meses | 17/07/2018 | 11/06/2019 |
|  | CPS N° 138-2015-SEDAPAL – Ítem 01 | 37 meses | 20/05/2015 | 31/07/2018 |
|  | CPS N° 179-2015-SEDAPAL – Ítem 02 | 36 meses | 16/07/2015 | 15/07/2018 |
|  | CPS N° 187-2015-SEDAPAL – Ítem 03 | 36 meses | 16/07/2015 | 16/07/2018 |
| CP N° 0087-2014-SEDAPAL | CPS N° 119-2018-SEDAPAL | 12 meses | 04/07/2018 | 27/06/2019 |
|  | CPS N° 166-2015-SEDAPAL | 36 meses | 03/07/2015 | 03/07/2018 |

- N° PAC:

119-2022

- Procedimiento de Selección:

Concurso Público

- Objeto del Requerimiento:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de una o más empresas especializadas para realizar la innovación tecnológica con la implementación de medidores inteligentes, y brindar soluciones técnicas mediante la elaboración del estudio de investigación de rendimientos de cada una de las sub actividades comerciales y operativas, así como, del estudio de investigación que permita el reordenamiento de los ciclos comerciales para la optimización de la gestión comercial, cuya ejecución se realizará en estricto cumplimiento de los Procedimientos Constructivos, Términos de Referencia, Descripción del Servicio, Consideraciones Técnicas y Disposiciones Generales, Gestionando la Calidad, el Medio Ambiente y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerados en el Expediente de Contratación.

El presente servicio es solicitado y será administrado por las siguientes Áreas Usuarias y cada Ítem será adjudicado de manera independiente, pudiendo un mismo licitante ser adjudicado en uno o más ítems:

| ITEM | ÁREAS USUARIAS |
| --- | --- |
| Ítem Nº 01 | Equipo Comercial Comas Equipo Comercial Callao |
| Ítem Nº 02 | Equipo Comercial Breña Equipo Comercial Ate Vitarte Equipo Comercial San Juan de Lurigancho |
| Ítem Nº 03 | Equipo Comercial Surquillo Equipo Comercial Villa El Salvador |
| Ítem Nº 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales |

- Finalidad Pública:

La finalidad pública del presente servicio está relacionada con los objetivos estratégicos de SEDAPAL y sus respectivos objetivos de primer y segundo nivel, los mismos que permitirán:

- Garantizar la calidad y continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento

- Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa.

- Actividad del POI:

La actividad del Plan Operativo Institucional (POI) asociada a este requerimiento busca cumplir con los objetivos y la finalidad pública mencionada en los literales “D” y “E” precedente, por lo que se espera:

- Mejorar la Calidad del Servicio

- Asegurar la satisfacción del cliente

- Incrementar los Ingresos

- Descripción de las actividades del servicio:

G.1. Ámbito de prestación del Servicio por Ítems

El servicio a contratar abarca los ámbitos geográficos que se mencionan a continuación por cada ítem:

ITEM 01: NORTE

- Equipo Comercial Comas (Av. Víctor Andrés Belaúnde Oeste cuadra 5 – Urb. El Retablo - Comas), que comprende los distritos de Carabayllo, Comas, Puente Piedra, Rímac, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos.

- Equipo Comercial Callao (Av. Guardia Chalaca N° 1131 - Callao), que comprende los distritos de Ancón, Santa Rosa, Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú.

ITEM 02: CENTRO

- Equipo Comercial Breña (Av. Tingo María N° 600 – Lima Cercado), que comprende los distritos de Lima-Cercado, Breña, Jesús María, La Victoria, Magdalena, Pueblo Libre y San Miguel.

- Equipo Comercial Ate Vitarte (Av. Nicolás Ayllón N° 2309 – El Agustino), que comprende los distritos de Ate, Chaclacayo, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Luis, Cieneguilla, Santa Anita y San Antonio de Huarochirí.

- Equipo Comercial San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia N° 3105 – Urb. Canto Grande – San Juan de Lurigancho), que comprende el distrito de San Juan de Lurigancho.

ITEM 03: SUR

- Equipo Comercial Surquillo (Av. Angamos Este 1450 - Surquillo), que comprende los distritos de Barranco, Chorrillos, Lince, Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, Surquillo, San Borja y Surco Viejo.

- Equipo Comercial Villa El Salvador (Av. Separadora Industrial N° 300 – Primer Sector - Villa El Salvador), que comprende los distritos de Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Santa María del Mar.

ITEM 04: CLIENTES ESPECIALES

Equipo Servicios y Clientes Especiales (Av. Tingo María N° 600 – Lima Cercado), que comprende todos los distritos considerados en los Ítems 01, 02 y 03.

La distribución de los distritos administrados por cada Área Usuaria de SEDAPAL, podría variar durante la vigencia del servicio, lo cual será informado oportunamente a EL CONTRATISTA. De requerirse alguna modificación de los distritos administrados, ésta se realizará dentro del mismo Ítem. Asimismo, deberá considerarse para cada Ítem, los distritos y localidades que se vayan creando.

En caso se reciban nuevas zonas de lectura, SEDAPAL brindará acceso a los planos de ubicación de las habilitaciones recibidas.

G.2. Descripción del Servicio

Para cumplir el objeto del requerimiento, El Contratista ejecutará las siguientes actividades y sub actividades:

- Actividades de Suministro e Instalación de Medidores Inteligentes

- Actividades de Suministro e Instalación de Medidores Mecánicos

- Actividades Comerciales.

- Actividades de Acciones Persuasivas.

- Actividades de Sostenibilidad de la Unidad de Medición.

- Actividades Complementarias.

- Actividades de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual.

Por única vez, se incluyen siguientes actividades de Investigación a Desarrollar por El Contratista: de Estudio de investigación para el reordenamiento de ciclos, itinerarios y AOL y el Estudio de investigación de tiempos y movimientos para la actualización de los rendimientos diarios de las actividades, las cuales se detallan en el numeral G.7.

El alcance de las actividades comerciales y operativas a desarrollar en las conexiones domiciliarias se puede observar en el ANEXO B: ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y OPERATIVAS.

- Para la ejecución del Servicio EL CONTRATISTA deberá tener en consideración todas y cada una de las especificaciones que se encuentran debidamente detalladas en el presente documento. Sobre el particular, EL CONTRATISTA, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, podrá proponer mejoras en el Servicio, lo que incluye los procedimientos constructivos de cada una de las Actividades y sub actividades que actualmente maneja SEDAPAL. Las referidas mejoras por ningún motivo podrán generar costos adicionales a SEDAPAL. Para la implementación de dichas mejoras, EL CONTRATISTA deberá contar con la aprobación expresa del Área Usuaria correspondiente. Asimismo, se precisa que, durante la ejecución del servicio, no se podrá modificar los rendimientos diarios dado que en la estructura de gastos generales han sido considerados los costos asociados al personal que desarrollará dicha actividad. Por otro lado, cabe precisar que el rendimiento incluye el tiempo de realizar la actividad más la dispersión considerada para la actividad.

- EL CONTRATISTA tiene bajo su cargo toda la responsabilidad económica, administrativa, tributaria y laboral, el aporte de personal ejecutivo, administrativo, operativo, mano de obra, suministro de materiales, vehículos con conducción, mantenimiento y combustible para equipos y maquinarias asignados a la Prestación de servicios  (En los análisis de precios se debe considerar el costo de combustible, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y demás gastos que pudiera existir en la ejecución de las actividades), herramientas, implementos de protección personal y colectiva, uniformes, implementos de bioseguridad personal de protección ante la COVID-19, Centro de Operaciones, equipos de comunicación, equipos informáticos, software, seguros, licencias y/o autorizaciones administrativas y municipales, impuestos de ley y cualquier otro costo de material, bien o servicio que sea requerido, legal, judicial o contractualmente para el cumplimiento del Contrato.

- En relación a los materiales a utilizarse en la ejecución del presente servicio, estos deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas vigentes en SEDAPAL: CTPS-ET004: Criterio de Aceptación de Materiales Nacionales e Importados, el cual se encuentra disponible en la página web de SEDAPAL.

G.3. Actividades del Servicio

- Actividades de suministro e instalación de medidores (inteligentes y mecánicos)

- Definición de Actividades

El servicio consiste en efectuar las actividades de suministro e instalación de medidores (inteligentes y mecánicos), para ello EL CONTRATISTA deberá prever la cantidad de medidores necesarios para desarrollar la Actividad. Asimismo, los medidores a instalarse deberán cumplir con las Normas Metrológicas Peruanas vigentes.

La relación de Unidades de Verificación Metrológicas para realizar las pruebas de verificación inicial, se actualizan en el portal electrónico institucional de INACAL.

La innovación tecnológica está referida a la Actividad de instalación de medidores inteligentes la cual contempla el suministro e instalación de medidores inteligentes equipados con radio frecuencia o red móvil celular, los cuales deberán cumplir con las Normas Metrológicas Peruanas vigentes y cuyas características nos permiten apostar por la transformación digital de la micromedición. y comenzar a implementar parte de la infraestructura de medición avanzada con la cual podremos extraer datos y convertir la información en inteligencia de negocio; donde el valor de medir el consumo va más allá de la facturación, ya que el medidor se convierte en un sensor IoT que transmite información útil para digitalizar todos los procesos y buscar la integración de datos y tratamiento mediante tecnologías Big Data. El análisis de los datos abre la puerta a servicios muy interesantes, como los avisos por fugas de agua o las alertas tras un cambio en el patrón de consumo de nuestros usuarios.

- Modalidad de Carga de Trabajo

SEDAPAL generará las cargas de trabajo según las siguientes modalidades:

- Carga Prioritaria:

- La emisión se realizará a partir del primer mes de haber iniciado la prestación del servicio.

- Se generará de acuerdo a las necesidades de SEDAPAL, correspondiendo cada carga a aquellos casos que cumplan las siguientes condiciones durante la vigencia del presente servicio:

- Cambio (vandalismo externo o declarados inoperativos por subregistro y reinstalados)

- Reposición (robados o declarados inoperativos en Verificación Posterior)

- Tiene un plazo de ejecución de diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de entregada la carga, de acuerdo a lo establecido en la RCD N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

- El metrado está establecido en el ANEXO A: CARGAS DE TRABAJO REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES.

- Carga Programada:

- La emisión se realizará a partir del cuarto mes de haber iniciado la prestación del servicio.

- Se generará de acuerdo a las necesidades de SEDAPAL, correspondiendo cada carga a aquellos casos que cumplan las siguientes condiciones:

- Instalación (primera vez)

- Cambio por vida útil

- Reposición (robados o declarados inoperativos en Verificación Posterior, ocurridos antes del inicio del presente servicio)

- Cambio por vandalismo externo (ocurridos antes del inicio del presente servicio).

- El plazo de ejecución será proporcionado en la emisión de cada carga de trabajo, de acuerdo a la RCD N° 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

- Tiene un plazo de ejecución de treinta (30) días calendarios contados a partir del día siguiente de entregada la carga.

- El metrado está establecido en el ANEXO A: CARGAS DE TRABAJO REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES.

- Aspectos Generales

- EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta, antes y durante la ejecución del servicio, que las comunicaciones al cliente para la instalación, cambio o reposición de medidor deberán ser entregadas en el predio del cliente, según lo requiera SEDAPAL y de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección: DISTRIBUCION DE COMUNICACIONES de la sección ACTIVIDADES COMERCIALES.

| N° | Actividad |
| --- | --- |
| 01 | Emitir la comunicación al usuario informando la fecha de instalación de medidor. - En caso de cambio o reposición de medidor, consignar el motivo de dicho cambio o reposición. - En caso de instalación de medidor por primera vez, (excepto conexiones nuevas), comunicar al usuario con quince (15) días calendarios de anticipación; incluyendo la fecha prevista para las inspecciones completas, (interna/externa) antes y después de la instalación del mismo. |
| 02 | Notificar la comunicación y devolver las cédulas de notificación a SEDAPAL. |
| 03 | Dejar constancia al usuario sobre la instalación de medidor (Aviso de Movimiento de Medidor, Certificado de verificación inicial). |

Nota: Estas consideraciones podrán variar de acuerdo a las normas vigentes establecidas por SUNASS, lo cual será informado oportunamente a EL CONTRATISTA.

- Se conservarán todas las prácticas apropiadas de instalación teniendo sumo cuidado de que el elemento más importante es el medidor y que quede en perfectas condiciones de operatividad.

- Para las instalaciones de medidores se deberán tomar en cuenta los esquemas precisados desde el ANEXO C hasta el ANEXO K.

- Los medidores aquí descritos, previo a su instalación deberán cumplir con los requisitos establecidos en la NMP N° 005-2018, es decir, deben cumplir los requisitos de la Norma Metrológica Peruana 005:2018 INACAL, así como, y la Resolución del Servicio Nacional de Metrología N° 001-2012 INDECOPI /INACAL en lo relacionado al Control Metrológico de medidores de agua potable. Dentro del costo del medidor se han considerado las pruebas obligatorias previas a la instalación. ANEXO L: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN.

- Para los medidores ultrasónicos no equipados o equipados con red móvil celular a instalarse en los surtidores de SEDAPAL, que se encuentran bajo la administración del Equipo Servicios y Clientes Especiales (ítem 04), en caso no haya en el mercado medidores homologados, no será exigible para la instalación la condición de homologado, debido a que el volumen registrado por dichos medidores es para el control interno de SEDAPAL del volumen despachado a los camiones cisterna.

- EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, obligatoriamente todo medidor debe ser trasladado en su respectiva caja, a fin de evitar que se dañe y se afecte su correcto funcionamiento.

- EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, los medidores ultrasónicos de radiofrecuencia (medidores inteligentes) deberán contar con protocolos abiertos bajo la frecuencia libre según el MTC entre 915-928 MHz con Chanel plan AU915-928, AS923 y una configuración de emisión de ocho (08) envíos al día.

- EL CONTRATISTA deberá considerar en su cronograma de instalación de medidores, aprobado por SEDAPAL, todos los medidores requeridos por ésta última., Para los medidores que no cuenten con Aprobación de Modelo al inicio del servicio, EL CONTRATISTA deberá gestionar con su proveedor la homologación o aprobación ante el INACAL, a fin de garantizar que cuenta con los medidores requeridos por cada Área Usuaria, debiendo sustentar las acciones realizadas.

- EL CONTRATISTA ejecutará las actividades de suministro e instalación de medidores de acuerdo a lo precisado en las órdenes de servicio (instalación por primera vez, cambio o reposición), debiendo comunicar, vía correo electrónico, a las Áreas Usuarias y al Equipo Gestión Comercial y Micromedición, con un día de anticipación, hasta las 15:00 horas, su programación y conformación de cuadrillas diarias.

- Para el caso de los medidores mecánicos, EL CONTRATISTA deberá suministrar un dispositivo de seguridad antirrobo, el diseño del dispositivo de seguridad debe contemplar un sistema de apertura y cierre, que permita retirar el medidor.

- El diseño del dispositivo de seguridad citado en el párrafo anterior, es libre, por lo que EL CONTRATISTA tiene la posibilidad de desarrollar un dispositivo de seguridad para el medidor que incluya la protección de la unidad de interface de medición (UIM), proporcionando muestras completas del prototipo de dicho dispositivo y un procedimiento detallando la forma de uso, antes de ser utilizados, a SEDAPAL, para su aprobación, lo cual no representará costo adicional para SEDAPAL.

- Para el caso de los medidores inteligentes (ultrasónicos equipados con radiofrecuencia y red móvil celular), EL CONTRATISTA deberá suministrar un dispositivo de seguridad tipo bunker, el cual cubrirá la válvula de paso termoplástica con niple telescópico con las dos cajas metálicas que se acoplan entre sí formando una sola pieza y colocando la cerradura del dispositivo asegurándose con su respectiva llave especial. La Ficha Técnica del dispositivo de seguridad obra en el Anexo S.

- EL CONTRATISTA, una vez ejecutada la acción, deberá comprobar que el predio haya quedado con el servicio restablecido.  Además, verificará que no exista fuga en la unidad de medición y que el predio no presente fugas internas; para ello,   EL CONTRATISTA debe solicitar al cliente el cierre de todos sus puntos de agua internos y verificará que el medidor no registre consumos, procediendo a registrar en la orden de trabajo y en el aviso de movimiento de medidores la existencia de fugas internas (en caso exista), notificando al cliente mediante una copia de este último documento para que el usuario proceda a las reparaciones correspondientes. Finalmente, solicitará al cliente la conformidad del trabajo en el formulario de aviso de movimiento de medidor.

- Los casos de imposibilidad serán sustentados mediante vistas fotográficas que evidencien la imposibilidad a fin de que SEDAPAL disponga las acciones a seguir. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- Los casos que presenten oposición del usuario serán sustentados mediante el Aviso de Movimiento de Medidor (AMM) firmado por el usuario o la denuncia o constatación policial, de manera adicional se podrá presentar evidencia fílmica (videos) o vistas fotográficas. Sin perjuicio de lo indicado, EL CONTRATISTA realizará acciones de sensibilización a los clientes que muestren oposición a la instalación del medidor.

- En los casos en que se requiera una actividad de sostenibilidad previa a la actividad de instalación de medidores, El Contratista deberá comunicar a SEDAPAL dentro de las 24 horas de detectado el hecho a fin de que SEDAPAL pueda generar la orden de trabajo de la actividad de sostenibilidad correspondiente. Una vez generada dicha orden de trabajo de sostenibilidad, se reanudará el conteo del plazo otorgado para la instalación del medidor.

- De realizar la Actividad de suministro e instalación de medidores fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, SEDAPAL le aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, SEDAPAL se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes, refacturaciones dispuestas por SUNASS, u otros motivos de incumplimiento afines. Para dichos efectos SEDAPAL comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- EL CONTRATISTA procederá a la rectificación, dentro de las veinticuatro (24) horas de reportado el hecho, en caso que se verifique que un trabajo no ha sido ejecutado de acuerdo a los procedimientos constructivos y/o no haber utilizado los materiales establecidos en los presentes términos de referencia. El costo que genere la rectificación será asumido íntegramente por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de la penalidad correspondiente.

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- En los casos que los trabajadores fueran objeto de siniestro de los medidores y/o de la documentación referida a las cargas de trabajo, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a imprimir las cargas de trabajo siniestradas y procederá con las acciones correspondientes, según el hecho suscitado, a fin cumplir con su ejecución en los plazos establecidos.

- EL CONTRATISTA deberá entregar al Área Usuaria, la denuncia policial y la relación de medidores siniestrados, de corresponder, como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- EL CONTRATISTA ejecutará las actividades de instalación de medidores observando la siguiente metodología:

- En el cambio o reposición de la caja porta medidor. -

- EL CONTRATISTA, coordinará con las empresas de servicios públicos a fin de obtener planos de distribución de sus redes (eléctricas, telefónicas, cable, gas, etc.) de la zona de trabajo y de programas de mantenimiento similares que realicen dichas empresas. Este requerimiento obedece a la necesidad de preservar la integridad física del personal del contratista y público en general; así como, evitar sobre costos por afectación a la propiedad de terceros; constituyendo éstas, como obligaciones de EL CONTRATISTA.  La negativa de las empresas de servicios públicos de facilitar la información solicitada será evaluada por SEDAPAL a fin de determinar si corresponde o no a un tipo de imposibilidad de ejecución.

- No se permitirá la ejecución de trabajos en la unidad de medición utilizando materiales que no cumplan con las normas técnicas vigentes. EL CONTRATISTA reemplazará los elementos existentes que no cumplan con esta condición. Utilizará las distintas actividades de mantenimiento, materiales y accesorios de primera calidad y que cumplan con las Normas Técnicas respectivas (con sello y fecha de fabricación visible). Asimismo, deberá presentar a SEDAPAL los documentos que acrediten la calidad de los materiales, de conformidad con lo establecido en el ANEXO M: “ESTANDARIZACIÓN DE MATERIALES”. Los certificados deben precisar el nombre del servicio, nombre de EL CONTRATISTA y número de contrato materia del servicio.

- EL CONTRATISTA deberá remitir a SEDAPAL, antes de iniciar las Actividades de instalación de medidores, los ensayos de prueba de los lotes de materiales a utilizar:

- Caja porta medidor

- Marco y tapa para medidores.

- Válvulas de bola, compuerta, telescópicas y/o punto de calibración

- Adicionalmente, deberá remitir a SEDAPAL los ensayos de rotura de concreto utilizado conforme se vayan tomando las muestras.

- En caso de omisión de alguno de los documentos solicitados en los párrafos precedentes, EL CONTRATISTA no podrá ejecutar las actividades hasta que subsane dicha omisión.

- En caso que, durante la ejecución de los trabajos se produjera roturas de las losas de concreto contiguas a la losa de trabajo o a la pared de las viviendas u originarse fugas en la caja porta medidor o en las tuberías antes o después de la caja, éstas deberán ser reparadas en el momento por EL CONTRATISTA, bajo su cuenta y costo.

- En caso que, se produjera roturas de las losas de concreto contiguas a la losa de trabajo o a la pared de las viviendas u originarse fugas en la caja porta medidor o en las tuberías antes o después de la caja, como consecuencia de los trabajos ejecutados, EL CONTRATISTA deberá atenderlos dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, bajo su cuenta y costo.

- Todas las cajas porta medidor deben quedar instaladas en la vereda, en el frontis del predio abastecido. En caso no exista vereda se instalará con una losa de sujeción de 01 m2 de acuerdo a las especificaciones establecidas por SEDAPAL. En caso la caja porta medidor antigua se encuentre ubicada dentro del límite del predio se procederá a construir otra fuera del límite del predio retirando el medidor existente y reemplazándolo por un niple, verificando que no existan fugas al término del trabajo. Lo indicado aplica para conexiones cuya red secundaria se ubica fuera de los límites del predio, en caso la red secundaria se encuentre en el interior se debe mantener la ubicación de la caja porta medidor.

- En la instalación del medidor. -

- En todas las instalaciones de los nuevos medidores deberán colocarse obligatoriamente empaquetaduras nuevas y verificar que éstos queden instalados en la dirección correcta con respecto al flujo de agua, además, el medidor deberá quedar instalado horizontalmente, con la posición del registrador hacia arriba, sin ninguna desviación y en perfectas condiciones de operatividad. Tanto el medidor como el filtro deberán quedar debidamente apoyados.

- Con referencia a la información de campo, EL CONTRATISTA deberá anotar todos los datos requeridos en los formularios de Aviso de Movimiento de Medidor (AMM) y en la Orden de Trabajo de Instalación de Medidor.

- La devolución por parte de EL CONTRATISTA, de los materiales retirados del campo, se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por SEDAPAL en la sección: J.1. DEVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES USADOS.

- Procedimiento para la utilización de las Órdenes de Trabajo de Instalación de medidores y el Aviso de Movimiento de Medidor. -

- Con la carga de trabajo SEDAPAL remitirá una base de datos en orden secuencial con la información de las conexiones y actividades que deberán ejecutarse en cada una de ellas. Cada registro de esta base de datos constituirá una orden de trabajo.

- EL CONTRATISTA, efectuará por su cuenta y costo la confección e impresión de los siguientes formularios, cuyos modelos serán proporcionados por SEDAPAL:

- Formulario de orden de trabajo, (en tamaño A4), cada uno en un (01) original y dos (02) copias.

- Formulario de Aviso de Movimiento de Medidor (en tamaño A4), cada uno en un (01) original y dos (02) copias.

- Los avisos de movimiento de medidor incluirán campos en blanco que deberán ser llenados por EL CONTRATISTA.  En estos campos se registrará información referida a los datos tanto del medidor retirado como del instalado.

- EL CONTRATISTA distribuirá las órdenes de trabajo, debidamente llenadas, de acuerdo a lo siguiente:

- Original: Área Usuaria

- Primera copia: Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL

- Segunda copia: en poder de EL CONTRATISTA

- EL CONTRATISTA distribuirá los formularios de Aviso de Movimiento de Medidor, debidamente llenados, de acuerdo a lo siguiente:

- Original: Área Usuaria

- Primera copia: Usuario

- Segunda copia: en poder de EL CONTRATISTA.

- De la Instalación de Medidor por Garantía

- Los medidores instalados durante la vigencia del servicio y que sean declarados inoperativos en las pruebas de verificación posterior hasta un plazo máximo de 3 años contados desde su instalación, serán repuestos por EL CONTRATISTA, en aplicación de la garantía de fábrica, sin costo del nuevo medidor para SEDAPAL. La operatividad o inoperatividad del medidor es determinada por las Unidades de Verificación Metrológica (UVM) autorizadas por INACAL.

- SEDAPAL entregará a EL CONTRATISTA, los medidores retirados de campo declarados inoperativos en las pruebas de verificación posterior con su respectivo resultado, para la reposición por garantía. Siendo esta carga independiente de la carga de trabajo de la Actividad de instalación de medidores.

- En los casos que se encuentren materiales extraños (arenilla, pajillas, restos de waype, etc.) dentro del medidor y que impidan su normal funcionamiento y que dicha información haya sido observada por las Unidades de Verificación Metrológica (UVM) autorizadas por INACAL, no será de exigencia la aplicación de la garantía del medidor.

- Los medidores a instalar en aplicación a la garantía, previo a su instalación, deberán cumplir con los requisitos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.

- Una vez que EL CONTRATISTA reciba la carga de trabajo, procederá a su reposición con un plazo no mayor a diez (10) días calendarios computados desde el día siguiente de recibida la carga. Dentro de dicho plazo, EL CONTRATISTA deberá comunicar al cliente dicho cambio con dos (02) días hábiles de anticipación como mínimo y mediante carta según modelo que proporcionará SEDAPAL, de acuerdo a lo especificado en el punto DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES CON CÉDULA.

- Para la instalación del medidor por garantía se seguirá los procedimientos constructivos establecidos en el numeral 4. siguiente, precisando que la actividad será valorizada a excepción del medidor.

- Procedimientos Constructivos de cada Actividad

4.1. Instalación, cambio, o reposición de medidor de diámetro de 15mm a 25mm (UM: UND)

Consiste en suministrar e instalar los medidores (inteligentes o mecánicos) de agua potable fría de 15 a 25 mm en la caja porta medidor ubicada en la conexión domiciliaria.

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

Aplicable al Ítem 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía AGC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15mm a 40mm”

- En caso de encontrar la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a retirar el perno o tornillo de seguridad.

- Levantar la tapa de la caja de porta medidor.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición).

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Retiro o apertura del dispositivo de seguridad, en caso exista, el cual dependiendo de su estado deberá ser reinstalado.

- Retiro del Medidor existente y accesorios de ser necesario

- Colocación de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633 (al interior de las contratuercas).

- Colocación y aseguramiento del nuevo Medidor, verificando que no exista cuerpos extraños en el lado de admisión del medidor (filtro), la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal.

- Instalación y programación del sistema de lectura con salida a distancia, para el caso de los medidores equipados o pre equipados para lectura a distancia.

- Apertura de válvulas en caja antes y después del medidor, verificando la no existencia de fugas

- Verificar que el predio ha quedado con el servicio de agua.

- En los casos que se instale medidores en conexiones con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de trabajo

- Colocación de dispositivo de seguridad para medidores mecánicos (nuevo o a reinstalar), según corresponda

- Para el caso de medidores ultrasónico se instalará o reinstalará el dispositivo de seguridad tipo Bunker

- Colocar el mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad para medidores mecánicos (en caso lo requiera)

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor mecánico con la válvula (no aplica para medidores ultrasónicos)

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- En caso de haber encontrado la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a instalar el perno o tornillo de seguridad comprobando que quede debidamente cerrada

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM y el Certificado de verificación Inicial del medidor instalado.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, lo cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, lo cuales son:

- Medidor de agua potable según diámetro

- Dispositivo de seguridad

- Precinto de seguridad (nylon)

- Dispositivo de seguridad tipo bunker para medidores ultrasónicos de diámetros 15mm, 20mm y 25mm.

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Dispositivo de cierre en caso corresponda

- Marco y Tapa de Acero Galvanizado con perforaciones para medidores ultrasónico en conexiones de 15mm y 20mm

- Perno fusible de acero (para asegurar la tapa metálica)

- Marco y Tapa Termoplástica sin visor con perforaciones para medidores ultrasónico en conexiones de 15mm y 20mm

- Marco y Tapa Termoplástica con visor para conexiones de 15mm y 20mm

- Perno fusible de acero o tornillo de seguridad (para asegurar la tapa termoplástica)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

4.2 Instalación, cambio o reposición de medidor de diámetro de 40 mm (UM: UND)

Consiste en suministrar e instalar los medidores (inteligentes o mecánicos) de agua potable fría de 40mm en la caja porta medidor ubicada en la conexión domiciliaria.

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

Aplicable al Ítem 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía AGC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15mm a 40mm”

- En caso de encontrar la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a retirar el perno o tornillo de seguridad.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición).

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Retiro o apertura del dispositivo de seguridad, en caso exista, el cual dependiendo de su estado deberá ser reinstalado.

- Retiro del Medidor existente y accesorios de ser necesario

- Cambio de racor

- Colocación de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633 (al interior de las contratuercas).

- Colocación y aseguramiento del nuevo Medidor, verificando que no exista cuerpos extraños, la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal.

- Instalación y programación del sistema de lectura con salida a distancia, para el caso de los medidores equipados o pre equipados para lectura a distancia.

- Apertura de válvulas en caja antes y después del medidor, verificando la no existencia de fugas

- Verificar que el predio ha quedado con el servicio de agua.

- En los casos que se instale medidores en conexiones con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de trabajo.

- Colocación de dispositivo de seguridad (nuevo o a reinstalar)

- Colocar el mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera)

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- En caso de haber encontrado la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a instalar el perno o tornillo de seguridad comprobando que quede debidamente cerrada

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM y el Certificado de verificación Inicial del medidor instalado.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, lo cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Racor de 40 mm

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Precinto de seguridad (nylon)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, lo cuales son:

- Medidor de agua potable de 40mm

- Dispositivo de seguridad

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Dispositivo de cierre en caso corresponda

- Perno fusible de acero (para asegurar la tapa)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

4.3 Instalación, cambio o reposición de medidor de diámetro de 50mm a más (UM: UND)

Consiste en suministrar e instalar los medidores (inteligentes o mecánicos) de agua potable fría de 50mm a más en la caja porta medidor ubicada en la conexión domiciliaria.

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

Aplicable al Ítem 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía AGC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 50mm a más”

- Levantar la losa de concreto que cubre la caja de porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición).

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Cerrar la válvula en caja después del medidor

- Retiro o apertura del dispositivo de seguridad, en caso exista, el cual dependiendo de su estado deberá ser reinstalado

- Retiro de Medidor, filtro y accesorios (pernos, tuercas, arandelas)

- Cambio de empaquetaduras nuevas de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Instalación del nuevo Medidor con su respectivo filtro y asegurando la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal.

- Instalación y programación del sistema de lectura con salida a distancia, para el caso de los medidores equipados o pre equipados para lectura a distancia.

- Apertura de válvula compuerta tipo dado con llave cruceta

- En caso la válvula dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación

- Apertura de válvula en caja después del medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de trabajo.

- Instalar el dispositivo de seguridad (nuevo o a reinstalar)

- Instalar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2)

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Colocar correcta y adecuadamente la losa sobre la caja de porta medidor.

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro en la losa o al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM y el Certificado de verificación Inicial del medidor instalado.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, lo cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Precinto de seguridad (nylon)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, lo cuales son:

- Medidor de agua potable según diámetro

- Filtro tipo Y

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Dispositivo de seguridad

- Candado hexagonal de 50 mm

- Pernos, tuercas y arandelas

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Dispositivo de cierre en caso corresponda

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| N° | Actividad Principal | Und. Med. | Rendimiento por Cuadrilla/día |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Instalación, Cambio o Reposición de Medidor (Inteligente o Mecánico) de diámetro de 15mm a 25mm | UND | 33 | 17 |
| 2 | Instalación, Cambio o Reposición de Medidor (Inteligente o Mecánico) de diámetro de 40mm | UND | 22 | 10 |
| 3 | Instalación, Cambio o Reposición de Medidor (Inteligente o Mecánico) de diámetro de 50mm a más | UND | 9 | 6 |

- Conformación de Cuadrillas de Campo

- La conformación de las cuadrillas de campo está establecida dentro del procedimiento constructivo de cada actividad.

- EL CONTRATISTA comunicará, vía correo electrónico, a las Áreas Usuarias y al Equipo Gestión Comercial y Micromedición, con mínimo 24 horas de anticipación, la conformación de cuadrillas diarias.

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo las actividades de instalación de medidores ejecutadas por su personal, a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos y iv) que la información registrada en el Aviso de Movimiento de Medidor y Orden de Trabajo, sea la correcta.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL, vía Aplicativo de Gestión Comercial, el 100% de los trabajos ejecutados en el día, como máximo hasta las 15:00 horas del día siguiente. La información a remitir es:

- Información de los medidores instalados según estructura proporcionada por SEDAPAL,

- Avisos de Movimiento de Medidor digitalizados,

- Certificados de verificación Inicial digitalizados,

- Ordenes de Trabajo de Instalación de medidores digitalizados,

- Imágenes Fotográficas y/o videos,

- Formato de Supervisión,

- Denuncias o constataciones policiales (podrán actualizarse en el AGC como máximo a los cinco (05) días calendarios siguientes de su ejecución).

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- Informe documentado de la sensibilización al usuario realizado en el mes, el cual deberá ser presentado el primer día hábil del siguiente mes a informar.

- La devolución de la documentación física de las cargas de trabajo ejecutadas será como máximo a los cinco (05) días calendarios siguientes de su ejecución, lo cual comprende: i) Avisos de Movimiento de Medidor, ii) Certificados de verificación Inicial, iii) Ordenes de Trabajo iv) Formato de Supervisión y v) Denuncias o Constataciones Policiales.

- La devolución de la documentación física será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q, y deberá estar ordenada por cargas de trabajo y por número de suministro, y contendrá un cargo de entrega con el siguiente detalle: número de suministro, número del medidor instalado, fecha de instalación.

- Supervisión a Cargo del Equipo Gestión Comercial y Micromedición

El Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL será responsable de supervisar la correcta ejecución de los trabajos de campo referidas a las Actividades de Instalación de Medidores y las Actividades de Sostenibilidad de la Unidad de Medición asociadas y los Materiales a utilizar.

  - Procedimiento de Supervisión:

- EL CONTRATISTA remitirá la programación vía correo electrónico como máximo hasta las 15:00 horas del día anterior a su ejecución.

- EL CONTRATISTA remitirá vía correo electrónico, al Equipo Gestión Comercial y Micromedición con copia al Área Usuaria correspondiente, el 100% de los trabajos ejecutados en el día, como máximo hasta las 15:00 horas del día siguiente, la Base de Datos que contenga la información de los medidores instalados, según la estructura proporcionada por SEDAPAL, para efectos de supervisión posterior y validación de los trabajos ejecutados.

- Las cargas de trabajo no remitidas oportunamente para la supervisión, no serán consideradas en el proceso de valorización hasta que el Equipo de Gestión Comercial y Micromedición realice el procedimiento de supervisión de los trabajos efectuados en campo.

- El Equipo Gestión Comercial y Micromedición supervisará y validará las ejecuciones de las Actividades de Instalación de Medidores y las Actividades de Sostenibilidad de la Unidad de Medición asociadas, realizadas por EL CONTRATISTA dentro del plazo establecido en el literal H.1 Valorizaciones Mensuales.

- La supervisión se realizará en campo y para ello se utilizará el Cuaderno de Servicio asignado a cada Área Usuaria.

- Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

  - Cuaderno de Servicio

- Durante las Actividades de instalación de medidores, EL CONTRATISTA y el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL y/o supervisión designada por este último llevarán un registro de observaciones de campo a través de un CUADERNO DE SERVICIO (por Área Usuaria), que será exclusivamente de índole operativo (para las Actividades de instalación de medidores, sus actividades de sostenibilidad de la unidad de medición asociadas y los materiales utilizados). Debido a las múltiples casuísticas y situaciones diversas que ocurren durante el desarrollo de estas actividades, las observaciones planteadas por SEDAPAL y/o el levantamiento de las mismas (realizada por EL CONTRATISTA), serán puntuales y específicas y no generarán jurisprudencia para otros casos.

- Cabe precisar que el Cuaderno de Servicio se utilizará en el campo para comunicar a EL CONTRATISTA todas y cada una de las faltas identificadas en el proceso constructivo de la instalación de medidores referidos a la correcta ejecución de actividades operativas, uso de materiales estandarizados, limpieza de la zona de trabajo y retiro de desmonte. Los demás aspectos diferentes a los antes citados, serán notificados por el Área Usuaria y de acuerdo con el Procedimiento establecido en el numeral 3 del literal Y.2.

- Las anotaciones registradas deberán ser suscritas por el supervisor de la actividad por parte de EL CONTRATISTA y un representante del Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL.

- El cuaderno de servicio será suministrado por EL CONTRATISTA cinco (05) días hábiles previos al inicio del servicio y deberá estar foliado y visado en todas sus páginas por SEDAPAL y el Coordinador de Base correspondiente de EL CONTRATISTA, en el primer folio se deberá registrar como mínimo lo siguiente:

- Número de contrato

- Nombre del servicio

- Nombre de EL CONTRATISTA

- Nombre del personal autorizado para realizar las observaciones y/o descargos

- Entidad que custodia el cuaderno de servicio

- Número de folios y copias del cuaderno de servicio

- Su renovación debe ser automática y considerada en los gastos generales de EL CONTRATISTA.  Su revisión debe ser diaria por el Supervisor de la Actividad de EL CONTRATISTA.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL, y previa aprobación del Equipo Gestión Comercial y Micromedición, y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

Se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

Adicionalmente, en caso exista una gestión exitosa en la actividad de Suministro e Instalación de Medidores de las 34 306 conexiones de agua que al 28.02.2022 presentaron reiteradas oposiciones de manera individual y organizada y que corresponden a instalación por primera vez y reposición, SEDAPAL reconocerá a EL CONTRATISTA S/ 100,00 Cien con 00/100 soles por cada conexión que cuente con medidor instalado.

La bonificación por gestión exitosa se pagará siempre y cuando El Contratista realice la instalación de medidores a un mínimo del 85% de la carga viable de cada Área Usuaria, en un plazo de diez (10) meses de iniciado el servicio, siempre y cuando las conexiones cuenten con medidor instalado al cierre del plazo señalado.

Para el pago de la bonificación por conexión que cuente con medidor instalado, se realizará la verificación del cumplimiento de las condiciones citadas al mes siguiente de culminado el plazo e incluido en la valorización correspondiente.

Cantidad de conexiones sin medidor al 28.02.2022 (primera vez y reposición):

| Ítem | Área Usuaria | Carga Viable (conexiones) | Carga Viable por Ítem (Conexiones) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EC-Comas | 14,957 | 26,225 |
|  | EC-Callao | 11,268 |  |
| 2 | EC-Breña | 1,659 | 7,276 |
|  | EC-Ate Vitarte | 5,385 |  |
|  | EC-San Juan de Lurigancho | 232 |  |
| 3 | EC-Surquillo | 243 | 709 |
|  | EC-Villa el Salvador | 466 |  |
| 4 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 96 | 96 |
| Total General |  | 34,306 | 34,306 |

(*) Al 28.02.2022 se cuenta con una base de datos que contiene 34 306 conexiones sin medidor, la cual al inicio del servicio se revisará y depurará excluyendo los casos que cuenten con medidor.

- Actividades Comerciales

El servicio consiste en efectuar las actividades de: i) distribución de comunicaciones (electrónica y presencial), ii) distribución de comprobantes de pago (recibos o avisos de cobranza), iii) lectura de medidores (toma de estado) e iv) inspecciones comerciales; para ello EL CONTRATISTA deberá contar con personal capacitado y deberá prever los útiles y herramientas correspondientes para el desarrollo de las actividades con calidad y oportunidad

- Actividad: Distribución de Comunicaciones

- Definición de Actividades

Esta actividad es considerada de vital importancia para la imagen y gestión de SEDAPAL, teniendo en cuenta que permite asegurar una comunicación efectiva con los clientes. Por tal motivo, debe garantizarse que las comunicaciones sean entregadas de forma electrónica o personalizada, minimizando las entregas bajo puerta, cumpliendo con los plazos otorgados y el procedimiento definido.

- Modalidad de Carga de Trabajo

SEDAPAL generará las cargas de trabajo según las siguientes modalidades:

- Distribución electrónica de Comunicaciones

- Distribución presencial de Comunicaciones con Cédula de Notificación Urgente (corresponde a casos prioritarios y puntuales que requieren su notificación inmediata, en el mismo día)

- Distribución presencial de Comunicaciones con Cédula de Notificación

- Distribución presencial de Comunicaciones sin Cédula de Notificación

- Aspectos Generales

- SEDAPAL como parte de la gestión de sus actividades y la atención de los reclamos, requerimientos y solicitudes de sus clientes, genera diversas comunicaciones, tales como Resoluciones, Cartas y Otros, los cuales deben ser entregados al cliente mediante notificación electrónica o presencial, de conformidad con las normas que regulan las actividades comerciales vigentes y la Ley General del Procedimiento Administrativo.

- Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el transporte desde los locales que señale el Área Usuaria para su recepción, hasta la entrega final de las comunicaciones en buen estado a los clientes.

- Las comunicaciones al cliente de manera presencial y las cédulas de notificación deberán ser entregadas y/o devueltas sin enmendaduras ni borrones, con los datos consignados en forma clara y legible, sin adulteraciones de los datos y en óptimas condiciones de conservación.

- EL CONTRATISTA utilizará el formato de cedula de notificación de acuerdo a la normatividad vigente, estando este supeditado a cualquier modificación.

- Los siguientes casos contarán con plazo adicional para la entrega de la comunicación:

- Ausencia del cliente u otra circunstancia que imposibilite la recepción de la documentación prevista en los presentes Términos de Referencia, en estos casos, deberá registrar la ocurrencia, ampliándose el plazo de distribución a un (01) día hábil adicional.

- En el caso de cargas masivas que serán definidas por el Área Usuaria, estas tendrán un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para su distribución. Dicho plazo incluye la segunda visita en los casos que corresponda. SEDAPAL tomará las medidas pertinentes y coordinará con EL CONTRATISTA, a fin que el plazo otorgado sea oportuno para notificar al cliente. Se denomina carga masiva a aquella generada para la verificación posterior de medidores, campañas de actualización catastral y otros definidos por el Área Usuaria.

- Las comunicaciones que fueron programadas para una segunda visita no deberán ser trabajadas por el mismo mensajero que realizó la primera visita.

- De realizar las actividades de distribución de comunicaciones fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, el Área Usuaria aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente según el procedimiento establecido. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, el Área Usuaria se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes y/o refacturaciones dispuestas por SUNASS. Para dichos efectos el Área Usuaria comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- En las comunicaciones que el Área Usuaria requiera anexar documentos adicionales como volantes y/o folletos de información, estos deben distribuirse debidamente encartados y/o engrapados en la comunicación según sea el caso, considerándose como una sola distribución. Se aclara que no es obligación de EL CONTRATISTA, proveer material para el encarte de los documentos, folletos, etc., y que de ser el caso serán proporcionados por el Área Usuaria. Salvo que el motivo de la comunicación sea por una afectación ocasionada por EL CONTRATISTA.

- Los suministros correspondientes al Ítem 4 se encuentran dispersos, por lo que EL CONTRATISTA ejecutará las actividades necesariamente con motocicletas, garantizando que la distribución se realice en forma eficiente, oportuna y dentro de los plazos establecidos.

- La distribución de las comunicaciones se realizará, en el domicilio procesal o en el domicilio donde se remitan los recibos de pago por el servicio que se presta. Asimismo, para los Usuarios con Fuente Propia la distribución de comunicaciones se realizará donde se ubique el pozo de agua subterránea o al domicilio fiscal o al domicilio procesal o en la dirección donde se remiten los recibos únicos.

- Eventualmente el Área Usuaria podrá solicitar la entrega de comunicaciones fuera de su ámbito geográfico, pero dentro del ámbito de administración de SEDAPAL.

- En los casos que el distribuidor fuera objeto de siniestro de la documentación a distribuir, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente, dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a imprimir las cargas de trabajo siniestradas y procederá con su ejecución en el plazo establecido.

- EL CONTRATISTA deberá entregar la denuncia policial al Área Usuaria, como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- Las comunicaciones al cliente que no pudieron ser entregados por la falta de ubicación del predio u otras circunstancias, deben ser devueltos a SEDAPAL, previa supervisión de campo adjuntando el informe del supervisor que sustente la observación, dentro de las veinticuatro (24) horas de detectado el hecho, para su análisis y solución.

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- Procedimientos Constructivos de cada Actividad

  - Distribución Electrónica de Comunicaciones (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Computadora: 1

- SEDAPAL proporcionará a EL CONTRATISTA el correo electrónico de los clientes a quienes se realizará la distribución electrónica de comunicaciones.

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial, como máximo hasta las 15:00 horas de cada día, de lunes a viernes, las cuales deberán distribuirse como máximo hasta el día siguiente, considerando los días y horas hábiles establecidas en la normativa vigente de la SUNASS. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA recibirá las cargas de trabajo a través del aplicativo de Gestión Comercial y efectuará la distribución vía correo electrónico máscara que SEDAPAL le habilitará. Asimismo, SEDAPAL definirá el asunto, el nombre del archivo y el mensaje a utilizar para la distribución electrónica.

- Antes de enviar el correo electrónico, EL CONTRATISTA deberá habilitar las opciones de mensaje de confirmación de entrega y de lectura. Si recibe respuesta electrónica de confirmación de entrega y/o confirmación de lectura ambos mensajes serán guardados en formato PDF para ser remitidos a SEDAPAL. En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación electrónica, EL CONTRATISTA reportará la incidencia a SEDAPAL para la generación de carga para la notificación de manera personal, en los casos que correspondan.

- Al término de la carga de trabajo diario, el encargado de la distribución electrónica de comunicaciones entregará la información correspondiente al supervisor de la actividad.

  - Distribución Presencial de Comunicaciones con Cédula de Notificación Urgente (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial o las entregará físicamente en los locales del Área Usuaria, como máximo hasta las 13:00 horas de cada día, de lunes a viernes, a fin de que EL CONTRATISTA realice la distribución en el mismo día en las horas hábiles establecidas en la normativa vigente de la SUNASS.

- EL CONTRATISTA imprime los documentos a distribuir y sus respectivas cédulas de notificación, asigna la carga de trabajo al personal y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El mensajero una vez ubicado en la zona de trabajo, registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad y procede a realizar la entrega de la comunicación, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Primera Visita

- Si la persona que atiende es el cliente, el mensajero solicitará su documento de identidad para registrar sus datos en la cédula de notificación:

  - Modalidad de entrega de la notificación: Personal al Cliente

  - Nombres y apellidos.

  - Documento de identidad

  - Solicita al cliente que firme en la cédula de notificación.

  - Si se trata de personas jurídicas, se debe contar con el sello de recepción con fecha y nombre de la persona jurídica a quien se debe notificar y hora de la notificación.

  - Marca “Primera Visita” fecha y hora de realización.

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

- En caso la persona que atiende en el domicilio a notificar es un tercero, y esta persona acepta la recepción del documento, la misma deberá identificarse con su documento de identidad para registrar sus datos en la cédula de notificación:

  - Modalidad de entrega de la notificación: Personal a quien atendió

  - Nombres y apellidos

  - Documento de Identidad

  - Solicita al cliente que firme en la cédula de notificación

  - Indicación del vínculo con el cliente

  - Marca “Primera Visita” fecha y hora de realización

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

  - Notificación personal.

- Aviso de Segunda Visita (Bajo Puerta)

  - Indicar el Motivo:

- No brindó información requerida a fin de verificar que los datos de la cédula de notificación estén correctos

- Se negó a recibir la documentación correspondiente.

- Cliente ausente.

- Predio desocupado

- No se encontró persona capaz

- Domicilio equivocado / inexistente

  - Indicar: Primera visita, fecha y hora de realización

  - Indicar: Fecha de próxima visita.

  - Registro en Observaciones de las características de la fachada del inmueble considerándose como tal la parte exterior del predio que incluye color de pared, tipo y color de puerta y/o ventana.

  - Número de suministro eléctrico (de no tener acceso poner la indicación: sin acceso)

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

  - Tomar una fotografía a color de la fachada, tomada desde el frente del predio donde se observe la cantidad de pisos, esta información deberá visualizarse en el Aplicativo de Gestión Comercial automáticamente una vez realizado el envío a través del Dispositivo Móvil. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

Segunda Visita

- Si la persona que atiende es el cliente o si la persona que atiende en el domicilio a notificar es un tercero, y esta persona acepta la recepción del documento, se procede según lo establecido en los numerales 1 y 2 de la Primera Visita, respectivamente, y los datos se consignan en los campos referidos a la segunda visita.

- Si el predio se encuentra desocupado o atiende una persona menor de edad o no cuenta con documento de identidad o se niega a recibir o firmar la Cédula de Notificación o brindar información requerida a fin de verificar los datos de la Cédula:

  - Modalidad de entrega de la notificación: Bajo Puerta

  - Registro en Observaciones de las características de la fachada del inmueble considerándose como tal la parte exterior del predio que incluye color de pared, tipo y color de puerta y/o ventana.

  - Número de suministro eléctrico (de no tener acceso poner la indicación: sin acceso)

  - Marca “Segunda Visita” fecha y hora de realización

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

  - Tomar una fotografía a color de la fachada, tomada desde el frente del predio donde se observe la cantidad de pisos, esta información deberá visualizarse en el Aplicativo de Gestión Comercial automáticamente una vez realizado el envío a través del Dispositivo Móvil. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo diario, el mensajero entregará la información correspondiente, la documentación no distribuida y las cédulas de notificación al supervisor de la actividad.

  - Distribución Presencial de Comunicaciones con Cédula de Notificación (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial, en caso de las cargas físicas, EL CONTRATISTA las recogerá de las oficinas de SEDAPAL, como máximo hasta las 15:00 horas de cada día, de lunes a viernes, las cuales deberán distribuirse como máximo hasta el día siguiente, considerando los días y horas hábiles establecidas en la normativa vigente de la SUNASS. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime los documentos a distribuir y sus respectivas cédulas de notificación, asigna la carga de trabajo al personal y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El mensajero una vez ubicado en la zona de trabajo, registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad y procede a realizar la entrega de la comunicación, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Primera Visita

- Si la persona que atiende es el cliente, el mensajero solicitará su documento de identidad para registrar sus datos en la cédula de notificación:

  - Modalidad de entrega de la notificación: Personal al Cliente

  - Nombres y apellidos.

  - Documento de identidad

  - Solicita al cliente que firme en la cédula de notificación.

  - Si se trata de personas jurídicas, se debe contar con el sello de recepción con fecha y nombre de la persona jurídica a quien se debe notificar y hora de la notificación.

  - Marca “Primera Visita” fecha y hora de realización.

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

- En caso la persona que atiende en el domicilio a notificar es un tercero, y esta persona acepta la recepción del documento, la misma deberá identificarse con su documento de identidad para registrar sus datos en la cédula de notificación:

  - Modalidad de entrega de la notificación: Personal a quien atendió

  - Nombres y apellidos

  - Documento de Identidad

  - Solicita al cliente que firme en la cédula de notificación

  - Indicación del parentesco con el cliente

  - Marca “Primera Visita” fecha y hora de realización

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

  - Notificación personal.

- Aviso de Segunda Visita (Bajo Puerta)

  - Indicar el Motivo:

- No brindó información requerida a fin de verificar que los datos de la cédula de notificación estén correctos

- Se negó a recibir la documentación correspondiente.

- Cliente ausente.

- Predio desocupado

- No se encontró persona capaz

- Domicilio equivocado / inexistente

  - Indicar: Primera visita, fecha y hora de realización

  - Indicar: Fecha de próxima visita.

  - Registro en Observaciones de las características de la fachada del inmueble considerándose como tal la parte exterior del predio que incluye color de pared, tipo y color de puerta y/o ventana.

  - Número de suministro eléctrico (de no tener acceso poner la indicación: sin acceso)

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

  - Tomar una fotografía a color de la fachada, tomada desde el frente del predio donde se observe la cantidad de pisos, esta información deberá visualizarse en el Aplicativo de Gestión Comercial automáticamente una vez realizado el envío a través del Dispositivo Móvil. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

Segunda Visita

- Si la persona que atiende es el cliente o si la persona que atiende en el domicilio a notificar es un tercero, y esta persona acepta la recepción del documento, se procede según lo establecido en los numerales 1 y 2 de la Primera Visita, respectivamente, y los datos se consignan en los campos referidos a la segunda visita.

- Si el predio se encuentra desocupado o atiende una persona menor de edad o no cuenta con documento de identidad o se niega a recibir o firmar la Cédula de Notificación o brindar información requerida a fin de verificar los datos de la Cédula:

  - Modalidad de entrega de la notificación: Bajo Puerta

  - Registro en Observaciones de las características de la fachada del inmueble considerándose como tal la parte exterior del predio que incluye color de pared, tipo y color de puerta y/o ventana.

  - Número de suministro eléctrico (de no tener acceso poner la indicación: sin acceso)

  - Marca “Segunda Visita” fecha y hora de realización

  - Los datos del notificador: mediante sello Nombres y apellidos, código y documento de identidad.

  - Firma del notificador.

  - En los campos que no aplique consignar información deben llenarse con una línea “---“.

  - Tomar una fotografía a color de la fachada, tomada desde el frente del predio donde se observe la cantidad de pisos, esta información deberá visualizarse en el Aplicativo de Gestión Comercial automáticamente una vez realizado el envío a través del Dispositivo Móvil. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo diario, el mensajero entregará la información correspondiente, la documentación no distribuida y las cédulas de notificación al supervisor de la actividad.

  - Distribución Presencial de Comunicaciones sin Cédula de Notificación (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial, como máximo hasta las 15:00 horas de cada día, de lunes a viernes, las cuales deberán distribuirse como máximo hasta el día siguiente, considerando los días y horas hábiles establecidas en la normativa vigente de la SUNASS. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime los documentos a distribuir y asigna la carga de trabajo al personal y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El mensajero una vez ubicado en la zona de trabajo, registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad y procede a realizar la entrega de la comunicación, asegurándose que la dirección sea la correcta, en caso de no encontrar a ninguna persona que pueda recibirlo, deja la comunicación debajo de la puerta del predio, buzón de comunicaciones y/o lugar adecuado y seguro que permita su fácil detección por el cliente.

- Tomar una fotografía a color de la fachada y del documento a notificar, del 5% de la carga de trabajo entregada, la cual deberá ser remitido a través del Aplicativo de Gestión Comercial a las 24 horas de haberse ejecutado la actividad. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo diario, el mensajero entregará la información correspondiente, la documentación no distribuida al supervisor de la actividad.

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

|  | Actividad | Und. Med. | Rendimiento por Trabajador / día |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  |  | EC’s | ESCE |
| 1 | Distribución electrónica de Comunicaciones | UND | 75 | 75 |
| 2 | Distribución presencial de Comunicaciones con Cédula de Notificación Urgente | UND | 18 | 11 |
| 3 | Distribución presencial de Comunicaciones con Cédula de Notificación | UND | 44 | 35 |
| 4 | Distribución presencial de Comunicaciones sin Cédula de Notificación | UND | 220 | 110 |

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo las actividades de distribución presencial de comunicaciones ejecutadas por su personal, a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos y iv) que la información registrada en las cédulas de notificación sea la correcta.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- La devolución de la carga de trabajo ejecutada por EL CONTRATISTA será a través del Aplicativo de Gestión Comercial dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ejecutada, debiendo adjuntar las cédulas de notificación digitalizadas, las fotografías correspondientes y la estructura con la información solicitada.

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales

- El formato de supervisión.

- La documentación física (cargos de entrega, cédulas de notificación) serán entregados al Área Usuaria en un plazo no mayor de cinco (05) días calendarios de ejecutada la carga de trabajo.

- La devolución de la documentación física será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q y deberá estar ordenada por número de carga de trabajo y suministro y acompañado de un listado.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar de forma muestral en campo o gabinete las actividades de distribución de comunicaciones ejecutado por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) los plazos de ejecución de la actividad, ii) los procedimientos constructivos y iii) la calidad de la información.

Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL y previa aprobación del Área Usuaria correspondiente y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

Se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

- Actividad: Distribución de Comprobantes de Pago

- Definición de Actividades

Esta actividad es considerada de vital importancia para la oportuna cobranza de los servicios prestados por SEDAPAL a los clientes.

El servicio consiste en la distribución de comprobantes de pago mensuales a los clientes por la prestación de los servicios de agua potable y/o alcantarillado, así como, a los usuarios por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.

- Modalidad de Carga de Trabajo

- Distribución de comprobantes de pago continua

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

Corresponde a los lotes de comprobantes de pago de los suministros a los que se les factura de acuerdo a los ciclos comerciales, en forma secuencial y correlativa, según ruta e itinerario, los cuales son distribuidos de acuerdo al plazo establecido en el Cronograma de Procesos Comerciales, se adjunta modelo en ANEXO U. Los comprobantes de pago que correspondan al ítem 04 serán distribuidos en su totalidad con cargo de entrega.

- Distribución de comprobantes de pago discontinua

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

Corresponde a los lotes de comprobantes de pago de los suministros a los que no se les factura de acuerdo a los ciclos comerciales, por alguno de los siguientes motivos:

- Comprobantes de pago de suministros con cargo en cuenta.

- Comprobantes de pago generados como producto de la resolución de una anomalía de facturación.

- Comprobantes de pago generados como producto de una re-facturación.

- Comprobantes de pago de cuotas mensuales de acuerdos a plazos.

- Comprobantes de las Entidades Corporativas que presentan varias conexiones, se emiten y distribuyen luego de facturado el último suministro de la entidad (aplicable únicamente para los suministros administrados por el Ítem 04).

Los cuales son distribuidos al día siguiente de haber recibido la carga de trabajo de parte de las Áreas Usuarias. Los comprobantes de pago que correspondan al ítem 04 serán distribuidos en su totalidad con cargo de entrega.

- Distribución por parada de comprobantes de pago

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

Corresponde a los lotes de comprobantes de pago emitido a los clientes por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado para su distribución con cargo de entrega, cuando se distribuye dos o más comprobantes de pago por punto de entrega y se valorizarán por dirección de envío o punto de entrega, (aplicable únicamente para los suministros administrados por el Ítem 04).

Los cuales son distribuidos al día siguiente de haber recibido la carga de trabajo de parte del Área Usuaria.

- Distribución del recibo único por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

Corresponde a los lotes del recibo único emitido a los usuarios por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas para su distribución con cargo de entrega, (aplicable únicamente para los suministros administrados por el Ítem 04).

Los cuales son distribuidos al día siguiente de haber recibido la carga de trabajo de parte del Área Usuaria.

- Aspectos Generales

- La distribución de comprobantes de pago se realiza a todos los predios que se encuentran ubicados en las diferentes rutas e itinerarios dentro de los distritos comprendidos en la administración de las Áreas Usuarias.

- Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el transporte desde los locales que señale el Área Usuaria para su recepción, hasta la entrega final de los comprobantes de pago en buen estado, a los clientes o usuarios.

- EL CONTRATISTA deberá realizar los filtros pertinentes a fin de evitar que un mismo mensajero realice la distribución de comprobantes de pago dos meses consecutivos en un mismo suministro.

- Se precisa que SEDAPAL dentro de la mejora de su gestión, contempla el ordenamiento de los ciclos comerciales, lo que implica la reducción y/o ampliación de estos hasta obtener ciclos óptimos, lo cual será comunicado a EL CONTRATISTA con la debida anticipación.

- EL CONTRATISTA suministrará los siguientes formularios establecidos por SEDAPAL:

- Formulario a utilizar para informar las observaciones de campo que difieran con los datos inscritos en los comprobantes de pago,

- Formulario de entrega con cargo,

- Formulario de supervisión de la actividad.

- Formulario de Devolución de comprobantes no distribuidos

- El Área Usuaria podrá realizar depuraciones o retenciones de comprobantes de pago de los casos que considere pertinentes.

- Los suministros correspondientes al Ítem 4 se encuentran dispersos, por lo que EL CONTRATISTA ejecutará las actividades necesariamente con motocicletas, garantizando que la distribución se realice en forma eficiente, oportuna y dentro de los plazos establecidos.

- En casos especiales el Área Usuaria dispondrá la entrega del comprobante de pago con cargo, en formulario definido por SEDAPAL y suministrado por EL CONTRATISTA, aplicable para los ítems 01, 02 y 03.

- En caso los clientes presenten reclamos, denuncias o quejas por la falta de entrega de los comprobantes de pago, el Área Usuaria emitirá un duplicado del mismo, el cual deberá ser distribuido por EL CONTRATISTA mediante la actividad distribución de comunicaciones con cédula de notificación, sin costo para SEDAPAL. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá entregar con cargo los comprobantes de pago de los clientes perjudicados hasta por tres (03) facturaciones consecutivas, (aplicable para los ítems 01, 02 y 03).

- En cualquiera de las modalidades de entrega, el Área Usuaria podrá requerir que se anexen comunicaciones adicionales tales como volantes y/o folletos de diversa índole; estos anexos a los comprobantes de pago serán proporcionados por el Área Usuaria. El contenido de los mismos será relacionado exclusivamente a los servicios de saneamiento que brinda SEDAPAL. El Área Usuaria podrá solicitar evidencias fotográficas del proceso de encarte y/o distribución de recibos con encarte.

- Los comprobantes de pago que no pudieron ser entregados por falta de ubicación del predio u otras circunstancias, deben ser devueltos al área Usuaria, previa supervisión de campo adjuntando el informe del supervisor según Formulario GC-FO116, adjuntando las evidencias fotográficas de campo, dentro de las veinticuatro (24) horas de detectado el hecho, para su análisis y solución.

- Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA realizar la revisión de los lotes recibidos, verificando que correspondan a la jurisdicción que administra. En caso de detectarse lotes de otra jurisdicción deberá realizar la devolución de los mismos a SEDAPAL, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidos los lotes.

- En los casos de pérdida o robo de una carga de trabajo se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente, dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- El Área Usuaria proporcionará nuevamente la carga de trabajo a EL CONTRATISTA, quien realizará la entrega dentro de las 24 horas de recibida.

- El Área Usuaria procederá a descontar de su valorización de EL CONTRATISTA el costo de la reimpresión de los recibos siniestrados.

- EL CONTRATISTA deberá entregar la denuncia policial al Área Usuaria, como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- Procedimiento Constructivo de la actividad

EL CONTRATISTA distribuirá el total de los comprobantes de pago de acuerdo a la siguiente metodología:

- EL CONTRATISTA recogerá los comprobantes de pago en los lugares que establezca el Área Usuaria, se entregarán en lotes junto al listado que resume el contenido de cada lote, el cual suscribe dando conformidad de la recepción, asimismo, la Base de Datos será entregada por el Área Usuaria a EL CONTRATISTA vía Aplicativo de Gestión Comercial.

- EL CONTRATISTA en su centro de operaciones clasifica, organiza la documentación, distribuye la carga de trabajo entre los mensajeros y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El mensajero se desplaza al primer predio dónde iniciará su distribución y registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- El mensajero inicia la entrega del comprobante de pago al cliente, asegurándose que la dirección sea la correcta; en caso de no encontrar a ninguna persona que pueda recibirlo, deja el comprobante de pago debajo de la puerta del predio, buzón de comunicaciones y/o lugar adecuado y seguro que permita su fácil detección por el cliente, y se desplaza de predio en predio hasta culminar su carga (aplicable a los Ítems 01, 02 y 03).

- El mensajero realiza la entrega con cargo del comprobante de pago al cliente, asegurándose que la dirección sea la correcta y se desplaza al siguiente punto de distribución, hasta concluir su carga (aplicable al Ítem 04).

- Los comprobantes de pago que no pudieron ser entregados por falta de ubicación del predio u otras circunstancias, deben ser informados al final de la jornada laboral, al Supervisor de la actividad adjuntando las evidencias fotográficas de campo.

- Para la distribución de comprobantes de pago en predios de uso múltiple, quintas, solares y/o condominios, el mensajero debe ingresar al mismo y entregar el comprobante de pago de acuerdo a lo establecido en el punto 3, (aplicable a los Ítems 01, 02 y 03).

- Para la distribución de comprobantes de pago con cargo, el mensajero se desplaza al predio y entrega el comprobante de pago al cliente, asegurándose que la dirección sea la correcta y solicita al cliente la suscripción del cargo de entrega, en caso de no encontrar a ninguna persona que pueda recibirlo, deja el comprobante de pago debajo de la puerta principal del predio y/o lugar adecuado y seguro que permita su fácil detección por el cliente y registrará la descripción del predio consignando la lectura del medidor de luz y acompañado de una fotografía del predio en el cargo de entrega. (aplicable a los Ítems 01, 02 y 03).

- Tomar una fotografía a color de la fachada y del documento a notificar, del 3% de la carga de trabajo entregada.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el mensajero entregará la información correspondiente, los comprobantes de pago no distribuidos, los cargos de entrega y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad.

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| N° | Actividad | Und. Med. | Rendimiento por Trabajador / día |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Distribución de comprobantes de pago continuos | UND | 580 | 46 |
| 2 | Distribución de comprobantes de pago discontinuos | UND | 187 | 46 |
| 3 | Distribución por parada de comprobantes de pago | UND | ---- | 21 |
| 4 | Distribución del recibo único por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas | UND | ---- | 33 |

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo las actividades de distribución de comprobantes de pago ejecutadas por su personal, a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- La devolución de la carga de trabajo ejecutada por EL CONTRATISTA, será a través del Aplicativo de Gestión Comercial dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ejecutada, debiendo adjuntar la siguiente información:

- Estructura definida por SEDAPAL,

- Fotografías correspondientes

- Formulario a utilizar para informar las observaciones de campo que difieran con los datos inscritos en los comprobantes de pago,

- Formulario de entrega con cargo,

- Formulario de supervisión de la actividad,

- Formulario de Devolución de comprobantes no distribuidos (GC-FO116).

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales

- La documentación física (cargos de entrega, formularios) serán entregados al Área Usuaria el último día hábil de cada mes, ordenado cronológicamente por carga, la devolución será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar de forma muestral en campo o gabinete las actividades de distribución de comprobantes de pago ejecutado por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) los plazos de ejecución de la actividad y ii) los procedimientos constructivos.

Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL y previa aprobación del Área Usuaria correspondiente y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

Se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

- Actividad: Lectura de Medidores

- Definición de Actividades

Consiste en efectuar una (01) lectura mensual a los medidores de agua instalados en las conexiones conectadas a la red que abastecen a los predios y en las conexiones conectadas a los pozos de agua subterránea (Fuente Propia). Dicha lectura se realiza de acuerdo a las zonas y fechas que establezca SEDAPAL mediante el Cronograma de Procesos Comerciales.

En esta actividad no están consideradas las conexiones que cuentan con medidores ultrasónicos de radiofrecuencia y se irán excluyendo durante el servicio las conexiones a las que se le instale dichos medidores. Se precisa, que en las cargas de trabajo referenciales se han excluido las conexiones que cuentan y contarán con este tipo de medidor.

- Modalidad de Carga de Trabajo

El Área Usuaria generará las cargas de trabajo según las siguientes modalidades:

- Lectura de medidores con Dispositivo Móvil

Corresponde a la lectura del medidor que se realiza de manera presencial utilizando el dispositivo móvil con el aplicativo de lecturas.

- Lectura de medidores con Hoja de Lectura

Corresponde a la lectura del medidor que se realiza de manera presencial utilizando la hoja de lectura (GC-FO008) en zonas peligrosas o sin cobertura de telecomunicaciones.

- Lectura de medidores con Dispositivo Móvil o con Hoja de Lectura para Fuente Propia

Corresponde a la lectura del medidor que se realiza de manera presencial utilizando el dispositivo móvil con el aplicativo de lecturas o la hoja de lectura (GC-FO008) en zonas sin cobertura de telecomunicaciones.

- Lectura de medidores a Distancia a través de Red Móvil Celular

Corresponde a la lectura del medidor que se realiza utilizando un dispositivo interfase de medición externo o incorporado al medidor, que permita transmitir las lecturas vía celular (GPRS) hacia un software de gestión de lectura a distancia desde el cual se remitirá la información a SEDAPAL.

- Lectura de medidores con Boroscopio para Conexiones con Caja Sellada

Corresponde a la lectura del medidor que se realiza de manera presencial utilizando el dispositivo móvil con el aplicativo de lecturas o la hoja de lectura en zonas peligrosas o sin cobertura de telecomunicaciones y un boroscopio.

- Aspectos Generales

- La lectura del medidor está dirigida a todas las conexiones del catastro que cuenten con medidor instalado y registrado en el sistema comercial, excluyendo las conexiones que cuenten con medidores ultrasónico con transferencia de datos a través de radiofrecuencia.

- Comprende desde las labores de recepción de la información por parte de EL CONTRATISTA hasta la devolución de la información de las cargas ejecutadas de acuerdo a lo detallado en el proceso constructivo.

- EL CONTRATISTA debe proporcionar los formularios GC-FO008 “Hoja de Lectura” y GC-FO0069 “Aviso de Imposibilidad de Lectura del Medidor”, cuyos modelos serán proporcionados por SEDAPAL. En caso los formularios sean modificados, SEDAPAL comunicará oportunamente a EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA realizará la lectura del medidor con la cifra exacta indicada por la unidad del registrador utilizando técnicas eficientes para evitar que se ocasionen daños a los elementos y accesorios de la unidad de medición y conservar la buena imagen de SEDAPAL ante sus clientes.

- EL CONTRATISTA debe ejecutar e informar la totalidad de la carga de trabajo que el Área Usuaria entregue a través del Aplicativo de Gestión Comercial, en la fecha y hora establecida en el Cronograma de Procesos Comerciales.

- EL CONTRATISTA debe agotar acciones a fin de superar las observaciones e impedimentos de lectura en la caja porta medidor y/o unidad de medición para recuperar la mayor cantidad de lecturas válidas, incluyendo los casos en que el medidor se encuentre al interior del predio.

- El Área Usuaria provee la información referente a las rutas e itinerarios de lectura existentes, EL CONTRATISTA en caso lo estime necesario y para obtener adecuada eficiencia en la actividad, podrá proponer metodologías alternativas, las que en forma previa a su implementación deberán ser coordinadas con el Área Usuaria.

- EL CONTRATISTA deberá realizar los filtros pertinentes a fin de evitar que un lector realice la actividad dos meses consecutivos en un mismo suministro.

- EL CONTRATISTA debe contar para la lectura de medidores de agua con dispositivos móviles suficientes, que permita cumplir sin contratiempos la actividad, debiendo considerar como contingencia la posibilidad de pérdida, robo, desperfecto y mantenimiento de los mismos.

- De realizar la Actividad de Lectura de Medidores fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, el Área Usuaria le aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, el Área Usuaria se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes, refacturaciones dispuestas por SUNASS, u otros motivos de incumplimiento afines. Para dichos efectos el Área Usuaria comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- Se precisa que SEDAPAL dentro de la mejora de su gestión, contempla el ordenamiento de los ciclos comerciales, lo que implica la reducción y/o ampliación de estos hasta obtener ciclos óptimos, lo cual será comunicado a EL CONTRATISTA con la debida anticipación.

- En los casos que los trabajadores fueran objeto de siniestro de los dispositivos móviles u hoja de lectura y avisos de imposibilidad, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a asignar las cargas de trabajo siniestradas y procederá con las acciones correspondientes, según el hecho suscitado, a fin cumplir con los plazos establecidos para su ejecución.

- EL CONTRATISTA deberá entregar al Área Usuaria, la denuncia policial como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- Procedimientos Constructivos de las Actividades

  - Lectura de medidores con dispositivo móvil (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- En su Centro de Operaciones, recibe la carga diariamente mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, la transfiere mediante el software respectivo a los dispositivos móviles de lectura, hace entrega a su personal (lectores) y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El lector recibe el dispositivo móvil conteniendo la carga de trabajo

- Ubicar la zona de trabajo, activar el dispositivo móvil para iniciar la toma de lectura de los medidores del itinerario asignado

- Introducir en el dispositivo móvil su código del lector y fecha de inicio de la jornada de lectura

- Consultar en el dispositivo móvil la información del primer predio (dirección, AOL, CFC, Número de Medidor)

- Levanta la tapa de la caja de la conexión, limpiar la esfera del medidor y verificar que el número del medidor corresponda al suministro registrado en el dispositivo móvil

- Consignar el nuevo número del medidor de no coincidir los datos del medidor y la incidencia correspondiente de acuerdo a la Tabla de Tratamiento de las Incidencias de Lectura.

- Obtener el registro del medidor e ingresar al dispositivo móvil y esperar la confirmación.

- Volver a ingresar el registro del medidor, de no haber sido aceptada la lectura.

- Si la lectura es aceptada procede a efectuar la toma fotográfica al registrador y el número del medidor.

- Registrar las incidencias según la Tabla de Tratamiento de las Incidencias de Lectura, según corresponda, si observa alguna relacionada a la conexión, el medidor o el predio, tomar la vista fotográfica correspondiente.

- En caso de incidencias de Imposibilidad Circunstancial (AN015), Caja en el interior del predio (AN051), Imposibilidad Permanente no atribuible a SEDAPAL (AN097), el lector deberá dejar el Formulario “Aviso de Imposibilidad de Lectura” – GC-FO069 y evidenciarlas mediante tomas fotográficas.

- Limpiar el borde de la caja porta medidor, verificar que se encuentre rotulado el número del suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularla, cierra la tapa y activa el seguro de la caja porta medidor, comprobando que la tapa ha quedado debidamente cerrada.

- Repetir los pasos descritos anteriormente hasta concluir con la carga de trabajo.

- Registrar en el dispositivo móvil la hora de culminación de la carga asignada.

- Entregar al final del día, el dispositivo móvil a su respectivo supervisor, para el procesamiento de la información (lecturas e incidencias del campo recabadas) y remitir vía Aplicativo de Gestión Comercial al Área Usuaria en el horario y fecha establecida en el Cronograma de Procesos Comerciales.

  - Lectura de Medidores con Hoja de Lectura (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- En su Centro de Operaciones, recibe la carga diariamente mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, imprime el formulario Hoja de Lectura (GC-FO008) y distribuye la carga de trabajo a su personal (lectores)

- El lector recibe las hojas de lectura y croquis de ruta

- Ubica el primer predio mediante la dirección indicada en la Hoja de Lectura (AOL, CFC, Número de Medidor)

- Levanta la tapa de la caja de la conexión, limpiar la esfera del medidor y verificar que el número del medidor corresponda al suministro registrado en la Hoja de Lectura

- Consignar el nuevo número del medidor de no coincidir los datos del medidor y la incidencia correspondiente de acuerdo a la Tabla de Tratamiento de las Incidencias de Lectura

- Obtener el registro del medidor y registrar en la Hoja de Lectura

- Registrar las incidencias según la Tabla de Tratamiento de las Incidencias de Lectura, según corresponda, si observa alguna relacionada a la conexión, el medidor o el predio

- En caso de incidencias de Imposibilidad Circunstancial (AN015), Caja en el interior del predio (AN051), Imposibilidad Permanente no atribuible a SEDAPAL (AN097), el lector deberá dejar el Formulario “Aviso de Imposibilidad de Lectura” – GC-FO069

- Limpiar el borde de la caja porta medidor, verificar que se encuentre rotulado el número del suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularla, cierra la tapa y activa el seguro de la caja porta medidor, comprobando que la tapa ha quedado debidamente cerrada.

- Repetir los pasos descritos anteriormente hasta concluir con la carga de trabajo.

- Entregar al final del día, el formulario Hoja de Lectura (GC-FO008) a su respectivo supervisor, para el procesamiento de la información (lecturas e incidencias del campo recabadas) y remitir vía Aplicativo de Gestión Comercial al Área Usuaria en el horario y fecha establecida en el Cronograma de Procesos Comerciales.

  - Lectura de medidores con dispositivo móvil o con hoja de lectura para Fuente Propia (UM: UND)

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- En su Centro de Operaciones, recibe la carga diariamente mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, la transfiere mediante el software respectivo a los dispositivos móviles de lectura, hace entrega a su personal (lectores) y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial. En caso de zonas sin cobertura de telecomunicaciones, imprime el formulario Hoja de Lectura (GC-FO008) y distribuye la carga de trabajo a su personal (lectores)

- El lector recibe el dispositivo móvil conteniendo la carga de trabajo o las hojas de lectura y croquis de ruta

- Ubicar la zona de trabajo, activar el dispositivo móvil para iniciar la toma de lectura de los medidores del itinerario asignado

- Introducir en el dispositivo móvil su código del lector y fecha de inicio de la jornada de lectura

- Consultar en el dispositivo móvil la información del primer predio o ubicar el primer predio mediante la dirección indicada en la Hoja de Lectura (dirección del predio dónde se ubica el pozo, AOL, CFC, Número de Medidor)

- Identificarse ante el Cliente, comunicar el trabajo a ejecutar, el tiempo de duración y presentarle su SCTR vigente

- Limpiar la esfera del medidor y verificar que el número del medidor corresponda al suministro registrado en el dispositivo móvil o en la hoja de lectura

- Consignar en el aplicativo móvil o en la hoja de lectura el nuevo número del medidor de no coincidir los datos del medidor y la incidencia correspondiente de acuerdo a la Tabla de Tratamiento de las Incidencias de Lectura.

- Obtener el registro del medidor e ingresar al dispositivo móvil y esperar la confirmación o registrarlo en la hoja de lectura.

- Volver a ingresar el registro del medidor, de no haber sido aceptada la lectura.

- Si la lectura es aceptada procede a efectuar la toma fotográfica al registrador y el número del medidor.

- Registrar las incidencias según la Tabla de Tratamiento de las Incidencias de Lectura, según corresponda, si observa alguna relacionada a la conexión, el medidor o el predio, tomar la vista fotográfica correspondiente.

- En caso de incidencias de Imposibilidad Circunstancial (AN015), el lector deberá dejar el Formulario “Aviso de Imposibilidad de Lectura” – GC-FO069 y evidenciarlas mediante tomas fotográficas.

- Repetir los pasos descritos anteriormente hasta concluir con la carga de trabajo.

- Registrar en el dispositivo móvil la hora de culminación de la carga asignada.

- Entregar al final del día, el dispositivo móvil o las hojas de lectura a su respectivo supervisor, para el procesamiento de la información (lecturas e incidencias del campo recabadas) y remitir vía Aplicativo de Gestión Comercial al Área Usuaria en el horario y fecha establecida en el Cronograma de Procesos Comerciales.

  - Lectura con Boroscopio para Conexiones con Caja Sellada (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- En su Centro de Operaciones, recibe la carga diariamente mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, la transfiere mediante el software respectivo a los dispositivos móviles de lectura, hace entrega a su personal (lectores) y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El lector recibe el dispositivo móvil conteniendo la carga de trabajo

- Ubicar la zona de trabajo, activar el dispositivo móvil para iniciar la toma de lectura de los medidores del itinerario asignado

- Introducir en el dispositivo móvil su código del lector y fecha de inicio de la jornada de lectura

- Consultar en el dispositivo móvil la información del primer predio (dirección, AOL, CFC, Número de Medidor)

- El lector ubica la caja porta medidor y la rejilla con el orificio para introducir el cabezal del boroscopio y con la luz led y el lente visualizar el registro del medidor en la pantalla, dicha información se ingresa en el dispositivo móvil, una vez que ingresó la lectura esperar la confirmación

- Volver a ingresar el registro del medidor, de no haber sido aceptada la lectura.

- Si la lectura es aceptada procede a efectuar la toma fotográfica al registrador y el número del medidor.

- Registrar las incidencias según la Tabla de Tratamiento de las Incidencias de Lectura, según corresponda, si observa alguna relacionada a la conexión, el medidor o el predio, tomar la vista fotográfica correspondiente.

- En caso de incidencias de Imposibilidad Circunstancial (AN015), Caja en el interior del predio (AN051), Imposibilidad Permanente no atribuible a SEDAPAL (AN097), el lector deberá dejar el Formulario “Aviso de Imposibilidad de Lectura” – GC-FO069 y evidenciarlas mediante tomas fotográficas.

- Repetir los pasos descritos anteriormente hasta concluir con la carga de trabajo.

- Registrar en el dispositivo móvil la hora de culminación de la carga asignada.

- Extraer la lectura del software de gestión de lectura a distancia y generar la base de datos con información de lecturas y remitir vía Aplicativo de Gestión Comercial.

  - Lectura a Distancia a través de Red Móvil Celular (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Consiste en la recolección de lectura del medidor de agua, utilizando un dispositivo interface de medición externo o incorporado al medidor, que permita transmitir las lecturas vía celular (GPRS), hacia un Software de Gestión de Lectura a Distancia desde el cual se remitirá la información a SEDAPAL.

- Los dispositivos con salida a distancia a través de la red móvil celular deben:

- Transmitir la data de lecturas de los medidores de manera segura con los detalles de uso del recurso hídrico, una vez al día y con detalles de medición de cada sesenta (60) minutos, para efectos de seguimiento, control y monitoreo del consumo de los clientes.

- Deberá ser autónomo, es decir, no debe requerir de unidades móviles colectoras de datos que realicen algún recorrido por las inmediaciones donde se encuentran los medidores motivo de medición.

- Deberá contar con capacidad de informar de manera espontánea cualquier intento de remoción o adulteración del medidor, en cuyo caso debe transmitir alertas a través del Software de Gestión de Lectura a Distancia y a equipos de telefonía que SEDAPAL determine.

- Deberá transmitir diariamente el estado de la batería.

- Deberá garantizar la seguridad de la transmisión de los datos digital.

- El servicio de lectura de medidores a distancia a través de red móvil celular debe incluir el acceso a la web, hosting, procesamiento de la información y uso de la red móvil.

- La lectura de medidores a distancia a través de red móvil celular está referido a la captación de lecturas de los medidores utilizando una funcionalidad avanzada integrada a los medidores de agua a través de un dispositivo de lectura con salida a distancia conectado a un medidor inductivo y colocado en la caja porta medidor de las conexiones, almacenando las lecturas en el mismo dispositivo para su envío mediante la transmisión de datos en un entorno móvil, hacia un servidor que las aloje.

- El procesamiento y monitoreo diario de consumo, está referido al procesamiento y gestión de la información de las lecturas alojadas en el servidor, para que, mediante un Software de Gestión de Lectura a Distancia, permita el procesamiento y gestión de dicha información según una programación pre-establecida. Esta tecnología deberá permitir almacenar una cantidad de lecturas por día para asegurar la integridad de datos, ofreciendo además alarmas por posible manipulación, fugas de agua y flujo inverso.

- Para los casos de lectura de medidores a distancia a través de red móvil celular, El CONTRATISTA deberá poner a disposición del Área Usuaria, los datos obtenidos a través de los dispositivos de salida a distancia, debiendo contar con el Software de Gestión de Lectura a Distancia con la posibilidad de consultar el consumo de agua en cualquier momento y desde cualquier lugar, de forma rápida, sencilla y permitir detectar, las posibles fugas de agua o variaciones significativas en el consumo. El aplicativo debe contar como mínimo con los siguientes módulos:

- Consulta general

- Consulta de volumen por franja caudal

- Control de ausencia de lecturas

- Control de fugas

- Control de alerta de consumos

- Batería baja

- Batería muy baja

- Cobertura crítica

- Manipulación de medidor

- Verificar que en el software de gestión de lectura a distancia esté reportando en línea los registros de cada medidor con red móvil celular; de no ser así, realizar la evaluación correspondiente a fin de definir dentro de las 24 horas de detectado el hecho, las causas de la no captación de datos y proponer las alternativas de solución con sus respectivos plazos tanto a cargo de EL CONTRATISTA como de SEDAPAL a fin de garantizar el mayor porcentaje de transmisión de datos en línea. Las alternativas de solución y el plazo para su implementación a cargo de EL CONTRATISTA, será aprobado por cada Área Usuaria; en caso de incumplimiento de la implementación de las alternativas propuestas en el plazo aprobado, se aplicará la penalidad correspondiente. En caso que al día de la toma de estado para la facturación no se haya resuelto las causas de la no transmisión de lecturas en línea, EL CONTRATISTA deberá realizar la lectura de manera presencial el día programado según en el Cronograma de Procesos Comerciales.

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| N° | Actividad | Und. Med. | Rendimiento por Trabajador / día |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Lectura de medidores con Dispositivo Móvil | UND | 500 | 110 |
| 2 | Lectura de medidores con Hoja de Lectura | UND | 480 | 106 |
| 3 | Lectura de medidores con Dispositivo Móvil o con Hoja de Lectura para Fuente Propia | UND | --- | 22 |
| 4 | Lectura de medidores con Boroscopio para Conexiones con Caja Sellada | UND | 22 | 22 |

Para el caso de lectura de medidores a distancia, EL CONTRATISTA deberá asegurar como mínimo la transmisión de lecturas y su respectivo procesamiento y monitoreo de forma diaria del consumo de los suministros, según se detalla:

|  | Actividad | Und. Med. | Rendimiento por Día Por Suministro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  |  | ECs | ESCE |
| 5 | Lectura de medidores a Distancia a través de Red Móvil Celular | Global | 1 | 1 |

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA deberá controlar la totalidad de imposibilidades de lectura e incidencias de lectura reportadas por sus lectores a fin de recuperar la mayor cantidad de lecturas efectivas; esta información deberá ser incorporada en el entregable de la lectura de medidores de cada ciclo. Adicionalmente, remitirá la base de datos de dicha supervisión al Área Usuaria.

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo las actividades de lectura de medidores ejecutadas por su personal, a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- EL CONTRATISTA procesa y valida en su Centro de Cómputo mediante el software respectivo, la información de los lectores y la de supervisión por cada ciclo de lecturas, debiendo entregar las cargas de trabajo ejecutadas a las Áreas Usuarias, mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, en la fecha y hora establecida en el Cronograma de Procesos Comerciales. La información a remitir es la siguiente:

- Estructura de la lectura de los medidores del ciclo correspondiente de acuerdo a la carga remitida.

- Estructura de supervisión para levantar las incidencias e imposibilidades de lectura.

- Estructura de los suministros que registren más de 1 intento de ingreso de lectura.

- Fotografías.

- Hojas de Lectura (GC-FO008) digitalizados.

- Formularios “Aviso de Imposibilidad de Lectura del Medidor” (GC-FO069) digitalizados.

- Formato de supervisión digitalizado.

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales

- La documentación física original será entregada al Área Usuaria en un plazo no mayor de cinco (05) días de ejecutada la carga de trabajo. La documentación a remitir es la siguiente:

- Hojas de Lectura (GC-FO008) digitalizados.

- Formularios “Aviso de Imposibilidad de Lectura del Medidor” (GC-FO069).

- Formato de supervisión.

- La devolución de la documentación física será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q y deberá estar ordenada por ciclo y suministro y acompañado de un listado.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar de forma muestral en campo o gabinete las actividades de lectura de medidores ejecutado por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) los plazos de ejecución de la actividad, ii) los procedimientos constructivos y iii) la veracidad de la lectura de los medidores.

Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL y previa aprobación del Área Usuaria correspondiente y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

En los casos que no se reporte lectura debido a incidencias en la actividad de lectura de medidores, se pagarán siempre y cuando EL CONTRATISTA cumpla con evidenciar la incidencia de acuerdo a los procedimientos constructivos establecidos en los términos de referencia.

Se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

- Actividad: Inspecciones Comerciales

- Definición de Actividades

Consiste en atender la orden de servicio, efectuando una inspección a los predios de los clientes conectados a la red o que se abastecen de fuente propia, de acuerdo a los lugares y fechas que establezca SEDAPAL, con la finalidad de obtener datos relacionados al cliente, al predio, verificando el estado de la conexión domiciliaria de agua potable y/o alcantarillado y/o estado del pozo, de las instalaciones sanitarias, forma de descarga y las posibles conexiones irregulares que se identifiquen en la localidad.

- Modalidad de Carga de Trabajo

- Inspección de Reclamo Uso Único

Corresponde a inspecciones con fecha y hora programada para su ejecución en predios ubicados en forma dispersa y se ejecuta para determinar el estado, mantenimiento y situación de la conexión domiciliaria incluida la caja porta medidor y la caja de registro, el medidor y la revisión de las instalaciones sanitarias internas del predio, para comprobar el estado de su funcionamiento.

Corresponde a inspecciones de predios que tienen hasta dos (02) unidades de uso, se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

- Inspección de Reclamo Uso Múltiple

Corresponde a inspecciones con fecha y hora programada para su ejecución en predios ubicados en forma dispersa y se ejecuta para determinar el estado, mantenimiento y situación de la conexión domiciliaria incluida la caja porta medidor y la caja de registro, el medidor y la revisión de las instalaciones sanitarias internas del predio, para comprobar el estado de su funcionamiento.

Corresponde a inspecciones en predios que tienen de tres (03) a más unidades de uso. Se considerará como una inspección de uso múltiple de 03 a 06 unidades de uso. Estas inspecciones son generadas mediante una (01) orden de servicio, donde se registrará toda la data, por cada una de las unidades de uso que los conforman.

La valorización de este tipo de inspección será de la siguiente manera:

            - Si las unidades de uso inspeccionadas son de 3 a 6, se valoriza una inspección de uso múltiple.

            - Si las unidades de uso inspeccionadas son múltiplos de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso.

            - Si las unidades de uso inspeccionadas son mayores a un múltiplo de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso, y lo adicional se valorizará:

- Si el saldo es de 3, 4 ó 5 unidades de uso se valoriza una inspección de uso múltiple.

- Si el saldo es de 1 ó 2 unidades de uso se valoriza una inspección de uso único.

- Inspección de Reclamo Fuente Propia

Corresponde a inspecciones con fecha y hora programada para su ejecución en predios ubicados en forma dispersa, se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

Esta inspección consiste en relevar información para efecto de atender reclamaciones presentadas por los clientes que cuenten con abastecimiento a través de pozos extracción de aguas subterráneas, quienes podrían contar de manera adicional con abastecimiento de la red.

Esta inspección tiene por finalidad levantar la siguiente información:

- Estado del pozo, tipo de pozo

- Número de salidas instaladas, número de medidor instalado

- Mantenimiento y situación de la conexión, incluidos los equipos (bomba hidroneumática, tablero electrónico, etc.), funcionamiento del medidor,

- Actividad principal que se desarrolla en el predio

- Forma de descarga (si tiene Pozo Séptico, Planta de Tratamiento, descarga a una cuenca o descarga a la red de alcantarillado).

- Diámetro y estado de la conexión de descarga.

- Ubicación Coordenadas UTM WGS 84 del Pozo

- Datos del usuario del Pozo (Nombre, celular, correo electrónico)

- Documento que acredite Autorización uso Agua Subterránea (Licencia ANA)

- Croquis o plano de ubicación y distribución del sistema de Uso de agua Subterránea y descarga a la red o Tratamiento

- Evidencias fotográficas de la información señalada

- Inspección Interna Uso Único

Corresponde a inspecciones con fecha y hora programada para su ejecución en predios ubicados en forma dispersa y se ejecuta para determinar el estado, mantenimiento y situación de la conexión domiciliaria incluida la caja porta medidor y la caja de registro, el medidor y la revisión de las instalaciones sanitarias internas del predio, para comprobar el estado de su funcionamiento.

Corresponde a inspecciones de predios que tienen hasta dos (02) unidades de uso, se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

Este tipo de inspección se utilizará para inspecciones por facturación atípica, gradualidad, instalación de medidor y toda aquella situación que requiera una inspección interna.

- Inspección Interna Uso Múltiple

Corresponde a inspecciones con fecha y hora programada para su ejecución en predios ubicados en forma dispersa y se ejecuta para determinar el estado, mantenimiento y situación de la conexión domiciliaria incluida la caja porta medidor y la caja de registro, el medidor y la revisión de las instalaciones sanitarias internas del predio, para comprobar el estado de su funcionamiento.

Este tipo de inspección se utilizará para inspecciones por facturación atípica, gradualidad, instalación de medidor y toda aquella situación que requiera una inspección interna.

Corresponde a inspecciones en predios que tienen de tres (03) a más unidades de uso. Se considerará como una inspección de uso múltiple de 03 a 06 unidades de uso. Estas inspecciones son generadas mediante una (01) orden de servicio, donde se registrará toda la data, por cada una de las unidades de uso que los conforman.

La valorización de este tipo de inspección será de la siguiente manera:

- Si las unidades de uso inspeccionadas son de 3 a 6, se valoriza una inspección de uso múltiple.

- Si las unidades de uso inspeccionadas son múltiplos de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso.

- Si las unidades de uso inspeccionadas son mayores a un múltiplo de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso, y lo adicional se valorizará:

- Si el saldo es de 3, 4 ó 5 unidades de uso se valoriza una inspección de uso múltiple.

- Si el saldo es de 1 ó 2 unidades de uso se valoriza una inspección de uso único.

- Inspección Interna Fuente Propia

Corresponde a inspecciones con fecha y hora programada para su ejecución en predios ubicados en forma dispersa, se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

Esta inspección tiene por finalidad levantar la siguiente información:

- Dirección del predio donde se ubica el pozo

- Estado del pozo,

- Número de salidas instaladas,

- Mantenimiento y situación de la conexión, incluidos los equipos (bomba hidroneumática, tablero electrónico, etc.), funcionamiento del medidor,

- Actividad principal que se desarrolla en el predio

- Forma de descarga (si tiene Pozo Séptico, Planta de Tratamiento, descarga a una cuenca o descarga a la red de alcantarillado).

- Diámetro y estado de la conexión de descarga.

- Número de resolución que otorga la licencia de uso de aguas subterráneas.

- Volumen de agua anual, expresada en metros cúbicos (m3), autorizado en la licencia de uso de aguas subterráneas.

- Ubicación georreferenciada del pozo, en coordenadas UTM-WGS84.

- Tipo de pozo (tubular, artesanal o mixto), precisando sus características (profundidad y diámetros, nivel estático y nivel dinámico).

- Número(s) de medidor(es) instalado(s) en el pozo, incluyendo la fecha del último control de operatividad y su resultado.

- Croquis o plano de ubicación y distribución del sistema de Uso de agua Subterránea y descarga a la red o Tratamiento

- Datos del usuario del Pozo (Nombre, celular, correo electrónico)

- Documento que acredite Autorización uso Agua Subterránea (Licencia ANA)

- Evidencias fotográficas de la información señalada

- Inspección Especial con Geófono

Esta inspección tiene el propósito de verificar la existencia de fugas internas no visibles. Son realizadas con un instrumento especial llamado geófono digital, el cual será proporcionado por EL CONTRATISTA, cumpliendo ciertas especificaciones técnicas determinadas por SEDAPAL. Estas inspecciones son programadas para una fecha específica y se ejecutarán de manera independiente a la inspección de reclamo (uso único o uso múltiple) o inspección interna (uso único o uso múltiple). Con esta inspección se busca determinar la existencia de fugas no visibles.

Se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

Estas modalidades de inspección corresponden a predios ubicados en forma dispersa.

- Inspección externa y/o por anomalía

Esta inspección tiene el propósito de determinar el estado de mantenimiento y situación de la conexión domiciliaria, incluida la unidad de medición; la detección de posibles usos irregulares; el estado del medidor y su buen funcionamiento; así como la información relacionada al predio, en las cuales no se requiera la revisión de las instalaciones sanitarias internas del predio. Este tipo de inspección se utilizará para inspecciones por anomalía o para detección del uso irregular del servicio, lecturas de control, relecturas y toda aquella situación que requiera una inspección externa.

Se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

Estas modalidades de inspección corresponden a predios ubicados en forma dispersa.

- Inspección externa y/o por anomalía con boroscopio

Esta inspección tiene el propósito de realizar la relectura del medidor de la conexión domiciliaria que se encuentre con la caja porta medidor concretada para lectura con boroscopio. Este tipo de inspección se utilizará para inspecciones por anomalía, lecturas de control, relectura, y toda aquella situación que requiera una inspección externa.

Se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

Estas modalidades de inspección corresponden a predios ubicados en forma dispersa.

- Inspección por empadronamiento

Esta inspección tiene el propósito de obtener información relacionada al predio y al cliente para efecto de recepciones masivas o de terceros, en cuyo caso, se utilizará un formulario de empadronamiento establecido por SEDAPAL.

Esta modalidad de inspección corresponde a predios ubicados en forma continua.

- Empadronamiento para Captación de Fuente Propia

Este empadronamiento tiene el propósito de obtener información relacionada al predio y a los posibles usuarios de agua subterránea no registrados en el sistema comercial de una zona determinada, para luego con esta información ejecutar el proceso de captación de pozos. Para el registro de la información obtenida se utilizará un formulario denominada Padrón, el mismo que será definido por SEDAPAL.

- Inspección por mantenimiento catastral Uso Único

Esta inspección tiene el propósito de obtener información de campo que permitan asegurar la oportuna actualización de los datos catastrales del cliente, predio y conexiones de agua y alcantarillado en la base de datos del Sistema Comercial.

Esta modalidad de inspección se programa de manera periódica y según necesidad del servicio.

Corresponde a inspecciones de predios que tienen hasta dos (02) unidades de uso, se utilizará una orden de servicio y su resultado se presentará en un formulario establecido por SEDAPAL.

- Inspección por mantenimiento catastral Uso Múltiple

Esta inspección tiene el propósito de obtener información de campo que permitan asegurar la oportuna actualización de los datos catastrales del cliente, predio y conexiones de agua y alcantarillado en la base de datos del Sistema Comercial.

Esta modalidad de inspección se programa de manera periódica y según necesidad del servicio.

Corresponde a inspecciones en predios que tienen de tres (03) a más unidades de uso. Se considerará como una inspección de uso múltiple de 03 a 06 unidades de uso. Estas inspecciones son generadas mediante una (01) orden de servicio, donde se registrará toda la data, por cada una de las unidades de uso que los conforman.

La valorización de este tipo de inspección será de la siguiente manera:

- Si las unidades de uso inspeccionadas son de 3 a 6, se valoriza una inspección de uso múltiple.

- Si las unidades de uso inspeccionadas son múltiplos de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso.

- Si las unidades de uso inspeccionadas son mayores a un múltiplo de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso, y lo adicional se valorizará:

- Si el saldo es de 3, 4 ó 5 unidades de uso se valoriza una inspección de uso múltiple.

- Si el saldo es de 1 ó 2 unidades de uso se valoriza una inspección de uso único.

- Inspección por Incorporación de Pozos

Corresponde a inspecciones con fecha y hora programada para su ejecución en predios ubicados en forma dispersa y sirve para constatar la extracción del agua subterránea a través de pozo propio y su utilización. Esta inspección tiene el propósito de obtener información relacionada al predio y al cliente para efecto de definir y conocer las características del Pozo para su respectiva implantación de suministro en el Sistema Comercial, en cuyo caso, se utilizará un formulario establecido por SEDAPAL con la finalidad de levantar la siguiente información:

- Dirección del predio donde se ubica el pozo

- Actividad principal que se desarrolla en el predio

- Estado del pozo,

- Número de salidas instaladas,

- Mantenimiento y situación de la conexión, incluidos los equipos (bomba hidroneumática, tablero electrónico, etc.), funcionamiento del medidor.

- Ubicación georreferenciada del pozo, en coordenadas UTM-WGS84.

- Tipo de pozo (tubular, artesanal o mixto), precisando sus características (profundidad y diámetros, nivel estático y nivel dinámico).

- Forma de descarga (si tiene Pozo Séptico, Planta de Tratamiento, descarga a una cuenca o descarga a la red de alcantarillado).

- Diámetro y estado de la conexión de descarga

- Croquis o plano de ubicación y distribución del sistema de Uso de agua Subterránea y descarga a la red o Tratamiento

- Datos del usuario del Pozo (Nombre, celular, correo electrónico)

- Documento que acredite Autorización uso Agua Subterránea (Licencia ANA)

- Evidencias fotográficas de la información señalada

Para levantar información de inspección de existencia de una fuente de abastecimiento se utilizará el formulario “Información del Usuario de Uso de Aguas Subterráneas” (GCFO0110) en adelante Formulario de Registro.

- Aspectos Generales

- Consiste en atender la orden de servicio, efectuando una inspección a los predios de los clientes conectados a la red y usuarios que se abastecen de pozos, de acuerdo a los lugares y fechas que establezca SEDAPAL, con la finalidad de obtener datos relacionados al cliente, al predio, verificando el estado de la conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado, el estado de los pozos y forma de descarga de los mismos, de las instalaciones sanitarias y las posibles conexiones irregulares que se identifiquen en la localidad.

- Comprende desde las labores de recepción de la información por parte de EL CONTRATISTA a través del Aplicativo de Gestión Comercial, la impresión de las órdenes de servicio, la ejecución de la inspección, el llenado de formularios, la supervisión de la actividad hasta la devolución de la carga de trabajo digital vía el Aplicativo de Gestión Comercial y la entrega de las órdenes de servicio físicas. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, imprimir los formularios de acuerdo al diseño proporcionado por SEDAPAL.

- Los suministros a inspeccionar corresponden a predios de uso social, doméstico, comercial, industrial, multifamiliar y estatal que se encuentran ubicados en el ámbito de administración de cada Área Usuaria.

- SEDAPAL en el proceso de control de calidad del trabajo ejecutado, dispondrá su re-ejecución sin costo para SEDAPAL, en los casos que no se cuente con toda la información solicitada en la orden de servicio y/o se encuentre inconsistencias y/o el impedimento no sea sustentado.

- El Área Usuaria, previa coordinación con EL CONTRATISTA programará campañas de inspecciones externas de manera masiva, las cuales serán ejecutadas en fechas que no afecten la actividad de lectura de medidores y la de distribución de recibos continua, ello con la finalidad de no interrumpir los procesos habituales de dichas actividades. Las campañas se encuentran consideradas en las cargas de trabajo de inspecciones externas.

- En los casos que los inspectores fueran objeto de siniestro de las órdenes de servicio, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a imprimir las órdenes de servicio y procederá con las acciones correspondientes, según el hecho suscitado, a fin cumplir con los plazos establecidos para su ejecución.

- EL CONTRATISTA deberá entregar al Área Usuaria, la denuncia policial como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- Las inspecciones que no pudieran ser efectuadas por alguna imposibilidad (predio no ubicado, caja porta medidor no ubicada, ausencia del cliente, etc.), deben ser supervisadas y devueltas al Área Usuaria con los sustentos (fotografías que incluyan fecha y hora y el croquis señalando las numeraciones municipales de los predios y conexiones colindantes), en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas de su ejecución, a excepción de las inspecciones de reclamos y de atípicos que deberán ser supervisadas e informadas en el momento de la ejecución con los sustentos antes citados. Para los casos de cliente ausente se deberá dejar copia de la inspección bajo puerta y tomar los datos del predio y la lectura del medidor de agua.

- SEDAPAL considerará y valorizará como inspección externa a todas aquellas inspecciones programadas como internas, que fueron ejecutadas y reportadas como incompletas por causas no atribuibles a EL CONTRATISTA, siempre que contenga la información requerida para la inspección externa.

- De realizar la actividad de inspecciones fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, el Área Usuaria aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente según el procedimiento establecido. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, el Área Usuaria se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes y/o refacturaciones dispuestas por SUNASS. Para dichos efectos el Área Usuaria comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- EL CONTRATISTA, efectuará por su cuenta y costo la confección e impresión de los Formularios de Inspección según tipología, cuyos modelos serán proporcionados por SEDAPAL dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la suscripción del Contrato:

- Formulario de orden de servicio, (en tamaño A4), cada uno en un (01) original y una (01) copia.

- Original: Área Usuaria

- Copia: Cliente

- Formulario de Registro “Información del Usuario de Uso de Aguas Subterráneas” (GCFO0110) (en tamaño A4), cada uno en un (01) original y una (01) copia.

- Original: Área Usuaria

- Copia: Cliente

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- Procedimientos Constructivos de las Actividades

  - Inspección de Reclamo Uso Único (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria remita la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Registra en el formato establecido para la actividad, la hora de inicio de la inspección y demás información establecida por SEDAPAL.

- Verifica estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Realizar el cierre de todos los puntos de agua y verificar si el medidor sigue registrando consumos.

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- A fin de verificar la existencia de fugas, ingresa al predio e inspecciona el estado de los puntos de agua que existan:

- Cisterna

- Piscina

- Tanque elevado

- Sistema de presurización

- Inodoros

- Lavatorios

- Lavaderos

- Duchas

- Caños

- Grifos de riego u otros

- En el interior del predio, verificar el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realiza. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Determinar el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Anota en observaciones cualquier situación especial o de los puntos de agua, que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- En casos que el cliente solicite alguna información sobre el resultado de su reclamo, el personal de EL CONTRATISTA deberá abstenerse de emitir opinión sobre ello.

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio y/o a ninguna unidad de uso, por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente al Supervisor de actividad, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa, siempre y cuando en la Orden de Servicio se consignen los datos establecidos en este tipo de inspección.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección de Reclamo Uso Múltiple (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección y demás información establecida por el Área Usuaria.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Verifica el estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Realizar el cierre de todos los puntos de agua y verificar si el medidor sigue registrando consumos.

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- A fin de verificar la existencia de fugas, ingresa al predio e inspecciona el estado de los puntos de agua que existan:

- Cisterna

- Piscina

- Tanque elevado

- Sistema de presurización

- Inodoros

- Lavatorios

- Lavaderos

- Duchas

- Caños

- Grifos de riego u otros

- En el interior del predio, verificar el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realiza. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Determinar el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Anota en observaciones cualquier situación especial no especificada en el formato y que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- En casos que el cliente solicite alguna información sobre el resultado de su reclamo, el personal de EL CONTRATISTA deberá abstenerse de emitir opinión sobre ello.

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio y/o a ninguna unidad de uso, por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente a su Supervisor de Actividad, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa, siempre y cuando en la Orden de Servicio se consignen los datos establecidos en este tipo de inspección.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección de Reclamo Fuente Propia (UM: UND)

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente, explica los motivos de su presencia y le presenta su SCTR vigente y su EPP.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante del pozo, obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Solicita información de si el predio también cuenta con conexión domiciliaria de agua de la red pública y el número de suministro. Asimismo, debe consultar respecto al sistema de descarga existente. Si existe descarga a la red de alcantarillado de SEDAPAL, verificar y consultar, si fue instalado por SEDAPAL o por el usuario.

- Solicita el número de resolución que otorga la licencia de uso de aguas subterráneas y lo registra en el campo de observaciones.

- Ingresa al predio, ubica el pozo, verifica su estado (activo o inactivo), determina las salidas, el diámetro y su estado de conservación. Si el pozo tuviera ramales, deberá señalar los diámetros de cada uno de ellos y a qué sector del inmueble deriva el abastecimiento. Determina la ubicación georeferenciada del pozo, en coordenadas UTM-WGS84 y define el tipo de pozo (tubular, artesanal o mixto) precisando sus características (profundidad y diámetros, nivel estático y nivel dinámico).

- Inspecciona el estado de los siguientes puntos de agua:

- Estado de la cisterna, si la tuviera.

- Estado de la piscina, si la tuviera.

- Estado del tanque elevado, si lo tuviera.

- Estado de los inodoros, lavatorios, lavaderos, duchas, caños, grifos de riego u otros.

- Determina el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Revisa el estado del medidor, estado de conservación de sus accesorios, registra la lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor, si lo tuviera y especifica la ubicación de la conexión de desagüe.

- A fin de verificar la existencia de fugas, ingresa al predio e inspecciona el estado de los puntos de agua que existan:

- Cisterna

- Piscina

- Tanque elevado

- Sistema de presurización

- Inodoros

- Lavatorios

- Lavaderos

- Duchas

- Caños

- Grifos de riego u otros

- Verifica el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de las actividades que realizan. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Determinar el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Establecer la cota horizontal y vertical de la conexión de alcantarillado y tipo de material, si la tuviera.

- Anota en observaciones cualquier situación especial no especificada en el formato y que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- En casos que el cliente solicite alguna información sobre el resultado de su reclamo, el personal de EL CONTRATISTA deberá abstenerse de emitir opinión sobre ello.

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- En los casos que se encuentre instalaciones irregulares en el pozo, consignará detalladamente los datos de las mismas y efectuará toma fotográfica.

- En todos los casos se tomará fotografías de la fachada, del o los pozos, de las salidas, de la Actividad Principal y del o los medidor(es). La foto del medidor debe ser con la tapa abierta a fin de visualizar claramente la lectura del medidor y el número de medidor.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa y/o por Anomalía, siempre y cuando se sustente con la toma fotográfica de la fachada del predio.

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Sólo se valorizará cada unidad de uso en la que ingresó el inspector.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección Interna Uso Único (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Registra en el formato establecido para la actividad, la hora de inicio de la inspección y demás información establecida por SEDAPAL.

- Verifica estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Realizar el cierre de todos los puntos de agua y verificar si el medidor sigue registrando consumos.

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- A fin de verificar la existencia de fugas, ingresa al predio e inspecciona el estado de los puntos de agua que existan:

- Cisterna

- Piscina

- Tanque elevado

- Sistema de presurización

- Inodoros

- Lavatorios

- Lavaderos

- Duchas

- Caños

- Grifos de riego u otros

- En el interior del predio, verificar el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realiza. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Determinar el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Anota en observaciones cualquier situación especial o de los puntos de agua, que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- En casos que el cliente solicite alguna información sobre el resultado de la inspección, el personal de EL CONTRATISTA deberá abstenerse de emitir opinión sobre ello.

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio y/o a ninguna unidad de uso, por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente al Supervisor de actividad, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa, siempre y cuando en la Orden de Servicio se consignen los datos establecidos en este tipo de inspección.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección Interna Uso Múltiple (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección y demás información establecida por el Área Usuaria.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Verifica el estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Realizar el cierre de todos los puntos de agua y verificar si el medidor sigue registrando consumos.

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- A fin de verificar la existencia de fugas, ingresa al predio e inspecciona el estado de los puntos de agua que existan:

- Cisterna

- Piscina

- Tanque elevado

- Sistema de presurización

- Inodoros

- Lavatorios

- Lavaderos

- Duchas

- Caños

- Grifos de riego u otros

- En el interior del predio, verificar el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realiza. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Determinar el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Anota en observaciones cualquier situación especial no especificada en el formato y que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- En casos que el cliente solicite alguna información sobre el resultado de su reclamo, el personal de EL CONTRATISTA deberá abstenerse de emitir opinión sobre ello.

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio y/o a ninguna unidad de uso, por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente a su Supervisor de Actividad, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa, siempre y cuando en la Orden de Servicio se consignen los datos establecidos en este tipo de inspección.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección Interna Fuente Propia (UM: UND)

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente, explica los motivos de su presencia y le presenta su SCTR vigente y su EPP.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante del pozo, obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Solicita información de si el predio también cuenta con conexión domiciliaria de agua de la red pública y el número de suministro. Asimismo, debe consultar respecto al sistema de descarga existente. Si existe descarga a la red de alcantarillado de SEDAPAL, verificar y consultar, si fue instalado por SEDAPAL o por el usuario.

- Solicita el número de resolución que otorga la licencia de uso de aguas subterráneas y lo registra en el campo de observaciones.

- Ingresa al predio, ubica el pozo, verifica su estado (activo o inactivo), determina las salidas, el diámetro y su estado de conservación. Si el pozo tuviera ramales, deberá señalar los diámetros de cada uno de ellos y a qué sector del inmueble deriva el abastecimiento. Determina la ubicación georeferenciada del pozo, en coordenadas UTM-WGS84 y define el tipo de pozo (tubular, artesanal o mixto) precisando sus características (profundidad y diámetros, nivel estático y nivel dinámico).

- Inspecciona el estado de los siguientes puntos de agua:

- Estado de la cisterna, si la tuviera.

- Estado de la piscina, si la tuviera.

- Estado del tanque elevado, si lo tuviera.

- Estado de los inodoros, lavatorios, lavaderos, duchas, caños, grifos de riego u otros.

- Determina el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Revisa el estado del medidor, estado de conservación de sus accesorios, registra el número de medidor y su lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor, si lo tuviera y especifica la ubicación de la conexión de desagüe.

- Verifica el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de las actividades que realizan. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- En los casos que se encuentre instalaciones irregulares en el pozo, consignará detalladamente los datos de las mismas y efectuará toma fotográfica.

- En todos los casos se tomará fotografías de la fachada, del o los pozos, de las salidas, de la Actividad Principal y del o los medidor(es). La foto del medidor debe ser con la tapa abierta a fin de visualizar claramente la lectura del medidor y el número de medidor.

- Verifica el tipo de uso, el área aproximada del predio y niveles, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realizan.

- Verifica la forma de descarga del predio.

- Establece la cota de la conexión de alcantarillado, según instrucciones de SEDAPAL, si se requiere.

- Anota en observaciones cualquier situación especial que considere necesario.

- Elabora croquis de ubicación del predio y de la(s) conexión(es) de agua potable y alcantarillado.

- Elabora croquis o plano de ubicación y distribución del sistema de uso de agua subterránea y descarga a la red o tratamiento.

- En caso que el Cliente solicite alguna información sobre el resultado de la inspección, debe abstenerse de emitir opinión sobre ello.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa y/o por Anomalía, siempre y cuando se sustente con la toma fotográfica de la fachada del predio.

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección Especial con Geófono (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente, explica los motivos de su presencia y le presenta su SCTR vigente y su EPP.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Registra en el formato establecido para la actividad, la hora de inicio de la inspección y demás información establecida por SEDAPAL.

- Verifica estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Realizar el cierre de todos los puntos de agua y verificar si el medidor sigue registrando consumos.

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- A fin de verificar la existencia de fugas, ingresa al predio e inspecciona el estado de los puntos de agua que existan:

- Cisterna

- Piscina

- Tanque elevado

- Sistema de presurización

- Inodoros

- Lavatorios

- Lavaderos

- Duchas

- Caños

- Grifos de riego u otros

- En el interior del predio, verificar el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realiza. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Verifica la existencia de posibles fugas usando el Geófono Digital, en el sistema de redes e instalaciones sanitarias donde pudiera existir alguna fuga no visible. Registra en la Orden de Servicio las áreas revisadas y el resultado de esta revisión.

- Determinar el área aproximada de jardín interno y/o externo, si lo tuviera.

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Anota en observaciones cualquier situación especial o de los puntos de agua, que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- En casos que el cliente solicite alguna información sobre el resultado de su reclamo o tratamiento atípico, el personal de EL CONTRATISTA deberá abstenerse de emitir opinión sobre ello.

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio y/o a ninguna unidad de uso, por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente al Supervisor de actividad, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa, siempre y cuando en la Orden de Servicio se consignen los datos establecidos en este tipo de inspección.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección Externa y/o por Anomalía (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- Verifica estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- Verifica el tipo de uso del predio y la descripción de actividades que realiza, niveles del predio (fachada).

- Verifica y completa los datos correspondientes al predio como:

- Distrito

- Tipo y nombre de localidad

- Tipo y nombre de vía

- Número municipal

- Duplicador

- Manzana

- Lote

- Código de uso de agua (CUA)

- Niveles del predio

Y datos de la conexión de agua y alcantarillado como:

- Estado de la caja porta medidor

- Estado de la tapa

- Válvulas

- Dispositivo de seguridad

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En caso el predio se encuentre habitado con el servicio cerrado, deberá reportar su posible forma de abastecimiento.

- Registra toda la información requerida sin borrones ni enmendaduras y suscribe la orden de servicio.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección Externa y/o por Anomalía con Boroscopio (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- El inspector ubica la caja porta medidor y verifica el estado de conservación de los componentes externos de la misma, ubica la rejilla con el orificio para introducir el cabezal del boroscopio y con la luz led y el lente visualizar el registro del medidor en la pantalla y registrar la información de la lectura en el formulario

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse toma fotográfica del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección.

- Verifica el tipo de uso del predio y la descripción de actividades que realiza, niveles del predio (fachada).

- Verifica y completa los datos correspondientes al predio como:

- Distrito

- Tipo y nombre de localidad

- Tipo y nombre de vía

- Número municipal

- Duplicador

- Manzana

- Lote

- Código de uso de agua (CUA)

- Niveles del predio

Y datos de la conexión de agua y alcantarillado como:

- Estado de la caja porta medidor

- Estado de la tapa

- Válvulas

- Dispositivo de seguridad

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- Registra toda la información requerida sin borrones ni enmendaduras y suscribe la orden de servicio.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección por Empadronamiento (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía correo electrónico como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime los planillones (Padrón de Beneficiarios) y asigna la carga de trabajo al personal.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha programada por el Área Usuaria.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente presentando su fotocheck y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Padrón de Beneficiarios

- Verifica el estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Verifica el tipo de uso del predio y la descripción de la actividad que realiza, niveles del predio (fachada).

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Informa los impedimentos de la inspección.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará los planillones al supervisor de la actividad.

  - Empadronamiento para Captación de Fuente Propia (UM:UND)

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía correo electrónico como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime el formulario (Padrón) y asigna la carga de trabajo al personal.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha programada por el Área Usuaria.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente presentando su fotocheck y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante del pozo, obtiene la siguiente información:

1. Nombre (persona natural) o Razón Social (persona jurídica)

2. Documento de Identidad (DNI o RUC)

3. Nº de teléfono o celular

4. Cuenta de correo electrónico

5. Condición de residencia

6. Tipo de pozo con el que cuenta

7. Uso del agua subterránea extraída

8. Referencia de la ubicación del pozo

9. Modalidad de descarga de aguas residuales.

- Verifica el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realizan

- Anota cualquier observación especial del predio, que considere necesario.

- Toma fotografía de la fachada.

- Informa los impedimentos de la inspección.

- Identifica en el plano la zona empadronada, el mismo que adjuntará al formulario que entregará a SEDAPAL.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará el formulario al supervisor de la actividad.

  - Inspección por Mantenimiento Catastral Uso Único (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Verifica estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- En el interior del predio, verificar el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realiza. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Verifica y completa los datos correspondientes al predio como:

- Distrito

- Tipo y nombre de localidad

- Tipo y nombre de vía

- Número municipal

- Duplicador

- Manzana

- Lote

- Código de ubicación del predio (CUP)

- Código de uso de agua (CUA)

- Niveles del predio

Y datos de la conexión de agua y alcantarillado como:

- Frente de conexión

- Estado de la caja porta medidor

- Estado de la tapa

- Válvulas

- Dispositivo de seguridad

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Anota en observaciones cualquier situación especial o de los puntos de agua, que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio y/o a ninguna unidad de uso, por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente a su Supervisor de Actividad, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa, siempre y cuando en la Orden de Servicio se consignen los datos establecidos en este tipo de inspección.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En caso el predio se encuentre habitado con el servicio cerrado, reportar su posible forma de abastecimiento.

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección por Mantenimiento Catastral Uso Múltiple (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02 y 03

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), obtiene la información requerida en el Formulario de Inspección y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Verifica estado de conservación de los componentes del punto de medición, registra lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- En el caso de observar indicios de medidores manipulados, vandalizados y/o averiados, deberán adjuntarse tomas fotográficas del predio y del medidor, las mismas que serán remitidas vía Aplicativo de Gestión Comercial y adjuntadas a la inspección. En caso de encontrar fuga en la caja porta medidor se deberá también remitir evidencia fílmica (video).

- En el interior del predio, verificar el número de unidades de uso, el tipo de uso, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones de uso, así como la descripción de actividades que realiza. Establecer el código de uso de agua (CUA), unidades de uso (ocupadas y desocupadas), niveles del predio.

- Verifica y completa los datos correspondientes al predio como:

- Distrito

- Tipo y nombre de localidad

- Tipo y nombre de vía

- Número municipal

- Duplicador

- Manzana

- Lote

- Código de ubicación del predio (CUP)

- Código de uso de agua (CUA)

- Niveles del predio

Y datos de la conexión de agua y alcantarillado como:

- Frente de conexión

- Estado de la caja porta medidor

- Estado de la tapa

- Válvulas

- Dispositivo de seguridad

- Establecer las cotas horizontales y verticales de agua y alcantarillado y tipo de material de ambas conexiones.

- Anota en observaciones cualquier situación especial o de los puntos de agua, que considere necesario.

- Elabora croquis detallado de la ubicación del predio, graficando con claridad la distribución, cantidad y ubicación tanto de los puntos de agua como de desagüe, así como la descripción de la actividad desarrollada en el inmueble.  De igual forma ubica y grafica las otras conexiones de agua y alcantarillado del predio.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio y/o a ninguna unidad de uso, por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente a su Supervisor de Actividad, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa, siempre y cuando en la Orden de Servicio se consignen los datos establecidos en este tipo de inspección.

- En caso el inspector encuentre un medidor colocado en posición invertida, deberá comunicar inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento.

- Informa los impedimentos de la inspección (fotografías del predio y la conexión).

- Identifica y realiza la prueba de flujo a otras conexiones que abastezcan al mismo predio u otra forma de abastecimiento e informa el estado de las mismas y medidor (si lo tuviera) de cada conexión.

- Si existiera alguna imposibilidad para acceder a algunos de los puntos sanitarios deberá informar en el campo de observaciones el motivo del impedimento.

- En todos los casos se tomará fotografía del frontis del predio, de la unidad de medición y de la caja de registro.

- En caso el predio se encuentre habitado con el servicio cerrado, reportar su posible forma de abastecimiento.

- Registra toda la información requerida en las Ordenes de Servicio sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en el formulario de inspección.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

  - Inspección por Incorporación de Pozos (UM: UND)

Aplicable al Ítem 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha y rango de hora de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio y los Formularios de Registro, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El inspector acude al punto a inspeccionar en la fecha y hora programada por el Área Usuaria.

- El inspector deberá registrar en el dispositivo móvil la hora de inicio de la inspección.

- El inspector debe verificar la dirección del predio, se identifica ante el cliente, explica los motivos de su presencia y le presenta su SCTR vigente y su EPP.

- El inspector solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante del pozo, obtiene la información requerida en el campo de información del usuario de la orden de servicio y del Formulario de Registro y solicita autorización para ingresar al predio y realizar la inspección conjunta.

- Solicita información de si el predio también cuenta con conexión domiciliaria de agua de la red pública y el número de suministro.

- Consulta respecto al sistema de descarga existente. Si existe descarga a la red de alcantarillado de SEDAPAL, verificar y consultar, si fue instalado por SEDAPAL o por el usuario. Verifica forma de evacuación de las aguas residuales y deja constancia en el formulario de registro, indicando en el campo de Observaciones las cotas horizontal y vertical de las formas de las descargas. Asimismo, registrar con fotos el sistema de descarga. Si la descarga es a la red, foto de la caja externa, foto de la caja abierta para evidenciar el caudal y foto del sistema de descarga interno. Si existe Planta de Tratamiento, foto de la Planta, si tiene Pozo séptico, foto del mismo; y si descarga a una cuenca, foto de la descarga.

- Solicita el número de resolución que otorga la licencia de uso de aguas subterráneas y lo registra en el campo de observaciones.

- Ubica el pozo, verifica su estado (activo o inactivo), determina las salidas, el diámetro y su estado de conservación. En caso el motor esté apagado se debe solicitar el encendido de éste para constatar el estado del pozo. Si el pozo tuviera ramales, deberá señalar los diámetros de cada uno de ellos y a qué sector del inmueble deriva el abastecimiento. Determina la ubicación georeferenciada del pozo, en coordenadas UTM-WGS84 y define el tipo de pozo (tubular, artesanal o mixto) precisando sus características (profundidad y diámetros, nivel estático y nivel dinámico).

- Revisa el estado del medidor, estado de conservación de sus accesorios, registra la lectura, efectúa la prueba de flujo del medidor, si lo tuviera y especifica la ubicación de la conexión de desagüe.

- Verifica el tipo de uso y sus posibles combinaciones de uso del agua subterránea, así como la descripción de las actividades que realizan.

- En todos los casos se tomará fotografías de la fachada y del o los medidor(es). La foto del medidor debe ser con la tapa abierta a fin de visualizar claramente la lectura del medidor y el número de medidor.

- Realiza tomas fotográficas en el predio: tres (03) fotos del pozo (se debe notar claramente la ubicación exacta del pozo, salida (s) y motor), tres (03) fotos de las áreas donde se hace uso del agua extraída, tres (03) fotos de la actividad principal y dos (02) fotos de la parte externa del predio (frontis).

- De constatarse que no existe pozo de agua subterránea, deberá de registrar en el campo de observaciones del formulario de registro y de la orden de servicio y tomar fotos sólo del frontis del predio, actividad principal y forma de descarga; en caso estén conectados a la red pública, solicitar copia del comprobante de pago de agua potable o anotar el número de suministro, número de medidor y lectura actual en el campo observaciones de dichos formularios.

- Anota en observaciones cualquier situación especial que considere necesario.

- Elabora croquis de ubicación del predio, del pozo, de la(s) conexión(es) de agua potable y alcantarillado.

- Elabora croquis o plano de ubicación y distribución del sistema de uso de agua subterránea y descarga a la red o tratamiento.

- Terminada la inspección y de constatarse la extracción y/o uso de agua subterránea a través de pozo propio, se procederá a solicitar en copia simple la siguiente documentación:

- Licencia de Uso de agua Subterránea. (Persona natural y jurídica)

- Título de propiedad del predio u otro documento formal (persona natural y jurídica).

- Contrato de alquiler (en caso el predio es alquilado)

- Documento de Identidad: DNI, carnet de extranjería etc. (persona natural)

- Constitución de la empresa. (Persona jurídica)

- Vigencia del Poder y documento de identidad del representante legal (persona jurídica)

- Registro Único de Contribuyente – RUC (persona jurídica y natural con negocio)

- Declaración Jurada de Autovalúo- impuesto predial (persona natural y jurídica)

- De no contar con la documentación solicitada y no encontrarse el cliente o responsable con el debido poder para la firma del formulario de registro, el inspector deja copia del formulario y la esquela con la relación de documentos requeridos (de acuerdo al modelo establecido por SEDAPAL), asimismo, se solicita que dichos documentos sean presentados por el cliente en las oficinas del Área Usuaria.

- En los casos que el inspector no pueda ingresar al predio por oposición del cliente lo comunicará inmediatamente al Supervisor de actividad, el cual dará aviso al Área Usuaria al momento, para su verificación. De confirmarse la ocurrencia se considerará como Inspección Externa y/o por Anomalía, siempre y cuando se sustente con la toma fotográfica de la fachada del predio.

- Registra la información requerida en el formulario de registro y en la orden de servicio, llenando los campos y teniendo especial cuidado en la validación del estado operativo del pozo y el régimen de explotación indicado en litros por segundo, sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, el inspector suscribe la orden de servicio y le entrega copia al cliente. En caso el cliente tenga una observación que efectuar, deberá consignarla en la orden de servicio.

- Registra la hora de culminación de la inspección en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el inspector entregará los formularios de registro, las ordenes de servicio, las vistas fotográficas y otros al supervisor de la actividad.

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| N° | Actividad | Und. Med. | Rendimiento por Trabajador |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Inspección de Reclamo Uso Único | UND | 9 | 8 |
| 2 | Inspección de Reclamo Uso Múltiple | UND | 7 | 6 |
| 3 | Inspección de Reclamo Fuente Propia | UND | --- | 6 |
| 4 | Inspección Interna Uso Único | UND | 12 | 10 |
| 5 | Inspección Interna Uso Múltiple | UND | 8 | 7 |
| 6 | Inspección Interna Fuente Propia | UND | --- | 6 |
| 7 | Inspección Especial con Geófono | UND | 9 | 2 |
| 8 | Inspección Externa y/o por anomalía | UND | 55 | 20 |
| 9 | Inspección Externa y/o por anomalía con boroscopio | UND | 22 | 13 |
| 10 | Inspección por Empadronamiento | UND | 55 | --- |
| 11 | Empadronamiento para Captación de Fuente Propia | UND | --- | 38 |
| 12 | Inspección por Mantenimiento Catastral Uso Único | UND | 33 | 11 |
| 13 | Inspección por Mantenimiento Catastral Uso Múltiple | UND | 22 | 9 |
| 14 | Inspección por Incorporación de Pozos | UND | --- | 2 |

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo las actividades de Inspecciones Comerciales ejecutadas por su personal, a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- EL CONTRATISTA procesa y valida en su Centro de Cómputo mediante el software respectivo, la información de los inspectores y la de supervisión, debiendo hacer la devolución de la totalidad de las cargas de trabajo ejecutadas a las Áreas Usuarias, mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, según el siguiente detalle:

- Las inspecciones de tipologías de reclamo y facturación atípica, serán devueltas a las 08:30 horas del día hábil siguiente de ejecutada, vía Aplicativo de Gestión Comercial: i) Información de las inspecciones realizadas según estructura proporcionada por SEDAPAL ii) órdenes de servicio escaneadas, iii) Fotografías y/o videos asociados y iv) Formato de Supervisión. Asimismo, en el transcurso del mismo día se entregará las órdenes de servicio físicas.

- Las inspecciones de otras tipologías serán devueltas a las 15:00 horas del segundo día hábil de ejecutada, vía Aplicativo de Gestión Comercial: i) Información de las inspecciones realizadas según estructura proporcionada por SEDAPAL ii) órdenes de servicio escaneadas, iii) Fotografías y/o videos asociados y iv) Formato de Supervisión.

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales

- A los tres (03) días calendario de ejecutadas las cargas de trabajo, EL CONTRATISTA deberá entregar la información física (órdenes de servicio, formularios de registro, planillas de empadronamiento).

- La devolución de la documentación física será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q y deberá estar ordenada por número de carga de trabajo, tipología de orden de servicio y suministro y acompañando un listado.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar de forma muestral en campo o gabinete las actividades de inspecciones comerciales ejecutado por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) los plazos de ejecución de la actividad, ii) los procedimientos constructivos y iii) la calidad de la información.

Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL y previa aprobación del Área Usuaria correspondiente y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

Respecto a las actividades de inspecciones, se precisa lo siguiente:

- Los casos de inspecciones internas que no se puedan ejecutar por razones no atribuibles al contratista, se valorizarán como inspecciones externas.

- Los casos de inspecciones de reclamo e internas a predios de uso múltiple mayores a tres (03) unidades de uso se valorizarán de la siguiente manera:

- Si las unidades de uso inspeccionadas son de 3 a 6, se valoriza una inspección de uso múltiple.

- Si las unidades de uso inspeccionadas son múltiplos de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso.

- Si las unidades de uso inspeccionadas son mayores a un múltiplo de 6, se valoriza una inspección de uso múltiple por cada 6 unidades de uso, y lo adicional se valorizará:

- Si el saldo es de 3, 4 ó 5 unidades de uso se valoriza una inspección de uso múltiple.

- Si el saldo es de 1 ó 2 unidades de uso se valoriza una inspección de uso único.

Asimismo, se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

- Actividad: Acciones Persuasivas

El servicio consiste en efectuar las actividades de: i) gestión de recuperación, ii) gestión de recuperación con cuadrilla iii) cierres, obturaciones y reaperturas y iv) revisión de servicios cerrados.

- Actividad: Gestión de Recuperación

- Definición de Actividades

El servicio consiste en realizar visitas, mediante los gestores de recuperación, a los clientes que presentan deuda morosa (de 3 meses a más) a fin de informar las facilidades de pago que ofrece SEDAPAL para regularizar su deuda.

- Modalidad de Carga de Trabajo

- Gestión de Recuperación

Dirigido a los clientes que presentan deuda morosa de 3 a más meses a fin de informar las facilidades de pago que ofrece SEDAPAL y que permita la recuperación de la deuda. La carga de trabajo será definida por cada Área Usuaria, previa evaluación.

- Gestión de Recuperación con Cuadrilla

Dirigido a los clientes que presentan deuda morosa de 3 a más meses a fin de informar las facilidades de pago que ofrece SEDAPAL además de realizar la acción de cierre simple u obturación que permita la recuperación de la deuda. La carga de trabajo será definida por cada Área Usuaria, previa evaluación.

- Aspectos Generales

- EL CONTRATISTA, efectuará la confección e impresión de los Formularios cuyos modelos serán proporcionados por SEDAPAL:

- Formulario GC-FO111, (en tamaño A4), cada uno en un (01) original y una (01) copia.

- Original: Área Usuaria

- Copia: Cliente

- Carta que comunica la deuda del cliente

- EL CONTRATISTA elaborará un expediente digitalizado por cada suministro (en los casos de los ítems 01, 02 y 03) y por cada cliente (en el caso del Ítem 04) de la carga asignada, que incluya las tomas fotográficas, las comunicaciones y los formularios.

- En los casos que los gestores de recuperación fueran objeto de siniestro de los formularios de la carga de trabajo, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a imprimir las cargas de trabajo siniestradas y procederá con las acciones correspondientes, según el hecho suscitado, a fin cumplir con los plazos establecidos para su ejecución.

- EL CONTRATISTA deberá entregar al Área Usuaria, la denuncia policial como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- Procedimiento Constructivo de la Actividad

  - Visitas del Gestor de Recuperación (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mano de obra y equipamiento:

- Técnico Operativo: 1

- Pasaje

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio y las Cartas mediante la cual se comunica la deuda del cliente, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El gestor de recuperación acude al predio en la fecha programada por el Área Usuaria.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la visita.

- Verifica la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- Solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), verificando la situación del cliente para evaluar su capacidad de pago y el motivo de la morosidad, notifica la carta con el estado de cuenta del cliente, comunica sobre las facilidades de pago que brinda SEDAPAL para que regularice su deuda. En caso el cliente decida regularizar su deuda, el gestor de recuperación coordinará con el analista del Área Usuaria para el otorgamiento de financiamiento en línea, caso contrario le otorgará el plazo establecido por el Área Usuaria para la regularización respectiva y lo consigna en el formulario.

- Verifica el estado del servicio, registra lectura y número de medidor (si lo tuviera), define la forma de abastecimiento.

- En caso de encontrar el servicio con reapertura indebida, se tomará vista fotográfica y dicha observación deberá ser consignada en la orden de servicio.

- Cuando la orden de servicio carezca de datos del cliente o se encuentren incompletos, el gestor de recuperación deberá solicitarlos (nombres y apellidos, DNI, teléfono fijo y celular, correo electrónico, razón social, RUC, persona de contacto).

- En caso de observar en el predio información diferente a la consignada en la orden de servicio, registrar los cambios relacionados a tarifa, uso del predio, estado del predio, número y estado del medidor, si lo tuviera, debiendo adjuntar las vistas fotográficas correspondientes.

- En caso de identificar predios con más de una conexión, deshabitados, terrenos baldíos, construcción paralizada, predio demolido, siniestrado, no ubicado, con posible abastecimiento irregular, el gestor de recuperación deberá registrarlo en la orden de servicio, debiendo adjuntar las vistas fotográficas correspondientes.

- Elabora croquis de la ubicación del predio de la conexión de agua y alcantarillado

- Registra la información requerida en la orden de servicio, llenando los campos sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, suscribe la orden de servicio y le deja copia al cliente.

- En caso de no encontrar al cliente, el gestor de recuperación dejará bajo puerta la Carta con la deuda, así como la copia de la orden de servicio.

- Registra la hora de culminación de la visita en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el gestor de recuperación entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas al supervisor de la actividad.

  - Visitas del Gestor de Recuperación con Cuadrilla (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

- Técnico Operativo: 1

- Operario: 1

- Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- El Área Usuaria remitirá a EL CONTRATISTA las cargas de trabajo vía Aplicativo de Gestión Comercial como máximo hasta las 15:00 horas precisando su fecha de ejecución. En caso el Área Usuaria entregue la carga de trabajo después de la hora establecida, será considerada como entregada el día siguiente.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio y las Cartas mediante la cual se comunica la deuda del cliente, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- El gestor de recuperación acude al predio en la fecha programada por el Área Usuaria.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la visita.

- Verifica la dirección del predio, se identifica ante el cliente y explica los motivos de su presencia.

- Solicita al cliente su identificación y que precise si actúa como titular o representante de la conexión (unifamiliar o multifamiliar), verificando la situación del cliente para evaluar su capacidad de pago y el motivo de la morosidad, notifica la carta con el estado de cuenta del cliente, comunica sobre las facilidades de pago que brinda SEDAPAL para que regularice su deuda. En caso el cliente decida regularizar su deuda, el gestor de recuperación coordinará con el analista del Área Usuaria para el otorgamiento de financiamiento en línea, caso contrario le otorgará el plazo establecido por el Área Usuaria para la regularización respectiva y lo consigna en el formulario.

- Verifica el estado del servicio, registra lectura y número de medidor (si lo tuviera), define la forma de abastecimiento.

- En caso de encontrar el servicio con reapertura indebida, el operario deberá asegurar con un el cierre simple, se tomará vista fotográfica del aseguramiento del cierre realizado, dicha observación deberá ser consignada en la orden de servicio.

- Cuando la orden de servicio carezca de datos del cliente o se encuentren incompletos, el gestor de recuperación deberá solicitarlos (nombres y apellidos, DNI, teléfono fijo y celular, correo electrónico, razón social, RUC, persona de contacto).

- En caso de observar en el predio información diferente a la consignada en la orden de servicio, registrar los cambios relacionados a tarifa, uso del predio, estado del predio, número y estado del medidor, si lo tuviera, debiendo adjuntar las vistas fotográficas correspondientes.

- En caso de identificar predios con más de una conexión, deshabitados, terrenos baldíos, construcción paralizada, predio demolido, siniestrado, no ubicado, con posible abastecimiento irregular, el gestor de recuperación deberá registrarlo en la orden de servicio, debiendo adjuntar las vistas fotográficas correspondientes.

- Elabora croquis de la ubicación del predio de la conexión de agua y alcantarillado

- Registra la información requerida en la orden de servicio, llenando los campos sin borrones ni enmendaduras, solicita la firma al cliente, suscribe la orden de servicio y le deja copia al cliente.

- En caso de no encontrar al cliente, el gestor de recuperación dejará bajo puerta la Carta con la deuda, así como la copia de la orden de servicio.

- Registra la hora de culminación de la visita en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el gestor de recuperación entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y los videos al supervisor de la actividad.

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de cierre

- Perno fusible de acero (para asegurar la tapa)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| N° | Actividad | Und. Med. | Rendimiento por Trabajador |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Visitas del Gestor de Recuperación | UND | 22 | 10 |
| 2 | Visitas del Gestor de Recuperación con Cuadrilla | UND | 17 | 6 |

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo la actividad de Visitas del Gestor de Recuperación a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- EL CONTRATISTA procesa y valida en su Centro de Cómputo mediante el software respectivo, la información de los gestores de recuperación y la de supervisión, debiendo entregar las cargas de trabajo ejecutadas a las Áreas Usuarias, mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, a las 48 horas de ejecutada la carga de trabajo:

- Información de las visitas realizadas según estructura proporcionada por SEDAPAL

- Los expedientes digitalizados

- El formulario de la supervisión

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- A los tres (03) días calendario de ejecutadas las cargas de trabajo, EL CONTRATISTA deberá entregar los formularios físicos.

- La devolución de la documentación física será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q y deberá estar ordenada por número de carga de trabajo y suministro y acompañado de un listado.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar de forma muestral en campo o gabinete las actividades de Visitas del Gestor de Recuperación ejecutadas por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) los plazos de ejecución de la actividad, ii) los procedimientos constructivos y iii) la calidad de la información.

Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL y previa aprobación del Área Usuaria correspondiente y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

Se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

Adicionalmente, en caso exista una gestión exitosa (*) de la labor realizada por EL CONTRATISTA, generada como resultado de la visita de los Gestores de Recuperación con cuadrilla, SEDAPAL le reconocerá a EL CONTRATISTA el siguiente porcentaje:

| Antigüedad de deuda (meses) | Bonificación por Gestión Exitosa |
| --- | --- |
| De 7 a 12 | 6 % de la deuda regularizada (deuda capital), no incluye la deuda refinanciada (**) (***) |
| De 13 a más | 10 % de la deuda regularizada (deuda capital), no incluye la deuda refinanciada (**) (***) |

* Se considerará como visita con gestión exitosa a toda aquella en la que el cliente regularice su deuda hasta quince (15) días calendarios posteriores a la fecha en que se ejecutó la visita. Las visitas efectuadas en los últimos días del mes, que a la fecha de la valorización no hayan regularizado su deuda, pero que la misma se efectúe dentro de los quince (15) días calendario serán valorizadas en la próxima valorización mensual de EL CONTRATISTA.

** Se refiere a la Deuda Capital, es decir sin considerar moras.

*** En caso de la deuda financiada, sólo se considerará como deuda regularizada

la cuota inicial.

- Actividad: Cierres, Obturaciones y Reaperturas

- Definición de Actividades

El servicio consiste en efectuar las actividades de: i) cierres y reaperturas de conexiones domiciliarias de agua potable, ii) obturaciones y reaperturas de conexiones de alcantarillado por deuda o por VMA y iii) revisión de servicios cerrados; para ello EL CONTRATISTA deberá contar con personal necesario y deberá prever los útiles y herramientas correspondientes para el desarrollo de las actividades con calidad y oportunidad.

- Modalidad de Carga de Trabajo

- Cierre y reapertura simple

Consiste en realizar el cierre del servicio a los clientes que: i) tengan acumulado dos (02) comprobantes de pago de consumo vencidos, ii) tengan una (01) cuota de financiamiento vencida, iii) se opongan por dos (2) meses o más a la instalación del medidor, iv) se opongan a la reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor, v) a petición del cliente y vi) por incumplimiento de VMA; así como, la reapertura del servicio luego de que cese la causal que generó el cierre.

- Cierre y reapertura drástica

Consiste en realizar el cierre del servicio a los clientes que hayan reaperturado indebidamente el servicio cerrado con cierre simple y que no hayan regularizado su deuda, o que no permitan que se realice el cierre simple por dos veces consecutivas; así como, la reapertura del servicio luego de que cese la causal que generó el cierre.

- Obturación y reapertura de conexión de alcantarillado por deuda o por VMA

Consiste en realizar la obturación de la conexión domiciliaria de alcantarillado para usuarios con fuente de agua propia que: i) tengan acumulado dos (02) comprobantes de pago de consumo vencidos, ii) tengan una (01) cuota de financiamiento vencida, iii) no permitan la lectura del medidor instalado en el pozo de agua subterránea, iv) cuando se verifique que se ha rehabilitado el servicio cerrado; así como, la reapertura del servicio luego de que cese la causal que generó la obturación.

Consiste en realizar la obturación de la conexión domiciliaria de alcantarillado a los clientes que: i) tengan acumulado dos (02) comprobantes de pago de consumo vencidos, ii) tengan una (01) cuota de financiamiento vencida; así como, la reapertura del servicio luego de que cese la causal que generó el cierre.

En caso de obturación por VMA, consiste en realizar la obturación de la conexión domiciliaria de alcantarillado a los Usuarios No Domésticos cuyas descargas de aguas residuales excedan los parámetros del Anexo N° 02 de la normativa de Valores Máximos Admisibles (VMA); así como, la reapertura del servicio luego de que cese la causal que generó la obturación.

- Aspectos Generales

- EL CONTRATISTA deberá ejecutar toda la carga de trabajo entregada implementando la cantidad de cuadrillas y personal de campo que sea necesario, así como, los materiales y equipos suficientes para cumplir con los plazos establecidos.

- En caso que, durante la ejecución de los trabajos se produjera roturas de las losas de concreto contiguas a la losa de trabajo o a la pared de las viviendas u originarse fugas en la caja porta medidor o en las tuberías antes o después de la caja, éstas deberán ser reparadas en el momento por EL CONTRATISTA, bajo su cuenta y costo.

- En caso que, se produjera roturas de las losas de concreto contiguas a la losa de trabajo o a la pared de las viviendas u originarse fugas en la caja porta medidor o en las tuberías antes o después de la caja, como consecuencia de los trabajos ejecutados, EL CONTRATISTA deberá atenderlos dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, bajo su cuenta y costo.

- En caso se requiera el reemplazo de válvulas en conexiones de 15mm a 25mm, se utilizarán las válvulas de paso con niple telescópico o válvulas de paso con niple telescópico y unión a tubería polietileno y válvulas de paso con salida auxiliar.

- En los trabajos en los cuales la excavación de zanja afecte los ingresos vehiculares y/o peatonales a los predios, EL CONTRATISTA deberá prever de forma inmediata y obligatoria accesos temporales durante el tiempo de ejecución de los trabajos, puentes para vehículos y peatonales, con la señalización y la seguridad correspondiente y adjuntará las vistas fotográficas que evidencie el acceso implementado.

- La devolución por parte de EL CONTRATISTA, de los materiales retirados del campo, se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por SEDAPAL en el literal J.1. DEVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES USADOS.

- Los casos de imposibilidad serán sustentados mediante fotografías que evidencien la imposibilidad y con el informe correspondiente a fin de que el Área Usuaria disponga las acciones a seguir. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- EL CONTRATISTA procederá a la rectificación, dentro de las veinticuatro (24) horas de reportado el hecho, en caso que se verifique que un trabajo no ha sido ejecutado de acuerdo a los procedimientos constructivos y/o no haber utilizado los materiales establecidos en los presentes términos de referencia. El costo que genere la rectificación será asumido íntegramente por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de la penalidad correspondiente.

- En los casos que los trabajadores fueran objeto de siniestro de las órdenes de trabajo parcial o total, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a imprimir las órdenes de trabajo siniestradas y procederá con las acciones correspondientes, según el hecho suscitado, a fin de cumplir con los plazos establecidos para su ejecución.

- EL CONTRATISTA deberá entregar al Área Usuaria, la denuncia policial como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- Cuando se requiera realizar operativos de cierres drásticos de conexiones domiciliarias de agua en matriz u obturaciones de conexiones domiciliarias de alcantarillado en zonas peligrosas o de oposición, el Área Usuaria comunicará a la Dirección de Salud del Sector, a Defensoría del Pueblo u otro organismo que SEDAPAL considere pertinente y realizará las coordinaciones para el apoyo policial y de ser necesario la presencia de fiscales. El CONTRATISTA gestionará los permisos municipales correspondientes.

- La actividad de cierres y reaperturas simples se ha definido como una actividad integral, que se inicia con el cierre del servicio y culmina con la reapertura del mismo, y serán valorizadas por EL CONTRATISTA, luego que se genere la reapertura del servicio, los demás casos se valorizará independientemente el cierre de la reapertura (drásticos y obturaciones).

- SEDAPAL podrá actualizar la estructura de la base de datos del sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales en las oportunidades que estime conveniente, comunicando anticipadamente de ello a EL CONTRATISTA.

- Las Fichas Técnicas de los dispositivos de cierre simple y drástico obran en el ANEXO N: FICHAS TÉCNICAS DE DISPOSITIVOS DE CIERRE SIMPLE y DRÁSTICO.

- EL CONTRATISTA no podrá utilizar en simultaneo dos tipos de dispositivo de cierre simple.

- EL CONTRATISTA, efectuará por su cuenta y costo la confección e impresión de los Formularios cuyos modelos serán proporcionados por SEDAPAL:

- Orden de Servicio, (en tamaño A4), cada uno en un (01) original y una (01) copia.

- Original: Área Usuaria

- Copia: Cliente

- Orden de Cierre

- Orden de Reapertura

- Orden de Revisión de Servicio Cerrado

- De realizar las actividades de cierres, obturaciones y reaperturas fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, SEDAPAL le aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, SEDAPAL se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes, refacturaciones dispuestas por SUNASS, u otros motivos de incumplimiento afines. Para dichos efectos SEDAPAL comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- Procedimientos constructivos de cada actividad

  - Cierre y reapertura simple en caja porta medidor con o sin medidor, con válvulas termoplásticas con dispositivo de cierre tipo cono de aluminio arenado con 4 muescas, en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (Motocicleta): 1

Cierre:

- Plazo de atención: los cierres del servicio se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de cierres disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de cierres como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a cerrar

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a 40mm”.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Cerrar la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Retirar el tornillo y la manija de la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno y mantenerlos en custodia para reinstalarlos en la reapertura.

- Colocar el dispositivo de cierre tipo cono de aluminio arenado con 4 muescas y asegurar con el tornillo antirrobo “dos muescas” con la ayuda de la llave especial hasta quedar fijo en la válvula

- Colocar el precinto tapa de policarbonato numerado que consta de dos elementos: flecha y cápsula

- Insertar el cable acerado atravesando por los orificios del precinto tapa y el cono de aluminio arenado, cruzando el cable por las ranuras del precinto tapa y cerrar el precinto.

- Verificar que la conexión quede sin fuga

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de cierre el número de suministro y número de orden de servicio y dejarlo al interior de la caja porta medidor.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de los cierres EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad.

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Cono de aluminio arenado con 4 muescas (proporcionalmente de acuerdo a la vida útil)

- Precinto Tapa Policarbonato numerado y cable acerado

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

Reapertura:

- Plazo de atención: las reaperturas se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de reaperturas disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a reaperturar

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a 40mm”.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Cortar el cable acerado y retira el precinto de seguridad numerado.

- Con la llave especial retirar el tornillo antirrobo “dos muescas” y el cono de aluminio arenado con 4 muescas y mantenerlos en custodia para su reutilización, según su vida útil.

- Colocar la manija y el tornillo de la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno retirados durante el cierre

- Abrir la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Verificar que el servicio quede restablecido y sin fugas

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de reapertura el número de suministro y número de orden de servicio y entregarlo al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

  - Cierre y reapertura simple en caja porta medidor con o sin medidor, con válvulas termoplásticas con dispositivo de corte tipo Grillete de Acero Zincado con Perno de Seguridad, en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm. (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (Motocicleta): 1

Cierre:

- Plazo de atención: los cierres del servicio se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de cierres disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de cierres como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a cerrar

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a 40mm”.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Cerrar la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Colocar el dispositivo tipo grillete haciendo que la ranura del grillete encaje en la ranura de la válvula haciendo la traba

- Colocar el tornillo y la bocina asegurado la instalación del grillete con su respectiva llave especial.

- Verificar que la conexión quede sin fuga

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de cierre el número de suministro y número de orden de servicio y dejarlo al interior de la caja porta medidor.

- Tomar fotografía del trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de los cierres EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Grillete de Acero Zincado (proporcionalmente de acuerdo a la vida útil)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

Reapertura:

- Plazo de atención: las reaperturas se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de reaperturas disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a reaperturar

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a 40mm”.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Con la llave especial retirar el tornillo y la bocina del grillete.

- Retirar el grillete.

- Abrir la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Verificar que el servicio quede restablecido y sin fugas

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de reapertura el número de suministro y número de orden de servicio y entregarlo al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

  - Cierre y reapertura simple en caja porta medidor con tapa especial en conexiones con diámetro 15mm, y 20mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

Cierre:

- Plazo de atención: los cierres del servicio se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de cierres disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de cierres como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a cerrar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Utilizando el taladro percutor retira el perno fusible de acero que asegura la tapa

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Cerrar la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Retirar el tornillo y la manija de la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno y mantenerlos en custodia para reinstalarlos en la reapertura.

- Colocar el dispositivo de cierre tipo cono de aluminio arenado con 4 muescas y asegurar con el tornillo antirrobo “dos muescas” con la ayuda de la llave especial hasta quedar fijo en la válvula

- Colocar el precinto tapa de policarbonato numerado que consta de dos elementos: flecha y cápsula

- Insertar el cable acerado atravesando por los orificios del precinto tapa y el cono de aluminio arenado, cruzando el cable por las ranuras del precinto tapa y cerrar el precinto.

- Verificar que la conexión quede sin fuga

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de cierre el número de suministro y número de orden de servicio y dejarlo al interior de la caja porta medidor.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor y colocar el perno fusible asegurando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de los cierres EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad.

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Cono de aluminio arenado con 4 muescas (proporcionalmente de acuerdo a la vida útil)

- Precinto Tapa Policarbonato numerado y cable acerado

- Perno fusible de acero

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

Reapertura:

- Plazo de atención: las reaperturas se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de reaperturas disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a reaperturar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Utilizando el taladro percutor retira el perno fusible de acero que asegura la tapa

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Cortar el cable acerado y retira el precinto de seguridad numerado.

- Con la llave especial retirar el tornillo antirrobo “dos muescas” y el cono de aluminio arenado con 4 muescas y mantenerlos en custodia para su reutilización, según su vida útil.

- Colocar la manija y el tornillo de la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno retirados durante el cierre

- Abrir la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Verificar que el servicio quede restablecido y sin fugas

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de reapertura el número de suministro y número de orden de servicio y entregarlo al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor y colocar el perno fusible asegurando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Perno fusible de acero

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

  - Cierre y reapertura simple en la válvula dado antes de caja porta medidor con o sin medidor, en conexiones de 40 mm. a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

Cierre:

- Plazo de atención: los cierres del servicio se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de cierres disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de cierres como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a cerrar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Abrir la tapa de la caja que contiene la válvula compuerta tipo dado

- Cerrar la válvula compuerta tipo dado con llave cruceta

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja que contiene la válvula compuerta tipo dado

- Verificar que la conexión quede sin fuga

- Registrar en el aviso de cierre el número de suministro y número de orden de servicio y dejarlo al interior de la caja porta medidor.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de los cierres EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no cumpla con las funciones para el cierre efectivo del servicio o la conexión no cuente con la válvula compuerta tipo dado, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas en el interior de la caja porta medidor, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Válvulas de cierre esférico

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

Reapertura:

- Plazo de atención: las reaperturas se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de reaperturas disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a reaperturar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Abrir la tapa de la caja que contiene la válvula compuerta tipo dado

- Abrir la válvula compuerta tipo dado con llave cruceta

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja que contiene la válvula compuerta tipo dado

- Verificar que la conexión quede sin fuga

- Registrar en el aviso de reapertura el número de suministro y número de orden de servicio y entregarlo al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio, en forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

  - Cierre drástico en caja porta medidor con o sin medidor, con Dispositivo Intrusivo de Expansión en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- Plazo de atención: los cierres del servicio se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de cierres disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de cierres como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a cerrar

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a 40mm”.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Desconectar la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Introducir el dispositivo intrusivo de expansión por la válvula de paso hasta la tubería, con la llave rígida o flexible, expandir el dispositivo y retirar la llave rígida o flexible.

- Conectar la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Verificar que la conexión quede sin fuga

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de cierre el número de suministro y número de orden de servicio y dejarlo al interior de la caja porta medidor.

- Tomar fotografía del trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de los cierres EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Dispositivo intrusivo de expansión (proporcionalmente de acuerdo a la vida útil)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

  - Reapertura drástica en caja porta medidor con o sin medidor, con Dispositivo Intrusivo de expansión en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- Plazo de atención: las reaperturas se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas..

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de reaperturas disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a reaperturar

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a 40mm”.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Desconectar la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Introducir la llave rígida o flexible por la válvula de paso hasta capturar el dispositivo intrusivo, contraerlo y retirarlo

- Conectar la válvula de paso termoplástico con niple telescópico o la válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Verificar que el servicio quede restablecido y sin fugas

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de reapertura el número de suministro y número de orden de servicio y entregarlo al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

  - Cierre drástico con retiro de ½ metro de tubería antes de la caja porta medidor en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

Se precisa que EL CONTRATISTA no ejecutará los cierres drásticos con retiro de ½ metro de tubería antes de la caja porta medidor cuando encuentre que la tubería es de polietileno, debiendo informar inmediatamente al Área Usuaria.

- Plazo de atención: los cierres del servicio se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo, salvo aquellos casos que requieran de alguna autorización o permiso municipal, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de las veinticuatro (24) horas a partir de la emisión de la autorización.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de cierres disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de cierres como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a cerrar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- En caso que las válvulas se encuentren incompletas o inoperativas, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio previa aprobación del y remitir al Área Usuaria la evidencia correspondiente.

- Cerrar las válvulas de paso termoplásticas (15mm, 20mm y 25mm)

- Rotura de pavimento o vereda si existiera (aproximadamente 1.00m x 1.00m, trabajo complementario – losa completa) para la rotura de vereda o pista se deberá de emplear obligatoriamente cortadora de pavimento

- Excavar zanja hasta ubicar la tubería de la conexión

- Retirar ½ metro de tubería

- Colocar tapones a ambos lados de la conexión

- Rellenar y compactar la zanja

- Reponer la vereda o pavimento (trabajo complementario)

- Verificar que la conexión quede sin fuga

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de cierre el número de suministro y número de orden de servicio y dejarlo al interior de la caja porta medidor.

- Tomar fotografía del trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de los cierres EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cemento de contacto (pegamento)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Tapones presión PVC, según diámetro

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, previa autorización del Área Usuaria.

  - Reapertura drástica con reposición de ½ metro de tubería antes de la caja porta medidor en conexiones de diámetro 15mm, 20mm y 25mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

Se precisa que EL CONTRATISTA no ejecutará las reaperturas drásticas con retiro de ½ metro de tubería antes de la caja porta medidor cuando encuentre que la tubería es de polietileno, debiendo informar inmediatamente al Área Usuaria.

- Plazo de atención: las reaperturas se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas, salvo aquellos que requieran de alguna autorización o permiso municipal, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de las veinticuatro (24) horas a partir de la emisión de la autorización.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de reaperturas disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a reaperturar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice el estado de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Señalización y seguridad continua y adecuada

- Rotura de pavimento o vereda si existiera (aproximadamente 1.00m x 1.00m, trabajo complementario – losa completa) para la rotura de vereda o pista se deberá de emplear obligatoriamente cortadora de pavimento

- Excavar zanja hasta ubicar la tubería de la conexión

- Retirar los tapones de ambos lados de la conexión

- Reponer ½ metro de tubería

- Abrir válvulas de paso

- Rellenar y compactar la zanja

- Reponer la vereda o pavimento (trabajo complementario)

- Verificar que el servicio quede restablecido y sin fugas

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de reapertura el número de suministro y número de orden de servicio y entregarlo al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cemento de contacto (pegamento)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Tubería PVC

- Unión presión simple PVC

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico

- válvula de paso termoplástico con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- válvula de paso termoplástico con salida auxiliar

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Cierre drástico en tubería matriz para conexiones con diámetro 15mm a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

Se precisa que en los cierres o reaperturas de matriz solo se requiere cerrar o abrir la válvula corporation sin autorización de las áreas operativas.

- Plazo de atención: los cierres del servicio se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo, salvo aquellos casos que requieran de alguna autorización o permiso municipal, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de las veinticuatro (24) horas a partir de la emisión de la autorización.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de cierres disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de cierres como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a cerrar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Ubicar la red matriz y proceder a la señalización y seguridad continua en la zona de trabajo

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera)

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la zona señalizada y el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Rotura de pavimento si existiera (trabajo complementario)

- Excavar zanja promedio (1.00 m x 1.00 m x 1.50 m)

- Cerrar la válvula de toma (corporation)

- Tomar fotografía que evidencie el cierre de la válvula de toma

- Relleno y compactación con material afirmado o de préstamo

- Reponer pavimento de corresponder (trabajo complementario)

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo concluido

- Registrar en el aviso de cierre el número de suministro y número de orden de servicio y dejarlo al interior de la caja porta medidor.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de los cierres EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

  - Elementos de Señalización y Seguridad

  - Afirmado o material de préstamo

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

  - Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Reapertura drástica en tubería matriz para conexiones con diámetro 15 mm a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: las reaperturas se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas, salvo aquellos que requieran de alguna autorización o permiso municipal, en cuyo caso el plazo no podrá exceder de las veinticuatro (24) horas a partir de la emisión de la autorización.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de reaperturas disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a reaperturar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Ubicar la red matriz y proceder a la señalización y seguridad continua en la zona de trabajo

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera)

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la señalización, el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Rotura de pavimento si existiera (trabajo complementario)

- Excavar zanja promedio (1.00 m x 1.00 m x 1.50 m)

- Abrir la válvula de toma (corporation)

- Tomar fotografía que evidencie el cierre la reapertura de la válvula de toma

- Relleno y compactación con material afirmado o de préstamo

- Reponer pavimento de corresponder (trabajo complementario)

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado

- Verificar que el servicio quede restablecido y sin fugas

- Secado y limpieza de la caja porta medidor

- Registrar en el aviso de reapertura el número de suministro y número de orden de servicio y entregarlo al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente procedimiento constructivo, los cuales son:

- Elementos de Señalización y Seguridad

- Afirmado o material de préstamo

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros materiales necesarios (se valorizarán de acuerdo a la lista de materiales)

  - Obturación de conexión de alcantarillado en la caja de registro por deuda o por VMA (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: las obturaciones en cajas de registro se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de obturaciones disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de obturaciones como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja de registro verificando que corresponda al suministro a obturar (caja visible).

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización de la zona a trabajar y seguridad continua y adecuada.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro a obturar y tomar su lectura (si existiera)

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la señalización, el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Esta actividad se realizará desde fuera de la caja de registro sólo hasta 80 cms 0.90 m, para ello el trabajador encargado de la obturación deberá estar portando la máscara de media cara con dos vías con sus respectivos cartuchos contra gases ácidos, gafas de protección para los ojos (polvos y partículas), guantes de jebe antideslizante, botas de jebe antideslizante.

- Retirar la tapa de la caja de registro. En caso la tapa de registro se encuentre rota EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria para coordinar con el Área Operativa para su reposición inmediata.

- Iniciar el proceso de monitoreo de la calidad de aire dentro de la caja de registro con el equipo de medición de gases.

- Obturar colocando elemento de obstrucción en la salida de alcantarillado del predio al registro y sellar debidamente con mortero de alta resistencia y fraguado rápido.

- Verificar que no exista filtración del interior del predio hacia la caja de registro obturada.

- Limpieza de los residuos del mortero excedente en el interior de la caja de registro y en la zona de trabajo.

- Tomar fotografía del trabajo realizado (incluye toma fotográfica del frontis del predio y de la caja de registro obturada)

- Colocar la tapa en la caja de registro en posición correcta y segura.

- Registrar en el aviso de obturación el número de suministro y número de orden de servicio y hacerle entrega al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las obturaciones EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes, además considerará como imposibilidad de ejecución, los siguientes casos:

- Para temperaturas altas

- Cuando no exista caja de registro, buzoneta o buzón fuera del predio

- Cuando las tapas de cajas de registro, buzoneta o buzón se encuentren selladas.

- Cuando las cajas de registro, buzoneta o buzón se encuentren represadas

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Incluye los siguientes materiales:

- Elementos de señalización y seguridad

- Elemento prefabricado de concreto para obstruir la salida del alcantarillado

- Yeso

- Concreto premezclado seco f'c=175 Kg/cm2

- Acelerante de fragua

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Reapertura de obturación de conexión de alcantarillado en la caja de registro por deuda o por VMA (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: las reaperturas de obturación se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas.

- EL CONTRATISTA tendrá disponible la carga de reaperturas de obturación en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la caja de registro verificando que corresponda al suministro a reaperturar la obturación

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización de la zona a trabajar y seguridad continua y adecuada.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro a reaperturar la obturación y tomar su lectura (si existiera)

- Retirar la tapa de la caja de registro

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la señalización, el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Esta actividad se realizará desde fuera de la caja de registro sólo hasta 80 cms 0.90 m, para ello el trabajador encargado de la reapertura de la obturación deberá estar portando la máscara de media cara con dos vías con sus respectivos cartuchos contra gases ácidos, gafas de protección para los ojos (polvos y partículas), guantes de jebe antideslizante, botas de jebe antideslizante.

- Retirar el elemento de obstrucción en la salida de alcantarillado del predio al registro y limpiar debidamente el mortero de alta resistencia utilizado en la obturación.

- Verificar que el servicio quede operativo.

- Recojo inmediato del desmonte contaminado para su disposición final según su procedimiento de desecho de residuos sólidos peligrosos

- Limpieza y desinfección de la zona de trabajo.

- Tomar fotografía del trabajo realizado (incluye toma fotográfica del frontis del predio y de la caja de registro reaperturada)

- Colocar la tapa en la caja de registro en posición correcta y segura.

- Registrar en el aviso de reapertura de obturación el número de suministro y número de orden de servicio y hacerle entrega al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas de obturación EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Incluye los siguientes materiales:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Obturación de conexión de alcantarillado en Buzoneta por deuda o por VMA (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: las obturaciones en buzonetas se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de obturaciones disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de obturaciones como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la buzoneta verificando que corresponda al suministro a obturar (visible).

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización de la zona a trabajar y seguridad continua y adecuada.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro a obturar y tomar su lectura (si existiera)

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la señalización, el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Esta actividad se realizará al interior de la buzoneta, para ello el trabajador encargado de la obturación deberá estar portando el traje de protección, el equipo de aire asistido y protección contra gases, guantes de jebe antideslizante, botas de jebe antideslizante y para realizar su ingreso y salida de la buzoneta deberá contar con las medidas de seguridad del arnés, línea de vida y el trípode.

- Retirar la tapa de la buzoneta. En caso la tapa de la buzoneta se encuentre rota EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria para coordinar con el Área Operativa para su reposición inmediata.

- Obturar colocando elemento de obstrucción en la salida de alcantarillado del predio a la buzoneta y sellar debidamente con mortero de alta resistencia y fraguado rápido.

- Verificar que no exista filtración del interior del predio hacia la buzoneta obturada

- Limpieza de los residuos del mortero excedente en el interior de la buzoneta y en la zona de trabajo.

- Tomar fotografía del trabajo realizado (incluye toma fotográfica del frontis del predio y de la buzoneta obturada)

- Colocar la tapa de la buzoneta en posición correcta y segura

- Registrar en el aviso de obturación el número de suministro y número de orden de servicio y hacerle entrega al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las obturaciones EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes, además considerará como imposibilidad de ejecución, los siguientes casos:

- Para temperaturas altas

- Cuando no exista caja de registro, buzoneta o buzón fuera del predio

- Cuando las tapas de cajas de registro, buzoneta o buzón se encuentren selladas.

- Cuando las cajas de registro, buzoneta o buzón se encuentren represadas

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Incluye los siguientes materiales:

- Elementos de señalización y seguridad

- Elemento prefabricado de concreto para obstruir la salida del alcantarillado

- Yeso

- Concreto premezclado seco f'c=175 Kg/cm2

- Acelerante de fragua

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Reapertura de obturación de conexión de alcantarillado en Buzoneta por deuda o por VMA (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: las reaperturas de obturación se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas.

- EL CONTRATISTA tendrá disponible la carga de reaperturas de obturación en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar la buzoneta verificando que corresponda al suministro a reaperturar la obturación

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización de la zona a trabajar y seguridad continua y adecuada.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro a reaperturar la obturación y tomar su lectura (si existiera)

- Retirar la tapa de la buzoneta.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la señalización, el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Esta actividad se realizará al interior de la buzoneta, para ello el trabajador encargado de la reapertura de la obturación deberá estar portando el traje de protección, el equipo de aire asistido y protección contra gases, guantes de jebe antideslizante, botas de jebe antideslizante y para realizar su ingreso y salida de la buzoneta deberá contar con las medidas de seguridad del arnés, línea de vida y el trípode.

- Retirar el elemento de obstrucción en la salida de alcantarillado del predio a la buzoneta y limpiar debidamente el mortero de alta resistencia utilizado en la obturación.

- Verificar que el servicio quede operativo.

- Recojo inmediato del desmonte contaminado para su disposición final según su procedimiento de desecho de residuos sólidos peligrosos

- Limpieza y desinfección de la zona de trabajo.

- Tomar fotografía del trabajo realizado (incluye toma fotográfica del frontis del predio y de la buzoneta reaperturada)

- Colocar la tapa en la buzoneta en posición correcta y segura.

- Registrar en el aviso de reapertura de obturación el número de suministro y número de orden de servicio y hacerle entrega al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas de obturación EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Incluye los siguientes materiales:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Obturación de conexión de alcantarillado en Buzón por deuda o por VMA (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: las obturaciones en buzón se ejecutarán el mismo día de recibida la carga de trabajo hasta las 14:00 horas como máximo.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de obturaciones disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de obturaciones como máximo hasta las 09:00 horas del día de su ejecución.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar el buzón verificando que corresponda al suministro a obturar (visible).

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización de la zona a trabajar y seguridad continua y adecuada.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro a obturar y tomar su lectura (si existiera)

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la señalización, el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Esta actividad se realizará al interior del buzón, para ello el trabajador encargado de la obturación deberá estar portando el traje de protección, el equipo de aire asistido y protección contra gases, guantes de jebe antideslizante, botas de jebe antideslizante y para realizar su ingreso y salida del buzón deberá contar con las medidas de seguridad del arnés, línea de vida y el trípode.

- Retirar la tapa del buzón. En caso la tapa del buzón se encuentre rota EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria para coordinar con el Área Operativa para su reposición inmediata.

- Obturar colocando elemento de obstrucción en la salida de alcantarillado del predio al buzón y sellar debidamente con mortero de alta resistencia y fraguado rápido.

- Verificar que no exista filtración del interior del predio hacia el buzón obturado

- Limpieza de los residuos del mortero excedente en el interior del buzón y en la zona de trabajo.

- Tomar fotografía del trabajo realizado (incluye toma fotográfica del frontis del predio y del buzón obturado)

- Colocar la tapa del buzón en posición correcta y segura

- Registrar en el aviso de obturación el número de suministro y número de orden de servicio y hacerle entrega al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las obturaciones EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes, además considerará como imposibilidad de ejecución, los siguientes casos:

- Para temperaturas altas

- Cuando no exista caja de registro, buzoneta o buzón fuera del predio

- Cuando las tapas de cajas de registro, buzoneta o buzón se encuentren selladas.

- Cuando las cajas de registro, buzoneta o buzón se encuentren represadas

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Incluye los siguientes materiales:

- Elementos de señalización y seguridad

- Elemento prefabricado de concreto para obstruir la salida del alcantarillado

- Yeso

- Concreto premezclado seco f'c=175 Kg/cm2

- Acelerante de fragua

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Reapertura de obturación de conexión de alcantarillado en Buzón por deuda o por VMA (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: las reaperturas de obturación se ejecutarán dentro de las tres (03) horas de generada la carga de trabajo, con excepción del Item 04 que se realizará dentro de las doce (12) horas de generada la carga de trabajo, de lunes a domingo incluyendo feriados., considerando la dispersión de las zonas administradas.

- EL CONTRATISTA tendrá disponible la carga de reaperturas de obturación en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) las 24 horas del día de lunes a domingo incluyendo feriados y se va generando durante las 24 horas en la medida que el cliente regularice su deuda, por lo que EL CONTRATISTA deberá estar atento a dichas cargas para su ejecución en campo.

- Comunicar a la cuadrilla correspondiente.

- Ubicar el buzón verificando que corresponda al suministro a reaperturar la obturación

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización de la zona a trabajar y seguridad continua y adecuada.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro a reaperturar la obturación y tomar su lectura (si existiera)

- Retirar la tapa del buzón

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar dónde se visualice la señalización, el estado del medidor, de la batería de medición, el número del medidor y la lectura (si existiera).

- Esta actividad se realizará al interior del buzón, para ello el trabajador encargado de la reapertura de la obturación deberá estar portando el traje de protección, el equipo de aire asistido y protección contra gases, guantes de jebe antideslizante, botas de jebe antideslizante y para realizar su ingreso y salida del buzón deberá contar con las medidas de seguridad del arnés, línea de vida y el trípode.

- Retirar el elemento de obstrucción en la salida de alcantarillado del predio al buzón y limpiar debidamente el mortero de alta resistencia utilizado en la obturación.

- Verificar que el servicio quede operativo.

- Recojo inmediato del desmonte contaminado para su disposición final según su procedimiento de desecho de residuos sólidos peligrosos

- Limpieza y desinfección de la zona de trabajo.

- Tomar fotografía del trabajo realizado (incluye toma fotográfica del frontis del predio y del buzón reaperturado)

- Colocar la tapa en el buzón en posición correcta y segura.

- Registrar en el aviso de reapertura de obturación el número de suministro y número de orden de servicio y hacerle entrega al cliente, en caso de cliente ausente dejarlo bajo puerta.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de las reaperturas de obturación EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Incluye los siguientes materiales:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del área usuaria.

  - Acciones de revisión de los servicios cerrados – conexión de agua potable (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (Motocicleta): 1

- Plazo de atención: la revisión de los servicios cerrados se ejecutará dentro de las 24 horas de generada la carga de trabajo, de lunes a sábado.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de trabajo disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de trabajo como máximo hasta las 09:00 horas.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a revisar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios.

- Verificar el estado del servicio

- Tomar fotografía que evidencie el estado del servicio (cerrado o vigente)

- De encontrar el servicio reaperturado éste será evidenciado a través de tomas fotográficas y videos de ser el caso.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de la actividad EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y videos al supervisor de la actividad

  - Acciones de revisión de los servicios obturados por deuda o por VMA – conexión de alcantarillado (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

- Plazo de atención: la revisión de los servicios obturados se ejecutará dentro de las 24 horas de generada la carga de trabajo, de lunes a sábado.

- EL CONTRATISTA tendrá la carga de trabajo disponible en el sistema de gestión de incidencias operativas y comerciales (SGIOC) a las 6:00 am de lunes a sábado con excepción del Ítem 04 que genera la carga de trabajo como máximo hasta las 09:00 horas.

- EL CONTRATISTA imprime las Ordenes de Servicio, asigna la carga de trabajo al personal, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la conexión de alcantarillado verificando que corresponda al suministro a revisar

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a revisar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Levantar la tapa de la caja porta medidor, verificar que el número de medidor corresponda al suministro y tomar su lectura (si existiera), verificar y registrar el estado de los accesorios.

- Verificar el estado del servicio de alcantarillado

- Tomar fotografía que evidencie el estado del servicio (cerrado o vigente)

- De encontrar el servicio reaperturado evidenciarlo a través de tomas fotográficas y videos de ser el caso.

- Registro de información en la Orden de Servicio de forma legible, sin borrones ni enmendaduras, consignando en dicho formulario las observaciones y la información del personal que realizó la acción (nombres, apellidos, DNI, código de operario), mediante sello personalizado.

- En caso de imposibilidad en la ejecución de la actividad EL CONTRATISTA deberá reportar en la orden de servicio según los códigos correspondientes.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y videos al supervisor de la actividad

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Actividad | Und. Med. | Rendimientos |  |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Cierre y Reapertura simple en caja porta medidor con o sin medidor, con válvulas termoplásticas con dispositivo de cierre tipo cono de aluminio arenado con 4 muescas, en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm. | UND | 33 | 21 |
| 2 | Cierre y reapertura simple en caja porta medidor con o sin medidor, con válvulas termoplásticas con dispositivo de corte tipo Grillete de Acero Zincado con perno de seguridad, en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm | UND | 40 | 23 |
| 3 | Cierre y reapertura simple en caja porta medidor con tapa especial en conexiones de 15mm y 20mm | UND | 31 | 19 |
| 4 | Cierre y reapertura simple en la válvula dado antes de caja porta medidor con o sin medidor, en conexiones de 40mm. a más | UND | 18 | 13 |
| 5 | Cierre y reapertura drástica en caja porta medidor con o sin medidor, con Dispositivo Intrusivo de expansión en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm | UND | 27 | 18 |
| 6 | Cierre y Reapertura drástica con retiro de ½ metro de tubería antes de la caja porta medidor en conexiones con diámetro 15mm, 20mm, y 25mm | UND | 13 | 11 |
| 7 | Cierre y Reapertura drástica en tubería matriz para conexiones con diámetro 15mm a más | UND | 09 | 07 |
| 8 | Obturación y Reapertura de conexión de alcantarillado en la caja de registro por deuda o por VMA | UND | 09 | 08 |
| 9 | Obturación y Reapertura de conexión de alcantarillado en Buzoneta por deuda o por VMA | UND | 05 | 05 |
| 10 | Obturación y Reapertura de conexión de alcantarillado en Buzón por deuda o por VMA | UND | 04 | 04 |
| 11 | Acciones de revisión de los servicios cerrados – conexión de agua potable | UND | 55 | 20 |
| 12 | Acciones de revisión de los servicios obturados por deuda o por VMA – conexión de alcantarillado | UND | 35 | 13 |

Nota:

Los rendimientos establecidos aplican de manera independiente para los cierres, reaperturas, obturaciones, reapertura de obturaciones.

- Conformación de Cuadrillas de Campo

- La conformación de las cuadrillas de campo está establecida dentro del procedimiento constructivo de cada actividad.

- EL CONTRATISTA comunicará, vía correo electrónico, a las Áreas Usuarias, con mínimo 24 horas de anticipación, la conformación de cuadrillas diarias.

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo las actividades de cierres, obturaciones, reaperturas y revisión de servicios cerrados ejecutadas por su personal, a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- EL CONTRATISTA actualizará en el SGIOC, el 100% de los trabajos ejecutados en el día, como máximo hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente.

- Las Ordenes de Servicio digitalizadas, conjuntamente con las fotografías y videos deberán ser devueltos por EL CONTRATISTA mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, dentro de las setenta y dos (72) horas de haberse ejecutado la actividad.

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- Las Ordenes de Servicio originales, serán entregadas en físico al Área Usuaria en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de culminado el mes a entregar.

- La devolución de la documentación física será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q y deberá estar ordenada por número de carga de trabajo y suministro y acompañado de un listado.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar de forma muestral en campo o gabinete las actividades de cierres, obturaciones, reaperturas y revisiones ejecutados por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) los plazos de ejecución de la actividad, ii) los procedimientos constructivos y iii) la calidad de la información.

Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL y previa aprobación del Área Usuaria correspondiente y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

Se precisa que los cierres y reaperturas simples se valorizarán luego de ejecutada la reapertura, no se considerarán para el pago de reaperturas los códigos 621 (encontró vigente) y 628 (Conexión de alcantarillado reinstalado).

Asimismo, se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

- Actividad de Sostenibilidad de la Unidad de Medición

- Definición de Actividades

El servicio consiste en mantener en buen estado la caja porta medidor y sus accesorios, a fin de asegurar la calidad del servicio que brinda SEDAPAL. Las cargas de trabajo tienen como origen las atenciones de emergencias reportadas por los clientes, o por SEDAPAL o por otras actividades materia del presente servicio (instalación de medidores, lectura de medidores, inspecciones, cierres y reaperturas, entre otras).

- Modalidad de Carga de Trabajo

SEDAPAL generará las órdenes de trabajo a través del Sistema de Gestión de Incidencias Operativas Comerciales (SGIOC), según las siguientes modalidades:

- Programada: Días hábiles

- Emergencia: Los 365 días de año y las 24 horas del día.

- Aspectos Generales

- EL CONTRATISTA deberá ejecutar todo trabajo programado o por emergencias, para el efecto deberá implementar apropiadamente la cantidad de cuadrillas y personal de campo que sea necesario, así como, los materiales y equipos suficientes para cumplir con la carga dentro de los plazos establecidos.

- El CONTRATISTA deberá crear un grupo de mensajería instantánea on line utilizando alguna aplicación de las disponibles en el mercado, conformado por el personal designado por EL CONTRATISTA y por SEDAPAL, el cual servirá para registrar el total de las emergencias que se programen y ejecuten en campo.

- En caso que, durante la ejecución de los trabajos se produjera roturas de las losas de concreto contiguas a la losa de trabajo o a la pared de las viviendas u originarse fugas en la caja porta medidor o en las tuberías antes o después de la caja, éstas deberán ser reparadas en el momento por EL CONTRATISTA, bajo su cuenta y costo.

- En caso que, se produjera roturas de las losas de concreto contiguas a la losa de trabajo o a la pared de las viviendas u originarse fugas en la caja porta medidor o en las tuberías antes o después de la caja, como consecuencia de los trabajos ejecutados, EL CONTRATISTA deberá atenderlos dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, bajo su cuenta y costo.

- En lo que respecta a las reparaciones de conexiones se utilizarán los materiales de acuerdo al tipo de material que se encuentre en campo. Las válvulas consisten en su conjunto de una válvula de paso con niple telescópico o una válvula de paso con niple telescópico y unión a tubería polietileno y de una válvula de paso con salida auxiliar, las mismas que servirán para el proceso de prueba hídrica y verificación posterior del medidor que se realice en campo.

- En los trabajos en los cuales la excavación de zanja afecte los ingresos vehiculares y/o peatonales a los predios, EL CONTRATISTA deberá prever de forma inmediata y obligatoria accesos temporales durante el tiempo de ejecución de los trabajos, puentes para vehículos y peatonales, con la señalización y la seguridad correspondiente y adjuntará las vistas fotográficas que evidencie el acceso implementado.

- La devolución por parte de EL CONTRATISTA, de los materiales retirados del campo, se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por SEDAPAL en el literal J.1. DEVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES USADOS.

- Asimismo, está normado por SUNASS los plazos en los cuales se debe atender las Emergencias Operativas, plazos que están considerados en los presentes términos de referencia, por lo que, los incumplimientos de dichos plazos serán de responsabilidad de EL CONTRATISTA quien asumirá las sanciones o multas que sean impuestas.

- EL CONTRATISTA deberá contar de forma obligatoria con una (01) motobomba por Área Usuaria, de acuerdo a lo especificado en el literal I.2. EQUIPOS.

- EL CONTRATISTA deberá contar, con un (01) agente de radio por turno y por Área Usuaria. Los turnos se distribuyen en: Primer turno (de 00 a 08 horas), Segundo turno (de 08 a 16 horas) y Tercer turno (de 16 a 24 horas).

- Los casos de imposibilidad serán sustentados mediante fotografías que evidencien la imposibilidad a fin de que SEDAPAL disponga las acciones a seguir. Las fotografías deberán cumplir las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales.

- De realizar las actividades de sostenibilidad fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, SEDAPAL le aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, SEDAPAL se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes, refacturaciones dispuestas por SUNASS, u otros motivos de incumplimiento afines. Para dichos efectos SEDAPAL comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- EL CONTRATISTA procederá a la rectificación, dentro de las veinticuatro (24) horas de reportado el hecho, en caso que se verifique que un trabajo no ha sido ejecutado de acuerdo a los procedimientos constructivos y/o no haber utilizado los materiales establecidos en los presentes términos de referencia. El costo que genere la rectificación será asumido íntegramente por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de la penalidad correspondiente.

- En los casos que los trabajadores fueran objeto de siniestro de las órdenes de trabajo, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a imprimir las órdenes de trabajo siniestradas y procederá con las acciones correspondientes, según el hecho suscitado, a fin cumplir con los plazos establecidos para su ejecución.

- EL CONTRATISTA deberá entregar al Área Usuaria, la denuncia policial como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- SEDAPAL podrá modificar los procedimientos constructivos, así como las horas de envío y/o recepción de las cargas de trabajo a ser realizados por EL CONTRATISTA, debiendo informarlo oportunamente a EL CONTRATISTA. Del mismo modo, en caso de existir cambios en los procedimientos, SEDAPAL informará de los mismos a EL CONTRATISTA con un mes de anticipación para su implementación, debiendo precisar que dichas modificaciones se solicitarán siempre y cuando no impacte en los precios unitarios de las actividades contratadas.

- Respecto a las actividades “Retiro de medidor por verificación posterior” y “Reinstalación de medidor por verificación posterior”, que sean ejecutadas para el Organismo de Inspección de SEDAPAL del Equipo Gestión Comercial y Micromedición, previo a su valorización, éstas serán validadas por dicho Equipo, quienes emitirán documento de conformidad a las Áreas Usuarias correspondientes.

- El personal que ejecute las actividades de “Retiro de medidor por verificación posterior” y “Reinstalación de medidor por verificación posterior”, deberán contar con autorización vigente emitida por el Organismo de Inspección de SEDAPAL del Equipo Gestión Comercial y Micromedición.

- SEDAPAL (a través del Equipo Gestión Comercial y Micromedición) en coordinación con EL CONTRATISTA, realizará una capacitación teórica y práctica al personal antes de que desarrolle dichas actividades, que tendrá una duración de un (01) día, la cual incluye la evaluación del personal, remitiéndose los resultados como máximo al tercer día de realizada la capacitación donde se entregará la autorización al personal aprobado.

- Procedimientos constructivos de cada actividad

  - Retiro de medidor para diámetros de 15mm a 40mm por verificación posterior (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el retiro de medidores de agua potable con la finalidad de realizar la verificación posterior del medidor en el Organismo de Inspección de medidores del Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o en los laboratorios de las Unidades de Verificación Metrológica (UVM). La relación actualizada de las UVM acreditadas por el INACAL, se encuentran en la página web del INACAL.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Lugar dónde se hará la entrega del medidor: lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Formulario Nº 1B denominado “Acta de Retiro del Medidor de Agua Potable (realizado por la Empresa Prestadora)”, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y medidor a retirar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar, el tiempo de duración y solicitar su presencia durante el retiro del medidor. En caso el cliente esté ausente se procederá con la ejecución de la actividad

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a 40mm”.

- En caso de encontrar la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a retirar el perno o tornillo de seguridad.

- Levantar la tapa de la caja de porta medidor.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, el número y lectura del medidor).

- En caso encuentre que el medidor haya sido alterado externamente o la lectura sea imposible a causa del estado en el cual se encuentre el visor, se suspenderá la ejecución de la actividad y se dejará constancia en el Formulario Nº 1B denominado “Acta de Retiro del Medidor de Agua Potable (realizado por la Empresa Prestadora)” y el medidor retirado será entregado al Área Usuaria.

- Cierre de válvulas en caja antes y después del medidor

- Retiro o apertura del dispositivo de seguridad, en caso exista, y mantenerlo en custodia para su reinstalación posterior

- Retiro del medidor

- Colocación de niple reemplazo de medidor según diámetro, en calidad de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después del niple reemplazo de medidor

- Verifica la no existencia de fugas

- Verifica que el predio ha quedado con el servicio de agua.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Secado y limpieza de la caja porta medidor.

- Verifica que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularla

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- En caso de haber encontrado la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a instalar el perno o tornillo de seguridad comprobando que quede debidamente cerrada

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Llenar todos los campos del Formulario Nº 1B y solicitar la conformidad del cliente, dejándole una copia. En caso el cliente esté ausente se consignará en el Formulario, se dejará constancia del retiro del medidor por debajo de la puerta y se anotará las características de la fachada del predio visitado.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Colocar el medidor en bolsa, asegurar con el precinto de seguridad numerado, colocarlo en una caja que impida la fricción y/o choque con otros elementos que lo puedan dañar y trasladarlo en condiciones apropiadas (evitando caídas, golpes y manipulaciones) al Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o a la Unidad de Verificación Metrológica (UVM), para su verificación posterior correspondiente.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo, formularios y vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Bolsa transparente

- Precinto de seguridad numerado

- Caja para trasportar medidores

- Cinta teflón

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Perno fusible de acero (para asegurar la tapa)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Retiro de medidor para diámetros de 50mm a más por verificación posterior (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el retiro de medidores de agua potable con la finalidad de realizar la verificación posterior en el Organismo de Inspección de medidores del Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o en los laboratorios de las Unidades de Verificación Metrológica (UVM). La relación actualizada de las UVM acreditadas por el INACAL, se encuentran en la página web del INACAL.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Lugar dónde se hará la entrega del medidor: lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Impresión de órdenes de trabajo y Formulario Nº 1B denominado “Acta de Retiro del Medidor de Agua Potable (realizado por la Empresa Prestadora)”, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y medidor a retirar.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar, el tiempo de duración y solicitar su presencia durante el retiro del medidor. En caso el cliente esté ausente se procederá con la ejecución de la actividad.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 50mm a más”

- Levantar la losa de concreto que cubre la caja porta medidor y ubicarlo en un lugar seguro y apropiado.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, el número y lectura del medidor)

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor.

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- En caso encuentre que el medidor haya sido alterado externamente o la lectura sea imposible a causa del estado en el cual se encuentre el visor, se suspenderá la ejecución de la actividad y se dejará constancia en el Formulario Nº 1B denominado “Acta de Retiro del Medidor de Agua Potable (realizado por la Empresa Prestadora)” y el medidor retirado será entregado al Área Usuaria.

- Cierre de válvula en caja después del medidor

- Retiro o apertura del dispositivo de seguridad, en caso exista, y mantenerlo en custodia para su reinstalación posterior

- Retiro del medidor con filtro

- Colocación de niple reemplazo de medidor según diámetro

- Apertura de válvula dado ubicado antes de caja y válvula en caja

- En caso la válvula dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación.

- Verifica la no existencia de fugas

- Verifica que el predio ha quedado con el servicio de agua.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Secado y limpieza de la caja de porta medidor.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado al interior de la caja porta medidor

- Colocar la losa sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro en la losa, en su defecto deberá proceder a rotularlo

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Llenar todos los campos del Formulario Nº 1B y solicitar la conformidad del cliente, dejándole una copia. En caso el cliente esté ausente se consignará en el Formulario, se dejará constancia del retiro del medidor por debajo de la puerta y se anotará las características de la fachada del predio visitado.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Traslado del medidor en condiciones apropiadas (evitando caídas, golpes y manipulaciones) al Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o a la Unidad de Verificación Metrológica (UVM), para su verificación posterior correspondiente.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo, formularios y vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Pernos, tuercas y arandelas

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Unión tipo Dreser según diámetro

- Marco y tapa para válvula compuerta tipo dado

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Reinstalación de medidor para diámetros de 15mm a 40mm por verificación posterior (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en la reinstalación de medidores de agua potable luego de la verificación posterior realizada en el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o en las Unidades de Verificación Metrológica (UVM).

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo.

- Lugar dónde se recogerá el medidor: lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo (Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o Unidad de Verificación Metrológica (UVM)).

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Impresión de órdenes de trabajo y Formulario Nº 2B denominado “Acta de Reinstalación del Medidor de Agua Potable (realizado por la Empresa Prestadora)”, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Recoger el medidor verificado del EGCM o de la UVM y trasladarlo al predio para su instalación, en condiciones apropiadas (evitando caídas, golpes y manipulaciones), utilizando la misma bolsa y caja que se usó para el retiro del medidor.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro.

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración. En caso el cliente se oponga a la reinstalación del medidor, se dejará constancia de dicha oposición en el Formulario Nº 2B, solicitará la firma al cliente, procediendo a dejarle una copia y suspenderá la ejecución de la actividad.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15mm a 40mm”

- En caso de encontrar la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a retirar el perno o tornillo de seguridad.

- Levantar la tapa de la caja de porta medidor.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición).

- Cierre de válvulas en caja antes y después del niple reemplazo del medidor.

- Retirar niple reemplazo de medidor.

- Reinstalar el medidor.

- Apertura de válvulas en caja antes y después del medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio ha quedado con el servicio de agua.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Instalar el dispositivo de seguridad retirado de existir o uno nuevo

- Sellar el orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Secado y limpieza de la caja porta medidor.

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- En caso de haber encontrado la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a instalar el perno o tornillo de seguridad comprobando que quede debidamente cerrada

- Llenar todos los campos del Formulario Nº 2B y solicitar la conformidad del cliente, dejándole una copia. En caso el cliente esté ausente se consignará en el Formulario, se dejará constancia de la reinstalación del medidor por debajo de la puerta y se anotará las características de la fachada del predio visitado.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo, formularios y vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Precinto de seguridad (nylon)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Unión presión rosca

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Perno fusible de acero (para asegurar la tapa)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Reinstalación de medidor para diámetros de 50mm a más por verificación posterior (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en la reinstalación de medidores de agua potable luego de la verificación posterior realizada en el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o en las Unidades de Verificación Metrológica (UVM).

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Lugar dónde se recogerá el medidor: lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo (Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL (EGCM) o Unidad de Verificación Metrológica (UVM)).

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Impresión de órdenes de trabajo y Formulario Nº 2B denominado “Acta de Reinstalación del Medidor de Agua Potable (realizado por la Empresa Prestadora)”, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Recoger el medidor verificado del EGCM o de la UVM y trasladarlo al predio para su instalación, en condiciones apropiadas (evitando caídas, golpes y manipulaciones).

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro.

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración. En caso el cliente se oponga a la reinstalación del medidor, se dejará constancia de dicha oposición en el Formulario Nº 2B, solicitará la firma al cliente, procediendo a dejarle una copia y suspenderá la ejecución de la actividad.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 50mm a más”

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición)

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor, utilizando la llave cruceta

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Retirar el niple reemplazo de medidor.

- Reinstalar el medidor con sus respectivas empaquetaduras, verificando que la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal.

- Apertura de válvula compuerta tipo dado utilizando la llave cruceta

- En caso la válvula dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación.

- Apertura de válvula en caja porta medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio de agua.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio

- Instalar el dispositivo de seguridad retirado de existir o uno nuevo

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Sellar el orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2)

- Secado y limpieza de la caja de porta medidor

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado al interior de la caja porta medidor.

- Colocar la losa sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada.

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro en la losa o en la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Llenar todos los campos del Formulario Nº 2B y solicitar la conformidad del cliente, dejándole una copia. En caso el cliente esté ausente se consignará en el Formulario, se dejará constancia de la reinstalación del medidor por debajo de la puerta y se anotará las características de la fachada del predio visitado.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo, formularios y vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Precinto de seguridad (nylon)

- Pernos, tuercas y arandelas

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Marco y tapa para válvula compuerta tipo dado

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 15mm a 40mm - Programada (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en reemplazar alguno de los accesorios ubicados dentro de la caja porta medidor cuando presenta deterioro o existe fuga por fallas internas de estos, robo de medidor o manipulación de los accesorios.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: máximo de un (01) día hábil de generada la orden de trabajo en el SGIOC.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15mm a 40mm”

- En caso de encontrar la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a retirar el perno o tornillo de seguridad.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Retiro o apertura del dispositivo de seguridad, en caso exista.

- Retiro del Medidor en caso exista o el niple reemplazo del medidor

- Retiro de las válvulas existentes o accesorios de la batería de medición que pudieran estar deterioradas.

- Retiro de la unión presión rosca o adaptador de polietileno, en caso sea necesario.

- Armado progresivo de la batería de medición dentro de la caja porta medidor, que consiste en:

- Instalar las nuevas uniones presión rosca utilizando cemento de contacto (pegamento) o adaptador de polietileno.

- Instalar las nuevas válvulas según diámetro, utilizando cinta teflón, evitando pérdidas de agua.

- Colocación de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633 (al interior de las contratuercas en conexiones de 15 a 25mm)

- Instalación de los racor para las conexiones de 40mm

- Colocación de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633 (al interior de las contratuercas de los racor para las conexiones de 40mm).

- Reinstalar el medidor verificando que no exista cuerpos extraños en el lado de admisión del medidor (filtro), la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal, o la instalación del niple reemplazo de medidor.

- En caso de robo de medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Apertura de válvulas en caja antes y después de medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio de agua.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellar el orificio de entrada y salida (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza al interior de la caja porta medidor, incluido limpieza de los orificios del sumidero

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula, en caso se reinstale el medidor.

- Verifica que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularla.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- En caso de haber encontrado la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a instalar el perno o tornillo de seguridad comprobando que quede debidamente cerrada.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Unión presión rosca

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Precinto de seguridad (nylon)

- Niple reemplazo de medidor

- Perno fusible de acero (para asegurar la tapa)

- Válvula de paso de cierre esférico de bronce (02)

- Racor de 40mm (02)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 15mm a 40mm – Emergencia (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en reemplazar alguno de los accesorios ubicados dentro de la caja porta medidor cuando presenta deterioro o existe fuga por fallas internas de estos, robo de medidor o manipulación de los accesorios.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Para el inicio de acciones y control de la fuga, dos (02) horas de ingresada la orden de trabajo al SGIOC, y dos (02) horas adicionales para el restablecimiento del servicio.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Comunicar a la cuadrilla de emergencia correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad y comunica al Agente de Radio que ha iniciado la ejecución de la orden de trabajo en el lugar de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC.

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15mm a 40mm”

- En caso de encontrar la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a retirar el perno o tornillo de seguridad.

- Levantar la tapa de la caja porta medidor.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Retiro o apertura del dispositivo de seguridad, en caso exista.

- Retiro del Medidor en caso exista o el niple reemplazo del medidor

- Retiro de las válvulas existentes o accesorios de la batería de medición que pudieran estar deterioradas.

- Retiro de la unión presión rosca o adaptador de polietileno, en caso sea necesario.

- Armado progresivo de la batería de medición dentro de la caja porta medidor, que consiste en:

- Instalar las nuevas uniones presión rosca utilizando cemento de contacto (pegamento) o adaptador de polietileno.

- Instalar las nuevas válvulas según diámetro, utilizando cinta teflón, evitando pérdidas de agua.

- Colocación de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633 (al interior de las contratuercas en conexiones de 15 a 25mm)

- Instalación de los racor para las conexiones de 40mm

- Colocación de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633 (al interior de las contratuercas de los racor para las conexiones de 40mm).

- Reinstalar el medidor verificando que no exista cuerpos extraños en el lado de admisión del medidor (filtro), la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal, o la instalación del niple reemplazo de medidor.

- En caso de robo de medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Apertura de válvulas en caja antes y después de medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio de agua.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellar el orificio de entrada y salida (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza al interior de la caja porta medidor, incluido limpieza de los orificios del sumidero

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula, en caso se reinstale el medidor.

- Verifica que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularla.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- En caso de haber encontrado la caja con tapa especial asegurada con perno o tornillo, proceder a instalar el perno o tornillo de seguridad comprobando que quede debidamente cerrada.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil y comunica a su Agente de Radio que ha concluido con la atención de la orden de trabajo de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Unión presión rosca

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Precinto de seguridad (nylon)

- Niple reemplazo de medidor

- Perno fusible de acero (para asegurar la tapa)

- Válvula de paso de cierre esférico de bronce (02)

- Racor de 40mm (02)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 50mm a más – Programada (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en reemplazar alguno de los accesorios ubicados dentro de la caja porta medidor cuando presentan deterioro o existe fuga por fallas internas de estos, robo de medidor o manipulación de los accesorios.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: máximo de un (01) día hábil de generada la orden de trabajo en el SGIOC.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo de la carga programada, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Comunicar al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 50mm a más”

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición)

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor, utilizando la llave cruceta

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Cerrar la válvula de cierre esférico después del medidor.

- Retiro de Medidor en caso exista con su respectivo filtro tipo “Y” y sus accesorios o el niple remplazo del medidor

- Retiro de las válvulas existentes o accesorios de la batería de medición que pudieran estar deterioradas

- Retiro de la unión presión rosca, en caso sea necesario.

- Armado progresivo de la batería de medición dentro de la caja porta medidor, que consiste en:

- Instalar las nuevas uniones presión rosca utilizando cemento de contacto (pegamento) con su brida

- Instalar la válvula de cierre esférico bridada

- Instalar niples con brida y la unión flexible dresser

- Cambio de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Instalación y aseguramiento del Medidor a reinstalar con su respectivo filtro tipo “Y”, asegurando la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal, o la instalación del niple reemplazo de medidor.

- En caso de robo de medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Apertura de válvula de compuerta tipo dado ubicado antes de la caja porta medidor, utilizando la llave cruceta

- En caso la válvula dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación

- Apertura de válvula de cierre esférico bridada

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocación de dispositivo de seguridad en caso se haya instalado el medidor

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la caja porta medidor, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula, en caso se reinstale el medidor.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar la losa sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada.

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro en la losa o en la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo.

- Limpieza de la zona de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Pernos, tuerca y arandelas

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Precinto de seguridad (nylon)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Unión presión rosca

- Unión flexible dresser

- Válvula de cierre esférico bridada

- Brida con rosca

- Niple con rosca

- Niple F°F° reemplazo de medidor

- Filtro tipo Y

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria

  - Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 50mm a más – Emergencia (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en reemplazar alguno de los accesorios ubicados dentro de la caja porta medidor cuando presentan deterioro o existe fuga por fallas internas de estos, robo de medidor o manipulación de los accesorios.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Para el inicio de acciones y control de la fuga, dos (02) horas de ingresada la orden de trabajo al SGIOC, y dos (02) horas adicionales para el restablecimiento del servicio.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Comunicar a la cuadrilla de emergencia correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad y comunica al Agente de Radio que ha iniciado la ejecución de la orden de trabajo en el lugar de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC.

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 50 mm a más”

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición)

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor, utilizando la llave cruceta

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Cerrar la válvula de cierre esférico después del medidor.

- Retiro de Medidor en caso exista con su respectivo filtro tipo “Y” y sus accesorios o el niple remplazo del medidor

- Retiro de las válvulas existentes o accesorios de la batería de medición que pudieran estar deterioradas

- Retiro de la unión presión rosca, en caso sea necesario.

- Armado progresivo de la batería de medición dentro de la caja porta medidor, que consiste en:

- Instalar las nuevas uniones presión rosca utilizando cemento de contacto (pegamento) con su brida

- Instalar la válvula de cierre esférico bridada

- Instalar niples con brida y la unión flexible dresser

- Cambio de nuevas Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Instalación y aseguramiento del Medidor a reinstalar con su respectivo filtro tipo “Y”, asegurando la dirección del flujo y que el medidor se encuentre alineado con el plano horizontal, o la instalación del niple reemplazo de medidor.

- En caso de robo de medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Apertura de válvula de compuerta tipo dado ubicado antes de la caja porta medidor, utilizando la llave cruceta

- En caso la válvula dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación

- Apertura de válvula de cierre esférico bridada

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocación de dispositivo de seguridad en caso se haya instalado el medidor

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la caja porta medidor, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula, en caso se reinstale el medidor.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar la losa sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada.

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro en la losa o en la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo.

- Limpieza de la zona de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil y comunica a su Agente de Radio que ha concluido con la atención de la orden de trabajo de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de trabajo y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Pernos, tuerca y arandelas

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Precinto de seguridad (nylon)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Unión presión rosca

- Unión flexible dresser

- Válvula de cierre esférico bridada

- Brida con rosca

- Niple con rosca

- Niple F°F° reemplazo de medidor

- Filtro tipo Y

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Adecuación de caja porta medidor para diámetros de 15mm a 20mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el cambio de caja porta medidor por deterioro, a ras de la vereda, en el mismo nivel e incluye el cambio de la batería de medición:

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán con máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 0.60m. promedio)

- Retiro de caja porta medidor y losa o base de fondo.

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y el medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor).

- Nivelación y compactado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor).

- Instalación de losa o base de fondo y caja porta medidor termoplástica, marco y tapa termoplástica, según Especificación Técnica CTPS-ET001, nivelado a la rasante de la vereda y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalar nueva batería de medición para medidores de 15mm o 20mm, incluyendo el medidor retirado en caso exista. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después del medidor,

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellar el orificio de entrada y salida (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza al interior de la caja porta medidor, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocar el precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula, en caso se reinstale el medidor.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Caja porta medidor termoplástica (incluye losa o base de fondo)

- Marco y tapa termoplástica

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Unión presión rosca

- Niple reemplazo de medidor

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Precinto de seguridad (nylon)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria

  - Adecuación de caja porta medidor para diámetro de 25mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el cambio de caja porta medidor por deterioro, a ras de la vereda, en el mismo nivel e incluye el cambio de la batería de medición:

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, el número y lectura del medidor)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán con máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 0.60m. promedio).

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y del medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor)

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Colocación de solado de caja porta medidor (prefabricado con puntos de drenaje) o construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Instalación de caja porta medidor de concreto prefabricada, marco y tapa (nivelado a la rasante de la vereda) y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalar nueva batería de medición incluyendo el medidor retirado en caso exista. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después de medidor,

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocar de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Caja porta medidor de concreto de 25mm

- Solado para caja de 25mm

- Rejilla sumidero

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Unión presión rosca

- Niple reemplazo de medidor

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Precinto de seguridad (nylon)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria

  - Adecuación de caja porta medidor para diámetro de 40mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el cambio de caja porta medidor por deterioro, a ras de la vereda, en el mismo nivel e incluye el cambio de la batería de medición:

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor y la batería de medición)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán con máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 0.60m. promedio).

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y del medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor)

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Colocación de solado de caja porta medidor con concreto armado f‘c = 175 Kg. /cm2 y e = 0.10 o Construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Instalación de caja porta medidor de concreto prefabricada, marco y tapa (nivelado a la rasante de la vereda) y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalar nueva batería de medición incluyendo el medidor retirado en caso exista. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después del medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Fierro corrugado ½”,

- Alambre Nº16.

- Madera

- Clavos

- Rejilla sumidero

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Válvulas de paso de cierre esférico bronce 40mm (02)

- Racor (02)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Niple reemplazo de medidor

- Unión presión rosca

- Precinto de seguridad (nylon)

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Adecuación de caja porta medidor para diámetros de 50mm a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el cambio de caja porta medidor por deterioro, a ras de la vereda, en el mismo nivel e incluye el cambio de la batería de medición:

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor.

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Cerrar la válvula en caja después del medidor.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes que conforman la estructura de la caja y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Rotura y Excavación de zanja (2.50m. x 1.50m. x 1.20m. promedio)

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y el medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor)

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Fabricación de caja porta medidor de concreto f’c=175 kg/cm2, relleno y compactación de la sección lateral de la caja porta medidor, según Especificación Técnica CTPS-ET005. Construcción de los muros de la caja porta medidor (1.80m. x 1.0m. x 0.10m.; 1.20m. x 1.0m. x 0.10m. promedio) y losas móviles (techo: 1.20m. x 1.20m. x 0.10m.; 0.60m. x 1.20m. x 0.10m. promedio) con concreto armado f’c=210 kg/cm2 y el soporte para medidor y filtro. EL CONTRATISTA deberá prefabricar en sus instalaciones, la(s) losa(s) de acuerdo a las medidas de la caja porta medidor a reemplazar de concreto armado para sujeción de marco y tapa de fierro galvanizado.

- Instalar nueva batería de medición para medidores del diámetro que corresponda, incluyendo el medidor retirado en caso exista, según Especificación Técnica CTPS-ET005. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvula compuerta tipo dado con llave cruceta

- En caso la válvula compuerta tipo dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación

- Apertura de válvula en caja después del medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Instalación del tubo guía

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza al interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar las losas sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada, nivelado a la rasante de la vereda, incluyendo la losa que contiene el marco y tapa, de corresponder

- Rotular el número de suministro en la losa o en la tapa

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Concreto premezclado seco de f’c= 210 kg. /cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Fierro corrugado ½”

- Alambre Nº16

- Madera

- Clavos

- Pernos, tuercas y arandelas

- Tubo guía de PVC 4”

- Rejilla sumidero

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Unión presión rosca

- Niple reemplazo de medidor

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Válvula de paso de cierre esférico bridada

- Unión flexible tipo dresser

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Precinto de seguridad (nylon)

- Brida con rosca

- Niple con rosca

- Marco y tapa de Fierro Fundido para Válvula de compuerta tipo dado

- Filtro tipo Y

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de diámetro de 15mm a 40mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en la instalación o cambio por deterioro del dispositivo de seguridad.

Se precisa que en los casos que EL CONTRATISTA detecte que el medidor presente indicios de manipulación o vandalismo, deberá reportar la observación al Área Usuaria y devolver la orden de trabajo sin ejecutar en tanto se realice el cambio de medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Retiro del dispositivo de seguridad deteriorado, en caso exista

- Colocación del nuevo dispositivo de seguridad

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Verificar que se encuentre rotulado el número del suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularla, activa el seguro y cierra la tapa.

- Limpieza de la zona de trabajo

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad según diámetro

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

  - Instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de diámetro de 50mm a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en la instalación o cambio por deterioro del dispositivo de seguridad.

Se precisa que en los casos que EL CONTRATISTA detecte que el medidor presente indicios de manipulación o vandalismo, deberá reportar la observación al Área Usuaria y devolver la orden de trabajo sin ejecutar en tanto se realice el cambio de medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Retiro del dispositivo de seguridad deteriorado, en caso exista

- Colocación del nuevo dispositivo de seguridad

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Limpieza de la caja porta medidor

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar la losa sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada.

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro en la losa, en su defecto deberá proceder a rotularlo.

- Limpieza de la zona de trabajo

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad según diámetro

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

  - Instalación de dispositivo de seguridad para medidor de diámetro de 50 mm a más - Vandalismo Reiterativos (Caja Metálica) (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en la instalación del dispositivo de seguridad tipo Caja Metálica, para los casos de vandalismos reiterativos.

Para la presente actividad se utilizará el Dispositivo de Seguridad Caja Metálica, de acuerdo a lo indicado en la “FICHA TÉCNICA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CAJA METÁLICA”.

Se precisa que en los casos que EL CONTRATISTA detecte que el medidor presente indicios de manipulación o vandalismo, deberá reportar la observación al Área Usuaria y devolver la orden de trabajo sin ejecutar en tanto se realice el cambio de medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y al medidor

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Instalación de la caja metálica

- Colocar candado

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Relleno y Compactación con material selecto

- Colocar malla metálica y vaciar concreto

- Pulir la vereda

- Limpieza de la zona de trabajo

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cemento

- Arena gruesa

- Gravilla

- Afirmado o material de préstamo

- Fierro corrugado de ½”

- Esta actividad incluye materiales valorizar de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad tipo caja metálica, según el diámetro

- Candado hexagonal 50mm.

  - Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 15mm o 20mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en elevar la conexión domiciliaria y la caja porta medidor que se encuentre profunda e impida su correcta operatividad, o su reubicación en la misma línea; ambas actividades se realizarán de acuerdo a la Especificación Técnica CTPS-ET005.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán con máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 1.00m. promedio)

- Retiro de caja porta medidor y losa o base de fondo.

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y el medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor).

- En caso de reubicación, colocar el niple de reemplazo en la caja porta medidor antigua.

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor).

- Instalación de losa o base de fondo y caja porta medidor termoplástica, marco y tapa termoplástica, según Especificación Técnica CTPS-ET001, nivelado a la rasante de la vereda y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalación hidráulica de los accesorios para conexión de 15mm o 20mm, incluyendo el medidor retirado en caso exista. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después de medidor,

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio queda con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Caja porta medidor termoplástica (incluye losa o base de fondo)

- Marco y tapa termoplástica

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Unión presión rosca

- Niple reemplazo de medidor

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Precinto de seguridad (nylon)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Tubería PVC para agua

- Curva PVC

- Codo PVC

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria

  - Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 25mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en elevar la conexión domiciliaria y la caja porta medidor que se encuentre profunda e impida su correcta operatividad, o su reubicación en la misma línea.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán con máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 1.00m. promedio)

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y el medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor)

- En caso de reubicación, colocar el niple de reemplazo en la caja porta medidor antigua.

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Colocación de solado de caja porta medidor (prefabricado con puntos de drenaje) o construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Instalación de caja porta medidor de concreto prefabricada, marco y tapa (nivelado a la rasante de la vereda) y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalación hidráulica de los accesorios incluyendo el medidor retirado en caso exista. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de las válvulas en caja antes y después de medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Caja porta medidor de concreto de 25mm

- Solado para caja de 25mm

- Rejilla sumidero

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Unión presión rosca

- Niple reemplazo de medidor

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Precinto de seguridad (nylon)

- Tubería PVC para agua

- Curva PVC

- Codo PVC

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria

  - Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 40mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en elevar la conexión domiciliaria y la caja porta medidor que se encuentre profunda e impida su correcta operatividad, o su reubicación en la misma línea.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán con máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 1.0m. promedio).

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y del medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor)

- En caso de reubicación, colocar el niple de reemplazo en la caja porta medidor antigua.

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Colocación de solado de caja porta medidor con concreto armado f‘c = 175 Kg. /cm2 y e = 0.10 o Construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Instalación de caja porta medidor de concreto prefabricada, marco y tapa (nivelado a la rasante de la vereda) y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalación hidráulica de los accesorios para conexiones de 40mm incluyendo el medidor retirado en caso exista. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después del medidor,

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio queda con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Fierro corrugado ½”

- Alambre Nº16

- Madera

- Clavos

- Rejilla sumidero

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Válvulas de paso de cierre esférico bronce 40mm (02)

- Racor (02)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, lo cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Unión presión rosca

- Niple reemplazo de medidor

- Precinto de seguridad (nylon)

- Tubería de PVC

- Codos de PVC

- Curvas de PVC

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 50mm a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en elevar la conexión domiciliaria y la caja porta medidor que se encuentre profunda e impida su correcta operatividad, o su reubicación en la misma línea.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Comunicación al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor.

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada e inoperativa, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- Cerrar la válvula en caja después del medidor.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes que conforman la estructura de la caja y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Rotura y Excavación de zanja (2.50m. x 1.50m. x 1.20m. promedio)

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y del medidor en caso exista

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor).

- En caso de reubicación, colocar el niple de reemplazo en la caja porta medidor antigua.

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Fabricación de caja porta medidor de concreto f’c=175 kg/cm2, relleno y compactación de la sección lateral de la caja porta medidor, según Especificación Técnica CTPS-ET005. Construcción de los muros de la caja porta medidor (1.80m. x 1.0m. x 0.10m.; 1.20m. x 1.0m. x 0.10m. promedio) y losas móviles (techo: 1.20m. x 1.20m. x 0.10m.; 0.60m. x 1.20m. x 0.10m. promedio) con concreto armado f’c=210 kg/cm2 y el soporte para medidor y filtro. EL CONTRATISTA deberá prefabricar en sus instalaciones, la(s) losa(s) de acuerdo a las medidas de la caja porta medidor a reemplazar de concreto armado para sujeción de marco y tapa de fierro galvanizado.

- Instalación hidráulica de los accesorios incluyendo el medidor retirado en caso exista. De no existir medidor EL CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL para que genere la orden de trabajo para la instalación de un nuevo medidor.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvula compuerta tipo dado con llave cruceta

- En caso la válvula compuerta tipo dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación

- Apertura de válvula después del medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio queda con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Instalación del tubo guía

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar las losas sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada, nivelado a la rasante de la vereda, incluyendo la losa que contiene el marco y tapa, de corresponder.

- Rotular el número de suministro en la losa o en la tapa

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Concreto pre mezclado seco de f’c= 210 kg. /cm2.

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Fierro corrugado ½”

- Alambre Nº16

- Pernos, tuercas y arandelas

- Madera

- Clavos

- Tubo guía de PVC 4”

- Rejilla sumidero

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Unión presión rosca

- Niple reemplazo de medidor

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Válvula de paso de cierre esférico bridado (50 mm a más)

- Unión flexible tipo dresser

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Precinto de seguridad (nylon)

- Brida con rosca

- Niple con rosca

- Tubería de PVC

- Codos de PVC

- Curvas de PVC

- Marco y tapa de Fierro Fundido para Válvula de compuerta tipo dado

- Filtro tipo Y

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Cambio de Válvula Compuerta Bridada Tipo Dado para conexión de diámetro de 50mm a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Cuando se requiere realizar el cambio de válvula compuerta bridada, esta acción se da cuando la válvula dado se encuentre inoperativa y no controle el ingreso de agua. La citada válvula deberá cumplir con la Especificación Técnica CTPS-ET013.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Confirmar con SEDAPAL el cierre de circuito a través de las centrales de radio, lo cual ha sido previamente coordinado entre el Área Usuaria y el Equipo Operación y Mantenimiento de Redes

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Realizar excavación antes de caja para ubicar la válvula compuerta tipo dado.

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización y el estado de la válvula dado)

- Cambio y/o instalación de la válvula compuerta tipo dado antes de caja

- Coordinar la apertura de circuito a través de las centrales de radio

- Apertura de la válvula compuerta tipo dado con llave cruceta

- En caso la válvula compuerta tipo dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el servicio queda vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Resane de vereda o pavimento

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Afirmado o material de préstamo

- Pernos, tuercas y arandelas

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Tubo guía PVC 4”

- Concreto pre mezclado seco de f’c= 175 kg. /cm2.

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Bridas

- Válvula compuerta bridada tipo dado

- Marco y tapa de Fierro Fundido para válvula compuerta tipo dado

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Redimensionamiento de medidor en caja para conexión de diámetro de 15mm a 20mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Cuando se requiere redimensionar una conexión en caja porta medidor sobre la existente, esta acción se da cuando el consumo es mayor al diámetro del medidor instalado y se requiere instalar un medidor de mayor diámetro.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y al medidor

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Retiro total de accesorios en caja (batería de medición y medidor)

- Instalación hidráulica de los accesorios de 20mm incluye la instalación del nuevo medidor

- Apertura las válvulas en caja antes y después de medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocar el dispositivo de seguridad en caso se reinstale el medidor.

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Concreto pre mezclado seco de f’c= 175 kg. /cm2

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Reducción PVC de 20mm a 15mm (3/4" a 1/2")

- Unión Presión Rosca de 20mm (3/4”)

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Precinto de seguridad (nylon)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Medidor de agua potable de 20 mm

- Dispositivo de seguridad

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Redimensionamiento de medidor con adecuación de caja porta medidor a 25mm de diámetro (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Cuando se requiere redimensionar una conexión en la caja porta medidor sobre la existente, esta acción se da cuando el consumo es mayor al diámetro del medidor instalado y se requiere instalar un medidor de mayor diámetro

| Diámetro original | Diámetro final | Tramo recto |
| --- | --- | --- |
| 15 mm | 25 mm | 15 cm |
| 20 mm | 25 mm | 15 cm |

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y al medidor

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán a máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 0.60m. promedio)

- Retiro de caja porta medidor y solado.

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición y el medidor

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor).

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor).

- Colocación de solado de caja porta medidor (prefabricado con puntos de drenaje) o construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Instalación de caja porta medidor de concreto prefabricada, marco y tapa (nivelado a la rasante de la vereda) y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalar nueva batería de medición para medidor de 25 mm, incluyendo un medidor de 25 mm, para lo cual se debe ampliar el diámetro de la conexión considerando 15 cm de tramo recto antes del UPR, colocándose una reducción de 15 mm o 20 mm a 25 mm y tubería.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después del medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocación de dispositivo de seguridad

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de la caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza al interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada.

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Caja porta medidor de concreto de 25mm

- Solado para caja de 25mm

- Rejilla sumidero

- Precinto de seguridad (nylon)

- Unión presión rosca de 25mm (1”)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Tubería de PVC de 25mm (1”)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Medidor de agua potable de 25 mm

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Reducción PVC SAP 1" A 1/2"

- Reducción PVC SAP 1" A 3/4"

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria

  - Redimensionamiento de medidor con adecuación de caja porta medidor a 40 mm de diámetro (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Cuando se requiere redimensionar una conexión en la caja porta medidor sobre la existente, esta acción se da cuando el consumo es mayor al diámetro del medidor instalado y se requiere instalar un medidor de mayor diámetro.

| Diámetro original | Diámetro final | Tramo recto |
| --- | --- | --- |
| 25 mm | 40 mm | 30 cm |

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y al medidor

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán a máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes

- Excavación de zanja (1.0m. x 1.0m. x 0.60m. promedio)

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo

- Retiro de la batería de medición de 25 mm y el medidor de 25 mm

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor)

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Colocación de solado de caja porta medidor con concreto armado f‘c = 175 Kg. /cm2 y e = 0.10 o Construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Instalación de caja porta medidor de concreto prefabricada, marco y tapa (nivelado a la rasante de la vereda) y losa de fijación (1.0m. x 1.0m. x 0.10m.) de concreto f’c = 175 kg/cm2. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá prever uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Instalar nueva batería de medición para medidor de 40mm, incluyendo el medidor de 40 mm para lo cual se debe ampliar el diámetro de la conexión considerando 30 cm de tramo recto antes del UPR, colocándose una reducción de 25 mm a 40 mm y tubería.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvulas en caja antes y después de medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocación de dispositivo de seguridad

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Rotular el número de suministro al interior de la tapa

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Fierro corrugado ½”,

- Alambre Nº16.

- Madera

- Clavos

- Rejilla sumidero

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Válvulas de paso de cierre esférico bronce 40mm (02)

- Racor (02)

- Unión presión rosca de 40mm (1½”)

- Reducción PVC de 1" A 1½”

- Tubería PVC de 1 ½”

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Precinto de seguridad (nylon)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Medidor de agua potable de 40 mm

- Codos de PVC

- Curvas de PVC

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Redimensionamiento de medidor con adecuación de caja porta medidor a 50mm de diámetro (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Cuando se requiere redimensionar una conexión en caja porta medidor sobre la existente, esta acción se da cuando el consumo es mayor al diámetro del medidor instalado y se requiere instalar un medidor de mayor diámetro.

Para programar la presente actividad, previamente se realizará la instalación de la válvula compuerta tipo dado.

| Diámetro original | Diámetro final | Tramo recto |
| --- | --- | --- |
| 40 mm | 50 mm | 30 cm |

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y al medidor

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor.

- Cerrar las válvulas en caja antes y después del medidor.

- Cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor. Este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán a máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Retiro de la(s) losa(s) existentes y demolición utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Rotura y Excavación de zanja (2.50m. x 1.50m. x 1.20m. promedio)

- Retiro de la caja porta medidor y solado

- Retiro del material demolido del área de trabajo.

- Retiro de la batería de medición de 40 mm y el medidor de 40 mm

- Colocación de tarugo para evitar fugas en el extremo de la tubería cortada (aguas abajo de la ubicación final de la caja porta medidor)

- Nivelación y compactado con afirmado (apisonado manual) y colocación de capa de confitillo e=0.10 metros (fondo de la caja porta medidor)

- Construcción de losa de fondo concreto c y e = 0.05

- Fabricación de caja porta medidor de concreto f’c=175 kg/cm2, relleno y compactación de la sección lateral de la caja porta medidor, según Especificación Técnica CTPS-ET005. Construcción de los muros de la caja porta medidor (1.80m. x 1.0m. x 0.10m.; 1.20m. x 1.0m. x 0.10m. promedio) y losas móviles (techo: 1.20m. x 1.20m. x 0.10m.; 0.60m. x 1.20m. x 0.10m. promedio) con concreto armado f’c=210 kg/cm2 y el soporte para medidor y filtro. EL CONTRATISTA deberá prefabricar en sus instalaciones, la(s) losa(s) de acuerdo a las medidas de la caja porta medidor a reemplazar de concreto armado para sujeción de marco y tapa de fierro galvanizado.

- Instalar nueva batería de medición para medidor de 50mm, incluyendo el medidor de 50 mm para lo cual se debe ampliar el diámetro de la conexión considerando 30 cm de tramo recto antes del UPR, colocándose una reducción de 40 mm a 50 mm y tubería.

- Relleno y Compactación con material afirmado o material de préstamo

- Apertura de válvula compuerta tipo dado con llave cruceta

- Apertura de válvula en caja después de medidor,

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio

- Colocación de dispositivo de seguridad

- En caso que el dispositivo de seguridad no brindara apoyo al medidor, EL CONTRATISTA deberá colocar un apoyo de concreto (soporte) de 50 mm de diámetro (no menor a f´c =175 kg/cm2) a fin de cumplir con este requisito (en caso lo requiera).

- Sellado de orificio de entrada y salida de caja porta medidor (ratoneras) con concreto (no menor a f´c =175 kg/cm2).

- Secado y limpieza al interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar las losas sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada, nivelado a la rasante de la vereda, incluyendo la losa que contiene el marco y tapa, de corresponder

- Rotular el número de suministro en la losa o en la tapa.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Cemento

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Concreto pre mezclado seco de f’c= 210 kg. /cm2

- Afirmado o material de préstamo

- Confitillo e=0.10 metros

- Fierro corrugado ½”,

- Alambre Nº16.

- Pernos, tuercas y arandelas

- Madera

- Clavos

- Rejilla sumidero

- Unión presión rosca de 50mm (2”)

- Reducción de 40 mm a 50 mm

- Tubería de 50 mm

- Válvula de paso de cierre esférico bridado de 50 mm

- Unión flexible tipo dresser de 50 mm

- Filtro tipo “Y” de 50mm (2”)

- Brida con rosca de 50mm (2”)

- Niple con rosca de 50mm (2”)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Precinto de seguridad (nylon)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Medidor de agua potable de 50 mm

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Codos de PVC

- Curvas de PVC

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Redimensionamiento de medidor en caja para reducción de diámetro de medidor a 15 mm, a 20 mm, a 25 mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Cuando se requiere redimensionar una conexión en la caja porta medidor sobre la existente, esta acción se da cuando el consumo es menor al diámetro del medidor instalado y se requiere instalar un medidor de menor diámetro.

| Diámetro original | Diámetro final | Tramo recto |
| --- | --- | --- |
| 20 mm | 15 mm | - |
| 25 mm | 15 mm | - |
| 25 mm | 20 mm | - |
| 40 mm | 25 mm | - |

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y al medidor

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Informa al Cliente del trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Retiro total de accesorios en caja (batería de medición y medidor).

- Colocar reducción campana roscada y niple roscado.

- Instalación hidráulica de los accesorios correspondientes según diámetro que incluye la instalación del nuevo medidor

- Apertura de válvulas en caja antes y después de medidor

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente.

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocación de dispositivo de seguridad

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro al interior de la tapa, en su defecto deberá proceder a rotularlo.

- Cerrar la tapa de la caja porta medidor comprobando que quede debidamente cerrada

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Precinto de seguridad (nylon)

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Medidor de agua potable de 15 mm o 20 mm o 25 mm

- Dispositivo de seguridad

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Unión presión rosca

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico

- Válvula de paso termoplástica con niple telescópico y unión a tubería polietileno

- Válvula de paso termoplástica con salida auxiliar

- Reducción campana roscada PVC

- Niple roscado PVC

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Redimensionamiento de medidor en caja para reducción de diámetro de medidor a 40 mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Cuando se requiere redimensionar una conexión en la caja porta medidor sobre la existente, esta acción se da cuando el consumo es menor al diámetro del medidor instalado y se requiere instalar un medidor de menor diámetro.

| Diámetro original | Diámetro final | Tramo recto |
| --- | --- | --- |
| 50 mm | 40 mm | - |

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM), distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro y al medidor

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Ubicar y cerrar la válvula compuerta tipo dado antes de la caja porta medidor, utilizando la llave cruceta

- En caso la válvula compuerta tipo dado se encuentre tapada, realizar la rotura y reposición de vereda (0.20m. x 0.50m. promedio) y valorizar de acuerdo a la actividad complementaria.

- En caso la válvula compuerta tipo dado no se encuentre operativa, EL CONTRATISTA deberá comunicar al Área Usuaria, a fin de programar la actividad de sostenibilidad correspondiente.

- Levantar la losa que cubre la caja porta medidor, ubicarlo en un lugar seguro y apropiado.

- En caso de encontrar la caja concretada o caja metálica, complementar el presente procedimiento con la Actividad "Desconcretado y concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15 mm a más”

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización, el estado de la caja porta medidor, la batería de medición y el medidor)

- Retiro total de accesorios en caja (batería de medición, medidor y filtro tipo Y).

- Colocar reducción campana roscada y niple roscado.

- Instalación hidráulica de los accesorios de 40mm que incluye la instalación del nuevo medidor

- Apertura de válvula de compuerta tipo dado ubicado antes de la caja porta medidor, utilizando la llave cruceta

- Apertura de válvulas en caja antes y después de medidor

- En caso la válvula dado no cuente con tapa, se procederá a su instalación.

- Verificar la no existencia de fugas

- Verificar que el predio quede con el servicio vigente

- En los casos que la conexión se encuentre con cierre simple por deuda o por cualquier otro motivo, luego de culminar con la actividad, que incluye la verificación de fugas, EL CONTRATISTA dejará cerrada la conexión con la misma modalidad del cierre encontrado; asimismo, deberá consignar esta información en el formulario de la orden de servicio.

- Colocación de dispositivo de seguridad

- Colocación del mortero de concreto (no menor a f´c=175 kg/cm2) para asegurar el dispositivo de seguridad (en caso lo requiera).

- Secado y limpieza interior de la unidad de medición, incluido limpieza de los orificios del sumidero.

- Colocación de precinto de seguridad (nylon), asegurando el medidor con la válvula.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar la losa sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada.

- Verificar que se encuentre rotulado el número de suministro, en su defecto deberá proceder a rotularlo en la losa o en el interior de la tapa.

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie de los medidores retirado e instalado y sus respectivas lecturas. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Cemento de contacto (pegamento)

- Concreto premezclado seco f'c = 175 kg/cm2

- Precinto de seguridad (nylon)

- Reducción PVC de 50mm a 40mm

- Tubería PVC de 40mm

- Válvulas de paso de cierre esférico bronce 40mm (02)

- Racor de 40 mm (02)

- Empaquetaduras de jebe con Certificado NTP ISO 4633

- Unión presión rosca de 40mm

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, lo cuales son:

- Dispositivo de seguridad

- Medidor de agua potable de 40 mm

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o Cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 15mm a 40mm - Programada (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Esta actividad se realiza cuando falta la tapa de la unidad de medición, cuando el marco y tapa se encuentran rotos o deteriorados o no cumple con su función de cerrar y abrir la tapa de la caja porta medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: máximo de un (01) día hábil de generada la orden de trabajo en el SGIOC.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo de la carga programada, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización y el estado de la caja porta medidor)

- Retiro de marco y tapa si lo hubiera. Se deberá cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor, este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán a máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Demolición de la vereda existente utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Retiro del material demolido del área de trabajo

- Compactación del área a trabajar, colocando sobre ella una capa de afirmado o material de préstamo con un espesor de 0.10 metros.

- Colocación del encofrado de madera (en caso de que no existan veredas).

- Instalación de marco y tapa termoplástica (15mm y 20mm) o marco y tapa de fierro galvanizado (25mm y 40mm) sobre la caja porta medidor y proceder al llenado de concreto (no menor a f‘c = 175 kg/cm2).

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo.

- El marco y tapa debe quedar nivelado a la rasante de la vereda. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá proveer uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de Señalización y Seguridad.

- Cemento

- Concreto pre mezclado seco de fc= 175 kg. /cm2.

- Afirmado o material de préstamo

- Fierro corrugado de ½”

- Alambre N° 16

- Madera

- Clavos

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Marco y tapa de material plástico para conexiones de 15mm o 20mm

- Marco y Tapa de fierro galvanizado para conexiones de 25mm o 40mm

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o Cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 15mm a 40mm – Emergencia (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Esta actividad se realiza cuando falta la tapa de la unidad de medición, cuando el marco y tapa se encuentran rotos o deteriorados o no cumple con su función de cerrar y abrir la tapa de la caja porta medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Para el inicio de acciones y control de la fuga, dos (02) horas de ingresada la orden de trabajo al SGIOC, y dos (02) horas adicionales para el restablecimiento del servicio.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC.

- Comunicar a la cuadrilla de emergencia correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad y comunica al Agente de Radio que ha iniciado la ejecución de la orden de trabajo en el lugar de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC.

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización y el estado de la caja porta medidor)

- Retiro de marco y tapa si lo hubiera. Se deberá cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor, este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán a máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Demolición de la vereda existente utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Retiro del material demolido del área de trabajo

- Compactación del área a trabajar, colocando sobre ella una capa de afirmado o material de préstamo con un espesor de 0.10 metros.

- Colocación del encofrado de madera (en caso de que no existan veredas).

- Instalación de marco y tapa termoplástica (15mm y 20mm) o marco y tapa de fierro galvanizado (25mm y 40mm) sobre la caja porta medidor y proceder al llenado de concreto (no menor a f‘c = 175 kg/cm2).

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo.

- El marco y tapa debe quedar nivelado a la rasante de la vereda. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá proveer uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil y comunica a su Agente de Radio que ha concluido con la atención de la orden de trabajo de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de Señalización y Seguridad.

- Cemento

- Concreto pre mezclado seco de fc= 175 kg. /cm2.

- Afirmado o material de préstamo

- Fierro corrugado de ½”

- Alambre N° 16

- Madera

- Clavos

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Marco y tapa de material plástico para conexiones de 15mm o 20mm

- Marco y Tapa de fierro galvanizado para conexiones de 25mm o 40mm

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o Cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 50mm a más – Programada (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Esta actividad se realiza cuando falta la tapa de la unidad de medición, cuando el marco y tapa se encuentran rotos o deteriorados o no cumple con su función de cerrar y abrir la tapa de la caja porta medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: máximo de un (01) día hábil de generada la orden de trabajo en el SGIOC.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo de la carga programada, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización y el estado de la caja porta medidor

- EL CONTRATISTA deberá prefabricar en sus instalaciones, la(s) losa(s) de concreto armado para sujeción de marco y tapa de acuerdo a las medidas de la caja porta medidor a reemplazar

- Retiro de la(s) losa(s) existentes.

- Limpieza de la caja porta medidor.

- Colocación de la(s) nueva(s) losa(s) prefabricadas.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de Señalización y Seguridad.

- Cemento

- Concreto pre mezclado seco de f’c= 210 kg. /cm2.

- Fierro corrugado de ½”

- Alambre N° 16

- Madera

- Clavos

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación o Cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 50mm a más – Emergencia (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Esta actividad se realiza cuando falta la tapa de la unidad de medición, cuando el marco y tapa se encuentran rotos o deteriorados o no cumple con su función de cerrar y abrir la tapa de la caja porta medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Para el inicio de acciones y control de la fuga, dos (02) horas de ingresada la orden de trabajo al SGIOC, y dos (02) horas adicionales para el restablecimiento del servicio.

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Comunicar a la cuadrilla de emergencia correspondiente.

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad y comunica al Agente de Radio que ha iniciado la ejecución de la orden de trabajo en el lugar de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC.

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización y el estado de la caja porta medidor

- EL CONTRATISTA deberá prefabricar en sus instalaciones, la(s) losa(s) de concreto armado para sujeción de marco y tapa de acuerdo a las medidas de la caja porta medidor a reemplazar

- Retiro de la(s) losa(s) existentes.

- Limpieza de la caja porta medidor.

- Colocación de la(s) nueva(s) losa(s) prefabricadas.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil y comunica a su Agente de Radio que ha concluido con la atención de la orden de trabajo de la emergencia, para su respectivo registro y actualización de la orden de trabajo en el SGIOC.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de Señalización y Seguridad.

- Cemento

- Concreto pre mezclado seco de f’c= 210 kg. /cm2.

- Fierro corrugado de ½”

- Alambre N° 16

- Madera

- Clavos

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Marco y tapa de fierro galvanizado

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Instalación de Marco y Tapa Especial para lectura con boroscopio en conexiones de diámetro de 15mm a 20mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Esta actividad se realiza cuando se requiere asegurar el medidor convencional a fin de evitar el vandalismo del mismo previa evaluación de los antecedentes del suministro sobre vandalismo, manipulación y robo de medidores. Esta tapa especial permite asegurar el medidor y su lectura con boroscopio.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Camión): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar (dónde se visualice la señalización y el estado de la caja porta medidor)

- Retiro de marco y tapa si lo hubiera. Se deberá cortar el concreto que sujeta el marco y tapa del medidor, este corte se realizará utilizando como límites las bruñas de la vereda, los cortes se realizarán a máquina. Las veredas que superen un metro cuadrado de área, requerirán del visto bueno del Área Usuaria.

- Demolición de la vereda existente utilizando el martillo eléctrico, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre-existentes.

- Retiro del material demolido del área de trabajo

- Compactación del área a trabajar, colocando sobre ella una capa de afirmado o material de préstamo con un espesor de 0.10 metros.

- Colocación del encofrado de madera (en caso de que no existan veredas).

- Instalación de marco y tapa de acero galvanizado (15mm y 20mm) sobre la caja porta medidor y proceder al llenado de concreto (no menor a f‘c = 175 kg/cm2).

- Resane con pulido de la losa de la caja porta medidor (1.00m. x 1.00m. promedio), espesor de vereda de acuerdo a lo encontrado en campo.

- El marco y tapa debe quedar nivelado a la rasante de la vereda. En el caso de zonas en donde no exista vereda, la losa de fijación será de un metro cuadrado, en este caso EL CONTRATISTA deberá proveer uñas en la losa para evitar el desmoronamiento del piso de soporte.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Limpieza del área de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de Señalización y Seguridad.

- Cemento

- Concreto pre mezclado seco de fc= 175 kg. /cm2.

- Afirmado o material de préstamo

- Marco y Tapa de acero galvanizado con perforaciones para conexiones de 15 y 20mm

- Perno Fusible de Acero

- Fierro corrugado de ½”

- Alambre N° 16

- Madera

- Clavos

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15mm a 40mm (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Esta actividad se realiza cuando se requiera asegurar el medidor en los casos que presentan reiterados vandalismos o robos del medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad.

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar donde se visualice la señalización y la caja concretada

- Rotura del concretado teniendo cuidado de no deteriorar el medidor y las instalaciones sanitarias pre existentes.

- Retiro del material demolido

- Verifica el estado del medidor, toma nota del número del medidor y de la lectura.

- Tomar fotografía dónde se visualice el estado del medidor, el número del medidor y la lectura.

- Llenado de caja porta medidor con piedra chancada al ras con el medidor en los casos que corresponda.

- Colocar una lámina de triplay que proteja al medidor

- Recubrimiento de concreto premezclado = 175 kg/cm2 de tal forma que quede completamente sellado y tapado el servicio.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado.

- Limpieza de la zona de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia.

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elemento de señalización y seguridad

- Piedra Chancada

- Concreto pre mezclado seco de fc= 175 kg. /cm2

- Plancha triplay 4mm

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Desconcretado y Concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 50mm a más (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Esta actividad se realiza cuando se requiera asegurar el medidor en los casos que presentan reiterados vandalismos o robos del medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Comunicar al Cliente el trabajo a ejecutar y el tiempo de duración

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Tomar fotografías del antes del trabajo a realizar donde se visualice la señalización y la caja concretada

- Rotura del concretado al interior de la caja o corte del concreto utilizando como límite las bruñas de la vereda y rotura de loza existente, teniendo cuidado con no deteriorar las instalaciones sanitarias pre existentes.

- Retiro del material demolido del interior de la unidad de medición

- Verifica el estado del medidor, toma nota del número del medidor y de la lectura.

- Tomar fotografía dónde se visualice el estado del medidor, el número del medidor y la lectura.

- Llenado de caja porta medidor con piedra chancada al ras con el medidor en los casos que corresponda.

- Colocar una lámina de triplay que proteja al medidor

- Recubrimiento de concreto premezclado = 175 kg/cm2 de tal forma que quede completamente sellado y tapado el servicio.

- Tomar fotografía que evidencie el trabajo realizado

- Colocar la losa sobre la caja porta medidor de forma correcta y adecuada.

- Limpieza de la zona de trabajo, recojo y eliminación del material de desecho.

- Registro de información en la Orden de Trabajo sin borrones ni enmendaduras teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor y la lectura en caso exista. Solicitar la firma al cliente y entregarle una copia

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elemento de señalización y seguridad

- Piedra chancada

- Concreto pre mezclado seco de fc= 175 kg. /cm2

- Plancha de triplay 4mm

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Cemento

- Arena gruesa

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Inspección para la ubicación de conexiones registradas con Georadar (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en realizar una inspección con georadar para la ubicación de conexiones registradas en el catastro comercial no ubicadas en campo.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Furgoneta): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y formulario de inspección, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Traslado al predio

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Se identifica ante el cliente presentando su fotocheck y explica el motivo de su presencia

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Utiliza el GEORADAR para detectar la ubicación del ingreso de la conexión al predio, en caso de encontrarlo procede a realizar los piques correspondientes para su ubicación (la presente actividad se complementará con las actividades complementarias de rotura y reposición de veredas y excavación y relleno de zanja)

- En caso de encontrar conexión domiciliaria de agua, establece las coordenadas y cota, verifica si cuenta con el servicio vigente, elabora croquis e informa inmediatamente al Área Usuaria para la generación de la orden de trabajo para el reflote correspondiente.

- Si existiera alguna imposibilidad deberá informar en el campo observaciones el motivo del impedimento.

- Tomar las vistas fotográficas y videos correspondientes

- Registro de información en el formulario correspondiente sin borrones ni enmendaduras

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y videos al supervisor de la actividad

- En todos los casos deberá presentar un informe detallado de los hechos y complementado con las evidencias fotográficas.

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elemento de señalización y seguridad

  - Levantamiento de conexión domiciliaria de agua para diámetros de 15 mm a 25 mm (UM: UN)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el levantamiento de una conexión domiciliaria de agua producto del quiebre de deuda, a solicitud del usuario o de oficio con la finalidad de sincerar el catastro comercial. Esta actividad implica el cierre de la válvula corporation, retiro de la tubería y de la caja porta medidor.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- La cuadrilla se traslada al predio en la fecha y hora programada

- Ubicar la caja porta medidor verificando que corresponda al suministro a retirar

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Señalización y seguridad continua y adecuada.

- Rotura de pavimento y vereda de ser el caso (trabajo complementario).

- Excavación de zanja promedio en la toma de la conexión de 1.00 x 1.00m x 1.00 y en la caja porta medidor de 1.00 x 1.00m x 0.50

- Tomar fotografía dónde se visualice: estado del medidor, número del medidor, lectura del medidor y estado de la válvula corporation.

- Retiro de válvula corporation colocando abrazadera ciega

- Retiro de la tubería de la conexión y caja porta medidor con todos sus accesorios (medidor y dispositivo de seguridad si lo tuviera, unión presión rosca, niples, válvulas, marco y tapa, codos, curvas, etc).

- Toma de fotografías que evidencie el trabajo realizado

- Relleno y compactación con afirmado o material de préstamo

- Reposición del pavimento y vereda de ser el caso (trabajo complementario).

- Retiro del desmonte y limpieza de la zona de trabajo dentro de las veinticuatro (24) horas como máximo.

- Registro de información en el formulario correspondiente sin borrones ni enmendaduras

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elemento de señalización y seguridad

- Afirmado o material de préstamo

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Abrazadera ciega

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria.

  - Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua con inspector motorizado (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en realizar una inspección para el levantamiento de información y determinación del tipo de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua procedente de denuncias u otros, a fin de determinar las acciones a seguir.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Unidad vehicular (Motocicleta): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, formularios de inspección, distribución al operario especializado y motorizado correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Traslado al predio

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Verificar si cuenta con servicio de agua y alcantarillado mediante conexión domiciliaria, si corresponde a un predio con conexión registrada en el catastro comercial, deberá:

- Ubicar la caja porta medidor

- Revisar el interior de la caja porta medidor

- Verificar estado de conservación de sus accesorios

- Revisar el estado del medidor, registrar la lectura y efectuar la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Se identifica ante el cliente presentando su fotocheck, explica el motivo de su presencia y solicita información sobre la forma de abastecimiento de agua potable del predio.

- Determina el área aproximada y niveles del predio, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones, verifica el uso del predio.

- Investiga indicios e identifica evidencias físicas respecto a la probable existencia de conexión irregular

- Establece las coordenadas y cota de la conexión domiciliaria legal y/o ilegal y verifica si cuenta con el servicio vigente.

- En caso el cliente manifieste que la conexión ilegal corresponde a agua subterránea de un pozo, se extrae una muestra de dicha agua y se realiza la prueba con DPD con la finalidad de descartar que se trate de agua potable de las redes de SEDAPAL.

- Elabora croquis de ubicación del predio ubicando la (s) caja (s) porta medidor

- En caso que el cliente solicite alguna información, debe abstenerse de emitir opinión sobre ello, orientándolo a realizar las consultas a través de los canales virtuales o acercarse a las oficinas de SEDAPAL.

- Tomar las vistas fotográficas y videos correspondientes de la(s) caja(s), conexiones legales y/o ilegales y/o instalaciones no autorizadas, de la fachada del predio y de alguna otra evidencia pertinente.

- Si existiera alguna imposibilidad para realizar la actividad, deberá informar en el campo observaciones el motivo del impedimento y adjuntar las evidencias fotográficas.

- Registro de información en el formulario correspondiente sin borrones ni enmendaduras

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario especializado entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y videos al supervisor de la actividad

- En todos los casos deberá presentar un informe detallado de los hechos y complementado con las evidencias fotográficas.

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- DPD Reactivo en polvo para cloro libre

- Guantes de nitrilo

  - Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua con cuadrilla (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en realizar una inspección para el levantamiento de información y determinación del tipo de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua procedentes de denuncias u otros, a fin de determinar las acciones a seguir.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, formularios de inspección, distribución a la cuadrilla correspondiente, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Traslado al predio

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Verificar si cuenta con servicio de agua y alcantarillado mediante conexión domiciliaria, si corresponde a un predio con conexión registrada en el catastro comercial, deberá:

- Ubicar la caja porta medidor

- Revisar el interior de la caja porta medidor

- Verificar estado de conservación de sus accesorios

- Revisar el estado del medidor, registrar la lectura y efectuar la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Se identifica ante el cliente presentando su fotocheck, explica el motivo de su presencia y solicita información sobre la forma de abastecimiento de agua potable del predio.

- Determina el área aproximada y niveles del predio, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones, verifica el uso del predio.

- Investiga indicios e identifica evidencias físicas respecto a la probable existencia de conexión irregular.

- Si encuentra indicios de posible conexión ilegal o instalación no autorizada, procede a realizar los piques correspondientes (la presente actividad se complementará con las actividades complementarias de rotura y reposición de veredas y excavación y relleno de zanja).

- En caso de encontrar conexión ilegal o instalación no autorizada, establece las coordenadas y cota, verifica si cuenta con el servicio vigente y que la conexión ingrese al predio.

- Confirmada la detección de conexión ilegal o instalación no autorizada, procederá a informar inmediatamente al Área Usuaria para la generación de la orden de trabajo para el retiro correspondiente.

- En caso el cliente manifieste que la conexión ilegal corresponde a agua subterránea de un pozo, se extrae una muestra de dicha agua y se realiza la prueba con DPD con la finalidad de descartar que se trate de agua potable de las redes de SEDAPAL.

- Gestiona la constatación policial y obtiene el acta respectiva.

- Elabora croquis de ubicación del predio ubicando la conexión ilegal o instalación no autorizada.

- En caso el cliente solicite alguna información, debe abstenerse de emitir opinión sobre ello, orientándolo a realizar las consultas a través de los canales virtuales o acercarse a las oficinas de SEDAPAL.

- Tomar las vistas fotográficas y videos correspondientes de la(s) caja(s), conexiones legales y/o ilegales y/o instalaciones no autorizadas, de la fachada del predio y de alguna otra evidencia pertinente.

- Si existiera alguna imposibilidad para realizar la actividad, deberá informar en el campo observaciones el motivo del impedimento y adjuntar las evidencias fotográficas.

- Registro de información en el formulario correspondiente sin borrones ni enmendaduras

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y videos al supervisor de la actividad

- En todos los casos deberá presentar un informe detallado de los hechos y complementado con las evidencias fotográficas.

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- DPD Reactivo en polvo para cloro libre

- Guantes de nitrilo.

  - Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua con Georadar (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en realizar una inspección con georadar para el levantamiento de información y determinación del tipo de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua procedentes de denuncias u otros, a fin de determinar las acciones a seguir.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (Furgoneta): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, formularios de inspección, distribución a la cuadrilla correspondiente, y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Traslado al predio

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Verificar si cuenta con servicio de agua y alcantarillado mediante conexión domiciliaria, si corresponde a un predio con conexión registrada en el catastro comercial, deberá:

- Ubicar la caja porta medidor

- Revisar el interior de la caja porta medidor

- Verificar estado de conservación de sus accesorios

- Revisar el estado del medidor, registrar la lectura y efectuar la prueba de flujo del medidor (si lo tuviera).

- Se identifica ante el cliente presentando su fotocheck, explica el motivo de su presencia y solicita información sobre la forma de abastecimiento de agua potable del predio.

- Determina el área aproximada y niveles del predio, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones, verifica el uso del predio.

- Señalización y seguridad continua y adecuada desde el inicio hasta el final de la sub actividad.

- Detectar con el GEORADAR las posibles conexiones ilegales o instalaciones no autorizadas, procediendo a realizar los piques correspondientes para su ubicación (la presente actividad se complementará con las actividades complementarias de rotura y reposición de veredas y excavación y relleno de zanja).

- En caso de encontrar conexión ilegal o instalación no autorizada, establece las coordenadas y cota, verifica si cuenta con el servicio vigente y que la conexión ingrese al predio.

- Confirmada la detección de conexión ilegal o instalación no autorizada, procederá a informar inmediatamente al Área Usuaria para la generación de la orden de trabajo para el retiro correspondiente.

- En caso el cliente manifieste que la conexión ilegal corresponde a agua subterránea de un pozo, se extrae una muestra de dicha agua y se realiza la prueba con DPD con la finalidad de descartar que se trate de agua potable de las redes de SEDAPAL.

- Gestiona la constatación policial y obtiene el acta respectiva.

- Elabora croquis de ubicación del predio ubicando la conexión ilegal o instalación no autorizada.

- En caso que el cliente solicite alguna información, debe abstenerse de emitir opinión sobre ello, orientándolo a realizar las consultas a través de los canales virtuales o acercarse a las oficinas de SEDAPAL.

- Tomar las vistas fotográficas y videos correspondientes de la(s) caja(s), conexiones legales y/o ilegales y/o instalaciones no autorizadas, de la fachada del predio y de alguna otra evidencia pertinente.

- Si existiera alguna imposibilidad para realizar la actividad, deberá informar en el campo observaciones el motivo del impedimento y adjuntar las evidencias fotográficas.

- Registro de información en el formulario correspondiente sin borrones ni enmendaduras

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y videos al supervisor de la actividad

- En todos los casos deberá presentar un informe detallado de los hechos y complementado con las evidencias fotográficas.

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elemento de señalización y seguridad

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- DPD Reactivo en polvo para cloro libre

- Guantes de nitrilo

  - Retiro de conexión ilegal o instalación no autorizada para diámetros de 15mm a 25mm (UM: UN)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en el retiro de una conexión ilegal o no autorizada.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 2

Unidad vehicular (Camioneta Pick Upt): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- La cuadrilla se traslada al predio en la fecha y hora programada

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Evalúa si es necesario el cierre del circuito y lo coordina con el Área Usuaria para dicha gestión.

- Ubicación de la tubería de la conexión ilegal o instalación no autorizada.

- Señalización y seguridad continua y adecuada.

- Rotura de pavimento y vereda de ser el caso (trabajo complementario).

- Excavación de zanja de ser el caso (trabajo complementario).

- Toma de fotografías y registro en video del frontis del predio y de la conexión a retirar.

- Retiro de la conexión ilegal y colocación de abrazadera ciega y/o retiro de la instalación no autorizada.

- Relleno y compactación con afirmado o material de préstamo.

- Reposición del pavimento y vereda de ser el caso (trabajo complementario).

- Retiro del desmonte y limpieza de la zona de trabajo dentro de las veinticuatro (24) horas como máximo.

- Toma de fotografías que evidencie el trabajo realizado

- Registro de información en el formulario correspondiente sin borrones ni enmendaduras

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y videos al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elemento de señalización y seguridad

- Abrazadera ciega

- Tarugo de alta presión

- Afirmado o material de préstamo

  - Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de alcantarillado con cuadrilla (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

Consiste en realizar una inspección para el levantamiento de información y determinación del tipo de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de alcantarillado procedente de denuncias u otros, a fin de determinar las acciones a seguir.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo, formularios de inspección, distribución a la cuadrilla correspondiente y carga las rutas en el módulo de monitoreo del Aplicativo de Gestión Comercial

- Traslado al predio

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Verificar si cuenta con servicio de agua y alcantarillado mediante conexión domiciliaria, si corresponde a un predio con conexión registrada en el catastro comercial, deberá:

- Ubicar la caja de registro

- Revisar el interior de la caja de registro

- Verificar estado de conservación

- Utilizando procedimientos y/o tecnología que asegure la exactitud de la información recogida deberá:

- Verificar la posible existencia de descarga clandestina.

- Identificar, describir y señalizar la ubicación de la conexión clandestina de alcantarillado.

- Se identifica ante el cliente presentando su fotocheck, explica el motivo de su presencia y solicita información sobre la forma de descarga de aguas residuales del predio.

- Determina el área aproximada y niveles del predio, si se encuentra habitado o no y sus posibles combinaciones, verifica el uso del predio.

- Investiga indicios e identifica evidencias físicas respecto a la probable existencia de conexión irregular de alcantarillado

- Si encuentra indicios de posible conexión ilegal o instalación no autorizada, procede a realizar los piques correspondientes; la presente actividad se complementará con las actividades complementarias de rotura y reposición (veredas, pavimento, jardines o sardineles según sea el caso) y excavación y relleno de zanja.

- En caso de encontrar conexión ilegal o instalación no autorizada, establece las coordenadas y cota, verifica el estado del servicio y si la descarga de aguas residuales proviene del predio.

- Confirmada la detección de conexión ilegal o instalación no autorizada, procederá a informar inmediatamente al Área Usuaria para la generación de la orden de trabajo para el retiro correspondiente.

- Gestiona la constatación policial y obtiene el acta respectiva.

- Elabora croquis de ubicación del predio ubicando la conexión ilegal o instalación no autorizada.

- En caso el cliente solicite alguna información, debe abstenerse de emitir opinión sobre ello, orientándolo a realizar las consultas a través de los canales virtuales o acercarse a las oficinas de SEDAPAL.

- Tomar las vistas fotográficas y videos correspondientes de la(s) caja(s), conexiones legales y/o ilegales y/o instalaciones no autorizadas, de la fachada del predio y de alguna otra evidencia pertinente.

- Si existiera alguna imposibilidad para realizar la actividad, deberá informar en el campo observaciones el motivo del impedimento y adjuntar las evidencias fotográficas.

- Registro de información en el formulario correspondiente sin borrones ni enmendaduras

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio, las vistas fotográficas y los videos al supervisor de la actividad

- En todos los casos se deberá presentar un informe detallado de los hechos y complementado con las evidencias fotográficas.

  - Retiro de medidor en conexiones de aguas subterráneas de pozos (Fuente Propia) (UM: UND)

Aplicable al Ítem 04

Consiste en el retiro de medidores de agua de propiedad de SEDAPAL que se encuentran instalados en conexiones de aguas subterráneas de pozos (Fuente Propia).

Para programar la presente actividad se debe haber realizado previamente la inspección operativa para verificar los materiales a utilizar en el retiro del medidor, debiendo efectuar toma fotográfica fechada. (La inspección previa será generada por el Área Usuaria como una Inspección interna – Fuente Propia). El plazo para retirar el medidor después de ejecutada la inspección interna es de dos (02) días útiles.

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

El procedimiento de la actividad a seguir es el siguiente:

- Plazo de atención: Según las necesidades del servicio, lo determinará el Área Usuaria cuando genere la carga de trabajo

- Recepción de la carga de trabajo remitida por el Área Usuaria vía SGIOC

- Impresión de órdenes de trabajo y Aviso de Movimiento de Medidor (AMM) y distribución a la cuadrilla correspondiente

- Ubicar el predio y el pozo.

- Registra en el dispositivo móvil la hora de inicio de la actividad

- Coordinar con el usuario el apagado de la bomba de succión y/o del tablero eléctrico

- Cerrar válvulas de control y retirar accesorios que sujetan el medidor

- Retirar el Medidor con filtro y colocar niple de reemplazo según diámetro

- Coordinar con el usuario el encendido de la bomba de succión y/o del tablero eléctrico

- Aperturar válvula de control

- Verificar que la conexión se encuentra sin fugas y el servicio quede vigente

- Secado y limpieza de la zona de trabajo

- Registro de información en los formularios sin borrones ni enmendaduras (Orden de Trabajo y AMM) teniendo especial cuidado en el número de serie del medidor retirado y su respectiva lectura. Solicitar la firma al cliente y entregarle copia del AMM.

- Traslado del medidor en condiciones apropiadas (evitando caídas, golpes y manipulaciones) a las instalaciones del Área Usuaria

- Registra la hora de culminación de la actividad en el dispositivo móvil.

- Al término de la carga de trabajo del día, el operario entregará las órdenes de servicio y las vistas fotográficas al supervisor de la actividad

- Esta actividad incluye los materiales descritos en el presente proceso constructivo, los cuales son:

- Elementos de señalización y seguridad

- Cinta teflón

- Esta actividad podría incluir materiales adicionales a valorizar, lo cual será de acuerdo a la lista de materiales valorizables, los cuales son:

- Niple reemplazo de medidor

- Bridas

- Unión Presión Rosca

- Tubo de PVC

- Pernos, tuercas y arandelas

- Otros, para su utilización deberá contar con la autorización previa del Área Usuaria

  - Instalación, retiro, reinstalación, mantenimiento y/o configuración de dispositivos con Salida a Distancia (UM: UND)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 1

Unidad vehicular (camioneta Pick Up): 1

EL CONTRATISTA ejecutará las actividades de Instalación, retiro, reinstalación, mantenimiento y/o Configuración de Dispositivos con Salida a Distancia, observando la siguiente metodología:

- EL CONTRATISTA efectuará la provisión, instalación, retiro, reinstalación, mantenimiento y/o configuración (según parámetros establecidos por el fabricante) de los dispositivos con salida a distancia autónomos y compatibles con los medidores instalados (marca y modelo) en las conexiones domiciliaras que determine el Área Usuaria.

- Los dispositivos con salida a distancia deben trabajar sin afectar las propiedades mecánicas y metrológicas de precisión de los medidores, caso contrario serán reemplazados por EL CONTRATISTA, sin costo alguno para SEDAPAL.

- Los dispositivos con salida a distancia deben tener una garantía de fábrica en lo que concierne a parámetros de exactitud, cuyo funcionamiento efectivo debe ser de cinco (05) años como mínimo, el mismo que será contado a partir de su instalación.

- Los dispositivos con salida a distancia deben ser instalados con su respectivo dispositivo de seguridad.

- Se precisa que los dispositivos con salida a distancia serán valorizados de acuerdo a la lista de materiales, los cuales son:

- Unidad interfase de medición con transmisión para Red Móvil Celular

- Dispositivo de Seguridad de los dispositivos con salida a distancia.

- EL CONTRATISTA una vez ejecutada la instalación y configuración de los dispositivos con salida a distancia, deberá comprobar que el estado de la conexión quede en las mismas condiciones en las que se encontraba, y los elementos de la unidad de medición queden en buen estado.

- Los Sistemas de lectura con salida a distancia son:

- Lectura a distancia a través de Radio Frecuencia (Walk by / Drive By)

- Lectura a distancia a través de Radio Frecuencia (Red fija) o Red móvil celular

- Los dispositivos a utilizar en cada Sistema están detallados en el ANEXO L: “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN”

- La instalación y configuración de los dispositivos con salida a distancia deberá considerar lo siguiente:

- Lectura a distancia a través de Radio Frecuencia (Walk by / Drive By)

- Alinear el dispositivo con salida a distancia con la lectura vigente del medidor.

- Programar los capturadores de datos (TPL)

- Prueba de la primera medición con radiofrecuencia

- Comparación con lectura física.

- Otros que correspondan.

- Lectura a distancia a través de Radio Frecuencia (Red fija) o Red móvil celular

- Alinear el dispositivo con salida a distancia con la lectura vigente del medidor.

- Programar la frecuencia de lectura para el monitoreo.

- Prueba de la primera medición con radiofrecuencia o lectura remota

- Comparación con lectura física.

- Programar la hora de transmisión de la data al Servidor WEB.

- Prueba de la transmisión de la data recibida en el Servidor WEB

- Otros que correspondan.

- Antes de la finalización de la prestación del servicio, EL CONTRATISTA deberá proporcionar a SEDAPAL toda la configuración del Sistema de Salida a Distancia que haya implementado a dicha fecha y la información relevante que permita a SEDAPAL continuar con la ejecución de las lecturas correspondientes, en servicios posteriores.

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| No. | Actividad | Und.Med. | Rendimiento por Cuadrilla / día |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Retiro de medidor para diámetros de 15mm a 40mm por verificación posterior | UND | 20 | 10 |
| 2 | Retiro de medidor para diámetros de 50mm a más por verificación posterior | UND | 11 | 5 |
| 3 | Reinstalación de medidor para diámetros de 15mm a 40mm por verificación posterior | UND | 20 | 10 |
| 4 | Reinstalación de medidor para diámetros de 50mm a más por verificación posterior | UND | 11 | 5 |
| 5 | Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 15mm a 40mm - Programada | UND | 35 | 21 |
| 6 | Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 15mm a 40mm - Emergencia | UND | 33 | 19 |
| 7 | Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 50mm a más - Programada | UND | 14 | 9 |
| 8 | Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 50mm a más - Emergencia | UND | 12 | 6 |
| 9 | Adecuación de caja porta medidor para diámetros de 15mm a 20mm | UND | 4 | 4 |
| 10 | Adecuación de caja porta medidor para diámetros de 25mm | UND | 4 | 3 |
| 11 | Adecuación de caja porta medidor para diámetro de 40mm | UND | 3 | 2 |
| 12 | Adecuación de caja porta medidor para diámetros de 50mm a más | UND | 2 | 2 |
| 13 | Instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de diámetro de 15mm a 40mm | UND | 26 | 13 |
| 14 | Instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de diámetro de 50mm a más | UND | 16 | 9 |
| 15 | Instalación de dispositivo de seguridad para medidor de diámetro de 50 mm a más - Vandalismo Reiterativos (Caja Metálica) | UND | 9 | 4 |
| 16 | Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 15mm o 20mm | UND | 3 | 3 |
| 17 | Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 25mm | UND | 3 | 3 |
| 18 | Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 40mm | UND | 2 | 2 |
| 19 | Reflotamiento o Reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 50mm a más | UND | 1 | 1 |
| 20 | Cambio de Válvula Compuerta Bridada Tipo Dado para conexión de diámetro de 50mm a más | UND | 5 | 3 |
| 21 | Redimensionamiento de medidor en caja para conexión de diámetro de 15mm a 20mm | UND | 17 | 12 |
| 22 | Redimensionamiento de medidor con adecuación de caja porta medidor a 25 mm de diámetro | UND | 4 | 3 |
| 23 | Redimensionamiento de medidor con adecuación de caja porta medidor a 40 mm de diámetro | UND | 3 | 2 |
| 24 | Redimensionamiento de medidor con adecuación de caja porta medidor a 50 mm de diámetro | UND | 2 | 2 |
| 25 | Redimensionamiento de medidor en caja para reducción de diámetro de medidor a 15mm, a 20mm, a 25mm | UND | 33 | 19 |
| 26 | Redimensionamiento de medidor en caja para reducción de diámetro de medidor a 40 mm | UND | 28 | 13 |
| 27 | Instalación o cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 15mm a 40mm - Programada | UND | 15 | 8 |
| 28 | Instalación o cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 15mm a 40mm - Emergencia | UND | 13 | 7 |
| 29 | Instalación o cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 50mm a más - Programada | UND | 13 | 7 |
| 30 | Instalación o cambio de losa de concreto para sujeción de marco y tapa para caja porta medidor para conexión de diámetro de 50mm a más - Emergencia | UND | 11 | 5 |
| 31 | Instalación de marco y tapa especial para lectura con boroscopio en conexiones de diámetro de 15mm a 20mm | UND | 13 | 7 |
| 32 | Desconcretado y concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 15mm a 40mm | UND | 13 | 7 |
| 33 | Desconcretado y concretado de caja porta medidor para conexiones de diámetro de 50mm a más | UND | 6 | 3 |
| 34 | Inspección para la ubicación de conexiones registradas con Georadar | UND | 11 | 9 |
| 35 | Levantamiento de conexión domiciliaria de agua para diámetros de 15 mm a 25 mm | UND | 3 | 3 |
| 36 | Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua con inspector motorizado | UND | 17 | 14 |
| 37 | Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua con cuadrilla | UND | 7 | 6 |
| 38 | Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de agua con georadar | UND | 11 | 10 |
| 39 | Retiro de conexión ilegal o instalación no autorizada para diámetros de 15mm a 25mm | UND | 3 | 3 |
| 40 | Inspección para la detección de posible conexión ilegal o instalación no autorizada de alcantarillado con cuadrilla | UND | 9 | 8 |
| 41 | Retiro de medidor en conexiones de aguas subterráneas de pozos (Fuente Propia) | UND | ---- | 15 |
| 42 | Instalación, retiro, reinstalación, mantenimiento y/o configuración de dispositivos con Salida a Distancia | UND | 21 | 11 |

- Conformación de cuadrillas

- La conformación de las cuadrillas de campo está establecida dentro del procedimiento constructivo de cada actividad.

- EL CONTRATISTA deberá informar a las Áreas Usuarias la conformación semanal de las cuadrillas que atenderán las órdenes de trabajo generadas por emergencia en los turnos respectivos.

- EL CONTRATISTA debe conformar sus cuadrillas de emergencia de tal forma que garantice la ejecución de las órdenes de trabajo durante las 24 horas del día, de lunes a domingo (incluidos feriados) cuyos turnos se distribuyen en: Primer turno (de 00 a 08 horas), Segundo turno (de 08 a 16 horas) y Tercer turno (de 16 a 24 horas).

- Todo trabajo programable y de emergencia debe necesariamente ser ejecutado en forma independiente y en simultáneo, debiendo para tal efecto implementar apropiadamente la cantidad de cuadrillas y personal de campo necesario.

- Control de Campo a Cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar en campo las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición ejecutadas por su personal, a fin de garantizar: i) la oportunidad, ii) la calidad, iii) el cumplimiento de los procedimientos constructivos y iv) que la información registrada en las órdenes de trabajo, Avisos de Movimiento de Medidor y otros formularios sea la correcta y sin borrones ni enmendaduras.

- EL CONTRATISTA remitirá a SEDAPAL los resultados de dicho control de acuerdo al formato establecido, la actividad estará a cargo del Supervisor y Controlador de Campo.

- Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas

- EL CONTRATISTA actualizará en el SGIOC, el 100% de los trabajos ejecutados en el día, como máximo hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente, con excepción de las Ordenes de Trabajo de Emergencia las cuales tienen el plazo de actualización dentro de los procedimientos constructivos.

- Las Ordenes de Trabajo, los Avisos de Movimiento de Medidor, otros formularios digitalizados y los informes, conjuntamente con las fotografías y videos deberán ser devueltos por EL CONTRATISTA mediante el Aplicativo de Gestión Comercial, dentro de las setenta y dos (72) horas de haberse ejecutado la actividad.

La documentación digitalizada y las imágenes fotográficas cumplirán las características establecidas en el Literal H.3. Consideraciones Adicionales

- En el caso de las actividades de detección de conexiones ilegales e instalaciones no autorizadas, remitir vía correo electrónico el archivo Excel con la estructura proporcionada por el Área Usuaria, como máximo a las 24 horas de haberse ejecutado la actividad.

- Las Ordenes de Trabajo, los Avisos de Movimiento de Medidor, otros formularios, el acta de constatación policial originales y los informes, serán entregadas en físico al Área Usuaria como máximo a los 07 días calendarios de haberse ejecutado la actividad.

- La devolución de la documentación física será en cajas de cartón según Ficha Técnica establecida en el Anexo Q y deberá estar ordenada cronológicamente por tipología de Orden de Trabajo y suministro y acompañado de un listado.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

  - Supervisión a Cargo del Equipo Gestión Comercial y Micromedición

El Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL será responsable de supervisar la correcta ejecución de los trabajos de campo referidas a las Actividades de Sostenibilidad de la Unidad de Medición asociadas a las Actividades de Instalación de Medidores. Dicha supervisión se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el numeral 9. del literal G.3.1.

  - Supervisión a Cargo de las Áreas Usuarias

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar de forma muestral en campo o gabinete las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición ejecutado por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) los plazos de ejecución de la actividad, ii) los procedimientos constructivos y iii) la calidad de la información.

Para determinar el tamaño de la muestra mensual se aplicará la “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN” establecido en el ANEXO R.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente de acuerdo con la valorización que EL CONTRATISTA presente a SEDAPAL y previa aprobación del Área Usuaria correspondiente y será calculado multiplicando la carga ejecutada por el precio unitario más el porcentaje de gastos generales más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

Se precisa que las Áreas Usuarias sólo valorizarán las cargas de trabajo que cumplan con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas”.

- Actividades Complementarias

- Definición de Actividades

Estas actividades son complementarias a las Actividades de Acciones Persuasivas y Actividades de Sostenibilidad de la Unidad de Medición cuando estas sean necesarias para su correcta ejecución.

EL CONTRATISTA procederá a la rectificación, dentro de las veinticuatro (24) horas de reportado el hecho, en caso que se verifique que un trabajo no ha sido ejecutado de acuerdo a los procedimientos constructivos y/o no haber utilizado los materiales establecidos en los presentes términos de referencia. El costo que genere la rectificación será asumido íntegramente por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de la penalidad correspondiente.

- Procedimientos Constructivos de cada actividad

  - Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua.

- Corte con disco diamante, demolición y eliminación de pavimento.

- Perfilado de bordes en pavimento de asfalto.

- Preparación y compactación de Base e = 0.15m.

- Riego de imprimación asfáltica.

- Colocación de Asfalto caliente con espesor igual al encontrado y no menor de 0.05m

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Replanteo de la reposición de pavimento ejecutada.

- Incluye los siguientes materiales:

- Afirmado o material de préstamo

- Imprimante Asfáltico (RC 250).

- Asfalto en caliente o similar.

  - Rotura y reposición de pavimento concreto: (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua.

- Corte con disco diamante, demolición y eliminación de pavimento.

- Perfilado de bordes en pavimento de concreto.

- Preparación y compactación de base e = 0.15 m.

- Colocación de Pavimento concreto f ‘c 210 kg/cm2 con espesor igual al encontrado y no menor de 0.15m.

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Incluye los siguientes materiales:

- Afirmado o material de préstamo

- Concreto premezclado seco de f’c= 210 kg/cm2

- Cemento

- Acelerante de fragua

  - Rotura y reposición de pavimento mixto concreto y asfalto en caliente (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua.

- Corte con disco diamante, demolición y eliminación de pavimento.

- Perfilado de bordes en pavimento mixto.

- Preparación y compactación de base e = 0.15 m.

- Colocación pavimento concreto f´c 210 kg/cm2 de e=0.15m.

- Riego de Imprimación asfáltica.

- Colocación de Asfalto de e = 0.05m. mínimo.

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Replanteo de la reposición de pavimento ejecutado.

- Incluye los siguientes materiales:

- Afirmado o material de préstamo

- Cemento

- Concreto premezclado seco de f’c= 210 kg/cm2

- Acelerante de fragua.

- Imprimante Asfáltico (RC 250).

- Asfalto en caliente o similar.

  - Rotura y reposición de veredas de concreto (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua.

- Corte con disco diamante, demolición y eliminación de vereda.

- Perfilado de bordes de vereda.

- Preparación y compactación de rasante.

- Colocación de concreto f´c = 175 kg/cm2 de espesor igual al encontrado y no menor de 0.10 m.

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Replanteo de la reposición de vereda ejecutada.

- Incluye los siguientes materiales:

- Cemento

- Concreto premezclado seco de f’c= 175 kg/cm2

- Acelerante de fragua.

  - Rotura y reposición de veredas empedradas (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua.

- Corte con disco diamante, demolición y eliminación de vereda.

- Perfilado de bordes de vereda.

- Preparación y compactación de rasante.

- Colocación de la sub fase de concreto f´c = 175 kg/cm2 de espesor igual al encontrado.

- Colocación de la vereda empedrada.

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Replanteo de la reposición de vereda ejecutada.

- Incluye los siguientes materiales:

- Cemento

- Concreto premezclado seco de f’c= 175 kg/cm2

- Empedrado.

  - Rotura y reposición de veredas especiales (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua

- Corte con disco diamante, demolición y eliminación de vereda.

- Perfilado de bordes de vereda.

- Preparación y compactación de rasante.

- Colocación de la sub base de concreto f´c = 175 kg/cm2 de espesor igual al encontrado

- Colocación de la vereda especial.

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Replanteo de la reposición de vereda ejecutada.

- Incluye los siguientes materiales:

- Arena.

- Piedra Chancada1/2”.

- Cemento

- Concreto premezclado seco de f’c= 175 kg/cm2

- Laja o granito o terrazo o loseta, etc.

  - Reposición de jardines (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua.

- Preparación y compactación de rasante.

- Colocación de tierra de cultivo de espesor igual al encontrado y no menor de 0.15m.

- Colocación del grass y/o plantas igual al encontrado.

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Replanteo de la reposición del jardín repuesto.

- Incluye los siguientes materiales:

- Tierra de cultivo

- Grass y/o plantas.

  - Rotura y reposición de sardineles (U.M.: m.l.)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y Seguridad adecuada y continua.

- Rotura de Sardineles.

- Preparación y compactación de rasante.

- Colocación de encofrado.

- Colocación concreto f ‘c = 175 kg/cm2 de medidas igual al encontrado.

- Limpieza de la zona de trabajo y recojo del desmonte. El desmonte no podrá utilizarse como material de relleno o agregado.

- Replanteo de la reposición del sardinel.

- Incluye los siguientes materiales:

- Concreto premezclado seco de f’c= 175 kg/cm2

- Cemento

- Acelerante fragua

- Madera de encofrado.

  - Excavación y relleno de Zanja (U.M.:m2)

Aplicable a los Ítems 01, 02, 03 y 04

La cuadrilla estará conformada por:

Operario Especializado: 1

Operario: 3

Unidad vehicular (Camión): 1

- Señalización y seguridad adecuada y continua.

- Excavación de zanja

- Relleno y compactación de zanja restableciendo la zona de trabajo a su estado anterior.

- Incluye los siguientes materiales:

- Afirmado o material de préstamo

- Rendimiento

Los rendimientos establecidos para cada actividad han sido definidos de acuerdo a los procedimientos constructivos, por lo tanto, dichos rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo, los cuales no deben ser excedidos:

| N° | Actividad | Und. Med. | Rendimiento por cuadrilla / día ECs - ESCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotura y reposición de pavimento de asfalto en caliente | m2 | 23 |
| 2 | Rotura y reposición de pavimento de concreto | m2 | 14 |
| 3 | Rotura y reposición de pavimento mixto, concreto y asfalto en caliente | m2 | 12 |
| 4 | Rotura y reposición de veredas de concreto | m2 | 17 |
| 5 | Rotura y reposición de veredas empedradas | m2 | 12 |
| 6 | Rotura y reposición de veredas especiales | m2 | 12 |
| 7 | Reposición de jardines | m2 | 12 |
| 8 | Rotura y reposición de sardineles | m.l. | 21 |
| 9 | Excavación y relleno de Zanja | m2 | 20 |

- Valorización del Servicio

La valorización de éstas se efectuará conjuntamente a la actividad principal que la genere.

- Actividades de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual

- Definición de Actividades

Las actividades consisten en la implementación y atención de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual en las ocho (08) Áreas Usuarias las mismas que están conformadas por las oficinas comerciales, agencias, así como otros puntos de atención como los MAC (Mejor Atención al Ciudadano) o Locales Municipales, e incluye el equipamiento mínimo detallado en el Literal I.2 e I.3 y el personal correspondiente.

Las Oficinas Comerciales y agencias de las Áreas Usuarias están distribuidas de la siguiente manera:

- Equipo Comercial Comas

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Víctor Andrés Belaúnde Oeste Cdra. 5 S/N, Urb. El Retablo – Comas

- Equipo Comercial Callao

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Guardia Chalaca 1131 - Callao

- Agencia Ventanilla

Dirección: Avenida La Playa Mz. O5 Lote 30 A.H. Los Licenciados de Ventanilla – Ventanilla - Callao

- MAC Ventanilla

Dirección: Av. La Playa s/n, Alt. de la Urb. Zona Comercial, frente a la Plaza Cívica – Ventanilla – Callao

- Equipo Comercial Breña

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Tingo María 600 – Lima Cercado

- Equipo Comercial Ate Vitarte

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Nicolás Ayllón 2309 – El Agustino

- Agencia La Molina

Dirección: Av. Flora Tristán 539 – Urb. Santa Patricia 2da. Etapa – La Molina

- Equipo Comercial San Juan de Lurigancho

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Próceres de la Independencia 3105 - Urb. Canto Grande – San Juan de Lurigancho

- Agencia Zárate

Dirección: Av. Gran Chimú 1017 - Zárate – San Juan de Lurigancho

- Equipo Comercial Surquillo

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Angamos Este 1450 - Surquillo

- Equipo Comercial Villa El Salvador

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Separadora Industrial 300 - 1er Sector - Villa El Salvador

- Agencia Punta Negra

Dirección: Antigua Panamericana Sur Mz. Y Lt. 01-02 - Urb. La Merced – Punta Negra

- Equipo Servicios y Clientes Especiales

- Oficina Comercial

Dirección: Av. Tingo María N° 600 – Lima Cercado

Cabe precisar que las Agencias, los Módulos de Atención al Ciudadano y Locales Municipales se encuentran ubicados dentro del ámbito de administración de cada Área Usuaria.

El personal de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual deberá seguir un protocolo de atención al cliente, el cual será proporcionado por SEDAPAL al inicio del servicio.

- Modalidad de Carga de Trabajo

          - Plataforma de Atención al Público Presencial

Las actividades de la plataforma de atención al público presencial se desarrollarán en las oficinas de atención al público de las Áreas Usuarias.

          - Plataforma de Atención al Público Virtual

Las actividades de la plataforma de atención al público virtual se desarrollarán en la oficina asignada en el Centro de Operaciones de EL CONTRAISTA.

- Aspectos Generales

- EL CONTRATISTA designará un personal para la supervisión de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual, y será el personal autorizado para realizar las coordinaciones pertinentes con el personal de SEDAPAL durante la prestación del servicio.

- EL CONTRATISTA deberá instalar todos los sistemas, software y aplicativos de gestión y atención al cliente definidos por las Áreas Usuarias en la totalidad de equipos de cómputo asignados a la plataforma de atención al público presencial y virtual, conforme a las políticas de seguridad establecidas por el Equipo Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de SEDAPAL.

- El personal de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual deberá contar con un pin personal sujeta a la pechera del uniforme (de 7cm x 2cm), la cual deberá contener el nombre y apellidos del personal.

- EL CONTRATISTA al inicio del servicio efectuará la entrega, al personal asignado a la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual, de un compendio virtual de la normativa vigente relacionadas a la prestación del servicio de saneamiento de agua potable y alcantarillado y de reclamos emitidas por la SUNASS y otras entidades, que resulten necesarias para la adecuada atención por parte del personal de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual. Dicho material deberá contar con la conformidad de SEDAPAL. En caso de modificaciones de la normativa, SEDAPAL comunicará a EL CONTRATISTA para su inclusión en el compendio virtual dentro de las cuarenta y ocho (48 horas) después de la comunicación, presentando las evidencias correspondientes. También efectuará la entrega de este compendio al personal nuevo que se incorpore a la plataforma, remitiendo al área usuaria la constancia respectiva.

- En los casos que los trabajadores asignados a la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual fueran objeto de siniestro de la documentación, se procederá de la siguiente manera:

- EL CONTRATISTA comunicará inmediatamente al Área Usuaria a través del supervisor y realizará la denuncia policial correspondiente dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente.

- EL CONTRATISTA volverá a gestionar la obtención de la información siniestrada y procederá con las acciones correspondientes, según el hecho suscitado, a fin de cumplir con los plazos establecidos para su atención.

- EL CONTRATISTA deberá entregar al Área Usuaria, la denuncia policial como máximo al 3er día hábil de sucedido el hecho, mediante carta.

- Las funciones del Gestor del Servicio Presencial y Virtual podrán ser realizadas en forma rotativa.

- EL CONTRATISTA asignará un correo electrónico institucional al personal asignado a la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual para uso exclusivo en el desarrollo de las actividades del presente servicio.

- EL CONTRATISTA deberá realizar el servicio con personal que se conduzca de acuerdo al protocolo de atención al usuario, que se encuentre debidamente uniformado e identificado durante el desarrollo de sus actividades en la plataforma de atención al público presencial, y que se identifique ante el cliente cuando se comunique por teléfono y/o correo electrónico en la plataforma de atención al público virtual, a fin de conservar y promover la buena imagen de SEDAPAL y evite situaciones que podrían generar reclamos. Por su parte, SEDAPAL se reserva el derecho de solicitar la separación y reemplazo de cualquier trabajador que actúe en perjuicio de la imagen institucional de SEDAPAL.

- EL CONTRATISTA deberá mantener el control de su personal, tanto en asistencia como en disciplina, para lo cual deberá llevar un registro de asistencia del personal asignado al servicio, el cual deberá registrarse diariamente, estando totalmente prohibido la suplantación de la asistencia, es decir cada trabajador de EL CONTRATISTA deberá registrar su asistencia a la hora de ingreso, salida y refrigerios en cada centro de labores (presencial y virtual). Así mismo, EL CONTRATISTA podrá implementar mecanismos automatizados para dicha labor.

- A fin de asegurar la continuidad del servicio de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual en el horario establecido, EL CONTRATISTA deberá contar con personal Gestor del Servicio para reemplazo por vacaciones, horarios de lactancia, terapias físicas, atenciones médicas, permisos personales, inasistencias, descansos médicos, licencias pre y post natal. Dicho personal deberá cumplir con la formación académica y la experiencia mínima previstos en los términos de referencia, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de SEDAPAL. En casos de reemplazo por vacaciones comunicar a SEDAPAL con tres (03) días calendario de anticipación.

- De realizar la Actividad de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, SEDAPAL le aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, SEDAPAL se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes, refacturaciones dispuestas por SUNASS, u otros motivos de incumplimiento afines. Para dichos efectos SEDAPAL comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- Actividades a desarrollar en la Plataforma de Atención al Público

  - Actividades de la Plataforma de Atención al Público Presencial:

- Identificar y canalizar las atenciones por citas concertadas por teléfono y por plataforma virtual.

- Identificar y canalizar la atención de clientes preferentes.

- Atención de solicitudes de estados de cuenta.

- Identificación de suministros por cliente o dirección a solicitud del cliente.

- Recepción de escritos de índole comercial con requerimientos varios de los clientes.

- Información de los reclamos operativos por falta de agua, baja presión, fugas en caja porta medidor, atoros de alcantarillado, aniegos, etc.

- Entrega de tickets para la atención de acuerdo con la gestión a realizar por el cliente.

- Orientación y consultas respecto a la documentación a presentar por los clientes para el acceso al servicio de agua potable o alcantarillado (venta de conexiones) y convenios de facilidades de pago.

- Atención personalizada a clientes, orientándolos respecto a reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención de tipo comercial y operativo en concordancia con lo establecido en las normas vigentes.

- Registro en los Sistemas de SEDAPAL (comercial y operativo) de los reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención, según correspondan, de los casos atendidos y conformación del expediente físico y digital con la información requerida por SEDAPAL, en concordancia con lo establecido en las normas vigentes.

- Conformación del expediente físico y digital con la información requerida por SEDAPAL, en concordancia con lo establecido en las normas vigentes.

- Programar las fechas y horarios de ejecución de inspecciones, conciliaciones u otra actividad relacionada a reclamos formulados por el cliente, según la normatividad vigente.

- Coordinar con el personal de SEDAPAL la solución inmediata de reclamos, requerimientos, denuncias o solicitudes de atención de índole comercial, en los casos que corresponda.

- Informar los casos en los que el cliente haya proporcionado un correo errado, a fin de que se realice la notificación presencial de todos los actuados del reclamo, requerimiento, denuncia o solicitud de atención.

- Antes de cada atención, verificar que los datos del titular de la conexión sean los correctos y se encuentren completos en el Sistema Comercial de SEDAPAL; en caso los datos se encuentren incorrectos o incompletos o en blanco, solicitar la información necesaria al cliente y registrarlo en la Base de Datos según la estructura establecida por SEDAPAL.

- Participar en las campañas o encuestas que realice o disponga SEDAPAL con sus clientes en las Oficinas Comerciales o Agencias o MAC.

- Foliar los expedientes de reclamo recepcionados.

- Digitalizar los expedientes físicos de reclamos, requerimientos, denuncias y solicitudes de atención.

- Ingresar todos los expedientes digitalizados en las unidades de almacenamiento de información que disponga SEDAPAL.

- Revisar los expedientes de reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención y consultas comerciales y/u operativas recepcionados por los gestores del servicio de la plataforma de atención presencial, virtual y telefónica (Aquafono), verificando que: i) hayan sido correctamente registrados en el sistema comercial de acuerdo con las tipologías que les corresponda, ii) que cumplan con las formalidades legales, iii) revisar que los reclamos formalizados estén correctamente notificados vía correo electrónico contando con el acuse correspondiente, iv) verificar que todos los expedientes digitales se encuentren ingresados en las unidades de almacenamiento de información que disponga SEDAPAL.

- Realizar las coordinaciones telefónicas correspondientes con el usuario respecto a sus reclamos o requerimientos presentados.

- Realizar la derivación en el Sistema de SEDAPAL de los requerimientos, denuncias, solicitudes de atención, según corresponda, en las bandejas del personal de SEDAPAL encargado de la atención.

  - Actividades de la Plataforma de Atención al Público Virtual:

- Revisión y registro en el Sistema de Soporte Informático de SEDAPAL de los reclamos requerimientos, denuncias, solicitudes de atención presentados por los clientes a través de las diferentes plataformas implementadas por SEDAPAL. Se precisa, que este registro se efectuará como máximo al día siguiente útil de haber sido presentados por los clientes y se deberá consignar la fecha real de su presentación

- Coordinación telefónica (celular) en casos que se requiera que el usuario especifique y sea más claro en su pretensión a reclamar y/o meses a reclamar y/o documentación a presentar.

- Programar las fechas y horarios de ejecución de inspecciones, conciliaciones u otra actividad relacionada a reclamos formulados por el cliente, según la normatividad vigente.

- Coordinar con el personal de SEDAPAL la solución inmediata de reclamos, requerimientos, denuncias o solicitudes de atención de índole comercial, en los casos que corresponda.

- Comunicar al cliente la formalización del reclamo, solicitud de atención, requerimiento o denuncia según tipologías y solicitar la subsanación en casos que corresponda. La comunicación será vía correo electrónico con su respectivo acuse de recibo siempre que el cliente haya dado su consentimiento para ser notificado vía correo electrónico, en caso contrario la notificación será vía Carta y estará a cargo del Área Usuaria.

- Conformar los expedientes digitales con la información requerida por SEDAPAL.

- Informar los casos en los que el cliente haya proporcionado un correo errado, a fin de que se realice la notificación presencial de todos los actuados del reclamo, requerimiento, denuncia o solicitud de atención.

- Foliar los expedientes de reclamo recepcionados.

- Ingresar todos los expedientes digitales en las unidades de almacenamiento de información que disponga SEDAPAL.

- Antes de cada atención, verificar que los datos del titular de la conexión sean los correctos y se encuentren completos en el Sistema Comercial de SEDAPAL; en caso los datos se encuentren incorrectos o incompletos o en blanco, solicitar la información necesaria al cliente y registrarlo en la Base de Datos según la estructura establecida por SEDAPAL.

- Revisar los expedientes de reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención y consultas comerciales y/u operativas recepcionados por los gestores del servicio de la plataforma de atención presencial, virtual y telefónica (Aquafono), verificando que: i) hayan sido correctamente registrados en el sistema comercial de acuerdo con las tipologías que les corresponda, ii) que cumplan con las formalidades legales, iii) revisar que los reclamos formalizados estén correctamente notificados vía correo electrónico contando con el acuse correspondiente, iv) verificar que todos los expedientes digitales se encuentren ingresados en las unidades de almacenamiento de información que disponga SEDAPAL, v) remitir un reporte diario al supervisor al final de la jornada laboral.

- Realizar las coordinaciones telefónicas correspondientes con el usuario respecto a sus reclamos o requerimientos presentados.

- Realizar la derivación en el Sistema de SEDAPAL de los requerimientos, denuncias, solicitudes de atención, según corresponda, en las bandejas del personal de SEDAPAL encargado de la atención.

  - Horario de Atención

La Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual funcionará en las Oficinas de Atención al Cliente de SEDAPAL y desde el Centro de Operaciones de EL CONTRATISTA, respectivamente, de lunes a sábado de 8:20 a 16:00 horas (incluyendo feriados no laborables del sector público).

EL CONTRATISTA deberá garantizar la atención en el horario establecido, asegurando el  ingreso del personal que será como mínimo quince (15) minutos antes del inicio del horario de atención (a fin de garantizar la revisión de los aplicativos y ubicación del personal), considerando 45 minutos de refrigerio y la salida será quince (15) minutos después de culminada la atención al último cliente que se encuentre en la sala de espera luego del cierre de la oficina de atención al público, a fin de garantizar la entrega oportuna de la información y documentación a SEDAPAL dentro de las formalidades y estándares de calidad establecidos. SEDAPAL podrá modificar el horario de atención según lo estime pertinente, comunicando oportunamente a EL CONTRATISTA.

  - Equipamiento mínimo para la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual

- Plataforma de Atención al Público Presencial

- Computadora

- Impresoras Láser incluyendo consumibles

- Fotocopiadora incluyendo consumibles.

- Servicio de Internet a través del wifi

- Soporte técnico y mantenimiento de equipos informáticos y comunicaciones

- Plataforma de Atención al Público Virtual

- Computadora

- Dispositivo Móvil

- Soporte técnico y mantenimiento de equipos informáticos y comunicaciones

- Servicio de Internet

Las especificaciones técnicas se encuentran contempladas en el EQUIPAMIENTO MINIMO ASIGNADO A LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL Y VIRTUAL, detallado en los literales I.2 e I.3.

  - Útiles de Oficina

EL CONTRATISTA proveerá los útiles de oficina necesarios para la correcta ejecución de las actividades a desarrollarse en el presente servicio, cuyo costo directo corresponde a un factor de la mano de obra en el análisis de precios unitarios.

Los útiles de oficina para el personal de la plataforma de atención al público presencial son:

- papel bond A4 de 75 gr

- lapiceros y correctores

- resaltadores

- engrapadores

- grapas

- perforadores

- sellos

- cuaderno

- post-it

Los útiles de oficina para el personal de la plataforma de atención al público virtual son:

- lapiceros

- resaltadores

- cuaderno

- post-it

  - Acondicionamiento de la Plataforma de Atención al Público Presencial

- SEDAPAL proveerá los ambientes y mobiliario por cada Área Usuaria para la Plataforma de Atención al Público Presencial y EL CONTRATISTA deberá implementarla como máximo el fin de semana anterior al inicio del servicio, lo cual no debe interrumpir las actividades diarias de la misma. Los equipos de cómputo, impresoras y fotocopiadora, se instalarán y probarán como máximo un (01) día antes del inicio del servicio.

- SEDAPAL, en los ambientes destinados a la atención al público proveerá los servicios de electricidad, agua, no asumiendo el servicio de limpieza, vigilancia e internet para la Plataforma de Atención al Público Presencial. Asimismo, se precisa que el uso de estos ambientes no tendrá ningún costo de arrendamiento para EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA será responsable de la limpieza y vigilancia privada en la Plataforma de Atención al Público Presencial.

- Es indispensable que en la Plataforma de Atención al Público Presencial EL CONTRATISTA implemente el servicio de internet a través del wifi.

- El personal de EL CONTRATISTA asignado a la Plataforma de Atención al Público Presencial cumplirá con el “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo” establecidos por SEDAPAL para el ingreso, permanencia y salida del personal del Centro de Servicios.

- Rendimiento

Los rendimientos son diarios en una jornada de ocho (08) horas de trabajo:

| No. | Actividad | UM | Rendimiento por trabajador / día |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ECs | ESCE |
| 1 | Actividades de Plataforma de Atención al Público Presencial | GLB | 1 | 1 |
| 2 | Actividades de Plataforma de Atención al Público Virtual | GLB | 1 | 1 |

- Control a cargo del Contratista

- EL CONTRATISTA se encargará de controlar las actividades de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual, a fin de garantizar: i) el cumplimiento del horario de atención, ii) la oportuna asistencia de la totalidad del personal asignado a la Plataforma, iii) el cumplimiento del protocolo de atención al usuario, iv) el cumplimiento de las actividades del servicio, v) el registro en los Sistemas de SEDAPAL (comercial y operativo) de los reclamos, requerimientos, denuncias y solicitudes de atención y vi) la conformación del expediente físico y/o digital con la información requerida por SEDAPAL.

- EL CONTRATISTA remitirá al Área Usuaria los resultados de dicha supervisión de acuerdo con el formato establecido.

- Supervisión a cargo de SEDAPAL

Las Áreas Usuarias se encargarán de supervisar las actividades de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual ejecutado por EL CONTRATISTA, a fin de evaluar el cumplimiento de: i) el horario de atención, ii) el protocolo de atención al cliente y iii) las actividades a desarrollar.

- Valorización del Servicio

El servicio se valorizará mensualmente y será multiplicando la cantidad de Gestores del Servicio por los días laborados en el mes por el precio unitario ofertado, más el porcentaje de gastos generales, más el porcentaje de utilidades presentados por EL CONTRATISTA en su oferta económica.

G.4. Centro de Operaciones

- A fin de garantizar la oportuna y efectiva atención del presente servicio, EL CONTRATISTA obligatoriamente deberá contar con un (01) Centro de Operaciones como mínimo por cada una de las siguientes áreas usuarias:

| No. | Área Usuaria | Ítem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipo Comercial Comas | Ítem 01 |
| 2 | Equipo Comercial Callao |  |
| 3 | Equipo Comercial Breña | Ítem 02 |
| 4 | Equipo Comercial Ate Vitarte |  |
| 5 | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho |  |
| 6 | Equipo Comercial Surquillo | Ítem 03 |
| 7 | Equipo Comercial Villa el Salvador |  |
| 8 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | Ítem 04 |

- El Centro de Operaciones de EL CONTRATISTA deberá ubicarse físicamente en la jurisdicción distrital de cada Área Usuaria, preferentemente en lugares cercanos a las instalaciones de las Áreas Usuarias.

- Cada Centro de operaciones, deberá cumplir con los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” de acuerdo a la normatividad vigente al momento de presentación de la oferta económica y de acuerdo a su Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores. Dichos gastos serán considerados en los gastos generales.

- Cada Centro de Operaciones constará de un local con las características apropiadas para la prestación del servicio que deberá incluir como mínimo lo siguiente:

- Un área destinada exclusivamente para almacenar los medidores nuevos.

- Un área destinada exclusivamente para almacenar concreto premezclado embolsado.

- Un área destinada exclusivamente para almacenar el resto de materiales.

- Un área destinada exclusivamente para el equipamiento mínimo.

- Un área destinada exclusivamente para los materiales retirados de campo.

- Un área de estacionamiento de vehículos menores con capacidad para la cantidad de vehículos consignada para cada ítem.

- Patio de maniobras.

- Baños, duchas, camerinos y casilleros para el personal de campo masculino, implementados, operativos y limpios.

- Baños, duchas, camerinos y casilleros para el personal de campo femenino, implementados, operativos y limpios.

- Baños para el personal administrativo masculino, implementados, operativos y limpios.

- Baños para el personal administrativo femenino, implementados, operativos y limpios.

- Oficinas administrativas, equipadas con los recursos informáticos y de comunicaciones necesarios para el enlace continuo con SEDAPAL.

- Oficina para el agente de radio equipado con los recursos informáticos y de comunicaciones necesarias para el enlace con SEDAPAL durante las 24 horas.

- Oficina para la Plataforma de Atención al Público Virtual equipado con los recursos informáticos y de comunicaciones necesarias para el enlace continuo con SEDAPAL.

- Salas de trabajo por separado para las siguientes actividades de: i) inspecciones comerciales, ii) lectura de medidores, iii) distribución de comprobantes de pagos, iv) distribución de comunicaciones, v) visitas del gestor de recuperación con cuadrilla, vi) cierres y reaperturas, vii) Instalación de medidores y sostenibilidad (incluye mobiliario como mesa de trabajo, estantería y sillas)

- Sala de reuniones con capacidad mínima para treinta (30) personas. Mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19, se debe usar otros mecanismos virtuales para realizar reuniones grupales, en cumplimiento con las normativas a nivel nacional.

- Comedor para el personal. Mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19, se debe asegurar el distanciamiento social e implementar de medidas de control para evitar la propagación de la COVID-19, en cumplimiento con las normativas a nivel nacional.

- Licencia Municipal y Certificado ITSE, debiendo acreditar como mínimo el trámite correspondiente al momento de la verificación de la implementación por parte de SEDAPAL. No obstante, ello, el plazo máximo para que EL CONTRATISTA obtenga la Licencia y Certificado ITSE no podrá ser mayor de noventa días calendario contados desde la celebración del Contrato.

- Deberá contar con un equipo generador de energía eléctrica en estado operativo para atender emergencias de corte del servicio eléctrico a fin de asegurar la continuidad del servicio en lo referente a la transmisión de información vía electrónica.

- Mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19, se debe limitar el aforo de los ambientes comunes (oficinas, SS.HH. vestuarios, lavaderos, etc.) como una medida de control para evitar la propagación de la COVID-19, en cumplimiento con las normativas a nivel nacional. Asimismo, se deberá implementar los recursos para realizar los protocolos de higiene y desinfección en dichos ambientes de trabajo (lavamanos al ingreso a las instalaciones, pediluvios, dispensadores de alcohol en gel, papel toalla, jabón líquido, letreros de difusión de medidas de prevención como Uso Obligatorio de mascarillas, Aforos al ingreso de los ambientes de trabajo, entre otros)

- El local de EL CONTRATISTA deberá estar acondicionado de acuerdo a lo establecido en las normas Municipales, normas referidas al Certificado ITSE y normativa de seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo, SEDAPAL podrá inspeccionar el local en forma permanente y sin necesidad de aviso previo a EL CONTRATISTA.

- El Centro de Operaciones deberá estar implementado antes del inicio del servicio, lo cual será verificado por el Área Usuaria.

G.5 Subcontratación

EL CONTRATISTA no podrá realizar la subcontratación de las actividades y sub-actividades por corresponder a prestaciones esenciales, salvo las actividades conexas como los siguientes servicios: i) limpieza, ii) alquiler de vehículos, equipos de cómputo y locales iii) vigilancia privada y resguardo en campo, iv) mantenimiento de equipos, v) disposición de residuos sólidos, vi) transporte de materiales retirados de campo, vii) exámenes médicos ocupacionales viii) y pruebas médicas, viii) lectura de medidores a distancia a través de red móvil celular, ix) infraestructura informática, línea dedicada, sistema informático y centro de datos.

G.6 Indicadores de Calidad

Para el presente servicio se ha definido los siguientes Indicadores de Calidad:

- Tiempo de Atención

- Definición: Tiempo promedio en minutos que demora la atención a un cliente en módulo de la Plataforma de Atención al Público Presencial para la presentación de reclamos y requerimientos.

- Fuente de información: Ordenador de colas

- Evaluación: Mensual

- Programación: 10 minutos por cada Área Usuaria.

- Tiempo de Espera para la atención

- Definición: Tiempo promedio en minutos que un cliente espera para ser atendido por un personal de la Plataforma de Atención al Público Presencial para la presentación de reclamos y requerimientos.

- Fuente de información: Ordenador de colas

- Evaluación: Mensual

- Programación:

| Área Usuaria | Minutos |
| --- | --- |
| Equipo Comercial Comas | 25 |
| Equipo Comercial Callao | 9 |
| Equipo Comercial Breña | 9 |
| Equipo Comercial Ate Vitarte | 9 |
| Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 12 |
| Equipo Comercial Surquillo | 10 |
| Equipo Comercial Villa El Salvador | 17 |
| Equipo Servicios y Clientes Especiales | 4,5 |

- Instalación de medidores por primera vez

- Definición: Es el número de medidores instalados por primera vez en una conexión existente, con horario de abastecimiento mayor e igual a 8 horas, dentro del plazo máximo establecido, para tal efecto El Contratista propondrá un cronograma de ejecución mensual. La base de datos de conexiones sin medidor corresponde a conexiones que actualmente presentan las siguientes casuísticas:

- Oposición a la instalación de medidores,

- No registran imposibilidades,

- Nuevas incorporaciones,

- Presenta problemas operativos de competencia de las Áreas Usuarias.

- Forma de cálculo: Número de medidores instalados

- Evaluación: Mensual

- Fuente de información: Base de Datos del EGCM

- Programación:

| Área Usuaria | Total | Plazo máximo de Instalación |
| --- | --- | --- |
| Equipo Comercial Comas | 9,725 | 28 meses de iniciado el servicio |
| Equipo Comercial Callao | 9,722 | 28 meses de iniciado el servicio |
| Equipo Comercial Breña | 583 | 12 meses de iniciado el servicio |
| Equipo Comercial Ate Vitarte | 1,357 | 16 meses de iniciado el servicio |
| Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 213 | 10 meses de iniciado el servicio |
| Equipo Comercial Surquillo | 79 | 10 meses de iniciado el servicio |
| Equipo Comercial Villa El Salvador | 89 | 10 meses de iniciado el servicio |
| Equipo Servicios y Clientes Especiales | 15 | 10 meses de iniciado el servicio |
| Total | 21,783 |  |

- Cambio de medidores con antigüedad mayor e igual a 8 años

- Definición: Es el número de medidores instalados por cambio en un determinado periodo a fin de mantener el parque de medidores mecánicos con una antigüedad no mayor a 08 años, para tal efecto El Contratista propondrá un cronograma de ejecución mensual. La programación establecida corresponde a conexiones que actualmente cuentan con medidores con una antigüedad mayor e igual a 4 años y que durante la vigencia del servicio llegarán a cumplir una antigüedad de 8 años.

- Forma de Cálculo: Número de medidores instalados por cambio

- Evaluación: Mensual

- Fuente de información: Base de Datos del EGCM

- Programación:

| Área Usuaria / Periodo | Año 1 (*) | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo Comercial Comas | 10,295 | 1,048 | 38,411 | 97,006 | 60,011 | 206,771 |
| Equipo Comercial Callao | 1,246 | 73 | 578 | 16,852 | 55,910 | 74,659 |
| Equipo Comercial Breña | 6,988 | 1,793 | 4,083 | 24,760 | 21,518 | 59,142 |
| Equipo Comercial Ate Vitarte | 24,022 | 2,425 | 8,141 | 23,049 | 23,829 | 81,466 |
| Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 4,893 | 287 | 8,474 | 19,718 | 20,681 | 54,053 |
| Equipo Comercial Surquillo | 6,740 | 489 | 4,690 | 15,528 | 15,504 | 42,951 |
| Equipo Comercial Villa El Salvador | 15,755 | 3,242 | 5,894 | 14,884 | 41,804 | 81,579 |
| Equipo Servicios y Clientes Especiales | 58 | 5 | 92 | 337 | 2,625 | 3,117 |
| Total | 69,997 | 9,362 | 70,363 | 212,134 | 241,882 | 603,738 |

(*) El año 1 se inicia con medidores que tienen una antigüedad mayor e igual a 8 años.

- Reducir las incidencias reiterativas de lectura

- Definición: Consiste en analizar, programar y ejecutar las actividades operativas que permitan reducir las siguientes incidencias de lectura:

- Aparato inexistente

- Caja de control no encontrada

- Medidor manipulado-averiado-roto

- Mal estado aparato

- Número de medidor no corresponde

- Mal estado Caja

- Predio mal ubicado en itinerar

- Medidor invertido

- Caja averiada CL

- Medidor registro antihorario

- Medidor con Agua

- Caja Profunda

- Medidor sin precinto en borner

- Esperando por lectura

- Conexión Irregular con medidor

El análisis, la programación y ejecución en gabinete para la superación de las incidencias de lectura estará a cargo de cada Área Usuaria, mientras que la ejecución en campo estará a cargo de El Contratista.

La metodología para el trabajo será, analizar las incidencias presentadas en el mes, programar las actividades en campo y asegurar la superación de la incidencia en el mes siguiente y la evaluación se realizará en el tercer mes siguiente.

- Forma de cálculo: Incidencias del mes a evaluar – incidencias reiterativas del mes actual

- Fuente de información: Base de Datos del EGCM

- Programación: Superar el 100% de las incidencias presentadas en el mes a evaluar

- Ejemplo:

- Incidencia de lectura de medidores presentada en el primer mes de trabajo de El Contratista (Junio 2022)

- El Área Usuaria analiza las incidencias ciclo por ciclo y programa las actividades operativas dentro del mismo mes de presentada (Junio 2022).

- Contratista ejecuta las actividades operativas dentro de los plazos establecidos, los cuales no podrán ser mayores a 30 días calendario (Julio 2022).

- La evaluación de la superación de las incidencias será al tercer mes de detectada (Agosto 2022).

- Igual trámite para las nuevas incidencias de lectura del mes siguiente (Julio 2022) y así sucesivamente hasta finalizar el Contrato.

- Información Histórica:

| Áreas Usuarias | Ene-Mar 2021 | Abr-Jun 2021 | Jul-Set 2021 | Set-Nov 2021 | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo Comercial Comas | 4,882 | 5,623 | 2,732 | 3,204 | 4,110 |
| Equipo Comercial Callao | 434 | 947 | 189 | 178 | 437 |
| Equipo Comercial Breña | 305 | 319 | 253 | 281 | 290 |
| Equipo Comercial Ate Vitarte | 311 | 296 | 496 | 291 | 349 |
| Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 61 | 81 | 22 | 25 | 47 |
| Equipo Comercial Surquillo | 339 | 270 | 356 | 476 | 360 |
| Equipo Comercial Villa El Salvador | 173 | 170 | 198 | 157 | 175 |
| Equipo Servicios y Clientes Especiales | 82 | 83 | 81 | 95 | 85 |
| Total | 6,587 | 7,789 | 4,327 | 4,707 | 5,853 |

En caso de incumplimiento de los Indicadores de Calidad se aplicará la penalidad tipificada en la “TABLA DE PENALIDADES”.

G.7. Actividades de Investigación a Desarrollar por El Contratista

Las actividades de investigación a desarrollar por El Contratista para obtener soluciones técnicas en beneficio de la gestión comercial de SEDAPAL, se efectuarán por cada Área Usuaria y son:

G.7.1.  Estudio de investigación para el reordenamiento de ciclos, itinerarios y AOL

Consiste en realizar el estudio para lograr un óptimo recorrido en términos de tiempo, desplazamiento y esfuerzo, logrando una eficiente gestión de los procesos comerciales, distribuyendo adecuada y equitativamente la carga laboral de las actividades contempladas en el Servicio de Actividades Comerciales y Operativas.

El Estudio de investigación para el reordenamiento de ciclos, itinerarios y AOL no se desarrollará para el Ítem 04, debido a que las conexiones que administran se encuentran inmersos en todos los distritos del alcance de los Ítems 01, 02 y 03, por lo tanto, será desarrollado dentro de los citados Ítems.

El procedimiento a seguir para el desarrollo del Estudio es el siguiente:

- Periodo de ejecución del Estudio:

  - Fecha de inicio del estudio: el primer día del mes 7 contado desde el inicio de la prestación del servicio.

  - Fecha de culminación del estudio: 12 meses contados desde la fecha de inicio del estudio.

- Organización del estudio:

  - En coordinación con el Área Usuaria, elaborar el plan de trabajo del estudio que incluye: i) el cronograma de ejecución, ii) designación del equipo de trabajo y su respectivo Responsable, iii) recursos logísticos y iv) la metodología a utilizar para el desarrollo del estudio.

  - Presentación del Plan de Trabajo a las Áreas Usuarias para su respectiva aprobación.

- Desarrollo del estudio:

  - Seleccionar y desplegar el ciclo a trabajar.

  - Realizar la verificación secuencial en campo para obtener datos de la ubicación del predio, conexión y medidor.

  - Identificar los predios y/o conexiones desubicadas correspondientes a dicho ciclo.

  - Establecer la ruta de desplazamiento geográfico y alfanumérico de los predios y conexiones.

  - Identificarlo mediante una capa geográfica lineal georreferenciada y una capa de puntos de cada predio y conexión georreferenciada dentro la cartografía digital de la zona de trabajo que SEDAPAL le proporcione.

  - El Contratista presentará en USB y los Planos de Replanteo mediante el software ARCGIS en formato Shapefile la capa georreferenciada lineal y puntos requerido, enlazado con la data alfanumérica del predio y conexiones.

- Identificación de oportunidades de mejora derivados del estudio.

- Presentación de resultados

  - Presentación del Plan de Trabajo a las Áreas Usuarias para su respectiva aprobación, a los treinta (30) días de iniciado el estudio. Las Áreas Usuarias aprobarán el Plan de Trabajo en un plazo no mayor de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de su recepción.

  - Presentación mensual del avance del estudio según cronograma a fin de que las Área Usuarias, previa revisión, procedan a realizar la actualización de acuerdo a los procedimientos internos establecidos.

  - Presentación del Informe Final a cada Área Usuaria a los 12 meses de haber iniciado el estudio.

G.7.2. Estudio de investigación de tiempos y movimientos para la actualización de los rendimientos diarios de las actividades:

Consiste en realizar el estudio de tiempos y movimientos del personal en el desarrollo de las siguientes actividades ejecutadas en campo:

                - Instalación, cambio o reposición de medidor de diámetro de 15mm a 25mm

                - Distribución presencial de comunicaciones con cédula de notificación

                - Distribución de comprobantes de pago continuos

                - Lectura de medidores con dispositivo móvil

                - Lectura de medidores con hoja de lectura

                - Inspección reclamo uso único

                - inspección reclamo uso múltiple

                - Inspección externa y/o por anomalía

                - Cierre simple en caja portamedidor con o sin medidor, con válvulas termoplásticas con dispositivo de cierre tipo cono de aluminio arenado con 4 muescas, en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm

                - Reapertura simple en caja portamedidor con o sin medidor, con válvulas termoplásticas con dispositivo de cierre tipo cono de aluminio arenado con 4 muescas, en conexiones con diámetro 15mm, 20mm y 25mm

                - Instalación o cambio de batería de medición para diámetros de 15mm a 40mm – emergencia

                - Reflotamiento o reubicación de caja porta medidor para conexión de diámetro de 15mm o 20mm.

El procedimiento a seguir para el desarrollo del Estudio es el siguiente:

- Periodo de ejecución del Estudio:

  - Fecha de inicio del estudio: el primer día del mes 37 contado desde el inicio de la prestación del servicio.

  - Fecha de culminación del estudio: 12 meses contados desde la fecha de inicio del estudio.

- Organización del estudio:

  - Selección de las zonas de trabajo para el levantamiento de la información considerando 3 zonas topográficas (Alta, Media y Baja). Las zonas serán seleccionadas en coordinación con las Áreas Usuarias.

  - Elaboración del plan de trabajo del estudio que incluye: i) el cronograma de ejecución, ii) designación del equipo de trabajo y su respectivo Responsable, iii) recursos logísticos y iv) la metodología a utilizar para el desarrollo del estudio.

  - Presentación del Plan de Trabajo a las Áreas Usuarias para su respectiva aprobación.

- Levantamiento de información en campo:

Consiste en efectuar el acompañamiento a los trabajadores que ejecutan la actividad en campo en la zona definida con las Áreas Usuarias para realizar la medición y el registro de tiempos, verificando que se cumpla con el procedimiento constructivo definido para la actividad, así como, el tiempo que demora el traslado de un punto de trabajo a otro.

- Consolidación, tabulación y análisis de la información obtenida de campo por tipo de zona:

  - Estudio de los movimientos: análisis de causalidad e impacto de los movimientos en la operación (eficientes / ineficientes)

  - Estudio de tiempos: análisis de los datos cronometrados, evaluación del ritmo de trabajo, determinación de concesiones, tiempo normal y tiempo estándar. Determinación del tiempo estándar por unidad de medida base (tiempo de traslado entre un punto de trabajo y el siguiente).

  - Determinación de 3 rendimientos para cada una de las actividades establecidas de acuerdo a la condición topográfica (3 tipos de zonas).

  - Determinación del rendimiento promedio de cada una de las actividades establecidas.

- Hallazgo, análisis de causalidad e impacto de las oportunidades de mejora generadas en la ejecución de las actividades en campo realizadas por el Contratista.

  - Consolidación de información de hallazgos de oportunidades de mejora.

  - Análisis de causalidad y determinación del impacto en la operación y en el cumplimiento de los niveles de ejecución de las actividades consideradas en el presente estudio.

  - Elaboración de la matriz MCEI (matriz causa, efecto, impacto).

- Presentación de resultados según cronograma

  - Presentación del Plan de Trabajo a las Áreas Usuarias para su respectiva aprobación, a los treinta (30) días de iniciado el estudio. Las Áreas Usuarias aprobarán el Plan de Trabajo en un plazo no mayor de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente de su recepción.

  - Presentación mensual del avance del estudio según cronograma a fin de que sea verificado por las Áreas Usuarias.

  - Presentación de Informe Final a cada Área Usuaria, a los 12 meses de iniciado el Estudio, a fin de que sea aprobado.

Los costos de los Estudios de Investigación serán considerados en los gastos generales del Servicio.

G.8. Entrega de información de SEDAPAL a EL CONTRATISTA

  - Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la suscripción del Contrato:

- El Manual de Identidad de Terceros, para la elaboración de los fotochecks, indumentaria y logos de identificación de EL CONTRATISTA.

- Base de Datos del Catastro del mes anterior, para tomar conocimiento de los suministros administrados por cada Área Usuaria, que incluyen las rutas e itinerarios para el desarrollo de las actividades contratadas.

- Bases de Datos de la Lectura de los últimos seis meses, para la ubicación de las conexiones a tomar lectura, la validación de los parámetros de consumos del cliente y el control de calidad de la lectura de medidores.

- Estructuras de bases de datos para el envío y devolución de carga por cada actividad, así como, las tablas de códigos a utilizar en la estructura de cada actividad. Las estructuras y códigos podrán ser modificadas por SEDAPAL durante la vigencia del contrato, lo cual será oportunamente comunicado a EL CONTRATISTA.

- Tabla de Parámetros de Consumo

- Manual de Usuario del Aplicativo de Gestión Comercial (AGC).

- Modelo de formatos estandarizados a utilizarse en cada actividad.

- Estructura de Base de Datos para reportar información de los clientes titulares y/o usuarios del servicio que se recuperen durante la ejecución de las actividades, en los casos en que figuren los datos incompletos, errados o en blanco.

- Base de Datos de las conexiones a las cuales se le instalará medidores de la carga programada, a fin de que elabore su cronograma de instalación de medidores.

- Base de Datos conteniendo la identificación de las zonas peligrosas por cada Área Usuaria. Durante la vigencia del servicio y en los casos que EL CONTRATISTA identifique nuevas zonas peligrosas, deberá elaborar el informe con las evidencias correspondientes (reportes policiales, incidencias de hechos delictivos) y presentarlas a cada Área Usuaria para su evaluación y registro en caso corresponda.

- Protocolos de atención al cliente para la capacitación del personal asignado al servicio.

- Relación de la Normativa vigente emitidas por SUNASS y otras entidades para el armado del compendio respectivo de normas a ser entregados al personal de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual.

  - Durante la ejecución del Servicio:

- En forma mensual el Cronograma de Procesos Comerciales y el Cronograma de Resolución de Facturación Atípica.

- Las cargas de trabajo serán remitidas en los plazos establecidos en los procedimientos constructivos de cada actividad, vía Aplicativo de Gestión Comercial (AGC) o mediante la generación en el Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales, salvo excepciones como en caso de interrupciones o fallas de los citados servicios en cuyo caso podrá entregar las cargas de trabajo en forma física o por base de datos vía correo electrónico o medio magnético.

- En caso de modificaciones de la normativa, SEDAPAL comunicará a EL CONTRATISTA para su inclusión en el compendio de normas vigentes.

- Base de datos que contenga la información actualizada de los clientes.

G.9. Documentación que EL CONTRATISTA debe presentar antes del inicio del Servicio

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, siete (07) días hábiles antes del inicio del servicio, Nombres y apellidos del Coordinador de Base de EL CONTRATISTA, copia de su documento de Identidad (DNI o Carnet de Extranjería), número de teléfono y dirección de correo electrónico corporativo.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, siete (07) días hábiles antes del inicio del servicio, la relación y documentos que acrediten la adquisición o alquiler de los equipos, dispositivos móviles, unidades vehiculares, herramientas y materiales requeridos para la prestación del servicio, según detalle de materiales mínimos consignados en el literal I. Herramientas y Equipos, del presente documento.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, cinco (05) días hábiles antes del inicio del servicio, el compendio de las normas vigentes emitidas por SUNASS y otras entidades, de acuerdo con la relación proporcionada por SEDAPAL. Este compendio será revisado y aprobado por cada Área Usuaria en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles a partir del día siguiente de su recepción.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, cinco (05) días hábiles antes del inicio del servicio, el modelo del fotocheck para su aprobación.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, cinco (05) días hábiles antes del inicio de la ejecución del Servicio, un USB que contenga la base de datos y la documentación escaneada de todo el personal requerido para la ejecución de las actividades materia del presente servicio:

- Documentación escaneada legible de todo el personal asignado al servicio en archivo PDF por cada trabajador, conteniendo la siguiente información:

- Hoja de vida con documentos probatorios de su formación académica, capacitación y/o entrenamiento, experiencia indicados en el numeral K. Personal Mínimo Requerido.

- Fotografía actual a color.

- Certificado vigente de antecedentes policiales y penales y/o Certificado Único Laboral para Personas Adultas vigente (que consigne la información de antecedentes policiales y penales).

- Declaración Jurada del personal propuesto para la ejecución del servicio, de no tener parentesco con personal que labore en el Área Usuaria correspondiente. (Hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

- Base de Datos de todo el personal asignado al servicio en archivo Excel, conteniendo la siguiente información:

- Apellidos y nombres

- Documento de Identidad (DNI o Carnet de extranjería)

- Domicilio actual

- Teléfono fijo y/o celular

- Cargo a desempeñar

- Actividad asignada

- Relación del personal propuesto para realizar las actividades de “Retiro de medidor por verificación posterior” y “Reinstalación de medidor por verificación posterior”, debiendo acompañar adicionalmente a los documentos señalados en el literal a) lo siguiente:

- Copia del DNI

- Copia de la inducción al puesto realizado por EL CONTRATISTA

- Declaración jurada de cada trabajador como evidencia de sensibilización respecto a imparcialidad en las actividades.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, dos (02) días hábiles antes del inicio de la ejecución del servicio, copia simple de los siguientes documentos de cada una de las unidades vehiculares asignadas al servicio:

- Tarjeta de identificación vehicular.

- Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, totalmente cancelado y vigente.

- Relación de conductores, licencia de conducir, SCTR

- EL CONTRATISTA deberá acreditar ante cada Área Usuaria, dos (02) días hábiles antes del inicio de la ejecución del servicio, el haber iniciado el trámite de otorgamiento de las Licencias Municipales y Certificados ITSE correspondientes para cada Centro de Operaciones.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, dos (02) días hábiles antes del inicio de la ejecución del servicio, la relación del personal conformante de cada cuadrilla.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, dos (02) días hábiles antes del inicio de la ejecución del servicio, la documentación indicada en el literal R. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Ejecución del Servicio, lo cual será remitido al Equipo Seguridad e Higiene Ocupacional (ESHO) de SEDAPAL, la cual consiste en:

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de corresponder según la norma establecida, el cual debe ser actualizado anualmente, el primer día útil de cada año posterior al inicio del servicio.

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el cual debe actualizarse mensualmente, el primer día hábil de cada mes.

- Examen de Aptitud Médica / Informe de Aptitud Médica.

- Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de corresponder según la norma establecida, mientras dure la emergencia sanitaria, adjuntando el registro de su ingreso a SISCOVID y evidencia de la publicación en la página web de la entidad sanitaria: https://saludtrabajo.minsa.gob.pe/permisotemporal/actividad/esencial.

- Listado del personal que conformará el servicio

- Listado de equipos y maquinarias necesarias para el desarrollo del servicio

- Hoja de Datos de Seguridad (HDS o MSDS) de todos los productos químicos con los que se labore.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, dos (02) días hábiles antes del inicio de la ejecución del servicio, los cargos de entrega de la indumentaria, uniformes y elementos de protección personal realizado a todo el personal asignado al servicio.

El incumplimiento en la presentación de la documentación antes señalada, podría originar la demora en el inicio del servicio, por lo que, de producirse dicha situación, será causal para la aplicación de penalidad por mora en la ejecución de la prestación.

G.10 Inspecciones previas al Inicio del Servicio:

      - Del lugar de Ejecución del Servicio

Conforme lo señalado en el literal “R.4” del presente documento, previo al inicio de ejecución del Servicio, EL CONTRATISTA deberá analizar e identificar las condiciones y características de los distintos ambientes de trabajo en donde ejecutará el servicio.

      - La verificación de la implementación del Centro de Operaciones se realizará diez (10) días hábiles antes del inicio efectivo del servicio de manera conjunta entre SEDAPAL y EL CONTRATISTA, las observaciones que se encuentren deberán ser levantadas por EL CONTRATISTA antes del inicio del servicio.

      - El cumplimiento del Equipamiento Mínimo Permanente asignado a SEDAPAL a cargo de EL CONTRATISTA se acreditará con la validación del personal de SEDAPAL, mediante el Área Usuaria, el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL u otro según corresponda.

      - El cumplimiento del Equipamiento mínimo asignado a la Plataforma de Atención al Público Presencial se verificará en cada lugar donde se ejecutará el servicio, de manera conjunta entre SEDAPAL y EL CONTRATISTA, como máximo un (01) día hábil antes del inicio del servicio.

      - Para el caso de vehículos, herramientas, y otros señalados en el Literal I. Herramientas y Equipos, se verificarán en cada Centro de Operaciones, con diez (10) días hábiles antes del inicio del servicio.

      - La verificación de la conectividad y el ancho de banda de la Línea Dedicada se realizará diez (10) días hábiles antes del inicio del servicio, con la finalidad de realizar las pruebas necesarias y corregir las anomalías que pudieran detectarse, por lo que, EL CONTRATISTA, deberá elaborar un cronograma de actividades, en coordinación con el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL.

El incumplimiento detectado en las inspecciones previas, podría originar la demora en el inicio del servicio, por lo que, de producirse dicha situación, será causal para la aplicación de penalidad por mora en la ejecución de la prestación.

- Entregables:

H.1. Entregables de EL CONTRATISTA el primer día de iniciado el Servicio

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, su análisis de precios unitarios (costo directo de cada sub actividad y gastos generales) detallado que sustentan su oferta económica, en formatos PDF y Excel.

- EL CONTRATISTA deberá entregar a cada Área Usuaria, diez (10) juegos de llaves por cada tipo de marco y tapa de la unidad de medición.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos y el Plan de Contingencias frente a incidentes, incendios y derrames por residuos sólidos.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, el Programa de Mantenimiento de las unidades vehiculares, equipos, dispositivos móviles asignados al servicio y de los equipos informáticos asignados a la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, el Plan de Ecoeficiencia.

- EL CONTRATISTA deberá presentar a cada Área Usuaria, el Plan de Contingencia ante posibles derrames /o contaminación del suelo o agua.

H.2. Entregables de EL CONTRATISTA durante la Ejecución del Servicio

- EL CONTRATISTA deberá entregar a cada Área Usuaria, siete (07) días calendario de iniciado el servicio, el Plan de Capacitación Anual del Personal incluyendo como mínimo el cronograma mensual de capacitación y el formato de controles de asistencia, el cual debe ser actualizado anualmente, el primer día hábil de cada año posterior al inicio del servicio.

- EL CONTRATISTA deberá entregar a cada Área Usuaria, quince (15) días calendario de iniciado el servicio, un cronograma de instalación de medidores (carga programada) el cual debe estar siempre orientado al cumplimiento de las necesidades de la instalación de medidores del Área Usuaria y de las cargas referenciales que forma parte integrante del presente documento. Este Cronograma será aprobado por el Área Usuaria en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario. Cualquier actualización y/o modificación del citado cronograma deberá ser aprobado por el Área Usuaria previa solicitud sustentada por parte de EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA deberá entregar a cada Área Usuaria, quince (15) días calendario de iniciado el servicio, un Protocolo de Sensibilización a aplicarse en los casos que exista oposición de los usuarios a la instalación de medidores. Asimismo, en la estructura de gastos generales se deberá considerar dicho costo. (APLICA UNICAMENTE A LOS ITEMS N° 01, 02, y 03).

- EL CONTRATISTA deberá entregar a cada Área Usuaria, noventa (90) días calendario de iniciado el servicio, las Licencias Municipales y Certificados ITSE correspondientes para cada Centro de Operaciones.

- EL CONTRATISTA deberá entregar a cada Área Usuaria, cada año luego de iniciado la ejecución del servicio, dos (02) juegos de llaves por cada tipo de marco y tapa de la unidad de medición.

- EL CONTRATISTA deberá cumplir con presentar a las Áreas Usuarias el Plan de Trabajo y los informes de resultados de las actividades de investigación, en los plazos establecidos en el literal G.7.

- Valorizaciones Mensuales

- Para efectos del pago por parte de SEDAPAL a EL CONTRATISTA de cada valorización mensual, se seguirá el siguiente procedimiento:

- El periodo de valorización será mensual y abarcará el periodo del primer al último día del mes a valoriza.

- EL CONTRATISTA remitirá por correo electrónico como máximo a los dos (02) días calendario de culminado el mes a valorizar, lo siguiente:

    - Al Área Usuaria la base de datos consolidada de las cargas de trabajo ejecutadas de las actividades de Lectura de Medidores, Distribución de Comunicaciones, Distribución de Comprobantes de Pago, Inspecciones Comerciales, Gestión de Recuperación, Cierres, Obturaciones y Reaperturas, Sostenibilidad de la Unidad de Medición y Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual.

    - Al Equipo Gestión Comercial y Micromedición la base de datos consolidada de las cargas de trabajo ejecutadas de las actividades de Instalación de Medidores y Sostenibilidad de la Unidad de Medición asociadas, con copia a las Áreas Usuarias.

- Cada Área Usuaria dará la aprobación de los trabajos ejecutados previa supervisión y verificación del cumplimiento de los entregables, en un plazo máximo de seis (06) días calendarios contados a partir del día siguiente de recibidas las bases de datos de parte de EL CONTRATISTA.

- El Equipo Gestión Comercial y Micromedición dará la aprobación de los trabajos ejecutados previa supervisión y emitirá el Informe correspondiente, en un plazo máximo de seis (06) días calendarios contados a partir del día siguiente de recibidas las bases de datos de parte de EL CONTRATISTA.

- El Área Usuaria valorizará en los aplicativos correspondientes en un plazo máximo de dos (02) días calendarios contados a partir del día siguiente de la aprobación de los trabajos ejecutados y comunicará a EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA presentará su Factura e Informe de Valorización como máximo a los dos (02) días calendario contados a partir del día siguiente de recibida la valorización consolidada por parte del Área Usuaria.

- El Área Usuaria otorgará la conformidad del Informe de Valorización y sus correspondientes entregables, en un plazo que no excederá los siete (07) días calendario siguientes a su presentación.

- El Informe de Valorización deberá contener la siguiente información:

- Resumen de Valorización.

- Valorización por sub actividades (incluye materiales valorizables y los trabajados complementarios).

- Avance de ejecución de actividades mensual y acumulado desde el inicio del servicio.

- Reporte de cantidad de usuarios atendidos y cantidad de reclamos ingresados por cada gestor del servicio de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual.

- Informe de problemáticas encontradas en la ejecución de las actividades durante el mes y su atención, así como las propuestas de mejora.

- Copia de la documentación que acredite la entrega a SEDAPAL de los materiales retirados de campo.

- Backup de RTPS (planillas electrónicas) de todo el personal asignado al Servicio (mes anterior).

- Copia de las boletas de pago debidamente firmadas por el trabajador (sólo en formato digital y del mes a valorizar) en caso se utilice boletas de pago en formato físico. En caso se utilice boletas de pago en formato electrónico deberá acreditar su entrega mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (correo electrónico u otros medios de transferencia electrónica).

- Copia de los pagos efectuados a la SUNAT, AFP y ESSALUD (mes a valorizar).

- Copia de facturas de materiales adquiridos en el mes de valorización.

- Kardex de todos los materiales requeridos en el servicio.

- Certificados y/o protocolos de prueba que acrediten la calidad de los materiales instalados en el mes según CTPS-ET-004.

- Informe del cumplimiento del Plan de Capacitación al Personal incluyendo como mínimo la siguiente información: i) cronograma mensual de capacitación, ii) controles de asistencia debidamente firmados por el personal, iii) otra información que acredite fehacientemente el cumplimiento del plan de capacitación del personal.

- Informe documentado de la sensibilización realizada en el periodo a valorizar.

- Presentar las evidencias y los comprobantes respectivos del cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos (Georadar, Geófono, PCs, Impresoras, Fotocopiadoras y dispositivos móviles).

- Relación de las unidades vehiculares a su cargo, indicando tipo de vehículo, marca, modelo, N° de placa y año de fabricación, datos del conductor con fotografía a color.

- Presentar las evidencias del sistema de lucha contra el fraude implementado que le permita identificar a las personas o sus trabajadores que cometan actos dolosos en contra de sus intereses y los de SEDAPAL, así como, los casos reportados a las autoridades competentes.

- Base de datos conteniendo la información de los clientes titulares y/o usuarios del servicio que se hayan recuperado en la ejecución de las actividades, en los casos en que figuren los datos incompletos, errados o en blanco, según la estructura establecida por SEDAPAL.

- Documentación que acredite la vigencia y pago oportuno de las pólizas de seguro a que se refiere el literal W. Seguros, del presente documento.

- Evidencia y comprobantes que demuestren el cumplimiento de la normatividad ambiental de acuerdo con lo establecido en el literal Q. Medio Ambiente en la Ejecución del Servicio, lo cual será remitido al Equipo Gestión Ambiental y Servicios Ecosistémicos (EGASE):

- Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos.

- Plan de Contingencias frente a incidentes, incendios y derrames por residuos sólidos

- Programa de Mantenimiento de las unidades vehiculares, maquinarias y/o Equipos que utilizan combustible y/o lubricantes.

- Plan de Ecoeficiencia.

- Plan de Contingencia ante posibles derrames /o contaminación del suelo o agua.

- Documentación que sustente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el literal R. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Ejecución del Servicio.

- Base de Datos de todo el personal asignado al servicio en archivo Excel, conteniendo la siguiente información:

- Apellidos y nombres

- Documento de Identidad (DNI o Carnet de extranjería)

- Domicilio actual

- Teléfono fijo y/o celular

- Cargo a desempeñar

- Actividad asignada

- Listado de personal dado de baja, fecha y motivo

- Listado y cargos de entrega de la indumentaria, uniformes y equipos de protección personal realizado al personal que se haya incorporado al servicio y/o la renovación según la frecuencia establecida en el Literal I.7.

- Listado y cargos de devolución de la indumentaria donde figure el nombre de SEDAPAL y el fotocheck del personal dado de baja, así como las evidencias de su destrucción o disposición final.

- Otra información solicitada por SEDAPAL referida al presente Servicio.

Nota: EL CONTRATISTA deberá entregar toda la información señalada anteriormente en forma impresa (1 ejemplar), así como, en forma digital (Base de datos, Word, Excel, AutoCAD, PDF, según corresponda), la misma que será de carácter obligatorio para el trámite de pago de la valorización.

H.3.	Consideraciones Adicionales:

      - Entrega física de cargos y documentos:

Para el caso de los documentos que EL CONTRATISTA entregue a SEDAPAL no se computarán los sábados, domingos o feriados.

      - La información que será entregada por EL CONTRATISTA a SEDAPAL, vía AGC, deberá cumplir con las siguientes especificaciones (archivos JPEG, PDF y TXT):

| TAMAÑOS MAXIMOS ARCHIVOS ENVIO Y RECEPCION AGC |  |
| --- | --- |
|  | VALOR MAXIMO (Mb) |
| SEDAPAL - Tamaño máximo archivo PDF en Mb | 90 |
| SEDAPAL - Tamaño máximo archivo JPG en Mb | 30 |
| SEDAPAL - Tamaño máximo archivo TXT en Mb | 0.25 |
| CONTRATISTA - Tamaño máximo archivo PDF en Mb | 0.3 |
| CONTRATISTA - Tamaño máximo archivo JPG en Mb | 0.25 |
| CONTRATISTA - Tamaño máximo archivo TXT en Mb | 0.25 |

| TAMAÑOS MAXIMOS ARCHIVOS PERSONAL AGC |  |
| --- | --- |
|  | VALOR MAXIMO (Mb) |
| CONTRATISTA - Tamaño máximo archivo PDF Curriculum Vitae en Mb | 2 |
| CONTRATISTA - Tamaño máximo archivo JPG Foto Personal en Mb | 2 |

| TAMAÑOS MÁXIMOS ARCHIVOS MONITOREO AGC |  |
| --- | --- |
|  | VALOR MÁXIMO (Mb) |
| CONTRATISTA - Tamaño máximo archivo JPG Foto en Mb | 0.25 |

| NOMENCLATURAS DE ARCHIVOS QUE TRANSMITIRÁ EL CONTRATISTA POR EL AGC |  |
| --- | --- |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN AGC | [Código de la carga]-[número del ítem del detalle]_[texto descriptivo].[Extensión pdf o jpg] |
| PERSONAL AGC | FOTO_<CODIGO_CONTRATISTA>_<NUMERO_DNI>.JPG CV_<CODIGO_CONTRATISTA>_<NUMERO_DNI>.PDF |
| MONITOREO AGC | Codificación de la imagen en Base64 incluida en una trama de envío. |

      - Los entregables serán presentados por EL CONTRATISTA a través de los aplicativos informáticos de SEDAPAL, los correos electrónicos que indique cada Área Usuaria y los entregables físicos serán presentados en la Mesa de Partes de SEDAPAL, sito en:

ITEM 01: NORTE

- Equipo Comercial Comas (Av. Víctor Andrés Belaúnde Oeste cuadra 5 – Urb. El Retablo - Comas)

- Equipo Comercial Callao (Av. Guardia Chalaca N° 1131 - Callao)

ITEM 02: CENTRO

- Equipo Comercial Breña (Av. Tingo María N° 600 – Lima Cercado).

- Equipo Comercial Ate Vitarte (Av. Nicolás Ayllón N° 2309 – El Agustino).

- Equipo Comercial San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia N° 3105 Urb. Canto Grande – San Juan de Lurigancho).

ITEM 03: SUR

- Equipo Comercial Surquillo (Av. Angamos Este 1450 - Surquillo).

- Equipo Comercial Villa El Salvador (Av. Separadora Industrial N° 300 1er. Sector – Villa El Salvador).

ITEM 04: CLIENTES ESPECIALES

- Equipo Servicios y Clientes Especiales (Av. Tingo María N° 600 – Lima Cercado).

- Herramientas y Equipos:

- EL CONTRATISTA deberá contar con la totalidad de herramientas y equipos, desde el inicio hasta la finalización del servicio, los cuales se encuentran detallados en el presente literal.

- Las herramientas y equipos deberán estar operativos (funcionando) durante la vigencia del Servicio. En caso presenten desperfectos, se malogren o se pierdan, EL CONTRATISTA deberá repararlo, o de ser el caso reponerlo inmediatamente, según corresponda.

- Los vehículos, equipos y elementos de señalización que emplee EL CONTRATISTA en la ejecución de sus actividades, deben exhibir obligatoriamente el logotipo de EL CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido por SEDAPAL en el Manual de Identidad de Terceros.

I.1	Equipamiento mínimo asignado a SEDAPAL para la ejecución del Servicio

| TABLA DE EQUIPAMIENTO MINIMO POR ÁREA USUARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Cantidad por Área Usuaria | Características Técnicas Mínimas |
| Vehículo | Ver Distribución | Camioneta PICK UP 4x4 Doble cabina Con sistema de conducción original (timón en el lado izquierdo) Con conducción, combustible, dispositivo móvil. Año de fabricación 2021 o posterior Distribución: (01) Equipo Comercial Comas (01) Equipo Comercial Callao (01) Equipo Comercial Ate (01) Equipo Comercial SJL (01) Equipo Comercial VES |
| Vehículo | Ver Distribución | Camioneta PICK UP 4x2 Doble cabina Con sistema de conducción original (timón en el lado izquierdo) Con conducción, combustible, dispositivo móvil. Año de fabricación 2021 o posterior Distribución: (03) Equipo Comercial Comas (02) Equipo Comercial Callao (02) Equipo Comercial Breña (01) Equipo Comercial Ate (01) Equipo Comercial SJL (02) Equipo Comercial Surquillo (01) Equipo Comercial VES (02) Equipo Servicios y Clientes Especiales (03) Equipo Gestión Comercial y Micromedición (Los Ítems 01, 02 y 03 asignarán un vehículo al EGCM). |
| Vehículo | Ver Distribución | Furgoneta Con sistema de conducción original (timón en el lado izquierdo) Con conducción, combustible, dispositivo móvil. Año de fabricación 2021 o posterior, consignado en la Tarjeta vehicular Distribución: (01) Equipo Comercial Callao (01) Equipo Comercial VES (02) Equipo Servicios y Clientes Especiales |
| Motocicleta | 1 | Cilindrada igual o mayor a los 125 cc Motor de cuatro tiempos Caja Porta documentos Protectores de Piernas y de Timón Casco protector Llantas todo terreno Con conducción, combustible y dispositivo móvil. Año de fabricación 2021 o posterior |

Luego de finalizado el servicio, todo el equipamiento mínimo asignado a SEDAPAL se encontrará a disposición de EL CONTRATISTA.

I.2 Equipamiento mínimo asignado a la Plataforma de Atención al Público Presencial

El presente equipamiento será instalado en los ambientes que el Área Usuaria designe para la atención de sus clientes cuyo costo estará calculado como un factor adicional a la mano de obra, en la estructura de costos de la Actividad, con excepción de los dispositivos móviles asignados al personal supervisor:

| TABLA DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Cantidad por Área Usuaria | Características Técnicas Mínimas |
| Computadora | Ver Distribución | Microprocesador Intel CORE I5 de 2.8 GHZ Cache 8 Megabytes Memoria DDR3 de 8 Gigabytes Disco duro de 1 Terabyte Monitor LED 17” Teclado/ mouse Conexión Wi-Fi Software para trabajo en oficina con su respectiva licencia (Windows 10 y Microsoft Office 2016) Herramientas informáticas colaborativas con su respectiva licencia Antivirus igual al utilizado por SEDAPAL con su respectiva licencia Soporte Técnico y Mantenimiento Distribución: (27) Equipo Comercial Comas (20) Equipo Comercial Callao (14) Equipo Comercial Breña (17) Equipo Comercial Ate (13) Equipo Comercial SJL (13) Equipo Comercial Surquillo (12) Equipo Comercial VES (03) Equipo Servicios y Clientes Especiales |
| Impresora Láser | Ver Distribución | Impresión monocromática (negro) Velocidad de Impresión de 19 páginas por minuto Bandeja Principal con capacidad para 150 hojas Resolución mínima: 300 x 300 dpi Deberá incluir suministros (papel, tóner y repuestos) Dimensión física aproximada 28cm x 35cm x 35cm Voltaje de alimentación 220 VAC Capacidad de memoria requerida: 512 MB Expandible. Rendimiento mínimo 500 MHz. (doble núcleo). Soporte Técnico y Mantenimiento Distribución: (27) Equipo Comercial Comas (20) Equipo Comercial Callao (14) Equipo Comercial Breña (17) Equipo Comercial Ate (13) Equipo Comercial SJL (13) Equipo Comercial Surquillo (12) Equipo Comercial VES (03) Equipo Servicios y Clientes Especiales |
| Fotocopiadora | 1 | Capacidad de copiado de entre 1,000 a 30,000 copias mensuales Velocidad mínima de copiado: 40 páginas por minuto Alimentación de papel: automática Copiado dúplex – doble cara automático Pantalla táctil para visualizar opciones del usuario Tamaño papel: A4 - A3 Capacidad de reducción – ampliación automática: 25% - 400% Resolución mínima: 300 x 300 dpi Bandeja de salida de originales Bandeja alimentadora de papel: mínimo 2 bandejas Control automático de copias: cronómetro cuenta copias Compaginador apilador automático de documentos Memoria RAM estándar: 256 MB Función de salida de impresión de Pc y Escáner Conectividad y soluciones de administración de red Compatibilidad en entorno de red con diversos protocolos cliente-servidor, como mínimo con el sistema operativo Windows 10 Red de escaneo a correo electrónico y escaneo a archivo con opciones de modo de impresora y escáner Antigüedad del equipo: No mayor a un (01) año de fabricación Optimo estado de funcionamiento y presentación Soporte Técnico y Mantenimiento |
| Dispositivo Móvil | Ver Distribución | Los dispositivos móviles de GAMA MEDIA serán asignados al Supervisor. Soporte Técnico y Mantenimiento El costo de estos dispositivos con su respectivo soporte técnico y mantenimiento serán considerados en la estructura de gastos generales. Distribución: (01) Equipo Comercial Comas (01) Equipo Comercial Callao (01) Equipo Comercial Breña (01) Equipo Comercial Ate (01) Equipo Comercial SJL (01) Equipo Comercial Surquillo (01) Equipo Comercial VES (01) Equipo Servicios y Clientes Especiales |
| Útiles de Oficina | De acuerdo a la cantidad de gestores asignados a la Plataforma de Atención al Público Presencial | papel bond A4 de 75 gr lapiceros y correctores resaltadores engrapadores grapas perforadores sellos cuaderno post-it |

Luego de finalizado el servicio, todo el equipamiento mínimo asignado a la Plataforma de Atención al Público Presencial se encontrará a disposición de EL CONTRATISTA.

I.3 Equipamiento mínimo de la Plataforma de Atención al Público Virtual

El presente equipamiento será instalado en el centro de operaciones de EL CONTRATISTA cuyo costo estará calculado como un factor adicional a la mano de obra, en la estructura de costos de la Actividad.

| TABLA DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO VIRTUAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Equipo | Cantidad por Área Usuaria | Características Técnicas Mínimas |
| Computadora | Ver Distribución | Microprocesador Intel CORE I5 de 2.8 GHZ Cache 8 Megabytes Memoria DDR3 de 8 Gigabytes Disco duro de 1 Terabyte Monitor LED 17” Teclado/ mouse Conexión Wi-Fi Software para trabajo en oficina con su respectiva licencia (Windows 10 y Microsoft Office 2016) Herramientas informáticas colaborativas con su respectiva licencia |
| Computadora | Ver Distribución | Antivirus igual al utilizado por SEDAPAL con su respectiva licencia Soporte Técnico y Mantenimiento Distribución: (12) Equipo Comercial Comas (04) Equipo Comercial Callao (05) Equipo Comercial Breña (03) Equipo Comercial Ate (02) Equipo Comercial SJL (05) Equipo Comercial Surquillo (07) Equipo Comercial VES (02) Equipo Servicios y Clientes Especiales |
| Dispositivo Móvil | Ver Distribución | Los dispositivos móviles de GAMA BAJA serán asignados al personal Gestor del Servicio, siendo la distribución de la siguiente manera: (12) Equipo Comercial Comas (04) Equipo Comercial Callao (05) Equipo Comercial Breña (03) Equipo Comercial Ate (02) Equipo Comercial SJL (05) Equipo Comercial Surquillo (07) Equipo Comercial VES (02) Equipo Servicios y Clientes Especiales Soporte Técnico y Mantenimiento |
| Útiles de Oficina | De acuerdo a la cantidad de gestores asignados a la Plataforma de Atención al Público Virtual | lapiceros resaltadores cuaderno post-it |

I.4	Equipos

- El costo de los equipos estará calculado como un factor adicional a la mano de obra, en la estructura de costos de cada Actividad.

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA CADA ÁREA USUARIA

INCLUIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS

Martillo eléctrico de 25 a 30 kg.

Grupo Electrógeno 4 KW

Motobomba 3” a 6” (5 a 10 m de altura de bombeo)

Vibro apisonador de 4 HP

Apisonador Manual

Camión doble cabina de 3 a 5 TN

Cortadora de Pavimento de 5.5 HP (mínimo) y disco de corte de 10”

Equipo detector de flujo de última generación (Georadar) (*) de acuerdo al ANEXO Ñ: “FICHA TÉCNICA DEL GEORADAR”

Equipo Geófono (**) de acuerdo al ANEXO O: “FICHA TÉCNICA DEL GEÓFONO”

Boroscopio (para la lectura de medidores en cajas selladas o concretadas) de acuerdo al ANEXO P: “FICHA TÉCNICA DEL BOROSCOPIO”

Reflector con luz blanca de 220 voltios para los trabajos nocturnos de emergencia

Taladro percutor inalámbrico con brocas

(*) Equipo de última generación, con una antigüedad no mayor a un (01) año. Deberá contar con su respectivo programa de mantenimiento de las partes mecánicas y actualización del software.

(**) Equipo que deberá contar con su programa de mantenimiento.

- Con relación al equipamiento señalado éste podrá ser de mayor capacidad y/o potencia siempre y cuando su volumen y/o peso no impidan o dificulten su acceso a los puntos de trabajo y no le genere mayores costos a SEDAPAL.

- Los equipos que EL CONTRATISTA declare (propios o alquilados) deben estar a disposición permanente cuando lo requiera el servicio, debiendo acudir con ellos oportunamente al lugar dónde se ejecutarán las actividades programadas o de emergencia.

- La cantidad de equipos que EL CONTRATISTA asigne al servicio deberá estar proporcionalmente relacionado a la carga de trabajo y a los rendimientos de cada actividad.

I.5	Útiles y Herramientas

EL CONTRATISTA proveerá los útiles y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las actividades comerciales y/u operativas a desarrollarse en el presente servicio de acuerdo a la siguiente Tabla de Útiles y Herramientas, cuyo costo directo corresponde a un factor de la mano de obra en el análisis de precios unitarios.

| TABLA DE UTILES Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Instalación de Medidores | Distribución de Comprobantes de Pago | Distribución de Comunicaciones | Lectura de Medidores | Inspecciones Comerciales | Gestión de Recuperación con Cuadrilla | Cierres y Reaperturas | Actividades de Sostenibilidad | Actividades Complementarias |
| Lapiceros | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plumón indeleble | X |  |  | X | X |  |  | X |  |
| Sello de Identificación (Nombre, DNI, Código) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tablero | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Mochila o maletin | X | X | X |  | X | X | X |  |  |
| Bolso para herramientas | X |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Franela (50 x 40 cm) limpieza de caja portamedidor |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Waype | X |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Brocha limpieza de caja portamedidor | X |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Llaves de seguridad de tapas | X |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Llave Stilson 12" | X |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Llave Inglesa 12" | X |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Barreta |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Llave para colocación y retiro de dispositivo de seguridad (conexiones de 15 a 25 mm) | X |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Llave para colocación y retiro de dispositivo del dispositivo de seguridad (Conexiones de 40" a más) | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Llave Cruceta | X (*) |  |  |  |  | X (*) | X (*) | X (*) |  |
| Wincha de 3 metros |  |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Llave de Tapa de Control tipo TEE | X |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Hoja Sierra | X |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Arco de Sierra | X |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Pico punta pala | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Badilejo de 7" | X |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Martillo de bola de 2 1/2 lbs | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Cincel de acero | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Comba de 4 - 5 lbs | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Lampa tipo cuchara | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Bruña de canto | X (*) |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Bruña de centro | X (*) |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Frotacho de madera | X (*) |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Plancha de batir | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Plancha de empastar | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Regleta para reposición de vereda | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X | X |
| Escofina | X (*) |  |  |  |  |  | X (*) | X |  |
| Caja de Herramientas 26" | X |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Taladro percutor con brocas | X |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Tubo de ensayo de vidrio de 10ml con tapón |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Notas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los útiles y herramientas se utilizan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento constructivo de cada actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) Herramientas utilizadas solo para instalación de medidores en conexiones de 40 mm a más y acciones persuasivas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.6 Elementos de señalización

- EL CONTRATISTA proveerá los elementos de señalización necesarios para la correcta ejecución de las actividades comerciales y/u operativas a desarrollarse en el presente servicio, cuyo costo directo corresponde a un factor de la mano de obra en el análisis de precios unitarios.

- EL CONTRATISTA deberá realizar una señalización adecuada y continua con los elementos de señalización necesarios para cada actividad en las zonas de trabajo, tanto diurno como nocturno hasta la conclusión de las actividades. Estas señalizaciones implican las coordinaciones previas que deberá realizar directamente EL CONTRATISTA para obtener la autorización municipal correspondiente por tratarse de trabajos en la vía pública, en consecuencia, EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad derivada del incumplimiento de estas disposiciones.

- Para la seguridad peatonal y vehicular, EL CONTRATISTA deberá proporcionar los siguientes elementos de señalización:

- Banderines

- Dispositivos de señalización nocturna

- Machones “HOMBRES TRABAJANDO”

- Cintas plásticas señalizadoras

- Tranqueras con la frase “PELIGRO OBRAS”

- Conos fosforescentes

- Mallas fosforescentes de PVC

- Estas señales deberán ser colocadas en forma muy visible en cada una de los puntos donde se ejecutarán los trabajos y serán evidenciadas con vistas fotográficas según lo estipulado en los procedimientos constructivos de las actividades. Cualquier situación que origine daños o accidentes a los transeúntes y que esta sea ocasionada por ausencia o descuido en la protección señalada, será de responsabilidad de EL CONTRATISTA, quien asumirá los costos por los daños ocurridos.

I.7	Uniformes, Indumentaria y Equipos de Protección Personal

- EL CONTRATISTA entregará a su personal los uniformes, la indumentaria y los Equipos de Protección Personal, cuyo uso es obligatorio, intransferible y deberá ser renovada de acuerdo a lo indicado en las Tablas de Uniformes, Indumentaria y Equipos de Protección Personal.

- EL CONTRATISTA entregará al personal de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual un pin de 7cm x 2cm el cual deberá contener el nombre y apellidos del personal, el cual deberá estar sujeto a la pechera y cuyo uso es obligatorio.

- Cabe precisar que todos los Equipos de Protección Personal deben estar normados, ya sea bajo estándares nacionales, o a falta de ello, bajo estándares internacionales.

- EL CONTRATISTA es el único responsable de que su personal utilice en forma obligatoria el uniforme, la indumentaria y los Equipos de Protección Personal durante la ejecución de las actividades.

- EL CONTRATISTA deberá realizar la limpieza y desinfección de la indumentaria cada vez que se realice una actividad de obturación o reapertura de alcantarillado, cuyo costo deberá ser previsto en sus Gastos Generales.

- Es preciso indicar que todo costo referido a uniformes, a indumentaria y a equipos de protección personal deberá ser previsto en los Gastos Generales de la oferta económica de EL CONTRATISTA, no afectando las remuneraciones del personal por dichos costos.

TABLA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL Y VIRTUAL

| Uniforme | UM | Cantidad por Frecuencia | Frecuencia Entrega Anual | Total por Año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caballeros: 3 camisas color blanco, 1 terno color azul marino, 1 corbata color rojo. | UND | 1 | 1 | 1 |
| Dama: 3 blusas color blanco, 1 saco, 1 pantalón, 1 falda (color azul marino), 1 pañoleta color rojo. | UND | 1 | 1 | 1 |
| Caballeros y Damas: 1 Polo camisero tela piqué color blanco. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color azul marino, para usar los sábados. | UND | 1 | 2 | 2 |
| Fotocheck (*) | UND | --- | --- | --- |
| Pin (7cm x 2cm) (*) | UND | --- | --- | --- |
| Notas: La Indumentaria deberá contar con el logotipo establecido en el Manual de Identidad de Terceros. Los fotocheck deberán indicar el cargo de los trabajadores Respecto a la Frecuencia de Entrega se precisa: 1. Antes del inicio del servicio y al inicio del segundo y tercer de cada año a partir del segundo año del servicio. 2. Antes del inicio del servicio y cada seis meses durante los tres años del servicio. (*) La entrega será sólo una (01) vez durante la vigencia del servicio, al inicio del servicio o a la incorporación de nuevo personal. En caso de la incorporación de nuevos trabajadores, se deberá cumplir con la frecuencia de entrega antes detallada. |  |  |  |  |

| TABLA DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDUMENTARIA | UM | Cantidad por Frecuencia | Frecuencia Entrega Anual | Total por Año |
| TÉCNICO OPERATIVO |  |  |  |  |
| Pantalón tela jean recto, color azul marino. | Und | 2 | 2 | 4 |
| Camisas tela drill sanforizado, manga larga, color gris. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color azul marino. | Und | 2 | 2 | 4 |
| Polos camisero tela piqué, manga larga, color gris. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color azul marino | Und | 2 | 2 | 4 |
| Casaca nylon térmica acolchada en fibra térmica. Forro interior y cierre tractor color azul marino. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color blanco | Und | 1 | 1 | 1 |
| Chaleco tela drill, color azul marino. Con estampado delantero y espalda | Und | 1 | 2 | 2 |
| Gorro tela drill tipo jockey con protector de cuello, color azul marino. Con logotipo estampado en la parte frontal color blanco. | Und | 1 | 2 | 2 |
| Fotocheck (*) | Und | --- | --- | --- |
| OPERARIO Y OPERARIO ESPECIALIZADO |  |  |  |  |
| Pantalones tela jean recto, color azul marino. | Und | 2 | 2 | 4 |
| Polos de algodón, manga larga, color gris. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color azul marino. | Und | 3 | 2 | 6 |
| Casaca nylon térmica acolchada en fibra térmica. Forro interior y cierre tractor color azul marino. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color blanco. | Und | 1 | 1 | 1 |
| Fotocheck (*) | Und | --- | --- | --- |
| COORDINADOR DE BASE, INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INGENIERO DE SISTEMAS, SUPERVISORES, ASISTENTE DE ACTIVIDAD Y CONTROL DE CAMPO |  |  |  |  |
| Pantalones tela jean recto, color azul marino. | Und | 2 | 2 | 4 |
| Camisas tela drill sanforizado, manga larga, color celeste. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color azul marino. | Und | 2 | 2 | 4 |
| Polos camisero tela piqué, manga larga, color celeste. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color azul marino. | Und | 2 | 2 | 4 |
| Casaca nylon térmica acolchada en fibra térmica. Forro interior y cierre tractor color azul marino. Con logotipo bordado en lado superior izquierdo delantero color blanco. | Und | 1 | 1 | 1 |
| Par de Botines de cuero, puntera de protección plástica anti-impactos. | Par | 1 | 1 | 1 |
| Chaleco tela drill, color azul marino. Con estampado delantero y espalda. | Und | 1 | 2 | 2 |
| Gorro tela drill tipo jockey con protector de cuello, color azul marino. Con logotipo estampado en la parte frontal color blanco. | Und | 1 | 2 | 2 |
| Fotocheck (*) | Und | --- | --- | --- |
| Notas: La Indumentaria deberá contar con el logotipo establecido en el Manual de Identidad de Terceros. Los fotocheck deberán indicar el cargo de los trabajadores Respecto a la Frecuencia de Entrega se precisa: 1. Antes del inicio del servicio y al inicio del segundo y tercer de cada año a partir del segundo año del servicio. 2. Antes del inicio del servicio y cada seis meses durante los tres años del servicio. (*) La entrega será solo una (01) vez durante la vigencia del servicio, al inicio del servicio o a la incorporación de nuevo personal. En caso de la incorporación de nuevos trabajadores, se deberá cumplir con la frecuencia de entrega antes detallada. |  |  |  |  |

| TABLA DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | UM | Cantidad por Frecuencia | Frecuencia Entrega Anual | Total por Año |
| TÉCNICO OPERATIVO |  |  |  |  |
| Botines de cuero, puntera de protección plástica anti-impactos, liviano. | Par | 1 | 1 | 1 |
| Chaleco tela drill con cintas reflectivas, color verde limón o naranja. Con estampado delantero y espalda. | Und | 1 | 2 | 2 |
| Bloqueador FPS 50 de 250 ml | Und | 1 | 2 | 2 |
| Casco protector de plástico con protector de cuello (tipo cortavientos) Deberá contar con barbiquejo | Und | 1 | 1 | 1 |
| OPERARIO Y OPERARIO ESPECIALIZADO |  |  |  |  |
| Casco protector de plástico con protector de cuello (tipo cortavientos) Deberá contar con barbiquejo | Und | 1 | 1 | 1 |
| Guante de protección | Par | 1 | 2 | 2 |
| Botines de cuero punta reforzada | Par | 1 | 1 | 1 |
| Chaleco tela drill con cintas reflectivas, color verde limón o naranja. Con estampado delantero y espalda. | Und | 1 | 2 | 2 |
| Bloqueador FPS 50 de 250 ml | Und | 1 | 2 | 2 |
| Casco Motociclista para el personal motorizado | Und | 1 | 1 | 1 |
| Guantes de cuero para manejo para el personal motorizado | Par | 1 | 2 | 2 |
| Lentes para el personal motorizado | Und | 1 | 6 | 6 |
| Gafas de protección para los ojos (polvo y partículas) | Und | 1 | 12 | 12 |
| Equipos de protección auditiva (tapones) | Par | 1 | 12 | 12 |
| Trajes de protección impermeable, frente a partículas y gases | Und | 1 | (*) | (*) |
| Equipo de arnés, línea de vida y trípode con winche para acceso y salida de buzones y buzonetas (actividad de obturaciones y reaperturas de obturación) | Und | 1 | 1 | 1 |
| Máscaras de media cara con dos vías | Und | 1 | 2 | 2 |
| Cartucho contra gases ácidos y material particulado | Und | 2 | (*) | (*) |
| Guantes de jebe antideslizante de 17" | Par | 1 | 12 | 12 |
| Botas de jebe antideslizante | Par | 1 | 1 | 1 |
| Equipo de aire asistido para acceso y salida de buzones y buzonetas (actividad de obturaciones y reaperturas de obturación) | Und | 1 | 1 | 1 |
| COORDINADOR DE BASE, INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INGENIERO DE SISTEMAS, SUPERVISORES, ASISTENTE DE ACTIVIDAD Y CONTROL DE CAMPO |  |  |  |  |
| Botines de cuero, puntera de protección plástica anti-impactos, liviano. | Par | 1 | 1 | 1 |
| Chaleco tela drill con cintas reflectivas, color verde limón o naranja. Con estampado delantero y espalda. | Und | 1 | 2 | 2 |
| Casco protector de plástico con protector de cuello (tipo cortavientos) Deberá contar con barbiquejo | Und | 1 | 1 | 1 |
| Bloqueador FPS 50 de 250 ml | Und | 1 | 2 | 2 |
| Nota: Respecto a la Frecuencia de Entrega se precisa: 1. Antes del inicio del servicio y al inicio del segundo y tercer de cada año a partir del segundo año del servicio. 2. Antes del inicio del servicio y cada seis meses durante los tres años del servicio. 6. Antes del inicio del servicio y cada dos meses durante los tres años del servicio. 12. Antes del inicio del servicio y cada mes durante los tres años del servicio. (*) Cambiarlo cuando muestre un tipo de deterioro En caso de la incorporación de nuevos trabajadores, se deberá cumplir con la frecuencia de entrega antes detallada. |  |  |  |  |

I.8	Unidades Vehiculares

- EL CONTRATISTA deberá contar con unidades vehiculares que aseguren el cumplimiento y continuidad de los trabajos encomendados. El costo de las unidades vehiculares asignadas a SEDAPAL, a su personal profesional y supervisor serán considerados en los Gastos Generales y el costo de las unidades vehiculares asignadas a las cuadrillas serán consideradas en el análisis de precios unitarios de cada actividad.

- Las unidades vehiculares (camión doble cabina, camionetas doble cabina, furgonetas y motocicletas) que EL CONTRATISTA asigne al servicio para la ejecución de las actividades, deberán ser como mínimo del año de fabricación 2021.

- Las unidades vehiculares (camión doble cabina, camionetas doble cabina, furgonetas) serán de color blanco y estarán identificadas con los logotipos establecidos en el Manual de Identidad de Terceros.

- Las unidades vehiculares deberán encontrarse en buenas condiciones técnicas, mecánicas, higiénicas, de presentación y de seguridad para brindar un servicio óptimo, eficiente, puntual y seguro.

- Las unidades vehiculares que durante la vigencia del servicio cumplan con tres años a más de antigüedad deberán pasar la Inspección Técnica Vehicular de acuerdo a su categoría, función y antigüedad. EL CONTRATISTA deberá presentar al Área Usuaria el Certificado de Inspección Técnica Vehicular emitida por las Plantas de Revisiones Técnicas Vehiculares autorizadas que debe estar aprobado y no exceder los límites máximos permisibles, y renovarlos en el periodo que corresponda.

- De acuerdo a las normas de transporte queda prohibido el transporte de personal en la zona de carga del vehículo.

- Las unidades vehiculares que EL CONTRATISTA asigne al Servicio, deberán cumplir con las siguientes características:

- Camioneta PICK UP 4x4.

- Doble cabina.

- Con sistema de conducción original (timón en el lado izquierdo)

- Con conducción, combustible, dispositivo móvil.

- Color blanco

- Año de fabricación 2021 o posterior.

- Camioneta PICK UP 4x2.

- Doble cabina.

- Con sistema de conducción original (timón en el lado izquierdo)

- Con conducción, combustible, dispositivo móvil.

- Color blanco

- Año de fabricación 2021 o posterior.

- Camión de 3 – 5 TN.

- Doble cabina.

- Con sistema de conducción original (timón en el lado izquierdo)

- Con conducción, combustible, dispositivo móvil.

- Color blanco

- Año de fabricación 2021 o posterior

- Furgoneta.

- Con sistema de conducción original (timón en el lado izquierdo)

- Con conducción, combustible, dispositivo móvil.

- Color blanco

- Año de fabricación 2021 o posterior.

- Motocicleta con cilindrada igual o mayor a los 125 cc.

- Motor de cuatro tiempos.

- Llantas todo terreno.

- Caja Porta documentos.

- Protectores de Piernas.

- Protector de Pecho.

- Casco protector.

- Con conducción, combustible, dispositivo móvil.

- Los choferes asignados a la conducción de cada vehículo deberán cumplir con lo estipulado por el MTC. Además, deberán usar el uniforme, portar el fotocheck de identificación y su correspondiente SCTR.

- Cabe resaltar que como medida de control para evitar la propagación de la COVID-19, las unidades vehiculares, deberán:

- Contar con un panel de protección sanitaria, tomando como referencia lo descrito en la RM 258-2020-MTC,

- Limitar el aforo, según lo indicado en la RM 258-2020-MTC,

- Para aquellas unidades que serán usadas por grupos de trabajo o cuadrillas, que realizan actividades en campo durante toda su jornada y no tengan disponibilidad de realizar el lavado de manos, se deberá implementar en dicha unidad vehicular, un lavamanos, con dispensador de jabón líquido y papel toalla.

- La pintura, vidrios, cromos, neumáticos, ambientes y todo otro elemento deberán conservarse en perfecto estado de limpieza. El vehículo debe verse ordenado en todo momento, debiendo tener una presentación impecable, ya sea en apariencia, como en la totalidad de los accesorios.

- Las unidades vehiculares asignadas al servicio deberán contar con el siguiente equipamiento:

- Llanta de repuesto,

- Caja de herramientas básicas (linterna, juego de desarmadores, alicates, juego de llaves, cables de corriente, cinta aislante)

- Gata

- Extintor contra incendios vigente,

- Botiquín de primeros auxilios básicos con fecha de vencimiento vigente (Alcohol antiséptico, agua oxigenada, algodón, gasa, vendas, esparadrapo, analgésicos orales, tijeras y guantes de látex).

- Triángulo de Seguridad

- Cono de Seguridad (04) y barras retráctiles.

- Los vehículos asignados al servicio, deberán de contar como mínimo con lo siguiente: Airbag en piloto y copiloto, frenos ABS, aire forzado y aire acondicionado.

- EL CONTRATISTA es responsable económica, administrativa, civil y penalmente de las multas, sanciones, e infracciones a las normas de tránsito; así como de los daños que sus unidades vehiculares o acciones de sus choferes puedan ocasionar a terceros, sean estos materiales o personales.

I.9 	Dispositivos Móviles

- EL CONTRATISTA deberá asignar a su personal dispositivos móviles con salida y recepción de llamadas telefónicas y mensajería instantánea ilimitados que garanticen una comunicación permanente con personal del Área Usuaria, los cuales deberán contar con las siguientes características:

- Gama Media:

- Sistema de rastreo GPS.

- Cámara Trasera mínimo 12 MP + Flash

- Cámara Frontal mínimo 5MP

- Procesador Principal 4 núcleos/64 bits/1.6 Ghz mínimo

- Memoria interna 32 GB mínimo

- Memoria RAM 3 GB mínimo

- Memoria Total (Interna + expandible de ser el caso) 64 GB mínimo

- Batería 3200 mAh mínimo

- Conectividad (bandas) GSM 2G, UMTS 3G, LTE 4G mínimo

- Video HD 1080p mínimo

- Bluetooth Si

- Wifi si

- Resolución de Pantalla 720x1280 HD píxeles mínimo

- Tamaño 5 pulgadas mínimo

- Plan de datos 10GB mínimo

- Certificación IP68 contra polvo y agua y el estándar militar 810G a prueba de polvo, caídas, golpes, vibración y humedad.

- Gama Baja:

- Cámara Trasera mínimo 8 MP + Flash

- Cámara Frontal mínimo 5MP

- Procesador Principal 4 núcleos/64 bits/1.4 Ghz mínimo

- Memoria interna 16 GB mínimo

- Memoria RAM 2 GB mínimo

- Memoria Total (Interna + expandible de ser el caso) 32 GB mínimo

- Batería 2500 mAh mínimo

- Conectividad (bandas) GSM 2G, UMTS 3G mínimo

- Video HD 720p mínimo

- Bluetooth Si

- Wifi si

- Resolución de Pantalla 720x1280 píxeles mínimo

- Tamaño 5 pulgadas mínimo

- Plan de datos 5GB mínimo

- Los dispositivos móviles de Gama Media serán distribuidos al siguiente personal asignado al servicio:

- Coordinador de Base,

- Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo,

- Ingeniero de Sistemas,

- Supervisores de Actividad,

- Controlador de Campo,

- Técnico Operativo

- Operario,

- Operario Especializado,

- Asistente de Actividad

- Radio

- Los dispositivos móviles de Gama Baja serán asignados solo al personal Gestor del Servicio Virtual.

- Antes de la adquisición de los dispositivos móviles, EL CONTRATISTA presentará las especificaciones técnicas de los mismos para la aprobación de las Áreas Usuarias, previa verificación del Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL.

- El costo de los dispositivos móviles que EL CONTRATISTA asigne a su personal Coordinador de Base, Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, Supervisores de Actividad, Asistente de Actividad, Controlador de Campo y Agentes de Radio serán considerados en los Gastos Generales y el costo de los dispositivos móviles asignados a su personal Técnico Operativo, Operario, Operario Especializado y Gestor del Servicio Virtual serán consideradas en el análisis de precios unitarios de cada actividad.

I.10 Sistema de información

- EL CONTRATISTA deberá contar con una infraestructura informática vía red interconectada que asegure una comunicación permanente, fluida y oportuna de sus Centros de Operaciones con las Áreas Usuarias correspondientes, para un adecuado desarrollo de cada una de las Actividades materia del presente servicio y que permita tener acceso a los Sistemas de Gestión (Sistema de Gestión Comercial, Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales - SGIOC, Aplicativo Móvil, Aplicativo de Gestión Comercial - AGC)  y unidades de almacenamiento de información digital que SEDAPAL ponga a disposición de EL CONTRATISTA para el intercambio, actualización y almacenamiento de la información en el marco del presente servicio.

- Para ello EL CONTRATISTA deberá instalar una línea dedicada, coordinará con el Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SEDAPAL para su implementación y aseguramiento de la correcta transferencia de información a los sistemas de gestión de SEDAPAL, cuya verificación de la conectividad será realizada (10) días antes del inicio del servicio.

- El Sistema de Gestión Comercial que SEDAPAL pondrá a disposición de EL CONTRATISTA, le permitirá realizar diversas consultas y el registro de reclamos, requerimientos, solicitudes de atención, quejas y denuncias, a través de las actividades de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual.

- El Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales que SEDAPAL pondrá a disposición de EL CONTRATISTA, le permitirá visualizar inmediatamente la carga de trabajo generada por el Área Usuaria y actualizar según los estados de ejecución en campo.

- El Aplicativo Móvil que SEDAPAL pondrá a disposición de EL CONTRATISTA permitirá el registro y validación de datos en el momento de la ejecución de las actividades materia del presente servicio, el cual estará enlazado al Aplicativo de Gestión Comercial (AGC) para el monitoreo en línea del avance de la ejecución de las actividades.

- Para la Actividad de Lectura de Medidores el Aplicativo Móvil permitirá:

- El registro del LOGIN del lector para su respectiva identificación.

- El registro de la fecha de la ejecución de la carga de trabajo

- En caso la lectura ingresada no esté dentro de los parámetros de consumo, se deberá dar un aviso al Lector de “Lectura fuera de Rangos”, y solicitarle el ingreso de una nueva lectura.

- Ingresada la segunda lectura, se deberá comparar si es igual a la primera lectura, si fueran iguales, se deberá emitir el mensaje al lector “¿Confirma la lectura efectuada?, si el lector lo confirma, deberá grabarse la segunda lectura con la observación “Lectura Confirmada”. En este caso, el consumo anómalo quedaría descartado como un error de lectura, siendo lo más factible que el consumo anómalo requiera de una inspección de comprobación.

- Si la segunda lectura no es igual a la primera, deberá evaluarse la segunda lectura, si esta es válida, deberá grabarse como lectura válida, y registrar como “error del lector en la primera lectura”.

- Si la segunda lectura también es rechazada, deberá solicitarse un tercer y último ingreso al lector. Si la tercera lectura fuera diferente a la primera y a la segunda, deberá evaluarse la tercera lectura, si está conforme, deberá grabarse como lectura válida, y registrar como “Tercer intento de ingreso del lector”, ya que significaría que el lector cometió dos equivocaciones en la primera y segunda lectura.

- Si la tercera lectura, también fuera invalidada, deberá grabarse como “sin lectura, intentos repetidos”, y ser sujeto a inspección especial, ya que significaría que el lector, estuvo intentando ingresar lecturas falsas.

- Al final del día y al momento de realizar la descarga, aparte del reporte de lecturas deberá registrarse en el aplicativo una base de datos adicional que contenga el número de intentos realizados y el código de lector.

- Mensualmente deberá emitirse un reporte de evaluación y las estadísticas del trabajo efectuado por el lector, para su historial de trabajo.

- A través del Aplicativo de Gestión Comercial (AGC), EL CONTRATISTA realizará las siguientes actividades:

- Recepción y devolución de cargas de trabajo

- Recepción y aceptación u observación de las cargas remitidas por el Área Usuaria.

- Devolución de las cargas de trabajo ejecutadas y los entregables en los plazos establecidos en los procedimientos constructivos de cada actividad.

- Digitalizados

- Devolución de entregables digitalizados de órdenes de servicio, formularios, AMM u otros en los plazos establecidos en los procedimientos constructivos de cada actividad.

- Devolución de entregables de tomas fotográficas y/o videos en los plazos establecidos en los procedimientos constructivos de cada actividad.

- Devolución de los entregables digitalizados y tomas fotográficas y/o videos en los plazos establecidos en los procedimientos constructivos de las actividades cuyas órdenes de trabajo se generan a través del Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales (SGIOC).

- Monitoreo del Avance de Ejecución de Actividades en Línea

- EL CONTRATISTA realizará la asignación de la carga de trabajo diaria a sus trabajadores vía AGC, cómo máximo a las 08:00 horas del día a ejecutarse la carga de trabajo.

- Actualización en línea de avance de la ejecución de cargas de trabajo, para ello, el personal de EL CONTRATISTA debe tener activado la opción de GPS de los dispositivos móviles en forma permanente, para que el Área Usuaria realice el monitoreo respectivo.

- No se hará exigible esta obligación de reportar el avance de las actividades en línea solo para los suministros no enlazados a la cartografía y para las cargas de trabajo que se ejecutan en zonas peligrosas o zonas sin cobertura de telecomunicaciones.

- Mantenimiento del Personal de EL CONTRATISTA

- Registro de la información referida a su personal asignado al servicio, al inicio y durante la vigencia del servicio, incluye los documentos digitalizados de Hoja de Vida documentada y Fotografía.

- Registro de solicitudes de cambio o movimientos de personal que se presente durante la vigencia del servicio (cambios de cargo, cambios de Área Usuaria).

- Registro de la baja de su personal por algún motivo de cese (despidos, términos de contrato, renuncias, fallecimiento).

- Consulta la información referida a su personal registrado.

- El sistema informático que utilice EL CONTRATISTA para la recepción, proceso y devolución de cargas ejecutadas son de su entera responsabilidad, siendo SEDAPAL quien facilite la estructura de datos según las necesidades que requiera para mantener actualizada la información del Aplicativo de Gestión Comercial de SEDAPAL.

- Asimismo, a efectos de otorgar la seguridad de la información que SEDAPAL brinda para la ejecución del servicio, EL CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro suscribirá el Acuerdo de Confidencialidad, sujetándose a las cláusulas dispuestas en el citado acuerdo.

- En caso de modificación de alguno de los sistemas de gestión de SEDAPAL, el Área Usuaria comunicará a EL CONTRATISTA para su implementación.

- Los costos de la infraestructura informática, línea dedicada y sistema informático serán considerados en los gastos generales.

I.11 	Centro de Datos

EL CONTRATISTA deberá contar con un centro de datos propio o alquilado para la ejecución del Servicio en donde debe estar instalado su sistema de información. Esta infraestructura tecnológica deberá garantizar la continuidad de las operaciones durante la vigencia del Servicio y para ello deberá cumplir con las siguientes características mínimas:

        - Alta disponibilidad

- Sistema de alimentación eléctrica de alta disponibilidad.

- Sistema de abastecimiento continuo de combustible que posibilite una autonomía de hasta 20 horas.

- Sistemas de UPS que aseguren el abastecimiento eléctrico.

- Centro de Datos redundante, que permita la continuidad de los servicios informáticos en un 100%.

        - Seguridad

- Controles de acceso físico al Centro de Datos que permita el acceso solo a personal autorizado.

- Sistemas de monitoreo y video vigilancia que permitan detectar cualquier incidencia que ponga en riesgo la operación las 24 horas del día y los 365 días al año.

- Sistemas de detención y extinción automática de fuegos.

- Sistema de Aire Acondicionado que permita mantener niveles óptimos de temperatura y humedad.

- Sala de Backup que permita una custodia confiable de la información, que asegure la capacidad de recuperación. La frecuencia del backup debe ser diaria (incremental), semanal (full) y mensual (full).

- Sensores de aniego para detección temprana de inundaciones.

        - Operación

- Cableado certificado de Categoría 6.

- Operación y soporte las 24 horas del día, los 365 días del año.

- Utilización de herramientas de monitoreo y control de la infraestructura tecnológica que permitan una operación eficiente.

- Procedimientos de recuperación ante desastres.

        - Los costos del Centro de Datos serán considerados en los gastos generales.

- Materiales:

- EL CONTRATISTA deberá utilizar los materiales en las cantidades y con las especificaciones establecidas por SEDAPAL, en la ejecución de las actividades señaladas en los presentes Términos de Referencia. Asimismo, se obliga a reemplazar los materiales que no cumplan con las especificaciones y/o a corregir los trabajos que resulten defectuosos, sin costo alguno para SEDAPAL y en el plazo que SEDAPAL precise.

- EL CONTRATISTA deberá contar con un Procedimiento Administrativo para el control del stock de materiales a fin de asegurar que se cuente oportunamente con ellos para la prestación del servicio.

- EL CONTRATISTA garantiza a SEDAPAL que los materiales que utilice en la ejecución de los trabajos, indicados en su oferta; deberán cumplir con la Norma Técnica correspondiente para cada caso, y de ser requerido por SEDAPAL, deberá proporcionar el certificado de lote de producción expedido por organismo competente, autorizado por INACAL.

- Los Materiales a utilizar están incluidos en los procedimientos constructivos de cada actividad, tanto los que formarán parte de los precios unitarios de cada actividad, así como aquellos que se podrá valorizar de manera adicional. Los materiales a valorizar de manera adicional se encuentran detallados en el ANEXO A: CARGAS DE TRABAJO REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES.

J.1.	Devolución de los materiales usados:

- Es responsabilidad de EL CONTRATISTA la devolución de todos los materiales retirados de campo, cuyas cantidades deberán coincidir con los materiales registrados como retirados en las órdenes de trabajo de las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición, así como, con los materiales instalados y registrados en las Ordenes de Servicio de las actividades de instalación de medidores y cierres y reaperturas. Los materiales a devolver son:

- Medidores

- Unión presión rosca

- Niples,

- Marco y tapa Termoplástica

- Marco y tapa F°G°

- Caja termoplástica,

- Solado termoplástico,

- Válvulas Telescópicas,

- Válvulas auxiliares,

- Empaquetaduras,

- Tramos de Tubería.

- La devolución de materiales usados, se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:

- Medidores clasificados en cajas (las desocupadas de los medidores nuevos) por diámetro.

- Materiales de PVC y otros accesorios, en bolsas de polietileno.

- Marcos y tapas, enzunchadas en paquetes de 10 unidades.

- EL CONTRATISTA deberá contar con la logística necesaria a fin de cumplir con la devolución mensual de todos los materiales retirados de campo, al Almacén de Recuperos de SEDAPAL, ubicado en Av. La Atarjea S/N - El Agustino. Dicha devolución deberá ser como máximo al quinto día hábil de iniciado el mes siguiente, en coordinación con las Áreas Usuarias.

- Excepcionalmente, en caso se presente una situación no atribuible al contratista que le impida hacer efectiva la entrega de una parte de los materiales retirados del campo, EL CONTRATISTA deberá sustentar dicha situación ante el Área Usuaria, quien evaluará y determinará la aplicación de la penalidad correspondiente, sin perjuicio de ello, se procederá con el descuento de importes unitarios referenciales de acuerdo con el material no entregado. El cálculo de dicho importe referencial será de la siguiente manera:

Recuperación Material por Pérdida = (W * PV) * 1.10

Donde:

W  = Peso determinado por SEDAPAL.

PV = Precio de venta último como material en desuso.

En la siguiente tabla se establece a los equipos responsables, en la determinación de los pesos y precios de venta:

| Variables recuperación material por pérdida | Unidad de medida | Equipos Responsables |
| --- | --- | --- |
| Peso (W) | Kilos | Equipos Comerciales/ESCE |
| Precio de venta último como material en desuso (PV) | Soles/kilo | ERCP |

J.2.	Sobre los materiales proporcionados por SEDAPAL

- Para el caso en que SEDAPAL provea medidores y válvulas a EL CONTRATISTA, este deberá recoger los medidores y válvulas del Almacén de La Atarjea ubicado en Calle Medidores N° 121 - El Agustino, salvo indicación expresa del Área Usuaria de hacerlo en otro lugar. El traslado a su Centro de Operaciones lo efectuarán tomando todas las precauciones necesarias, ya que, por ser instrumentos de precisión, se requiere que los medidores sean manipulados con el debido cuidado a fin de evitar deterioros en las carcasas (especialmente en los roscados), así como en sus componentes internos.

- Si por cualquier circunstancia, EL CONTRATISTA deteriorara, perdiera o sufriera el robo de medidores u otros componentes entregados por SEDAPAL, se descontará a EL CONTRATISTA un valor del precio unitario de cada material de su oferta económica incluyendo Gastos Generales y Utilidad, los cuales serán descontados en las valorizaciones mensuales.

- Para el caso de los medidores faltantes con cuerpo de bronce de los diámetros 15mm a 40mm, se debe aplicar la siguiente tabla en función al tipo y diámetro por la cantidad de medidores faltantes para determinar el peso total del castigo (W):

| Diámetro en Milímetros | Peso Unitario por Medidor en Kg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chorro Único | Chorro Múltiple |
| 15 | 0.37 | 1.22 |
| 20 | - | 1.24 |
| 25 | - | 1.95 |
| 40 | - | 5.8 |

- EL CONTRATISTA debe tener un estricto control por separado de los medidores propios y aquellos que SEDAPAL entregue para la ejecución del servicio.

J.3 	Aprobación de Lotes de Medidores

- Para la aprobación de lotes de medidores, EL CONTRATISTA deberá entregar conjuntamente con la muestra de los medidores, los documentos que el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL solicite; la carencia o invalidez de uno o más de los documentos requeridos se considerará como muestra no recibida.

- Los medidores aptos para ser instalados por EL CONTRATISTA, deberán contar con un informe técnico emitido por el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL, mediante el cual aprueba el lote de medidores al cual se han realizado los ensayos.

- En caso de rechazo del lote se seguirá el procedimiento establecido en el ANEXO L: “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDAD DE MEDICION”.

- Personal Requerido

K.1 Personal Mínimo:

PERSONAL CLAVE

- COORDINADOR DE BASE

CANTIDAD

| ITEM | Área Usuaria | Cantidad | Total por Ítem |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Equipo Comercial Comas | 1 | 2 |
|  | Equipo Comercial Callao | 1 |  |
| 02 | Equipo Comercial Breña | 1 | 3 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte | 1 |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 1 |  |
| 03 | Equipo Comercial Surquillo | 1 | 2 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador | 1 |  |
| 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 1 | 1 |
| Total General |  |  | 8 |

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Profesional titulado en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Ciencias de la Computación, colegiado y habilitado.

- Para el caso de los profesionales propuestos por EL CONTRATISTA, en caso sean titulados en el extranjero, la acreditación se realizará adjuntando en su propuesta técnica, copia simple del diploma del título profesional otorgado en el extranjero y la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del citado título profesional, extendido por la autoridad competente en el Perú.

- La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el “personal profesional clave” deberá presentarse al inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú, como para aquellos titulados en el extranjero.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Se encargará en forma exclusiva de realizar la coordinación general de las actividades contratadas.

- Representará en forma exclusiva a EL CONTRATISTA para todos los efectos relacionados al presente servicio.

- Asegurará que la ejecución de las actividades se realice cumpliendo los procedimientos constructivos y demás especificaciones técnicas establecidos en los Términos de Referencia.

- Asegurará que se realice la capacitación e inducción al cargo de todo el personal asignado al servicio.

EXPERIENCIA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

      - Mínima de cinco (05) años desempeñándose como Coordinador General y/o Coordinador de Base y/o Director de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Ingeniero Residente en la dirección y/o coordinación y/o supervisión en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: instalación de medidores de agua y/o lectura o toma de estado de medidores de agua y/o distribución de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o inspecciones comerciales y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de medidores en nuevas conexiones y/o en el mantenimiento preventivo de conexiones domiciliarias de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de siete (07) años desempeñándose como Supervisor y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: instalación de medidores de agua y/o lectura o toma de estado de medidores de agua y/o distribución de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o inspecciones comerciales y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de medidores en nuevas conexiones y/o en el mantenimiento preventivo de conexiones domiciliarias de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado.

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de acciones persuasivas están referidas a: gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado.

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

- La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia del personal propuesto.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

- Se considerará la experiencia del personal propuesto sujeto a evaluación en forma objetiva computándose la experiencia en caso de los Ingenieros a partir de la obtención de la colegiatura y en caso de las demás profesiones a partir de la obtención del título profesional.

- SUPERVISOR DE ACTIVIDAD

CANTIDAD

| N° | Por cada Área Usuaria | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de medidores | 1 |
| 2 | Distribución de comunicaciones | 1 |
| 3 | Distribución de comprobantes de pago | 1 |
| 4 | Lectura de Medidores | 1 |
| 5 | Inspecciones comerciales | 1 |
| 6 | Acciones persuasivas | 1 |
| 7 | Sostenibilidad de la unidad de medición | 1 |
| 8 | Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual | 1 |

| ITEM | Área Usuaria | Cantidad de Supervisores | Total por Item |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Equipo Comercial Comas | 8 | 16 |
|  | Equipo Comercial Callao | 8 |  |
| 02 | Equipo Comercial Breña | 8 | 24 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte | 8 |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 8 |  |
| 03 | Equipo Comercial Surquillo | 8 | 16 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador | 8 |  |
| 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 8 | 8 |
| Total General |  |  | 64 |

FORMACIÓN ACADÉMICA:

- Supervisor de Actividad Instalación de Medidores

- Supervisor de Actividad Distribución de Comunicaciones

- Supervisor de Actividad Distribución de Comprobantes de Pago

- Supervisor de Actividad Lectura de Medidores

- Supervisor de Actividad Inspecciones Comerciales

- Supervisor de Actividad Acciones Persuasivas

- Supervisor de Actividad Sostenibilidad de la Unidad de Medición

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Bachiller en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Administración y Sistemas o Investigación Operativa o Ciencias de la Computación.

- Supervisor de Actividad Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Bachiller en Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas o Negocios Internacionales o Administración de Empresas o Ciencias de la Comunicación o Economía o Derecho o Psicología o Ingeniería Informática o Ingeniería de Computación y Sistemas o Ciencias de la Computación o Sociología.

En caso EL CONTRATISTA proponga personal profesional y estos sean titulados en el extranjero, la acreditación se realizará adjuntando en su propuesta técnica, copia simple del diploma del título profesional otorgado en el extranjero y la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del citado título profesional, extendido por la autoridad competente en el Perú.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- Supervisor de Instalación de Medidores

- Supervisor de Distribución de Comunicaciones

- Supervisor de Distribución de Comprobantes de Pago

- Supervisor de Lectura de Medidores

- Supervisor de Inspecciones Comerciales

- Supervisor de Acciones Persuasivas

- Supervisor de Sostenibilidad de la Unidad de Medición

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Los citados supervisores dependerán del Coordinador de Base y desarrollarán las siguientes actividades:

- Los supervisores ejercerán en forma exclusiva la representación autorizada de EL CONTRATISTA en la actividad asignada.

- Se encargarán de recibir, asignar, supervisar la ejecución de los trabajos, analizar los resultados y devolver la carga ejecutada a SEDAPAL de las actividades comprendidas en el presente servicio, dentro de los plazos previstos para cada actividad y su correspondiente subactividad.

- Se encargarán de asegurar que las ejecuciones de actividades se realicen dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los procedimientos constructivos y demás especificaciones técnicas establecidos en los Términos de Referencia.

- Realizar la validación de las actividades ejecutadas, los materiales utilizados, las actividades complementarias y emitir la valorización correspondiente, dentro de los plazos establecidos.

- Realizar la capacitación e inducción al cargo del personal bajo su responsabilidad.

- Atender requerimientos de información referida al servicio, requerida por las Áreas Usuarias.

- Supervisor de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Los citados supervisores dependerán del Coordinador de Base y desarrollarán las siguientes actividades:

- Supervisar la plataforma de atención al público presencial y virtual, controlando y asegurando la calidad, cantidad y fluidez del servicio, apoyándose en herramientas informáticas y en el ordenador de colas proporcionadas por SEDAPAL.

- Revisar los expedientes de reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención y consultas comerciales y/u operativas recepcionados por los gestores del servicio de la plataforma de atención presencial, virtual y telefónica (Aquafono), verificando que: i) hayan sido correctamente registrados en el sistema comercial de acuerdo con las tipologías que les corresponda, ii) que cumplan con las formalidades legales, iii) revisar que los reclamos formalizados estén correctamente notificados vía correo electrónico contando con el acuse correspondiente, iv) verificar que todos los expedientes digitales se encuentren ingresados en las unidades de almacenamiento de información que disponga SEDAPAL y los remite al personal de SEDAPAL hasta las 10:00 horas del día siguiente de recepcionados.

- Realizar la derivación en el Sistema de SEDAPAL de los requerimientos, denuncias, solicitudes de atención, según corresponda, en las bandejas del personal de SEDAPAL encargado de la atención.

- Coordinar con el personal de SEDAPAL la solución de problemas de índole operativos y comerciales, debiendo llevar un registro diario de las incidencias y problemas que provengan de lo manifestado por los clientes en la plataforma de atención al público presencial y virtual.

- Elaborar reportes mensuales respecto a la cantidad, tiempo de atención y otros solicitados, los cuales serán presentados al Coordinador de Atención al Cliente a los dos (02) días calendario del mes siguiente a informar, y que comprenderá la información obtenida a través de los ordenadores de cola para la actividad presencial y herramienta informática proporcionada por SEDAPAL para la atención virtual.

- Efectuar el control de asistencia (ingresos y salidas) del personal de la plataforma de atención al público presencial y virtual, con la herramienta informática implementada por EL CONTRATISTA, reportando diariamente a SEDAPAL los casos de inasistencias a las 08:15 horas.

- Atención de requerimientos, denuncias, solicitudes de atención y consultas comerciales y/u operativas que excedan el nivel de competencia del gestor del servicio.

- Realizar las coordinaciones telefónicas correspondientes con el usuario respecto a sus reclamos o requerimientos presentados.

- Remitir mensualmente al personal de SEDAPAL, según corresponda, la Base de Datos consolidada con la información de los clientes titulares y/o usuarios del servicio recuperada por los gestores del servicio.

- Atender y gestionar los requerimientos derivados por el personal de SEDAPAL (encargado del Proceso Atención al Cliente), inherente y propio a sus funciones.

- Capacitación al personal asignado a la Plataforma de Atención al Público presencial y virtual.

- Realizar la validación de la asistencia del personal de la Plataforma de Atención al Público presencial y virtual y emitir la valorización correspondiente, dentro de los plazos establecidos.

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Contar como mínimo con ocho (08) horas lectivas en los siguientes temas: comunicación asertiva y/o manejo de conflictos y/o inteligencia emocional y/o manejo del estrés y/o gestión del tiempo y/o liderazgo y/o empatía y/o creatividad.

- Se acreditará con copia simple de constancias o certificados que acrediten la capacitación solicitada.

EXPERIENCIA:

- Supervisor de Instalación de Medidores

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua y/o Acoplamiento de conexión domiciliaria de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición.

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de acciones persuasivas están referidas a: gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado.

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

- Supervisor de Distribución de Comunicaciones

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o de las siguientes actividades: distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural y/o empresas de telefonía y/o mensajería, en la ejecución de la actividad de las actividades de distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: distribución de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago y/o toma de estado y/o inspecciones comerciales.

- Supervisor de Distribución de Comprobantes de Pago

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o  de las siguientes actividades: distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural y/o empresas de telefonía y/o mensajería, en la ejecución de la actividad de las actividades de distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: distribución de comprobantes de pago y/o distribución de comunicaciones y/o toma de estado y/o inspecciones comerciales.

- Supervisor de Lectura de Medidores

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o de las siguientes actividades: lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural, en la ejecución de la actividad de las actividades de lectura de medidores y/o toma de estado de medidores; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: toma de estado y/o inspecciones comerciales.

- Supervisor de Inspecciones Comerciales

Para los Ítems 01, 02 y 03

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o de las siguientes actividades: inspecciones comerciales y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural, en la ejecución de la actividad de inspecciones; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: toma de estado y/o inspecciones comerciales.

Para el Ítem 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/u de las siguientes actividades: inspecciones comerciales y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en organismos especializados en el manejo de recursos hídricos, en la ejecución de las actividades de Inspecciones y/o Elaboración o evaluación de estudios hidrogeológicos y/o Inventario de fuentes de agua subterránea y/o Explotación en Aguas Subterráneas; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Toma de Estado Red y Fuente Propia y/o Inspecciones Comerciales Red y Fuente Propia.

- Supervisor de Acciones Persuasivas

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua y/o Acoplamiento de conexión domiciliaria de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición.

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de acciones persuasivas están referidas a: gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado.

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

- Supervisor de Sostenibilidad de la Unidad de Medición

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua y/o Acoplamiento de conexión domiciliaria de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición.

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de acciones persuasivas están referidas a: gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado.

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

- Supervisor de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de tres (03) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador de actividades de Atención al Público en empresas de servicios de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/o empresas de telefonía y/o empresas mineras y/o empresas petroleras y/o construcción y/o entidades financieras y/o salud y/o instituciones públicas y/o contact center y/u Organismos Reguladores de Servicios Públicos; o, mínima de cuatro (04) años desempeñándose como Gestor de Servicio o Counter y/u Orientador de actividades de atención al público en empresas de servicios de saneamiento.

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia del personal propuesto.

SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

Se considerará la experiencia del personal propuesto sujeto a evaluación en forma objetiva computándose la experiencia a partir de la obtención del grado de bachiller. En caso que EL CONTRATISTA presente personal titulado, la experiencia será computada a partir de la obtención del grado de bachiller, por lo que, deberá presentar copia del grado de bachiller en caso no se encuentre registrado en la SUNEDU.

- INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CANTIDAD

| ITEM | Área Usuaria | Total por Item |
| --- | --- | --- |
| 01 | Equipo Comercial Comas | 1 |
|  | Equipo Comercial Callao |  |
| 02 | Equipo Comercial Breña | 1 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho |  |
| 03 | Equipo Comercial Surquillo | 1 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador |  |
| 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 1 |
| Total General |  | 4 |

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Profesional en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniería de Seguridad Laboral y Ambiental o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial, con título profesional a nombre de la nación otorgado por universidad, colegiado y habilitado.

- En caso EL CONTRATISTA proponga personal profesional y estos sean titulados en el extranjero, la acreditación se realizará adjuntando en su propuesta técnica, copia simple del diploma del título profesional otorgado en el extranjero y la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del citado título profesional, extendido por la autoridad competente en el Perú.

- La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el “personal profesional clave” deberá presentarse al inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú, como para aquellos titulados en el extranjero.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

El Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo dependerá de los Coordinadores de Base y realizarán las siguientes actividades en cada Área Usuaria:

- Gestionar la Seguridad e Higiene Ocupacional del servicio contratado en cada Área Usuaria

- Informar a su Gerencia, los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, a fin de brindar los recursos necesarios y asegurar su cumplimiento.

- Elaborar el diagnóstico de línea base de la gestión de SST de la empresa contratista, para el servicio contratado en cada Área Usuaria, y realizar seguimiento de hallazgos, en caso de corresponder, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Validar, elaborar y/o asegurar que la documentación del sistema de gestión de SST (procedimientos, formularios, programas, objetivos y metas, IPERC, RISST, planes de contingencia, entre otros) sea acorde a los requisitos legales vigentes y la evaluación de riesgos, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Asegurar que la documentación de seguridad se encuentra exhibida y disponible (artículo 32 del D.S 005-2012-TR).

- Asesorar al comité de SST o supervisor de SST para el cumplimiento de sus funciones del servicio contratado en cada Área Usuaria, de acuerdo a la Ley 29783, su reglamento y modificaciones, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Realizar las matrices IPERC del servicio contratado en cada Área Usuaria, en conjunto y con soporte del personal responsable del proceso.

- Ejecutar el Plan Anual de Capacitaciones y realizar las charlas de 5 minutos, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Difundir los procedimientos de trabajo y requisitos legales vigentes en materia de SST, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Realizar las inspecciones periódicas de SST, así como las inspecciones del Programa Anual de Inspecciones, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Realizar las coordinaciones para el monitoreo de la salud de los trabajadores, respetando las restricciones médicas, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Liderar el proceso de investigación de accidentes, y seguimiento a la implementación de medidas correctivas, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Realizar las estadísticas de SST de manera mensual, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Participar de las auditorías internas, auditorías externas e inspecciones realizadas por autoridad competente o supervisor del servicio, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Asegurar la ejecución del presupuesto de SST y realizar el seguimiento del mismo (Gestión de dotación de Equipos de Protección Personal, provisión de herramientas y equipos normados, equipos de protección colectiva y señalización, entre otros), para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Supervisar las actividades laborales y en caso de ejecutarse trabajos de alto riesgo, generar las herramientas de gestión de SST pertinentes (PETAR, IPERC, ATS, check list, etc.) y mantenerse en el punto de trabajo durante todo el desarrollo de la actividad.

- Realizar el Informe Mensual de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual va adjunto a los informes periódicos o valorizaciones, para el servicio contratado en cada Área Usuaria.

- Entre otros acordes al cumplimiento de requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Deberá tener capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001) y/o Normativas de SST y/o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) y/o Trabajos de Alto Riesgo. Se requiere como mínimo 3 de estas capacitaciones en SST con una duración mínima de 4 horas lectivas cada una.

- Se acreditará con copia simple de constancias o certificados que acrediten la capacitación solicitada.

- Nota: Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.

EXPERIENCIA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Mínima de 3 años desempeñándose como Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero supervisor en seguridad industrial y/o Supervisor especializado en seguridad y salud ocupacional y/o Administrador del sistema de riesgos y/o Realizando actividades de supervisión en seguridad y salud en el trabajo en proyectos y/u obras y/o industrias y/o Realizando la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en proyectos y/u obras y/o industrias y/o Realizando diseño de programas de seguridad y salud en el trabajo y control de riesgos en SST y/o Supervisando trabajos de alto riesgo tales como ingreso a espacios confinados y/o trabajos en altura y/o trabajos de excavación.

- La experiencia se acreditará con: i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

- Se considerará la experiencia del personal propuesto sujeto a evaluación en forma objetiva computándose la experiencia a partir de la obtención de la colegiatura.

Nota: En lo que respecta al Coordinador de Base y el Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo, no resulta impedimento para que la entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando los profesionales se encontraban habilitados legalmente para ello.

PERSONAL NO CLAVE

La acreditación de la formación académica y de la experiencia del personal no clave deberá ser presentado por EL CONTRATISTA al inicio de su participación efectiva en el Contrato del Servicio, al Área Usuaria correspondiente.

- INGENIERO DE SISTEMAS

CANTIDAD

| ITEM | Área Usuaria | Total por Item |
| --- | --- | --- |
| 01 | Equipo Comercial Comas | 1 |
|  | Equipo Comercial Callao |  |
| 02 | Equipo Comercial Breña | 1 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho |  |
| 03 | Equipo Comercial Surquillo | 1 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador |  |
| 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 1 |
| Total General |  | 4 |

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Profesional en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática o Ingeniería de Software o Ingeniería de Tecnologías de la Información y Sistemas o Ingeniería en Computación e Informática o Ingeniería de Sistemas e Informática o Ingeniería Informática y de Sistemas o Ingeniería Empresarial y de Sistemas o Ingeniería en Sistemas Computacionales, con título profesional a nombre de la nación otorgado por universidad, colegiado y habilitado.

- La acreditación de la habilitación y colegiatura del Ing. De Sistemas deberá presentarse al inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú, como para aquellos titulados en el extranjero.

- Para el caso de los profesionales propuestos por EL CONTRATISTA que sean titulados en el extranjero, la acreditación se realizará adjuntando copia simple del diploma del título profesional otorgado en el extranjero y la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del citado título profesional, extendido por la autoridad competente en el Perú, así como, copia simple de la colegiatura.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

El Ingeniero de Sistemas dependerá de los Coordinadores de Base y realizará las siguientes actividades:

- Desarrollar las actividades que permita integrar la infraestructura informática de EL CONTRATISTA con los Aplicativos Informáticos de SEDAPAL.

- Coordinar, supervisar y monitorear el buen funcionamiento y operación de la infraestructura informática de EL CONTRATISTA que aseguren una comunicación permanente, fluida y oportuna de sus Centro de Operaciones con el Área Usuaria correspondiente.

- Detectar y evaluar cambios o mantenimientos necesarios para asegurar una operación normal de la infraestructura informática de EL CONTRATISTA.

EXPERIENCIA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Mínima de tres (03) años desempeñándose como Ingeniero de sistemas y/o Analista de procesos informáticos y/o Analista de sistemas y/o Jefe de Sistemas y/o Gerente de Sistemas y/o Coordinador de Sistemas y/o Jefe de Informática y/o Coordinador de Informática y/o Realizando la implementación de sistemas informáticos en una o más plataformas

- La experiencia se acreditará con i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

- Se considerará la experiencia del personal propuesto sujeto a evaluación en forma objetiva computándose la experiencia a partir de la obtención del Título Profesional de la colegiatura.

- ASISTENTE DE ACTIVIDAD

CANTIDAD

| N° | Por cada Área Usuaria | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de medidores Sostenibilidad de la unidad de medición Acciones Persuasivas | 2 |
| 2 | Lectura de Medidores Inspecciones comerciales Distribución de comunicaciones Distribución de comprobantes de pago | 2 |

| ITEM | Área Usuaria | Cantidad de Asistente de Actividad | Total por Item |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Equipo Comercial Comas | 4 | 8 |
|  | Equipo Comercial Callao | 4 |  |
| 02 | Equipo Comercial Breña | 4 | 12 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte | 4 |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 4 |  |
| 03 | Equipo Comercial Surquillo | 4 | 8 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador | 4 |  |
| 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 4 | 4 |
| Total General |  |  | 32 |

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Técnico en Computación e Informática o Computación o Computación y Sistemas o Informática o Administración o Contabilidad o Estudios universitarios concluidos del décimo ciclo como mínimo al momento de su acreditación en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática o Ingeniería de Software o Ingeniería de la Computación o Ingeniería Industrial o Administración o Economía o Contabilidad o Ciencias de la Computación.

- La formación académica se acreditará con copia simple del certificado de egresado y/o diploma y/o constancia de egresado y/o título de profesional técnico que acredite haber concluido el estudio técnico; y/o con copia simple del Certificado de Estudios Universitarios.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

El personal Asistente de Actividad dependerá de los Supervisores de Actividad y realizará las siguientes actividades:

- Procesamiento y preparación de cargas de trabajo para asignar al personal.

- Revisión de la información de campo procesada y selección de carga para su supervisión y el control de calidad.

- Consolida la información de la carga de trabajo ejecutada y prepara los entregables a remitirse a SEDAPAL.

- Soporte funcional al supervisor de actividad.

EXPERIENCIA:

- Asistente de Instalación de Medidores, Sostenibilidad de la Unidad de Medición y Acciones Persuasivas

- Asistente de Lectura de Medidores, Inspecciones Comerciales, Distribución de Comunicaciones y Distribución de Comprobantes de Pago

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínima de dos (02) años desempeñándose como Analista y/o Asistente de las siguientes actividades: instalación de medidores de agua y/o lectura o toma de estado de medidores de agua y/o distribución de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o inspecciones comerciales y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición.

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de acciones persuasivas están referidas a: gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado.

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

La experiencia se acreditará con i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia.

SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

- CONTROLADOR DE CAMPO

CANTIDAD

| N° | Por cada Área Usuaria | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de medidores Sostenibilidad de la unidad de medición | 1 |
| 2 | Lectura de Medidores Inspecciones comerciales | 2 |
| 3 | Distribución de comunicaciones Distribución de comprobantes de pago | 1 |
| 4 | Acciones persuasivas | 1 |

| ITEM | Área Usuaria | Cantidad de Controladores de Campo | Total por Item |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Equipo Comercial Comas (*) | 6 | 11 |
|  | Equipo Comercial Callao | 5 |  |
| 02 | Equipo Comercial Breña | 5 | 15 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte | 5 |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 5 |  |
| 03 | Equipo Comercial Surquillo | 5 | 10 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador | 5 |  |
| 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 5 | 5 |
| Total General |  |  | 41 |

(*) Se considera 02 controladores de campo para la Actividad de Inspecciones Comerciales y 01 controlador de campo para la Actividad Lectura de Medidores del Equipo Comercial Comas.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

El personal controlador de campo dependerá de los Supervisores y realizará las siguientes actividades:

- Revisión en campo de las actividades operativas y comerciales ejecutadas por el personal de EL CONTRATISTA, a fin de garantizar su oportunidad y calidad de la información recabada y que se hayan realizado cumpliendo con los procedimientos constructivos establecidos en los presentes Términos de Referencia

- Remisión de los resultados al supervisor de la actividad de acuerdo al formato establecido por SEDAPAL.

EXPERIENCIA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Mínima de tres (03) años desarrollando las siguientes actividades: instalación de medidores de agua y/o lectura o toma de estado de medidores de agua y/o distribución de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o inspecciones comerciales y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición.

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de acciones persuasivas están referidas a: gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado.

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

- La experiencia se acreditará con i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

- AGENTE DE RADIO

CANTIDAD

| ITEM | Área Usuaria | Cantidad de Agentes de Radio (*) | Total por Item |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Equipo Comercial Comas | 3 | 6 |
|  | Equipo Comercial Callao | 3 |  |
| 02 | Equipo Comercial Breña | 3 | 9 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte | 3 |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 3 |  |
| 03 | Equipo Comercial Surquillo | 3 | 6 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador | 3 |  |
| 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 3 | 3 |
| Total General |  |  | 24 |

(*) Un (01) Agente de Radio por cada turno, los turnos se distribuyen en: Primer turno (de 00 a 08 horas), Segundo turno (de 08 a 16 horas) y Tercer turno (de 16 a 24 horas).

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

El personal Agente de Radio dependerá del Supervisor de la Actividad de Sostenibilidad de la Unidad de Medición y realizará las siguientes actividades:

- Recepcionar las Órdenes de Trabajo emitidas por SEDAPAL vía red interconectada a través del sistema SGIOC (Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales, las cuales se generarán en estado “Pendiente”. En algunas ocasiones por fallas en el sistema de comunicaciones – las órdenes podrán ser emitidas de forma verbal o escrita en formularios establecidos por SEDAPAL, las cuales serán remitidas vía correo electrónico a las personas encargadas y responsables de EL CONTRATISTA, debiendo EL CONTRATISTA solicitar su regularización en el sistema SGIOC (Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales) a más tardar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de haber sido emitidas.

- Revisar el Sistema SGIOC (Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales) permanentemente, y tomar conocimiento de las Órdenes de Trabajo en estado “Pendiente” generadas por SEDAPAL.

- Derivar las ordenes de trabajo a las cuadrillas de emergencia para la atención correspondiente.

- Realizar el seguimiento de las Órdenes de Trabajo, desde su inicio hasta el término de la atención de la emergencia, actualizando el resultado en el Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales (SGIOC).

- Monitorear que el trabajo en la atención de emergencias sea continuo y sin interrupciones desde el estado “Trabajando” hasta el estado “Atendido”.

- Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Incidencias Operativas y Comerciales (SGIOC) según los estados de la orden de trabajo que le reporten las cuadrillas, siendo estos:

- Pendiente. - Cuando la orden de trabajo ha sido generada en el SGIOC por SEDAPAL.

- Trabajando. – Cuando EL CONTRATISTA ha iniciado la ejecución de la orden de trabajo en el lugar de la incidencia.

- Atendido. - Cuando la cuadrilla de EL CONTRATISTA ha concluido con la atención de orden de trabajo de Emergencia.

- Concluido. - Cuando EL CONTRATISTA ha restablecido el servicio al Cliente, en los plazos establecidos.

- Resuelto. - Cuando EL CONTRATISTA resuelve la orden de trabajo incluyendo los materiales utilizados en los casos que corresponda.

- Durante el Primer y Tercer turno, realizará la revisión de las Órdenes de Reapertura que se generen en el SGIOC y los derivará a la cuadrilla correspondiente para su atención en el campo dentro del plazo establecido y su correspondiente actualización, con excepción del Ítem 04.

EXPERIENCIA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Mínima de un (01) año desempeñándose como Agente de Radio y/u Operador de Radio y/u Operario en las actividades de instalación de medidores de agua y/o cierres y reapertura de conexiones de agua y/u obturaciones y reaperturas de conexiones de alcantarillado y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición.

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

- La experiencia se acreditará con i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

Para el desarrollo de las actividades del presente servicio, EL CONTRATISTA asignará obligatoria y permanentemente el personal mínimo que se menciona en los cuadros precedentes por cada ITEM.

K.2. Personal Referencial:

- GESTOR DEL SERVICIO

CANTIDAD REFERENCIAL

| Ítem | Área Usuaria | Cantidad de Gestor del Servicio Presencial | Cantidad de Gestor del Servicio Virtual | Total Ítem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem 01 | Equipo Comercial Comas | 27 | 12 | 63 |
|  | Equipo Comercial Callao | 20 | 4 |  |
| Ítem 02 | Equipo Comercial Breña | 14 | 5 | 54 |
|  | Equipo Comercial Ate Vitarte | 17 | 3 |  |
|  | Equipo Comercial San Juan de Lurigancho | 13 | 2 |  |
| Ítem 03 | Equipo Comercial Surquillo | 13 | 5 | 37 |
|  | Equipo Comercial Villa el Salvador | 12 | 7 |  |
| Ítem 04 | Equipo Servicios y Clientes Especiales | 3 | 2 | 5 |
| Total General |  |  |  | 159 |

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Técnico en Computación e Informática o Periodismo o Marketing y Publicidad o Ventas o Administración o Administración Industrial o Contabilidad o Administración Bancaria y Financiera o Estudios universitarios concluidos como mínimo del sexto ciclo al momento de su acreditación en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Ciencias de la Computación o Derecho o Ciencias Sociales o Ciencias de la Comunicación.

La especialidad de administración se refiere a: Administración de Empresas, Dirección y Gestión, Administración y Finanzas, Administración Bancaria, Administración y Economía, Administración y Sistemas.

La especialidad de Ciencias Sociales se refiere a: Trabajo Social, Sociología y Psicología.

La especialidad de Ciencias de la Comunicación incluye las carreras profesionales de Periodismo y/o Comunicación Social.

- La formación académica se acreditará con copia simple del certificado de egresado o diploma o constancia de egresado o título de profesional técnico que acredite haber concluido el estudio técnico; o copia simple del Certificado de Estudios Universitarios.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

El personal de Gestor del Servicio dependerá del Supervisor de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual y realizará las siguientes actividades:

- Actividades del Gestor del Servicio Presencial:

- Identificar y canalizar las atenciones por citas concertadas por teléfono y por plataforma virtual

- Identificar y canalizar la atención de clientes preferentes

- Atención de solicitudes de estados de cuenta

- Identificación de suministros por cliente o dirección a solicitud del cliente

- Recepción de escritos de índole comercial con requerimientos de los clientes no especificados en los presentes términos de referencia

- Información de los reclamos operativos por falta de agua, baja presión, fugas en caja porta medidor, atoros de alcantarillado, aniegos, etc.

- Entrega de tickets para la atención de acuerdo con la gestión a realizar por el cliente.

- Orientación y consultas respecto a la documentación a presentar por los clientes para el acceso al servicio de agua potable o alcantarillado (venta de conexiones) y convenios de facilidades de pago.

- Atención personalizada a clientes, orientándolos respecto a reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención de tipo comercial y operativo en concordancia con lo establecido en las normas vigentes.

- Consulta de los datos del cliente en la plataforma virtual de la Reniec, corrobora los mismos e imprime para adjuntar al expediente, dando cumplimiento a lo establecido a la Ley de Simplificación Administrativa.

- Registro en los Sistemas de SEDAPAL (comercial y operativo) de los reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención, según correspondan, de los casos atendidos.

- Conformación del expediente físico y digital con la información requerida por SEDAPAL, en concordancia con lo establecido en las normas vigentes.

- Programar las fechas y horarios de ejecución de inspecciones, conciliaciones u otra actividad relacionada a reclamos formulados por el cliente, según la normatividad vigente.

- Coordinar con el personal de SEDAPAL la solución inmediata de reclamos, requerimientos, denuncias o solicitudes de atención de índole comercial, en los casos que corresponda.

- Informar los casos en los que el cliente haya proporcionado un correo errado, a fin de que se realice la notificación presencial de todos los actuados del reclamo, requerimiento, denuncia o solicitud de atención.

- Antes de cada atención, verificar que los datos del titular de la conexión sean los correctos y se encuentren completos en el Sistema Comercial de SEDAPAL; en caso los datos se encuentren incorrectos o incompletos o en blanco, solicitar la información necesaria al cliente y registrarlo en la Base de Datos según la estructura establecida por SEDAPAL.

- Participar en las campañas o encuestas que realice o disponga SEDAPAL en las Oficinas Comerciales o Agencias o MAC.

- Foliar los expedientes de reclamo recepcionados.

- Digitalizar los expedientes físicos de reclamos, requerimientos, denuncias y solicitudes de atención.

- Ingresar todos los expedientes digitalizados en las unidades de almacenamiento de información que disponga SEDAPAL.

- Actividades del Gestor del Servicio Virtual:

- Revisión y registro en el Sistema de Soporte Informático de SEDAPAL de los reclamos requerimientos, denuncias, solicitudes de atención presentados por los clientes a través de las diferentes plataformas implementadas por SEDAPAL. Se precisa, que este registro se efectuará como máximo al día siguiente útil de haber sido presentados por los clientes y se deberá consignar la fecha real de su presentación

- Coordinación telefónica (celular) en casos que se requiera que el usuario especifique y sea más claro en su pretensión a reclamar y/o meses a reclamar y/o documentación a presentar.

- Programar las fechas y horarios de ejecución de inspecciones, conciliaciones u otra actividad relacionada a reclamos formulados por el cliente, según la normatividad vigente.

- Coordinar con el personal de SEDAPAL la solución inmediata de reclamos, requerimientos, denuncias o solicitudes de atención de índole comercial, en los casos que corresponda.

- Comunicar al cliente la formalización del reclamo, solicitud de atención, requerimiento o denuncia según tipologías y solicitar la subsanación en casos que corresponda. La comunicación será vía correo electrónico con su respectivo acuse de recibo siempre que el cliente haya dado su consentimiento para ser notificado vía correo electrónico, en caso contrario la notificación será vía Carta y estará a cargo del Área Usuaria.

- Conformar los expedientes digitales con la información requerida por SEDAPAL.

- Informar los casos en los que el cliente haya proporcionado un correo errado, a fin de que se realice la notificación presencial de todos los actuados del reclamo, requerimiento, denuncia o solicitud de atención.

- Foliar los expedientes de reclamo recepcionados.

- Ingresar todos los expedientes digitales en las unidades de almacenamiento de información que disponga SEDAPAL.

- Antes de cada atención, verificar que los datos del titular de la conexión sean los correctos y se encuentren completos en el Sistema Comercial de SEDAPAL; en caso los datos se encuentren incorrectos o incompletos o en blanco, solicitar la información necesaria al cliente y registrarlo en la Base de Datos según la estructura establecida por SEDAPAL.

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Contar como mínimo con ocho (08) horas lectivas en uno o más de los siguientes temas: comunicación asertiva o manejo de conflictos o inteligencia emocional o manejo del estrés o gestión del tiempo o liderazgo o empatía o creatividad.

- Se acreditará con copia simple de constancias o certificados que acrediten la capacitación solicitada.

EXPERIENCIA:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Mínima de un (01) año desarrollando actividades de atención al público en empresas de servicios de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/o empresas de telefonía y/o entidades financieras y/o empresas mineras y/o empresas petroleras y/o salud y/o construcción y/o instituciones públicas y/o contact center.

- La experiencia se acreditará con i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente acredite la experiencia.

- SEDAPAL se reserva el derecho de verificar la veracidad de toda la documentación presentada.

- CANTIDAD REFERENCIAL PERSONAL DE CAMPO

La Cantidad de personal referencial se definirá en función a las Cargas de Trabajo y a los rendimientos diarios:

| ITEM 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal Referencial | EC-C | EC-Ca | Total |
| Técnico Operativo | 271 | 125 | 396 |
| Operario | 76 | 60 | 136 |
| Operario Especializado | 9 | 9 | 18 |
| Total | 356 | 194 | 550 |

| ITEM 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal Referencial | EC-B | EC-AV | EC-SJL | Total |
| Técnico Operativo | 87 | 110 | 90 | 287 |
| Operario | 50 | 42 | 30 | 122 |
| Operario Especializado | 9 | 7 | 5 | 21 |
| Total | 146 | 159 | 125 | 430 |

| ITEM 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal Referencial | EC-S | EC-VES | Total |
| Técnico Operativo | 87 | 115 | 202 |
| Operario | 30 | 40 | 70 |
| Operario Especializado | 4 | 5 | 9 |
| Total | 121 | 160 | 281 |

| ITEM 4 |  |
| --- | --- |
| Personal Referencial | ESCE |
| Técnico Operativo | 40 |
| Operario | 17 |
| Operario Especializado | 6 |
| Total | 63 |

| TOTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal Referencial | ITEM 1 | ITEM 2 | ITEM 3 | ITEM 4 | TOTAL |
| Técnico Operativo | 396 | 287 | 202 | 40 | 925 |
| Operario | 136 | 122 | 70 | 17 | 345 |
| Operario Especializado | 18 | 21 | 9 | 6 | 54 |
| Total | 550 | 430 | 281 | 63 | 1,324 |

ACTIVIDADES A REALIZAR:

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

- Las actividades a realizar por el personal de campo están definidas en los procedimientos constructivos de cada actividad.

- El personal de campo que designe EL CONTRATISTA para la prestación del presente servicio – para cada ítem independiente - deberá estar agrupado según las siguientes categorías:

- Técnico Operativo (Lectura de Medidores, Distribución de Comprobantes de pago y Comunicaciones e Inspecciones Comerciales y Gestión de Recuperación).

- Operario (Cierres y reaperturas simples y drásticas, obturaciones y reaperturas de alcantarillado, sostenibilidad de la unidad de medición e instalación de medidores)

- Operario Especializado (Encargado de las cuadrillas de Cierres y reaperturas drásticas, obturaciones y reaperturas de alcantarillado, sostenibilidad de la unidad de medición e instalación de medidores)

- Cada cuadrilla debe estar conformada de acuerdo a lo establecido en los procedimientos constructivos de cada actividad.

EXPERIENCIA:

- Técnico Operativo

Para los Ítems 01, 02 y 03

Mínimo un (01) año desarrollando actividades en campo iguales o similares a Toma de estado o lectura de medidores y/o Distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o Distribución o notificación de comunicaciones y/o Inspecciones; en empresas de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural.

Para el Ítem 04

Mínimo un (01) año desarrollando actividades en campo iguales o similares a Toma de estado o lectura de medidores y/o Distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o Distribución o notificación de comunicaciones y/o Inspecciones y/o Inventario de fuentes de agua subterránea; en empresas de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/u organismos especializados en el manejo de recursos hídricos.

- Operario

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínimo un (01) año desarrollando actividades en campo iguales o similares a Cierres y reaperturas simples y drásticas y/u Obturaciones y reaperturas de alcantarillado y/o Sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de medidores; en empresas de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/o unidades de verificación metrológica (UVM).

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

- Operario Especializado

Para los Ítems 01, 02, 03 y 04

Mínimo un (01) año desarrollando actividades iguales o similares a Encargado de las cuadrillas de Cierres y reaperturas drásticas y/o Obturaciones y reaperturas de alcantarillado y/o Sostenibilidad de la unidad de medición y/o Instalación de medidores en empresas de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/o unidades de verificación metrológica (UVM).

Asimismo, se precisa que:

    - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado.

Para la ejecución de las actividades del presente servicio, EL CONTRATISTA asignará obligatoriamente el personal referencial necesario que no podrá ser menor al ratio que resulte de calcular las cargas de trabajo mensuales entre los días a trabajar, entre los rendimientos diarios y considerando la cantidad de personal que se requiere para cada actividad.

En los cuadros precedentes, SEDAPAL ha establecido el personal referencial por cada ÍTEM, (Técnico Operativo, Operario y Operario Especializado) para efectos del cálculo de los costos en la estructura de gastos generales de los uniformes, equipos de protección personal, implementos de seguridad, implementos de bioseguridad, pruebas covid-19, exámenes médicos, seguros, etc.

K.3.  Políticas y Gestión del Personal

- Leyes, Beneficios Sociales, y Remuneraciones

EL CONTRATISTA será responsable del pago de los beneficios sociales de todo el personal asignado al presente servicio, tales como: gratificaciones, vacaciones, compensaciones, seguros de salud, accidentes, indemnizaciones, siendo los siguientes porcentajes:

Gratificaciones:		16.67% (*)

Vacaciones:		             8.33%

CTS:			             9.72%

ESSALUD        		11.25%

TOTAL			45,97% (****)

ASIGNACIÓN FAMILIAR	10% RMV (**)

TRABAJO DE RIESGO    	1.24 (***)

(*) EL CONTRATISTA considerará en su estructura de costos las gratificaciones en los meses de diciembre y julio, siendo el personal beneficiado según las condiciones establecidas por la ley vigente en materia laboral.

(**) El subsidio familiar se otorga al trabajador que sustente carga familiar el mismo que deberá ser considerado en el cálculo de remuneración con sus respectivos beneficios sociales.

(***) El porcentaje correspondiente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo deberá ser incluido en el análisis de costos de las remuneraciones correspondiente al periodo de labores efectivas en el año y aplicable a todo el personal que realice actividades en campo. Incluido IGV. El seguro complementario de alto riesgo se deberá incluir en el porcentaje correspondiente al Seguro Complementario Trabajo de Riesgo, el mismo que se sugiere sea incluido en el análisis de costo de las Horas Hombre. El Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) deberá cubrir todas las actividades de alto riesgo y que le corresponde al personal asignado al servicio, siendo dicho incumplimiento causal de resolución de contrato.

(****) EL CONTRATISTA, deberá tener presente que las leyes y beneficios sociales que se están considerando en el costo de la hora hombre es de 45,97%; porcentaje que debe ser considerado obligatoriamente en la mano de obra que oferten.

De acuerdo con la Ley Nº 25129 y el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, la Asignación Familiar es una remuneración computable [y, por tanto, está siendo considerado con sus beneficios sociales]. Asimismo, la Asignación Familiar no se encuentra incluido en el monto de la remuneración Básica, sino que viene a ser un Beneficio adicional para el trabajador con carga familiar. En caso el Gobierno Central incremente cualquier concepto relacionado con la remuneración mínima, esta se aplicará al Contrato con su respectiva cláusula adicional promovida por EL CONTRATISTA y siempre y cuando dicho incremento afecte el concepto de la remuneración percibida por el trabajador y SEDAPAL cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal.

Cabe señalar que, independientemente del régimen especial que pudiera adoptar EL CONTRATISTA, este debe asegurar el pago de las remuneraciones mínimas establecidas en las presentes bases, así como las leyes, beneficios sociales y póliza de seguro contra accidentes, con una cobertura de atención de salud por accidentes e indemnización por incapacidad, que cubra a la totalidad de trabajadores asignados al Servicio.

Se establecen los siguientes niveles remunerativos mensuales mínimos, los cuales deberán ser incluidos por EL CONTRASTISTA en la oferta económica y estructura de costos.

| Cargo | Remuneración Básica (*) |
| --- | --- |
| Supervisor de Actividad | S/ 3 900,00 |
| Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo | S/ 3 800,00 |
| Ingeniero de Sistemas | S/ 3 800,00 |
| Asistente de Actividad | S/ 2 500,00 |
| Controlador de Campo | S/ 2 300,00 |
| Gestor del Servicio | S/ 2 100,00 |
| Operario Especializado | S/ 2 100,00 |
| Operario | S/ 1 700,00 |
| Técnico Operativo | S/ 1 700,00 |
| Agente de Radio | S/ 1 350,00 |

(*) Los montos no incluyen Leyes y Beneficios Sociales

El personal requerido en el presente literal deberá estar en planilla y EL CONTRATISTA deberá cumplir con abonar la remuneración, las leyes y beneficios sociales establecidos en los presentes Términos de Referencia en los plazos establecidos por Ley.

Es de entera responsabilidad de EL CONTRATISTA asumir la responsabilidad de cualquier reclamo laboral, así como, de cualquier problemática que pudiera darse por reclamos de su personal; y de darse el caso deberá resarcir a su costo los daños y perjuicios ocasionados a las personas o a la propiedad pública o privada producto de desmanes causados por reclamos inconclusos con su personal.

Durante la etapa de construcción ejecución del contrato el contratista se compromete a incorporar mantener mínimo un 15 10% de mujeres dentro de su fuerza laboral por Área Usuaria (cualquier tipo de cargo).

- Capacitación del Personal

  - Con la finalidad de asegurar la calidad de los servicios EL CONTRATISTA se obliga a capacitar a su personal en las actividades correspondientes al presente servicio, para lo cual presentará dentro del plazo establecido en el rubro Entregables, para su revisión y aprobación, el Plan de Capacitación y su correspondiente cronograma, cuya ejecución mensual será evidenciada en el Informe Mensual de Valorización.

  - EL CONTRATISTA, a través de los Supervisores de Actividad, deberá realizar las capacitaciones al personal Gestor del Servicio, Asistente de Actividad, Controlador de Campo, Técnico Operativo, Operario, Operario Especializado, Agente de Radio en los siguientes temas:

- Procedimientos constructivos de las actividades a desarrollar (al inicio del servicio, cada vez que se incorpore un nuevo personal y cuando sea necesario reforzar la capacitación ante observaciones u ocurrencias emitidas por el Área Usuaria).

- Normatividad Vigente (al inicio del servicio, cada vez que se incorpore un nuevo personal y cuando se modifique la normativa).

- Protocolo de Atención al Usuario

  - La presente capacitación es independiente a la capacitación requerida en el Literal R. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

  - Es obligatorio que el personal administrativo y operativo asista a las reuniones, charlas o capacitaciones que efectúe SEDAPAL, en aspectos relacionados con el servicio contratado.

- Forma de Pago:

SEDAPAL realizará el pago de la contraprestación pactada a favor de EL CONTRATISTA en forma mensual, y se efectuará dentro de los diez (10) días calendario previa conformidad otorgada por el Área Usuaria, que será otorgada en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendario, contados a partir de la entrega de la factura y el Informe de Valorización por parte de EL CONTRATISTA.

De acuerdo con el Artículo 171° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, SEDAPAL deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Área Usuaria correspondiente

- Informe del funcionario responsable del Área Usuaria correspondiente.

- Comprobante de pago de la valorización correspondiente.

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el presente servicio según la carga de trabajo que forma parte de los presentes Términos de Referencia y que forma parte de las ACTIVIDADES descritas en el numeral “G” de los presentes Términos de referencia, dentro del plazo de vigencia del contrato, y cuyas valorizaciones se realizarán de acuerdo a lo señalado en el literal “H” Entregables, de los presentes términos de referencia

L.1. Precios y Moneda:

Los precios cotizados por el postor serán en soles y vigentes a la fecha de la presentación de Ofertas.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados hasta con dos decimales.

L.2. Gastos Generales y Utilidad

En este rubro se debe considerar todos los recursos necesarios que permitan asegurar la prestación del servicio que se contrata a cargo de EL CONTRATISTA.

Los Gastos Generales y Utilidades serán calculados según el porcentaje establecido por EL CONTRATISTA en su oferta económica, el cual será aplicado al costo directo de la valorización mensual.

EL CONTRATISTA no podrá exigir ningún otro gasto que no haya sido considerado dentro la estructura de Gastos Generales propuesto.

L.3. Adelantos

No se otorgarán adelantos para el presente servicio.

L.4. Reajuste de Precios:

El reajuste de precios podrá ser solicitado por EL CONTRATISTA a partir del segundo año de iniciado el servicio, mediante la aplicación de la siguiente formula:

Pr =    (Po – GP) (1 + ((IPCF / IPCO) – 1 ))    + GP

Donde:

Pr	=	Precio Reajustado

Po	= 	Precio de la Oferta inicialmente cotizada

GP	= 	Costo de Mano de Obra

IPC	= 	Índice de Precios al consumidor fijado por el INEI

IPCO	= 	Vigente al mes anterior a la fecha de apertura del sobre N° 01

IPCF	=	Vigente al mes en que IPM acumulado sea igual o mayor al 3%, tomando como base

la fecha de apertura del sobre N° 1.

Notas:

  - La aplicación de esta fórmula de reajuste con el IPC, se efectuará solo cuando el IPM acumulado sea igual o mayor al 3%, tomando como base la fecha de presentación de ofertas. Para los reajustes siguientes se tomará como IPM base el registrado en la fecha en que se realizó el último reajuste. Su aplicación sólo afecta al Po-GP.

  - El reajuste de precios se realizará a solicitud de EL CONTRATISTA a partir del segundo año y solamente al inicio de cada año de ejecución del servicio, deberá contar con la aprobación de SEDAPAL, para ello EL CONTRATISTA deberá proveer a SEDAPAL el detalle de los cálculos del factor de reajuste y los precios unitarios reajustados, teniendo en cuenta que los gastos de mano de obra de los precios unitarios no son materia de reajuste del IPC.

  - De acuerdo a lo indicado por la Gerencia de Finanzas de SEDAPAL, la variable “GP” representa el importe de gasto de personal, por lo que, para la aplicación de la fórmula del reajuste de precios se debe proceder de la siguiente forma:

Paso 1: Excluir los costos relacionados a la mano de obra (GP) que no deben estar afectos al IPC.

Paso 2: Aplicar el factor de reajuste sobre los costos que no corresponden a la mano de obra.

Paso 3: Retornar el costo inicial de la mano de obra en la estructura de costos.

  - Los precios unitarios reajustados se aplicarán a partir del siguiente mes de cumplido cada año del servicio.

  - El factor de reajuste será expresado con cuatro (04) dígitos decimales truncados.

  - El IPC a utilizar para la aplicación de la fórmula de reajuste es el IPC Lima Metropolitana.

  - IPM = Índice de Precios al por Mayor

- Sistema de Contratación:

El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de Precios Unitarios.

- Fuente de Financiamiento:

Recursos directamente recaudados.

- Plazo de Ejecución:

Los servicios materia del presente procedimiento de selección, se prestarán en el plazo de 60 meses, contados a partir del día siguiente de la designación del Supervisor del contrato del servicio por parte del Área Usuaria. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido.

La designación del Supervisor del contrato se realizará en un plazo que no excederá los 30 días calendario posteriores a la firma del Contrato.

Si el inicio del contrato propuesto resulta anterior a la fecha de término del servicio que lo precede, entonces la fecha de inicio del presente servicio será a partir de las 00:01 horas del día siguiente del término del servicio precedente, sin que esto signifique mayores gastos generales u otros costos a la Entidad.

El plazo de ejecución del Servicio será por un periodo de sesenta (60) meses, contado desde el inicio efectivo de la prestación, el que deberá producirse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios a la fecha de suscripción del Contrato. Asimismo, antes del inicio efectivo de la prestación se designará a los supervisores del Contrato del servicio por parte de las Áreas Usuarias.

- Lugar de Ejecución:

EL CONTRATISTA deberá ejecutar el presente servicio en los siguientes lugares:

- En el Campo: El Servicio se brindará a toda la población que administran las Áreas Usuarias, los cuales comprenden los siguientes distritos:

| ITEM | AREA USUARIA | DISTRITOS ADMINISTRADOS |
| --- | --- | --- |
| 01 | EQUIPO COMERCIAL COMAS | CARABAYLLO |
|  |  | COMAS |
|  |  | PUENTE PIEDRA |
|  |  | RIMAC |
|  |  | INDEPENDENCIA |
|  |  | SAN MARTIN DE PORRES |
|  |  | LOS OLIVOS |
|  | EQUIPO COMERCIAL CALLAO | ANCON |
|  |  | SANTA ROSA |
|  |  | CALLAO |
|  |  | BELLAVISTA |
|  |  | CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO |
|  |  | LA PERLA |
|  |  | LA PUNTA |
|  |  | VENTANILLA |
|  |  | MI PERU |
| 02 | EQUIPO COMERCIAL BREÑA | EL CERCADO |
|  |  | BRENA |
|  |  | JESUS MARIA |
|  |  | LA VICTORIA |
|  |  | MAGDALENA |
|  |  | PUEBLO LIBRE |
|  |  | SAN MIGUEL |
|  | EQUIPO COMERCIAL ATE VITARTE | ATE |
|  |  | CHACLACAYO |
|  |  | EL AGUSTINO |
|  |  | LA MOLINA |
|  |  | LURIGANCHO |
|  |  | SAN LUIS |
|  |  | CIENEGUILLA |
|  |  | SANTA ANITA |
|  |  | SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI |
|  | EQUIPO COMERCIAL SAN JUAN DE LURIGANCHO | SAN JUAN LURIGANCHO |
| 03 | EQUIPO COMERCIAL VILLA EL SALVADOR | LURIN |
|  |  | PACHACAMAC |
|  |  | PUCUSANA |
|  |  | PUNTA NEGRA |
|  |  | PUNTA HERMOSA |
|  |  | SAN BARTOLO |
|  |  | SANTA MARÍA DEL MAR |
|  |  | SAN JUAN DE MIRAFLORES |
|  |  | VILLA MARIA |
|  |  | VILLA SALVADOR |
|  | EQUIPO COMERCIAL SURQUILLO | BARRANCO |
|  |  | CHORRILLOS |
|  |  | LINCE |
|  |  | MIRAFLORES |
|  |  | SAN ISIDRO |
|  |  | SANTIAGO SURCO |
|  |  | SURQUILLO |
|  |  | SAN BORJA |
|  |  | SURCO VIEJO |
| 04 | EQUIPO SERVICIOS Y CLIENTES ESPECIALES | TODOS LOS DISTRITOS CONSIDERADOS EN LOS ÍTEMS 01, 02 Y 03 |

En ese sentido, de conformidad con la Sexta disposición complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1280, el Servicio se ejecutará dentro de todo el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL el mismo que comprende la provincia de Lima, la provincia constitucional del Callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban mediante resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuando haya continuidad territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa por SEDAPAL.

- Medio Ambiente en la ejecución del servicio:

- EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación, reglamentación, requisitos legales y otros requisitos aplicables a la normatividad ambiental vigente, a fin de prevenir la contaminación e impactos negativos que se genere al ambiente, la salud y los recursos naturales, durante la contratación de sus servicios.

- De ser el caso, EL CONTRATISTA presentará evidencias documentarias que demuestren el cumplimiento de la normatividad ambiental, la cual deberá ser remitida al área usuaria según lo establecido en el literal H. Entregables.

- Si, por el incumplimiento de la legislación, requisitos legales y otros requisitos aplicables a la normatividad ambiental vigente, SEDAPAL recibe sanción o multa por las entidades de competencia ambiental, EL CONTRATISTA deberá asumir el pago total de la sanción o multa que corresponda. SEDAPAL remitirá oportunamente a EL CONTRATISTA las notificaciones por sanciones o multas por las entidades de competencia ambiental, a fin que éste último pueda hacer valer su derecho de defensa en las vías correspondientes. La existencia de retraso por parte de SEDAPAL de cualquiera de las notificaciones no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad.

- A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores, SEDAPAL a través del Equipo Gestión Ambiental y Servicios Ecosistémicos (EGASE), realizará auditorías planificadas o inopinadas durante el periodo de contratación y/o ejecución del servicio.

Q.1. 	Minimización y Manejo de Residuos Sólidos

- Al inicio del servicio el Contratista deberá presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos y el Plan de Contingencias frente a incidentes, incendios y derrames por residuos sólidos.

- El Contratista deberá segregar selectivamente los residuos generados, diferenciando los peligrosos, de los no peligrosos.

- El Contratista deberá contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos desde su generación hasta su disposición final.

- El Contratista contará con un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos, el mismo que deberá estar siempre disponible.

- La unidad vehicular que transportará los residuos sólidos deberá provenir de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) registrada ante el Ministerio del Ambiente (MINAM) y tendrá que contar con todos los documentos necesarios para el transporte y disposición final antes que realice el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos, en cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por el D.L. N° 1278 y su Reglamento, así como otras normas asociadas.

- El contratista deberá realizar la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos a un relleno sanitario y los residuos peligrosos a un relleno de seguridad.

- El desmonte limpio, podrá ser llevado para su disposición final a lugares autorizados, previa coordinación con el Equipo Gestión Ambiental y Servicios Ecosistémicos.

- El contratista deberá hacer entrega de los comprobantes de ingreso (vouchers) a relleno o lugares autorizados.

- El contratista deberá reportar a través del SIGERSOL, como máximo a los 15 días terminado el trimestre, los Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos (solo para residuos peligrosos, en caso corresponda), y remitir la evidencia del reporte en el informe mensual.

- El contratista deberá reportar a través del SIGERSOL, como máximo a los 15 días útiles del mes de abril la Declaración Anual de Residuos Sólidos, y remitir la evidencia del reporte en el informe mensual.

- Si durante la ejecución del servicio, la autoridad ambiental o de fiscalización ambiental (OEFA) verifica y evidencia el incumplimiento del manejo de residuos sólidos, el Contratista deberá asumir el gasto total de la multa o infracción antes de culminar el servicio.

Q.2. 	Medidas de Calidad de Aire (gases, ruido y polvo)

Gases

- Las unidades vehiculares (camión doble cabina, camionetas doble cabina, furgonetas y motocicletas) que EL CONTRATISTA asigne al servicio para la ejecución de las actividades, deberán ser como mínimo del año de fabricación 2021.

- El contratista al inicio del servicio deberá presentar a SEDAPAL el programa de mantenimiento de las unidades vehiculares, maquinarias y/o Equipos que utilizan combustible y/o lubricantes y la ejecución debe ser evidenciada con los comprobantes respectivos.

- De acuerdo a las normas de transporte queda prohibido el transporte de personal en la zona de carga del vehículo.

Ruido y polvo

- EL CONTRATISTA deberá realizar el humedecimiento de la zona de trabajo, una vez haya realizado el movimiento del material excedente o material de desmonte.

- Para el caso del uso de equipos o maquinarias, como la cortadora de pavimento u otros que generen un alto nivel de ruido, se deberá evitar el trabajo prolongado, de preferencia solo 3 horas continuas.

Q.3. 	Medidas de Ecoeficiencia

- El Contratista deberá implementar medidas de Ecoeficiencia en las actividades administrativas u operativas que desarrolle, y que permita lograr el ahorro de papel, agua, energía eléctrica y combustible.

- De acuerdo al párrafo precedente, el Contratista deberá presentar un Plan de Ecoeficiencia, en el cual establezca buenas prácticas ambientales y medidas de Ecoeficiencia.

Q.4. Uso de Productos Químicos

- El contratista deberá acondicionar un lugar para su almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas.

- Cada producto químico a utilizar deberá contar con su Hoja de seguridad (MSDS) para identificar el nivel de riesgo para su uso.

- Se deberá elaborar un Plan de Contingencia ante posibles derrames /o contaminación del suelo o agua.

- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del servicio:

R.1. EL CONTRATISTA, deberá remitir al Área Usuaria, antes del inicio del servicio, la documentación solicitada en los siguientes cuadros:

| CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | DOCUMENTACIÓN QUE LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN ANUAL DE SST | SCTR | EXAMEN DE APTITUD MÉDICA |
| ALTO | SI | SI | SI |
| CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | DOCUMENTACIÓN QUE LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR |  |  |
|  | PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO | SCTR | INFORME DE APTITUD MÉDICA (*) |
| ALTO | SI | SI | SI |

(*) Está referido al informe de aptitud médica firmado por un médico ocupacional. El informe médico deberá realizarse a todo el personal involucrado en el literal K del presente documento, de acuerdo a las actividades a realizar, y tomando como referencia los protocolos normativos para los exámenes medico ocupacionales.

Dicho informe deberá presentarse cada vez que se incorpore nuevo personal y a la salida de estos (desvinculación).

Detalle de los documentos a presentar:

R.1.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe ser actualizado anualmente, el primer día hábil de cada año posterior al inicio del servicio.

R.1.2. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el cual debe actualizarse mensualmente, el primer día hábil de cada mes.

R.1.3. Examen de Aptitud Médica / Informe de Aptitud Médica (a presentarse cada vez que se incorpore nuevo personal y a la salida de estos (desvinculación)).

R.1.4. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, el cual debe ser actualizado anualmente, el primer día hábil de cada año posterior al inicio del servicio.

R.1.5. Listado del personal que conformará el servicio

R.1.6. Listado de equipos y maquinarias necesarias para el desarrollo del servicio

R.1.7. Hoja de Datos de Seguridad (HDS o MSDS) de todos los productos químicos con los que se labore

Sobre dichos documentos se precisa:

R.1.1. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Deberá ser elaborado y firmado por el Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de su representada, el que deberá ser un Profesional con especialidad y experiencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, además debe contar con la firma del representante legal y la aprobación del comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya estructura debe ser de acuerdo a los lineamientos de la R.M. 050 – 2013 –TR, Anexo 3:

- Alcance.

- Elaboración de Línea Base.

- Política de SST.

- Objetivos y Metas de SST.

- Comité de SST o Supervisor de SST y Reglamento Interno de SST.

- Identificación de peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC).

- Organización y Responsabilidades.

- Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- Procedimientos.

- Inspecciones Internas de SST.

- Salud Ocupacional.

- Clientes, Subcontratos y proveedores.

- Plan de Contingencias.

- Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

- Auditorías.

- Estadísticas.

- Implementación del Plan (Presupuesto, Programas de SST).

- Mantenimiento de Registros.

- Revisión del Sistema de Gestión de SST, por el empleador.

Por lo tanto, como adjunto de este Plan Anual de SST, se deberá remitir:

- La Política de SST, declarada y firmada por la Alta Dirección, de acuerdo al artículo 23 de la Ley de SST.

- Reglamento Interno de SST, de acuerdo a los lineamientos de la R.M. 050 – 2013 –TR, Anexo 2, y adjuntar los registros de entrega de dicho RISST hacia sus trabajadores.

- IPERC desarrollado, de acuerdo a los métodos de la R.M. 050 – 2013 –TR, Anexo 3 y las condiciones de trabajo de SEDAPAL.

- Plan Anual de Capacitaciones, de acuerdo a los formatos de la R.M. 050 – 2013 –TR, Anexo 3. En dicho Plan deberán considerar como mínimo:

  - La Inducción al trabajador nuevo - La cual deberá contener toda la información del sistema de gestión de SST de la empresa contratista para el desarrollo del servicio (Política, RISST, IPERC, Procedimientos de Trabajo, Procedimientos de Trabajo Seguro y de Alto Riesgo, Planes de Contingencia, Formatos de SST, entre otros que correspondan) y hacer firmar a cada trabajador el contenido de la información de la inducción.

  - Procedimientos de Trabajo Seguro y Procedimiento de Trabajo de Alto Riesgo – Como procedimiento de excavación y zanjas; procedimientos de trabajos en espacios confinados; procedimiento de trabajos en caliente; procedimiento de trabajos de izaje; procedimiento manipulación de productos químicos; procedimiento de dotación y uso adecuado de indumentaria operativa, EPP, EPC y señalización, procedimientos de trabajo seguro, entre otros.

  - Peligros, Riesgos y Controles – De acuerdo a lo establecido en el IPERC, como Peligros mecánicos, peligros locativos, peligros químicos, peligros físicos, peligros eléctricos, peligros ergonómicos, peligros biológicos, peligros fisicoquímicos, peligro psicolaborales, presentes durante el desarrollo del servicio.

  - Situaciones de emergencia – Como planes de contingencia, cómo atender un amago de incendio, aplicación de primeros auxilios, técnicas de evacuación y rescate, así como rescate de trabajos en espacios confinados, entre otros.

  - Manipulación de productos químicos – Especificando los procedimientos de trabajo, tipos de peligros existentes, las recomendaciones de SST de las hojas de datos de seguridad, entre otros.

Cabe resaltar que todos los trabajadores de EL CONTRATISTA deberán ser capacitados y sensibilizados periódicamente, de acuerdo a lo declarado en el Plan Anual de Capacitaciones, lo cual servirá como evidencia de la implementación de los controles de SST relacionados a capacitación del personal. Asimismo, cada trabajador deberá contar como mínimo con 4 capacitaciones al año, de acuerdo a lo descrito en el artículo 35 de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Los Procedimientos de Trabajo Seguro, incluidos Procedimientos de Trabajo de Alto Riesgo (Se deben remitir todos los procedimientos declarados como controles, de acuerdo con los peligros identificados en las diferentes actividades dentro la Matriz IPERC).

- Plan Anual de Inspecciones, de acuerdo a los formatos de la R.M. 050 – 2013 –TR, Anexo 3. En dicho Plan deberán considerar como mínimo la inspección periódica de:

  - Herramientas y Equipos de Trabajo, y contar con una demarcación para identificar qué equipos y herramientas han pasado por inspección (ejemplo: etiquetas de colores por cada mes.)

  - Unidades vehiculares y sus componentes.

  - Equipos de Protección Personal y Colectiva, evidenciando el estado de los mismos.

  - Equipos de emergencia (extintores, botiquines, entre otros)

  - Ambientes y/o depósito de herramientas y equipos de trabajo.

  - Ambientes y/o depósito de productos químicos.

  - Seguridad en Edificaciones, donde corresponda.

  - Vestidores y/o Servicios Higiénicos.

  - Comedores y/o similares.

- Programa de Exámenes Médico Ocupacionales, de acuerdo a la naturaleza de los peligros (químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, locativos, Psicolaborales) y clases de evaluaciones (pre ocupacional, periódico, de retiro), de forma periódica y en cumplimiento de la RM 312-2011-MINSA realizar la vigilancia de la salud de sus trabajadores.

- Los Planes de Contingencia de acuerdo a la evaluación de riesgos para el servicio, incluyendo el flujo de comunicaciones en caso de emergencia, números de emergencia y listado de clínicas afiliadas al SCTR más cercanas, para el traslado de su personal.

- Programa de Auditorías del SGSST: Considerando una auditoría al año como mínimo.

- Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los lineamientos de la R.M. 050 – 2013 –TR, Anexo 3. En este documento, deberá considerarse el desglose de actividades preventivas que garantizarán el logro de los objetivos y metas de SST declarados por la empresa contratista, así como las capacitaciones, inspecciones, monitoreo de agentes, exámenes médicos ocupacionales, simulacros a realizar de acuerdo a los planes de contingencia, etc.

  - El programa anual de monitoreos deberá considerar las evaluaciones de acuerdo a los peligros declarados en el IPERC (agentes químicos: polvo y gases, nivel de oxígeno; agentes biológicos: en ambientes de trabajo y manos; ergonomía: evaluación de posturas, manipulación manual de cargas; físicos: nivel de ruido, vibración, iluminación; Psicolaborales: Evaluación a través de cuestionarios como ISTAS 21)

  - El programa de simulacros deberá considerar como mínimo los simulacros programados a nivel nacional, por sismo seguido de tsunami, así como simulacros de amago de incendio y atención de primeros auxilios, entre otros que correspondan.

- Presupuesto para la gestión de SST, considerando los recursos necesarios para el cumplimiento de los Controles Operacionales (Herramientas y máquinas de trabajo normadas; elementos de izaje normados, Impresión de procedimientos de trabajo, formularios y registros obligatorios de SST necesarios en campo; Equipos de Protección Personal normados; entre otros), Equipos de Emergencia necesarios de acuerdo a los Planes de Contingencia (Extintores, botiquines, camillas, ambulancia, equipos para rescate en espacios confinados, personal y recursos para la atención médica del personal en caso de accidentes, entre otros), Señaléticas (De acuerdo a la NTP 399.010-1),  Personal de Trabajo calificado (Personal que realiza trabajos de alto riesgo - trabajos en excavaciones y zanjas, espacios confinados, izaje; operadores de unidades o maquinaria certificados;  personal de supervisión acorde al N° de puntos de trabajo y/o número de personas; Ingenieros de Seguridad, Médico Ocupacional, entre otros); entre otros aspectos que se consideren.

- Formularios obligatorios, descritos en el artículo N° 33 del D.S. 005 Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la estructura planteada en la R.M 050 – 2013 –TR, Anexo 1, así como otros necesarios para dejar evidencia de la implementación de los controles descritos en el IPERC.

R.1.2. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Remitirá la constancia de aseguramiento (SCTR Pensión y Salud) de todo el personal que brindará el servicio (Personal de supervisión, técnicos, operarios, entre otros), que ingresarán a las instalaciones de SEDAPAL.

Este seguro, debe ser reportado mensualmente, adjuntando el comprobante de pago correspondiente.

R.1.3. Examen de aptitud Médica

Remitirá los certificados y/o informes de todo el personal que brindará el servicio (Personal de supervisión, técnicos, operarios, entre otros), y de acuerdo a la R.M. 312 – 2011 – MINSA “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad”.

R.1.4. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo,

El cual debe ser actualizado anualmente y acorde a la estructura de la normativa vigente. Asimismo, dicho Plan debe ser aprobado por el Comité o Supervisor de SST, el cual debe ser reportado al Ministerio de Salud, mediante los mecanismos vigentes.

R.1.5. Listado del personal que conformará el servicio

Remitirá la relación de todo el personal que brindará el servicio (Personal de supervisión, técnicos, operarios, entre otros), con su DNI, indicando los cargos o puestos de trabajo que ocuparán.

En caso de incorporación de personal nuevo, éste deberá ser reportado y notificado oportunamente y deberá cumplir con el perfil (competencias) para el desarrollo de la actividad.

R.1.6. Listado de equipos y maquinarias necesarias para el desarrollo del servicio

Remitirá dicho listado, de acuerdo a lo solicitado en el presente documento, así como los seguros que correspondan (SOAT, y otros), certificados de operatividad vigentes y Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

R.1.7. Hoja de Datos de Seguridad (HDS o MSDS)

Remitirá la HDS de todos los productos químicos con los que se labore, en español y de la marca del fabricante, considerando la siguiente información: (1) Información sobre el fabricante; (2) Identificación de peligros; (3) Composición, Información sobre ingredientes; (4) Medidas de primeros auxilios; (5)  Medidas en caso de incendios; (6) Medidas en caso de vertido accidental; (7) Manejo y almacenamiento; (8) Controles de exposición y protección personal; (9)  Propiedades físicas y químicas; (10) Estabilidad y Reactividad; (11) Información toxicológica; (12) Información ecológica; (13) Consideraciones de Disposición; (14) Información sobre transporte; (15) Información reglamentaria; (16) Información adicional.

R.2.  EL CONTRATISTA, deberá informar de inmediato mediante correo electrónico del Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Coordinador de Base hacia el Jefe del Área Usuaria de cualquier accidente de trabajo ocurrido en cumplimiento de la ejecución de las actividades del Contrato.

R.3.  EL CONTRATISTA, deberá cumplir con lo estipulado en:

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias - la Ley 30222, Ley 31246.

- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, y sus posteriores modificatorias.

- Resolución Ministerial 050-2013-TR, Aprobando los Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del SGSST.

- Resolución Ministerial 375-2008-TR, Norma básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de riesgo Disergonómico.

- Resolución Ministerial 312-2011-SA, Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad.

- Resolución Ministerial Nº 571-2014/MINSA, Modifican Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-2011/MINSA.

- Decreto Supremo Nº 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo.

- Resolución Ministerial 148-2012-TR, Guía y Formatos referenciales para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo-CSST y su instalación, en el sector público.

- Decreto Supremo Nº 012-2014-TR, Decreto Supremo que aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley Nº 26790 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-SA, modificado por Decreto Supremo Nº 003-98-SA y el D.S. 043-2016-SA actualización del anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA.

- Decreto Supremo Nº 014-2013-TR Reglamento del Registro de Auditores Autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resolución Ministerial N° 111 – 2013 – MEM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

- NTP 399.010-1, Señales de Seguridad. Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad.

- G 050 Seguridad Durante la Construcción.

- D.S. N° 011 – 2019- TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Manual de Dispositivo de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras RM 210 – 2016 – MTC.

- Especificaciones Técnicas GPO-ET004 - Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construcción de Obras ejecutadas por SEDAPAL, considerando que el anexo 02 debe estar en base a la NTP 399.010 – 1, que el anexo 03 debe estar en base al D.S Nº 012-2014-TR; y el anexo 04, de acuerdo a la R.M. 050–2013–TR.

- Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, vigente durante la ejecución contractual.

- Cumplimiento de la alerta epidemiológica N° 16º o la que se encuentre vigente al momento de la prestación del servicio.

- Resolución Ministerial N° 055-2020-TR. Aprueban el documento denominado Guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral.

- Decreto Legislativo N° 1499, Decreto Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19

- Entre otras relacionadas.

R.4.  EL CONTRATISTA deberá realizar una inspección de los ambientes de trabajo antes de iniciar las labores, para poder tener un mejor análisis de las condiciones y características de los ambientes de trabajo para un adecuado desarrollo de la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y determinación de Controles (IPERC) o Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

Para esta inspección deberá participar el supervisor de servicio, el contratista y podrá solicitarse la participación del ESHO, dicha inspección quedará asentada, por el área usuaria (Supervisor del servicio), mediante el DGMFO028 Acta de Reunión, la misma que debe estar archivada en conjunto con la documentación que presente el contratista antes del inicio del servicio (literal R.1.).

Finalmente, EL CONTRATISTA deberá remitir al Área Usuaria, dentro del informe periódico o valorizaciones, los documentos que sustenten el cumplimiento y seguimiento de su Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual corresponde al “Informe Mensual de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, cuyo contenido debe ser, como mínimo, el siguiente:

  - Objetivos y Metas de SST: Detallar acciones realizadas para el cumplimiento durante el mes, indicando el porcentaje de desarrollo.

Adjuntando sustentos respectivos.

  - Comité de SST o Supervisor de SST. Detallar durante el primer mes y/o cuando corresponda, la elección sustentado dicha conformación, y de manera mensual reportar el desarrollo de sus funciones, los acuerdos establecidos en las actas de reunión, y porcentaje de implementación periódico.

Adjuntando sustentos respectivos.

  - Reglamento Interno de SST: Cargos de entrega del RISST al total de trabajadores que desarrollan el servicio, y evidencias de la retroalimentación del RISST al personal, adjuntando los registros de capacitación ejecutado al 100%.

  - Cumplimiento de los Controles Operacionales descritos en la matriz IPERC y Análisis de Trabajo Seguro: De acuerdo a la jerarquía de controles del artículo 21 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Como vendría a ser: Charlas de 5 minutos, capacitación en procedimientos de trabajo seguro, procedimientos de trabajo de alto riesgo, registros de entrega de EPP, permisos escritos de trabajo de alto riesgo, Check List de Pre Uso de maquinarias, Equipos, EPP, EPC, entre otros que se encuentren declarados tanto en el IPERC como el Análisis de Trabajo Seguro.)

Adjuntando los sustentos respectivos

  - Capacitaciones de SST: Detallar los temas de capacitación ejecutados, por grupos de trabajo, en caso corresponda, cantidad de horas hombre capacitadas, promedio de las notas de evaluación, adjuntando el registro de la capacitación (de acuerdo R.M 050 – 2013 –TR, Anexo 1), y el modelo de la evaluación realizada.

Las capacitaciones de los procedimientos de trabajo seguro, alto riesgo e IPERC deberán ser periódicas y reforzadas mensualmente.

Adjuntando sustentos respectivos.

  - Inspecciones de SST: De acuerdo a lo planificado, detallando el resumen de las inspecciones realizadas, acciones propuestas y las acciones implementadas (porcentaje de ejecución), así como los plazos de ejecución.

Adjuntando los sustentos respectivos

  - Exámenes Médico Ocupacionales: Especificando el registro de exámenes médico ocupacionales (pre ocupacional, periódico, de retiro) y la vigilancia de la salud de sus trabajadores, de acuerdo a las pautas y protocolos establecidos por el MINSA. Deberá describirse una casilla para indicar si existe alguna restricción médica, a la cual hacer seguimiento.

Adjuntando sustentos respectivos.

  - Simulacros Realizados: Con sus respectivos informes, considerando un FODA, plan de acción, y acciones realizadas.

De acuerdo a lo planificado, y adjuntando los sustentos respectivos

  - Informe de Emergencias: En caso se haya presentado una emergencia, especificando las acciones tomadas y medidas de rehabilitación, en caso aplique.

Adjuntando sustentos respectivos.

  - Estadísticas de SST: N° de Accidentes de trabajo leve, N° de accidentes de trabajo Incapacitantes, N° de Accidentes de trabajo mortales, N° de enfermedades ocupacionales, N° de Incidentes de Trabajo e Incidentes Peligrosos, de acuerdo a los formatos del anexo 1 de la RM 050 – 2013 – TR.

Adjuntando la investigación de dichos eventos con sus respectivos sustentos. Para el caso de accidentes de trabajo mortales e Incidentes de Trabajo Peligrosos se deberá adjuntar además el reporte al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (Según el artículo 111 del D.S. 005-2012 TR, dentro de las 24 horas de producido.)

  - Monitoreo y Evaluación de los resultados: De la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

  - De acuerdo a lo planificado, y adjuntando los sustentos respectivos

  - Ejecución del Presupuesto de SST: De acuerdo a su planificación, describir el porcentaje de ejecución mensual.

De acuerdo a lo planificado, y adjuntando los sustentos respectivos

  - Programa Anual de SST: Detallar acciones realizadas para el cumplimiento de los programas de SST durante el mes, indicando el porcentaje de desarrollo.

Adjuntando sustentos respectivos.

  - Programa de Monitoreo de agentes (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicolaborales, etc.): De acuerdo a la evaluación de los riesgos declarados en el IPERC, y lo planificado. Cuando éstos se lleven a cabo, se deberá indicar las medidas correctivas, seguimiento a las mismas, y el porcentaje de implementación durante el mes.

Adjuntando sustentos respectivos.

  - Constancia SCTR: Vigentes al mes (Salud y Pensión), con sus comprobantes de pago.

  - Ejecución del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo: de los equipos y maquinarias, de acuerdo a lo planificado, describiendo el porcentaje de ejecución.

Adjuntando sustentos respectivos.

Asimismo, se remitirá toda la documentación en medio digital, para acceder a la información antes mencionada.

R.5.  EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD:

    - Deberá informar de inmediato a SEDAPAL de cualquier accidente o incidente de trabajo ocurrido en cumplimiento de la ejecución de las actividades del Contrato. Asimismo, deberá notificar los accidentes de trabajo mortales, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo según el artículo 111° del D.S. 005-2012TR, comunicar y entregar copia al Equipo supervisor del contrato, dentro de las 24 horas de producido el accidente o incidente.

    - De igual manera EL CONTRATISTA deberá reportar de manera inmediata los actos y condiciones sub-estándar que puedan representar un riesgo para su propio personal o para el personal de SEDAPAL.

    - Adjuntar al contrato de cada trabajador la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo o deberá entregarse en forma física a más tardar el primer día de labores, de acuerdo al inciso c) del artículo 35° de la ley N° 29783 y el artículo 30° del DS-005-2012-TR.

    - Deberá hacer entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de su empresa a cada trabajador a más tardar el primer día de labores (evidenciar), de acuerdo al inciso a) del artículo 35° de la ley N° 29783 y el artículo 30° del DS-005-2012-TR.

    - Deberá difundir periódicamente el RISST a sus trabajadores, para su cumplimiento.

    - Deberá realizar la inducción de seguridad y salud en el trabajo a todo el personal nuevo, en donde se deberá dar a conocer todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratista, para el desarrollo del servicio.

    - Deberá presentar los cargos de entrega de Equipos de Protección Personal (de acuerdo a los formatos de la RM 050 – 2013- TR, Anexo 1: Registro de Equipos de Seguridad) antes del inicio de sus actividades, así como periódicamente adjunto a su Informe Mensual de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los EPP serán revisados por el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional, durante la inducción

    - Deberá exhibir la política, objetivos y metas de SST, RISST, IPERC de las actividades que desarrolla y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, el IPERC, política y objetivos y metas de SST deberán ser exhibidos en lugar visible dentro los ambientes de trabajo en donde el personal de EL CONTRATISTA se reúna periódicamente, en conformidad con lo descrito en el artículo 32° del DS-005-2012-TR.

    - En cada ambiente de trabajo donde se utilicen o almacenen los productos químicos deben colocar las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales (HDS o MSDS), en un lugar visible. Se debe de asegurar la capacitación en Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS) de todo el personal que durante la realización de sus actividades laborales utilice sustancias químicas.

    - Para el desarrollo de trabajos de alto riesgo:

  - Se deberá contar en todo momento con el Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista, quien debe permanecer durante las etapas de planificación, elaboración y al concluir la actividad, quien será responsable de verificar y asegurar que los trabajos se realicen de manera segura.

  - Se deberá contar con trabajadores capacitados y entrenados para la ejecución del trabajo.

  - Se deberá contar en el punto de trabajo con la documentación de SST como: Permiso escrito de trabajo de alto riesgo, procedimientos de trabajo de alto riesgo, IPERC, plan de rescate, documentación del personal que va a realizar el trabajo de alto riesgo (SCTR, Examen de Aptitud médica, Certificado), equipos de trabajo necesarios los cuales deben estar normados, equipos de rescate necesarios los cuales deben estar normados.

    - Los trabajadores que hagan las veces de operadores de unidades móviles o maquinaria pesada, deberán contar con su examen de aptitud médica, licencia de conducir apropiada para la unidad a conducir, y deberán estar capacitados en seguridad vial y manejo defensivo. Deberán portar con equipos de protección personal como mínimo: Casco, botines de seguridad con punta reforzada y chaleco con cintas reflectivas.

    - Las unidades móviles o maquinaria pesada que provea EL CONTRATISTA deberán contar con certificado de inspección técnica vehicular (en caso de corresponder) o un Certificado del estado técnico mecánico, según corresponda, otorgado por talleres autorizados de la marca del vehículo. Asimismo, deberá presentar el SOAT vigente de la unidad y programa de mantenimiento preventivo. Las unidades móviles o maquinaria pesada, deberán contar con botiquines, extintores, kit de herramientas básicas, dispositivos de seguridad (conos, triángulos), directorio de números de emergencia en físico, entre otros.

    - EL CONTRATISTA deberá cumplir con las guías y/o procedimientos internos de seguridad vial, dentro de SEDAPAL, y fuera con el reglamento nacional de tránsito y normativas aplicables.

    - Durante el desarrollo de inspecciones inopinadas y/o auditorías programadas, EL CONTRATISTA deberá presentarse con la documentación en materia de seguridad y salud en el trabajo descritas en los párrafos anteriores, a fin de verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, cuando el Equipo supervisor del contrato lo solicite.

    - EL CONTRATISTA deberá levantar las observaciones encontradas en las inspecciones inopinada y/o auditorías realizadas por SEDAPAL.

    - EL CONTRATISTA deberá contar con políticas y controles anti drogas, alcohol, estupefacientes, a fin de prevenir riesgos dentro de SEDAPAL.

    - Será obligación de EL CONTRATISTA el reemplazo de aquellos elementos, instrumentos y/o equipos que, por su deterioro o debido al trabajo, no cumplan con los estándares establecidos.

R.6.  EL CONTRATISTA está obligado a presentar el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO actualizado según norma legal que esté vigente en dicho momento.

Será responsabilidad de EL CONTRATISTA el cumplimiento de la misma, lo cual coadyuvará con la reducción o mitigación de la transmisión del COVID-19 para con los trabajadores de SEDAPAL.

- Uso de instalaciones y/o recursos de SEDAPAL:

- EL CONTRATISTA no deberá hacer uso de las instalaciones de SEDAPAL, salvo aquellos casos excepcionales en que, por la naturaleza de las labores operativas a realizarse, ello sea necesario, en este supuesto, EL CONTRATISTA deberá gestionar una autorización expresa de la Gerencia Comercial.

- En el caso del personal de la plataforma de atención al público presencial, SEDAPAL autorizará que las actividades correspondientes se desarrollen en sus diferentes instalaciones, bajo la supervisión de EL CONTRATISTA. En ese sentido, SEDAPAL le proveerá a EL CONTRATISTA los ambientes y el mobiliario necesarios para la correcta ejecución del servicio.

- Queda prohibido, bajo responsabilidad de las Áreas Usuarias, prestar cualquier tipo de facilidades adicionales que no estén contempladas en los presentes Términos de Referencia.

- Responsabilidad del Contratista:

El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo de un (01) año, contabilizado a partir del día siguiente de haberse otorgado la conformidad del servicio de acuerdo a lo indicado en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Obligaciones del CONTRATISTA:

- Efectuar la prestación del servicio en estricta observancia de los términos de referencia y consideraciones que se encuentran contenidas en las bases del Concurso Público, así como mantener la calidad de los servicios prestados durante su vigencia.

- EL CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad de la información brindada por SEDAPAL o aquella que se genere durante la prestación del servicio, es decir, no podrá entregar dicha información a terceros, salvo comunicación expresa de SEDAPAL durante la ejecución del servicio, y después de haber concluido el mismo.

- EL CONTRATISTA deberá asegurar que el personal asignado al servicio: i) cuente como mínimo con la formación académica y experiencia establecidos en los presentes términos de referencia, ii) se desempeñe de manera exclusiva en el cargo asignado, iii) deberá estar capacitado para atender situaciones diversas que se presenten en el desempeño de sus actividades.

- EL CONTRATISTA deberá asegurar que el personal asignado al servicio se encuentre debidamente uniformado e identificado durante el desarrollo de las actividades, que conserve y promueva la mejora de la imagen de SEDAPAL y evite situaciones que podrían generar reclamos. Por su parte, SEDAPAL se reserva el derecho de solicitar la separación y el reemplazo de cualquier trabajador que actúe en perjuicio de la imagen institucional de SEDAPAL.

- EL CONTRATISTA deberá mantener el control de su personal, tanto en asistencia como en disciplina. Por su parte, SEDAPAL podrá solicitar a El Contratista que realice el proceso disciplinario correspondiente de cualquier trabajador que actúe en perjuicio de la imagen institucional de SEDAPAL.

- EL CONTRATISTA laborará en forma normal los días feriados no laborables compensables decretados por el Gobierno para el Sector Público. Los feriados calendario establecidos en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 713 y sus modificatorias no son laborables para EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA, durante el desarrollo del servicio deberá informar a SEDAPAL, con diez (10) cinco (05) días calendario de anticipación, sobre la incorporación o movimiento de personal para la aprobación y actualización de los sistemas de información, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, tales como: abandono de puesto trabajo, despido intempestivo, entre otros; en estos casos EL CONTRATISTA deberá sustentar las causas para la aprobación de SEDAPAL.

- EL CONTRATISTA no podrá contratar personal que haya sido cesado de cualquier empresa por falta grave (acto doloso o corrupción).

- EL CONTRATISTA se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal clave requerido ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar su reemplazo o presentación siempre y cuando el candidato propuesto reúna la formación académica y la experiencia mínima solicitada en las bases del procedimiento de selección del personal clave a reemplazar, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de SEDAPAL.

- El CONTRATISTA deberá comunicar a SEDAPAL, con diez (10) tres (03) días calendario de anticipación, el reemplazo por vacaciones del Coordinador de Base o Supervisores o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Sistemas o Gestores del Servicio o Asistentes de Actividad o Controlador de Campo o Agente de Radio, para su aprobación. Asimismo, se aclara que los reemplazos por vacaciones serán cubiertos con personal asignado al servicio que reúna las condiciones para desarrollar las actividades con retención a sus funciones.

- El CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a SEDAPAL el reemplazo por licencias del Coordinador de Base o Supervisores o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Sistemas o Asistentes de Actividad o Controlador de Campo o Agente de Radio, para su aprobación.

- EL CONTRATISTA deberá asegurar la continuidad del servicio contratado con el personal en las cantidades establecidas en los presentes Términos de Referencia.

- EL CONTRATISTA deberá evitar que su personal brinde declaraciones a los medios de comunicación, proporcione información no autorizada a los clientes, emita juicios u observaciones sobre cualquier tema relacionado con las actividades materia del presente servicio.

- El personal asignado al presente servicio, tiene respecto de EL CONTRATISTA (el cual es su empleador) todos los derechos laborales individuales y colectivos establecidos en la normativa vigente; en consecuencia, dicho personal no está sujeto a subordinación por parte de SEDAPAL.

- EL CONTRATISTA deberá proporcionar obligatoriamente al personal asignado al servicio, según corresponda, los equipos, útiles, herramientas, elementos de señalización, indumentaria, uniformes, equipos de protección personal, unidades vehiculares, dispositivos móviles descritos en el literal I.

- EL CONTRATISTA deberá garantizar que el personal asignado al servicio use obligatoriamente su indumentaria o uniforme, el cual debe encontrarse en buen estado de conservación (limpio, sin ningún tipo de desgarro y no descolorido), y que durante la jornada laboral exhiba el fotocheck y el pin según corresponda.

- EL CONTRATISTA deberá proporcionar los materiales e insumos indicados en su Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo, aprobado por su Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma establecida, mientras dure la emergencia sanitaria.

- EL CONTRATISTA deberá asegurar la ejecución de la carga diaria entregada por las Áreas Usuarias, ante cualquier imprevisto que tenga su personal deberá ser informado de inmediato al supervisor correspondiente, quien a su vez informará al Área Usuaria sobre lo ocurrido. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá prever las acciones correspondientes a fin de que la carga de trabajo sea ejecutada en los plazos establecidos.

- EL CONTRATISTA deberá informar a SEDAPAL en el mismo día de detectado el hecho, cuando observe indicios de la existencia de una posible conexión clandestina, medidores vandalizados o la presencia de personas extrañas manipulando las conexiones y/o medidores pudiendo adjuntar evidencia fotográfica y/o videos.

- EL CONTRATISTA deberá recabar de su personal, cuando se extinga el vínculo laboral del trabajador o al finalizar el servicio de EL CONTRATISTA, el fotocheck y la indumentaria donde figura el nombre de SEDAPAL, así como proceder a su destrucción o disposición final e informar a cada Área Usuaria de las acciones realizadas en el Informe de Valorización mensual.

- EL CONTRATISTA deberá proporcionar cualquier información relacionada al servicio que sea requerida por SEDAPAL, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada. De requerirse un mayor plazo EL CONTRATISTA deberá solicitarlo por escrito al Área Usuaria por un periodo de tiempo igual al originalmente establecido.

- En caso EL CONTRATISTA, como producto del desarrollo de las actividades contratadas ocasione daños corporales o materiales a terceros y/o genere desperfectos a los bienes de SEDAPAL, deberá asumir directamente la indemnización y/o los gastos judiciales y/o administrativos que impliquen la solución de esta acción, correspondiéndole por cuenta y costo propio, en caso de producirse, subsanarlos y/o repararlos en un periodo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas a satisfacción de SEDAPAL, en caso contrario se descontará el gasto en la valorización correspondiente.

- El CONTRATISTA será directo responsable de los daños generados a terceros, por incumplimientos, deficiencia, negligencia, dolo y/o culpa durante la ejecución del servicio, debiendo responder por los daños y/o perjuicios ocasionados, así como por la imposición de multas, penalidades, entre otros, que sean notificadas a SEDAPAL por:

- Las Municipalidades, por incumplimiento Normativo.

- SUNASS, por incumplimiento Normativo.

- El Poder Judicial.

- Afectaciones a las infraestructuras de empresas de Servicios como: CALIDDA, ENEL, TELEFONICA, CLARO, ENTEL y otras, el costo por las reparaciones será retenidos de su valorización, hasta que el CONTRATISTA obtenga su anulación o el pago correspondiente.

- EL CONTRATISTA deberá ejecutar las actividades de acuerdo con la carga de trabajo que entreguen las Áreas Usuarias, esta carga de trabajo dependerá de las necesidades de SEDAPAL y podrá incluir, en forma excepcional, a cualquier ITEM del presente procedimiento de selección. Se entiende que el término excepcional se refiere a actividades temporales de acuerdo a los requerimientos de SEDAPAL. Estas actividades serán valorizadas considerando el precio unitario, los gastos generales y utilidades de la oferta económica de EL CONTRATISTA del ITEM que preste el apoyo.

- EL CONTRATISTA no podrá evacuar a la vía pública el agua a eliminar producto de los trabajos ejecutados, el agua deberá ser evacuada mediante el uso de una motobomba al buzón más cercano del sistema de alcantarillado. En caso de no contar o no usar el equipo indicado, SEDAPAL aplicará la penalidad correspondiente.

- EL CONTRATISTA deberá estimar la cantidad de documentos a utilizar (cuyos formularios serán aprobados por SEDAPAL) para toda la vigencia del contrato y los costos deberán ser previstos en los Gastos Generales.

- En casos de imposibilidad de ejecución de trabajos programados debido a la interrupción de calles o avenidas de gran tránsito peatonal o vehicular, éste deberá podrá ser ejecutado por las noches y/o en los días domingos y/o feriados, dicho trabajo deberá ser desarrollado en forma ininterrumpida hasta su culminación, debiendo EL CONTRATISTA gestionar los permisos correspondientes.

- EL CONTRATISTA asistirá a las reuniones de trabajo convocadas por SEDAPAL, con participación de los responsables de las partes, donde se analizará el desarrollo de las actividades contratadas.

- EL CONTRATISTA antes de iniciar los trabajos comunicará y coordinará directamente y con la debida anticipación con las Municipalidades de la jurisdicción y con las Secretarías Municipales de Transportes de Lima y Callao, con el fin de obtener las autorizaciones correspondientes durante el período a trabajar, quedando entendido por EL CONTRATISTA que cualquier multa aplicada a SEDAPAL por las Municipalidades como consecuencia de los trabajos ejecutados, será asumida totalmente por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de la aplicación de la penalidad correspondiente. Los gastos por autorizaciones municipales deberán ser previstos en los Gastos Generales.

- EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias ante posibles interferencias con cables de energía eléctrica, tuberías de gas y ductos con cables telefónicos, quedando bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA el uso adecuado de los implementos de seguridad indicados en el literal I.6 INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

- EL CONTRATISTA, deberá asegurar el stock de medidores necesarios para atender las cargas de trabajo desde el primer mes de iniciado el Servicio.

- EL CONTRATISTA deberá garantizar la calidad de los medidores suministrados de acuerdo a su propuesta técnica y a las especificaciones técnicas de los términos de referencia.

- EL CONTRATISTA deberá contar con dispositivos móviles, equipos, materiales y herramientas suficientes, que permita cumplir sin contratiempos las actividades contratadas, debiendo considerar como contingencia a ser asumida por él, la posibilidad de pérdida, robo, desperfecto y mantenimiento de los mismos.

- EL CONTRATISTA deberá implementar acciones de Lucha contra el Fraude, que le permita identificar a sus trabajadores que cometan actos dolosos en contra de sus intereses y los de SEDAPAL y compartirá esta información con SEDAPAL a fin de garantizar su exclusión. Asimismo, el contratista debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cual acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, e informará a SEDAPAL los casos reportados a las autoridades competentes.

- EL CONTRATISTA deberá realizar por lo menos una charla al año para su personal, en temas de ética, prácticas anticorrupción y antifraude.

- EL CONTRATISTA deberá asegurar la asistencia del personal asignado al servicio a las charlas que llevará a cabo SEDAPAL para ellos, como mínimo dos (02) veces al año, sobre aspectos relacionados con el presente servicio, Normatividad Vigente, desarrollo de las actividades contratadas, Protocolo de Atención al Usuario, Código de Ética, Canal de Denuncias y Prevención del Fraude, uso de sistemas y aplicativos para el desarrollo de las actividades.

- De realizar las actividades contratadas fuera del plazo establecido o hacerlo incumpliendo con las especificaciones establecidas tanto en los presentes términos de referencia como en la normativa establecida por SUNASS, SEDAPAL le aplicará a EL CONTRATISTA la penalidad correspondiente. Asimismo, y sin perjuicio de la penalidad aplicada, SEDAPAL se encontrará facultado a descontar a EL CONTRATISTA de la valorización por él entregada el monto de la afectación económica que el referido incumplimiento hubiese generado a SEDAPAL, ya sea, producto de cualquier reclamo por parte de los clientes, refacturaciones dispuestas por SUNASS, u otros motivos de incumplimiento afines. Para dichos efectos SEDAPAL comunicará a EL CONTRATISTA el incumplimiento y el monto de la afectación económica.

- EL CONTRATISTA asumirá todos y cada uno de los descuentos del pago de la factura de la valorización mensual por los casos de aplicación de las penalidades, casos de afectación económica, descuento por materiales usados no devueltos, establecidos en los Términos de Referencia.

- EL CONTRATISTA deberá abonar mensualmente a sus trabajadores las remuneraciones y demás beneficios sociales. El abono de la remuneración deberá efectuarse al vencimiento de cada mes calendario y no podrán ser menores a las consideradas en los Términos de Referencia. El depósito por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se realizará los primeros quince (15) días en los meses de mayo y noviembre. Las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y de diciembre. En caso de incumplimiento y/o demora en el pago, se le aplicará la respectiva penalidad.

- Respecto del Fotocheck:

  - El personal asignado al Servicio debe exhibir obligatoriamente, como identificación, el fotocheck firmado por el personal autorizado de EL CONTRATISTA.

  - En el caso de pérdida o robo de fotocheck, EL CONTRATISTA, deberá realizar la denuncia policial y comunicarlo a SEDAPAL, dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrido el incidente.

  - En casos de pérdida, robo o deterioro del fotocheck, EL CONTRATISTA deberá reponerlo inmediatamente, ya que los trabajadores deben estar identificados en el desarrollo de sus actividades.

- Implementar las demás disposiciones vigentes, establecidas por el Ministerio de Salud para la prevención del COVID 19 en el trabajo.

- Obligaciones de SEDAPAL:

- SEDAPAL, a través de las Áreas Usuarias coordinará, planificará, verificará y supervisará la ejecución del presente servicio.

- SEDAPAL, a través de las Áreas Usuarias generará las cargas de trabajo de acuerdo a las necesidades del Servicio. En cuanto a la generación de cargas por campañas o en los casos excepcionales que sobrepasen los promedios regulares, las áreas Usuarias coordinarán con EL CONTRATISTA el cronograma de ejecución.

- SEDAPAL, a través de la Áreas Usuarias exigirá el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del presente proceso de selección, con sujeción a los presentes Términos de Referencia y a la Oferta Técnico – Económica de EL CONTRATISTA, y aplicará las penalidades correspondientes y podrá plantear la resolución del Contrato.

- SEDAPAL, a través de las Áreas Usuarias programará con el Coordinador de Base la ejecución de charlas dirigidas al personal que EL CONTRATISTA asigne al servicio, como mínimo dos (02) veces al año, sobre aspectos relacionados con el presente servicio, Normatividad Vigente, desarrollo de las actividades contratadas, Protocolo de Atención al Usuario, Código de Ética, Canal de Denuncias y Prevención del Fraude.

- SEDAPAL, a través de las Áreas Usuarias brindará al Coordinador de Base los accesos correspondientes a los Sistemas de Gestión indicados en el Literal I.10, a fin de que EL CONTRATISTA pueda desarrollar las actividades contratadas. Asimismo, previo al inicio de la ejecución del contrato, SEDAPAL coordinará con el Coordinador de Base la capacitación sobre el manejo de dichos Sistemas de Gestión al personal asignado al Servicio por EL CONTRATISTA.

- Seguros:

EL CONTRATISTA deberá contar, con una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que proporcione, a los trabajadores asignados al servicio, una cobertura adicional en caso de accidentes laborales, rehabilitación y readaptación al trabajo, prótesis y aparatos ortopédicos, indemnización y pensión por invalidez, pensión de sobrevivencia y gastos de sepelio en caso de fallecimiento derivados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Dicha póliza deberá ser entregada a cada Área Usuaria, dos (02) días hábiles antes del inicio de la ejecución del servicio, a fin de que se pueda contar con dicho documento para la suscripción del acta de inicio del servicio y deberá mantenerse vigente durante toda la ejecución del mismo.

SEDAPAL a través de las áreas usuarias, solicitará al postor adjudicado la presentación de las Pólizas que otorguen cobertura a los riesgos propios del Contrato:

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto equivalente al 25% del valor del monto del contrato, con un mínimo de USD $ 30 000,00 (Treinta mil y 00/100 dólares americanos).

Condiciones Especiales:

- Incluir a SEDAPAL como asegurado.

- SEDAPAL y/o funcionario tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.

- Esta póliza será primaria ante cualquier póliza.

- Póliza de Deshonestidad por un monto mínimo de USD $ 10 000,00 (Diez mil y 00/100 dólares americanos).

Condiciones Especiales:

- Incluir a SEDAPAL como asegurado.

- Esta póliza será primaria ante cualquier póliza.

- Incluye precisión que se cubren tanto bienes propios como de terceros bajo cargo, custodia o control y/o sobre los cuales sea responsable.

Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y Deshonestidad deberán ser entregadas a cada Área Usuaria, dos (02) días hábiles antes del inicio de la ejecución del servicio, a fin de que se pueda contar con dicho documento para la suscripción del acta de inicio del servicio y deberá mantenerse vigente durante toda la ejecución del mismo.

El postor que obtenga la Buena Pro, podrá presentar pólizas con vigencia para el primer año de ejecución contractual, con cargo a ampliar la vigencia hasta la culminación del servicio en el caso el periodo de ejecución del servicio supere los 12 meses.

El comprobante de pago de la Póliza de Responsabilidad Civil y Deshonestidad, será presentado en original, cancelado y firmado o en su defecto la factura electrónica del pago, en el caso de pagos fraccionados se presentará el cronograma de pago y el primer pago efectuado, dicho documento debe consignar la nomenclatura del procedimiento de selección, descripción del servicio y el nombre del consorcio y sus integrantes de ser el caso.

Asimismo, de acuerdo al D.S. N° 009-2020-TR, del 10.02.2020, EL CONTRATISTA, deberá contar con un Seguro de Vida Ley, para los trabajadores asignados al servicio, con el propósito de proporcionar a los trabajadores una cobertura adicional ya sea por muerte natural, accidente de trabajo o invalidez permanente, el mismo que deberá ser presentado al Área Usuaria correspondiente, a la suscripción del acta de inicio del servicio y deberá mantenerse vigente durante toda la ejecución del mismo.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA no se eliminará al monto asegurado en las pólizas contratadas ni a sus coberturas; por lo que éste responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con ocasión de la prestación del servicio.

- Tabla de Penalidades y Multas

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 162 y 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respectivamente.

X.1. Penalidad por mora:

- La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 162 y 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, respectivamente.

La penalidad por mora será calculada según la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x monto vigente |
| --- | --- |
|  | F x plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días.

- Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia de retraso.

- Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite de modo objetivo que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme al Artículo 162° del Reglamento “Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación”.

- A efectos de la aplicación de la penalidad que es materia de este numeral, la constitución en mora es automática, no requiriendo intimación alguna o comunicación previa de ninguna índole para dicha aplicación.

X.2. Otras Penalidades:

En mérito al Artículo 163° del Reglamento, se establecen la “TABLA DE PENALIDADES” distintas a la Penalidad por Mora.

Se precisa que las penalidades serán impuestas cuando se evidencie que el incumplimiento es atribuible a EL CONTRATISTA.

| TABLA DE PENALIDADES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENALIDAD |  | OCURRENCIA |  |  | PENALIDAD PROPUESTA |
| 1 | ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN Y SOLUCIONES TÉCNICAS |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Por no cumplir con presentar los entregables del Estudio de investigación para el reordenamiento de ciclos, itinerarios y AOL. La penalidad se aplicará por cada entregable. De no subsanarse en un plazo de 15 días, SEDAPAL se encuentra facultada a seguir aplicando la penalidad. |  | 200 x K |  |
|  | 1.2 | Por no levantar las observaciones realizadas al Estudio de investigación para el reordenamiento de ciclos, itinerarios y AOL. La penalidad se aplicará por no cumplir con el plazo establecido por el Área Usuaria. |  | 200 x K |  |
|  | 1.3 | Por no cumplir con presentar los entregables del Estudio de investigación de tiempos y movimientos para la actualización de los rendimientos diarios de las actividades. La penalidad se aplicará por cada entregable. De no subsanarse en un plazo de 15 días, SEDAPAL se encuentra facultada a seguir aplicando la penalidad. |  | 200 x K |  |
|  | 1.4 | Por no levantar las observaciones realizadas al Estudio de investigación de tiempos y movimientos para la actualización de los rendimientos diarios de las actividades. La penalidad se aplicará por no cumplir con el plazo establecido por el Área Usuaria. |  | 200 x K |  |
| 2 | ACTIVIDADES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Por no cumplir con los procedimientos constructivos de cada actividad. La penalidad se aplicará por cada caso detectado según el siguiente detalle: |  |  |
|  |  |  | En la Actividad Instalación de Medidores |  | 2 x K |
|  |  |  | En la Actividad Distribución de Comunicaciones |  | - x K |
|  |  |  | En la Actividad Distribución de Comprobantes de pago |  | - x K |
|  |  |  | En la Actividad Lectura de Medidores |  | 0.05 x K |
|  |  |  | En la Actividad Inspecciones Comerciales |  | 0.3 x K |
|  |  |  | En la Actividad Visita del Gestor de Recuperación con Cuadrilla |  | 0.5 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Cierre o Reapertura simple |  | 0.2 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Cierre o Reapertura Drástica |  | 0.7 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Obturaciones o Reaperturas |  | 0.7 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Sostenibilidad de la Unidad de Medición |  | 3 x K |
|  | 2.2 |  | Por no cumplir o interrumpir la ejecución de las actividades de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  | 2 x K |
|  | 2.3 |  | Por presentar información falsa y/o errada y/o incompleta y/o enmendada, la penalidad se aplicará por cada caso detectado según el siguiente detalle: |  |  |
|  |  |  | En la Actividad Instalación de Medidores |  | 2 x K |
|  |  |  | En la Actividad Distribución de Comunicaciones |  | - x K |
|  |  |  | En la Actividad Distribución de Comprobantes de pago |  | - x K |
|  |  |  | En la Actividad Lectura de Medidores |  | 0.05 x K |
|  |  |  | En la Actividad Inspecciones Comerciales |  | 0.3 x K |
|  |  |  | En la Actividad Visita del Gestor de Recuperación con Cuadrilla |  | 0.5 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Cierre o Reapertura simple |  | 0.2 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Cierre o Reapertura Drástica |  | 0.7 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Obturaciones o Reaperturas |  | 0.7 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Sostenibilidad de la Unidad de Medición |  | 3 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual |  | 2 x K |
|  | 2.4 |  | Por cada trabajador que ejecute carga de trabajo por encima de los rendimientos diarios establecidos para cada actividad. La penalidad se aplicará por cada trabajador y el número de veces en que se excedió los rendimientos. |  | 2 x K |
|  | 2.5 |  | Por interrumpir o no cumplir con ejecutar las actividades en el plazo programado, la penalidad se aplicará por cada caso detectado según el siguiente detalle: |  |  |
|  |  |  | En la Actividad Instalación de Medidores |  | 2 x K |
|  |  |  | En la Actividad Distribución de Comunicaciones |  | - x K |
|  |  |  | En la Actividad Distribución de Comprobantes de pago |  | - x K |
|  |  |  | En la Actividad Lectura de Medidores |  | 0.05 x K |
|  |  |  | En la Actividad Inspecciones Comerciales |  | 0.3 x K |
|  |  |  | En la Actividad Visita del Gestor de Recuperación con Cuadrilla |  | 0.5 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Cierre o Reapertura simple |  | 0.2 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Cierre o Reapertura Drástica |  | 0.7 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Obturaciones o Reaperturas |  | 0.7 x K |
|  |  |  | En la Actividad de Sostenibilidad de la Unidad de Medición |  | 3 x K |
|  | 2.6 |  | Por no registrar en el Sistema Comercial de SEDAPAL en el plazo establecido o por no registrar la fecha real de los reclamos, requerimientos, denuncias, solicitudes de atención presentados por los clientes a través de la página web de SEDAPAL, de la Mesa de Partes Virtual de SEDAPAL, de Aquafono y otras plataformas que podría implementar SEDAPAL. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  | 5 x K |
|  | 2.7 |  | Por no cumplir con el procedimiento “Devolución de Cargas de Trabajo Ejecutadas” de cada Actividad. La penalidad se aplicará por cada devolución observada. |  | 3 x K |
|  | 2.8 |  | Por no cumplir con implementar el Centro de Operaciones en el plazo establecido, o por no contar con las características establecidas, o por no levantar las observaciones realizadas por SEDAPAL. La penalidad se aplicará por observación detectada y por día de retraso. |  | 25 x K |
|  | 2.9 |  | Por no cumplir con la implementación de la plataforma de atención al público presencial y virtual en el plazo establecido o por no levantar las observaciones realizadas. La penalidad se aplicará por día de retraso. |  | 10 x K |
|  | 2.10 |  | Por realizar la subcontratación de las actividades o sub actividades. La penalidad se aplicará por cada caso detectado y por los días de subcontratación, sin perjuicio de que SEDAPAL comunique dicha infracción al Tribunal de Contrataciones del Estado. |  | 30 x K |
|  | 2.11 |  | Por incumplimiento de los Indicadores de Calidad. La penalidad se aplicará por cada Indicador de Calidad incumplido. |  | 10 x K |
|  | 2.12 |  | Cuando el resultado de la supervisión mensual por actividad arroje un valor “Rechazado” de acuerdo al “TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN¨. La penalidad se aplicará por cada muestra rechazada. |  | 30 x k |
| 3 | ENTREGABLES |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Por no cumplir con presentar los entregables al inicio y durante la ejecución del Servicio (no incluye los Estudios). La penalidad se aplicará por cada caso detectado y por día de retraso hasta su subsanación. |  | 5 x K |
|  | 3.2 |  | Por presentar los entregables con información falsa, errada o incompleta. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  | 5 x K |
| 4 | HERRAMIENTAS, EQUIPOS y ÚTILES DE OFICINA |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Por no contar, al inicio o durante la ejecución del servicio, con el equipamiento mínimo asignado a SEDAPAL establecido en el literal I.1 o por no cumplir con las especificaciones características técnicas mínimas. La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o cada equipo que no cumpla con las especificaciones mínimas y por día hasta su subsanación. |  | 3 x K |
|  | 4.2 |  | Por no contar, al inicio o durante la ejecución del servicio, con el equipamiento mínimo para la plataforma de atención al público presencial y virtual, establecidos en los Literales I.2 e I.3 o por no cumplir con las especificaciones mínimas. La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o cada equipo que no cumpla con las especificaciones características técnicas mínimas y por día hasta su subsanación. |  | 3 x K |
|  | 4.3 |  | Por no contar, al inicio o durante la ejecución del servicio, con los equipos establecidos en el literal I.4. o por no cumplir con las especificaciones mínimas. La penalidad se aplicará por cada equipo faltante o cada equipo que no cumpla con las especificaciones características técnicas mínimas y por día hasta su subsanación. |  | 3 x K |
|  | 4.4 | Por no contar, al inicio o durante la ejecución del servicio, con los útiles y herramientas establecidos en el literal I.5. La penalidad se aplicará por cada útil o herramienta faltante. |  |  | 0.5 x K |
|  | 4.5 | Por no utilizar los útiles o herramientas establecidos en el literal I.5 o los tiene inoperativos durante la ejecución de las actividades. La penalidad se aplicará por cuadrilla o por trabajador. |  |  | 2 x K |
|  | 4.6 | Por no contar o no utilizar, al inicio o durante la ejecución del servicio, con los elementos de señalización establecidos en el literal I.6. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  |  | 5 x K |
|  | 4.7 | Por no entregar o entregar parcialmente a su personal los Uniformes, la Indumentaria y Equipos de Protección personal establecido en el Literal I.7. La penalidad se aplicará por trabajador. |  |  | 3 x K |
|  | 4.8 | Por no utilizar el Uniforme o la Indumentaria y/o Equipos de Protección personal establecido en el Literal I.7 durante la ejecución de la actividad. La penalidad se aplicará por trabajador. |  |  | 3 x K |
|  | 4.9 | Por no cumplir las especificaciones de las unidades vehiculares establecidas en el Literal I.8. La penalidad se aplicará por unidad vehicular. |  |  | 3 x K |
|  | 4.10 | Por trabajador que no cuente con dispositivo móvil considerados en el Literal I.9, o teniéndolo esté sin servicio o apagado (durante el horario laboral establecido). La penalidad se aplicará por cada trabajador. Esta penalidad no aplica en los casos que el trabajador se encuentre trabajando en zona peligrosa. |  |  | 2 x K |
|  | 4.11 | Por no contar con los equipos o unidades vehiculares o dispositivos móviles en estado operativo (funcionando) durante la ejecución del servicio, los cuales están establecidos en los literales I.1, I.2, I.3, I.4, I.8 e I.9. La penalidad se aplicará por equipo, unidad vehicular o dispositivo inoperativo. |  |  | 5 x K |
|  | 4.12 | Por no implementar la Infraestructura Informática vía red interconectada o la línea dedicada, según las especificaciones señaladas en el Literal I.10. La penalidad se aplicará por día de incumplimiento. |  |  | 10 x K |
|  | 4.13 | Por no cumplir el acuerdo de confidencialidad de la información brindada por SEDAPAL. La penalidad se aplicará por cada observación detectada. |  |  | 24 x K |
|  | 4.14 | Por no contar con un Centro de Datos para la ejecución del servicio, según las especificaciones señaladas en el Literal I.11. La penalidad se aplicará por día de incumplimiento. |  |  | 10 x K |
| 5 | MATERIALES |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Por emplear materiales no autorizados o no normalizados por SEDAPAL (no incluye medidores) en la ejecución de las actividades. La penalidad se aplicará por cada caso detectado, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y remplazarlo por otro que cumpla con las características técnicas autorizadas y normalizadas. El reemplazo será sin costo alguno para SEDAPAL. |  |  | 4 x K |
|  | 5.2 | Por cuadrilla o trabajador que no disponga de los materiales establecidos en los procedimientos constructivos de cada actividad encomendada. La penalidad se aplicará por cada cuadrilla o trabajador. |  |  | 5 x K |
|  | 5.3 | Por empleo de materiales que no cumplan con la condición de ser: nuevos y originales. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las condiciones antes establecidas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para SEDAPAL. La penalidad se aplicará por caso detectado. |  |  | 5 x K |
|  | 5.4 | Por no cumplir con la devolución de materiales retirados de campo según lo establecido en el Literal J.1. La penalidad se aplicará por ocurrencia y por día de incumplimiento. |  |  | 12 x K |
|  | 5.5 | Por instalar medidores no aprobados por SEDAPAL. La penalidad se aplicará por cada caso detectado, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA deberá retirar dicho medidor y remplazarlo por otro que haya sido aprobado. El reemplazo (medidor y actividad) será sin costo alguno para SEDAPAL. |  |  | 1 x K |
| 6 | PERSONAL |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Por no contar con el personal referencial que resulte de dividir las cargas de trabajo mensuales entre los días a trabajar, entre los rendimientos diarios y considerando la cantidad de personal que se requiere para cada actividad. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  |  | 6 x K |
|  | 6.2 | Por no contar con la totalidad del personal de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual durante el horario de atención. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  |  | 10 x K |
|  | 6.3 | Por incorporar personal al servicio sin contar con la aprobación del Área Usuaria. La penalidad se aplicará por cada trabajador. |  |  | 10 x K |
|  | 6.4 | Cuando se compruebe que un trabajador realizó actos dolosos o impropios o negligentes en perjuicio de SEDAPAL y/o el cliente. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  |  | 12 x K |
|  | 6.5 | Cuando se compruebe incumplimiento y/o atrasos en los pagos de remuneraciones y beneficios sociales del personal asignado al servicio. La penalidad se aplicará por cada trabajador y en cada oportunidad que se detecte. |  |  | 12 x K |
|  | 6.6 | Por no cumplir con los planes y/o programas y/o cronogramas establecidos en los Términos de Referencia, con excepción de los planes referidos a Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. La penalidad se aplicará por cada plan y/o programa y/o cronograma incumplido. |  |  | 12 x K |
|  | 6.7 | Por no contar con un agente de radio por turno. La penalidad se aplicará por cada turno y por día. |  |  | 2 x K |
|  | 6.8 | Por el incumplimiento de los choferes de las normas de transporte establecidas por el MTC. La penalidad se aplicará por cada caso detectado. |  |  | 4 x K |
|  | 6.9 | Por no cumplir con el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo, establecidos por SEDAPAL para el ingreso, permanencia y salida del personal de los Centro de Servicios de SEDAPAL. La penalidad se aplicará por cada incumplimiento detectado. |  |  | 12 x K |
| 7 | MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Por incumplir con la Normatividad Ambiental aplicable a la ejecución del servicio establecido en el literal Q. La penalidad se aplicará por cada observación y por día hasta su subsanación. |  |  | 6 x K |
| 8 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Por incumplir con la Normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en el literal R. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del servicio. La penalidad se aplicará por cada observación y por día hasta su subsanación. |  |  | 12 x K |
|  | 8.2 | Por no levantar las observaciones realizadas por SEDAPAL a la documentación requerida en el literal R. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del servicio. La penalidad se aplicará por cada observación no levantada y por día de retraso. |  |  | 6 x K |
| 9 | DAÑOS A TERCEROS |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Por no asumir la indemnización en caso de daños corporales o materiales a terceros o por no asumir los gastos judiciales y/o administrativos que impliquen la solución de esta acción o por no asumir los desperfectos de los bienes de SEDAPAL en los casos que le sean atribuibles. La penalidad se aplicará por cada caso. |  |  | 25 x K |
| 10 | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Por no cumplir con las obligaciones de EL CONTRATISTA establecidas en el literal “U” Obligaciones del CONTRATISTA, salvo aquellas que se encuentren contenidas en otros considerandos de la presente tabla. La penalidad será por cada caso detectado. |  |  | 6 x K |
| 11 | SEGUROS |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Por no mantener vigentes las pólizas de seguros establecidos en el literal W. y/o por no mantener al día en sus pagos y/o por renovarlas fuera del plazo correspondiente. La penalidad se aplicará por cada incumplimiento detectado y por día de retraso en la subsanación. |  |  | 10 x K |
| 12 | MANUAL DE IDENTIDAD |  |  |  |  |
|  | 12.1 | Por incumplir el Manual de Identidad de terceros que le será proporcionado por SEDAPAL. La penalidad se aplicará por cada caso detectado y por día de retraso en la subsanación. |  |  | 3 x K |

Dónde: K = 3% de la UIT

UIT: Unidad Impositiva Tributaria, vigente al momento de cometida la falta o infracción.

      - Consideraciones adicionales para la aplicación de penalidades:

El objetivo de las penalidades es el de asegurar que la ejecución del servicio se realice de acuerdo a lo establecido en los presentes Términos de Referencia y a las especificaciones técnicas de SEDAPAL, es decir obedecen a criterios de razonabilidad, congruencia, proporcionalidad y objetividad al servicio convocado, considerando la importancia del servicio que presta SEDAPAL.

EL CONTRATISTA asumirá las penalidades impuestas por incumplimiento de los presentes términos de referencia según lo estipulado en la “TABLA DE PENALIDADES”, sin perjuicio que SEDAPAL ejerza su derecho de resolver el contrato en los casos que corresponda conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al presente documento y al respectivo contrato.

La aplicación de las penalidades se efectuará bajo los alcances de los Artículos 162° “Penalidad por mora” y 163° “Otras penalidades” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SEDAPAL, notificará a EL CONTRATISTA las infracciones detalladas en la “TABLA DE PENALIDADES” cuando éstas sean detectadas, con prescindencia de la fecha de la ocurrencia del evento. Los plazos establecidos en el procedimiento de aplicación de penalidades, se rigen según lo dispuesto en los presentes términos de referencia, teniendo como base la Ley de Contrataciones del Estado, siendo la Ley de Procedimiento Administrativo una norma supletoria.

      - Procedimiento de Aplicación de Penalidades derivadas del Cuaderno de Servicio referido a la Actividad “Instalación de Medidores”

La notificación de la falta será comunicada a EL CONTRATISTA a través del Cuaderno de Servicio para su subsanación dentro de un (01) día hábil de detectada.

De requerirse un mayor plazo, EL CONTRATISTA deberá sustentarlo en el Cuaderno de Servicio y contará con un día adicional para el levantamiento de la observación.

En caso que EL CONTRATISTA subsane la falta notificada dentro del plazo previsto, LA SUPERVISION anotará la subsanación y fecha en el Cuaderno de Servicios.

En caso que EL CONTRATISTA no subsane o subsane la falta notificada fuera del plazo previsto, LA SUPERVISION anotará la ocurrencia en el Cuaderno de Servicio y el Equipo Gestión Comercial y Micromedición comunicará la infracción al Área Usuaria correspondiente para la aplicación de la penalidad, de acuerdo a la “TABLA DE PENALIDADES”, adjuntando copia de la ocurrencia registrada en el Cuaderno de Servicio.

El cuaderno de Servicio se encontrará permanentemente en custodia de LA SUPERVISIÓN, en tal sentido la anotación se realizará en el momento que se encuentre una observación a los trabajos en campo.

Cabe señalar que en las actividades de supervisión inopinadas realizadas por el Área Usuaria también podrán detectarse infracciones de EL CONTRATISTA, razón por la cual el procedimiento a seguir está establecido en el numeral 3. siguiente.

      - Procedimiento de Aplicación de Penalidades y Descuentos

Detectada la infracción de un incumplimiento contractual o recibida la comunicación de parte del Equipo Gestión Comercial y Micromedición (Procedimiento de Aplicación de Penalidades derivadas del Cuaderno de Servicio referido a la Actividad “Instalación de Medidores”), el Área Usuaria notificará a EL CONTRATISTA vía Carta.

Criterios para la aplicación de las penalidades:

  - SEDAPAL notifica el incumplimiento penalizable vía carta.

  - EL CONTRATISTA tiene dos (02) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación, para levantar la observación. De requerirse un mayor plazo EL CONTRATISTA deberá solicitarlo por escrito al Área Usuaria por un periodo de tiempo igual al originalmente establecido.

  - SEDAPAL aplicará lo que corresponde según el gráfico anterior.

Donde:

Levantar = subsanar y sustentar

Subsanar = corregir/cumplir

Sustentar = desvirtuar

Respecto al término sustenta, este se refiere a que EL CONTRATISTA demuestre en su descargo, que no le asiste responsabilidad por la no ejecución de la actividad de acuerdo al procedimiento y plazos establecidos en los presentes términos de referencia.

En relación al término “Sustento Suficiente” está referido al sustento técnico presentado por EL CONTRATISTA que justifica en forma cuantitativa y cualitativa el levantamiento de la observación.

En relación al término “Sustento Insuficiente” está referido al sustento técnico incompleto presentado por EL CONTRATISTA o que no justifica en forma cuantitativa ni cualitativa el levantamiento de la observación.

EL CONTRATISTA contará con un plazo de dos (02) días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida la notificación para presentar su descargo, dicho descargo será evaluado por SEDAPAL para determinar la aplicación de la penalidad de acuerdo a la “TABLA DE PENALIDADES” y de ser el caso el descuento correspondiente, lo cual será comunicado a EL CONTRATISTA vía Carta. En caso que EL CONTRATISTA no presente el descargo correspondiente dentro del plazo establecido, se comunicará vía Carta la aplicación de la penalidad y será descontada en la próxima valorización.

La penalidad será aplicada por el Jefe del Área Usuaria, la misma que será descontada de los pagos mensuales correspondientes.

En las facturas por valorización mensual SEDAPAL descontará:

- Las penalidades aplicadas.

- La afectación económica a SEDAPAL conforme lo mencionado en los Aspectos Generales de cada actividad.

- Los descuentos por materiales usados no devueltos.

- Otros establecidos en los presentes términos de referencia.

En los casos en que corresponda la subsanación de la observación y si después de aplicada la penalidad, la observación por dicho caso persistiera, se volverá a aplicar la penalidad hasta cuando sea subsanada, siguiendo los Criterios para la aplicación de las penalidades, establecido en el Procedimiento de Aplicación de Penalidades y Descuentos, es decir hasta que se cumpla con la obligación por la cual se está aplicando la penalidad.

En caso de que una misma incidencia provoque más de una (01) infracción se aplicará la penalidad correspondiente a la de mayor gravedad.

- Seguridad de la Información:

A efectos de otorgar la seguridad de la información durante la Adquisición de Bienes o ejecución de Servicios en general o Consultorías en general o  Consultorías en Obras u Obras a contratar mediante “CONCURSO PÚBLICO O LICITACIÓN PÚBLICA o ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA o SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA o SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES o COMPARACION DE PRECIOS o CONTRATACION DIRECTA o PROCEDIMIENTO NO AFECTO A LEY (que superen las 3 UIT) y en las que exista intercambio de información el postor que obtenga la buena pro suscribirá el Acuerdo de Confidencialidad a la firma del contrato, solo en el caso de PROCEDIMIENTO NO AFECTO A LEY (que superen las 3 UIT) y en las que exista intercambio de información se realizará al inicio de la ejecución del servicio o bien o consultoría u obra, sujetándose a las cláusulas dispuestas en el citado acuerdo.

- Código de Ética:

El Contratista declara conocer el contenido y alcance del código ética de SEDAPAL, disponible en su página web corporativa: www.sedapal.com.pe (Nuestra Empresa/Quienes Somos/Buen Gobierno Corporativo/Código de Ética de Sedapal).

El Contratista se hace responsable de la difusión y cumplimiento del contenido y alcance del código de ética de SEDAPAL por parte de sus subordinados y/o subcontratistas si los hubiera.

- Acciones del Sistema de Control Interno:

El Contratista queda sometido a las auditorias que efectúe SEDAPAL, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de avance de las actividades contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros, cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera SEDAPAL. Estas auditorías estarán a cargo de las Áreas Usuarias.

- Impedimentos:

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, las personas naturales y jurídicas que se encuentren comprendidas en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.

Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio.

- Anticorrupción y No Participación en Prácticas Corruptas:

SEDAPAL exige a todos los contratistas, subcontratistas, proveedores, consultores y miembros de SEDAPAL, observar los más altos niveles éticos y que denuncien ante SEDAPAL vía su página web, a la línea WhatsAapp 922810000 o al correo corrupcioncero@sedapal.com.pe, todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida de la cual tengan conocimiento o sean informados, durante el procedimiento de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas, (ii) prácticas fraudulentas, (iii) prácticas coercitivas, (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. SEDAPAL ha establecido mecanismos para recibir denuncias de supuestas comisiones de Prácticas Prohibidas y protege la identidad del denunciante.

En tal sentido, todos aquellos que actúen en nombre o representación de SEDAPAL así como los postores, contratistas y/o subcontratistas, sin discriminación del importe de la contratación, tienen estrictamente prohibido solicitar u ofrecer regalos, hospitalidad, contribuciones, sobornos, dádivas o pagos con el único objeto de viabilizar, facilitar, agilizar o acelerar trámites diversos o evitar la supervisión del cumplimiento de obligaciones u obtener algún tipo de beneficio que afecte a SEDAPAL y beneficie al tercero.

Todos los postores, contratista y/o subcontratistas, sin discriminación del importe de la contratación, tienen la obligación de no participar en prácticas corruptas, no correspondiendo el pago de daños y perjuicios si se resolviese el contrato en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del CONTRATISTA.

SEDAPAL define para estos efectos los siguientes términos:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación.

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte.

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes, realizada con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

- Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación de SEDAPAL sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o

- Todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de SEDAPAL y derechos de auditoría que le corresponden.

- Responsabilidad Patrimonial Solidaria:

Los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la Entidad por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual. (Directiva Nº 005-2019-0SCE/CD - Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado).

- Propiedad Intelectual

De corresponder, la Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluido sin limitación, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas, respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio o que se hubiere creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.

- Anexos

ANEXO A – Cargas de Trabajo Referencial de las Actividades

ANEXO B – Alcance de las Actividades Comerciales y Operativas.

ANEXO C – Instalación típica de medidores

ANEXO D – Instalación típica de batería de medición.

ANEXO E– Diseño típico de estructuras para caja porta medidor para medidores de 40mm a más

ANEXO F – Detalle del apoyo del medidor de 15mm a más

ANEXO G – Diseño típico de la losa de sujeción para marco y tapa

ANEXO H – Diseño típico para el pozo sumidero de la losa de fondo para caja porta medidor de

medidores de 40mm a más

ANEXO I – Medidas externas de las cajas porta medidor para medidores de 40mm a más

ANEXO J – Detalle de la válvula de cierre esférico para medidores de 40mm.

ANEXO K – Detalle de la válvula compuerta de fierro fundido dúctil para agua potable de 50mm a

más (CTPS-ET-013)

ANEXO L – Especificaciones técnicas de la unidad de medición.

ANEXO M – Estandarización de Materiales

ANEXO N – Fichas Técnicas de dispositivos de cierre simple y drástico

ANEXO Ñ – Ficha Técnica del georadar

ANEXO O – Ficha Técnica del geófono

ANEXO P – Ficha Técnica del boroscopio

ANEXO Q – Ficha Técnica de caja de cartón para archivo

ANEXO R – Tabla de Tamaño de Muestra para Supervisión

ANEXO S – Ficha Técnica del Dispositivo de Seguridad tipo Bunker para Medidores Ultrasónicos de

diámetro 15, 20 y 25 mm

ANEXO T – Glosario de Términos

ANEXO U – Modelo de Cronograma de Procesos Comerciales

ANEXO V – Tabla de Acciones para Imposibilidades

ANEXO W - Ficha Técnica Del Dispositivo De Seguridad Caja Metálica

- Requisitos de Calificación:

| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL |
| --- | --- |
| A.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE |
| A.1.1 | FORMACIÓN ACADÉMICA |
|  | Requisitos: Profesional titulado en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Ciencias de la Computación del personal clave requerido como Coordinador de Base - Dos (02) para el Ítem 01. - Tres (03) para el Ítem 02. - Dos (02) para el Ítem 03. - Uno (01) para el Ítem 04. Para el caso de los profesionales propuestos por EL CONTRATISTA, en caso sean titulados en el extranjero, la acreditación se realizará adjuntando en su propuesta técnica, copia simple del diploma del título profesional otorgado en el extranjero y la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del citado título profesional, extendido por la autoridad competente en el Perú. La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el “personal profesional clave” deberá presentarse al inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú, como para aquellos titulados en el extranjero. Acreditación: El título profesional en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Ciencias de la Computación será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. En caso el título profesional en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Ciencias de la Computación no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. |
|  | Requisitos: Bachiller en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Administración y Sistemas o Investigación Operativa o Ciencias de la Computación del personal clave requerido como: - Supervisor de Actividad Instalación de Medidores Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. - Supervisor de Actividad Distribución de Comunicaciones Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. - Supervisor de Actividad Distribución de Comprobantes de Pago Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. - Supervisor de Actividad Lectura de Medidores Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. - Supervisor de Actividad Inspecciones Comerciales Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. - Supervisor de Actividad Acciones Persuasivas Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. - Supervisor de Actividad Sostenibilidad de la Unidad de Medición Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. Bachiller en Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas o Negocios Internacionales o Administración de Empresas o Ciencias de la Comunicación o Economía o Derecho o Psicología o Ingeniería Informática o Ingeniería de Computación y Sistemas o Ciencias de la Computación o Sociología del personal clave requerido como Supervisor de Actividad de la Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual: Dos (02) para el Ítem 01. Tres (03) para el Ítem 02. Dos (02) para el Ítem 03. Uno (01) para el Ítem 04. Para el caso de los profesionales propuestos por EL CONTRATISTA, en caso sean titulados en el extranjero, la acreditación se realizará adjuntando en su propuesta técnica, copia simple del diploma del título profesional otorgado en el extranjero y la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del citado título profesional, extendido por la autoridad competente en el Perú. Acreditación: El grado de bachiller en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Administración y Sistemas o Investigación Operativa o Ciencias de la Computación o Negocios Internacionales o Ciencias de la Comunicación o Derecho o Psicología o Sociología será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. En caso el grado de bachiller en cualquier especialidad de Ingeniería o Administración o Economía o Contabilidad o Administración y Sistemas o Investigación Operativa o Ciencias de la Computación o Negocios Internacionales o Ciencias de la Comunicación o Derecho o Psicología o Sociología no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. |
|  | Requisitos: Profesional titulado en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniería de Seguridad Laboral y Ambiental o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial del personal clave requerido como Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo - Uno (01) para el Ítem 01. - Uno (01) para el Ítem 02. - Uno (01) para el Ítem 03. - Uno (01) para el Ítem 04. En caso EL CONTRATISTA proponga personal profesional y estos sean titulados en el extranjero, la acreditación se realizará adjuntando en su propuesta técnica, copia simple del diploma del título profesional otorgado en el extranjero y la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del citado título profesional, extendido por la autoridad competente en el Perú. La acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el “personal profesional clave” deberá presentarse al inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú, como para aquellos titulados en el extranjero. Acreditación: El título profesional en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniería de Seguridad Laboral y Ambiental o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda. En caso el título profesional en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniería de Seguridad Laboral y Ambiental o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Industrial no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. |
| A.1.2 | CAPACITACIÓN |
|  | Requisitos: Contar como mínimo con ocho (08) horas lectivas en los siguientes temas: comunicación asertiva y/o manejo de conflictos y/o inteligencia emocional y/o manejo del estrés y/o gestión del tiempo y/o liderazgo y/o empatía y/o creatividad del personal clave requerido como: - Supervisor de Actividad Instalación de Medidores - Supervisor de Actividad Distribución de Comunicaciones - Supervisor de Actividad Distribución de Comprobantes de Pago - Supervisor de Actividad Lectura de Medidores - Supervisor de Actividad Inspecciones Comerciales - Supervisor de Actividad Acciones Persuasivas - Supervisor de Actividad Sostenibilidad de la Unidad de Medición - Supervisor de Actividad de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual. Para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Acreditación: Se acreditará con copia simple de constancias o certificados que acrediten la capacitación solicitada. |
|  | Requisitos: Deberá tener capacitación en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001) y/o Normativas de SST y/o Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC) y/o Trabajos de Alto Riesgo. Se requiere como mínimo 3 de estas capacitaciones en SST con una duración mínima de 4 horas lectivas cada una del personal clave requerido como Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Acreditación: Se acreditará con copia simple de constancias o certificados que acrediten la capacitación solicitada. Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia. |
| A.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |
|  | Requisitos: Mínima de cinco (05) años desempeñándose como Coordinador General y/o Coordinador de Base y/o Director de Proyecto y/o Gerente de Proyecto y/o Ingeniero Residente en la dirección y/o coordinación y/o supervisión en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: instalación de medidores de agua y/o actividades comerciales (lectura o toma de estado de medidores de agua, y/o distribución de comunicaciones, y/o distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos, y/o inspecciones comerciales) y/o actividades de acciones persuasivas (gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado) y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición (retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja portamedidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado) y/o actividades de plataforma de atención al público y/o instalación de medidores en nuevas conexiones y/o en el mantenimiento preventivo de conexiones domiciliarias de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de siete (07) años desempeñándose como Supervisor y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: instalación de medidores de agua y/o lectura o toma de estado de medidores de agua y/o distribución de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o inspecciones comerciales y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de medidores en nuevas conexiones y/o en el mantenimiento preventivo de conexiones domiciliarias de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado del personal clave requerido como Coordinador de Base para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Se contabilizará la experiencia en el caso de Ingenieros a partir de la obtención de la Colegiatura y en caso de las demás profesiones a partir de la obtención del título profesional. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. |
|  | Requisitos: Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento en la ejecución de servicios de las siguientes actividades: actividades comerciales y operativas y/o mantenimiento de sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/u obras de saneamiento; que contengan las actividades de instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de desagüe y/o Acoplamiento de conexión domiciliaria de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Instalación de Medidores para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o de las siguientes actividades: distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural y/o empresas de telefonía y/o mensajería, en la ejecución de la actividad de las actividades de distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: distribución de comunicaciones y/o distribución de comprobantes de pago y/o toma de estado y/o inspecciones comerciales del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Distribución de Comunicaciones para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o de las siguientes actividades: distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural y/o empresas de telefonía y/o mensajería, en la ejecución de la actividad de las actividades de distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: distribución de comprobantes de pago y/o distribución de comunicaciones y/o toma de estado y/o inspecciones comerciales del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Distribución de Comprobantes de Pago para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o de las siguientes actividades: lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural, en la ejecución de la actividad de las actividades de lectura de medidores y/o toma de estado de medidores; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: toma de estado y/o inspecciones comerciales del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Lectura de Medidores para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o de las siguientes actividades: inspecciones comerciales y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones y/o inspecciones comerciales; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de energía eléctrica y/o gas natural, en la ejecución de la actividad de inspecciones; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: toma de estado y/o inspecciones comerciales del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Inspecciones Comerciales para los Ítems 01, 02 y 03. Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en empresas de servicios de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/u de las siguientes actividades: inspecciones comerciales y/o lectura de medidores y/o toma de estado de medidores y/o distribución de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o notificación de comprobantes de pago, recibos o avisos de cobranza y/o distribución de comunicaciones y/o notificación de comunicaciones; o, mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador en organismos especializados en el manejo de recursos hídricos, en la ejecución de las actividades de Inspecciones y/o Elaboración o evaluación de estudios hidrogeológicos y/o Inventario de fuentes de agua subterránea y/o Explotación en Aguas Subterráneas; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Toma de Estado Red y Fuente Propia y/o Inspecciones Comerciales Red y Fuente Propia del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Inspecciones Comerciales para el Ítem 04. Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento en la ejecución de servicios de las siguientes actividades: actividades comerciales y operativas y/o mantenimiento de sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/u obras de saneamiento; que contengan las actividades de cierres, obturaciones y reaperturas de los servicios de agua potable y alcantarillado Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de desagüe y/o Acoplamiento de conexión domiciliaria de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Acciones Persuasivas para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Mínima de dos (02) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Supervisor en empresas de servicios de saneamiento en la ejecución de servicios de las siguientes actividades: actividades comerciales y operativas y/o mantenimiento de sistemas de agua potable y/o alcantarillado y/u obras de saneamiento; que contengan las actividades de iInstalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición y/o instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de agua y/o mantenimiento y/o rehabilitación de conexiones domiciliarias de desagüe y/o Acoplamiento de conexión domiciliaria de agua potable y/o mantenimiento preventivo de sistemas de agua potable y alcantarillado y/o mantenimiento correctivo de sistemas de agua potable y alcantarillado; o, mínima de tres (03) años desempeñándose como Controlador de Campo en empresas de servicios de saneamiento de las siguientes actividades: Instalación de medidores de agua y/o actividades de acciones persuasivas y/o actividades de sostenibilidad de la unidad de medición del personal clave requerido como Supervisor de Actividad Sostenibilidad de la Unidad de Medición para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Mínima de tres (03) años desempeñándose como Supervisor y/o Coordinador de actividades de Plataforma de Atención al Público en empresas de servicios de saneamiento y/o energía eléctrica y/o gas natural y/o empresas de telefonía y/o empresas mineras y/o empresas petroleras y/o construcción y/o entidades financieras y/o salud y/o instituciones públicas y/o contact center o y/u Organismos Reguladores de Servicios Públicos; o, mínima de cuatro (04) años desempeñándose como Gestor de Servicio y o Counter y/u Orientador de actividades de atención al público en empresas de servicios de saneamiento del personal clave requerido como Supervisor de Actividad de Plataforma de Atención al Público Presencial y Virtual para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Asimismo, se precisa que: - Las actividades de acciones persuasivas están referidas a: gestión de recuperación, cierres, reaperturas y obturaciones de conexiones de agua y alcantarillado. - Las actividades de sostenibilidad de la unidad de medición están referidas a: retiro y reinstalación de medidores de agua, adecuación o reflotamiento de caja porta medidor de agua, instalación o cambio de batería de medición, instalación o cambio de dispositivo de seguridad para medidor de agua, detección de conexiones clandestinas de agua y alcantarillado. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. |
|  | Requisitos: Mínima de 3 años desempeñándose los cargos de: como Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero supervisor en seguridad industrial y/o Supervisor especializado en seguridad y salud ocupacional y/o Administrador del sistema de riesgos y/o Realizando actividades de supervisión en seguridad y salud en el trabajo en proyectos y/u obras y/o industrias y/o Realizando la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en proyectos y/u obras y/o industrias y/o Realizando diseño de programas de seguridad y salud en el trabajo y control de riesgos en SST y/o Supervisando trabajos de alto riesgo tales como ingreso a espacios confinados y/o trabajos en altura y/o trabajos de excavación del personal clave requerido como Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo para los Ítems 01, 02, 03 y 04. Se considerará la experiencia del personal propuesto sujeto a evaluación en forma objetiva computándose la experiencia desde la incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Importante. - Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. - En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. - Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. - Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.. |

| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
| --- | --- |
|  | Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: - S/ 285 000 000,00 (Doscientos Ochenta y Cinco Millones y 00/100 soles) para el ítem 01 - S/ 298 000 000,00 (Doscientos Noventa y Ocho Millones y 00/100 soles) para el Ítem 02 - S/ 199 000 000,00 (Ciento Noventa y Nueve Millones y 00/100 soles) para el ítem 03 - S/ 60 000 000,00 (Sesenta Millones y 00/100 soles) para el ítem 04 por la contratación de manera conjunta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se aclara que, si un postor presenta ofertas para más de un ítem, deberá acreditar la experiencia del ítem de mayor valor. Se consideran servicios similares a los siguientes y es requisito presentar al menos un contrato de cada uno de éstos servicios, de manera individual o conjunta: - Instalación de medidores o implantación de medidores y - Lectura o Toma de estado de medidores de agua y - Inspecciones comerciales y - Cierres y reaperturas de conexiones de agua Se consideran servicios complementarios y serán considerados para acreditar el monto total facturado a los siguientes: - Distribución de comunicaciones y/o - Distribución de comprobantes de pago, avisos de cobranza o recibos y/o - Plataforma de Atención al Público y/o - Mantenimiento de conexiones domiciliarias de agua potable. Cada contrato presentado por el licitante será analizado individualmente y la experiencia será acreditada según el tipo de servicio prestado en dicho contrato. El postor deberá contar con su Registro Nacional de Proveedores (RNP) como proveedor de servicios con inscripción vigente y estar habilitado. |

ANEXOS

ANEXO A

CARGAS DE TRABAJO REFERENCIAL DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM 01: NORTE

| A. ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES Y MECÁNICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| A.1 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 9,715 | 4,036 | 13,751 |
| A.2 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 0 | 0 | 0 |
| A.3 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 2 | 0 | 2 |
| A.4 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 194,487 | 116,902 | 311,389 |
| A.5 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 85 | 30 | 115 |
| A.6 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 86 | 82 | 168 |

| CARGA PROGRAMADA Y CARGA PRIORITARIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PRIORITARIA | UND | 77,561 | 53,687 | 131,248 |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PROGRAMADA | UND | 126,814 | 67,363 | 194,177 |

| B. ACTIVIDADES COMERCIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| B.1 | DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES | UND | 185,094 | 73,125 | 258,219 |
| B.2 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN URGENTE | UND | 15,480 | 4,802 | 20,282 |
| B.3 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 1,546,965 | 710,500 | 2,257,465 |
| B.4 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES SIN CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 2,244,412 | 1,797,179 | 4,041,591 |
| B.5 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO CONTINUOS | UND | 27,709,843 | 9,659,725 | 37,369,568 |
| B.6 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DISCONTINUOS | UND | 4,829,760 | 2,516,145 | 7,345,905 |
| B.7 | DISTRIBUCIÓN POR PARADA DE COMPROBANTES DE PAGO | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.8 | DISTRIBUCIÓN DEL RECIBO ÚNICO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.9 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL | UND | 23,675,592 | 1,099,935 | 24,775,527 |
| B.10 | LECTURA DE MEDIDORES CON HOJA DE LECTURA | UND | 3,041,297 | 9,972,960 | 13,014,257 |
| B.11 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL O CON HOJA DE LECTURA PARA FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.12 | LECTURA DE MEDIDORES A DISTANCIA A TRAVÉS DE RED MÓVIL CELULAR | GLB | 120 | 0 | 120 |
| B.13 | LECTURA DE MEDIDORES CON BOROSCOPIO PARA CONEXIONES CON CAJA SELLADA | UND | 9,980 | 108,586 | 118,566 |
| B.14 | INSPECCIÓN RECLAMO USO ÚNICO | UND | 176,931 | 50,064 | 226,995 |
| B.15 | INSPECCIÓN RECLAMO USO MÚLTIPLE | UND | 101,899 | 21,456 | 123,355 |
| B.16 | INSPECCIÓN RECLAMO FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.17 | INSPECCIÓN INTERNA USO ÚNICO | UND | 133,980 | 83,515 | 217,495 |
| B.18 | INSPECCIÓN INTERNA USO MÚLTIPLE | UND | 28,439 | 19,535 | 47,974 |
| B.19 | INSPECCIÓN INTERNA FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.20 | INSPECCIÓN ESPECIAL CON GEÓFONO | UND | 11,806 | 2,921 | 14,727 |
| B.21 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA | UND | 3,626,029 | 1,802,352 | 5,428,381 |
| B.22 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA CON BOROSCOPIO | UND | 2,979 | 10,108 | 13,087 |
| B.23 | INSPECCIÓN POR EMPADRONAMIENTO | UND | 48,559 | 19,649 | 68,208 |
| B.24 | EMPADRONAMIENTO PARA CAPTACIÓN DE FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.25 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO ÚNICO | UND | 327,246 | 62,500 | 389,746 |
| B.26 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO MÚLTIPLE | UND | 46,768 | 12,000 | 58,768 |
| B.27 | INSPECCIÓN POR INCORPORACIÓN DE POZOS | UND | N.A. | N.A. | N.A. |

N.A. No Aplica

| C. ACTIVIDADES DE ACCIONES PERSUASIVAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| C.1 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN | UND | 165,115 | 134,178 | 299,293 |
| C.2 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN CON CUADRILLA | UND | 8,690 | 7,062 | 15,752 |
| C.3 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO CON 4 MUESCAS, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 1,016,954 | 730,785 | 1,747,739 |
| C.4 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CORTE TIPO GRILLETE DE ACERO ZINCADO CON PERNO DE SEGURIDAD, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20M Y 25MM. | UND | 0 | 6,036 | 6,036 |
| C.5 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON TAPA ESPECIAL EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 15,600 | 13,581 | 29,181 |
| C.6 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN LA VÁLVULA DADO ANTES DE CAJA PORTA MEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, EN CONEXIONES DE 40MM A MÁS | UND | 43 | 604 | 647 |
| C.7 | CIERRE DRÁSTICO EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 20,311 | 24,000 | 44,311 |
| C.8 | REAPERTURA DRÁSTICA EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 14,040 | 60,359 | 74,399 |
| C.9 | CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 4,243 | 33,178 | 37,421 |
| C.10 | REAPERTURA DRÁSTICA CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 4,243 | 18,330 | 22,573 |
| C.11 | CIERRE DRÁSTICO EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 624 | 12,856 | 13,480 |
| C.12 | REAPERTURA DRÁSTICA EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 659 | 8,998 | 9,657 |
| C.13 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 312 | 2,414 | 2,726 |
| C.14 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 312 | 2,414 | 2,726 |
| C.15 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 187 | 604 | 791 |
| C.16 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 187 | 604 | 791 |
| C.17 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 0 | 604 | 604 |
| C.18 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 0 | 604 | 604 |
| C.19 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS CERRADOS - CONEXIÓN AGUA POTABLE | UND | 1,060,550 | 800,000 | 1,860,550 |
| C.20 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS OBTURADOS POR DEUDA O POR VMA - CONEXIÓN ALCANTARILLADO | UND | 1,144 | 3,622 | 4,766 |

| D. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| D.1 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN | UND | 321 | 188 | 509 |
| D.2 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 15 | 9 | 24 |
| D.3 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 257 | 150 | 407 |
| D.4 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 12 | 8 | 20 |
| D.5 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 28,565 | 25,218 | 53,783 |
| D.6 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 41,107 | 34,928 | 76,035 |
| D.7 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 131 | 18 | 149 |
| D.8 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 190 | 600 | 790 |
| D.9 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 20MM | UND | 1,358 | 7,807 | 9,165 |
| D.10 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 25MM | UND | 42 | 98 | 140 |
| D.11 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETRO DE 40MM | UND | 8 | 12 | 20 |
| D.12 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS | UND | 25 | 29 | 54 |
| D.13 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 15,273 | 50,487 | 65,760 |
| D.14 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 8 | 41 | 49 |
| D.15 | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50 MM A MÁS - VANDALISMO REITERATIVOS (CAJA METÁLICA) | UND | 7 | 94 | 101 |
| D.16 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM O 20MM | UND | 12,505 | 5,000 | 17,505 |
| D.17 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 25MM | UND | 31 | 1,000 | 1,031 |
| D.18 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 40MM | UND | 20 | 120 | 140 |
| D.19 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 76 | 60 | 136 |
| D.20 | CAMBIO DE VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA TIPO DADO PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 64 | 38 | 102 |
| D.21 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 20MM | UND | 95 | 4 | 99 |
| D.22 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 25 MM DE DIÁMETRO | UND | 5 | 2 | 7 |
| D.23 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 40 MM DE DIÁMETRO | UND | 1 | 2 | 3 |
| D.24 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR A 50 MM DE DIÁMETRO | UND | 1 | 4 | 5 |
| D.25 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 15MM, A 20MM, A 25MM | UND | 244 | 4 | 248 |
| D.26 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 40 MM | UND | 2 | 2 | 4 |
| D.27 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 2,030 | 3,934 | 5,964 |
| D.28 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 2,920 | 5,463 | 8,383 |
| D.29 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 53 | 42 | 95 |
| D.30 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 76 | 75 | 151 |
| D.31 | INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA ESPECIAL PARA LECTURA CON BOROSCOPIO EN CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM Y 20MM | UND | 611 | 1,501 | 2,112 |
| D.32 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 1,018 | 484 | 1,502 |
| D.33 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 51 | 0 | 51 |
| D.34 | INSPECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE CONEXIONES REGISTRADAS CON GEORADAR | UND | 3,600 | 1,240 | 4,840 |
| D.35 | LEVANTAMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 1,333 | 1,584 | 2,917 |
| D.36 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON INSPECTOR MOTORIZADO | UND | 9,000 | 753 | 9,753 |
| D.37 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON CUADRILLA | UND | 7,200 | 2,400 | 9,600 |
| D.38 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON GEORADAR | UND | 3,600 | 1,600 | 5,200 |
| D.39 | RETIRO DE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 2,640 | 550 | 3,190 |
| D.40 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE ALCANTARILLADO CON CUADRILLA | UND | 6,000 | 13 | 6,013 |
| D.41 | RETIRO DE MEDIDOR EN CONEXIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE POZOS (FUENTE PROPIA) | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| D.42 | INSTALACIÓN, RETIRO, REINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 1 | 0 | 1 |

N.A. No Aplica

| E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| E.1 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 1,037 | 74 | 1,111 |
| E.2 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M2 | 1,037 | 74 | 1,111 |
| E.3 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MIXTO, CONCRETO Y ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 864 | 59 | 923 |
| E.4 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO | M2 | 2,419 | 323 | 2,742 |
| E.5 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EMPEDRADAS | M2 | 346 | 51 | 397 |
| E.6 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ESPECIALES | M2 | 346 | 51 | 397 |
| E.7 | REPOSICIÓN DE JARDINES | M2 | 346 | 26 | 372 |
| E.8 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE SARDINELES | ML | 346 | 44 | 390 |
| E.9 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA | M2 | 35,424 | 2,205 | 37,629 |

| F. ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL Y VIRTUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| F.1 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL | GLB | 42,120 | 31,200 | 73,320 |
| F.2 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO VIRTUAL | GLB | 18,720 | 6,240 | 24,960 |

| G. MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO COMAS | METRADO CALLAO | METRADO TOTAL |
| G.1 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.2 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" | UND | 667 | 792 | 1,459 |
| G.3 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.4 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.5 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.6 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.7 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 2" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.8 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 4" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.9 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 6" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.10 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.11 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.12 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 2" | UND | 667 | 792 | 1,459 |
| G.13 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 4" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.14 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 6" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.15 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.16 | ACOPLE UNIV. PVC DE 50MM ( 2" ) 59.5/72.0 | UND | 172 | 172 | 344 |
| G.17 | ACOPLE UNIV. PVC DE 100MM ( 4" ) 109 -127.8 | UND | 8 | 1 | 9 |
| G.18 | ACOPLE UNIV. PVC DE 80MM ( 3" ) 88.1-102.4 | UND | 18 | 6 | 24 |
| G.19 | ARENA GRUESA | M3 | 5 | 1 | 6 |
| G.20 | BRIDA CON ROSCA F°F° 100 MM (4") | UND | 32 | 1 | 33 |
| G.21 | BRIDA CON ROSCA F°F° 150 MM (6") | UND | 20 | 1 | 21 |
| G.22 | BRIDA CON ROSCA F°F° 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.23 | BRIDA CON ROSCA F°F° 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.24 | BRIDA CON ROSCA F°F° 50 MM (2") | UND | 730 | 314 | 1,044 |
| G.25 | BRIDA CON ROSCA F°F° 80 MM (3") | UND | 78 | 12 | 90 |
| G.26 | BUSHING DE 20MM A 15MM (¾” A ½”) | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.27 | BUSHING DE 25MM A 15MM (1” A ½”) | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.28 | BUSHING DE 40MM A 25MM (1 ½ ” A 1") | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.29 | BUSHING DE 50MM A 25MM (2” A 1”) | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.30 | BUSHING DE 50MM A 40MM (2” A 1 ½ ”) | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.31 | CANDADO HEXAGONAL 50MM | UND | 14 | 188 | 202 |
| G.32 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) | BOL | 4 | 3 | 7 |
| G.33 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 45Ø | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.34 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 90Ø | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.35 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 45Ø | UND | 6,141 | 2,367 | 8,508 |
| G.36 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 90Ø | UND | 6,141 | 2,367 | 8,508 |
| G.37 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 45Ø | UND | 1 | 2 | 3 |
| G.38 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 90Ø | UND | 1 | 2 | 3 |
| G.39 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 45Ø | UND | 112 | 133 | 245 |
| G.40 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 90Ø | UND | 112 | 133 | 245 |
| G.41 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 45Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.42 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 90Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.43 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 45Ø | UND | 16 | 501 | 517 |
| G.44 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 90Ø | UND | 16 | 501 | 517 |
| G.45 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 45Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.46 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 90Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.47 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 11 | 63 | 74 |
| G.48 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 11 | 63 | 74 |
| G.49 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 45Ø | UND | 33 | 31 | 64 |
| G.50 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 90Ø | UND | 33 | 31 | 64 |
| G.51 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 45Ø | UND | 4 | 1 | 5 |
| G.52 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 90Ø | UND | 4 | 1 | 5 |
| G.53 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=175 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 42,403 | 29,263 | 71,666 |
| G.54 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=210 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 3 | 3 | 6 |
| G.55 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 45Ø | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.56 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 90Ø | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.57 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 45Ø | UND | 1 | 2 | 3 |
| G.58 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 90Ø | UND | 1 | 2 | 3 |
| G.59 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 45Ø | UND | 6,141 | 2,367 | 8,508 |
| G.60 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 90Ø | UND | 6,141 | 2,367 | 8,508 |
| G.61 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 90Ø | UND | 112 | 133 | 245 |
| G.62 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 45Ø | UND | 16 | 501 | 517 |
| G.63 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 90Ø | UND | 16 | 501 | 517 |
| G.64 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 45Ø | UND | 112 | 133 | 245 |
| G.65 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 11 | 63 | 74 |
| G.66 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 11 | 63 | 74 |
| G.67 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 45Ø | UND | 33 | 31 | 64 |
| G.68 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 90Ø | UND | 33 | 31 | 64 |
| G.69 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 45Ø | UND | 4 | 2 | 6 |
| G.70 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 90Ø | UND | 4 | 2 | 6 |
| G.71 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO, PRECINTO TAPA POLICARBONATO NUMERADO Y CABLE ACERADO | UND | 639 | 474 | 1,113 |
| G.72 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO GRILLETE | UND | 0 | 262 | 262 |
| G.73 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CAJA METÁLICA (50 MM A MÁS) | UND | 7 | 94 | 101 |
| G.74 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 2 | 0 | 2 |
| G.75 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 100 MM (4") | UND | 5 | 1 | 6 |
| G.76 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 15 MM (1/2") | UND | 225,539 | 175,312 | 400,851 |
| G.77 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 150 MM (6") | UND | 4 | 1 | 5 |
| G.78 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 20 MM (3/4") | UND | 7,392 | 8,075 | 15,467 |
| G.79 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.80 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 25 MM (1") | UND | 1,112 | 2,058 | 3,170 |
| G.81 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.82 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 40 MM (1 1/2") | UND | 116 | 164 | 280 |
| G.83 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 50 MM (2") | UND | 178 | 208 | 386 |
| G.84 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 80 MM (3") | UND | 13 | 8 | 21 |
| G.85 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO BUNKER PARA MEDIDORES ULTRASÓNICOS DE 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 9,715 | 4,036 | 13,751 |
| G.86 | DPD REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE | SOBRE | 0 | 0 | 0 |
| G.87 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 100 MM (4") | UND | 15 | 1 | 16 |
| G.88 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 150 MM (6") | UND | 10 | 1 | 11 |
| G.89 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.90 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.91 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 50 MM (2") | UND | 394 | 199 | 593 |
| G.92 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 80 MM (3") | UND | 36 | 9 | 45 |
| G.93 | EMPAQUETADURA NR/SBR 15 MM (1/2") | UND | 266,302 | 175,038 | 441,340 |
| G.94 | EMPAQUETADURA NR/SBR 20 MM (3/4") | UND | 8,129 | 8,056 | 16,185 |
| G.95 | EMPAQUETADURA NR/SBR 25 MM (1") | UND | 1,065 | 2,056 | 3,121 |
| G.96 | EMPAQUETADURA NR/SBR 40 MM (1 1/2") | UND | 85 | 40 | 125 |
| G.97 | FIERRO CORRUGADO ½” | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.98 | FILTRO TIPO "Y" DE 100 MM (4") | UND | 8 | 1 | 9 |
| G.99 | FILTRO TIPO "Y" DE 150 MM (6") | UND | 6 | 1 | 7 |
| G.100 | FILTRO TIPO "Y" DE 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.101 | FILTRO TIPO "Y" DE 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.102 | FILTRO TIPO "Y" DE 50 MM (2") | UND | 238 | 138 | 376 |
| G.103 | FILTRO TIPO "Y" DE 80 MM (3") | UND | 20 | 7 | 27 |
| G.104 | GUANTES DE NITRILO | PAR | 0 | 0 | 0 |
| G.105 | MARCO Y TAPA DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 4,366 | 1,890 | 6,256 |
| G.106 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO SIN VISOR CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO DE 15MM Y 20MM | UND | 4,366 | 1,890 | 6,256 |
| G.107 | MARCO Y TAPA DE Fº FDO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO DADO | UND | 74 | 47 | 121 |
| G.108 | MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO 25MM (1") | UND | 213 | 217 | 430 |
| G.109 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO CON VISOR DE 15MM Y 20MM | UND | 4,056 | 7,828 | 11,884 |
| G.110 | MEDIDOR 100MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=160, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.111 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.112 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 1 | 0 | 1 |
| G.113 | MEDIDOR 100MM WOLTMANN Q3=100, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.114 | MEDIDOR 150MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.115 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.116 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 1 | 0 | 1 |
| G.117 | MEDIDOR 150MM WOLTMANN Q3=250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.118 | MEDIDOR 15MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=2.5, R≥160 | UND | 187,377 | 105,924 | 293,301 |
| G.119 | MEDIDOR 15MM CHORRO ÚNICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 0 | 5,575 | 5,575 |
| G.120 | MEDIDOR 15MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.121 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.122 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 8,403 | 3,694 | 12,097 |
| G.123 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 894 | 233 | 1,127 |
| G.124 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.125 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.126 | MEDIDOR 15MM VOLUMÉTRICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.127 | MEDIDOR 200MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.128 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.129 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.130 | MEDIDOR 200MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.131 | MEDIDOR 20MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=4, R≥160 | UND | 6,415 | 4,373 | 10,788 |
| G.132 | MEDIDOR 20MM CHORRO ÚNICO Q3=4, R≥160 | UND | 0 | 230 | 230 |
| G.133 | MEDIDOR 20MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=4, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.134 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.135 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 329 | 86 | 415 |
| G.136 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 89 | 23 | 112 |
| G.137 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.138 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.139 | MEDIDOR 20MM VOLUMÉTRICO Q3=4, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.140 | MEDIDOR 250MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.141 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.142 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.143 | MEDIDOR 250MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.144 | MEDIDOR 25MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=6.3, R≥160 | UND | 1,016 | 712 | 1,728 |
| G.145 | MEDIDOR 25MM CHORRO ÚNICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 0 | 37 | 37 |
| G.146 | MEDIDOR 25MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.147 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 23 | 61 | 84 |
| G.148 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.149 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.150 | MEDIDOR 25MM VOLUMÉTRICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.151 | MEDIDOR 40MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=16, R≥160 | UND | 86 | 17 | 103 |
| G.152 | MEDIDOR 40MM CHORRO ÚNICO Q3=16, R≥160 | UND | 0 | 9 | 9 |
| G.153 | MEDIDOR 40MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.154 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 2 | 8 | 10 |
| G.155 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.156 | MEDIDOR 50MM CHORRO ÚNICO Q3=25, R≥160 | UND | 7 | 0 | 7 |
| G.157 | MEDIDOR 50MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.158 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 23 | 23 |
| G.159 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.160 | MEDIDOR 50MM WOLTMANN Q3=40, R≥160 | UND | 77 | 59 | 136 |
| G.161 | MEDIDOR 80MM CHORRO ÚNICO Q3=63, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.162 | MEDIDOR 80MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=100, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.163 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.164 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.165 | MEDIDOR 80MM WOLTMANN Q3=63, R≥160 | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.166 | NIPLE CON ROSCA DE 100MM (4") | UND | 14 | 5 | 19 |
| G.167 | NIPLE CON ROSCA DE 150MM (6") | UND | 9 | 3 | 12 |
| G.168 | NIPLE CON ROSCA DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.169 | NIPLE CON ROSCA DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.170 | NIPLE CON ROSCA DE 50MM (2") | UND | 310 | 120 | 430 |
| G.171 | NIPLE CON ROSCA DE 80MM (3") | UND | 33 | 5 | 38 |
| G.172 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.173 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 2" | UND | 97 | 88 | 185 |
| G.174 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 3" | UND | 10 | 3 | 13 |
| G.175 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 4" | UND | 5 | 2 | 7 |
| G.176 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 6" | UND | 3 | 2 | 5 |
| G.177 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.178 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 3,122 | 8,303 | 11,425 |
| G.179 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 58 | 466 | 524 |
| G.180 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 25MM (1") | UND | 45 | 102 | 147 |
| G.181 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 10 | 12 | 22 |
| G.182 | NIPLE PVC DE 15MM (1/2") SIN ROSCA | UND | 122 | 2 | 124 |
| G.183 | NIPLE PVC DE 20MM (3/4") SIN ROSCA | UND | 61 | 1 | 62 |
| G.184 | NIPLE PVC DE 25MM (1") SIN ROSCA | UND | 61 | 1 | 62 |
| G.185 | PERNO FUSIBLE DE ACERO PARA TAPA METALICA | UND | 4,872 | 2,320 | 7,192 |
| G.186 | PERNO FUSIBLE DE ACERO O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TAPA TERMOPLÁSTICA | UND | 4,874 | 2,320 | 7,194 |
| G.187 | PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS | UND | 720 | 656 | 1,376 |
| G.188 | PRECINTO DE SEGURIDAD (NYLON) | UND | 71,460 | 64,448 | 135,908 |
| G.189 | RACOR PARA MEDIDOR BRONCE DE 40MM (NIPLE CON PESTAÑA Y TUERCA LOCA) | UND | 2 | 20 | 22 |
| G.190 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC 20MM A 15MM (3/4" A 1/2") | UND | 122 | 2 | 124 |
| G.191 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.192 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.193 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.194 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.195 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 15MM ( 1" A 1/2") | UND | 125 | 3 | 128 |
| G.196 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC de 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 125 | 3 | 128 |
| G.197 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 40MM (1" A 1 1/2") | UND | 122 | 2 | 124 |
| G.198 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.199 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.200 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.201 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.202 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.203 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.204 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC de 20MM A 15 MM (3/4" A 1/2") | UND | 122 | 2 | 124 |
| G.205 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.206 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 15MM (1" A 1/2") | UND | 125 | 3 | 128 |
| G.207 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 125 | 3 | 128 |
| G.208 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 40MM A 25MM (1 1/2" A 1") | UND | 122 | 2 | 124 |
| G.209 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.210 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.211 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.212 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 15MM (1/2") | UND | 1,697 | 13,271 | 14,968 |
| G.213 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 20MM (3/4") | UND | 1,273 | 9,953 | 11,226 |
| G.214 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 25MM (1") | UND | 1,273 | 9,953 | 11,226 |
| G.215 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.216 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 50MM (2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.217 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 100MM (4") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.218 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 150MM (6") | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.219 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 15MM (1/2") | UND | 5 | 5 | 10 |
| G.220 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.221 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 20MM (3/4") | UND | 5 | 5 | 10 |
| G.222 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.223 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 25MM (1") | UND | 5 | 5 | 10 |
| G.224 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 40MM (1 1/2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.225 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 50MM (2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.226 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 80MM (3") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.227 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 20 (1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.228 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 25 (3/4") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.229 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 32 (1") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.230 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 50 (1 1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.231 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 63 (2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.232 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 100MM (4") X 5M | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.233 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 150MM (6") X 5M | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.234 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 15MM (1/2") X 5M | UND | 6,989 | 6,033 | 13,022 |
| G.235 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 200MM (8") X 5M | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.236 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 20MM (3/4") X 5M | UND | 961 | 3,799 | 4,760 |
| G.237 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 250MM (10") X 5M | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.238 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 25MM (1") X 5M | UND | 864 | 4,166 | 5,030 |
| G.239 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 40MM (1 1/2") X 5M | UND | 10 | 60 | 70 |
| G.240 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 50MM (2") X 5M | UND | 39 | 35 | 74 |
| G.241 | TUBERIA PVC PARA AGUADE 80MM (3") X 5M | UND | 4 | 1 | 5 |
| G.242 | UNIDAD INTERFASE DE MEDICIÓN CON TRANSMISIÓN PARA RED MÓVIL CELULAR | UND | 2 | 0 | 2 |
| G.243 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 100MM (4") | UND | 15 | 1 | 16 |
| G.244 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 150MM (6") | UND | 9 | 1 | 10 |
| G.245 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.246 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.247 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 50MM (2") | UND | 323 | 129 | 452 |
| G.248 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 80MM (3") | UND | 34 | 5 | 39 |
| G.249 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 100MM (4") | UND | 8 | 2 | 10 |
| G.250 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 150MM (6") | UND | 6 | 2 | 8 |
| G.251 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 15MM (1/2") | UND | 136,785 | 104,493 | 241,278 |
| G.252 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.253 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 20MM (3/4") | UND | 2,902 | 6,696 | 9,598 |
| G.254 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.255 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 25MM (1") | UND | 268 | 2,498 | 2,766 |
| G.256 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 56 | 260 | 316 |
| G.257 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 50MM (2") | UND | 620 | 240 | 860 |
| G.258 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 80MM (3") | UND | 66 | 10 | 76 |
| G.259 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 100MM (4") | UND | 20 | 2 | 22 |
| G.260 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 150MM (6") | UND | 12 | 2 | 14 |
| G.261 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 11,154 | 51,368 | 62,522 |
| G.262 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.263 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 8,486 | 36,660 | 45,146 |
| G.264 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.265 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 25MM (1") | UND | 8,486 | 36,660 | 45,146 |
| G.266 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 4 | 4 | 8 |
| G.267 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 50MM (2") | UND | 4 | 4 | 8 |
| G.268 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 80MM (3") | UND | 4 | 4 | 8 |
| G.269 | UNION PVC DOBLE ROSCA DE 15MM (1/2") | UND | 4 | 1 | 5 |
| G.270 | VALVULA CHECK DE 100MM (4") | UND | 4 | 1 | 5 |
| G.271 | VALVULA CHECK DE 150MM (6") | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.272 | VALVULA CHECK DE 15MM (1/2") | UND | 4 | 5 | 9 |
| G.273 | VALVULA CHECK DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.274 | VALVULA CHECK DE 20MM (3/4") | UND | 4 | 5 | 9 |
| G.275 | VALVULA CHECK DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.276 | VALVULA CHECK DE 25MM (1") | UND | 4 | 5 | 9 |
| G.277 | VALVULA CHECK DE 40MM (1 1/2") | UND | 4 | 5 | 9 |
| G.278 | VALVULA CHECK DE 50MM (2") | UND | 4 | 3 | 7 |
| G.279 | VALVULA CHECK DE 80MM (3") | UND | 4 | 3 | 7 |
| G.280 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 100MM (4") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.281 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 150MM (6") | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.282 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.283 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.284 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 50MM (2") | UND | 55 | 37 | 92 |
| G.285 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 80MM (3") | UND | 6 | 1 | 7 |
| G.286 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 100MM (4") | UND | 16 | 1 | 17 |
| G.287 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 150MM (6") | UND | 9 | 1 | 10 |
| G.288 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.289 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.290 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 50MM (2") | UND | 336 | 573 | 909 |
| G.291 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 80MM (3") | UND | 35 | 23 | 58 |
| G.292 | VÁLVULA DE PASO DE CIERRE ESFÉRICO DE BRONCE DE 40MM (1 1/2") | UND | 13 | 153 | 166 |
| G.293 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 15MM | UND | 16,070 | 13,573 | 29,643 |
| G.294 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 20MM | UND | 1,901 | 1,909 | 3,810 |
| G.295 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 25MM | UND | 1,620 | 1,489 | 3,109 |
| G.296 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 15 MM (1/2") | UND | 57,905 | 49,333 | 107,238 |
| G.297 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 20 MM (3/4") | UND | 2,829 | 3,921 | 6,750 |
| G.298 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 25 MM (1") | UND | 1,703 | 2,240 | 3,943 |
| G.299 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 15MM (1/2") | UND | 73,973 | 62,905 | 136,878 |
| G.300 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 20MM (3/4") | UND | 4,635 | 5,826 | 10,461 |
| G.301 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 25MM (1") | UND | 3,323 | 3,729 | 7,052 |

ÍTEM 02: CENTRO

| A. ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES Y MECÁNICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| A.1 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 4,532 | 4,000 | 3,626 | 12,158 |
| A.2 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.3 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 0 | 0 | 3 | 3 |
| A.4 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 97,564 | 182,659 | 82,177 | 362,400 |
| A.5 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 86 | 17 | 0 | 103 |
| A.6 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 210 | 59 | 2 | 271 |

| CARGA PROGRAMADA Y CARGA PRIORITARIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PRIORITARIA | UN | 30,006 | 39,000 | 35,997 | 105,003 |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PROGRAMADA | UN | 72,386 | 147,735 | 49,811 | 269,932 |

| B. ACTIVIDADES COMERCIALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| B.1 | DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES | UND | 64,233 | 85,293 | 50,115 | 199,641 |
| B.2 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN URGENTE | UND | 1,801 | 12,000 | 0 | 13,801 |
| B.3 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 523,899 | 556,145 | 690,500 | 1,770,544 |
| B.4 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES SIN CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 1,203,864 | 503,750 | 2,166,667 | 3,874,281 |
| B.5 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO CONTINUOS | UND | 8,733,726 | 11,593,497 | 9,360,000 | 29,687,223 |
| B.6 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DISCONTINUOS | UND | 1,079,449 | 2,663,337 | 1,320,000 | 5,062,786 |
| B.7 | DISTRIBUCIÓN POR PARADA DE COMPROBANTES DE PAGO | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.8 | DISTRIBUCIÓN DEL RECIBO ÚNICO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.9 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL | UND | 8,010,000 | 10,667,333 | 9,108,140 | 27,785,473 |
| B.10 | LECTURA DE MEDIDORES CON HOJA DE LECTURA | UND | 1,320,000 | 2,750,000 | 831,480 | 4,901,480 |
| B.11 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL O CON HOJA DE LECTURA PARA FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.12 | LECTURA DE MEDIDORES A DISTANCIA A TRAVÉS DE RED MÓVIL CELULAR | GLB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.13 | LECTURA DE MEDIDORES CON BOROSCOPIO PARA CONEXIONES CON CAJA SELLADA | UND | 6,000 | 60,000 | 24,000 | 90,000 |
| B.14 | INSPECCIÓN RECLAMO USO ÚNICO | UND | 44,142 | 59,052 | 26,880 | 130,074 |
| B.15 | INSPECCIÓN RECLAMO USO MÚLTIPLE | UND | 18,918 | 25,308 | 11,520 | 55,746 |
| B.16 | INSPECCIÓN RECLAMO FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.17 | INSPECCIÓN INTERNA USO ÚNICO | UND | 84,948 | 59,792 | 48,000 | 192,740 |
| B.18 | INSPECCIÓN INTERNA USO MÚLTIPLE | UND | 26,648 | 14,948 | 6,000 | 47,596 |
| B.19 | INSPECCIÓN INTERNA FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.20 | INSPECCIÓN ESPECIAL CON GEÓFONO | UND | 2,657 | 833 | 2,100 | 5,590 |
| B.21 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA | UND | 873,482 | 922,352 | 810,000 | 2,605,834 |
| B.22 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA CON BOROSCOPIO | UND | 6,000 | 24,000 | 4,100 | 34,100 |
| B.23 | INSPECCIÓN POR EMPADRONAMIENTO | UND | 9,500 | 5,000 | 60,000 | 74,500 |
| B.24 | EMPADRONAMIENTO PARA CAPTACIÓN DE FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.25 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO ÚNICO | UND | 164,055 | 26,400 | 102,000 | 292,455 |
| B.26 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO MÚLTIPLE | UND | 49,815 | 6,600 | 18,000 | 74,415 |
| B.27 | INSPECCIÓN POR INCORPORACIÓN DE POZOS | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

N.A. No Aplica

| C. ACTIVIDADES DE ACCIONES PERSUASIVAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| C.1 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN | UND | 88,920 | 90,982 | 22,166 | 202,068 |
| C.2 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN CON CUADRILLA | UND | 4,680 | 4,788 | 1,167 | 10,635 |
| C.3 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO CON 4 MUESCAS, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 335,580 | 480,000 | 317,268 | 1,132,848 |
| C.4 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CORTE TIPO GRILLETE DE ACERO ZINCADO CON PERNO DE SEGURIDAD, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20M Y 25MM. | UND | 0 | 10,138 | 3,667 | 13,805 |
| C.5 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON TAPA ESPECIAL EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 200 | 227 | 3,333 | 3,760 |
| C.6 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN LA VÁLVULA DADO ANTES DE CAJA PORTA MEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, EN CONEXIONES DE 40MM A MÁS | UND | 3,978 | 60 | 0 | 4,038 |
| C.7 | CIERRE DRÁSTICO EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 21,420 | 15,333 | 10,000 | 46,753 |
| C.8 | REAPERTURA DRÁSTICA EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 21,420 | 13,750 | 10,000 | 45,170 |
| C.9 | CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 9,342 | 6,667 | 2,000 | 18,009 |
| C.10 | REAPERTURA DRÁSTICA CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 9,342 | 6,667 | 2,000 | 18,009 |
| C.11 | CIERRE DRÁSTICO EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 612 | 3,333 | 600 | 4,545 |
| C.12 | REAPERTURA DRÁSTICA EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 612 | 3,333 | 600 | 4,545 |
| C.13 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 7,650 | 1,200 | 417 | 9,267 |
| C.14 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 7,650 | 917 | 417 | 8,984 |
| C.15 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 124 | 300 | 83 | 507 |
| C.16 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 124 | 217 | 83 | 424 |
| C.17 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 124 | 300 | 83 | 507 |
| C.18 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 124 | 217 | 83 | 424 |
| C.19 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS CERRADOS - CONEXIÓN AGUA POTABLE | UND | 408,000 | 501,120 | 360,000 | 1,269,120 |
| C.20 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS OBTURADOS POR DEUDA O POR VMA - CONEXIÓN ALCANTARILLADO | UND | 4,957 | 1,080 | 300 | 6,337 |

| D. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| D.1 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN | UND | 60 | 60 | 66 | 186 |
| D.2 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 17 | 20 | 0 | 37 |
| D.3 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 36 | 60 | 33 | 129 |
| D.4 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 10 | 20 | 0 | 30 |
| D.5 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 67,500 | 65,412 | 120,000 | 252,912 |
| D.6 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 22,500 | 28,033 | 30,000 | 80,533 |
| D.7 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 125 | 8 | 0 | 133 |
| D.8 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 42 | 3 | 0 | 45 |
| D.9 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 20MM | UND | 5,833 | 467 | 7,500 | 13,800 |
| D.10 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 25MM | UND | 17 | 308 | 850 | 1,175 |
| D.11 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETRO DE 40MM | UND | 0 | 3 | 0 | 3 |
| D.12 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS | UND | 17 | 2 | 5 | 24 |
| D.13 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 10,000 | 2,900 | 41,500 | 54,400 |
| D.14 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 83 | 17 | 0 | 100 |
| D.15 | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50 MM A MÁS - VANDALISMO REITERATIVOS (CAJA METÁLICA) | UND | 33 | 17 | 0 | 50 |
| D.16 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM O 20MM | UND | 6,833 | 12,833 | 12,650 | 32,316 |
| D.17 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 25MM | UND | 333 | 167 | 170 | 670 |
| D.18 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 40MM | UND | 167 | 3 | 0 | 170 |
| D.19 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 167 | 3 | 3 | 173 |
| D.20 | CAMBIO DE VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA TIPO DADO PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 17 | 2 | 0 | 19 |
| D.21 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 20MM | UND | 333 | 77 | 33 | 443 |
| D.22 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 25 MM DE DIÁMETRO | UND | 17 | 192 | 17 | 226 |
| D.23 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 40 MM DE DIÁMETRO | UND | 8 | 2 | 0 | 10 |
| D.24 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR A 50 MM DE DIÁMETRO | UND | 8 | 2 | 1 | 11 |
| D.25 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 15MM, A 20MM, A 25MM | UND | 10,000 | 60 | 35 | 10,095 |
| D.26 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 40 MM | UND | 8 | 2 | 0 | 10 |
| D.27 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 9,250 | 2,917 | 3,300 | 15,467 |
| D.28 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 3,083 | 1,250 | 1,330 | 5,663 |
| D.29 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 250 | 8 | 0 | 258 |
| D.30 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 83 | 3 | 0 | 86 |
| D.31 | INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA ESPECIAL PARA LECTURA CON BOROSCOPIO EN CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM Y 20MM | UND | 1,667 | 3,333 | 4,200 | 9,200 |
| D.32 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 287 | 83 | 3,000 | 3,370 |
| D.33 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 0 | 3 | 0 | 3 |
| D.34 | INSPECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE CONEXIONES REGISTRADAS CON GEORADAR | UND | 3,024 | 4,333 | 830 | 8,187 |
| D.35 | LEVANTAMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 3,000 | 1,500 | 1,100 | 5,600 |
| D.36 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON INSPECTOR MOTORIZADO | UND | 806 | 3,333 | 3,300 | 7,439 |
| D.37 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON CUADRILLA | UND | 2,912 | 2,500 | 1,600 | 7,012 |
| D.38 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON GEORADAR | UND | 1,500 | 3,333 | 1,600 | 6,433 |
| D.39 | RETIRO DE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 600 | 480 | 300 | 1,380 |
| D.40 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE ALCANTARILLADO CON CUADRILLA | UND | 2,615 | 1,800 | 160 | 4,575 |
| D.41 | RETIRO DE MEDIDOR EN CONEXIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE POZOS (FUENTE PROPIA) | UND | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| D.42 | INSTALACIÓN, RETIRO, REINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 3 | 4,500 | 2 | 4,505 |

N.A. No Aplica

| E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| E.1 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 9 | 17 | 26 | 52 |
| E.2 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M2 | 17 | 25 | 250 | 292 |
| E.3 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MIXTO, CONCRETO Y ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| E.4 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO | M2 | 1,039 | 413 | 2,000 | 3,452 |
| E.5 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EMPEDRADAS | M2 | 37 | 10 | 0 | 47 |
| E.6 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ESPECIALES | M2 | 11 | 10 | 17 | 38 |
| E.7 | REPOSICIÓN DE JARDINES | M2 | 11 | 10 | 14 | 35 |
| E.8 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE SARDINELES | ML | 11 | 10 | 14 | 35 |
| E.9 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA | M2 | 3,067 | 600 | 500 | 4,167 |

| F. ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL Y VIRTUAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| F.1 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL | GLB | 21,840 | 26,520 | 20,280 | 68,640 |
| F.2 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO VIRTUAL | GLB | 7,800 | 4,680 | 3,120 | 15,600 |

| G. MATERIALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO BREÑA | METRADO ATE VITARTE | METRADO SJL | METRADO TOTAL |
| G.1 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.2 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" | UND | 1,500 | 750 | 550 | 2,800 |
| G.3 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" | UND | 1 | 3 | 1 | 5 |
| G.4 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" | UND | 1 | 1 | 1 | 3 |
| G.5 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.6 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.7 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 2" | UND | 1 | 0 | 0 | 1 |
| G.8 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 4" | UND | 1 | 3 | 1 | 5 |
| G.9 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 6" | UND | 1 | 1 | 1 | 3 |
| G.10 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.11 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.12 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 2" | UND | 1,500 | 750 | 550 | 2,800 |
| G.13 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 4" | UND | 1 | 3 | 1 | 5 |
| G.14 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 6" | UND | 1 | 1 | 1 | 3 |
| G.15 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.16 | ACOPLE UNIV. PVC DE 50MM ( 2" ) 59.5/72.0 | UND | 358 | 10 | 10 | 378 |
| G.17 | ACOPLE UNIV. PVC DE 100MM ( 4" ) 109 -127.8 | UND | 6 | 3 | 1 | 10 |
| G.18 | ACOPLE UNIV. PVC DE 80MM ( 3" ) 88.1-102.4 | UND | 2 | 3 | 1 | 6 |
| G.19 | ARENA GRUESA | M3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| G.20 | BRIDA CON ROSCA F°F° 100 MM (4") | UND | 14 | 3 | 1 | 18 |
| G.21 | BRIDA CON ROSCA F°F° 150 MM (6") | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.22 | BRIDA CON ROSCA F°F° 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 20 | 20 |
| G.23 | BRIDA CON ROSCA F°F° 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 6 | 6 |
| G.24 | BRIDA CON ROSCA F°F° 50 MM (2") | UND | 880 | 46 | 10 | 936 |
| G.25 | BRIDA CON ROSCA F°F° 80 MM (3") | UND | 6 | 3 | 1 | 10 |
| G.26 | BUSHING DE 20MM A 15MM (¾” A ½”) | UND | 3 | 3 | 3 | 9 |
| G.27 | BUSHING DE 25MM A 15MM (1” A ½”) | UND | 3 | 3 | 3 | 9 |
| G.28 | BUSHING DE 40MM A 25MM (1 ½ ” A 1") | UND | 3 | 3 | 3 | 9 |
| G.29 | BUSHING DE 50MM A 25MM (2” A 1”) | UND | 3 | 3 | 3 | 9 |
| G.30 | BUSHING DE 50MM A 40MM (2” A 1 ½ ”) | UND | 3 | 3 | 1 | 7 |
| G.31 | CANDADO HEXAGONAL 50MM | UND | 66 | 34 | 3 | 103 |
| G.32 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) | BOL | 3 | 3 | 3 | 9 |
| G.33 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 45Ø | UND | 5 | 3 | 2 | 10 |
| G.34 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 90Ø | UND | 5 | 3 | 2 | 10 |
| G.35 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 45Ø | UND | 2,950 | 5,982 | 6,206 | 15,138 |
| G.36 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 90Ø | UND | 2,950 | 5,982 | 6,206 | 15,138 |
| G.37 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 45Ø | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.38 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 90Ø | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.39 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 45Ø | UND | 467 | 435 | 120 | 1,022 |
| G.40 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 90Ø | UND | 467 | 435 | 120 | 1,022 |
| G.41 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 45Ø | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.42 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 90Ø | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.43 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 45Ø | UND | 171 | 85 | 85 | 341 |
| G.44 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 90Ø | UND | 171 | 85 | 85 | 341 |
| G.45 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 45Ø | UND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G.46 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 90Ø | UND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G.47 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 92 | 4 | 1 | 97 |
| G.48 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 92 | 4 | 1 | 97 |
| G.49 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 45Ø | UND | 85 | 3 | 2 | 90 |
| G.50 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 90Ø | UND | 85 | 3 | 2 | 90 |
| G.51 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 45Ø | UND | 1 | 2 | 1 | 4 |
| G.52 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 90Ø | UND | 1 | 2 | 1 | 4 |
| G.53 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=175 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 21,487 | 37,639 | 21,312 | 80,438 |
| G.54 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=210 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 3 | 2 | 5 | 10 |
| G.55 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 45Ø | UND | 2 | 2 | 1 | 5 |
| G.56 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 90Ø | UND | 2 | 2 | 1 | 5 |
| G.57 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 45Ø | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.58 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 90Ø | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.59 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 45Ø | UND | 2,950 | 5,982 | 6,206 | 15,138 |
| G.60 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 90Ø | UND | 2,950 | 5,982 | 6,206 | 15,138 |
| G.61 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 90Ø | UND | 467 | 435 | 120 | 1,022 |
| G.62 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 45Ø | UND | 171 | 85 | 85 | 341 |
| G.63 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 90Ø | UND | 171 | 85 | 85 | 341 |
| G.64 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 45Ø | UND | 467 | 435 | 120 | 1,022 |
| G.65 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 92 | 4 | 1 | 97 |
| G.66 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 92 | 4 | 1 | 97 |
| G.67 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 45Ø | UND | 85 | 3 | 2 | 90 |
| G.68 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 90Ø | UND | 85 | 3 | 2 | 90 |
| G.69 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 45Ø | UND | 2 | 2 | 1 | 5 |
| G.70 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 90Ø | UND | 2 | 2 | 1 | 5 |
| G.71 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO, PRECINTO TAPA POLICARBONATO NUMERADO Y CABLE ACERADO | UND | 336 | 426 | 144 | 906 |
| G.72 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO GRILLETE | UND | 0 | 282 | 109 | 391 |
| G.73 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CAJA METÁLICA (50 MM A MÁS) | UND | 33 | 17 | 0 | 50 |
| G.74 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G.75 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 100 MM (4") | UND | 13 | 3 | 1 | 17 |
| G.76 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 15 MM (1/2") | UND | 103,356 | 200,336 | 145,512 | 449,204 |
| G.77 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 150 MM (6") | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.78 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 20 MM (3/4") | UND | 27,301 | 2,613 | 2,895 | 32,809 |
| G.79 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G.80 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 25 MM (1") | UND | 5,465 | 1,368 | 1,350 | 8,183 |
| G.81 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 3 | 3 |
| G.82 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 40 MM (1 1/2") | UND | 285 | 27 | 1 | 313 |
| G.83 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 50 MM (2") | UND | 462 | 75 | 10 | 547 |
| G.84 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 80 MM (3") | UND | 7 | 5 | 2 | 14 |
| G.85 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO BUNKER PARA MEDIDORES ULTRASÓNICOS DE 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 4,532 | 4,000 | 3,626 | 12,158 |
| G.86 | DPD REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE | SOBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.87 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 100 MM (4") | UND | 16 | 2 | 1 | 19 |
| G.88 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 150 MM (6") | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.89 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G.90 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 3 | 3 |
| G.91 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 50 MM (2") | UND | 617 | 75 | 9 | 701 |
| G.92 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 80 MM (3") | UND | 8 | 5 | 1 | 14 |
| G.93 | EMPAQUETADURA NR/SBR 15 MM (1/2") | UND | 208,873 | 318,562 | 338,771 | 866,206 |
| G.94 | EMPAQUETADURA NR/SBR 20 MM (3/4") | UND | 43,641 | 11,140 | 6,591 | 61,372 |
| G.95 | EMPAQUETADURA NR/SBR 25 MM (1") | UND | 7,383 | 1,300 | 799 | 9,482 |
| G.96 | EMPAQUETADURA NR/SBR 40 MM (1 1/2") | UND | 276 | 31 | 3 | 310 |
| G.97 | FIERRO CORRUGADO ½” | UND | 3 | 3 | 2 | 8 |
| G.98 | FILTRO TIPO "Y" DE 100 MM (4") | UND | 13 | 2 | 1 | 16 |
| G.99 | FILTRO TIPO "Y" DE 150 MM (6") | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.100 | FILTRO TIPO "Y" DE 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G.101 | FILTRO TIPO "Y" DE 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G.102 | FILTRO TIPO "Y" DE 50 MM (2") | UND | 405 | 63 | 7 | 475 |
| G.103 | FILTRO TIPO "Y" DE 80 MM (3") | UND | 7 | 5 | 1 | 13 |
| G.104 | GUANTES DE NITRILO | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.105 | MARCO Y TAPA DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 1,892 | 1,752 | 1,734 | 5,378 |
| G.106 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO SIN VISOR CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO DE 15MM Y 20MM | UND | 1,892 | 1,752 | 1,734 | 5,378 |
| G.107 | MARCO Y TAPA DE Fº FDO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO DADO | UND | 36 | 3 | 1 | 40 |
| G.108 | MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO 25MM (1") | UND | 1,007 | 43 | 19 | 1,069 |
| G.109 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO CON VISOR DE 15MM Y 20MM | UND | 18,184 | 5,814 | 6,590 | 30,588 |
| G.110 | MEDIDOR 100MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=160, R≥250 | UND | 3 | 0 | 0 | 3 |
| G.111 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 | UND | 3 | 0 | 0 | 3 |
| G.112 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.113 | MEDIDOR 100MM WOLTMANN Q3=100, R≥160 | UND | 3 | 2 | 0 | 5 |
| G.114 | MEDIDOR 150MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.115 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 | UND | 3 | 0 | 0 | 3 |
| G.116 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.117 | MEDIDOR 150MM WOLTMANN Q3=250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.118 | MEDIDOR 15MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=2.5, R≥160 | UND | 79,960 | 176,146 | 76,415 | 332,521 |
| G.119 | MEDIDOR 15MM CHORRO ÚNICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 0 | 4,874 | 4,022 | 8,896 |
| G.120 | MEDIDOR 15MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.121 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.122 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 2,719 | 3,164 | 3,336 | 9,219 |
| G.123 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 680 | 452 | 145 | 1,277 |
| G.124 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.125 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.126 | MEDIDOR 15MM VOLUMÉTRICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.127 | MEDIDOR 200MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.128 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.129 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G.130 | MEDIDOR 200MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.131 | MEDIDOR 20MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=4, R≥160 | UND | 23,007 | 1,033 | 1,484 | 25,524 |
| G.132 | MEDIDOR 20MM CHORRO ÚNICO Q3=4, R≥160 | UND | 0 | 54 | 78 | 132 |
| G.133 | MEDIDOR 20MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=4, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.134 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.135 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 1,065 | 339 | 131 | 1,535 |
| G.136 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 68 | 45 | 14 | 127 |
| G.137 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.138 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.139 | MEDIDOR 20MM VOLUMÉTRICO Q3=4, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.140 | MEDIDOR 250MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.141 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.142 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.143 | MEDIDOR 250MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.144 | MEDIDOR 25MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=6.3, R≥160 | UND | 4,398 | 329 | 250 | 4,977 |
| G.145 | MEDIDOR 25MM CHORRO ÚNICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 0 | 0 | 13 | 13 |
| G.146 | MEDIDOR 25MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.147 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 549 | 0 | 0 | 549 |
| G.148 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.149 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 |  | 0 | 0 |
| G.150 | MEDIDOR 25MM VOLUMÉTRICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 0 | 552 | 0 | 552 |
| G.151 | MEDIDOR 40MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=16, R≥160 | UND | 69 | 20 | 0 | 89 |
| G.152 | MEDIDOR 40MM CHORRO ÚNICO Q3=16, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.153 | MEDIDOR 40MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.154 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 33 | 1 | 0 | 34 |
| G.155 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.156 | MEDIDOR 50MM CHORRO ÚNICO Q3=25, R≥160 | UND | 45 | 35 | 2 | 82 |
| G.157 | MEDIDOR 50MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.158 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 17 | 0 | 0 | 17 |
| G.159 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 2 | 2 |
| G.160 | MEDIDOR 50MM WOLTMANN Q3=40, R≥160 | UND | 139 | 19 | 1 | 159 |
| G.161 | MEDIDOR 80MM CHORRO ÚNICO Q3=63, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.162 | MEDIDOR 80MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=100, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.163 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 5 | 0 | 0 | 5 |
| G.164 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.165 | MEDIDOR 80MM WOLTMANN Q3=63, R≥160 | UND | 0 | 5 | 0 | 5 |
| G.166 | NIPLE CON ROSCA DE 100MM (4") | UND | 7 | 5 | 2 | 14 |
| G.167 | NIPLE CON ROSCA DE 150MM (6") | UND | 1 | 1 | 1 | 3 |
| G.168 | NIPLE CON ROSCA DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.169 | NIPLE CON ROSCA DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 3 | 3 |
| G.170 | NIPLE CON ROSCA DE 50MM (2") | UND | 423 | 21 | 5 | 449 |
| G.171 | NIPLE CON ROSCA DE 80MM (3") | UND | 3 | 2 | 1 | 6 |
| G.172 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 10" | UND | 0 | 0 | 3 | 3 |
| G.173 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 2" | UND | 191 | 6 | 5 | 202 |
| G.174 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 3" | UND | 1 | 3 | 1 | 5 |
| G.175 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 4" | UND | 3 | 3 | 1 | 7 |
| G.176 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 6" | UND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| G.177 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.178 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 6,773 | 2,847 | 10,950 | 20,570 |
| G.179 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 1,070 | 207 | 211 | 1,488 |
| G.180 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 25MM (1") | UND | 72 | 329 | 871 | 1,272 |
| G.181 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 19 | 3 | 1 | 23 |
| G.182 | NIPLE PVC DE 15MM (1/2") SIN ROSCA | UND | 5,000 | 30 | 18 | 5,048 |
| G.183 | NIPLE PVC DE 20MM (3/4") SIN ROSCA | UND | 2,500 | 15 | 9 | 2,524 |
| G.184 | NIPLE PVC DE 25MM (1") SIN ROSCA | UND | 2,500 | 15 | 8 | 2,523 |
| G.185 | PERNO FUSIBLE DE ACERO PARA TAPA METALICA | UND | 2,684 | 2,526 | 2,963 | 8,173 |
| G.186 | PERNO FUSIBLE DE ACERO O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TAPA TERMOPLÁSTICA | UND | 2,684 | 2,526 | 2,963 | 8,173 |
| G.187 | PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS | UND | 1,776 | 488 | 48 | 2,312 |
| G.188 | PRECINTO DE SEGURIDAD (NYLON) | UND | 148,604 | 144,626 | 261,178 | 554,408 |
| G.189 | RACOR PARA MEDIDOR BRONCE DE 40MM (NIPLE CON PESTAÑA Y TUERCA LOCA) | UND | 380 | 28 | 1 | 409 |
| G.190 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC 20MM A 15MM (3/4" A 1/2") | UND | 5,000 | 30 | 18 | 5,048 |
| G.191 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 2 | 3 | 1 | 6 |
| G.192 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| G.193 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.194 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.195 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 15MM ( 1" A 1/2") | UND | 5,009 | 126 | 26 | 5,161 |
| G.196 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC de 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 5,009 | 126 | 27 | 5,162 |
| G.197 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 40MM (1" A 1 1/2") | UND | 5,000 | 30 | 16 | 5,046 |
| G.198 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 2 | 3 | 3 | 8 |
| G.199 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 2 | 3 | 1 | 6 |
| G.200 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 2 | 3 | 3 | 8 |
| G.201 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 2 | 3 | 1 | 6 |
| G.202 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| G.203 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.204 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC de 20MM A 15 MM (3/4" A 1/2") | UND | 5,000 | 30 | 18 | 5,048 |
| G.205 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.206 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 15MM (1" A 1/2") | UND | 5,009 | 126 | 26 | 5,161 |
| G.207 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 5,009 | 126 | 27 | 5,162 |
| G.208 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 40MM A 25MM (1 1/2" A 1") | UND | 5,000 | 30 | 16 | 5,046 |
| G.209 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 2 | 3 | 3 | 8 |
| G.210 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 2 | 3 | 3 | 8 |
| G.211 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 2 | 3 | 3 | 8 |
| G.212 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 15MM (1/2") | UND | 3,737 | 2,667 | 800 | 7,204 |
| G.213 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 20MM (3/4") | UND | 2,803 | 2,000 | 600 | 5,403 |
| G.214 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 25MM (1") | UND | 2,803 | 2,000 | 600 | 5,403 |
| G.215 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 2 | 4 | 1 | 7 |
| G.216 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 50MM (2") | UND | 2 | 4 | 3 | 9 |
| G.217 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 100MM (4") | UND | 2 | 4 | 1 | 7 |
| G.218 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 150MM (6") | UND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| G.219 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 15MM (1/2") | UND | 2 | 4 | 2 | 8 |
| G.220 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.221 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 20MM (3/4") | UND | 2 | 4 | 1 | 7 |
| G.222 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.223 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 25MM (1") | UND | 2 | 4 | 2 | 8 |
| G.224 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 40MM (1 1/2") | UND | 2 | 4 | 1 | 7 |
| G.225 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 50MM (2") | UND | 2 | 4 | 1 | 7 |
| G.226 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 80MM (3") | UND | 2 | 4 | 1 | 7 |
| G.227 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 20 (1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 3 | 4 | 2 | 9 |
| G.228 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 25 (3/4") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 3 | 4 | 2 | 9 |
| G.229 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 32 (1") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 3 | 4 | 2 | 9 |
| G.230 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 50 (1 1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 3 | 4 | 3 | 10 |
| G.231 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 63 (2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 3 | 4 | 1 | 8 |
| G.232 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 100MM (4") X 5M | UND | 2 | 4 | 1 | 7 |
| G.233 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 150MM (6") X 5M | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.234 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 15MM (1/2") X 5M | UND | 4,818 | 7,315 | 6,606 | 18,739 |
| G.235 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 200MM (8") X 5M | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.236 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 20MM (3/4") X 5M | UND | 2,335 | 1,768 | 520 | 4,623 |
| G.237 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 250MM (10") X 5M | UND | 0 | 0 | 1 | 1 |
| G.238 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 25MM (1") X 5M | UND | 2,035 | 1,417 | 485 | 3,937 |
| G.239 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 40MM (1 1/2") X 5M | UND | 84 | 2 | 1 | 87 |
| G.240 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 50MM (2") X 5M | UND | 97 | 2 | 1 | 100 |
| G.241 | TUBERIA PVC PARA AGUADE 80MM (3") X 5M | UND | 1 | 4 | 1 | 6 |
| G.242 | UNIDAD INTERFASE DE MEDICIÓN CON TRANSMISIÓN PARA RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.243 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 100MM (4") | UND | 7 | 1 | 1 | 9 |
| G.244 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 150MM (6") | UND | 1 | 1 | 1 | 3 |
| G.245 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.246 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 3 | 3 |
| G.247 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 50MM (2") | UND | 440 | 40 | 5 | 485 |
| G.248 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 80MM (3") | UND | 3 | 4 | 1 | 8 |
| G.249 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 100MM (4") | UND | 6 | 4 | 1 | 11 |
| G.250 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 150MM (6") | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.251 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 15MM (1/2") | UND | 250,948 | 267,031 | 495,017 | 1,012,996 |
| G.252 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.253 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 20MM (3/4") | UND | 44,666 | 19,522 | 9,852 | 74,040 |
| G.254 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 6 | 6 |
| G.255 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 25MM (1") | UND | 9,940 | 1,868 | 2,824 | 14,632 |
| G.256 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 714 | 40 | 1 | 755 |
| G.257 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 50MM (2") | UND | 846 | 42 | 10 | 898 |
| G.258 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 80MM (3") | UND | 6 | 4 | 1 | 11 |
| G.259 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 100MM (4") | UND | 8 | 4 | 1 | 13 |
| G.260 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 150MM (6") | UND | 3 | 1 | 1 | 5 |
| G.261 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 28,758 | 14,204 | 18,716 | 61,678 |
| G.262 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.263 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 18,684 | 13,334 | 4,000 | 36,018 |
| G.264 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.265 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 25MM (1") | UND | 18,684 | 13,334 | 4,000 | 36,018 |
| G.266 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 3 | 4 | 1 | 8 |
| G.267 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 50MM (2") | UND | 3 | 4 | 1 | 8 |
| G.268 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 80MM (3") | UND | 3 | 4 | 1 | 8 |
| G.269 | UNION PVC DOBLE ROSCA DE 15MM (1/2") | UND | 3 | 4 | 1 | 8 |
| G.270 | VALVULA CHECK DE 100MM (4") | UND | 4 | 4 | 1 | 9 |
| G.271 | VALVULA CHECK DE 150MM (6") | UND | 4 | 1 | 1 | 6 |
| G.272 | VALVULA CHECK DE 15MM (1/2") | UND | 4 | 4 | 5 | 13 |
| G.273 | VALVULA CHECK DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.274 | VALVULA CHECK DE 20MM (3/4") | UND | 4 | 4 | 1 | 9 |
| G.275 | VALVULA CHECK DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.276 | VALVULA CHECK DE 25MM (1") | UND | 4 | 4 | 5 | 13 |
| G.277 | VALVULA CHECK DE 40MM (1 1/2") | UND | 4 | 4 | 1 | 9 |
| G.278 | VALVULA CHECK DE 50MM (2") | UND | 4 | 4 | 1 | 9 |
| G.279 | VALVULA CHECK DE 80MM (3") | UND | 4 | 4 | 1 | 9 |
| G.280 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 100MM (4") | UND | 4 | 4 | 1 | 9 |
| G.281 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 150MM (6") | UND | 4 | 1 | 1 | 6 |
| G.282 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.283 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.284 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 50MM (2") | UND | 17 | 2 | 1 | 20 |
| G.285 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 80MM (3") | UND | 4 | 4 | 1 | 9 |
| G.286 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 100MM (4") | UND | 47 | 2 | 1 | 50 |
| G.287 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 150MM (6") | UND | 2 | 1 | 1 | 4 |
| G.288 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.289 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 3 | 3 |
| G.290 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 50MM (2") | UND | 2,889 | 64 | 5 | 2,958 |
| G.291 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 80MM (3") | UND | 43 | 3 | 2 | 48 |
| G.292 | VÁLVULA DE PASO DE CIERRE ESFÉRICO DE BRONCE DE 40MM (1 1/2") | UND | 1,812 | 42 | 1 | 1,855 |
| G.293 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 15MM | UND | 26,854 | 27,829 | 51,650 | 106,333 |
| G.294 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 20MM | UND | 5,097 | 2,746 | 1,499 | 9,342 |
| G.295 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 25MM | UND | 1,561 | 1,004 | 793 | 3,358 |
| G.296 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 15 MM (1/2") | UND | 105,161 | 108,199 | 204,570 | 417,930 |
| G.297 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 20 MM (3/4") | UND | 18,697 | 8,649 | 4,475 | 31,821 |
| G.298 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 25 MM (1") | UND | 4,553 | 1,679 | 1,651 | 7,883 |
| G.299 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 15MM (1/2") | UND | 132,015 | 136,027 | 256,220 | 524,262 |
| G.300 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 20MM (3/4") | UND | 23,461 | 11,318 | 5,941 | 40,720 |
| G.301 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 25MM (1") | UND | 6,115 | 2,683 | 2,444 | 11,242 |

ÍTEM 03: SUR

| A. ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES Y MECÁNICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| A.1 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 6,274 | 2,515 | 8,789 |
| A.2 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 0 | 0 | 0 |
| A.3 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 0 | 0 | 0 |
| A.4 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 140,783 | 151,466 | 292,249 |
| A.5 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 353 | 0 | 353 |
| A.6 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 296 | 40 | 336 |

| CARGA PROGRAMADA Y CARGA PRIORITARIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PRIORITARIA | UN | 59,894 | 78,000 | 137,894 |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PROGRAMADA | UN | 87,812 | 76,021 | 163,833 |

| B. ACTIVIDADES COMERCIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| B.1 | DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES | UND | 77,922 | 75,816 | 153,738 |
| B.2 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN URGENTE | UND | 2,000 | 2,854 | 4,854 |
| B.3 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 641,360 | 921,787 | 1,563,147 |
| B.4 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES SIN CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 1,248,000 | 1,870,242 | 3,118,242 |
| B.5 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO CONTINUOS | UND | 9,334,000 | 13,251,800 | 22,585,800 |
| B.6 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DISCONTINUOS | UND | 1,584,000 | 1,377,052 | 2,961,052 |
| B.7 | DISTRIBUCIÓN POR PARADA DE COMPROBANTES DE PAGO | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.8 | DISTRIBUCIÓN DEL RECIBO ÚNICO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.9 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL | UND | 9,512,405 | 12,290,390 | 21,802,795 |
| B.10 | LECTURA DE MEDIDORES CON HOJA DE LECTURA | UND | 824,357 | 1,960,522 | 2,784,879 |
| B.11 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL O CON HOJA DE LECTURA PARA FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.12 | LECTURA DE MEDIDORES A DISTANCIA A TRAVÉS DE RED MÓVIL CELULAR | GLB | 0 | 90,542 | 90,542 |
| B.13 | LECTURA DE MEDIDORES CON BOROSCOPIO PARA CONEXIONES CON CAJA SELLADA | UND | 0 | 31,024 | 31,024 |
| B.14 | INSPECCIÓN RECLAMO USO ÚNICO | UND | 42,084 | 39,018 | 81,102 |
| B.15 | INSPECCIÓN RECLAMO USO MÚLTIPLE | UND | 18,036 | 16,722 | 34,758 |
| B.16 | INSPECCIÓN RECLAMO FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.17 | INSPECCIÓN INTERNA USO ÚNICO | UND | 47,957 | 100,044 | 148,001 |
| B.18 | INSPECCIÓN INTERNA USO MÚLTIPLE | UND | 8,123 | 23,217 | 31,340 |
| B.19 | INSPECCIÓN INTERNA FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.20 | INSPECCIÓN ESPECIAL CON GEÓFONO | UND | 2,207 | 3,127 | 5,334 |
| B.21 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA | UND | 878,010 | 815,713 | 1,693,723 |
| B.22 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA CON BOROSCOPIO | UND | 0 | 931 | 931 |
| B.23 | INSPECCIÓN POR EMPADRONAMIENTO | UND | 3,017 | 44,085 | 47,102 |
| B.24 | EMPADRONAMIENTO PARA CAPTACIÓN DE FUENTE PROPIA | UND | N.A. | N.A. | N.A. |
| B.25 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO ÚNICO | UND | 76,307 | 85,616 | 161,923 |
| B.26 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO MÚLTIPLE | UND | 12,422 | 20,084 | 32,506 |
| B.27 | INSPECCIÓN POR INCORPORACIÓN DE POZOS | UND | N.A. | N.A. | N.A. |

N.A. No Aplica

| C. ACTIVIDADES DE ACCIONES PERSUASIVAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| C.1 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN | UND | 68,400 | 114,344 | 182,744 |
| C.2 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN CON CUADRILLA | UND | 3,600 | 6,018 | 9,618 |
| C.3 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO CON 4 MUESCAS, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 397,348 | 535,067 | 932,415 |
| C.4 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CORTE TIPO GRILLETE DE ACERO ZINCADO CON PERNO DE SEGURIDAD, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20M Y 25MM. | UND | 9,665 | 9,054 | 18,719 |
| C.5 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON TAPA ESPECIAL EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 1,620 | 302 | 1,922 |
| C.6 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN LA VÁLVULA DADO ANTES DE CAJA PORTA MEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, EN CONEXIONES DE 40MM A MÁS | UND | 400 | 9 | 409 |
| C.7 | CIERRE DRÁSTICO EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 3,000 | 3,139 | 6,139 |
| C.8 | REAPERTURA DRÁSTICA EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 3,000 | 3,139 | 6,139 |
| C.9 | CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 4,480 | 1,811 | 6,291 |
| C.10 | REAPERTURA DRÁSTICA CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 4,480 | 1,811 | 6,291 |
| C.11 | CIERRE DRÁSTICO EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 88 | 181 | 269 |
| C.12 | REAPERTURA DRÁSTICA EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 88 | 181 | 269 |
| C.13 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 352 | 127 | 479 |
| C.14 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 352 | 127 | 479 |
| C.15 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 192 | 48 | 240 |
| C.16 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 192 | 48 | 240 |
| C.17 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 192 | 48 | 240 |
| C.18 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 192 | 48 | 240 |
| C.19 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS CERRADOS - CONEXIÓN AGUA POTABLE | UND | 190,380 | 361,607 | 551,987 |
| C.20 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS OBTURADOS POR DEUDA O POR VMA - CONEXIÓN ALCANTARILLADO | UND | 270 | 92 | 362 |

| D. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| D.1 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN | UND | 60 | 60 | 120 |
| D.2 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 20 | 20 | 40 |
| D.3 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 60 | 60 | 120 |
| D.4 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 20 | 20 | 40 |
| D.5 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 43,698 | 91,853 | 135,551 |
| D.6 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 77,685 | 51,440 | 129,125 |
| D.7 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 0 | 0 | 0 |
| D.8 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 0 | 0 | 0 |
| D.9 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 20MM | UND | 167 | 2,515 | 2,682 |
| D.10 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 25MM | UND | 33 | 10 | 43 |
| D.11 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETRO DE 40MM | UND | 8 | 5 | 13 |
| D.12 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS | UND | 8 | 5 | 13 |
| D.13 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 225 | 49,630 | 49,855 |
| D.14 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 170 | 50 | 220 |
| D.15 | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50 MM A MÁS - VANDALISMO REITERATIVOS (CAJA METÁLICA) | UND | 167 | 50 | 217 |
| D.16 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM O 20MM | UND | 3,333 | 12,428 | 15,761 |
| D.17 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 25MM | UND | 1,015 | 117 | 1,132 |
| D.18 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 40MM | UND | 37 | 0 | 37 |
| D.19 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 33 | 30 | 63 |
| D.20 | CAMBIO DE VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA TIPO DADO PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 2 | 0 | 2 |
| D.21 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 20MM | UND | 93 | 252 | 345 |
| D.22 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 25 MM DE DIÁMETRO | UND | 8 | 0 | 8 |
| D.23 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 40 MM DE DIÁMETRO | UND | 2 | 0 | 2 |
| D.24 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR A 50 MM DE DIÁMETRO | UND | 18 | 0 | 18 |
| D.25 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 15MM, A 20MM, A 25MM | UND | 417 | 0 | 417 |
| D.26 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 40 MM | UND | 2 | 1 | 3 |
| D.27 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 1,155 | 1,861 | 3,016 |
| D.28 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 2,053 | 1,241 | 3,294 |
| D.29 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 87 | 1 | 88 |
| D.30 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 155 | 1 | 156 |
| D.31 | INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA ESPECIAL PARA LECTURA CON BOROSCOPIO EN CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM Y 20MM | UND | 0 | 2,113 | 2,113 |
| D.32 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 517 | 1 | 518 |
| D.33 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 167 | 1 | 168 |
| D.34 | INSPECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE CONEXIONES REGISTRADAS CON GEORADAR | UND | 600 | 1,241 | 1,841 |
| D.35 | LEVANTAMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 1,200 | 1,200 | 2,400 |
| D.36 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON INSPECTOR MOTORIZADO | UND | 1,500 | 1,800 | 3,300 |
| D.37 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON CUADRILLA | UND | 1,800 | 931 | 2,731 |
| D.38 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON GEORADAR | UND | 1,800 | 1,551 | 3,351 |
| D.39 | RETIRO DE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 900 | 360 | 1,260 |
| D.40 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE ALCANTARILLADO CON CUADRILLA | UND | 667 | 620 | 1,287 |
| D.41 | RETIRO DE MEDIDOR EN CONEXIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE POZOS (FUENTE PROPIA) | UND | N.A. | N.A | N.A. |
| D.42 | INSTALACIÓN, RETIRO, REINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 2 | 3 | 5 |

N.A. No Aplica

| E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| E.1 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 167 | 302 | 469 |
| E.2 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M2 | 167 | 0 | 167 |
| E.3 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MIXTO, CONCRETO Y ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 167 | 310 | 477 |
| E.4 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO | M2 | 167 | 186 | 353 |
| E.5 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EMPEDRADAS | M2 | 167 | 124 | 291 |
| E.6 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ESPECIALES | M2 | 167 | 62 | 229 |
| E.7 | REPOSICIÓN DE JARDINES | M2 | 167 | 62 | 229 |
| E.8 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE SARDINELES | ML | 167 | 124 | 291 |
| E.9 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA | M2 | 1,667 | 310 | 1,977 |

| F. ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL Y VIRTUAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| F.1 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL | GLB | 20,280 | 18,720 | 39,000 |
| F.2 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO VIRTUAL | GLB | 7,800 | 10,920 | 18,720 |

| G. MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO SURQUILLO | METRADO VES | METRADO TOTAL |
| G.1 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.2 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" | UND | 600 | 600 | 1,200 |
| G.3 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.4 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.5 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.6 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.7 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 2" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.8 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 4" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.9 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 6" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.10 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.11 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.12 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 2" | UND | 600 | 600 | 1,200 |
| G.13 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 4" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.14 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 6" | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.15 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.16 | ACOPLE UNIV. PVC DE 50MM ( 2" ) 59.5/72.0 | UND | 80 | 44 | 124 |
| G.17 | ACOPLE UNIV. PVC DE 100MM ( 4" ) 109 -127.8 | UND | 3 | 18 | 21 |
| G.18 | ACOPLE UNIV. PVC DE 80MM ( 3" ) 88.1-102.4 | UND | 3 | 1 | 4 |
| G.19 | ARENA GRUESA | M3 | 17 | 7 | 24 |
| G.20 | BRIDA CON ROSCA F°F° 100 MM (4") | UND | 5 | 18 | 23 |
| G.21 | BRIDA CON ROSCA F°F° 150 MM (6") | UND | 5 | 10 | 15 |
| G.22 | BRIDA CON ROSCA F°F° 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.23 | BRIDA CON ROSCA F°F° 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.24 | BRIDA CON ROSCA F°F° 50 MM (2") | UND | 84 | 44 | 128 |
| G.25 | BRIDA CON ROSCA F°F° 80 MM (3") | UND | 3 | 1 | 4 |
| G.26 | BUSHING DE 20MM A 15MM (¾” A ½”) | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.27 | BUSHING DE 25MM A 15MM (1” A ½”) | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.28 | BUSHING DE 40MM A 25MM (1 ½ ” A 1") | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.29 | BUSHING DE 50MM A 25MM (2” A 1”) | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.30 | BUSHING DE 50MM A 40MM (2” A 1 ½ ”) | UND | 3 | 0 | 3 |
| G.31 | CANDADO HEXAGONAL 50MM | UND | 334 | 100 | 434 |
| G.32 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) | BOL | 2 | 2 | 4 |
| G.33 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 45Ø | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.34 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 90Ø | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.35 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 45Ø | UND | 1,283 | 6,177 | 7,460 |
| G.36 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 90Ø | UND | 1,283 | 6,177 | 7,460 |
| G.37 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 45Ø | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.38 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 90Ø | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.39 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 45Ø | UND | 384 | 38 | 422 |
| G.40 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 90Ø | UND | 384 | 38 | 422 |
| G.41 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 45Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.42 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 90Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.43 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 45Ø | UND | 509 | 59 | 568 |
| G.44 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 90Ø | UND | 509 | 59 | 568 |
| G.45 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 45Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.46 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 90Ø | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.47 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 29 | 1 | 30 |
| G.48 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 29 | 1 | 30 |
| G.49 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 45Ø | UND | 25 | 10 | 35 |
| G.50 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 90Ø | UND | 25 | 10 | 35 |
| G.51 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 45Ø | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.52 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 90Ø | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.53 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=175 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 29,581 | 35,772 | 65,353 |
| G.54 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=210 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 2 | 2 | 4 |
| G.55 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 45Ø | UND | 2 | 5 | 7 |
| G.56 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 90Ø | UND | 2 | 5 | 7 |
| G.57 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 45Ø | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.58 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 90Ø | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.59 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 45Ø | UND | 1,283 | 6,177 | 7,460 |
| G.60 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 90Ø | UND | 1,283 | 6,177 | 7,460 |
| G.61 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 90Ø | UND | 384 | 38 | 422 |
| G.62 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 45Ø | UND | 509 | 59 | 568 |
| G.63 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 90Ø | UND | 509 | 59 | 568 |
| G.64 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 45Ø | UND | 384 | 38 | 422 |
| G.65 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 29 | 1 | 30 |
| G.66 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 29 | 1 | 30 |
| G.67 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 45Ø | UND | 25 | 19 | 44 |
| G.68 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 90Ø | UND | 25 | 19 | 44 |
| G.69 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 45Ø | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.70 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 90Ø | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.71 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO, PRECINTO TAPA POLICARBONATO NUMERADO Y CABLE ACERADO | UND | 327 | 455 | 782 |
| G.72 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO GRILLETE | UND | 219 | 274 | 493 |
| G.73 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CAJA METÁLICA (50 MM A MÁS) | UND | 167 | 50 | 217 |
| G.74 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.75 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 100 MM (4") | UND | 1 | 22 | 23 |
| G.76 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 15 MM (1/2") | UND | 106,238 | 213,632 | 319,870 |
| G.77 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 150 MM (6") | UND | 3 | 11 | 14 |
| G.78 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 20 MM (3/4") | UND | 40,120 | 5,828 | 45,948 |
| G.79 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.80 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 25 MM (1") | UND | 6,425 | 392 | 6,817 |
| G.81 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 250 MM (10") | UND | 1 | 0 | 1 |
| G.82 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 40 MM (1 1/2") | UND | 404 | 6 | 410 |
| G.83 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 50 MM (2") | UND | 513 | 93 | 606 |
| G.84 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 80 MM (3") | UND | 7 | 1 | 8 |
| G.85 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO BUNKER PARA MEDIDORES ULTRASÓNICOS DE 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 6,274 | 2,515 | 8,789 |
| G.86 | DPD REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE | SOBRE | 0 | 0 | 0 |
| G.87 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 100 MM (4") | UND | 1 | 10 | 11 |
| G.88 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 150 MM (6") | UND | 2 | 5 | 7 |
| G.89 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.90 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.91 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 50 MM (2") | UND | 331 | 63 | 394 |
| G.92 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 80 MM (3") | UND | 5 | 1 | 6 |
| G.93 | EMPAQUETADURA NR/SBR 15 MM (1/2") | UND | 171,171 | 345,809 | 516,980 |
| G.94 | EMPAQUETADURA NR/SBR 20 MM (3/4") | UND | 59,430 | 6,374 | 65,804 |
| G.95 | EMPAQUETADURA NR/SBR 25 MM (1") | UND | 8,605 | 570 | 9,175 |
| G.96 | EMPAQUETADURA NR/SBR 40 MM (1 1/2") | UND | 527 | 1 | 528 |
| G.97 | FIERRO CORRUGADO ½” | UND | 1 | 2 | 3 |
| G.98 | FILTRO TIPO "Y" DE 100 MM (4") | UND | 1 | 5 | 6 |
| G.99 | FILTRO TIPO "Y" DE 150 MM (6") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.100 | FILTRO TIPO "Y" DE 200 MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.101 | FILTRO TIPO "Y" DE 250 MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.102 | FILTRO TIPO "Y" DE 50 MM (2") | UND | 309 | 51 | 360 |
| G.103 | FILTRO TIPO "Y" DE 80 MM (3") | UND | 5 | 1 | 6 |
| G.104 | GUANTES DE NITRILO | PAR | 0 | 0 | 0 |
| G.105 | MARCO Y TAPA DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 2,848 | 869 | 3,717 |
| G.106 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO SIN VISOR CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO DE 15MM Y 20MM | UND | 2,848 | 869 | 3,717 |
| G.107 | MARCO Y TAPA DE Fº FDO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO DADO | UND | 6 | 4 | 10 |
| G.108 | MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO 25MM (1") | UND | 296 | 44 | 340 |
| G.109 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO CON VISOR DE 15MM Y 20MM | UND | 2,246 | 3,716 | 5,962 |
| G.110 | MEDIDOR 100MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=160, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.111 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.112 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.113 | MEDIDOR 100MM WOLTMANN Q3=100, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.114 | MEDIDOR 150MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=400, R≥250 | UND | 2 | 0 | 2 |
| G.115 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.116 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.117 | MEDIDOR 150MM WOLTMANN Q3=250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.118 | MEDIDOR 15MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=2.5, R≥160 | UND | 91,928 | 139,581 | 231,509 |
| G.119 | MEDIDOR 15MM CHORRO ÚNICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 4,838 | 7,346 | 12,184 |
| G.120 | MEDIDOR 15MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.121 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.122 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 5,695 | 1,000 | 6,695 |
| G.123 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 579 | 677 | 1,256 |
| G.124 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.125 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.126 | MEDIDOR 15MM VOLUMÉTRICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.127 | MEDIDOR 200MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.128 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.129 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.130 | MEDIDOR 200MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.131 | MEDIDOR 20MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=4, R≥160 | UND | 37,212 | 4,596 | 41,808 |
| G.132 | MEDIDOR 20MM CHORRO ÚNICO Q3=4, R≥160 | UND | 1,959 | 0 | 1,959 |
| G.133 | MEDIDOR 20MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=4, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.134 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.135 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 0 | 738 | 738 |
| G.136 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 100 | 100 |
| G.137 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.138 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.139 | MEDIDOR 20MM VOLUMÉTRICO Q3=4, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.140 | MEDIDOR 250MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.141 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.142 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.143 | MEDIDOR 250MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.144 | MEDIDOR 25MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=6.3, R≥160 | UND | 5,096 | 195 | 5,291 |
| G.145 | MEDIDOR 25MM CHORRO ÚNICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 268 | 0 | 268 |
| G.146 | MEDIDOR 25MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.147 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.148 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.149 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.150 | MEDIDOR 25MM VOLUMÉTRICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.151 | MEDIDOR 40MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=16, R≥160 | UND | 11 | 1 | 12 |
| G.152 | MEDIDOR 40MM CHORRO ÚNICO Q3=16, R≥160 | UND | 346 | 0 | 346 |
| G.153 | MEDIDOR 40MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.154 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.155 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.156 | MEDIDOR 50MM CHORRO ÚNICO Q3=25, R≥160 | UND | 130 | 40 | 170 |
| G.157 | MEDIDOR 50MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.158 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.159 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.160 | MEDIDOR 50MM WOLTMANN Q3=40, R≥160 | UND | 177 | 0 | 177 |
| G.161 | MEDIDOR 80MM CHORRO ÚNICO Q3=63, R≥160 | UND | 5 | 0 | 5 |
| G.162 | MEDIDOR 80MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=100, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.163 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.164 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.165 | MEDIDOR 80MM WOLTMANN Q3=63, R≥160 | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.166 | NIPLE CON ROSCA DE 100MM (4") | UND | 2 | 9 | 11 |
| G.167 | NIPLE CON ROSCA DE 150MM (6") | UND | 1 | 5 | 6 |
| G.168 | NIPLE CON ROSCA DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.169 | NIPLE CON ROSCA DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.170 | NIPLE CON ROSCA DE 50MM (2") | UND | 40 | 22 | 62 |
| G.171 | NIPLE CON ROSCA DE 80MM (3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.172 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 10" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.173 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 2" | UND | 40 | 22 | 62 |
| G.174 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 3" | UND | 3 | 2 | 5 |
| G.175 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 4" | UND | 3 | 9 | 12 |
| G.176 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 6" | UND | 2 | 5 | 7 |
| G.177 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 8" | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.178 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 1,040 | 5,559 | 6,599 |
| G.179 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 310 | 34 | 344 |
| G.180 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 25MM (1") | UND | 157 | 278 | 435 |
| G.181 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 13 | 101 | 114 |
| G.182 | NIPLE PVC DE 15MM (1/2") SIN ROSCA | UND | 216 | 96 | 312 |
| G.183 | NIPLE PVC DE 20MM (3/4") SIN ROSCA | UND | 100 | 96 | 196 |
| G.184 | NIPLE PVC DE 25MM (1") SIN ROSCA | UND | 100 | 5 | 105 |
| G.185 | PERNO FUSIBLE DE ACERO PARA TAPA METALICA | UND | 3,375 | 1,939 | 5,314 |
| G.186 | PERNO FUSIBLE DE ACERO O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TAPA TERMOPLÁSTICA | UND | 3,375 | 1,939 | 5,314 |
| G.187 | PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS | UND | 2,384 | 320 | 2,704 |
| G.188 | PRECINTO DE SEGURIDAD (NYLON) | UND | 92,019 | 198,817 | 290,836 |
| G.189 | RACOR PARA MEDIDOR BRONCE DE 40MM (NIPLE CON PESTAÑA Y TUERCA LOCA) | UND | 348 | 1 | 349 |
| G.190 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC 20MM A 15MM (3/4" A 1/2") | UND | 216 | 5 | 221 |
| G.191 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.192 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.193 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.194 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.195 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 15MM ( 1" A 1/2") | UND | 220 | 5 | 225 |
| G.196 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC de 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 204 | 5 | 209 |
| G.197 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 40MM (1" A 1 1/2") | UND | 200 | 1 | 201 |
| G.198 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.199 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.200 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.201 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.202 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.203 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.204 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC de 20MM A 15 MM (3/4" A 1/2") | UND | 216 | 4 | 220 |
| G.205 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.206 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 15MM (1" A 1/2") | UND | 220 | 4 | 224 |
| G.207 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 204 | 4 | 208 |
| G.208 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 40MM A 25MM (1 1/2" A 1") | UND | 200 | 2 | 202 |
| G.209 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.210 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.211 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.212 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 15MM (1/2") | UND | 1,792 | 726 | 2,518 |
| G.213 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 20MM (3/4") | UND | 1,344 | 545 | 1,889 |
| G.214 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 25MM (1") | UND | 1,344 | 545 | 1,889 |
| G.215 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.216 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 50MM (2") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.217 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 100MM (4") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.218 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 150MM (6") | UND | 1 | 1 | 2 |
| G.219 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 15MM (1/2") | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.220 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.221 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 20MM (3/4") | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.222 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.223 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 25MM (1") | UND | 3 | 3 | 6 |
| G.224 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 40MM (1 1/2") | UND | 3 | 1 | 4 |
| G.225 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 50MM (2") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.226 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 80MM (3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.227 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 20 (1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.228 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 25 (3/4") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.229 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 32 (1") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.230 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 50 (1 1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.231 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 63 (2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.232 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 100MM (4") X 5M | UND | 3 | 5 | 8 |
| G.233 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 150MM (6") X 5M | UND | 3 | 4 | 7 |
| G.234 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 15MM (1/2") X 5M | UND | 2,179 | 6,539 | 8,718 |
| G.235 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 200MM (8") X 5M | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.236 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 20MM (3/4") X 5M | UND | 1,280 | 400 | 1,680 |
| G.237 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 250MM (10") X 5M | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.238 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 25MM (1") X 5M | UND | 1,404 | 421 | 1,825 |
| G.239 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 40MM (1 1/2") X 5M | UND | 19 | 1 | 20 |
| G.240 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 50MM (2") X 5M | UND | 19 | 11 | 30 |
| G.241 | TUBERIA PVC PARA AGUADE 80MM (3") X 5M | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.242 | UNIDAD INTERFASE DE MEDICIÓN CON TRANSMISIÓN PARA RED MÓVIL CELULAR | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.243 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 100MM (4") | UND | 3 | 14 | 17 |
| G.244 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 150MM (6") | UND | 1 | 6 | 7 |
| G.245 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.246 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.247 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 50MM (2") | UND | 60 | 35 | 95 |
| G.248 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 80MM (3") | UND | 0 | 1 | 1 |
| G.249 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 100MM (4") | UND | 3 | 18 | 21 |
| G.250 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 150MM (6") | UND | 3 | 10 | 13 |
| G.251 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 15MM (1/2") | UND | 136,412 | 389,399 | 525,811 |
| G.252 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.253 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 20MM (3/4") | UND | 40,910 | 2,384 | 43,294 |
| G.254 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.255 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 25MM (1") | UND | 6,772 | 770 | 7,542 |
| G.256 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 438 | 10 | 448 |
| G.257 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 50MM (2") | UND | 80 | 44 | 124 |
| G.258 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 80MM (3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.259 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 100MM (4") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.260 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 150MM (6") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.261 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 9,218 | 8,622 | 17,840 |
| G.262 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.263 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 8,960 | 3,622 | 12,582 |
| G.264 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.265 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 25MM (1") | UND | 8,960 | 3,622 | 12,582 |
| G.266 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.267 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 50MM (2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.268 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 80MM (3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.269 | UNION PVC DOBLE ROSCA DE 15MM (1/2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.270 | VALVULA CHECK DE 100MM (4") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.271 | VALVULA CHECK DE 150MM (6") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.272 | VALVULA CHECK DE 15MM (1/2") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.273 | VALVULA CHECK DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.274 | VALVULA CHECK DE 20MM (3/4") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.275 | VALVULA CHECK DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.276 | VALVULA CHECK DE 25MM (1") | UND | 2 | 2 | 4 |
| G.277 | VALVULA CHECK DE 40MM (1 1/2") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.278 | VALVULA CHECK DE 50MM (2") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.279 | VALVULA CHECK DE 80MM (3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.280 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 100MM (4") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.281 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 150MM (6") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.282 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.283 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.284 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 50MM (2") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.285 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 80MM (3") | UND | 2 | 3 | 5 |
| G.286 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 100MM (4") | UND | 1 | 11 | 12 |
| G.287 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 150MM (6") | UND | 1 | 6 | 7 |
| G.288 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 200MM (8") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.289 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 250MM (10") | UND | 0 | 0 | 0 |
| G.290 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 50MM (2") | UND | 220 | 28 | 248 |
| G.291 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 80MM (3") | UND | 2 | 1 | 3 |
| G.292 | VÁLVULA DE PASO DE CIERRE ESFÉRICO DE BRONCE DE 40MM (1 1/2") | UND | 564 | 1 | 565 |
| G.293 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 15MM | UND | 14,509 | 40,543 | 55,052 |
| G.294 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 20MM | UND | 4,741 | 1,116 | 5,857 |
| G.295 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 25MM | UND | 1,310 | 904 | 2,214 |
| G.296 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 15 MM (1/2") | UND | 55,510 | 158,862 | 214,372 |
| G.297 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 20 MM (3/4") | UND | 17,069 | 1,982 | 19,051 |
| G.298 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 25 MM (1") | UND | 3,346 | 1,135 | 4,481 |
| G.299 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 15MM (1/2") | UND | 70,018 | 199,404 | 269,422 |
| G.300 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 20MM (3/4") | UND | 21,717 | 2,846 | 24,563 |
| G.301 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 25MM (1") | UND | 4,656 | 2,039 | 6,695 |

ÍTEM 04: CLIENTES ESPECIALES

| A. ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES Y MECÁNICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| A.1 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 399 |
| A.2 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 10 |
| A.3 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR INTELIGENTE DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 66 |
| A.4 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 15MM A 25MM | UND | 17,833 |
| A.5 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 40 MM | UND | 94 |
| A.6 | INSTALACIÓN, CAMBIO O REPOSICIÓN DE MEDIDOR MECÁNICO DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 804 |

| CARGA PROGRAMADA Y CARGA PRIORITARIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PRIORITARIA | UN | 8,334 |
| CARGA REFERENCIAL DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES – CARGA PROGRAMADA | UN | 10,872 |

| B. ACTIVIDADES COMERCIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| B.1 | DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES | UND | 29,242 |
| B.2 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN URGENTE | UND | 3,482 |
| B.3 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES CON CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 102,548 |
| B.4 | DISTRIBUCIÓN PRESENCIAL DE COMUNICACIONES SIN CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | UND | 134,808 |
| B.5 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO CONTINUOS | UND | 9,000 |
| B.6 | DISTRIBUCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DISCONTINUOS | UND | 96,000 |
| B.7 | DISTRIBUCIÓN POR PARADA DE COMPROBANTES DE PAGO | UND | 45,000 |
| B.8 | DISTRIBUCIÓN DEL RECIBO ÚNICO POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | UND | 126,000 |
| B.9 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL | UND | 834,467 |
| B.10 | LECTURA DE MEDIDORES CON HOJA DE LECTURA | UND | 1,333 |
| B.11 | LECTURA DE MEDIDORES CON DISPOSITIVO MÓVIL O CON HOJA DE LECTURA PARA FUENTE PROPIA | UND | 63,600 |
| B.12 | LECTURA DE MEDIDORES A DISTANCIA A TRAVÉS DE RED MÓVIL CELULAR | GLB | 68,220 |
| B.13 | LECTURA DE MEDIDORES CON BOROSCOPIO PARA CONEXIONES CON CAJA SELLADA | UND | 3,000 |
| B.14 | INSPECCIÓN RECLAMO USO ÚNICO | UND | 2,400 |
| B.15 | INSPECCIÓN RECLAMO USO MÚLTIPLE | UND | 1,200 |
| B.16 | INSPECCIÓN RECLAMO FUENTE PROPIA | UND | 1,200 |
| B.17 | INSPECCIÓN INTERNA USO ÚNICO | UND | 6,166 |
| B.18 | INSPECCIÓN INTERNA USO MÚLTIPLE | UND | 6,000 |
| B.19 | INSPECCIÓN INTERNA FUENTE PROPIA | UND | 14,069 |
| B.20 | INSPECCIÓN ESPECIAL CON GEÓFONO | UND | 240 |
| B.21 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA | UND | 252,560 |
| B.22 | INSPECCIÓN EXTERNA Y/O POR ANOMALÍA CON BOROSCOPIO | UND | 600 |
| B.23 | INSPECCIÓN POR EMPADRONAMIENTO | UND | N.A. |
| B.24 | EMPADRONAMIENTO PARA CAPTACIÓN DE FUENTE PROPIA | UND | 1,000 |
| B.25 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO ÚNICO | UND | 6,000 |
| B.26 | INSPECCIÓN POR MANTENIMIENTO CATASTRAL USO MÚLTIPLE | UND | 6,000 |
| B.27 | INSPECCIÓN POR INCORPORACIÓN DE POZOS | UND | 1,560 |

N.A. No Aplica

| C. ACTIVIDADES DE ACCIONES PERSUASIVAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| C.1 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN | UND | 4,107 |
| C.2 | VISITAS DEL GESTOR DE RECUPERACIÓN CON CUADRILLA | UND | 216 |
| C.3 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO CON 4 MUESCAS, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 27,000 |
| C.4 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON VÁLVULAS TERMOPLÁSTICAS CON DISPOSITIVO DE CORTE TIPO GRILLETE DE ACERO ZINCADO CON PERNO DE SEGURIDAD, EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20M Y 25MM. | UND | 300 |
| C.5 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN CAJA PORTAMEDIDOR CON TAPA ESPECIAL EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 664 |
| C.6 | CIERRE Y REAPERTURA SIMPLE EN LA VÁLVULA DADO ANTES DE CAJA PORTA MEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, EN CONEXIONES DE 40MM A MÁS | UND | 240 |
| C.7 | CIERRE DRÁSTICO EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 300 |
| C.8 | REAPERTURA DRÁSTICA EN CAJA PORTAMEDIDOR CON O SIN MEDIDOR, CON DISPOSITIVO INTRUSIVO DE EXPANSIÓN EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 300 |
| C.9 | CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 1,200 |
| C.10 | REAPERTURA DRÁSTICA CON RETIRO DE ½ METRO DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA PORTAMEDIDOR EN CONEXIONES CON DIÁMETRO 15MM, 20MM Y 25MM. | UND | 1,200 |
| C.11 | CIERRE DRÁSTICO EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 660 |
| C.12 | REAPERTURA DRÁSTICA EN TUBERÍA MATRIZ PARA CONEXIONES CON DIÁMETRO 15 MM A MÁS | UND | 660 |
| C.13 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 2,880 |
| C.14 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CAJA DE REGISTRO POR DEUDA O POR VMA | UND | 1,800 |
| C.15 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 300 |
| C.16 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZONETA POR DEUDA O POR VMA | UND | 300 |
| C.17 | OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 360 |
| C.18 | REAPERTURA DE OBTURACIÓN DE CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO EN BUZÓN POR DEUDA O POR VMA | UND | 360 |
| C.19 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS CERRADOS - CONEXIÓN AGUA POTABLE | UND | 21,480 |
| C.20 | ACCIONES DE REVISIÓN DE LOS SERVICIOS OBTURADOS POR DEUDA O POR VMA - CONEXIÓN ALCANTARILLADO | UND | 3,000 |

| D. ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| D.1 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN | UND | 20 |
| D.2 | RETIRO DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 20 |
| D.3 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 8 |
| D.4 | REINSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS POR VERIFICACIÓN POSTERIOR | UND | 8 |
| D.5 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 11,238 |
| D.6 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 1,323 |
| D.7 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 2,498 |
| D.8 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE BATERÍA DE MEDICIÓN PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 295 |
| D.9 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 15MM A 20MM | UND | 83 |
| D.10 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 25MM | UND | 20 |
| D.11 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETRO DE 40MM | UND | 3 |
| D.12 | ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR PARA DIÁMETROS DE 50MM A MÁS | UND | 95 |
| D.13 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 167 |
| D.14 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 50 |
| D.15 | INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE DIÁMETRO DE 50 MM A MÁS - VANDALISMO REITERATIVOS (CAJA METÁLICA) | UND | 250 |
| D.16 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM O 20MM | UND | 2,320 |
| D.17 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 25MM | UND | 1,295 |
| D.18 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 40MM | UND | 40 |
| D.19 | REFLOTAMIENTO O REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 130 |
| D.20 | CAMBIO DE VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA TIPO DADO PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 210 |
| D.21 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 20MM | UND | 2 |
| D.22 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 25 MM DE DIÁMETRO | UND | 2 |
| D.23 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR A 40 MM DE DIÁMETRO | UND | 2 |
| D.24 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR CON ADECUACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR A 50 MM DE DIÁMETRO | UND | 2 |
| D.25 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 15MM, A 20MM, A 25MM | UND | 2 |
| D.26 | REDIMENSIONAMIENTO DE MEDIDOR EN CAJA PARA REDUCCIÓN DE DIÁMETRO DE MEDIDOR A 40 MM | UND | 2 |
| D.27 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - PROGRAMADA | UND | 322 |
| D.28 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM - EMERGENCIA | UND | 23 |
| D.29 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - PROGRAMADA | UND | 165 |
| D.30 | INSTALACIÓN O CAMBIO DE LOSA DE CONCRETO PARA SUJECIÓN DE MARCO Y TAPA PARA CAJA PORTAMEDIDOR PARA CONEXIÓN DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS - EMERGENCIA | UND | 12 |
| D.31 | INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA ESPECIAL PARA LECTURA CON BOROSCOPIO EN CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM Y 20MM | UND | 180 |
| D.32 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 15MM A 40MM | UND | 1,800 |
| D.33 | DESCONCRETADO Y CONCRETADO DE CAJA PORTA MEDIDOR PARA CONEXIONES DE DIÁMETRO DE 50MM A MÁS | UND | 9,420 |
| D.34 | INSPECCIÓN PARA LA UBICACIÓN DE CONEXIONES REGISTRADAS CON GEORADAR | UND | 132 |
| D.35 | LEVANTAMIENTO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 240 |
| D.36 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON INSPECTOR MOTORIZADO | UND | 3,120 |
| D.37 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON CUADRILLA | UND | 6,240 |
| D.38 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE AGUA CON GEORADAR | UND | 14,040 |
| D.39 | RETIRO DE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA PARA DIÁMETROS DE 15MM A 25MM | UND | 480 |
| D.40 | INSPECCIÓN PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLE CONEXIÓN ILEGAL O INSTALACIÓN NO AUTORIZADA DE ALCANTARILLADO CON CUADRILLA | UND | 14,040 |
| D.41 | RETIRO DE MEDIDOR EN CONEXIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE POZOS (FUENTE PROPIA) | UND | 17 |
| D.42 | INSTALACIÓN, RETIRO, REINSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 1,333 |

| E. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| E.1 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 936 |
| E.2 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M2 | 336 |
| E.3 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO MIXTO, CONCRETO Y ASFALTO EN CALIENTE | M2 | 636 |
| E.4 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO | M2 | 408 |
| E.5 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EMPEDRADAS | M2 | 155 |
| E.6 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ESPECIALES | M2 | 155 |
| E.7 | REPOSICIÓN DE JARDINES | M2 | 245 |
| E.8 | ROTURA Y REPOSICIÓN DE SARDINELES | ML | 425 |
| E.9 | EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJA | M2 | 1,500 |

| F. ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL Y VIRTUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| F.1 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL | GLB | 4,680 |
| F.2 | ACTIVIDADES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO VIRTUAL | GLB | 3,120 |

| G. MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT | DESCRIPCIÓN | U/M | METRADO ESCE |
| G.1 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 10" | UND | 1 |
| G.2 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 2" | UND | 120 |
| G.3 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 4" | UND | 1 |
| G.4 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 6" | UND | 1 |
| G.5 | ABRAZADERA CIEGA DE FIERRO FUNDIDO DE 8" | UND | 1 |
| G.6 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 10" | UND | 1 |
| G.7 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 2" | UND | 1 |
| G.8 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 4" | UND | 1 |
| G.9 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 6" | UND | 1 |
| G.10 | ABRAZADERA CIEGA DE POLIETILENO DE 8" | UND | 1 |
| G.11 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 10" | UND | 1 |
| G.12 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 2" | UND | 120 |
| G.13 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 4" | UND | 1 |
| G.14 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 6" | UND | 1 |
| G.15 | ABRAZADERA CIEGA DE PVC DE 8" | UND | 1 |
| G.16 | ACOPLE UNIV. PVC DE 50MM ( 2" ) 59.5/72.0 | UND | 384 |
| G.17 | ACOPLE UNIV. PVC DE 100MM ( 4" ) 109 -127.8 | UND | 48 |
| G.18 | ACOPLE UNIV. PVC DE 80MM ( 3" ) 88.1-102.4 | UND | 10 |
| G.19 | ARENA GRUESA | M3 | 942 |
| G.20 | BRIDA CON ROSCA F°F° 100 MM (4") | UND | 1,178 |
| G.21 | BRIDA CON ROSCA F°F° 150 MM (6") | UND | 202 |
| G.22 | BRIDA CON ROSCA F°F° 200 MM (8") | UND | 20 |
| G.23 | BRIDA CON ROSCA F°F° 250 MM (10") | UND | 44 |
| G.24 | BRIDA CON ROSCA F°F° 50 MM (2") | UND | 9,280 |
| G.25 | BRIDA CON ROSCA F°F° 80 MM (3") | UND | 274 |
| G.26 | BUSHING DE 20MM A 15MM (¾” A ½”) | UND | 5 |
| G.27 | BUSHING DE 25MM A 15MM (1” A ½”) | UND | 5 |
| G.28 | BUSHING DE 40MM A 25MM (1 ½ ” A 1") | UND | 5 |
| G.29 | BUSHING DE 50MM A 25MM (2” A 1”) | UND | 5 |
| G.30 | BUSHING DE 50MM A 40MM (2” A 1 ½ ”) | UND | 5 |
| G.31 | CANDADO HEXAGONAL 50MM | UND | 500 |
| G.32 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) | BOL | 94 |
| G.33 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 45Ø | UND | 7 |
| G.34 | CODO PVC DN 100 MM (4") X 90Ø | UND | 7 |
| G.35 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 45Ø | UND | 566 |
| G.36 | CODO PVC DN 15 MM (1/2") X 90Ø | UND | 566 |
| G.37 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 45Ø | UND | 1 |
| G.38 | CODO PVC DN 150 MM (6")X 90Ø | UND | 1 |
| G.39 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 45Ø | UND | 595 |
| G.40 | CODO PVC DN 20 MM (3/4") X 90Ø | UND | 595 |
| G.41 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 45Ø | UND | 1 |
| G.42 | CODO PVC DN 200 MM (8") X 90Ø | UND | 1 |
| G.43 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 45Ø | UND | 649 |
| G.44 | CODO PVC DN 25 MM (1") X 90Ø | UND | 649 |
| G.45 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 45Ø | UND | 1 |
| G.46 | CODO PVC DN 250 MM (10") X 90Ø | UND | 1 |
| G.47 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 22 |
| G.48 | CODO PVC DN 40 MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 22 |
| G.49 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 45Ø | UND | 57 |
| G.50 | CODO PVC DN 50 MM (2") X 90Ø | UND | 57 |
| G.51 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 45Ø | UND | 2 |
| G.52 | CODO PVC DN 80 MM (3") X 90Ø | UND | 2 |
| G.53 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=175 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 4,058 |
| G.54 | CONCRETO PREMEZCLADO SECO F'C=210 KG/CM2 (40 KG) | BOL | 10 |
| G.55 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 45Ø | UND | 7 |
| G.56 | CURVA PVC DN 100MM (4") X 90Ø | UND | 7 |
| G.57 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 45Ø | UND | 1 |
| G.58 | CURVA PVC DN 150MM (6") X 90Ø | UND | 1 |
| G.59 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 45Ø | UND | 566 |
| G.60 | CURVA PVC DN 15MM (1/2") X 90Ø | UND | 566 |
| G.61 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 90Ø | UND | 595 |
| G.62 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 45Ø | UND | 649 |
| G.63 | CURVA PVC DN 25MM (1") X 90Ø | UND | 649 |
| G.64 | CURVA PVC DN 20MM (3/4") X 45Ø | UND | 595 |
| G.65 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 45Ø | UND | 22 |
| G.66 | CURVA PVC DN 40MM (1 1/2") X 90Ø | UND | 22 |
| G.67 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 45Ø | UND | 57 |
| G.68 | CURVA PVC DN 50MM (2") X 90Ø | UND | 57 |
| G.69 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 45Ø | UND | 2 |
| G.70 | CURVA PVC DN 80MM (3") X 90Ø | UND | 2 |
| G.71 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO CONO DE ALUMINIO ARENADO, PRECINTO TAPA POLICARBONATO NUMERADO Y CABLE ACERADO | UND | 29 |
| G.72 | DISPOSITIVO DE CIERRE TIPO GRILLETE | UND | 23 |
| G.73 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CAJA METÁLICA (50 MM A MÁS) | UND | 250 |
| G.74 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS CON SALIDA A DISTANCIA | UND | 356 |
| G.75 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 100 MM (4") | UND | 78 |
| G.76 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 15 MM (1/2") | UND | 8,445 |
| G.77 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 150 MM (6") | UND | 21 |
| G.78 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 20 MM (3/4") | UND | 9,449 |
| G.79 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 200 MM (8") | UND | 1 |
| G.80 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 25 MM (1") | UND | 4,338 |
| G.81 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 250 MM (10") | UND | 2 |
| G.82 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 40 MM (1 1/2") | UND | 155 |
| G.83 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 50 MM (2") | UND | 1,045 |
| G.84 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DN 80 MM (3") | UND | 25 |
| G.85 | DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO BUNKER PARA MEDIDORES ULTRASÓNICOS DE 15MM, 20MM Y 25MM | UND | 119 |
| G.86 | DPD REACTIVO EN POLVO PARA CLORO LIBRE | SOBRE | 5,054 |
| G.87 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 100 MM (4") | UND | 596 |
| G.88 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 150 MM (6") | UND | 98 |
| G.89 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 200 MM (8") | UND | 11 |
| G.90 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 250 MM (10") | UND | 22 |
| G.91 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 50 MM (2") | UND | 5,232 |
| G.92 | EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 80 MM (3") | UND | 133 |
| G.93 | EMPAQUETADURA NR/SBR 15 MM (1/2") | UND | 17,299 |
| G.94 | EMPAQUETADURA NR/SBR 20 MM (3/4") | UND | 18,756 |
| G.95 | EMPAQUETADURA NR/SBR 25 MM (1") | UND | 8,050 |
| G.96 | EMPAQUETADURA NR/SBR 40 MM (1 1/2") | UND | 410 |
| G.97 | FIERRO CORRUGADO ½” | UND | 8 |
| G.98 | FILTRO TIPO "Y" DE 100 MM (4") | UND | 321 |
| G.99 | FILTRO TIPO "Y" DE 150 MM (6") | UND | 58 |
| G.100 | FILTRO TIPO "Y" DE 200 MM (8") | UND | 6 |
| G.101 | FILTRO TIPO "Y" DE 250 MM (10") | UND | 12 |
| G.102 | FILTRO TIPO "Y" DE 50 MM (2") | UND | 3,009 |
| G.103 | FILTRO TIPO "Y" DE 80 MM (3") | UND | 76 |
| G.104 | GUANTES DE NITRILO | PAR | 1,576 |
| G.105 | MARCO Y TAPA DE ACERO GALVANIZADO CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO EN CONEXIONES DE 15MM Y 20MM | UND | 161 |
| G.106 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO SIN VISOR CON PERFORACIONES PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO DE 15MM Y 20MM | UND | 161 |
| G.107 | MARCO Y TAPA DE Fº FDO PARA VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO DADO | UND | 233 |
| G.108 | MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO 25MM (1") | UND | 673 |
| G.109 | MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICO CON VISOR DE 15MM Y 20MM | UND | 526 |
| G.110 | MEDIDOR 100MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=160, R≥250 | UND | 0 |
| G.111 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 | UND | 3 |
| G.112 | MEDIDOR 100MM ULTRASÓNICO Q3=160, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 18 |
| G.113 | MEDIDOR 100MM WOLTMANN Q3=100, R≥160 | UND | 25 |
| G.114 | MEDIDOR 150MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=400, R≥250 | UND | 0 |
| G.115 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 | UND | 3 |
| G.116 | MEDIDOR 150MM ULTRASÓNICO Q3=400, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 4 |
| G.117 | MEDIDOR 150MM WOLTMANN Q3=250, R≥160 | UND | 10 |
| G.118 | MEDIDOR 15MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=2.5, R≥160 | UND | 5,176 |
| G.119 | MEDIDOR 15MM CHORRO ÚNICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 0 |
| G.120 | MEDIDOR 15MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 0 |
| G.121 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 | UND | 1,838 |
| G.122 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 22 |
| G.123 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 2 |
| G.124 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 122 |
| G.125 | MEDIDOR 15MM ULTRASÓNICO Q3=2.5, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 2 |
| G.126 | MEDIDOR 15MM VOLUMÉTRICO Q3=2.5, R≥160 | UND | 0 |
| G.127 | MEDIDOR 200MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 |
| G.128 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 |
| G.129 | MEDIDOR 200MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 1 |
| G.130 | MEDIDOR 200MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 |
| G.131 | MEDIDOR 20MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=4, R≥160 | UND | 7,339 |
| G.132 | MEDIDOR 20MM CHORRO ÚNICO Q3=4, R≥160 | UND | 0 |
| G.133 | MEDIDOR 20MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=4, R≥200 | UND | 0 |
| G.134 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 | UND | 580 |
| G.135 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA | UND | 93 |
| G.136 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RADIO FRECUENCIA Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 2 |
| G.137 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 84 |
| G.138 | MEDIDOR 20MM ULTRASÓNICO Q3=4, R≥200 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 2 |
| G.139 | MEDIDOR 20MM VOLUMÉTRICO Q3=4, R≥160 | UND | 0 |
| G.140 | MEDIDOR 250MM ELECTROMAGNÉTICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 |
| G.141 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 | UND | 0 |
| G.142 | MEDIDOR 250MM ULTRASÓNICO Q3>400, R≥250 - EQUIPADO RED MÓVIL CELULAR | UND | 1 |
| G.143 | MEDIDOR 250MM WOLTMANN Q3>250, R≥160 | UND | 0 |
| G.144 | MEDIDOR 25MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=6.3, R≥160 | UND | 2,810 |
| G.145 | MEDIDOR 25MM CHORRO ÚNICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 0 |
| G.146 | MEDIDOR 25MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 0 |
| G.147 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 | UND | 96 |
| G.148 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 68 |
| G.149 | MEDIDOR 25MM ULTRASÓNICO Q3=6.3, R≥200 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR Y VÁLVULA DE CORTE AUTOMATICO | UND | 2 |
| G.150 | MEDIDOR 25MM VOLUMÉTRICO Q3=6.3, R≥160 | UND | 0 |
| G.151 | MEDIDOR 40MM CHORRO MÚLTIPLE Q3=16, R≥160 | UND | 94 |
| G.152 | MEDIDOR 40MM CHORRO ÚNICO Q3=16, R≥160 | UND | 0 |
| G.153 | MEDIDOR 40MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 |
| G.154 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 4 |
| G.155 | MEDIDOR 40MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 10 |
| G.156 | MEDIDOR 50MM CHORRO ÚNICO Q3=25, R≥160 | UND | 0 |
| G.157 | MEDIDOR 50MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=16, R≥250 | UND | 0 |
| G.158 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 295 |
| G.159 | MEDIDOR 50MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 40 |
| G.160 | MEDIDOR 50MM WOLTMANN Q3=40, R≥160 | UND | 454 |
| G.161 | MEDIDOR 80MM CHORRO ÚNICO Q3=63, R≥160 | UND | 0 |
| G.162 | MEDIDOR 80MM ELECTROMAGNÉTICO Q3=100, R≥250 | UND | 0 |
| G.163 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 | UND | 6 |
| G.164 | MEDIDOR 80MM ULTRASÓNICO Q3=16, R≥250 - EQUIPADO RED MOVIL CELULAR | UND | 2 |
| G.165 | MEDIDOR 80MM WOLTMANN Q3=63, R≥160 | UND | 10 |
| G.166 | NIPLE CON ROSCA DE 100MM (4") | UND | 550 |
| G.167 | NIPLE CON ROSCA DE 150MM (6") | UND | 81 |
| G.168 | NIPLE CON ROSCA DE 200MM (8") | UND | 10 |
| G.169 | NIPLE CON ROSCA DE 250MM (10") | UND | 21 |
| G.170 | NIPLE CON ROSCA DE 50MM (2") | UND | 4,444 |
| G.171 | NIPLE CON ROSCA DE 80MM (3") | UND | 115 |
| G.172 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 10" | UND | 2 |
| G.173 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 2" | UND | 405 |
| G.174 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 3" | UND | 11 |
| G.175 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 4" | UND | 50 |
| G.176 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 6" | UND | 7 |
| G.177 | NIPLE DE F°F° T/BRIDADO DE 8" | UND | 1 |
| G.178 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 260 |
| G.179 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 273 |
| G.180 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 25MM (1") | UND | 204 |
| G.181 | NIPLE DE REEMPLAZO DE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 27 |
| G.182 | NIPLE PVC DE 15MM (1/2") SIN ROSCA | UND | 2 |
| G.183 | NIPLE PVC DE 20MM (3/4") SIN ROSCA | UND | 2 |
| G.184 | NIPLE PVC DE 25MM (1") SIN ROSCA | UND | 2 |
| G.185 | PERNO FUSIBLE DE ACERO PARA TAPA METALICA | UND | 317 |
| G.186 | PERNO FUSIBLE DE ACERO O TORNILLO DE SEGURIDAD PARA TAPA TERMOPLÁSTICA | UND | 317 |
| G.187 | PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS | UND | 7,760 |
| G.188 | PRECINTO DE SEGURIDAD (NYLON) | UND | 31,460 |
| G.189 | RACOR PARA MEDIDOR BRONCE DE 40MM (NIPLE CON PESTAÑA Y TUERCA LOCA) | UND | 612 |
| G.190 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC 20MM A 15MM (3/4" A 1/2") | UND | 1 |
| G.191 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 1 |
| G.192 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 1 |
| G.193 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 1 |
| G.194 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 1 |
| G.195 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 15MM ( 1" A 1/2") | UND | 4 |
| G.196 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC de 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 5 |
| G.197 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 25MM A 40MM (1" A 1 1/2") | UND | 2 |
| G.198 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 3 |
| G.199 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 3 |
| G.200 | REDUCCIÓN CAMPANA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 3 |
| G.201 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 100MM A 80MM (4" A 3") | UND | 2 |
| G.202 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 150MM A 100MM (6" A 4") | UND | 2 |
| G.203 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 200MM A 150MM (8" A 6") | UND | 2 |
| G.204 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC de 20MM A 15 MM (3/4" A 1/2") | UND | 3 |
| G.205 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 250MM A 200MM (10" A 8") | UND | 2 |
| G.206 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 15MM (1" A 1/2") | UND | 3 |
| G.207 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 25MM A 20MM (1" A 3/4") | UND | 4 |
| G.208 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 40MM A 25MM (1 1/2" A 1") | UND | 1 |
| G.209 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 25MM (2" A 1") | UND | 5 |
| G.210 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 50MM A 40MM (2" A 1 1/2") | UND | 5 |
| G.211 | REDUCCIÓN CAMPANA ROSCADA PVC DE 80MM A 50MM (3" A 2") | UND | 5 |
| G.212 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 15MM (1/2") | UND | 480 |
| G.213 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 20MM (3/4") | UND | 360 |
| G.214 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 25MM (1") | UND | 360 |
| G.215 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 4 |
| G.216 | TAPÓN PRESIÓN PVC DE 50MM (2") | UND | 4 |
| G.217 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 100MM (4") | UND | 4 |
| G.218 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 150MM (6") | UND | 4 |
| G.219 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 15MM (1/2") | UND | 4 |
| G.220 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 200MM (8") | UND | 4 |
| G.221 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 20MM (3/4") | UND | 4 |
| G.222 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 250MM (10") | UND | 4 |
| G.223 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 25MM (1") | UND | 4 |
| G.224 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 40MM (1 1/2") | UND | 4 |
| G.225 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 50MM (2") | UND | 4 |
| G.226 | TARUGO DE ALTA PRESION DE 80MM (3") | UND | 4 |
| G.227 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 20 (1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 4 |
| G.228 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 25 (3/4") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 4 |
| G.229 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 32 (1") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 4 |
| G.230 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 50 (1 1/2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 4 |
| G.231 | TUBERÍA PRESIÓN HDPE DN 63 (2") P/AGUA PN 16 SDR 11 PE100 | UND | 4 |
| G.232 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 100MM (4") X 5M | UND | 17 |
| G.233 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 150MM (6") X 5M | UND | 1 |
| G.234 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 15MM (1/2") X 5M | UND | 814 |
| G.235 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 200MM (8") X 5M | UND | 4 |
| G.236 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 20MM (3/4") X 5M | UND | 843 |
| G.237 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 250MM (10") X 5M | UND | 5 |
| G.238 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 25MM (1") X 5M | UND | 896 |
| G.239 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 40MM (1 1/2") X 5M | UND | 29 |
| G.240 | TUBERIA PVC PARA AGUA DE 50MM (2") X 5M | UND | 75 |
| G.241 | TUBERIA PVC PARA AGUADE 80MM (3") X 5M | UND | 10 |
| G.242 | UNIDAD INTERFASE DE MEDICIÓN CON TRANSMISIÓN PARA RED MÓVIL CELULAR | UND | 354 |
| G.243 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 100MM (4") | UND | 552 |
| G.244 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 150MM (6") | UND | 82 |
| G.245 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 200MM (8") | UND | 10 |
| G.246 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 250MM (10") | UND | 21 |
| G.247 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 50MM (2") | UND | 4,461 |
| G.248 | UNIÓN FLEXIB.DRESSER SMITH BLAIR Ó SIMILAR DE 80MM (3") | UND | 115 |
| G.249 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 100MM (4") | UND | 48 |
| G.250 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 150MM (6") | UND | 6 |
| G.251 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 15MM (1/2") | UND | 20,230 |
| G.252 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 200MM (8") | UND | 20 |
| G.253 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 20MM (3/4") | UND | 21,352 |
| G.254 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 250MM (10") | UND | 42 |
| G.255 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 25MM (1") | UND | 10,224 |
| G.256 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 732 |
| G.257 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 50MM (2") | UND | 8,922 |
| G.258 | UNION PRESION ROSCA PVC DE 80MM (3") | UND | 264 |
| G.259 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 100MM (4") | UND | 1,086 |
| G.260 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 150MM (6") | UND | 156 |
| G.261 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 15MM (1/2") | UND | 2,480 |
| G.262 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 200MM (8") | UND | 20 |
| G.263 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 20MM (3/4") | UND | 2,400 |
| G.264 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 250MM (10") | UND | 40 |
| G.265 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 25MM (1") | UND | 2,400 |
| G.266 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 40MM (1 1/2") | UND | 3 |
| G.267 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 50MM (2") | UND | 3 |
| G.268 | UNION PRESION SIMPLE PVC DE 80MM (3") | UND | 3 |
| G.269 | UNION PVC DOBLE ROSCA DE 15MM (1/2") | UND | 1 |
| G.270 | VALVULA CHECK DE 100MM (4") | UND | 3 |
| G.271 | VALVULA CHECK DE 150MM (6") | UND | 3 |
| G.272 | VALVULA CHECK DE 15MM (1/2") | UND | 5 |
| G.273 | VALVULA CHECK DE 200MM (8") | UND | 1 |
| G.274 | VALVULA CHECK DE 20MM (3/4") | UND | 5 |
| G.275 | VALVULA CHECK DE 250MM (10") | UND | 1 |
| G.276 | VALVULA CHECK DE 25MM (1") | UND | 5 |
| G.277 | VALVULA CHECK DE 40MM (1 1/2") | UND | 5 |
| G.278 | VALVULA CHECK DE 50MM (2") | UND | 3 |
| G.279 | VALVULA CHECK DE 80MM (3") | UND | 3 |
| G.280 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 100MM (4") | UND | 22 |
| G.281 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 150MM (6") | UND | 3 |
| G.282 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 200MM (8") | UND | 3 |
| G.283 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 250MM (10") | UND | 1 |
| G.284 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 50MM (2") | UND | 179 |
| G.285 | VALVULA COMPUERTA BRIDADO TIPO DADO DE 80MM (3") | UND | 5 |
| G.286 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 100MM (4") | UND | 569 |
| G.287 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 150MM (6") | UND | 82 |
| G.288 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 200MM (8") | UND | 11 |
| G.289 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 250MM (10") | UND | 22 |
| G.290 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 50MM (2") | UND | 4,619 |
| G.291 | VALVULA DE PASO DE CIERRE ESFERICO BRIDADA DE 80MM (3") | UND | 120 |
| G.292 | VÁLVULA DE PASO DE CIERRE ESFÉRICO DE BRONCE DE 40MM (1 1/2") | UND | 650 |
| G.293 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 15MM | UND | 2,089 |
| G.294 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 20MM | UND | 2,178 |
| G.295 | VALVULA DE PASO TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO Y UNIÓN A TUBERÍA POLIETILENO DE 25MM | UND | 1,065 |
| G.296 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 15 MM (1/2") | UND | 8,172 |
| G.297 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 20 MM (3/4") | UND | 8,575 |
| G.298 | VALVULA TERMOPLASTICA CON NIPLE TELESCOPICO 25 MM (1") | UND | 4,124 |
| G.299 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 15MM (1/2") | UND | 10,261 |
| G.300 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 20MM (3/4") | UND | 10,751 |
| G.301 | VALVULA TERMOPLASTICA CON SALIDA AUXILIAR 25MM (1") | UND | 5,190 |

ANEXO B

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y OPERATIVAS

a)

0,5m

El alcance indicado comprende:

- Hasta medio metro después del borde exterior de la caja porta medidor

- Desde la caja hasta el límite del predio

- Por la derecha e izquierda de la caja: hasta 0,30 m contados desde el borde exterior de la caja porta medidor.

| ITEM | DESCRIPCION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Matriz secundaria | FUERA DEL ALCANCE DEL SERVICIO |
| 02 | Abrazadera y válvula (llave) corporation (*) (**) |  |
| 03 | Tubería de conducción (acometida) (**) |  |
| 04 | Tubería de forro (existente) |  |
| 05 | Adaptador, codos y/o curvas |  |
| 04 | Tubería de forro (existente) | DENTRO DEL ALCANCE DEL SERVICIO |
| 05 | Adaptador, codos y/o curvas |  |
| 06 | Válvula con niple telescópico y conexión a polietileno |  |
| 07 | Marco y Tapa |  |
| 08 | Válvula con punto de contrastación (calibración) |  |
| 09 | Caja porta medidor y solado |  |
| 10 | Medidor para agua |  |
| 11 | Tubería ubicada entre la caja porta-medidor y el límite del predio |  |
| 12 | Límite (frente del predio) |  |

(*) En caso de cierre y reapertura drástica en matriz, se procederá según el procedimiento constructivo establecido en los Términos de Referencia.

(**) En caso del levantamiento de conexión domiciliaria de agua o retiro de conexión ilegal, se procederá según el procedimiento constructivo establecido en los Términos de Referencia.

ANEXO C

INSTALACION TIPICA DE MEDIDORES

- Para medidores de 15 mm y 20 mm

b) Para medidores de 40 mm

- Para medidores 50 mm a mas

ANEXO D

INSTALACIÓN TÍPICA DE BATERÍA DE MEDICIÓN

- Para medidores 40 mm

- Para medidores 50 mm a mas

ANEXO E

DISEÑO TÍPICO DE ESTRUCTURAS PARA CAJA PORTA MEDIDOR PARA MEDIDORES DE 40 MM A MÁS

ANEXO F

DETALLE DEL APOYO DEL MEDIDOR DE 15 MM A MÁS

ANEXO G

DISEÑO TÍPICO DE LA LOSA DE SUJECIÓN PARA MARCO Y TAPA

- Para medidores de 40 mm

- Para medidores 50 mm a más

ANEXO H

DISEÑO TÍPICO PARA EL POZO SUMIDERO DE LA LOSA DE FONDO PARA CAJA PORTA MEDIDOR DE MEDIDORES DE 40 MM A MÁS

ANEXO I

MEDIDAS EXTERNAS DE LAS CAJAS PORTA MEDIDOR PARA MEDIDORES DE 40 MM A MÁS

ANEXO J

DETALLE DE LA VÁLVULA DE CIERRE ESFÉRICO PARA MEDIDORES DE 40 MM

Válvula de cierre esférico

Características técnicas:

  - Cuerpo de aleación cobre – zinc

  - Rosca ISO hembra en ambos lados

  - Presión mínima 16 bar

  - Vástago aleación cobre-zinc

  - Asiento (empaquetadura de cierre) material teflón

  - Esfera maciza, superficie cromada

  - Manija metálica con traba

ANEXO K

DETALLE DE LA VÁLVULA COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA AGUA POTABLE DE 50 MM A MÁS (CTPS-ET-013)

ANEXO L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN

Las especificaciones técnicas constituyen las condiciones mínimas que deben cumplir las ofertas de los participantes, siendo potestad de los mismos ofertar suministros que superen en calidad y desempeño.

- GENERALIDADES

Estas especificaciones determinan las características técnicas exigibles para la adquisición de los medidores de agua y establece las condiciones a verificar previas a su instalación, de acuerdo a la Norma vigente, Norma Metrológica Peruana 005: 2018 Medidores de Agua Potable Fría y Caliente – Parte 1: Requisitos Metrológicos y Técnicos.

Los medidores a que se refieren las presentes especificaciones técnicas deben aforar el agua que SEDAPAL suministra a sus clientes de Lima Metropolitana, Callao y San Antonio de Huarochirí, desde sus Plantas de Tratamiento, Galerías Filtrantes y/o Pozos.

1.1	APROBACIÓN DE MODELO

Los medidores propuestos por EL CONTRATISTA deberán contar con su respectiva Aprobación de Modelo, actualizados en el portal electrónico institucional del INACAL, tanto los realizados en el Perú como los homologados por dicha institución.

1.2	VERIFICACIÓN INICIAL

Previo a la evaluación del lote de medidores, EL CONTRATISTA entregará a SEDAPAL (Áreas Usuarias y Equipo Gestión Comercial y Micromedición) de manera digital los Certificados de Verificación Inicial realizada por las Unidades de Verificación Metrológicas Autorizados por INACAL, así como la base de datos de resultados al correo electrónico oidemedidores@sedapal.com.pe, la información debe contar con las siguientes características:

- Los certificados de verificación inicial deberán entregarse en archivos individuales en formato con extensión pdf de cada medidor con el nombre del archivo correspondiente al número de serie.

- Digitalización a color y legible para impresiones posteriores.

- La base de datos de resultados debe ser en archivo Excel y contener como mínimo: N° de serie, marca, modelo, código de aprobación de modelo, caudal Q3, error Q3, caudal Q2, error Q2, caudal Q1, error Q1, fecha ejecución error de indicación, presión estática, fecha ejecución presión estática, N° certificado de verificación inicial, nombre del organismo de inspección, N° del certificado de banco de pruebas, N° serie del precinto de verificación inicial, versión de la NMP N° 005 con la que fue verificado, otros relacionados que serán definidos por SEDAPAL.

Una vez aprobado el lote por SEDAPAL y al momento de la instalación de los medidores EL CONTRATISTA:

- Deberá entregar con cargo a cada cliente el Certificado de Verificación Inicial original.

- Deberá remitir a las Áreas Usuarias de SEDAPAL, copia del cargo de entrega del Certificado de Verificación inicial, conjuntamente con el Aviso de Movimiento de Medidor.

- REQUISITOS TÉCNICOS

Basándose en la Norma metrológica peruana y a las necesidades de SEDAPAL, los medidores deberán cumplir como mínimo con las condiciones y características técnicas siguientes:

2.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En el siguiente cuadro se detallan las características técnicas mínimas que deben cumplir los medidores, las que deberán ser suministradas por EL CONTRATISTA:

| Tipo | Chorro único y múltiple |  |  |  | Chorro Único |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro nominal (mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 |
| Caudal permanente Q3 (m3/h) | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 16 | 25 | 63 |
| Relación (Q3/Q1) | ≥ 160 |  |  |  |  |  |
| Transmisión | Magnética |  |  |  |  |  |
| Registro | Extraseco |  |  |  | Protección IP68: Extraseca (registro cobre - vidrio) o electrónico |  |
| Tipo de lectura | Recta |  |  |  |  |  |
| Longitud total mm (1) | 190 | 228 | 260 | 300 | 270 | 350 |
| Clase sensibilidad de perfil de flujo (2) | U3/D0 |  |  |  |  |  |
| Presión Máxima Admisible | ≥ 10 bar |  |  |  |  |  |
| Temperatura Máxima Admisible | T30 ó T50 |  |  |  |  |  |
| salida para lectura remota(3) | Opcional | Si (inductivo) |  |  |  |  |
| Roscado / bridado | G 3/4” B | G 1” B | G 1 ¼” B | G 2” B | NTP ISO 7005-2 e ISO 7005-3 |  |
| Material de la carcasa | Aleación de cobre |  |  |  | Fierro Fundido o Aleación de cobre |  |

| Tipo | Volumétrico |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diámetro nominal(mm) | 15 | 20 | 25 |
| Caudal Permanente Q3 (m3/h) | 2,5 | 4,0 | 6,3 |
| Relación (Q3/Q1) | ≥160 |  |  |
| Transmisión | Mecánica o Magnética |  |  |
| Registro | Sin restricción |  |  |
| Tipo de lectura | Recta |  |  |
| Longitud total mm (1) | 190 | 228 | 260 |
| Clase sensibilidad de perfil de flujo (2) | Máximo U3/D0 |  |  |
| Presión Máxima Admisible | ≥ 10 bar |  |  |
| Temperatura Máxima Admisible | T30 ó T50 |  |  |
| salida para lectura remota(3) | Si (inductivo) |  |  |
| Roscado | G 3/4” B | G 1” B | G 1 ¼” B |
| Material de la carcasa | Aleación de cobre o composite |  |  |

| Tipo | Ultrasónico o electromagnético (a batería) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro nominal(mm) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Caudal Permanente Q3 (m3/h) | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 16 | 40 | 100 | 160 | 400 | >400 | >400 |
| Relación (Q3/Q1) | ≥400 |  |  | ≥250 |  |  |  |  |  |  |
| Transmisión | Electromagnético / ultrasónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Protección IP68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de lectura | Digital (display) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Longitud total mm (1) | 190 | 228 | 260 | 300 | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| Clase sensibilidad de perfil de flujo (2) | Máximo U3/D0 |  |  |  | Máximo U5/D3 |  |  |  |  |  |
| Presión Máxima Admisible | ≥ 16 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura Máxima Admisible | T30 ó T50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| salida para lectura remota(3) | De acuerdo a requerimiento de por SEDAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duración de batería | Mínimo 8 años |  |  | Mínimo 5 años |  |  |  |  |  |  |
| Roscado / bridado | G 3/4” B | G 1” B | G 1 ¼” B | G 2” B | NTP ISO 7005-2 e ISO 7005-3. |  |  |  |  |  |
| Material de la carcasa | Opcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo | Woltmann |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro nominal(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Caudal Permanente Q3 (m3/h) | 40 | 63 | 100 | 250 | >250 | >250 |
| Relación (Q3/Q1) | ≥160 |  |  |  |  |  |
| Transmisión | Magnética |  |  |  |  |  |
| Registro | Protección IP68: Extraseca (registro cobre - vidrio) o electrónico |  |  |  |  |  |
| Tipo de lectura | Recta |  |  |  |  |  |
| Longitud total mm (1) | 270 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| Clase sensibilidad de perfil de flujo (2) | Máximo U3/D0 |  |  |  |  |  |
| Presión Máxima Admisible | ≥ 16 bar |  |  |  |  |  |
| Temperatura Máxima Admisible | T30 ó T50 |  |  |  |  |  |
| salida para lectura remota(3) | Sí (inductivo) |  |  |  |  |  |
| Bridado | NTP ISO 7005-2 e ISO 7005-3. |  |  |  |  |  |
| Material de la carcasa | Hierro Fundido |  |  |  |  |  |

(1) EL CONTRATISTA podrá ofertar medidores de diferentes longitudes, debiendo completar la longitud requerida con un acople o extensión, el material del acople podrá ser material normalizado para conexiones domiciliarias de agua potable.

(2) Se puede aceptar otra clase de sensibilidad de perfil de flujo, siempre y cuando demuestre que cumple las longitudes del medidor.

(3) Los medidores de agua con salida para la lectura a distancia deberán estar pre equipados (por pulsos, MBus, ModBus u otros) o equipados con la finalidad de implementar lecturas automáticas. El medidor debe ser capaz de medir el flujo directo e inverso (bidireccional) cuando esté colocado en una misma posición, el cual permita que la lectura remota neta sea idéntica a la lectura física registrada por el medidor de agua.

  - LUNETA, REGISTRO Y TAPA

La luneta del medidor de agua deberá ser de material resistente a rayaduras, acción de los rayos solares y estar provista de una cubierta protectora (tapa) adecuada y resistente para protección contra la acumulación de polvo y otros agentes externos; esta tapa deberá estar articulada y no deberá ser fácilmente removible.

Los medidores deben incluir el logotipo de SEDAPAL indeleblemente marcado en el registro, coordinar características del logotipo con el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL.

2.3	CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Los medidores de agua potable deben poseer dispositivos de seguridad que permitan verificar a simple vista la posible manipulación de las partes internas del medidor y/o del perno regulador.

Contar con componente o elemento diferente al precinto de calibración, de tipo fusible que asegura el registro del medidor al cuerpo o carcasa, de tal manera que al ser retirado no pueda restituirse debido a su naturaleza descartable y a la pérdida de sus propiedades físicas.

Para el caso de medidores con cápsula de registro de material sintético, debe estar asegurada con una lámina de protección lateral, de tal manera que se evite perforaciones.

  - PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA

Los medidores de agua deberán estar dotados de una protección antimagnética, de modo que funcionen adecuadamente cuando estén inmersos en un campo magnético generado por campos electromagnéticos externos, en cumplimiento a la NMP N° 005:2018 MEDIDORES DE AGUA POTABLE FRIA Y CALIENTE parte 2 - Métodos de Ensayo.

  - CONEXIONES

Los medidores de agua deberán suministrarse con los extremos roscados, según la Norma NTP ISO-228 y mantener una longitud total con o sin extensiones, conforme a lo indicado en el cuadro del punto: 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS del presente anexo.

Para el caso de los medidores mayores a 40mm será bridas NTI ISO 7005-2 e ISO 7005-3 de acuerdo a lo señalado en la NMP-005-2018-INACAL.

  - CARCASAS

En el caso de los medidores que tengan tuerca o campana superior de ajuste interior, las cubiertas de material plástico deberán tener un seguro, para que no sean fácilmente desarmadas por personas extrañas, estas tuercas podrán ser de material sintético o bronce/latón.

El acabado exterior e interior de las carcasas y tuercas, serán lisos y no deberán presentar porosidad, rebabas, parches o enmendaduras de soldaduras, empastes u otros defectos; este aspecto se tomará en cuenta en la evaluación técnica (inspección visual).

Las carcasas o cuerpo de los medidores de aleación de cobre, deberán estar pintados exteriormente con pintura al horno anticorrosiva resistente a la intemperie.

Los medidores de aleación de cobre deberán cumplir con los estándares previstos en la NTP 350.110: 1999 MEDICION DEL FLUJO DE AGUA EN CONDUCTOS CERRADOS. “Medidores de Agua Potable fría. Medidores de velocidad - Especificaciones de Materiales” y NTP 342.003: 1976 COBRE “Cobre y sus aleaciones para fundir y para transformación. Definiciones, Clasificación y Designación”.

3          SISTEMA DE SALIDA A DISTANCIA DEL MEDIDOR

El dispositivo de salida a distancia, así como todos sus elementos y accesorios deberán poder operar bajo condiciones húmedas con una clasificación de protección IP 68 tal como la define la norma IEC 529.

3.1 Unidad interfase de medición (UIM), comprende los componentes que permiten la captura y la transmisión de datos recogidos del medidor de agua.

El rango de alcance de la señal en la caja porta medidor con tapa convencional o tapa especial de acero galvanizado o termoplástica deberá ser la adecuada que permita enlazarse a la señal utilizada.

La UIM, una vez conectada al medidor o estar incorporada dentro del mismo, deberá operar bajo condiciones de humedad con un grado de protección de IP68 con capacidad de funcionamiento cuando estén sumergidos en agua, tal como se define en el estándar internacional IEC 529:1989 “Grados de Protección que proporcionan los envolventes de un producto”.

Para medidores Pre-equipados

En este caso de medidores pre-equipados, la UIM es externa, debe ser desmontable, sin que esto afecte el funcionamiento o integridad física del componente medidor o de la UIM para la realización de pruebas de Verificación inicial, posterior o verificación de lecturas físicas. En este caso el componente de la UIM que permite la captura de los datos del medidor debe ser de la marca del medidor.

En caso que los componentes de la UIM cuenten con cables de conexiones entre ellos y hacia el medidor, deberán estar protegidos contra la humedad y los roedores. Asimismo, el cable de remoción debe estar conectado a la instalación del medidor.

La UIM debe transmitir la siguiente información:

| Descripción | Medidor Mecánico (2) | Medidor Electrónico (3) |
| --- | --- | --- |
| Transmisión de lectura por día (como mínimo) (1) | 1 vez (8 lecturas por envío) ó 3 veces (1 lectura por envío) | 1 vez (8 lecturas por envío) ó 3 veces (1 lectura por envío) |
| Medición de flujo bidireccional | Si | Si |
| Alarma tubería vacía | No | Si |
| Alerta de batería del transmisor | Si | Si |
| Alerta de remoción | Si | Si |

Para medidores Equipados

En el caso de medidores equipados, la UIM está incorporada al medidor y debe cumplir los mismos requisitos del numeral 3.1.1 o 3.1.2 y debe transmitir la siguiente información:

| Descripción | Medidor Electrónico (3) |
| --- | --- |
| Transmisión de lectura por día como mínimo (1) | 1 vez (8 lecturas por envío) ó 3 veces (1 lectura por envío) |
| Medición de flujo bidireccional | Si |
| Alarma tubería vacía | Si |
| Alerta de batería del transmisor | Si |
| Alerta de remoción | No |

(1) Los horarios de captura de las lecturas se definen de la siguiente manera: 24 horas/ N° lecturas por día.

(2) Medidor Mecánico: Chorro único, Chorro múltiple, Woltmann y Volumétrico.

(3) Medidor Electrónico: Ultrasónico y electromagnético.

3.1.1 	UIM con salida a distancia a través de Radio Frecuencia

Consiste en el suministro de UIM para la recolección de lecturas a través de la transmisión vía radio frecuencia de los datos del medidor hacia un concentrador de datos o Gateway (Equipo de interconexión de redes), el cual transmitirá las lecturas vía celular (GPRS) hacia un software de gestión de lecturas desde el cual se remitirá la información a SEDAPAL.

Se aceptarán UIM o medidores equipados con frecuencias de operación y potencias de transmisión que no representen costos operativos adicionales de implementación y servicios para SEDAPAL y que se sujeten a las disposiciones del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones - D. S. Nº 020-2007-MTC.

La UIM o medidor equipado, deberá poseer una fuente interna de energía con autonomía de funcionamiento igual o mayor a ocho (08) años, el rango de alcance de la señal en la caja porta medidor deberá ser de 1000 metros como mínimo hasta el concentrador de datos.

La UIM, una vez conectada al medidor o medidor equipado deberá operar bajo condiciones de humedad con un grado de protección de IP68 con capacidad de funcionamiento cuando estén sumergidos en agua, tal como se define en el estándar internacional IEC 529:1989 “Grados de Protección que proporcionan los envolventes de un producto”. Deberán presentar copia simple del CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN para los componentes unidad interface de medición, expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en concordancia con la modificación del “Plan Nacional de Atribución de Frecuencias” dispuesta mediante Resolución Ministerial N° 777-2005-MTC/03 o constancia de no requerir dicha certificación expedida por la citada entidad.

3.1.2 UIM con salida a distancia a través de Red móvil celular

Consiste en el suministro de la UIM para medidores pre-equipados o medidores equipados que permita la recolección de lectura del medidor de agua, utilizando un dispositivo interfase de medición externo o incorporado al medidor, que permita transmitir las lecturas vía celular (GPRS), hacia un software de gestión de lecturas desde el cual se remitirá la información a SEDAPAL.

La UIM o medidor equipado, deberá poseer una fuente interna de energía con autonomía de funcionamiento igual o mayor a cinco (05) años.

- FILTROS

Los medidores deben estar equipados con su filtro original en el lado de admisión del agua. El filtro debe ser capaz de retener las impurezas a fin de evitar un desperfecto prematuro o afecten la exactitud del medidor.

La remoción del filtro, para su limpieza o sustitución, se realizará sin tener que desarmar el medidor. Los filtros deben cumplir con las siguientes características de acuerdo al tipo y diámetro del medidor:

  - PARA MEDIDORES DE 15 MM A 40 MM

| Tipo Medidor | Instalación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Chorro único | Inserto en el lado de admisión del agua | El filtro será tipo canastilla, de material plástico virgen, no tóxico y no debe alterar la metrología del medidor o acero inoxidable. |
| Chorro múltiple |  |  |
| Volumétrico * |  |  |

* Considerar para los medidores volumétricos un filtro adicional al ingreso, de manera que se asegure el tiempo de vida útil de los mismos.

  - PARA MEDIDORES DE 50 MM A 250 MM

| FILTRO YEE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro nominal mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Diámetro de perforación de la canastilla (mm) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Factor de pérdida de carga KV(m3/h) | ≥ 55 | ≥ 110 | ≥ 200 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 250 |
| Temperatura de trabajo | 10°C a120°C |  |  |  |  |  |
| Presión de trabajo | Mínimo 16 bar |  |  |  |  |  |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |  |  |  |  |  |
| Material de la canastilla | Acero inoxidable AISI 304 |  |  |  |  |  |
| Pintura | El cuerpo del filtro deberá estar pintado (al horno) interior y exteriormente para garantizar su protección contra la corrosión. |  |  |  |  |  |
| Brida | Los extremos bridados deberán cumplir con lo especificado en la NTP ISO 2531:1997 Tubos, accesorios y piezas especiales de fierro dúctil para conducciones a presión |  |  |  |  |  |

  - PARA MEDIDORES ULTRASÓNICO O ELECTROMAGNÉTICOS

No es obligatorio filtros

- IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS MEDIDORES

SEDAPAL aceptará la numeración que se ubique en un lugar visible en la parte superior del cuerpo o carcasa del medidor, brida para medidores mayores a 40 mm y en el registro para los medidores de chorro único, de manera que permita su identificación una vez instalado de acuerdo a lo señalado por la Resolución Ministerial N° 065-2017-VIVIENDA “Guía para la identificación y estandarización de especificaciones técnicas de los medidores de agua potable a instalarse en las conexiones domiciliarias”.

El material de la etiqueta debe garantizar su legibilidad y permanencia durante el periodo de vida útil. En caso de incumplimiento de las condiciones solicitadas atribuibles al proveedor durante el periodo de garantía, este deberá sustituir la etiqueta sin costo alguno para SEDAPAL.

- EMBALAJE DE LOS MEDIDORES

Los medidores, por ser instrumentos de exactitud, deberán estar adecuadamente embalados en caja de cartón, madera u otro y protegidos contra golpes, etc., hasta la zona donde será instalado a fin de evitar daños a sus mecanismos internos, así como sus partes exteriores (cámara de registro, tapa, roscas, etc.), además, una identificación de cada caja para la selección de la muestra e instalación.

- EVALUACIÓN DEL LOTE DE MEDIDORES

Para la aceptación de los lotes entregados por EL CONTRATISTA, SEDAPAL o la Dirección de Metrología del INACAL realizarán los ensayos e inspecciones de medidores según disponibilidad operativa.

Para la toma de muestras y ensayos de evaluación de lotes, EL CONTRATISTA deberá comunicar la recepción de lote con anticipación.

Si la primera evaluación del lote de medidores entregados por EL CONTRATISTA fuese rechazada, la participación de SEDAPAL o Dirección de Metrología del INACAL en las evaluaciones subsiguientes serán efectuadas con cargo a EL CONTRATISTA.

La evaluación de desempeño de los medidores después de instalados estará a cargo de las Áreas Usuarias de SEDAPAL.

  - ENSAYOS E INSPECCIONES

Para la evaluación de aceptación o rechazo de los lotes entregados por EL CONTRATISTA, se sujetarán a los requerimientos de la NMP N° 005-2018 “Medidores de agua potable fría y caliente”

7.2 	MUESTRAS DEL LOTE DE MEDIDORES ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

La muestra de medidores se seleccionará de un lote con medidores de características similares de acuerdo a: Marca, Modelo, Diámetro, Q3 y R y número de serie consecutivo.

Para la selección de la muestra de cada lote de medidor entregado por EL CONTRATISTA, se tomará como marco de referencia la NTP-ISO 2859-1:2013 y durante la selección de la muestra se emitirá un acta de muestreo que será firmada por un representante de SEDAPAL (personal propio) y EL CONTRATISTA.

| N° | Ensayo | Diámetro (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 a 25 | 40 a 250 |
| 01. | Inspección visual | 100% de la muestra |  |
| 02. | Longitud, Roscado o bridado | 100% de la muestra |  |
| 03. | Presión estática | 100% de la muestra |  |
| 04. | Error de indicación | 100% de la muestra |  |
| 05. | Prueba Antimagnética | 100% de la muestra |  |
| 06. | Verificación de la Pérdida de presión | 02 unidades | - |

| 07. | Flujo continuo (100 horas continuas) | Tamaño de lote | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150 ó menos | 00 |
|  |  | 151 a 10 000 | 02 |
|  |  | 10 001 a más | 04 |

EL CONTRATISTA deberá presentar un informe de evaluación de Composición Química de Carcasa, por cada tipo y modelo de medidor de 15 a 25 mm a requerimiento de SEDAPAL.

Bajo el principio de eficiencia económica, cuando el número acumulado de medidores rechazados (evaluación de muestras / aceptación de lotes) en cualquier etapa de los ensayos supere el nivel de rechazo establecido, no se continuará con los siguientes ensayos, informando SEDAPAL a EL CONTRATISTA del RECHAZO TOTAL del lote.

7.3	INSPECCIÓN NORMAL

Para la aceptación o rechazo de los lotes se ha establecido los siguientes parámetros:

a)	Plan de muestreo doble, para una inspección normal.

b)	NIVEL DE INSPECCIÓN GENERAL.  Se ha considerado el Tipo III (pruebas del 01 al 04) AQL (Nivel de Calidad Aceptable) se ha considerado el 2,5.

| Tamaño del lote o bach | Nivel de inspección General | Muestra | Tamaño de la muestra | Tamaño de la muestra acumulada | Nivel de calidad aceptable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III |  |  |  | 2.5 |  |
| 2 a 8 | B | Primera | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 a 15 | C | Primera | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 a 25 | D | Primera | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 26 a 50 | E | Primera | 8 | 8 | 0 | 2 |
|  |  | Segunda | 8 | 16 | 1 | 2 |
| 51 a 90 | F | Primera | 13 | 13 | 0 | 2 |
|  |  | Segunda | 13 | 26 | 1 | 2 |
| 91 a 150 | G | Primera | 20 | 20 | 0 | 3 |
|  |  | Segunda | 20 | 40 | 3 | 4 |
| 151 a 280 | H | Primera | 32 | 32 | 1 | 4 |
|  |  | Segunda | 32 | 64 | 4 | 5 |
| 281 a 500 | J | Primera | 50 | 50 | 2 | 5 |
|  |  | Segunda | 50 | 100 | 6 | 7 |
| 501 a 1200 | K | Primera | 80 | 80 | 3 | 7 |
|  |  | Segunda | 80 | 160 | 8 | 9 |
| 1201 a 3200 | L | Primera | 125 | 125 | 5 | 9 |
|  |  | Segunda | 125 | 250 | 12 | 13 |
| 3201 a 10000 | M | Primera | 200 | 200 | 7 | 11 |
|  |  | Segunda | 200 | 400 | 18 | 19 |
| 10001 a 35000 | N | Primera | 315 | 315 | 11 | 16 |
|  |  | Segunda | 315 | 630 | 26 | 27 |

7.4    INSPECCIÓN RIGUROSA

Cuando se produzca el rechazo de un lote por dos (02) veces consecutivas, para el siguiente ensayo se implantará la Inspección Rigurosa, en este caso el tamaño de la muestra se tomará de la Tabla III-B de NTP–ISO–2859-1:2013

Los Planes de Muestreo Doble para Inspección Rigurosa, se aplicarán a un AQL de 1.50.

| Tamaño del lote o bach | Nivel de inspección General | Muestra | Tamaño de la muestra | Tamaño de la muestra acumulada | Nivel de calidad aceptable (inspección rigurosa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III |  |  |  | 1.5 |  |
| 2 a 8 | B | Primera | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 a 15 | C | Primera | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 16 a 25 | D | Primera | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 26 a 50 | E | Primera | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 51 a 90 | F | Primera | 13 | 13 | 0 | 2 |
|  |  | Segunda | 13 | 26 | 1 | 2 |
| 91 a 150 | G | Primera | 20 | 20 | 0 | 2 |
|  |  | Segunda | 20 | 40 | 1 | 2 |
| 151 a 280 | H | Primera | 32 | 32 | 0 | 2 |
|  |  | Segunda | 32 | 64 | 1 | 2 |
| 281 a 500 | J | Primera | 50 | 50 | 0 | 3 |
|  |  | Segunda | 50 | 100 | 3 | 4 |
| 501 a 1200 | K | Primera | 80 | 80 | 1 | 4 |
|  |  | Segunda | 80 | 160 | 4 | 5 |
| 1201 a 3200 | L | Primera | 125 | 125 | 2 | 5 |
|  |  | Segunda | 125 | 250 | 6 | 7 |
| 3201 a 10000 | M | Primera | 200 | 200 | 3 | 7 |
|  |  | Segunda | 200 | 400 | 11 | 12 |
| 10001 a 35000 | N | Primera | 315 | 315 | 6 | 10 |
|  |  | Segunda | 315 | 630 | 15 | 16 |

7.5	APROBACIÓN DEL LOTE

SEDAPAL considerará aprobado el lote, si se cumplen con las siguientes condiciones:

- Cuando el número de medidores desaprobados es menor o igual al número de aceptación establecido en los puntos: INSPECCION NORMAL o INSPECCION RIGUROSA para los ensayos del 1 al 4.

- Cuando se evalúan dos (02) medidores en el ensayo pérdida de presión:

- Si ambos medidores (02), resultaran no conformes, se desaprueba el lote.

- Si uno (01) de ellos resultara no conforme, se seleccionará dos (02) medidores adicionales, en este caso, ambos medidores deberán cumplir con el requisito aceptación de este ensayo para declarar su conformidad.

- Para los ensayos de flujo continuo durante 100 horas:

Se realizará el desgaste acelerado a 100 horas a flujo continuo.

Para muestra de dos (02) medidores:

- Si ambas resultaran no conformes, se desaprueba el lote.

- Si uno (01) de ellos resultara no conforme, se seleccionará dos (02) medidores adicionales, en este caso, ambos medidores deberán cumplir con el requisito aceptación de este ensayo para declarar su conformidad.

Para muestra de cuatro (04) medidores:

- Si tres (03) medidores o más resultaran no conformes, se desaprueba el lote.

- Si dos (02) de ellos resultaran no conformes, se seleccionará cuatro (04) medidores adicionales, los cuatro (04) medidores deberán cumplir con el requisito de este ensayo para declarar su conformidad.

- Si uno (01) de ellos resultara no conforme, se seleccionará dos (02) medidores adicionales, ambos (02) deberán cumplir con el requisito de este ensayo para declarar su conformidad.

Nota: Los medidores sometidos a los ensayos de flujo continuo deberán ser sustituidos para su instalación por EL CONTRATISTA.

- TRAZABILIDAD

Se aceptará certificados de verificación inicial de organismos de inspección que se encuentren vigentes para el alcance autorizado por INACAL.

- DERECHOS DE PATENTE

EL CONTRATISTA liberará de toda responsabilidad a SEDAPAL, en caso de acciones entabladas por terceros por causa de transgresiones de derechos de patente, marca registrada, etc., que se originen de la utilización de la licencia en SEDAPAL.

EL CONTRATISTA deberá suministrar sin costo alguno para SEDAPAL:

- Los manuales, catálogos, instrucciones de montaje.

ANEXO M

ESTANDARIZACIÓN DE MATERIALES

A fin de contar con materiales que cumplan con los requisitos mínimos de calidad, es necesario que estos cuenten con una estandarización normativa, debiendo EL CONTRATISTA presentar al Equipo Comercial correspondiente, Equipo Servicios y Clientes Especiales y el Equipo Gestión Comercial y Micromedición de SEDAPAL, los documentos que acrediten la calidad de los materiales propuestos, según el siguiente detalle:

| Material | Documento a presentar | Especificación | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidores de agua potable | - Certificado de Aprobación de modelo de INACAL - Certificado de Verificación inicial | NMP 005-2018-INACAL | Por lote sometido a ensayo de laboratorio. |
| Marco y Tapa Termoplástico con visor | Protocolo de ensayo emitido por SEDAPAL. Los materiales que forman parte del alcance de la especificación técnica CTPS-ET004 "Criterios de aceptación de materiales Nacionales e Importados para la ejecución de obras de saneamiento, rehabilitación y mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias", se aceptarán de acuerdo a lo establecido en los puntos 5 y 6 del citado documento en caso no hubiera un organismo competente que proporcione Certificado de inspección acreditado. | Especificación técnica de SEDAPAL CTPS-ET-001 Caja porta medidor de agua potable de material termoplástico Referencia normativa NTP 399.169:2013 | Por lote a instalar |
| Marco y Tapa Termoplástico sin visor con perforaciones | Protocolo de ensayo emitido por SEDAPAL. Los materiales que forman parte del alcance de la especificación técnica CTPS-ET004 "Criterios de aceptación de materiales Nacionales e Importados para la ejecución de obras de saneamiento, rehabilitación y mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias", se aceptaran de acuerdo a lo establecido en los puntos 5 y 6 del citado documento en caso no hubiera un organismo competente que proporcione Certificado de inspección acreditado. | Referencia normativa NTP 399.169:2013 | Por lote a instalar |
| Marco y tapa de material metálico | Protocolo de ensayo emitido por SEDAPAL. | Referencia normativa NTP 350.085:1997 Marco y Tapa para Caja de Medidor y para Caja de Desagüe | Por lote a instalar |
| Marco y tapa de material metálico con perforaciones | Protocolo de ensayo emitido por SEDAPAL. | Referencia normativa NTP 350.085:1997 Marco y Tapa para Caja de Medidor y para Caja de Desagüe | Por lote a instalar |
| Caja porta medidor termoplástica para medidores de 15 mm y 20 mm. | Protocolo de ensayo emitido por SEDAPAL. Los materiales que forman parte del alcance de la especificación técnica CTPS-ET004 "Criterios de aceptación de materiales Nacionales e Importados para la ejecución de obras de saneamiento, rehabilitación y mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias", se aceptaran de acuerdo a lo establecido en los puntos 5 y 6 del citado documento en caso no hubiera un organismo competente que proporcione Certificado de inspección acreditado. | Especificación técnica de SEDAPAL CTPS-ET-001 Caja porta medidor de agua potable de material termoplástico Referencia normativa NTP 399.169:2013. | Por lote |
| Caja porta medidor para medidores de 25 mm | Informe favorable del ensayo de resistencia a la compresión emitido por laboratorios de ensayo de la UNI, PUCP u otra entidad que SEDAPAL autorice | Referencia normativa NTP 334.081:1998 Caja porta medidor de agua potable y de registro de desagüe. |  |
| Caja porta medidor para medidores de 50 mm a más | Informe favorable del ensayo de resistencia a la compresión emitido por laboratorios de ensayo de la UNI, PUCP u otra entidad que SEDAPAL autorice | Especificación técnica de SEDAPAL CTPS-ET-005 Instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe. Referencia normativa NTP 334.081:1998 Caja porta medidor de agua potable y de registro de desagüe. | A requerimiento de SEDAPAL |
| Válvula de paso de material termoplástico con niple telescópico y salida auxiliar | Protocolo de ensayo emitido por SEDAPAL. Los materiales que forman parte del alcance de la especificación técnica CTPS-ET004 "Criterios de aceptación de materiales Nacionales e Importados para la ejecución de obras de saneamiento, rehabilitación y mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias", se aceptaran de acuerdo a lo establecido en los puntos 5 y 6 del citado documento en caso no hubiera un organismo competente que proporcione Certificado de inspección acreditado. | Especificación técnica de SEDAPAL CTPS-ET012 Válvula de paso de material termoplástico con niple telescópico y salida auxiliar para conexiones domiciliarias Referencia normativa NTP 399.165:2016 | Por lote |
| Válvula de compuerta de fierro fundido dúctil para agua potable – extremos bridados |  | Especificación técnica de SEDAPAL CTPS-ET-013 Válvula de compuerta de fierro fundido dúctil para agua potable |  |
| Otros materiales | A requerimiento de SEDAPAL |  |  |

ANEXO N

FICHAS TÉCNICAS DE DISPOSITIVOS DE CIERRE SIMPLE Y DRÁSTICO

| 1.- DISPOSITIVO DE CORTE TIPO CONO CON 4 MUESCAS (DN15, DN20, DN25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fue desarrollada para efectuar el corte del servicio de agua potable, la forma troncocónica evita la manipulación con cualquier alicate y/o llave lo cual hace este dispositivo muy seguro. Su diseño y material empleado en su fabricación nos da grandes ventajas con respectos a los accesorios de plásticos. Entre las cuales resaltan: - Posee 4 muescas las cuales aseguran que la única forma de colocar el cono correctamente es cuando la válvula este en posición de cerrado. - Se asegura con el tornillo antirrobo “dos muescas” y con la ayuda de la llave especial hasta quedar fijo en la válvula. - Cuenta con un precinto tapa de policarbonato de numeración correlativa para evitar el ingreso de elementos extraños (tierra, barro, piedra, entre otros) y evidenciar la manipulación de este. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.-VISTA 3D Cara de coincidencia para precinto PRODUCTO TERMINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONO DN15/DN20 CONO DN25 4 muescas de coincidencia con el vástago Montaje sobre la válvula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.-CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | Aplicación |  |  | Diámetro “D” |  |  | Altura “H” |  | Material | Norma |
| 15/20 | Válvula con niple telescópico, DN15-DN20 |  |  | Ø24mm |  |  | 30mm |  | Aluminio Arenado D-40 | ISO-AlSi10Cu2Fe |
| 25 | Válvula con niple telescópico, DN25 |  |  | Ø32mm |  |  | 30mm |  | Aluminio Arenado D-40 | ISO-AlSi10Cu2Fe |
| 4.-RECOMENDACIONES DE USO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Evitar golpear el dispositivo tipo cono. - No exponer a sustancias corrosivas. - Verificar la buena calidad de las muescas del cono antes de cada instalación. - Usar un nuevo precinto para cada instalación. - Es necesario el uso del perno dos muescas y el precinto numerado para garantizar el corte. - Vida útil hasta 20 ciclos de corte y reconexión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- PRECINTO PLÁSTICO PARA CONO NUMERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El precinto plástico que consta de 2 elementos: Flecha y cápsula para proteger el cono de aluminio, garantizando de esta manera una mayor seguridad pues permite identificar una manipulación no autorizado además cuenta con un código de numeración correlativa de 6 dígitos para su trazabilidad. - Vida útil 1 ciclo de corte y reconexión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.-VISTA 3D PRODUCTO TERMINADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLOR BLANCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.-CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Color |  | Cable de acero Ø0.6mm | Largo total “LTO” |  | Ancho total “ATO” | Largo de flecha “LF” |  | Largo de flecha “AF” |  | Material |
| Blanco |  | 200mm | 26mm |  | 21mm | 16mm |  | 14mm |  | Policarbonato |
| Rojo |  | 200mm | 26mm |  | 21mm | 16mm |  | 14mm |  | Policarbonato |
| Verde |  | 200mm | 26mm |  | 21mm | 16mm |  | 14mm |  | Policarbonato |

| 8.-LLAVE ESPECIAL PARA TORNILLO CONO DOS MUESCAS |  |
| --- | --- |
| Esta llave en conjunto al tornillo dos muescas agregan un plus a la seguridad del dispositivo cono pues dificulta en gran medida la extracción de este sin dañar su integridad. |  |
| 9.-VISTA 3D PRODUCTO TERMINADO |  |
| Llave especial para tornillo dos muescas. Tornillo dos muescas. |  |
| 10.-CARACTERÍSTICAS |  |
| Descripción | Material |
| Llave especial para tornillo dos muescas con mango termoplástico PVC | Punta de Acero VCL 150 Voestalpine Zincado |
| Tornillo autorizante cabeza antirrobo muescas. | Acero Zincado |

| 11.-PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| - Identificar en la acometida la válvula con Niple telescópico. | 2) Cerrar la válvula y retirar el perno usando una llave para válvulas termoplástica de 4 muescas. |
| 4) Colocar el cono de aluminio y el perno dos muescas con la ayuda de la llave especial. 3) Extraer la perilla de la válvula termoplástica. |  |
| 5) Colocar el precinto de seguridad y precintar. | 6) Corte realizado correctamente. |

| 1.-DISPOSITIVO DE CORTE TIPO GRILLETE DE ACERO ZINCADO C/ PERNO DE SEG.(DN15, DN20, DN25) |  |
| --- | --- |
| Este dispositivo tipo grillete fabricado con una lámina de acero zincado de 2mm de espesor, cuenta con una alta resistencia a los ambientes húmedos y además soporta altas cargas de torsión y flexión; Estas características lo hacen muy difícil de romper o dañar, fue diseñado para hacer un corte simple y eficaz en el servicio de agua potable; para su correcta instalación se debe cerrar la válvula con niple telescópico después de ello se coloca el grillete en la válvula y se asegura el grillete mediante la bocina y el perno de seguridad (acero zincado) al finalizar la operación no podrá abrirse la válvula. Además, cuenta con orificios que permite ser precintado para brindar mayor seguridad contra el vandalismo. |  |
| 2.-VISTA 3D. |  |
| Grillete instalado sobre la válvula con niple telescópico en posición cerrada Dispositivo Grillete Cerrado Dispositivo Grillete Abierto El perno de seguridad en conjunto con la bocina protege al dispositivo de vandalismo, ya que el poco espacio entre ellos y la no convencionalidad del perno dificulta cualquier intento de manipulación no autorizada |  |
| 3.-CARACTERÍSTICAS |  |
| DN | Material |
| 15/20 Válvulas con Niple telescópico | Acero A36 |
| 25 Válvulas con Niple telescópico | Acero A36 |

4.-LLAVE PARA PERNO DE SEGURIDAD DEL GRILLETE

Esta llave de aplicación es el componente final para el dispositivo grillete, pues se encarga de abrir o cerrar el mismo, mediante el perno de seguridad. Cuenta con las siguientes características: - Altura de 86mm. - Perilla tipo mango termoplástico de PVC. - Dado de acero inoxidable 304

5.-DATOS TÉCNICOS

- Ajustar el perno de seguridad con un torque de (3-4) Nm. - Apertura de 360°. - Vida útil hasta 10 ciclos de corte y reconexión.

6.-RECOMENDACIONES DE USO

- Limpiar antes y después de cada uso. - Almacenar el dispositivo en un lugar seco. - Antes de instalar lubricar con aceite “SAE 10” el pin de giro y el perno. - Evitar golpes o rayaduras que pueden eliminar el zincado de la pieza. - No aplicar esfuerzos flectores sobre el dispositivo abierto; carga máxima 50 N.

7.-IMÁGENES DE REFERENCIA

| 1.-DISPOSITIVO INTRUSIVO PARA CORTE DE AGUA EN TUBERÍAS DN15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Este dispositivo logra realizar un corte en el servicio de agua fuera de la caja de medición en menos de 5 minutos; Esto se debe a su versátil diseño en forma de torpedo que permite ser introducido por la tubería y una vez que alcanza la profundidad deseada es expandido hasta lograr el corte y/o el paso de agua en su totalidad. Algunas de sus ventajas a resaltar son las siguientes. - Materiales resistentes a la corrosión. - El caucho y las bases superior e inferior son unidas mediante vulcanizado térmico para asegurar su resistencia mecánica y durabilidad. - No es necesario cortar la tubería o vereda para realizar el corte. - Funciona sin ningún tipo de pegamento. - Durante el corte la perdida de agua es mínima. - Sus dimensiones reducidas imposibilitan la manipulación no autorizada. - Al terminar el corte no queda evidencia alguna de la operación realizada, dificultando la detección o La reapertura por personal no autorizado. |  |  |  |  |
| 2.-VISTA 3D PRODUCTO TERMINADO |  |  |  |  |
| 3.-CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |
| N° | Descripción | Material | Norma Técnica | Color |
| 1 | Base superior | Bronce Zincado | ASTM C377 | plata |
| 2 | Base inferior | Bronce Zincado | ASTM C377 | Plata |
| 3 | Pin central | Acero inoxidable | AISI 304 | Gris |
| 4 | Bocina | Caucho Sanitario “NBR” - Vulcanizado inoxidable | ISO 2000: 2014 | Negro |
| 5 | Tuerca | Acero inoxidable | AISI 304 | Gris |

| 4.-DATOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uso en tuberías PVC y/o HDPE, DN15. - Rango de expansión 12mmØ hasta 19mmØ - Opera en tuberías con diámetro interno entre 13mmØ y 17mmØ. - Presión máxima de trabajo 160 PSI. - Temperatura de trabajo 5°C a 70°C. - Vida útil hasta 5 ciclos de corte y reconexión. - Llave de aplicación tipo flexible o tipo rígida. - Alcance de profundidad en la tubería (entre 20 cm y 60 cm) según la llave utilizada. - Dextrógiros para la expansión o corte. - Levógiros para la descompresión o reapertura. - Longitud del dispositivo 46mm. - Diámetro del dispositivo Ø 12mm |  |  |  |  |
| 5.-RECOMENDACIONES DE USO |  |  |  |  |
| - Limpiar el dispositivo antes y después de cada uso. - Almacenar en un lugar limpio donde la bocina de caucho no sea deformada por objetos pesados. - No exponer al sol por un lapso tiempo prolongado. - Guardar el dispositivo en su forma sin expandir. - Observe que el dispositivo está en buen estado antes de insertarlo en la tubería. |  |  |  |  |
| 6.-IMÁGENES DE REFERENCIA. |  |  |  |  |
| Dispositivo sin expandir. Puede ingresar por el interior de la válvula sin necesidad de desmontar la batería. Dispositivo expandido. Alojado en el interior de la tubería. “no permite el paso del agua” Empaque: caja de cartón Contenido: 50 unidades |  |  |  |  |
| 1.-DISPOSITIVO INTRUSIVO PARA CORTE DE AGUA EN TUBERÍAS DN20 |  |  |  |  |
| Este dispositivo logra realizar un corte en el servicio de agua fuera de la caja de medición en menos de 5 minutos; Esto se debe a su versátil diseño en forma de torpedo que permite ser introducido por la tubería y una vez que alcanza la profundidad deseada es expandido hasta lograr el corte y/o el paso de agua en su totalidad. Algunas de sus ventajas a resaltar son las siguientes. - Materiales resistentes a la corrosión. - El caucho y las bases superior e inferior son unidas mediante vulcanizado térmico para asegurar su resistencia mecánica y durabilidad. - No es necesario cortar la tubería o vereda para realizar el corte. - Funciona sin ningún tipo de pegamento. - Durante el corte la perdida de agua es mínima. - Sus dimensiones reducidas imposibilitan la manipulación no autorizada. - Al terminar el corte no queda evidencia alguna de la operación realizada, dificultando la detección o La reapertura por personal no autorizado. |  |  |  |  |
| 2.-VISTA 3D PRODUCTO TERMINADO |  |  |  |  |
| 3.-CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |
| N° | Descripción | Material | Norma Técnica | Color |
| 1 | Base superior | Bronce Zincado | ASTM C377 | plata |
| 2 | Base inferior | Bronce Zincado | ASTM C377 | Plata |
| 3 | Pin central | Acero inoxidable | AISI 304 | Gris |
| 4 | Bocina | Caucho Sanitario “NBR” | ISO 2000: 2014 | Negro |
| 5 | Tuerca | Acero inoxidable | AISI 304 | Gris |

| 4.-DATOS TÉCNICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uso en tuberías PVC y/o HDPE, DN25. - Rango de expansión 17 mmØ hasta 24 mmØ. - Opera en tuberías con diámetro interno entre 18 mmØ y 23 mmØ. - Presión máxima de trabajo 50 PSI. - Temperatura de trabajo 5°C a 70°C. - Vida útil hasta 8 ciclos de corte y reconexión. - Llave de aplicación tipo flexible o tipo rígida. - Alcance de profundidad en la tubería (entre 20 cm y 60 cm) según la llave utilizada. - Dextrógiros para la expansión o corte. - Levógiros para la descompresión o reapertura. - Longitud del dispositivo 52mm. - Diámetro del dispositivo 17mmØ |  |  |  |  |
| 5.-RECOMENDACIONES DE USO |  |  |  |  |
| - Limpiar el dispositivo antes y después de cada uso. - Almacenar en un lugar limpio donde la bocina de caucho no sea deformada por objetos pesados. - No exponer al sol por un lapso tiempo prolongado. - Guardar el dispositivo en su forma sin expandir. - Observe que el dispositivo está en buen estado antes de insertarlo en la tubería. |  |  |  |  |
| 6.-IMÁGENES DE REFERENCIA. |  |  |  |  |
| Dispositivo sin expandir. Puede ingresar por el interior de la válvula sin necesidad de desmontar la batería. Dispositivo expandido. Alojado en el interior de la tubería. “no permite el paso del agua” Empaque: caja de cartón Contenido: 24 unidades |  |  |  |  |
| 1.-DISPOSITIVO INTRUSIVO PARA CORTE DE AGUA EN TUBERÍAS DN25 |  |  |  |  |
| Este dispositivo logra realizar un corte en el servicio de agua fuera de la caja de medición en menos de 5 minutos; Esto se debe a su versátil diseño en forma de torpedo que permite ser introducido por la tubería y una vez que alcanza la profundidad deseada es expandido hasta lograr el corte y/o el paso de agua en su totalidad. Algunas de sus ventajas a resaltar son las siguientes. - Materiales resistentes a la corrosión. - El caucho y las bases superior e inferior son unidas mediante vulcanizado térmico para asegurar su resistencia mecánica y durabilidad. - No es necesario cortar la tubería o vereda para realizar el corte. - Funciona sin ningún tipo de pegamento. - Durante el corte la perdida de agua es mínima. - Sus dimensiones reducidas imposibilitan la manipulación no autorizada. - Al terminar el corte no queda evidencia alguna de la operación realizada, dificultando la detección o La reapertura por personal no autorizado. |  |  |  |  |
| 2.-VISTA 3D PRODUCTO TERMINADO |  |  |  |  |
| 3.-CARACTERÍSTICAS |  |  |  |  |
| N° | Descripción | Material | Norma Técnica | Color |
| 1 | Base superior | Bronce Zincado | ASTM C377 | plata |
| 2 | Base inferior | Bronce Zincado | ASTM C377 | Plata |
| 3 | Pin central | Acero inoxidable | AISI 304 | Gris |
| 4 | Bocina | Caucho Sanitario “NBR” | ISO 2000: 2014 | Negro |
| 5 | Tuerca | Acero inoxidable | AISI 304 | Gris |

4.-DATOS TÉCNICOS

- Uso en tuberías PVC y/o HDPE, DN25. - Rango de expansión 21.6 mmØ hasta 33 mmØ. - Opera en tuberías con diámetro interno entre 22 mmØ y 29 mmØ. - Presión máxima de trabajo 50 PSI. - Temperatura de trabajo 5°C a 70°C. - Vida útil hasta 8 ciclos de corte y reconexión. - Llave de aplicación tipo flexible o tipo rígida. - Alcance de profundidad en la tubería (entre 20 cm y 60 cm) según la llave utilizada. - Dextrógiros para la expansión o corte. - Levógiros para la descompresión o reapertura. - Longitud del dispositivo 52mm. - Diámetro del dispositivo 21.64mm Ø

5.-RECOMENDACIONES DE USO

- Limpiar el dispositivo antes y después de cada uso. - Almacenar en un lugar limpio donde la bocina de caucho no sea deformada por objetos pesados. - No exponer al sol por un lapso tiempo prolongado. - Guardar el dispositivo en su forma sin expandir. - Observe que el dispositivo está en buen estado antes de insertarlo en la tubería.

6.-IMÁGENES DE REFERENCIA.

Dispositivo sin expandir. Puede ingresar por el interior de la válvula sin necesidad de desmontar la batería. . Dispositivo expandido. Alojado en el interior de la tubería. “no permite el paso del agua” Empaque: caja de cartón Contenido: 18 unidades

ANEXO Ñ

FICHA TÉCNICA DEL GEORADAR

- Descripción Mínima:

Equipo Georadar para localizar y mapear instalaciones subterráneas.

- Descripción Ampliada:

Equipo Georadar, liviano y portátil con funcionamiento a batería, pantalla táctil que permita ver los datos adquiridos en tiempo real o en modo reproducción. Detecta instalaciones/conductos metálicos, no metálicos y anomalías subterráneos. Posee varios modos de funcionamiento predeterminados. Permite una configuración flexible para la adquisición de datos en perfiles 2D (dos dimensiones) y perfiles para representación en 3D (tres dimensiones).

- Características Técnicas:

- Componentes

- Unidad de control: Controlador o Tablet de uso profesional, con pantalla táctil de alta resolución.

- Antenas de 200MHz y 400MHz o 600MHz o una sola antena digital capaz de cubrir con excelente resolución de 0 a 6 metros de profundidad, sin la necesidad de cambiar de controlador y deberá también tener la capacidad de reconocer las antenas.

- Dos (02) baterías de ion litio recargables simultáneamente, con duración de 7 horas de operación.

- Dos (02) Cargadores de baterías

- Dispositivo o módulo interno o externo al Georadar para detección y trazado de cables energizados.

- Módulo 3D

- Manual del usuario, sea en idioma original del fabricante y de ser el caso, la traducción al español.

- La protección IP tanto de controlador como de la antena del georadar IP65.

- Unidad de control

- Dimensiones:

- Medidas aproximadas de 56 x 49 x 32 cm. o menores

- Peso del equipo completo menor o igual a 25 kg

- Operación:

- Funcionamiento con temperaturas de hasta 40°C.

- Rangos de profundidad seleccionables en el controlador: 1, 2, 3, 4, 5, 8,10 m.

- Garantía mínima de 24 meses.

- Adquisición de datos y software:

- Software compatible con el hardware, que permita el procesamiento y explotación de la información, que incluya funcionalidad 3D y permita actualizaciones e  incorporación de nuevos módulos.

- El máximo de muestras por segundo será de acuerdo a la patente de cada fabricante, la cual debe de garantizar un adecuado funcionamiento de la unidad.

- Tamaño de la muestra de 32 bits o mejor

- Permite exportar datos en formato ASCII y/o plantillas Excel y formato KMZ, etc.

- Guardar imágenes en formato jpg.

- Software puede activarse hasta para dos usuarios

- Integración GPS automática

- Imprimir en impresoras soportadas o compatibles con Windows.

- Migración de datos (eliminar la difracción hiperbólica producida por reflectores dentro del medio).

- Filtros:

- Modificar la configuración de vista para cambiar parámetros como ganancia, colores, filtros y nivel de zoom.

- Filtrado de eliminación de fondo para mayor análisis, según requerimiento del usuario.

- Opciones:

- Modificar restaurar los valores de ganancia aplicada a la señal del radar, permitiendo guardar los archivos en formato RAW.

- Permitir seleccionar fácilmente los diversos modos de funcionamiento mostrados en la pantalla.

- Cumplir con normas medio ambientales RoHS (Restriction of Hazardous Substances), que restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas como el plomo en aparatos electrónicos para lo cual presentará el documento de fábrica / Catálogo / Manual que se diga el Cumplimiento de las normas medio ambientales RoHS.

- Almacenamiento de Datos:

- Memoria interna no menor de 64 GB

- Intel AtomTM x5-z8550 o QUAD CORE, 800 MHz o el procesador según cada Fabricante.

- Pantalla:

- LED igual o mayor a 7”, legible en la luz del día.

- Modos de representación bidimensional en tiempo real y tridimensional, solo en el postprocesado de datos.

- Conexiones de entrada y salida

- Alimentación de corriente continua externa (carga de batería).

- GPS incorporado en el sistema de control y permitir conexión adicional, en caso se requiera mayor precisión.

- Conexión de GPS adicional, vía bluetooth y/u otras vías.

- Puerto USB 3.0

- Conexión de la antena al controlador a través de Wireless o vía conexión cableada (para la optimización de la batería)

- Antenas

- Antenas de 200MHz y 400MHz ó 600MHz o una sola antena digital capaz de cubrir con excelente resolución de 0 a 6 metros de profundidad, sin la necesidad de cambiar de controlador y deberá también tener la capacidad de reconocer las antenas.

- Resolución de 32 bits o mejor.

- Unidad de transporte

- Diseño flexible y de peso liviano.

- Portátil y plegable.

- Ruedas intercambiables.

- Plataforma con opciones de giro para ajustar el ángulo de la vista.

- Accesorios Adicionales

MÓDULO 3D

- Permitir realizar mapeo de tuberías.

- Proporcionar múltiples vistas interactivas de 2D y 3D simultáneamente y crear formas de tuberías, tambores y líneas.

- Permitir reducir, ampliar o estirar los archivos, para obtener resultados de presentación personalizados.

- Puede exportarse para su integración con dibujos CAD.

- Vida Útil:

Diez (10) años

- Uso:

Detección de conexiones clandestinas de agua y/o alcantarillado.

ANEXO O

FICHA TÉCNICA DEL GEÓFONO

I. Descripción mínima:

Detector de fugas (geófono)

II. Descripción ampliada:

Detector para la localización electroacústica de fugas no visibles.

III. Características técnicas:

A. Sistema básico:

- Unidad central amplificadora.

- Sensor (micrófono)

- Varilla de sondaje en punta.

- Trípode

- Audífono

B. Características técnicas:

- Material de la varilla:  acero inoxidable.

- Los conectores entre los accesorios deben ser herméticos.

- La unidad central debe contar con señales que indiquen funcionamiento y estado de la batería. Asimismo, deberá tener pantalla con iluminación.

- Dispositivo de escucha con potenciómetro de regulación de volumen y pulsador de escucha (on/off) y/o cualquier otro sistema que cumpla esta función.

- El cable entre el sensor y la unidad central, debe ser de 1 metro como mínimo, con dispositivo de alivio de tensión y conectores herméticos (es la mínima requerida, por lo que   alternativamente podrá presentar los equipos con tecnología de transmisión inalámbrica).

- Batería recargable como mínimo 8 horas de funcionamiento continuo o intercambiable, con cargador de baterías para 220 v y terminales cargadores para vehículo de 12v.

- Los audífonos deberán ser tipo auriculares (con cable o inalámbrico) y/o de tipo bocina y/o tipo parlante.

VI.  Vida útil:

5 años aproximadamente.

VII. Uso:

Para detección de fugas no visibles en conexiones de agua.

ANEXO P

FICHA TÉCNICA DEL BOROSCOPIO

BOROSCOPIO

Características Técnicas: - Resolución de Pantalla: 640 x 480px - Tamaño de Pantalla: 5.7in (135mm) - Duración de la Batería: 6 a 8 horas (integrada) - Frecuencia de Imagen: 30fps (NTSC & PAL) - Transferencia de Video / Imagen: SD Card or USB - Rango de Diámetro de la Cámara: 3.9mm to 28mm - Opciones de Tamaño de Foco de la Cámara: - Vista Larga o Vista Corta - Rango de Diámetro de la Cámara: 0.3m hasta 30m - Certificaciones: FCC - Garantía: Dos años

ANEXO Q

FICHA TÉCNICA DE CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO

- DESCRIPCIÓN:

CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE CARTÓN: CARTÓN CORRUGADO HECHO CON LINERS (CARAS) DE FIBRA VIRGEN.

DISEÑO: AUTOARMABLE.

MULLEN O PRUEBA DE RESISTENCIA AL REVENAR: 200 LB/PULG2

E.C.T. O PRUEBA A RESISTENCIA DE COMPRESIÓN VERTICAL (MÍNIMO: 700 KG/M)

CALIBRE DE CARTÓN: 4 M.M.

GRAMAJE MÍNIMO: 650 GR/M2

APILAMIENTO MÁXIMO (25 KG/CAJA): 06 CAJAS

HUMEDAD: 7 A 9 %

MEDIDAS EXTERNAS DE LA CAJA:

ANCHO: 28 CM

LARGO: 38 CM

ALTO: 32 CM.

MEDIDAS EXTERNAS DE LA TAPA: SE AJUSTA AL TAMAÑO DE LA CAJA.

AGARRADERAS: EN LA PARTE LATERAL DE LA CAJA DEBE SER DE FORMA RECTANGULAR DE 10 CM. DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO.

ORIFICIOS: DEBERÁ LLEVAR UN ORIFICIO DE 1.5 CM. DE DIÁMETRO EN CADA CARA LATERA (ENCIMA DE LAS AGARRADERAS), DE IGUAL FORMA EN LA TAPA.

ANEXO R

TABLA DE TAMAÑO DE MUESTRA PARA SUPERVISIÓN

| Tamaño de la Carga de Trabajo | Nivel de Supervisión | Tamaño de la muestra a supervisar | Nivel de calidad |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aceptable | Rechazado |
| 2 a 8 | A | 2 | 0 | 1 |
| 9 a 15 | A | 2 | 0 | 1 |
| 16 a 25 | B | 3 | 0 | 1 |
| 26 a 50 | C | 5 | 0 | 1 |
| 51 a 90 | C | 5 | 0 | 1 |
| 91 a 150 | D | 8 | 1 | 2 |
| 151 a 280 | E | 13 | 1 | 2 |
| 281 a 500 | F | 20 | 2 | 3 |
| 501 a 1.200 | G | 32 | 3 | 4 |
| 1.201 a 3.200 | H | 50 | 5 | 6 |
| 3.201 a 10.000 | J | 80 | 7 | 8 |
| 10.001 a 35.000 | K | 125 | 10 | 11 |
| 35.001 a 150.000 | L | 200 | 14 | 15 |
| 150.000 a 500.000 | M | 315 | 21 | 22 |

La presente Tabla ha sido elaborada de acuerdo a la NTP-ISO 2859-1:2013 (Revisada el 2018) “PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS”

ANEXO S

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD TIPO BUNKER PARA MEDIDORES ULTRASÓNICOS DE DIÁMETROS 15, 20 y 25 MM

| - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ( DN 15, DN 20, DN 25) |  |  |
| --- | --- | --- |
| CUERPO TIPO BUNKER | CARACTERÍSTICAS |  |
|  | Material: | Plancha de acero |
|  | Acabado | Galvanizado |
|  | Espesor de plancha | 1,0mm. |
| 2. USO | 3. VISTA 3D |  |
| El dispositivo deberá cubrir totalmente (360°) el registro o válvula de paso dejando al usuario impedido para la manipulación de la misma, a través de dos cajas metálicas que se acoplen entre sí formando una sola pieza. Solo será abierta con su correspondiente llave de aplicación, utilizando un tornillo de cabeza antifraude el cual deberá encontrarse escondido siendo el encargado de mantener unidas a las dos cajas que cubren la válvula. Vida Útil: 100 veces |  |  |
| 4. LLAVE |  |  |

ANEXO T

GLOSARIO DE TÉRMINOS

| ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | Provisión de agua potable que, en condiciones normales de disponibilidad del recurso, se ofrece a los predios en forma permanente. |
| --- | --- |
| ABASTECIMIENTO RESTRINGIDO | Provisión de agua potable a predios ubicados en zonas cuyo horario de abastecimiento es menor a veinticuatro (24) horas. |
| ACTIVIDAD DE EMERGENCIA | Es aquella que se atiende de forma inmediata para controlar o restablecer el servicio dentro de los plazos establecidos por SUNASS, evitando poner en riesgo la infraestructura o seguridad pública, producidas por terceros o por el uso mismo del servicio en las conexiones de agua potable. |
| ACTIVIDAD PROGRAMADA | Es aquella que se genera producto de la evaluación que se realiza en las conexiones domiciliarias de Agua Potable como mantenimiento preventivo y/o correctivo. |
| AGUA POTABLE | Agua procesada con características físicas, químicas y bacteriológicas apta para el consumo humano, captada de fuentes superficiales y/o subterráneas. |
| AGUA RESIDUAL O SERVIDA | Agua con características físicas, químicas y bacteriológicas generadas como consecuencia de actividades humanas, procede de habilitaciones urbanas, comercios o industrias, que es descargada a la conexión domiciliaria de alcantarillado. |
| AGUA SUBTERRANEA | Fuente de abastecimiento de agua localizada en el subsuelo y que requiere de la excavación de un pozo profundo para su extracción o se realiza a través de tajo abierto. |
| ALCANTARILLADO | Sistema de colectores públicos que se utiliza para la evacuación de aguas residuales. |
| ALCANTARILLADO DOMESTICO | Alcantarillado con características de calidad similares a las que se producen por el uso residencial. Estas aguas residuales cumplen, permanentemente, con los parámetros establecidos en el respectivo Reglamento de Desagües. |
| ALCANTARILLADO NO DOMESTICO O INDUSTRIAL | Alcantarillado con características de calidad y cantidad no doméstico o industrial, difieren de las originadas por un uso doméstico o residencial. Estas aguas residuales no cumplen, con los parámetros establecidos en el respectivo Reglamento de Desagües. |
| AMM | Aviso de Movimiento de Medidor |
| ANOMALIAS DE FACTURACION | Alerta que detecta el sistema durante el proceso de facturación, respecto de un hecho irregular en suministros que no cumplen con los parámetros de facturación establecidos, el cual posteriormente es resuelto y facturado. |
| APLICATIVO DE GESTIÓN COMERCIAL (AGC) | Es un sistema que permite a los usuarios comerciales realizar el envío y recepción de cargas de trabajo, consultar la información de cargas de trabajo ejecutadas, monitoreo de las actividades en ejecución o ejecutadas y mantenimiento del personal, referidos al presente servicio. |
| APLICATIVO MÓVIL | Es un sistema que permite el registro y validación de datos en el momento de la ejecución de las actividades materia del presente servicio. |
| ASIGNACION MAXIMA DE CONSUMO | Valor máximo en m3 que se asigna a predios que carecen de medición, es aprobado por la SUNASS, clasificado por la asignación distrital, tipo de uso y horas de abastecimiento. |
| ASOCIADOR DE ORDEN DE LECTURA (AOL) | Código que indica la secuencia de lectura, puede corresponder al: |
| Inmueble | Secuencia de lectura de los inmuebles dentro de un itinerario. |
| Medidor | Secuencia de lectura de los medidores dentro de un punto de medida. |
| Punto de Medida | Secuencia de lectura del punto de medida dentro del inmueble. |
| BASE DE DATOS | Es el conjunto o serie de datos organizados y relacionados entre sí en formato digital, que presenta una estructura previamente definida por SEDAPAL, la cual es remitida a EL CONTRATISTA para la ejecución de las cargas de trabajo y posterior devolución de la información resultante de la ejecución de las actividades contratadas. |
| BATERIA DE MEDICION (DE AGUA POTABLE) | Es el conjunto de elementos de control de la conexión de agua potable que mide el consumo real y que permite además la realización de pruebas de campo para verificar las condiciones de operatividad del medidor, así como su fácil instalación. La batería de medición está compuesta por los elementos siguientes: - Para medidores de 15 a 25 mm: - Válvulas de paso de material termoplástico con niple telescópico para conexión domiciliaria / Válvulas de paso de material termoplástico con niple telescópico y unión a tubería de polietileno para conexión domiciliaria - Válvula de paso de material termoplástico con salida auxiliar para conexión domiciliaria. - UPR (Unión Presión Rosca) para tubería - Empaquetaduras. - Para medidores de 40 mm: - Válvulas de paso de cierre esférico bronce de 40 mm para conexión domiciliaria. - UPR (Unión Presión Rosca) para tubería - Racor - Empaquetaduras. - Para medidores de 50 mm a más - Válvula de paso de cierre esférico de fierro fundido con brida incorporada - UPR (Unión Presión Rosca) para tubería - Niple con brida - Unión flexible dresser - Empaquetaduras. |
| BUZON | Colector público, donde se confluye el agua residual de las cajas de registro. |
| CAJA CONDOMINIAL | Cámara de inspección ubicada en el trazo del ramal condominial, destinada a la inspección y mantenimiento del mismo. Es parte de la conexión domiciliaria de alcantarillado condominial. |
| CAJA PORTAMEDIDOR | Es la parte de la conexión de agua potable que alberga la batería de medición y permite una protección adecuada para la correcta medición del consumo por cliente. La caja porta medidor puede ser de concreto prefabricado o material termoplástico. La componen los elementos siguientes: - Para conexiones domiciliarias de 15 a 20 mm: - Caja porta medidor de agua potable de material plástico (incluye marco y tapa y solado de material plástico) - según la Especificación técnica (CTPS-ET-001) - Para conexiones domiciliarias de 25 mm: - Caja porta medidor de agua potable de concreto prefabricado (incluye solado de concreto) – según norma NTP 334.081 - Para conexiones domiciliarias mayores de 25 mm hasta 50 mm: - Caja porta medidor de agua potable de concreto - se utilizarán cajas de concreto conforme a NTP 334.081 o se construirán in situ. |
| CAJA DE REGISTRO | Caja de la conexión domiciliaria de alcantarillado instalado en la vereda frente al predio y en casos excepcionales, instalado al interior del predio. Es una caja y tapa que usa cemento Tipo HS de dimensiones definidas en la norma vigente conforme a NTP 334.081 |
| CAMPAÑAS | Serie de suministros seleccionados con características semejantes a los que se les va a ejecutar una actividad operativa (Órdenes de Servicio: verificación posterior de medidores, censos, actualización de datos, etc.). |
| CARACTERÍSTICAS DE LA FACHADA DEL INMUEBLE | Parte exterior del predio que incluye color de pared, tipo y color de puerta y/o ventana. |
| CARGA DE TRABAJO | Totalidad de envíos generados de manera grupal o individual durante el día, a fin de ejecutar el servicio requerido en las mismas, la carga de trabajo será entregada en forma física, o a través de los Aplicativos informáticos de SEDAPAL o por base de datos vía correo electrónico. |
| CARGAS REFERENCIALES | Son las cargas de trabajo estimadas por el área usuaria en el presente servicio para alcanzar la finalidad del contrato. |
| CARGA MASIVA | Son cargas grupales de gran cantidad generadas para la verificación posterior de medidores, campañas de actualización catastral y otros definidos por el Área Usuaria. |
| CATASTRO COMERCIAL | Registro ordenado, secuencial y clasificado de datos que permite la identificación de clientes reales, factibles y potenciales, así como la localización geográfica del predio y la conexión, conceptos principales: |
| Distrito | Utiliza la codificación empleada para identificar cada uno de los distritos que conforman la ciudad de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. |
| Vías | Representan los ejes viales existentes. Su identificador es único a nivel de distrito y localidad. |
| Manzana | Representa a cada área continua de terreno delimitada por vías o accidentes naturales, de conformidad a los planos de lotización aprobados. |
| Lote | Identifica a cada lote o propiedad en que se divide una manzana. |
| Frente | Identifica el lado o vereda de una manzana. Cada manzana dispone de tantos frentes como vías lo rodeen, siendo el registro de su codificación en sentido horario. |
| Secuencia | Es el orden existente desde la delimitación del lote de referencia (derecha) y el punto donde se encuentra ubicada la conexión o caja correspondiente del medidor. |
| CAUDAL MINIMO | Caudal a partir del cual el medidor debe funcionar registrando volúmenes de agua dentro del error máximo permisible. |
| CAUDAL TRANSITORIO | Caudal que divide el rango de caudales en dos zonas, la “zona inferior” y la “zona superior”, cada una se caracteriza por un error máximo permisible. |
| CAUDAL PERMANENTE | Caudal al cual el medidor debe funcionar satisfactoriamente bajo condiciones normales de uso. |
| CAUDAL DE SOBRECARGA | Caudal al cual se requiere que opere satisfactoriamente el medidor de agua por ciertos periodos de tiempo sin deteriorarse. |
| CÉDULA DE NOTIFICACIÓN | Formato Nº 10 establecido en el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por la SUNASS. |
| CICLO COMERCIAL | Es el conjunto de procesos de la gestión comercial de la empresa, en la que se desarrollan actividades de lectura, facturación, distribución de comprobantes de pago, cierres por deuda, además de otras tareas complementarias (operativas y de atención al cliente) para su cumplimiento. |
| CIERRE | Acción de interrumpir el servicio de agua potable, por el incumplimiento de dos facturaciones mensuales vencidas, o por una facturación de crédito vencida, o por dos meses de oposición a la instalación del medidor o por no permitir la reinstalación, reemplazo o reubicación del medidor. |
| CLIENTE | Persona natural o jurídica que mantiene un vínculo contractual con SEDAPAL y/o hace uso de los servicios de agua potable o alcantarillado que les brinda. |
| CLIENTES COMUNES | Conjunto de clientes (personas naturales o jurídicas) que se abastecen de la red, entre estos tenemos: |
| Domésticos y de Uso Múltiple | Clientes sin límite de consumo, que cuentan con predios o unidades de uso destinados para vivienda. |
| Comercial de Uso Múltiple | Clientes que cuentan con varias unidades de uso destinados a la actividad comercial. |
| Comerciales e Industriales | Clientes que desarrollan actividades de tipo comercial e industrial, cuyo promedio mensual de consumo, en todas sus conexiones es menor a los 1000 m3. Incluyen dependencias o reparticiones y predios de los Gobiernos Locales. |
| Estatales | Entidades y reparticiones de los Gobiernos Locales sin límite de consumo. Se consideran en ésta a las instituciones civiles que persiguen un fin social o comunitario, y que no clasifiquen dentro de las categorías: social, doméstico, comercial e industrial; se incluyen predios del Gobierno Local, Regional y/o Central. |
| Sociales | Clientes sin límite de consumo, que de acuerdo a la Clasificación de Unidades de Uso, son considerados bajo ésa categoría debido a la actividad que se desarrolla en el predio, incluido a las entidades que dependen del presupuesto de los Gobiernos Locales. |
| Clientes que cuentan solamente con Uso Red de Alcantarillado | Clientes que sin estar conectados a la red de agua potable y no tener fuente propia para abastecerse de agua, hacen uso de las redes de alcantarillado; para precisar el volumen de desagüe a facturar, deben suscribir una declaración jurada o presentar un estudio técnico. Aquí se encuentran: - Uso Doméstico - Dependencias o locales administrados por los Gobiernos Locales - Usuarios comerciales e industriales menores. |
| Corporativos Menores | Clientes comerciales e Industriales que tienen varios predios dispersos y que por la complejidad de sus operaciones necesitan una atención centralizada (bancos, cadenas de boticas, farmacias, supermercados, restaurantes, etc.). Para que un predio forme parte de un cliente corporativo debe cumplir con las siguientes características: - Desarrollar necesariamente actividades relacionadas con la corporación a la cual pertenecen. - Contar con suministro de agua independiente. - Contar con menos de 10 suministros asociados o, un consumo mensual promedio del total de todas sus conexiones menor a los 1000 M3. La atención de cualquier requerimiento que no esté relacionado a la cobranza, como reclamos de tipo comercial u operativo, estará a cargo del Equipo Comercial o de Operación y Mantenimiento de Redes, según corresponda. |
| CLIENTES ESPECIALES | Conjunto de clientes (personas naturales o jurídicas) que por sus altos consumos mensuales, tipo de abastecimiento o la naturaleza del servicio que prestan (entidades pertenecientes al Gobierno Central) entre estos tenemos: |
| Altos Consumidores | Clientes que desarrollan actividades de tipo comercial e industrial, cuyo promedio mensual de consumo, en todas sus conexiones es igual o mayor a los 1000 m3 |
| Estatales | Entidades y reparticiones de los Gobiernos Regional y Central, sin límite de consumo. |
| Sociales | Entidades estatales sin límite de consumo, que dependen del presupuesto del Gobierno Central y tienen asignada la tarifa social debido a la actividad que desarrollan en el predio (INABIF, Beneficencia de Lima, Cuerpo General de Bomberos). |
| Con Fuente Propia | Clientes sin límite de consumo, que cuentan con servicio de agua subterránea mediante la extracción de agua del acuífero, a través de un pozo(s) debidamente registrado(s) con licencia de autorización, el cual paga una tarifa. |
| Clientes con Uso Red de Alcantarillado | Clientes que se abastecen de agua subterránea mediante fuente propia (pozos) o que sin tener fuente propia (industriales o comerciales mayores) evacúan sus desagües a las redes de alcantarillado; para precisar el volumen de desagüe a facturar, deben suscribir una declaración jurada o presentar un estudio técnico. No se incluyen suministros de los Gobiernos Locales. |
| Corporativos Mayores | Son los clientes comerciales e industriales que tienen varios predios dispersos y que por la complejidad de sus operaciones necesitan una atención centralizada (bancos, cadenas de boticas, farmacias o supermercados, etc.) Para que un predio forme parte de un cliente corporativo debe cumplir con las siguientes características: Desarrollar necesariamente actividades relacionadas con la corporación a la cual pertenecen. Contar con suministro de agua independiente o facturación individualizada. Contar con 10 o más suministros asociados o, un consumo mensual promedio del total de todas sus conexiones de 1000 M3 o más. La atención de cualquier requerimiento que no esté relacionado a la cobranza, como reclamos de tipo comercial u operativo, estará a cargo del Equipo Servicios y Clientes Especiales o de Operación y Mantenimiento de Redes, según corresponda. |
| CLIENTE CON CARGO EN CUENTA | Son aquellos clientes que solicitan el cobro de sus comprobantes de pago se efectúe mediante el débito automático o bancario, de sus cuentas. Los comprobantes de pago de estos clientes son remitidos al predio. Cualquier reclamo de tipo comercial u operativo, deberá formularlo en su Centro de Servicios o reportado al Servicio Aquafono estará a cargo del Equipo Comercial o de Operación y Mantenimiento de Redes, según corresponda. |
| COBERTURA DE MEDICION | Relación porcentual de las conexiones que cuentan con medidor entre el total de las conexiones del catastro. |
| CODIGO DE USO DEL AGUA (CUA) | Código de tres dígitos que, permite identificar dentro del uso del predio, la actividad que se destina al servicio. Ejemplo: Farmacia dentro del uso comercial, imprenta dentro del uso industrial. |
| CODIGO DE UBICACION DEL PREDIO (CUP) | Sistema de codificación numérica que se utiliza para el ordenamiento del catastro y para registrar adecuadamente a sus clientes (reales, factibles y potenciales) y conexiones de agua potable, facilitando su posterior localización tanto en la base de datos alfanumérica del Sistema de Gestión Comercial, planos geo-referenciados, como su ubicación física en el terreno. Su estructura es: - Distrito: Se asigna el código Postal a cada uno de los distritos que conforman la ciudad de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. - Manzana: Identifica a cada una de las áreas continuas de terreno delimitadas por vías o accidentes naturales. - Lote: Identifica a cada uno de los predios o particiones de propiedad en la manzana representados como polígonos cerrados en la cartografía digital del SICAT. Emplea el sentido de horaria para su creación y lectura. Puede contener más de una finca (NIF). |
| Código de Frente de Conexión CFC | Es el código que está compuesto por: - el CUP (código ubicación del predio) - el frente y la secuencia. |
| Localización de la conexión | Indica la ubicación de la conexión o caja del medidor con relación a su localización en el predio al que abastece (vereda, cerco interior, etc.) Código Descripción UB001 En la vereda UB002 En la esquina UB003 En el interior UB004 En el jardín UB005 En la azotea UB006 En la escalera UB007 Empotrado en la pared UB008 En la Pista UB009 En la espalda UB010 En otra Manzana |
| COMPROBANTE DE PAGO | También llamado recibo o aviso de cobranza. Documento que extiende SEDAPAL a sus clientes, consignando los montos y conceptos que deben cancelar por los servicios prestados. También se consideran como tal, los siguientes: |
| Boleta de Venta | Comprobante que emite SEDAPAL por la venta de servicios colaterales y otros ingresos diversos al consumidor o usuario final. Se solicita el DNI del usuario. |
| Factura | Comprobante que emite SEDAPAL por la venta de servicios colaterales y otros ingresos diversos con sujetos que tengan derecho al crédito fiscal. Se solicita el RUC del Cliente |
| Nota de Débito (N/D) | Documento autorizado que se emitirá para recuperar importes de costos, gastos y otros conceptos incurridos con posterioridad a la emisión del comprobante original de la venta, la misma que debe aplicarse según las normas vigentes. |
| Nota de Crédito (N/C) | Documento autorizado que se emitirá por concepto de anulaciones, descuentos, bonificaciones, devoluciones, y modificaciones de consumo del mes mediante refacturaciones y otras operaciones de ventas que realiza la empresa, las mismas que deben aplicarse según las normas vigentes. |
| CONCILIACION | Reunión que tiene por finalidad que las partes pongan fin al conflicto. Se formaliza mediante el levantamiento de un acta que contiene los acuerdos o desacuerdos a que lleguen las partes. |
| CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA | Tramo de tubería y demás componentes comprendidos entre la red de distribución y el límite de la salida de la caja de la conexión, con componentes (abrazadera y corporation), tubería de conducción (tubería de agua) y caja de control porta medidor, con la finalidad de abastecer de agua a cada predio. |
| CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO | Tramo de tubería comprendido entre el empalme al colector público y la caja de registro ubicada en el límite de propiedad de cada predio, con la finalidad de permitir la evacuación del agua residual proveniente del mismo. |
| CONEXION DOMICILIARIA NO VIGENTE | Son las conexiones que físicamente están habilitadas, pero sin servicio de agua. |
| CONEXION DOMICILIARIA VIGENTE | Son las conexiones que físicamente están habilitadas con servicio de agua y se encuentran aptas para la facturación. |
| CONEXIONES ILEGALES | Son aquellas instalaciones de agua potable y/o alcantarillado ejecutadas sin conocimiento ni autorización de SEDAPAL y que en consecuencia no están registradas en el Sistema de Gestión Comercial. |
| CONSUMO | Volumen (m3) de agua potable que abastece a un predio por la conexión domiciliaria en un periodo determinado, teniendo en cuenta el periodo establecido de 28 a 32 días. |
| CONTRATISTA | Empresa o Consorcio a quien se le adjudicó la buena pro del Concurso Público para la contratación del Servicio de Actividades Comerciales y Operativas. |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Es el contrato suscrito entre SEDAPAL y EL CONTRATISTA. |
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO | Instrumento jurídico celebrado entre SEDAPAL y el usuario, en el que se establecen las responsabilidades, derechos y obligaciones de las partes para el otorgamiento de los servicios de agua potable y/o alcantarillado, que se identifica mediante un número de suministro. |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL CLIENTE | Aquel de uso personal del cliente y consignado por éste en el formulario de registro de su requerimiento o reclamo, dando consentimiento para recibir mensajes y documentos adjuntos. |
| CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL | Aquel proporcionado por SEDAPAL o EL CONTRATISTA a respectivo personal para las coordinaciones del presente servicio. |
| De Sedapal | Proporcionado por SEDAPAL a su personal del Área Usuaria mediante el cual se interactuará con el personal designado por EL CONTRATISTA |
| Del Contratista | Proporcionado por EL CONTRATISTA a su personal para interactuar con el personal del Área Usuaria de SEDAPAL |
| CORREO ELECTRÓNICO MÁSCARA | Correo Proporcionado por SEDAPAL a EL CONTRATISTA para desarrollar la actividad Distribución Electrónica de Comunicaciones. |
| COTA | Es la distancia del inicio del lote a la proyección perpendicular de la conexión domiciliaria de agua, la medición se realiza en sentido horario. |
| DEUDA MOROSA | Comprende deudas cuya antigüedad está en el rango de 03 a más meses. |
| DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN | Es la medida de la sección transversal de las conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado. Se expresa en milímetros (mm). |
| DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR | Accesorio metálico o de otro material tipo anclaje que dificulta el robo o manipulación del medidor. |
| DISPOSITIVO MÓVIL | Equipo de comunicación, capturador de datos y transmisión en línea con servicio de posicionamiento geográfico y cámara fotográfica incluida, utilizado por el personal del contratista, para la ejecución de las actividades contratadas. |
| DUPLICADO DE COMPROBANTE | Es la emisión de una copia del comprobante de pago ya emitido. Denominado “segundo original” sin incidencia contable y tributaria. |
| ESTADOS DEL SUMINISTRO | Son los estados de conexión que se registran en el Sistema Comercial de SEDAPAL |
| Pendiente de conexión | Es el suministro que ha sido registrado en el sistema comercial y que aún no cuenta con una conexión de agua instalada |
| Alta sin facturar | Suministro que cuenta con conexión instalada pero que aún no se ha incorporado a la facturación |
| Situación Correcta | Suministro que cuenta con conexión de agua vigente y activo a la facturación |
| Cortado por impago | Conexión cerrada por deuda |
| Baja Voluntaria | Requerimiento del usuario de suspensión temporal del servicio de agua. Implica la baja del contrato y/o cierre de la conexión, siendo requisito no tener deuda pendiente. Procede en los siguientes casos: - Predio Desocupado: uso único o unidad de uso múltiple - Independización |
| Baja Forzada | Requerimiento del usuario de suspensión de la cobranza de la deuda existente por no ser el obligado al pago. La baja forzada permite ejecutar la cobranza cuando se ubique al obligado, implica la baja de contrato. |
| Facturación suspendida | Suministros implantados que cuentan con conexión instalada pero que aún no se incorporan a la facturación por encontrarse deshabitados o baldíos. |
| EXPEDIENTE | Es el conjunto de documentos que sirven de sustento para un tema especial (reclamo, trámite de factibilidad, modificación de importe o volumen de un suministro, etc.) |
| FACILIDADES DE PAGO | Consiste en otorgar al cliente el pago fraccionado de sus deudas pendientes de cancelación. |
| FACTURACIÓN | Proceso mediante el cual se establece el valor del volumen consumido por el usuario, información que sirve para elaborar el comprobante de pago con el importe a cancelar, por los servicios que brinda SEDAPAL. |
| FECHA DE GENERACIÓN DE O/S | Fecha en la que se crea una Orden de Servicio. |
| FECHA DE RESOLUCIÓN DE O/S | Fecha en la que ha sido resuelta la Orden de Servicio. |
| FECHA ESTIMADA DE RESOLUCIÓN DE ORDEN DE SERVICIO | Fecha prevista para la resolución de la Orden de Servicio. Puede variar en función de la urgencia o prioridad asignada. |
| FRAUDE | Acto vandálico que se realiza en los equipos de medición o conexiones (no autorizadas), presumiblemente imputables al Cliente, que producen alteraciones o no permiten registrar el real consumo efectuado. |
| FUENTE PROPIA | Abastecimiento mediante pozo de agua subterránea explotada por persona natural o jurídica. |
| FUGA NO VISIBLE INTERNA | Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones internas de un inmueble y se detecta solamente mediante instrumentos apropiados. |
| FUGA VISIBLE INTERNA | Volumen de agua que se escapa a través de las instalaciones internas de un inmueble y es detectable sin la ayuda de instrumentos. |
| FUGA INTERNA | Pérdida de agua atribuida a defectos en las conexiones internas del predio del cliente, después de la conexión domiciliaria. |
| FUGA EN LA CAJA | Pérdida de agua atribuida a defectos en los accesorios de la conexión domiciliaria. |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) | Impuesto dispuesto por SUNAT que grava la venta de bienes y servicios en función del valor del producto vendido. Para el caso de SEDAPAL se aplica a todo concepto facturado, excepto al interés por mora. |
| INCIDENCIA | Hecho u ocurrencia relevante o situación anormal relacionado a un suministro, punto de medida, medidor y/o al predio, que se obtiene de la propia actividad y se registra en el sistema. Sirve de ayuda a la gestión comercial ya que permite registrar información que no brinda el sistema, por ejemplo, comentarios de un procedimiento de reclamo o producto de una lectura, etc. |
| INSTALACIONES EXTERIORES | Sistema de redes y elementos complementarios que constituyen los servicios públicos de agua potable y alcantarillado que administra SEDAPAL. |
| INSTALACIONES INTERIORES | Formado por las instalaciones sanitarias interiores del predio que reciben y distribuyen el agua potable, recolectan y evacuan las aguas residuales |
| INSTALACIONES NO AUTORIZADAS | Son aquellas destinadas a burlar el real consumo de un predio que cuenta con conexión formal o para efectuar la eliminación irregular de aguas residuales. |
| ITINERARIO | Ruta lógica y ordenada que se sigue para llegar a los predios y/o conexiones secuencialmente para minimizar los tiempos muertos y/o retornos a fin de hacerla eficiente. |
| LOTE DE COMPROBANTE DE PAGO | Comprobantes de pago impresos y listos para su distribución al cliente, que se generaron dentro de un mismo proceso y están identificados con un número de lote. |
| LUNA OPACA DEL MEDIDOR | Luneta del medidor que no permite la toma de lectura o visualizar por haber sufrido empañamiento por condensación o rayadura. |
| MAC | Mejor Atención al Ciudadano administrado por la Municipalidades distritales, en los cuales los ciudadanos pueden realizar diversas gestiones en las entidades de del estado |
| MANUAL DE IDENTIDAD DE TERCEROS | Documento elaborado por SEDAPAL que contiene todas las especificaciones que los terceros (empresa contratista) deben aplicar para su identificación (fotochecks, vehículos, equipos, elementos de señalización, indumentaria, etc) en la ejecución de las actividades contratadas. |
| MATRIZ DE AGUA | Tuberías primarias o secundarias de distribución. |
| MEDIDOR DE AGUA | Instrumento compuesto por un contómetro o numerador que registra el volumen de agua potable (m3) que pasan por el mismo y está referido al consumo de un cliente. |
| MEDIDOR CON MECANISMOS ALTERADOS (Vandalizado, Deteriorado, Manipulado, etc.) | Medidor que presenta evidencias de haber tenido una intervención maliciosa para alterar su funcionamiento dentro de los parámetros de exactitud: - La alteración es externa: cuando el medidor presenta alteraciones visibles en sus características técnicas. - La alteración es interna: cuando algún mecanismo interno del medidor ha sido manipulado, con la finalidad de alterar el registro del consumo de agua. La comprobación es parte de una verificación posterior con desmontaje del medidor. |
| MEDIDOR OPERATIVO | Medidor de agua potable en uso cuyos errores de medición, para cada caudal de ensayo se encuentran dentro de los errores máximo permisibles establecidos en las normas metrológicas vigentes. |
| MEDIDOR QUE SUBREGISTRA | Medidor que por lo menos en uno de los caudales de ensayo, registra un volumen de agua menor del que realmente ha pasado a través del mismo, mostrando un error cuyo valor absoluto excede el error máximo permisible establecido, mientras que en los otros caudales de ensayo los resultados están dentro de los errores máximos permisibles |
| MEDIDOR QUE SOBRE REGISTRA | Medidor que por lo menos en uno de los caudales de ensayo, registra un volumen de agua mayor del que realmente ha pasado a través del mismo, mostrando un error mayor que el máximo permisible |
| MEDIDOR PARALIZADO | Medidor que no registra el consumo de agua y mantiene la misma lectura que el mes o meses anteriores. |
| METRO CUBICO (M3) | Unidad de volumen para la facturación, equivalente a mil (1,000) litros. |
| NOTIFICACIÓN | Acto de comunicar legalmente al interesado la decisión de un acto administrativo de SEDAPAL a fin que sea eficaz y produzca efectos válidos. |
| NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUMINISTRO (NIS) | Número identificador del suministro compuesto por 7 dígitos. |
| NÚMERO DE EXPEDIENTE DE RECLAMO | Número autogenerado en el Sistema de Gestión Comercial cuando se registra un reclamo. . |
| ORDEN DE SERVICIO (O/S) | Formulario pre-impreso, mediante el cual se realiza una acción concreta en un predio, suministro o punto de medida determinado. |
| OPTIMIZACIÓN DE CICLOS COMERCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE ITINERARIOS | Consiste en establecer ciclos comerciales con un número balanceado de conexiones de agua, dentro del cronograma de procesos comerciales y sector de distribución, generando itinerarios con secuencias de óptimo recorrido en términos de tiempo, desplazamiento y esfuerzo que permita una eficiente gestión de los procesos comerciales. |
| PARQUE DE MEDIDORES | Conjunto de medidores instalados en un determinado sector o zona. |
| PRECINTO DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR | Accesorio plástico asegurado con un hilo de cobre o nylon y que une a la válvula con la carcasa del medidor, sirve para asegurar y verificar que el medidor no haya sido manipulado. |
| PREDIO | Terreno, edificación o conjunto de ambos |
| PREDIO DE USO MÚLTIPLE | Edificación constituida por varias unidades de uso que se abastecen de una o más conexiones de agua potable. |
| PREDIO DE USO ÚNICO | Edificación constituida por una unidad de uso que se abastece de una conexión domiciliaria única. |
| PROTECCIÓN IP68 | Protección contra el polvo y contra inmersión completa y continua en agua |
| PRUEBA DE FLUJO | Verifica el movimiento del registro del medidor, después de cerrarse todos los puntos de agua internos de un predio. |
| REAPERTURA | Acción de restablecer o rehabilitar un servicio de agua potable, interrumpido temporalmente, cuando haya cesado el motivo que originó el cierre del servicio. |
| RECLAMO | Acción mediante el cual el cliente manifiesta su disconformidad respecto al servicio prestado o facturación emitida por SEDAPAL. |
| REUBICACIÓN DE CAJA PORTA MEDIDOR | Reubica la caja porta medidor, del interior del predio a la vereda, en la misma dirección de la conexión originalmente instalada. |
| RUTA | Es el conjunto de suministros de un distrito, ordenados en forma secuencial, de manera que permita reducir el tiempo de desplazamiento entre los predios y optimizar el esfuerzo en la tarea de lectura. |
| SEDAPAL | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. |
| SERVICIO | Comprende el conjunto de las actividades y subactividades que serán prestadas por EL CONTRATISTA, las cuales se encuentran establecidas en los Términos de Referencia. |
| SINIESTRO | Robo y/o hurto y/o pérdida |
| SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL | Sistema informático donde se registra y mantiene toda la información relacionada a los datos de los clientes, predios, suministros y conexiones. Se puede consultar todo lo relativo al Ciclo Comercial. |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS OPERATIVAS Y COMERCIALES | Sistema informático donde se registra y mantiene toda la información de acciones operativas referidas al servicio contratado y que son programadas por el Área Usuaria y ejecutadas por el Contratista. |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) | Es una tecnología para organizar, analizar y visualizar información espacial referenciada. El GIS integra todas las partes o capas de información: - Ubicación de clientes - Manzanas, lotes - Redes de agua - Red de vías - Información Censal - Mercadeo, etc. |
| STOCK DE MEDIDORES | Cantidad de medidores adquiridos por EL CONTRATISTA y que se encuentran aprobados para ser instalados por EL CONTRATISTA. |
| SUJETO DE RECLAMO | Se refiere al cliente (propietario o usuario) con capacidad jurídica y legítimo interés para interponer un reclamo o presentar una solicitud. |
| SUMINISTRO DE AGUA | Abastecimiento de agua a un determinado predio, que se identifica con un número de suministro. |
| SUNASS | Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ente rector de las Empresas Prestadoras de Servicios. |
| SURTIDOR PUBLICO | Instalación aérea de propiedad de SEDAPAL, para abastecer de agua potable a camiones cisterna (propias o particulares) que se encargan de su distribución a áreas no administradas por la Empresa. |
| TITULAR DE LA CONEXIÒN | Es la persona que suscribe el Contrato de Prestación de Servicios y adquiere la obligación de pagar la contraprestación correspondiente por la prestación de los servicios y se somete a los términos convenidos. |
| TRASLADO DE CONEXIÓN | Es el retiro físico de la conexión de agua o alcantarillado desde la matriz, para ser instalada en otro punto del mismo predio. |
| UNIDAD DE MEDICION | Es el conjunto de accesorios, dispositivos que comprenden: - Caja porta medidor - Batería de medición de agua potable - Losa de sujeción de marco y tapa - Marco y tapa para conexión domiciliaria - Medidor - Dispositivo de seguridad Opcionalmente otros accesorios correspondientes al diámetro de la conexión o medidor y tipo de lectura. |
| UNIDAD DE USO | Predio o sección (espacio físico) del predio de uso independiente que cuenta con punto de agua y/o punto de desagüe, que se abastece a través de conexiones o instalaciones sanitarias independientes o comunes. |
| UNIDAD DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA (UVM) | Entidad autorizada por INACAL para desarrollar actividades de verificación posterior de medidores. |
| UNIDAD INTERFASE DE MEDICIÓN (UIM) | Comprende los componentes que permiten la captura y la transmisión de datos recogidos del medidor. En los casos que la UIM sea externo al medidor, debe ser desmontable, sin que esto afecte el funcionamiento o integridad física del componente medidor o de la UIM para la realización de pruebas de verificación posterior o verificación de lecturas físicas |
| VERIFICACIÓN POSTERIOR | Procedimiento técnico que determina el grado de precisión del medidor de agua potable en uso, de acuerdo a las normas metrológicas vigentes y que son realizadas por las Unidades de Verificación Metrológica (UVM) autorizadas por la Dirección de Metrología de INACAL. |
| VIDA UTIL | Periodo económico de trabajo del medidor en la conexión domiciliaria del cliente, especificado en la tabla de utilización de medidores. |
| VOLUMEN FACTURADO | Metros cúbicos de agua que se facturan en un periodo determinado por cualquiera de las modalidades establecidas en la norma (lectura, promedio o asignación). |
| VOLUMEN RECUPERADO | Comprende parte del Agua No Facturada que logra registrarse a través de la medición, esta agua se recupera como parte de las campañas de instalación de medidores, detección de conexiones clandestinas, detección de fugas en la red o reservorios, etc. |

ANEXO U

Modelo de Cronograma de Procesos Comerciales

ANEXO V

TABLA DE ACCIONES PARA IMPOSIBILIDADES

| ACTIVIDAD / TIPOS |  | En caso de imposibilidades temporales (Incidencias circunstanciales, superables en un breve plazo). | En caso de imposibilidades permanente (Incidencia por su complicación podrían requerir otras acciones operativas, no son fácilmente superables) | En caso de oposiciones (Cliente manifiesta su negativa a la acción operativa) | En caso de zonas peligrosas (Lugares que podrían poner en inminente peligro la integridad física del personal de campo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Incluye: cliente ausente, dirección errada, predios desocupados, siniestrados o cercados, autos y/o materiales sobre la caja, caja electrificada, caja inundada o con agua servidas, animales peligrosos, similares. | Incluye: predio no ubicado, terreno baldío, predio demolido, conexión no ubicada, caja encementada, caja tapada, caja profunda, caja con medidor con lectura remota, similares | Incluye: predio enrejado, caja al interior del predio, oposición en la zona | Incluye: delincuencia, zona de desastres |
| Acciones operativas programadas (Actividades de instalación de medidores y sostenibilidad de la unidad de medición) | Tiempo de atención | Veinticuatro (24) horas dependiendo de la evaluación de la imposibilidad temporal. | Cinco (05) días hábiles por casos catastrales | De presentarse se otorgará cinco (05) días hábiles para coordinar con el cliente. | Apoyo policial |
|  |  |  | Veinticuatro (24) horas de detectado el hecho por casos operativos a la caja portamedidor |  | Comunicación escrita al cliente |
|  |  |  |  |  | Coordinación con fiscalía, en caso sea necesario |
|  | Acciones a seguir | Evaluar la imposibilidad temporal | Verificación en el Gis Web supervisión en campo | Comunicación escrita al cliente, indicando la nueva fecha para la ejecución de la actividad | Apoyo policial |
|  |  | Comunicar al cliente que se retornará en los días que se estime la superación de la imposibilidad | Generación de la OT de sostenibilidad de la unidad de medición, según corresponda. | Coordina nueva fecha para la ejecución de la actividad | Comunicación escrita al cliente |
|  |  | Programar la nueva fecha de instalación del medidor con la misma OT | Instalación del medidor con la misma OT. | De persistir la oposición a la instalación del medidor: realiza la denuncia policial y coordina el cierre simple de la conexión por dos meses. | Constatación con fiscalía, en caso sea necesario |
|  |  |  |  | Instalación del medidor con la misma OT | Coordinación con fiscalía, en caso sea necesario |
| Acciones operativas no programadas (Atención de emergencias) | Tiempos de atención | Inmediata |  |  |  |
|  | Acciones a seguir | Comunicar a los jefes de los equipos comerciales y equipos servicios y clientes especiales |  |  |  |
|  |  | Comunicación al contratista |  |  |  |
|  |  | De ser necesario coordinar con las jefaturas del EOMR's |  |  |  |
|  |  | De ser necesario coordinar con otras áreas involucradas |  |  |  |
| ACTIVIDAD / TIPOS |  | En caso de imposibilidades temporales (Incidencias circunstanciales, superables en un breve plazo). | En caso de imposibilidades permanente (Incidencia por su complicación podrían requerir otras acciones operativas, no son fácilmente superables) | En caso de oposiciones (Cliente manifiesta su negativa a la acción operativa) | En caso de zonas peligrosas (Lugares que podrían poner en inminente peligro la integridad física del personal de campo) |
|  |  | Incluye: cliente ausente, dirección errada, predios desocupados, siniestrados o cercados, autos y/o materiales sobre la caja, caja electrificada, caja inundada o con agua servidas, animales peligrosos, similares. | Incluye: predio no ubicado, terreno baldío, predio demolido, conexión no ubicada, caja encementada, caja tapada, caja profunda, caja con medidor con lectura remota, similares | Incluye: predio enrejado, caja al interior del predio, oposición en la zona | Incluye: delincuencia, zona de desastres |
| Distribución de comprobantes de pago | Tiempo de atención | Veinticuatro (24) horas | Setenta y dos (72) horas | Setenta y dos (72) horas | Cinco (05) días |
|  | Acciones a seguir | Regresar dentro de las veinticuatro (24) horas | Informe del mensajero | Comunicación escrita al cliente | Comunicación escrita al cliente |
| Distribución de comunicaciones | Tiempo de atención | Veinticuatro (24) horas | Setenta y dos (72) horas | Cinco (05) días | Quince (15) días |
|  | Acciones a seguir | Regresar dentro de las veinticuatro (24) horas | Informe del mensajero | Comunicación notarial al cliente | De ser necesario t a solicitud de SEDAPAL. Comunicación notarial al cliente (*) |
| Inspecciones | Tiempo de atención | Veinticuatro (24) horas | Cuarenta y ocho (48) horas | Setenta y dos (72) horas | Setenta y dos (72) horas |
|  | Acciones a seguir | Tomar fotografía | Verificación en el Gis Web supervisión en campo | Tomas fotografía | Tomar fotografía con unidades móviles |
|  |  | Comunicación al cliente explicando problema de imposibilidad | Generación de la OT de sostenibilidad de la unidad de medición, según corresponda | Comunicación al cliente explicando problema de imposibilidad | Comunicación al cliente explicando problema de zona peligrosa |
| Cierres y reaperturas | Tiempo de atención | Veinticuatro (24) horas | Cierres: Setenta y dos (72) horas | Quince (15) días | Quince (15) días |
|  |  |  | Reaperturas: Setenta y dos (72) horas |  |  |
|  | Acciones a seguir | Para cierres: regresar dentro de las veinticuatro (24) horas | Para cierres | Comunicación escrita al cliente | Apoyo policial |
|  |  |  | Comunicación al cliente (esquela) y regresar dentro de setenta y dos (72) horas | Coordinaciones con fiscalía | Comunicación escrita al cliente |
|  |  |  |  |  | Coordinaciones con fiscalía, en caso sea necesario |
|  |  | Para reaperturas: Comunicación al cliente (esquela) y regresar dentro de veinticuatro (24) horas | Para reaperturas: Comunicación al cliente (esquela) y regresar dentro de setenta y dos (72) horas |  |  |
| Nota: Para el caso de toma de estado, se deberá actuar de acuerdo a la tabla de incidencias de lectura incluida en el procedimiento constructivo de la actividad |  |  |  |  |  |
| (*) se precisa que el costo de las cartas notariales es a cuenta de SEDAPAL, cuya necesidad corresponde a situaciones fortuitas. |  |  |  |  |  |

ANEXO W

FICHA TÉCNICA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CAJA METÁLICA

CAJA METÁLICA

Características Técnicas: - Cuerpo del dispositivo fabricado en acero ASTM A-36, plancha de 1/8” (3mm) en la parte del contorno y tapa platina de ¼” (6mm). - Las medidas de la caja protector del medidor son: largo: 600.00mm, ancho: 300.00mm, alto: 200.00mm. - Las medidas de la tapa del dispositivo de seguridad son: largo: 590.00mm, ancho: 290.00mm. - Consta de 4 platinas de 1” x ¼” x 70mm con doblez de 25.45mm que sirvan como patas para anclaje del dispositivo. - Consta de 4 seguros de plancha estriada 2.0mm x 130 x 80mm para protección del seguro o candado. - En los costados cuenta con 2 medias argollas de 3/8”. - Lleva 3 seguros para candados de ¼” x 1 ¼”, y 3 platinas de 1 ¼ x 1/8” para sujetar la tapa con el cuerpo. - Cuenta con una bisagra. - El proceso constructivo del dispositivo serán electro soldadas con soldadura MIG (cordón de soldadura). Todas las uniones y juntas no presentarán rebabas ni filos cortantes para su correcta instalación. Pintado con pintura en polvo electroestática color negro.