## RECAP
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
LOT 01 : BUREAU et MAISON DES HOTES A MADAOUA
Recapitulatif
1 | COUT ESTIMATIF POUR LE BUREAU
2 | COUT ESTIMATIF POUR LE GUEST
3 | COUT AMENAGEMENTS EXTERIEURS COMPOSE DE :
4 | COUT ESTIMATIF 02 FOSSES SEPTIQUES
TOTAL BUREAU +MAISON DES HOTES+AMENAGEMENTS EXTERIEURS+FOSSES SEPTIQUES
| Nom/Titre/Signature & Date | Cachet officiel de l'Entreprise

## BUREAU
LOT 01 :BUREAU et MAISON DES HOTES A MADAOUA
( BUREAU )
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Prix Unitaire (En chiffre) | Prix Unitaire (En lettre)
Les prix unitaires comprennent la fourniture et l'installation complete y/c toutes sujétions
A | Gros œuvre et Travaux preparatoire
0 | TRAVAUX PREPARATOIRE
0.0 | Sondage et études techniques | ff
0.1 | Installation du chantier comprenant : Amenée et repli du matériel,Bureau de chantier yc table de réunion + 4 places assises + Affichage plans,Gardiennage | ff
I
1.1 | TERRASSEMENT ET MOUVEMENT DE TERRE
1.2 | Preparation de terrain et Implantation du bâtiment y compris toutes sujetions | m2
1.3 | Fouille en rigole pour semelles filantes | m3 |  |  | 0 | 85.5
1.4 | Remblais d'apport provenant des déblais | m3
1.5 | Remblais d'apport en latérite arrosé et compacté par couche de 15cm | m3
II. | BETON- MACONNERIE POUR FONDATION et STRUCTURE PORTANTE
2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/ de 5 cm d'épaisseur | m3
2.2 | B.A dosé à 350kg/m3 pour semelles fillante de 20x30 | m3
2.3 | B.A dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3
2.4 | B.A dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
2.5 | Bêton de forme dosé à 250kg/m3 d'épaisseur de 10cm | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2
2.7 | B.A dosé à 350kg/m3 pour chainage Llinteau | m3
2.8 | B.A dosé à 350kg/m3 pour chainage haut sur mur soutenant la structure tole | m3
2.9 | Beton de forme pour Rampe d'accès | m3
2.10 | Cornière pour marche et seuils des portes | ml
III | BETON- MACONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 de 300kg/m3 y compris acrotère | m2
3.2 | BETON pour allège épaisseur 10cm | m3
IV. | COUVERTURE-TOLE
4.1 | Tube carree de 50x50 (ep : 2 mm) , y compris soudure, antirouille, accessoires et toutes sujetions de fixation et de mise en oeuvre | ml
4.2 | Tube IPN 100 pour structure portante encastrée dans les de poteaux | ml
4.3 | Tube IPN 80 pour structure portante encastrée dans les de poteaux | ml
4.4 | Tube IPN 120 pour structure portante encastrée dans les de poteaux | ml
4.6 | Couverture en Tôle de Bac ep 45 y compris toutes sujétions de fixation et accessoires | m2
V. | MENUISERIES METALLIQUES,
5.1 | Porte Metallique battant assymetrique dim 140 x 220 | u
5.2 | Porte vitre qvec grille ant effraction sur chasse alu a 2 battants et panneaux vitré dim 250 x 220 | u
5.3 | Porte bois ame pleine battant assymetrique dim 140 x 220 | u
5.4 | Porte en bois isoplane a un battant dim 90 x 220 | u
5.5 | Porte en bois isoplane a un battant dim 70 x 220 | u
| Fenetre vitrée de dimsion 70 x 70 sur chassi alu avec grille anti effraction et grille anti moustique | u
5.6 | Fenetre vitrée de dimsion 1,20 X 1,20 sur chassi alu avec grille anti effraction et grille anti moustique | u
5.7 | Fenêtre Imposte type persienne dim 3x0,25 avec grille antimoustique, pour l'aération du comble | u
Total A - Gros œuvre et Travaux preparatoire
B | TRAVAUX DE FINITION
6.1 | ENDUIT- REVETEMENT
6.2 | Enduit vertical exterieur au mortier de ciment pose en deux couche ciment+ tirolienne dosé à 300kg/m3 de 2,5 d'épaisseur | m2
6.3 | Enduit vertical intérieur au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 de 1,5d'épaisseur | m2
VII. | INSTALLATION ELECTRIQUE
7.0 | Tableau Générale Basse Tension | u
7.1 | Mise à la terre du bâtiment | ff
7.2 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A | u
7.3 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 16A | u
7.4 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 20A | u
7.5 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 25A | u
7.6 | Dx³ 4P 400V - 25Ka - 6 Modules C 25A (Differentiel) | u
7.7 | Dx³ 4P 400V - 25Ka - 6 Modules C 40A (Differentiel) | u
7.8 | Dx³ 4P 400V - 25Ka - 6 Modules C 125A | u
7.9 | Câble H07 V-U 3×(1×1.5) + 1G1.5 | Rlx de 80m
7.10 | Câble H07 V-U 3×(1×2.5) + 1G2.5 | Rlx de 80m
7.11 | Câble H07 V-U 3×(1×4.0) + 1G4.0 | Rlx de 80m
7.12 | Dismatic clim | u
7.13 | bouton poussoir | u
7.14 | Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module | u
7.15 | Prise de courant 2P+T - 16A | u
7.16 | Prise de courant étanche 2P+T - 16A | u
7.17 | Réglette de 60 led | u
7.18 | Réglette de 120 led douple | u
7.19 | Réglette de 120 led étanche | u
7.20 | Projecteurs LED 50W IP66 - LampesDirect | u
7.21 | Lampe globe étanche (éclairage extérieur) | u
7.22 | Climatiseur inverteur 1,5 cheveaux | u
7.23 | Climatiseur inverteur 2 cheveaux | u
7.24 | Climatiseur inverteur 2.5 cheveaux | u
7.25 | Climatiseur Inverter 3 cheveaux | u
7.26 | Interrupteur simple allumage | u
7.27 | Interrupteur va et vient | u
7.28 | bouton poussoir | u
7.29 | Ventilateur plafonier | u
7.30 | Tableau divisionnaire metalique | u
7.31 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | u
7.32 | Raccordement au réseau | u
VIII. | MISE EN PLACE CIRCUITS ONDULE
8 | Onduleur On Line Double Conversion 15k VA | u
8.1 | Installation circuit ondulé (encastrer) | ff
XI | GENERATEUR ELECTRIQUE
9 | Groupe Electrogène 88KVA | u
9.1 | Groupe Electrogène 30KVA | u
TOTAL Installation Elctrique
VIII. | PEINTURE
8.1 | Travaux preparatoire avec couche d'impregnation et correction des trous avec mastic | m2
8.2 | Peinture FOM sur murs (en deux couches) | m2
8.3 | Peinture a Huile sur murs interieur | m2
8.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et portes et Fenetres (en deux couches) | m2
IX. | FAUX PLAFOND
9.1 | Faux plafond en staf lisse de 5mm y compris tige de suspension et fil galva et toutes sujetions de mise en œuvre | m2
X | CARRELAGE
Les prix unitaires comprennent la fourniture et l'installation complete y/c toutes sujétions
| Fourniture et Pose de carreaux en grès cérame poli 60 | m2
| Fourniture et Pose de carreaux faience | m2
XI | PLOMBERIE
| Tuyau PVC 110 | ml
| Tuyau PVC 63 | ml
| Tuyau PVC 100 | ml
| VANNE D'ARRET | u
| Tuyau d'alimention eau | ml
| Robinet de puissage | u
| Colone de douche | u
| Lavabo dim 35x 55 | u
| WC anglais + Douchette syteme poussoir grande eau petiet eau | u
| Regard 70 x 70 | u
| Evier | u
Total B - Travaux de finition
TOTAL GENERAL
| Nom/Titre/Signature & Date | Cachet officiel de l'Entreprise

## MAISONS DES HOTES
LOT 01 : BUREAU et MAISON DES HOTES A MADAOUA
MAISON DES HOTES
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Prix Unitaire (En chiffre) | Prix Unitaire (En lettre)
Les prix unitaires comprennent la fourniture et l'installation complete y/c toutes sujétions
A | Gros œuvre et Travaux preparatoire
I
1.1 | TERRASSEMENT ET MOUVEMENT DE TERRE
1.2 | Preparation de terrain et Implantation du bâtiment y compris toutes sujetions | m2
1.3 | Fouille en rigole pour semelles filantes | m3
1.4 | Remblais d'apport provenant des déblais | m3
1.5 | Remblais d'apport en latérite arrosé et compacté par couche de 15cm | m3
II. | BETON- MACONNERIE POUR FONDATION et STRUCTURE PORTANTE
2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/ de 5 cm d'épaisseur | m3
2.2 | B.A dosé à 350kg/m3 pour semelles fillante de 20x30 | m3
2.3 | B.A dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3
2.4 | B.A dosé à 350kg/m3 pour chainage bas | m3
2.5 | Bêton de forme dosé à 250kg/m3 d'épaisseur de 10cm | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement | m2
2.7 | B.A dosé à 350kg/m3 pour chainage Llinteau | m3
2.8 | B.A dosé à 350kg/m3 pour chainage haut sur mur soutenant la structure tole | m3
2.9 | Beton de forme pour Rampe d'accès | m3
2.10 | Cornière pour marche et seuils des portes | ml
III | BETON- MACONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 de 300kg/m3 y compris acrotère | m2
3.2 | BETON pour allège épaisseur 10cm | m3
IV. | COUVERTURE-TOLE
4.1 | Tube carree de 50x50 (ep : 2 mm) , y compris soudure, antirouille, accessoires et toutes sujetions de fixation et de mise en oeuvre | ml
4.2 | Tube IPN 100 pour structure portante encastrée dans les de poteaux | ml
4.3 | Tube IPN 80 pour structure portante encastrée dans les de poteaux | ml
4.4 | Tube IPN 120 pour structure portante encastrée dans les de poteaux | ml
4.6 | Couverture en Tôle de Bac ep 45 y compris toutes sujétions de fixation et accessoires | m2
V. | MENUISERIES METALLIQUES,
5.1 | Porte Metallique battant assymetrique dim 140 x 220 | u
5.2 | Porte vitre qvec grille ant effraction sur chasse alu a 2 battants et panneaux vitré dim 250 x 220 | u
5.4 | Porte en bois isoplane a un battant dim 90 x 220 | u
5.5 | Porte en bois isoplane a un battant dim 70 x 220 | u
| Fenetre vitrée de dimsion 120 x 120 sur chassi alu avec grille anti effraction et grille anti moustique | u
5.6 | Fenetre vitrée de dimsion 70 x 60 sur chassi alu avec grille anti effraction et grille anti moustique | u
5.7 | Fenêtre Imposte type persienne dim 3x0,25 avec grille antimoustique, pour l'aération du comble | u
Total A - Gros œuvre et Travaux preparatoire
B | TRAVAUX DE FINITION
6.1 | ENDUIT- REVETEMENT
6.2 | Enduit vertical exterieur au mortier de ciment pose en deux couche ciment+ tirolienne dosé à 300kg/m3 de 2,5 d'épaisseur | m2
6.3 | Enduit vertical intérieur au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 de 1,5d'épaisseur | m2
VII. | INSTALLATION ELECTRIQUE
7.1 | Mise à la terre du bâtiment | ff
7.2 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 10A | u
7.3 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 16A | u
7.4 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 20A | u
7.5 | Disj DNX³ 4500/6kA 1P+N C 25A | u
7.6 | Dx³ 4P 400V - 25Ka - 6 Modules C 25A (Differentiel) | u
7.7 | Dx³ 4P 400V - 25Ka - 6 Modules C 40A (Differentiel) | u
7.8 | Dx³ 4P 400V - 25Ka - 6 Modules C 80A | u
7.9 | Câble H07 V-U 3×(1×1.5) + 1G1.5 | Rlx de 80m
7.10 | Câble H07 V-U 3×(1×2.5) + 1G2.5 | Rlx de 80m
7.11 | Câble H07 V-U 3×(1×4.0) + 1G4.0 | Rlx de 80m
7.12 | Dismatic clim | u
7.13 | bouton poussoir | u
7.14 | Télérupteur unipolaire 230V~ - 16A - 1 module | u
7.15 | Prise de courant 2P+T - 16A | u
7.16 | Prise de courant étanche 2P+T - 16A | u
7.17 | Réglette double de 120 led | u
7.18 | Réglette de 120 led étanche | u
7.19 | Réglette de 60 led étanche | u
7.20 | Réglette de 120 led étanche | u
7.21 | Projecteurs LED 50W IP66 - LampesDirect | u
7.22 | Climatiseur inverteur 1,5 cheveaux | u
7.23 | Climatiseur inverteur 2.5cheveaux | u
7.24 | chauffe eau electrique (30L -500 watt) | u
7.25 | Interrupteur simple allumage | u
7.26 | Interrupteur va et vient | u
7.27 | bouton poussoir | u
7.28 | Ventilateur plafonier | u
7.29 | Tableau divisionnaire metalique | u
7.30 | Bloc autonome d'éclairage de sécurité | u
7.31 | Raccordement au réseau | u
VIII. | PEINTURE
8.1 | Travaux preparatoire avec couche d'impregnation et correction des trous avec mastic | m2
8.2 | Peinture FOM sur murs (en deux couches) | m2
8.3 | Peinture a Huile sur murs interieur | m2
8.4 | Peinture à huile sur menuiseries métalliques et portes et Fenetres (en deux couches) | m2
IX. | FAUX PLAFOND
9.1 | Faux plafond en staf lisse de 5mm y compris tige de suspension et fil galva et toutes sujetions de mise en œuvre | m2
X | CARRELAGE
Les prix unitaires comprennent la fourniture et l'installation complete y/c toutes sujétions
| Fourniture et Pose de carreaux en grès cérame poli 60 | m2
| Fourniture et Pose de carreaux en faience | m2
XI | PLOMBERIE
| Tuyau PVC 110 | ml
| Tuyau PVC 63 | ml
| Tuyau PVC 100 | ml
| VANNE D'ARRET | u
| Tuyau d'alimention eau | ml
| Robinet de puissage | u
| Colone de douche | u
| Lavabo dim 35x 55 | u
| WC Turc + Robinet de puissage | u
| WC anglais + Douchette syteme poussoir grande eau petiet eau | u
| Regard degraisseur 70 x 70 | u
| Regard 70 x 70 | u
| Evier | u
Total B - Travaux de finition
TOTAL GENERAL
| Nom/Titre/Signature & Date | Cachet officiel de l'Entreprise

## FOSSE SEPTIQUE
LOT 01 : BUREAU et MAISON DES HOTES A
MADAOUAAMENAGEMENTS EXTERIEURS
LOT 01 : Fosse septique+Puit perdu
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Caractéristiques :
Dimension 2,80m 7,00m
Puit perdu : diam 2,50 prf 3,50
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Prix Unitaire (En chiffre) | Prix Unitaire (En lettre)
0 | GENERALITES
0.1 | Installation du chantier comprenant:
0.2 | Amenée et repli du matériel | ff
0.3 | Sous total 0
I | TERRASSEMENT ET MOUVEMENT DE TERRE
1.2 | Fouille en d'excavation | m3
1.3 | Remblais d'apport provenant des déblais | m3
1.5 | Sous total 1
II. | BETON- MACONNERIE EN FONDATION
2.1 | Béton de propreté dosé à 150kg/ de 5 cm d'épaisseur | m3
2.3 | B.A dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3
2.5 | Bêton de forme dosé à 250kg/m3 d'épaisseur de 150cm | m3
2.6 | Maçonneries en agglos pleins de 20x20x40 pour soubassement puit perdru | m2
2.7 | B.A dosé à 350kg/m3 fermeture FP et PP | m3
2.8 | Cornièreouverture dalle | ml
2.9 | Sous total 2
III | BETON- MACONNERIE EN ELEVATION
3.1 | Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 de 300kg/m3 | m2
3.2 | Sous total 3
VI | ENDUIT- REVETEMENT-CARRELAGE FAIENCE -CARRELAGE SOL
6.2 | Enduit vertical intérieur éttanche pour la Fp | m2
6.5 | Sous total 6
8 | TOTAL GENERAL 01 FOSSE SEPTIQUE
9 | TOTAL FOSSE SEPTIQUE BUREAU ET MAISON DES HOTES
| Nom/Titre/Signature & Date |  | Cachet officiel de l'Entreprise

## AMENAGEMENT EXTERIEUR
LOT 01 : BUREAU et MAISON DES HOTES A MADAOUA
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
REF | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | Prix Unitaire (En chiffre) | Prix Unitaire (En lettre)
1 | MUR DE CLÔTURE BUREAU ET MAISON DES HOTES yc 05 portes d'entrees vehicules et 02 portillons, poteaux structurels tous les 3m, hauteur mur 2,5m, fondation semelle fillante+aglo plein+chainage bas, avec enduit tyrolienne en finition,+ un chainage de couronement. voir detai de fondation variable sur la profondeur de la fouille | ml
2 | GUERITE BUREAU et Toil : Toiture tole; finition carrelage et peinture sur les murs, menuserie voir plan yc appareil electrique climatisation, execution identique au a la maison des hotes (variable, fond des fouilles ) | m2
3 | HANGAR PARKING 3 vehicules BUREAU structure IPN 80+ Tube carré, Toiture Tole, Sol gravier ep tole 0.35, travers avec des pannes de tubes carres de 50 lourds | m2
4 | HANGAR GENERATEUR stucture IPN + structure IPN 80+ Tube carré, Toiture Tole, Sol en dalle avec resssor anti vibration, ep tole 0.35 , travers avec des pannes de tubes carres de 50 lourds | m2
5 | SALLE DE GYM +GUERITE MAISON DES HOTES finition carrelage et peinture sur les murs, menuserie voir plan yc appareil electrique climatisation, execution identique au a la maison des hotes (variable, fond des fouilles ) | m2
6 | TOILETTE MAISON DES HOTES finition carrelage et peinture sur les murs, menuserie voir plan yc appareil electrique climatisation, execution identique au a la maison des hotes (variable, fond des fouilles ) | m2
7 | Eclairage de securité ( projetuer led type AT 100watt place tous les 10 m sut mat encre au mur de cloture | ff
8 | ESPACEs VERTs (arbre fruitié et ombragé type magnifera indica, ou vitex donania | ff
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR BUREAU + MAISON DES HOTES
| Nom/Titre/Signature & Date | Cachet officiel de l'Entreprise