## L4
Anexo 01 B-1) Planilla de Oferta Lote 4
Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1 - General Viamonte - Producción de Conservas, Dulces y Panificados
Id | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad (3) | Precio unitario (1) | Precio total
A | 1 | Trabajos preliminares
A | 1.1 | Limpieza del terreno | m² | 121.8
A | 1.2 | Replanteo | m² | 121.8
A | 1.3 | Cartel de obra | ud | 1
A | 1.4 | Cerco de obra | m | 120
[5 empty] | Subtotal 1 | 0
A | 2 | Movimiento de suelos
A | 2.1 | Extracción del sustrato vegetal | m² | 121.8
A | 2.2 | Desmonte | m³ | 36.54
A | 2.3 | Terraplenamiento y preparación general del terreno | m³ | 24.36
A | 2.4 | Excavación para cañería sanitaria en terreno común | m³ | 30.08
A | 2.5 | Excavación para cableado eléctrico subterráneo en terreno común | m³ | 13.5
A | 2.6 | Movimiento de suelo para fundaciones | m³ | 13.75
[5 empty] | Subtotal 2 | 0
A | 3 | Estructura resistente
A | 3.1 | Estructura de hormigón armado
A | 3.1.1 | Pilotes de fundación | m³ | 4.5238
A | 3.1.2 | Vigas de fundación | m³ | 7.544
A | 3.1.3 | Fustes | m³ | 0.6545
A | 3.2 | Estructura metálica, provisión y colocación
A | 3.2.1 | Correas - Perfil C 100x40x20x3.2 | m | 325
A | 3.2.2 | Cabriadas - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 51.75
A | 3.2.3 | Cabriadas - Diagonales y Montantes - Perfil T2L 51x51x6 | m | 35
A | 3.2.4 | Viga longitudinal central - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 21.3
A | 3.2.5 | Vigas long laterales y soporte de tanque - Cordón sup e inf - Perfil T2L 51x51x6 | m | 49.3
A | 3.2.6 | Vigas longitudinales - Diagonales y montantes - Perfil L51x6 | m | 70.4
A | 3.2.7 | Soporte de tanque - Parantes y vigas de soporte - Perfil W152x12.7 | m | 21.5
A | 3.2.8 | Soporte de tanque - Marco superior - Perfil L51x6 | m | 8
A | 3.2.9 | Soporte de tanque - Diagonales - Perfil L51x6 | m | 20.5
A | 3.2.10 | Cruces de San Andrés - Perfil T2L 51x51x6 | m | 41.8
A | 3.2.11 | Columnas secundarias - Perfil W 152x12.7 | m | 37.2
A | 3.2.12 | Columnas principales - Perfil W 203x19.4 | m | 18
[5 empty] | Subtotal 3 | 0
A | 4 | Albañilería y cerramientos
A | 4.1 | Aislación hidrófuga
A | 4.1.1 | Capa aisladora doble tipo cajón en muro | m² | 30.248
A | 4.1.2 | Azotado hidrófugo vertical en muros exteriores | m² | 23.88
A | 4.1.3 | Film de polietileno 200 micrones sobre terreno compactado | m² | 224.4
A | 4.2 | Mamposterías, tabiques y cerramientos verticales
A | 4.2.1 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos 12x18x33 | m² | 29.63
A | 4.2.2 | Tabiques interiores en placas de roca de yeso | m² | 55.58
A | 4.2.3 | Cerramiento exterior | m² | 147.96
A | 4.2.4 | Cerramiento interior | m² | 132.4
A | 4.2.5 | Zinguerías de terminaciones en cerramientos de chapas verticales y aberturas | gl | 1
A | 4.3 | Revoques
A | 4.3.1 | Revoque Grueso Exterior | m² | 29.63
A | 4.3.2 | Revoque Grueso Interior | m² | 28.8
A | 4.3.3 | Enlucido a la Cal | m² | 47.87
A | 4.4 | Contrapisos y Carpetas
A | 4.4.1 | Contrapiso hormigón Sobre Terreno Natural (esp:10cm con 1 malla 6 mm 15x15) | m² | 105.8
A | 4.4.2 | Carpeta de Cemento | m² | 113.8
[5 empty] | Subtotal 4 | 0
A | 5 | Cubierta
A | 5.1 | Chapa sinusoidal c25, tablero madera laminada fenólica 12mm, aislante térmico 100 mm con foil de aluminio | m² | 80
A | 5.2 | Cumbreras | ml | 10
[5 empty] | Subtotal 5 | 0
A | 6 | Cielorrasos
A | 6.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso en baño | m² | 4.72
A | 6.2 | Cielorraso exterior en placas de cemento, junta tomada | m² | 38.5
[5 empty] | Subtotal 6 | 0
A | 7 | Pisos y zócalos
A | 7.1 | Interiores
A | 7.1.1 | Carpeta de cemento alisado | m² | 109.08
A | 7.1.2 | Piso cerámico esmaltado antideslizante en baño | m² | 4.7232
A | 7.1.3 | Zócalos Sanitarios en interior | m | 51.8
A | 7.1.4 | Zócalos de cemento en exterior | m | 39.8
[5 empty] | Subtotal 7 | 0
A | 8 | Revestimientos
A | 8.1 | Revestimiento cerámico | m² | 22.4
[5 empty] | Subtotal 8 | 0
A | 9 | Mesadas, estanterías y equipamiento de acero
A | 9.1 | Mesadas de acero inoxidable, estantes y equipamiento de lavado | gl | 1
A | 9.2 | Campana mural de acero inoxidable para horno convector y extracciones de pared | gl | 1
[5 empty] | Subtotal 9 | 0
A | 10 | Carpinterías
A | 10.1 | P01 96 x 205 Puerta de chapa exterior | ud | 3
A | 10.2 | P02 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior | ud | 2
A | 10.3 | P04 90 x 205 Puerta de gabinete de chapa de abrir de dos hojas | ud | 2
A | 10.4 | V01 100 x 70 Ventana de aluminio tipo Módena corrediza con DVH 4+9+4 con rejas y mosquitero | ud | 6
A | 10.5 | Cortina sanitaria en cintas de pvc transparente 1,5 mm espesor | m² | 4.8
A | 10.6 | P03 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior de abrir de dos hojas | ud | 0
[5 empty] | Subtotal 10 | 0
A | 11 | Pinturas
A | 11.1 | Pintura al látex en muros Exteriores | m² | 34.4
A | 11.2 | Pintura EPOXI en muros Interiores | m² | 159.12
A | 11.3 | Pintura Interior al látex antihongos en cielorrasos | m² | 4.72
A | 11.4 | Pintura exterior al látex en cielorrasos | m² | 5.67
A | 11.5 | Pintura ignífuga sobre estructuras metálicas | m² | 76.9
A | 11.6 | Esmalte sintético en carpinterías y rejas metálicas | m² | 14.7
A | 11.7 | Pintura ignífuga sobre cielorrasos de madera | m² | 72
[5 empty] | Subtotal 11 | 0
A | 12 | Instalaciones eléctricas
A | 12.1 | Conexión a red
A | 12.1.1 | Pilar eléctrico de toma | ud | 1
A | 12.1.2 | Tendido de alimentación desde medidor a Tablero General galpón. | m | 30
A | 12.2 | Tableros
A | 12.2.1 | Tablero general | ud | 1
A | 12.2.2 | Tableros seccionales (x 2) | ud | 1
A | 12.3 | Iluminación y tomacorrientes
A | 12.3.1 | Bocas de iluminación | ud | 19
A | 12.3.2 | Bocas de tomacorrientes uso exterior | ud | 2
A | 12.3.3 | Bocas de tomacorrientes usos generales | ud | 8
A | 12.3.4 | Bocas de tomacorrientes especiales (AA, Bombas, Cocina) | ud | 12
A | 12.4 | Luminarias
A | 12.4.1 | M1 (Galponera led 100W tipo Lumenac modelo Saturno o calidad superior) | ud | 10
A | 12.4.2 | M3 (Plafón Led 24w tipo Lucciola modelo Plasma o calidad superior) | ud | 5
A | 12.4.3 | M5 (Plafón 36w para exterior modelo PAL306 o calidad superior) | ud | 4
A | 12.4.4 | Luces de emergencia, señalética y seguridad contra incendio | gl | 1
A | 12.4.5 | Sistema de detección de incendio | gl | 1
A | 12.5 | Corrientes débiles
A | 12.5.1 | Telefonía y Datos (2 bocas) | gl | 1
A | 12.6 | Otros
A | 12.6.1 | Bomba 1/2 hp para elevación de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior (Provisión e Instalación) | ud | 1
A | 12.6.2 | Protección contra descargas atmosféricas | ud | 1
A | 12.6.3 | Anafe eléctrico 4 hornallas (Provisión e Instalación) | ud | 1
A | 12.6.4 | Aire acondicionado tipo Split de 4500 frigocalorías.Provisión e instalación | ud | 2
A | 12.6.5 | Cortina de aire en puertas al exterior | ud | 3
[5 empty] | Subtotal 12 | 0
A | 13 | Instalacion sanitaria
A | 13.1 | Instalacion cloacal
A | 13.1.1 | Cañería Principal PVC 110 | m | 20
A | 13.1.2 | Cañería Secundaria PVC 63 | m | 12
A | 13.1.3 | Cañería Secundaria PVC 40 | m | 12.8
A | 13.1.4 | Cañería Ventilación PVC 110 | m | 12
A | 13.1.5 | Biodigestor 1300lts | ud | 1
A | 13.1.6 | Cámara de inspección 60x60 y cámara desengrasadora | gl | 1
A | 13.1.7 | PPA 15x15 PVC (4 entradas) y 15 x 100 en acero inoxidable | gl | 1
A | 13.1.8 | Boca de Acceso 15x15 PVC | ud | 3
A | 13.1.9 | Disposición final de efluentes | m | 24
A | 13.2 | Instalación agua fría y agua caliente
A | 13.2.1 | Tendido de alimentación a Tanque Cisterna | m | 12
A | 13.2.2 | Tanque Cisterna 1000 litros. Rotoplas o calidad superior | ud | 1
A | 13.2.3 | Tanque elevado. Waterplast o calidad superior 1000 litros y colector de bajada (estructura incluido en 3.2.7/9) | ud | 1
A | 13.2.4 | Termotanque Solar 300lts | ud | 1
A | 13.2.5 | Cañería Agua Fría - Polipropileno | m | 35.5
A | 13.2.6 | Cañería Agua Caliente - Polipropileno | m | 32
A | 13.2.7 | Termotanque eléctrico 120 litros | ud | 1
A | 13.3 | Instalación pluvial
A | 13.3.1 | Caño de bajada galvanizado 100 | m | 7
A | 13.3.2 | Canaletas y embudos de chapa galvanizada | m | 20
A | 13.3.3 | Cañería horizontal PVC 110 | m | 35
A | 13.3.4 | BDA PVC 30 x 30 y de 15 x 15 | ud | 4
A | 13.4 | Artefactos
A | 13.4.1 | Inodoro para personas con capacidades diferentes con asiento y depósito | ud | 1
A | 13.4.2 | Lavatorio para personas con capacidades diferentes | ud | 1
A | 13.5 | Griferías
A | 13.5.1 | Grifería mezcladora monocomando para lavatorio para personas con discapacidades diferentes | ud | 1
A | 13.5.2 | Grifería mezcladora monocomando para pileta de cocina | ud | 1
A | 13.5.3 | Grifería mezcladora monocomando para ducha | ud | 1
A | 13.6 | Accesorios
A | 13.6.1 | Barral rebatible 0,70m | ud | 2
A | 13.6.2 | Barral fijo recto 0,60 m | ud | 2
A | 13.6.3 | Portarrollos, jabonera, dispenser de toallas de papel | gl | 1
A | 13.7 | Espejos
A | 13.7.1 | Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 13 | 0
A | 14 | Instalación de gas
A | 14.1 | Cañeria de acero galvanizado con pintura epoxi | m | 4
A | 14.2 | Tubos de gas y regulador de presión para 2 tubos de 45kg, | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 14 | 0
A | 15 | Muebles en melamina y equipamiento oficina
A | 15.1 | Despensero/escobero para guardado de artículos de limpieza | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 15 | 0
A | 16 | Limpieza de obra
A | 16.1 | Limpieza de obra final | m² | 121.8
[5 empty] | Subtotal 16 | 0
|  |  | Total |  |  | 0
Escuela de Educación Secundaria Agraria N°2 - Lincoln - Producción de Conservas, Dulces y Panificados
Id | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad (3) | Precio unitario (1) | Precio total
B | 1 | Trabajos preliminares
B | 1.1 | Limpieza del terreno | m² | 121.8
B | 1.2 | Replanteo | m² | 121.8
B | 1.3 | Cartel de obra | ud | 1
B | 1.4 | Cerco de obra | m | 120
[5 empty] | Subtotal 1 | 0
B | 2 | Movimiento de suelos
B | 2.1 | Extracción del sustrato vegetal | m² | 121.8
B | 2.2 | Desmonte | m³ | 36.54
B | 2.3 | Terraplenamiento y preparación general del terreno | m³ | 24.36
B | 2.4 | Excavación para cañería sanitaria en terreno común | m³ | 30.08
B | 2.5 | Excavación para cableado eléctrico subterráneo en terreno común | m³ | 13.5
B | 2.6 | Movimiento de suelo para fundaciones | m³ | 13.75
[5 empty] | Subtotal 2 | 0
B | 3 | Estructura resistente
B | 3.1 | Estructura de hormigón armado
B | 3.1.1 | Pilotes de fundación | m³ | 4.5238
B | 3.1.2 | Vigas de fundación | m³ | 7.544
B | 3.1.3 | Fustes | m³ | 0.6545
B | 3.2 | Estructura metálica, provisión y colocación
B | 3.2.1 | Correas - Perfil C 100x40x20x3.2 | m | 325
B | 3.2.2 | Cabriadas - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 51.75
B | 3.2.3 | Cabriadas - Diagonales y Montantes - Perfil T2L 51x51x6 | m | 35
B | 3.2.4 | Viga longitudinal central - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 21.3
B | 3.2.5 | Vigas long laterales y soporte de tanque - Cordón sup e inf - Perfil T2L 51x51x6 | m | 49.3
B | 3.2.6 | Vigas longitudinales - Diagonales y montantes - Perfil L51x6 | m | 70.4
B | 3.2.7 | Soporte de tanque - Parantes y vigas de soporte - Perfil W152x12.7 | m | 21.5
B | 3.2.8 | Soporte de tanque - Marco superior - Perfil L51x6 | m | 8
B | 3.2.9 | Soporte de tanque - Diagonales - Perfil L51x6 | m | 20.5
B | 3.2.10 | Cruces de San Andrés - Perfil T2L 51x51x6 | m | 41.8
B | 3.2.11 | Columnas secundarias - Perfil W 152x12.7 | m | 37.2
B | 3.2.12 | Columnas principales - Perfil W 203x19.4 | m | 18
[5 empty] | Subtotal 3 | 0
B | 4 | Albañilería y cerramientos
B | 4.1 | Aislación hidrófuga
B | 4.1.1 | Capa aisladora doble tipo cajón en muro | m² | 30.248
B | 4.1.2 | Azotado hidrófugo vertical en muros exteriores | m² | 23.88
B | 4.1.3 | Film de polietileno 200 micrones sobre terreno compactado | m² | 224.4
B | 4.2 | Mamposterías, tabiques y cerramientos verticales
B | 4.2.1 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos 12x18x33 | m² | 29.63
B | 4.2.2 | Tabiques interiores en placas de roca de yeso | m² | 55.58
B | 4.2.3 | Cerramiento exterior | m² | 147.96
B | 4.2.4 | Cerramiento interior | m² | 132.4
B | 4.2.5 | Zinguerías de terminaciones en cerramientos de chapas verticales y aberturas | gl | 1
B | 4.3 | Revoques
B | 4.3.1 | Revoque Grueso Exterior | m² | 29.63
B | 4.3.2 | Revoque Grueso Interior | m² | 28.8
B | 4.3.3 | Enlucido a la Cal | m² | 47.87
B | 4.4 | Contrapisos y Carpetas
B | 4.4.1 | Contrapiso hormigón Sobre Terreno Natural (esp:10cm con 1 malla 6 mm 15x15) | m² | 105.8
B | 4.4.2 | Carpeta de Cemento | m² | 113.8
[5 empty] | Subtotal 4 | 0
B | 5 | Cubierta
B | 5.1 | Chapa sinusoidal c25, tablero madera laminada fenólica 12mm, aislante térmico 100 mm con foil de aluminio | m² | 80
B | 5.2 | Cumbreras | ml | 10
[5 empty] | Subtotal 5 | 0
B | 6 | Cielorrasos
B | 6.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso en baño | m² | 4.72
B | 6.2 | Cielorraso exterior en placas de cemento, junta tomada | m² | 38.5
[5 empty] | Subtotal 6 | 0
B | 7 | Pisos y zócalos
B | 7.1 | Interiores
B | 7.1.1 | Carpeta de cemento alisado | m² | 109.08
B | 7.1.2 | Piso cerámico esmaltado antideslizante en baño | m² | 4.7232
B | 7.1.3 | Zócalos Sanitarios en interior | m | 51.8
B | 7.1.4 | Zócalos de cemento en exterior | m | 39.8
[5 empty] | Subtotal 7 | 0
B | 8 | Revestimientos
B | 8.1 | Revestimiento cerámico | m² | 22.4
[5 empty] | Subtotal 8 | 0
B | 9 | Mesadas, estanterías y equipamiento de acero
B | 9.1 | Mesadas de acero inoxidable, estantes y equipamiento de lavado | gl | 1
B | 9.2 | Campana mural de acero inoxidable para horno convector y extracciones de pared | gl | 1
[5 empty] | Subtotal 9 | 0
B | 10 | Carpinterías
B | 10.1 | P01 96 x 205 Puerta de chapa exterior | ud | 3
B | 10.2 | P02 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior | ud | 2
B | 10.3 | P04 90 x 205 Puerta de gabinete de chapa de abrir de dos hojas | ud | 2
B | 10.4 | V01 100 x 70 Ventana de aluminio tipo Módena corrediza con DVH 4+9+4 con rejas y mosquitero | ud | 6
B | 10.5 | Cortina sanitaria en cintas de pvc transparente 1,5 mm espesor | m² | 4.8
B | 10.6 | P03 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior de abrir de dos hojas | ud | 0
[5 empty] | Subtotal 10 | 0
B | 11 | Pinturas
B | 11.1 | Pintura al látex en muros Exteriores | m² | 34.4
B | 11.2 | Pintura EPOXI en muros Interiores | m² | 159.12
B | 11.3 | Pintura Interior al látex antihongos en cielorrasos | m² | 4.72
B | 11.4 | Pintura exterior al látex en cielorrasos | m² | 5.67
B | 11.5 | Pintura ignífuga sobre estructuras metálicas | m² | 76.9
B | 11.6 | Esmalte sintético en carpinterías y rejas metálicas | m² | 14.7
B | 11.7 | Pintura ignífuga sobre cielorrasos de madera | m² | 72
[5 empty] | Subtotal 11 | 0
B | 12 | Instalaciones eléctricas
B | 12.1 | Conexión a red
B | 12.1.1 | Pilar eléctrico de toma | ud | 1
B | 12.1.2 | Tendido de alimentación desde medidor a Tablero General galpón. | m | 30
B | 12.2 | Tableros
B | 12.2.1 | Tablero general | ud | 1
B | 12.2.2 | Tableros seccionales (x 2) | ud | 1
B | 12.3 | Iluminación y tomacorrientes
B | 12.3.1 | Bocas de iluminación | ud | 19
B | 12.3.2 | Bocas de tomacorrientes uso exterior | ud | 2
B | 12.3.3 | Bocas de tomacorrientes usos generales | ud | 8
B | 12.3.4 | Bocas de tomacorrientes especiales (AA, Bombas, Cocina) | ud | 12
B | 12.4 | Luminarias
B | 12.4.1 | M1 (Galponera led 100W tipo Lumenac modelo Saturno o calidad superior) | ud | 10
B | 12.4.2 | M3 (Plafón Led 24w tipo Lucciola modelo Plasma o calidad superior) | ud | 5
B | 12.4.3 | M5 (Plafón 36w para exterior modelo PAL306 o calidad superior) | ud | 4
B | 12.4.4 | Luces de emergencia, señalética y seguridad contra incendio | gl | 1
B | 12.4.5 | Sistema de detección de incendio | gl | 1
B | 12.5 | Corrientes débiles
B | 12.5.1 | Telefonía y Datos (2 bocas) | gl | 1
B | 12.6 | Otros
B | 12.6.1 | Bomba 1/2 hp para elevación de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior (Provisión e Instalación) | ud | 1
B | 12.6.2 | Protección contra descargas atmosféricas | ud | 1
B | 12.6.3 | Anafe eléctrico 4 hornallas (Provisión e Instalación) | ud | 1
B | 12.6.4 | Aire acondicionado tipo Split de 4500 frigocalorías.Provisión e instalación | ud | 2
B | 12.6.5 | Cortina de aire en puertas al exterior | ud | 3
[5 empty] | Subtotal 12 | 0
B | 13 | Instalacion sanitaria
B | 13.1 | Instalacion cloacal
B | 13.1.1 | Cañería Principal PVC 110 | m | 20
B | 13.1.2 | Cañería Secundaria PVC 63 | m | 12
B | 13.1.3 | Cañería Secundaria PVC 40 | m | 12.8
B | 13.1.4 | Cañería Ventilación PVC 110 | m | 12
B | 13.1.5 | Biodigestor 1300lts | ud | 1
B | 13.1.6 | Cámara de inspección 60x60 y cámara desengrasadora | gl | 1
B | 13.1.7 | PPA 15x15 PVC (4 entradas) y 15 x 100 en acero inoxidable | gl | 1
B | 13.1.8 | Boca de Acceso 15x15 PVC | ud | 3
B | 13.1.9 | Disposición final de efluentes | m | 24
B | 13.2 | Instalación agua fría y agua caliente
B | 13.2.1 | Tendido de alimentación a Tanque Cisterna | m | 12
B | 13.2.2 | Tanque Cisterna 1000 litros. Rotoplas o calidad superior | ud | 1
B | 13.2.3 | Tanque elevado. Waterplast o calidad superior 1000 litros y colector de bajada (estructura incluido en 3.2.7/9) | ud | 1
B | 13.2.4 | Termotanque Solar 300lts | ud | 1
B | 13.2.5 | Cañería Agua Fría - Polipropileno | m | 35.5
B | 13.2.6 | Cañería Agua Caliente - Polipropileno | m | 32
B | 13.2.7 | Termotanque eléctrico 120 litros | ud | 1
B | 13.3 | Instalación pluvial
B | 13.3.1 | Caño de bajada galvanizado 100 | m | 7
B | 13.3.2 | Canaletas y embudos de chapa galvanizada | m | 20
B | 13.3.3 | Cañería horizontal PVC 110 | m | 35
B | 13.3.4 | BDA PVC 30 x 30 y de 15 x 15 | ud | 4
B | 13.4 | Artefactos
B | 13.4.1 | Inodoro para personas con capacidades diferentes con asiento y depósito | ud | 1
B | 13.4.2 | Lavatorio para personas con capacidades diferentes | ud | 1
B | 13.5 | Griferías
B | 13.5.1 | Grifería mezcladora monocomando para lavatorio para personas con discapacidades diferentes | ud | 1
B | 13.5.2 | Grifería mezcladora monocomando para pileta de cocina | ud | 1
B | 13.5.3 | Grifería mezcladora monocomando para ducha | ud | 1
B | 13.6 | Accesorios
B | 13.6.1 | Barral rebatible 0,70m | ud | 2
B | 13.6.2 | Barral fijo recto 0,60 m | ud | 2
B | 13.6.3 | Portarrollos, jabonera, dispenser de toallas de papel | gl | 1
B | 13.7 | Espejos
B | 13.7.1 | Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 13 | 0
B | 14 | Instalación de gas
B | 14.1 | Cañeria de acero galvanizado con pintura epoxi | m | 4
B | 14.2 | Tubos de gas y regulador de presión para 2 tubos de 45kg, | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 14 | 0
B | 15 | Muebles en melamina y equipamiento oficina
B | 15.1 | Despensero/escobero para guardado de artículos de limpieza | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 15 | 0
B | 16 | Limpieza de obra
B | 16.1 | Limpieza de obra final | m² | 121.8
[5 empty] | Subtotal 16 | 0
|  |  | Total |  |  | 0
Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N°15 - Nueve de Julio - Producción de Conservas, Dulces y Panificados
Id | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad (3) | Precio unitario (1) | Precio total
C | 1 | Trabajos preliminares
C | 1.1 | Limpieza del terreno | m² | 121.8
C | 1.2 | Replanteo | m² | 121.8
C | 1.3 | Cartel de obra | ud | 1
C | 1.4 | Cerco de obra | m | 120
[5 empty] | Subtotal 1 | 0
C | 2 | Movimiento de suelos
C | 2.1 | Extracción del sustrato vegetal | m² | 121.8
C | 2.2 | Desmonte | m³ | 36.54
C | 2.3 | Terraplenamiento y preparación general del terreno | m³ | 24.36
C | 2.4 | Excavación para cañería sanitaria en terreno común | m³ | 30.08
C | 2.5 | Excavación para cableado eléctrico subterráneo en terreno común | m³ | 13.5
C | 2.6 | Movimiento de suelo para fundaciones | m³ | 13.75
[5 empty] | Subtotal 2 | 0
C | 3 | Estructura resistente
C | 3.1 | Estructura de hormigón armado
C | 3.1.1 | Pilotes de fundación | m³ | 4.5238
C | 3.1.2 | Vigas de fundación | m³ | 7.544
C | 3.1.3 | Fustes | m³ | 0.6545
C | 3.2 | Estructura metálica, provisión y colocación
C | 3.2.1 | Correas - Perfil C 100x40x20x3.2 | m | 325
C | 3.2.2 | Cabriadas - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 51.75
C | 3.2.3 | Cabriadas - Diagonales y Montantes - Perfil T2L 51x51x6 | m | 35
C | 3.2.4 | Viga longitudinal central - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 21.3
C | 3.2.5 | Vigas long laterales y soporte de tanque - Cordón sup e inf - Perfil T2L 51x51x6 | m | 49.3
C | 3.2.6 | Vigas longitudinales - Diagonales y montantes - Perfil L51x6 | m | 70.4
C | 3.2.7 | Soporte de tanque - Parantes y vigas de soporte - Perfil W152x12.7 | m | 21.5
C | 3.2.8 | Soporte de tanque - Marco superior - Perfil L51x6 | m | 8
C | 3.2.9 | Soporte de tanque - Diagonales - Perfil L51x6 | m | 20.5
C | 3.2.10 | Cruces de San Andrés - Perfil T2L 51x51x6 | m | 41.8
C | 3.2.11 | Columnas secundarias - Perfil W 152x12.7 | m | 37.2
C | 3.2.12 | Columnas principales - Perfil W 203x19.4 | m | 18
[5 empty] | Subtotal 3 | 0
C | 4 | Albañilería y cerramientos
C | 4.1 | Aislación hidrófuga
C | 4.1.1 | Capa aisladora doble tipo cajón en muro | m² | 30.248
C | 4.1.2 | Azotado hidrófugo vertical en muros exteriores | m² | 23.88
C | 4.1.3 | Film de polietileno 200 micrones sobre terreno compactado | m² | 224.4
C | 4.2 | Mamposterías, tabiques y cerramientos verticales
C | 4.2.1 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos 12x18x33 | m² | 29.63
C | 4.2.2 | Tabiques interiores en placas de roca de yeso | m² | 55.58
C | 4.2.3 | Cerramiento exterior | m² | 147.96
C | 4.2.4 | Cerramiento interior | m² | 132.4
C | 4.2.5 | Zinguerías de terminaciones en cerramientos de chapas verticales y aberturas | gl | 1
C | 4.3 | Revoques
C | 4.3.1 | Revoque Grueso Exterior | m² | 29.63
C | 4.3.2 | Revoque Grueso Interior | m² | 28.8
C | 4.3.3 | Enlucido a la Cal | m² | 47.87
C | 4.4 | Contrapisos y Carpetas
C | 4.4.1 | Contrapiso hormigón Sobre Terreno Natural (esp:10cm con 1 malla 6 mm 15x15) | m² | 105.8
C | 4.4.2 | Carpeta de Cemento | m² | 113.8
[5 empty] | Subtotal 4 | 0
C | 5 | Cubierta
C | 5.1 | Chapa sinusoidal c25, tablero madera laminada fenólica 12mm, aislante térmico 100 mm con foil de aluminio | m² | 80
C | 5.2 | Cumbreras | ml | 10
[5 empty] | Subtotal 5 | 0
C | 6 | Cielorrasos
C | 6.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso en baño | m² | 4.72
C | 6.2 | Cielorraso exterior en placas de cemento, junta tomada | m² | 38.5
[5 empty] | Subtotal 6 | 0
C | 7 | Pisos y zócalos
C | 7.1 | Interiores
C | 7.1.1 | Carpeta de cemento alisado | m² | 109.08
C | 7.1.2 | Piso cerámico esmaltado antideslizante en baño | m² | 4.7232
C | 7.1.3 | Zócalos Sanitarios en interior | m | 51.8
C | 7.1.4 | Zócalos de cemento en exterior | m | 39.8
[5 empty] | Subtotal 7 | 0
C | 8 | Revestimientos
C | 8.1 | Revestimiento cerámico | m² | 22.4
[5 empty] | Subtotal 8 | 0
C | 9 | Mesadas, estanterías y equipamiento de acero
C | 9.1 | Mesadas de acero inoxidable, estantes y equipamiento de lavado | gl | 1
C | 9.2 | Campana mural de acero inoxidable para horno convector y extracciones de pared | gl | 1
[5 empty] | Subtotal 9 | 0
C | 10 | Carpinterías
C | 10.1 | P01 96 x 205 Puerta de chapa exterior | ud | 3
C | 10.2 | P02 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior | ud | 2
C | 10.3 | P04 90 x 205 Puerta de gabinete de chapa de abrir de dos hojas | ud | 2
C | 10.4 | V01 100 x 70 Ventana de aluminio tipo Módena corrediza con DVH 4+9+4 con rejas y mosquitero | ud | 6
C | 10.5 | Cortina sanitaria en cintas de pvc transparente 1,5 mm espesor | m² | 4.8
C | 10.6 | P03 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior de abrir de dos hojas | ud | 0
[5 empty] | Subtotal 10 | 0
C | 11 | Pinturas
C | 11.1 | Pintura al látex en muros Exteriores | m² | 34.4
C | 11.2 | Pintura EPOXI en muros Interiores | m² | 159.12
C | 11.3 | Pintura Interior al látex antihongos en cielorrasos | m² | 4.72
C | 11.4 | Pintura exterior al látex en cielorrasos | m² | 5.67
C | 11.5 | Pintura ignífuga sobre estructuras metálicas | m² | 76.9
C | 11.6 | Esmalte sintético en carpinterías y rejas metálicas | m² | 14.7
C | 11.7 | Pintura ignífuga sobre cielorrasos de madera | m² | 72
[5 empty] | Subtotal 11 | 0
C | 12 | Instalaciones eléctricas
C | 12.1 | Conexión a red
C | 12.1.1 | Pilar eléctrico de toma | ud | 1
C | 12.1.2 | Tendido de alimentación desde medidor a Tablero General galpón. | m | 30
C | 12.2 | Tableros
C | 12.2.1 | Tablero general | ud | 1
C | 12.2.2 | Tableros seccionales (x 2) | ud | 1
C | 12.3 | Iluminación y tomacorrientes
C | 12.3.1 | Bocas de iluminación | ud | 19
C | 12.3.2 | Bocas de tomacorrientes uso exterior | ud | 2
C | 12.3.3 | Bocas de tomacorrientes usos generales | ud | 8
C | 12.3.4 | Bocas de tomacorrientes especiales (AA, Bombas, Cocina) | ud | 12
C | 12.4 | Luminarias
C | 12.4.1 | M1 (Galponera led 100W tipo Lumenac modelo Saturno o calidad superior) | ud | 10
C | 12.4.2 | M3 (Plafón Led 24w tipo Lucciola modelo Plasma o calidad superior) | ud | 5
C | 12.4.3 | M5 (Plafón 36w para exterior modelo PAL306 o calidad superior) | ud | 4
C | 12.4.4 | Luces de emergencia, señalética y seguridad contra incendio | gl | 1
C | 12.4.5 | Sistema de detección de incendio | gl | 1
C | 12.5 | Corrientes débiles
C | 12.5.1 | Telefonía y Datos (2 bocas) | gl | 1
C | 12.6 | Otros
C | 12.6.1 | Bomba 1/2 hp para elevación de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior (Provisión e Instalación) | ud | 1
C | 12.6.2 | Protección contra descargas atmosféricas | ud | 1
C | 12.6.3 | Anafe eléctrico 4 hornallas (Provisión e Instalación) | ud | 1
C | 12.6.4 | Aire acondicionado tipo Split de 4500 frigocalorías.Provisión e instalación | ud | 2
C | 12.6.5 | Cortina de aire en puertas al exterior | ud | 3
[5 empty] | Subtotal 12 | 0
C | 13 | Instalacion sanitaria
C | 13.1 | Instalacion cloacal
C | 13.1.1 | Cañería Principal PVC 110 | m | 20
C | 13.1.2 | Cañería Secundaria PVC 63 | m | 12
C | 13.1.3 | Cañería Secundaria PVC 40 | m | 12.8
C | 13.1.4 | Cañería Ventilación PVC 110 | m | 12
C | 13.1.5 | Biodigestor 1300lts | ud | 1
C | 13.1.6 | Cámara de inspección 60x60 y cámara desengrasadora | gl | 1
C | 13.1.7 | PPA 15x15 PVC (4 entradas) y 15 x 100 en acero inoxidable | gl | 1
C | 13.1.8 | Boca de Acceso 15x15 PVC | ud | 3
C | 13.1.9 | Disposición final de efluentes | m | 24
C | 13.2 | Instalación agua fría y agua caliente
C | 13.2.1 | Tendido de alimentación a Tanque Cisterna | m | 12
C | 13.2.2 | Tanque Cisterna 1000 litros. Rotoplas o calidad superior | ud | 1
C | 13.2.3 | Tanque elevado. Waterplast o calidad superior 1000 litros y colector de bajada (estructura incluido en 3.2.7/9) | ud | 1
C | 13.2.4 | Termotanque Solar 300lts | ud | 1
C | 13.2.5 | Cañería Agua Fría - Polipropileno | m | 35.5
C | 13.2.6 | Cañería Agua Caliente - Polipropileno | m | 32
C | 13.2.7 | Termotanque eléctrico 120 litros | ud | 1
C | 13.3 | Instalación pluvial
C | 13.3.1 | Caño de bajada galvanizado 100 | m | 7
C | 13.3.2 | Canaletas y embudos de chapa galvanizada | m | 20
C | 13.3.3 | Cañería horizontal PVC 110 | m | 35
C | 13.3.4 | BDA PVC 30 x 30 y de 15 x 15 | ud | 4
C | 13.4 | Artefactos
C | 13.4.1 | Inodoro para personas con capacidades diferentes con asiento y depósito | ud | 1
C | 13.4.2 | Lavatorio para personas con capacidades diferentes | ud | 1
C | 13.5 | Griferías
C | 13.5.1 | Grifería mezcladora monocomando para lavatorio para personas con discapacidades diferentes | ud | 1
C | 13.5.2 | Grifería mezcladora monocomando para pileta de cocina | ud | 1
C | 13.5.3 | Grifería mezcladora monocomando para ducha | ud | 1
C | 13.6 | Accesorios
C | 13.6.1 | Barral rebatible 0,70m | ud | 2
C | 13.6.2 | Barral fijo recto 0,60 m | ud | 2
C | 13.6.3 | Portarrollos, jabonera, dispenser de toallas de papel | gl | 1
C | 13.7 | Espejos
C | 13.7.1 | Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 13 | 0
C | 14 | Instalación de gas
C | 14.1 | Cañeria de acero galvanizado con pintura epoxi | m | 4
C | 14.2 | Tubos de gas y regulador de presión para 2 tubos de 45kg, | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 14 | 0
C | 15 | Muebles en melamina y equipamiento oficina
C | 15.1 | Despensero/escobero para guardado de artículos de limpieza | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 15 | 0
C | 16 | Limpieza de obra
C | 16.1 | Limpieza de obra final | m² | 121.8
[5 empty] | Subtotal 16 | 0
|  |  | Total |  |  | 0
Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N°13 - Carlos Casares - Producción de Conservas, Dulces y Panificados
Id | Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad (3) | Precio unitario (1) | Precio total
D | 1 | Trabajos preliminares
D | 1.1 | Limpieza del terreno | m² | 121.8
D | 1.2 | Replanteo | m² | 121.8
D | 1.3 | Cartel de obra | ud | 1
D | 1.4 | Cerco de obra | m | 120
[5 empty] | Subtotal 1 | 0
D | 2 | Movimiento de suelos
D | 2.1 | Extracción del sustrato vegetal | m² | 121.8
D | 2.2 | Desmonte | m³ | 36.54
D | 2.3 | Terraplenamiento y preparación general del terreno | m³ | 24.36
D | 2.4 | Excavación para cañería sanitaria en terreno común | m³ | 30.08
D | 2.5 | Excavación para cableado eléctrico subterráneo en terreno común | m³ | 13.5
D | 2.6 | Movimiento de suelo para fundaciones | m³ | 13.75
[5 empty] | Subtotal 2 | 0
D | 3 | Estructura resistente
D | 3.1 | Estructura de hormigón armado
D | 3.1.1 | Pilotes de fundación | m³ | 4.5238
D | 3.1.2 | Vigas de fundación | m³ | 7.544
D | 3.1.3 | Fustes | m³ | 0.6545
D | 3.2 | Estructura metálica, provisión y colocación
D | 3.2.1 | Correas - Perfil C 100x40x20x3.2 | m | 325
D | 3.2.2 | Cabriadas - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 51.75
D | 3.2.3 | Cabriadas - Diagonales y Montantes - Perfil T2L 51x51x6 | m | 35
D | 3.2.4 | Viga longitudinal central - Cordón sup e inf - Perfil T2L 76x76x13 | m | 21.3
D | 3.2.5 | Vigas long laterales y soporte de tanque - Cordón sup e inf - Perfil T2L 51x51x6 | m | 49.3
D | 3.2.6 | Vigas longitudinales - Diagonales y montantes - Perfil L51x6 | m | 70.4
D | 3.2.7 | Soporte de tanque - Parantes y vigas de soporte - Perfil W152x12.7 | m | 21.5
D | 3.2.8 | Soporte de tanque - Marco superior - Perfil L51x6 | m | 8
D | 3.2.9 | Soporte de tanque - Diagonales - Perfil L51x6 | m | 20.5
D | 3.2.10 | Cruces de San Andrés - Perfil T2L 51x51x6 | m | 41.8
D | 3.2.11 | Columnas secundarias - Perfil W 152x12.7 | m | 37.2
D | 3.2.12 | Columnas principales - Perfil W 203x19.4 | m | 18
[5 empty] | Subtotal 3 | 0
D | 4 | Albañilería y cerramientos
D | 4.1 | Aislación hidrófuga
D | 4.1.1 | Capa aisladora doble tipo cajón en muro | m² | 30.248
D | 4.1.2 | Azotado hidrófugo vertical en muros exteriores | m² | 23.88
D | 4.1.3 | Film de polietileno 200 micrones sobre terreno compactado | m² | 224.4
D | 4.2 | Mamposterías, tabiques y cerramientos verticales
D | 4.2.1 | Mampostería de ladrillos huecos cerámicos 12x18x33 | m² | 29.63
D | 4.2.2 | Tabiques interiores en placas de roca de yeso | m² | 55.58
D | 4.2.3 | Cerramiento exterior | m² | 147.96
D | 4.2.4 | Cerramiento interior | m² | 132.4
D | 4.2.5 | Zinguerías de terminaciones en cerramientos de chapas verticales y aberturas | gl | 1
D | 4.3 | Revoques
D | 4.3.1 | Revoque Grueso Exterior | m² | 29.63
D | 4.3.2 | Revoque Grueso Interior | m² | 28.8
D | 4.3.3 | Enlucido a la Cal | m² | 47.87
D | 4.4 | Contrapisos y Carpetas
D | 4.4.1 | Contrapiso hormigón Sobre Terreno Natural (esp:10cm con 1 malla 6 mm 15x15) | m² | 105.8
D | 4.4.2 | Carpeta de Cemento | m² | 113.8
[5 empty] | Subtotal 4 | 0
D | 5 | Cubierta
D | 5.1 | Chapa sinusoidal c25, tablero madera laminada fenólica 12mm, aislante térmico 100 mm con foil de aluminio | m² | 80
D | 5.2 | Cumbreras | ml | 10
[5 empty] | Subtotal 5 | 0
D | 6 | Cielorrasos
D | 6.1 | Cielorraso suspendido de roca de yeso en baño | m² | 4.72
D | 6.2 | Cielorraso exterior en placas de cemento, junta tomada | m² | 38.5
[5 empty] | Subtotal 6 | 0
D | 7 | Pisos y zócalos
D | 7.1 | Interiores
D | 7.1.1 | Carpeta de cemento alisado | m² | 109.08
D | 7.1.2 | Piso cerámico esmaltado antideslizante en baño | m² | 4.7232
D | 7.1.3 | Zócalos Sanitarios en interior | m | 51.8
D | 7.1.4 | Zócalos de cemento en exterior | m | 39.8
[5 empty] | Subtotal 7 | 0
D | 8 | Revestimientos
D | 8.1 | Revestimiento cerámico | m² | 22.4
[5 empty] | Subtotal 8 | 0
D | 9 | Mesadas, estanterías y equipamiento de acero
D | 9.1 | Mesadas de acero inoxidable, estantes y equipamiento de lavado | gl | 1
D | 9.2 | Campana mural de acero inoxidable para horno convector y extracciones de pared | gl | 1
[5 empty] | Subtotal 9 | 0
D | 10 | Carpinterías
D | 10.1 | P01 96 x 205 Puerta de chapa exterior | ud | 3
D | 10.2 | P02 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior | ud | 2
D | 10.3 | P04 90 x 205 Puerta de gabinete de chapa de abrir de dos hojas | ud | 2
D | 10.4 | V01 100 x 70 Ventana de aluminio tipo Módena corrediza con DVH 4+9+4 con rejas y mosquitero | ud | 6
D | 10.5 | Cortina sanitaria en cintas de pvc transparente 1,5 mm espesor | m² | 4.8
D | 10.6 | P03 96 x 205 Puerta de aluminio tipo modena interior de abrir de dos hojas | ud | 0
[5 empty] | Subtotal 10 | 0
D | 11 | Pinturas
D | 11.1 | Pintura al látex en muros Exteriores | m² | 34.4
D | 11.2 | Pintura EPOXI en muros Interiores | m² | 159.12
D | 11.3 | Pintura Interior al látex antihongos en cielorrasos | m² | 4.72
D | 11.4 | Pintura exterior al látex en cielorrasos | m² | 5.67
D | 11.5 | Pintura ignífuga sobre estructuras metálicas | m² | 76.9
D | 11.6 | Esmalte sintético en carpinterías y rejas metálicas | m² | 14.7
D | 11.7 | Pintura ignífuga sobre cielorrasos de madera | m² | 72
[5 empty] | Subtotal 11 | 0
D | 12 | Instalaciones eléctricas
D | 12.1 | Conexión a red
D | 12.1.1 | Pilar eléctrico de toma | ud | 1
D | 12.1.2 | Tendido de alimentación desde medidor a Tablero General galpón. | m | 30
D | 12.2 | Tableros
D | 12.2.1 | Tablero general | ud | 1
D | 12.2.2 | Tableros seccionales (x 2) | ud | 1
D | 12.3 | Iluminación y tomacorrientes
D | 12.3.1 | Bocas de iluminación | ud | 19
D | 12.3.2 | Bocas de tomacorrientes uso exterior | ud | 2
D | 12.3.3 | Bocas de tomacorrientes usos generales | ud | 8
D | 12.3.4 | Bocas de tomacorrientes especiales (AA, Bombas, Cocina) | ud | 12
D | 12.4 | Luminarias
D | 12.4.1 | M1 (Galponera led 100W tipo Lumenac modelo Saturno o calidad superior) | ud | 10
D | 12.4.2 | M3 (Plafón Led 24w tipo Lucciola modelo Plasma o calidad superior) | ud | 5
D | 12.4.3 | M5 (Plafón 36w para exterior modelo PAL306 o calidad superior) | ud | 4
D | 12.4.4 | Luces de emergencia, señalética y seguridad contra incendio | gl | 1
D | 12.4.5 | Sistema de detección de incendio | gl | 1
D | 12.5 | Corrientes débiles
D | 12.5.1 | Telefonía y Datos (2 bocas) | gl | 1
D | 12.6 | Otros
D | 12.6.1 | Bomba 1/2 hp para elevación de Agua a Tanque de Reserva marca Rowa o calidad superior (Provisión e Instalación) | ud | 1
D | 12.6.2 | Protección contra descargas atmosféricas | ud | 1
D | 12.6.3 | Anafe eléctrico 4 hornallas (Provisión e Instalación) | ud | 1
D | 12.6.4 | Aire acondicionado tipo Split de 4500 frigocalorías.Provisión e instalación | ud | 2
D | 12.6.5 | Cortina de aire en puertas al exterior | ud | 3
[5 empty] | Subtotal 12 | 0
D | 13 | Instalacion sanitaria
D | 13.1 | Instalacion cloacal
D | 13.1.1 | Cañería Principal PVC 110 | m | 20
D | 13.1.2 | Cañería Secundaria PVC 63 | m | 12
D | 13.1.3 | Cañería Secundaria PVC 40 | m | 12.8
D | 13.1.4 | Cañería Ventilación PVC 110 | m | 12
D | 13.1.5 | Biodigestor 1300lts | ud | 1
D | 13.1.6 | Cámara de inspección 60x60 y cámara desengrasadora | gl | 1
D | 13.1.7 | PPA 15x15 PVC (4 entradas) y 15 x 100 en acero inoxidable | gl | 1
D | 13.1.8 | Boca de Acceso 15x15 PVC | ud | 3
D | 13.1.9 | Disposición final de efluentes | m | 24
D | 13.2 | Instalación agua fría y agua caliente
D | 13.2.1 | Tendido de alimentación a Tanque Cisterna | m | 12
D | 13.2.2 | Tanque Cisterna 1000 litros. Rotoplas o calidad superior | ud | 1
D | 13.2.3 | Tanque elevado. Waterplast o calidad superior 1000 litros y colector de bajada (estructura incluido en 3.2.7/9) | ud | 1
D | 13.2.4 | Termotanque Solar 300lts | ud | 1
D | 13.2.5 | Cañería Agua Fría - Polipropileno | m | 35.5
D | 13.2.6 | Cañería Agua Caliente - Polipropileno | m | 32
D | 13.2.7 | Termotanque eléctrico 120 litros | ud | 1
D | 13.3 | Instalación pluvial
D | 13.3.1 | Caño de bajada galvanizado 100 | m | 7
D | 13.3.2 | Canaletas y embudos de chapa galvanizada | m | 20
D | 13.3.3 | Cañería horizontal PVC 110 | m | 35
D | 13.3.4 | BDA PVC 30 x 30 y de 15 x 15 | ud | 4
D | 13.4 | Artefactos
D | 13.4.1 | Inodoro para personas con capacidades diferentes con asiento y depósito | ud | 1
D | 13.4.2 | Lavatorio para personas con capacidades diferentes | ud | 1
D | 13.5 | Griferías
D | 13.5.1 | Grifería mezcladora monocomando para lavatorio para personas con discapacidades diferentes | ud | 1
D | 13.5.2 | Grifería mezcladora monocomando para pileta de cocina | ud | 1
D | 13.5.3 | Grifería mezcladora monocomando para ducha | ud | 1
D | 13.6 | Accesorios
D | 13.6.1 | Barral rebatible 0,70m | ud | 2
D | 13.6.2 | Barral fijo recto 0,60 m | ud | 2
D | 13.6.3 | Portarrollos, jabonera, dispenser de toallas de papel | gl | 1
D | 13.7 | Espejos
D | 13.7.1 | Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 13 | 0
D | 14 | Instalación de gas
D | 14.1 | Cañeria de acero galvanizado con pintura epoxi | m | 4
D | 14.2 | Tubos de gas y regulador de presión para 2 tubos de 45kg, | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 14 | 0
D | 15 | Muebles en melamina y equipamiento oficina
D | 15.1 | Despensero/escobero para guardado de artículos de limpieza | ud | 1
[5 empty] | Subtotal 15 | 0
D | 16 | Limpieza de obra
D | 16.1 | Limpieza de obra final | m² | 121.8
[5 empty] | Subtotal 16 | 0
|  |  | Total |  |  | 0
|  | Total ID |  |  |  | Precio total
|  | Total Galpón A |  |  |  | 0
|  | Total Galpón B |  |  |  | 0
|  | Total Galpón C |  |  |  | 0
|  | Total Galpón D |  |  |  | 0
|  | Total Lote 4: A+B+C+D (2) |  |  |  | 0
Nota (1): Los precios unitarios a indicar serán sin IVA. Nota (2): El valor que resulte como "Total Lote" será el valor que debe expresarse en el Formulario de Oferta. Nota (3) Este Cómputo es únicamente referencial y se agrega para facilitar la comprensión del Proyecto. Cada Oferente deberá elaborar su propio Cómputo, y en caso de detectar discrepancias con este Cómputo referencial, deberá solicitar la correspondiente aclaración durante el período de preparación de las Ofertas.