Date. 07/07/2023

Bid Bulletin No 1

“Remont budynku przeznaczonego do zamieszkania tymczasowego przez uchodźców z Ukrainy”

“The renovation of a building intended for temporary residence by refugees from Ukraine”

ITB No: CONS04/2023

Question 1:

EN: Full technical tender description regarding parameters to be taken under consideration, materials to be ordered and installed, finishing materials to be ordered and installed.

PL: Pełny opis techniczny przetargu dotyczący parametrów, które należy wziąć pod uwagę, materiałów, które należy zamówić i zainstalować, materiałów wykończeniowych, które należy zamówić i zainstalować

Answer 1:

EN: The electricity and sanitary projects will be added to the folder, they have all needed information

PL: Projekty elektryczne i sanitarne zostaną dodane, zawierają wszystkie potrzebne informacje

Question 2:

EN: Technical tender design documentations for new electricity, sanitary, fire protection,… installations are missing.

PL: Brakuje dokumentacji projektowej przetargów technicznych na nowe instalacje elektryczne, sanitarne, przeciwpożarowe itp.

Answer 2:

EN: The design documentation remains the same, it will be added to the folder

PL: Dokumentacja projektowa pozostaje bez zmian, zostanie dodana do folderu

Question 3:

EN: Technical existing design or inventory concerning electricity, sanitary, fire protection,… installations and structure are missing

PL: Brakuje istniejącego projektu technicznego lub inwentaryzacji dotyczącej instalacji elektrycznych, sanitarnych, przeciwpożarowych,... i konstrukcji.

Answer 3:

EN: The design documentation remains the same, it will be added to the folder

PL: Dokumentacja projektowa pozostaje bez zmian, zostanie dodana do folderu

Question 4:

EN: Does technical design for new installations exist? If yes, is it already approved and validated by the authorities (Sanepid, fire department…)?

PL: Czy istnieje projekt techniczny dla nowych instalacji? Jeśli tak, to czy został on już zatwierdzony i zatwierdzony przez władze (Sanepid, straż pożarną...)?

Answer 4:

EN: The documentation exists, it will be added to the folder. All needed authorizations are received

PL: Dokumentacja istnieje, zostanie dodana do folderu. Otrzymano wszystkie wymagane zezwolenia

Question 5:

EN: All available drawings/design in Autocad version needed. For instance, sections are missing in the tender file.

PL: Wymagane są wszystkie dostępne rysunki/projekty w wersji Autocad. Na przykład w dokumentacji przetargowej brakuje przekrojów.

Answer 5:

EN: Sections were not needed in the scope of the project, but we can share the old inventarization from 2020, there are also sections and elevations

PL: Przekroje nie były potrzebne w zakresie projektu, ale możemy udostępnić starą inwentaryzację z 2020 roku, są tam również przekroje i elewacje.

Question 6:

EN: Copy of opinion of the Chief of the Municipal State Fire Service of the Capital City of Warsaw of 17 October 2022 is required.

PL: Wymagana jest kopia opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy z dnia 17 października 2022 r.

Answer 6:

EN: It will be added to the folder

PL: Zostanie dodany do folderu

Question 7:

EN: Will the works be carried out under Building Permit procedure till using permit acceptance by authorities?

PL: Czy prace będą prowadzone w ramach procedury pozwolenia na budowę do czasu uzyskania akceptacji pozwolenia przez władze?

Answer 7:

EN: No, the works will be carried out under special polish law: „U S T AWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

PL: Nie, prace będą prowadzone na podstawie specjalnego polskiego prawa: "USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

Question 8:

EN: Can you clearly define the expectations of the following points:

a-Inspection and maintenance of internal hydrants

b-Inspection and maintenance of the emergency evacuation lighting system

c-Inspection and maintenance of the stairwell smoke venting system

d-Inspection and maintenance of the fire-protection power switch

e-Check and bring the lightning protection system to full technical efficiency.

f-And also after the renovation:

i-perform an inspection and design maintenance activities of the emergency evacuation lighting system.

ii-perform an inspection and design maintenance activities of the stairwell smoke venting system.

iii-perform an inspection and design maintenance activities of the fire-protection power switch.

PL: Czy mogą Państwo jasno określić oczekiwania dotyczące poniższych punktów?

a-Inspekcja i konserwacja hydrantów wewnętrznych

b - kontrola i konserwacja systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

c - kontrola i konserwacja systemu oddymiania klatek schodowych

d - kontrola i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu

e-Sprawdzenie i doprowadzenie instalacji odgromowej do pełnej sprawności technicznej.

f- A także po remoncie:

i-przeprowadzenie przeglądu i zaprojektowanie czynności konserwacyjnych systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

i-przeprowadzenie kontroli i zaprojektowanie czynności konserwacyjnych systemu oddymiania klatki schodowej.

iii - wykonać przegląd i konserwację projektową przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Answer 8:

EN: The contractor is obliged to perform all check-ups of changed/restored installation and prepare needed protocoles, but the yearly Inspections and maintenance will be done by the building owners after the construction. The last yearly check-up highlights the building elements conditions:

PL: Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich kontroli zmienionej/odnowionej instalacji i przygotowania niezbędnych protokołów, ale coroczne kontrole i konserwacja będą przeprowadzane przez właścicieli budynków po zakończeniu budowy. Ostatnia coroczna kontrola podkreśla stan elementów budynku:

Question 9:

EN: Any site visit planned during the tendering process?

PL: Czy podczas procesu przetargowego planowana jest wizyta na terenie budynku?

Answer 9:

EN: The site visit will be scheduled at the request of bidders. If you would like the site visit, then we will schedule it from the first week of July.

PL: Wizyta na miejscu zostanie zaplanowana na prośbę oferentów. Jeśli życzą sobie Państwo wizyty na miejscu, zaplanujemy ją od pierwszego tygodnia lipca.

Question 10:

EN: Fire Alarm System: We do not see any Manual call points, power supply or I/O modules, and most likely not enough cable. Do we have to add it in our price offer? Or shall we quote according to the price schedule in the RFQ?

PL: System sygnalizacji pożaru: Nie widzimy żadnych ręcznych ostrzegaczy pożarowych, zasilaczy ani modułów we/wy i najprawdopodobniej nie ma wystarczającej ilości kabli. Czy musimy dodać to do naszej oferty cenowej? Czy też powinniśmy podać cenę zgodnie z harmonogramem cenowym w zapytaniu ofertowym?

Answer 10:

EN: We are not changing the fire system, please read the electricity project for more details.

PL: Nie zmieniamy systemu przeciwpożarowego, prosimy o zapoznanie się z projektem elektryczności, aby uzyskać więcej szczegółów.

Question 11:

EN: Fire Alarm System: what brand? Polon Alfa? Bosch? Other?

PL: System sygnalizacji pożaru: jaka marka? Polon Alfa? Bosch? Inne?

Answer 11:

EN: Please find the system in the electricity expertise and project, which will be included to the folder

PL: Prosimy o znalezienie systemu w ekspertyzie elektrycznej i projekcie, który zostanie dołączony do foldera