**ANNEX F: AC Types and Brands**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
| **Type** | **Model** | | | **Brand** | **Controller Type** | |
| Mini Split | 12.000 BTU | | | Carrier | Remote-controlled | |
| Mini Split | 18.000 BTU | | | Carrier | Remote-controlled | |
| Mini Split | 24.000 BTU | | | CIAC | Remote-controlled | |
| Mini Split | 24.000 BTU | | | MDV | Remote-controlled | |
| Mini Split Inverter | 14.000 BTU | | | Innovair | Remote-controlled | |
| Mini Split Inverter | 25.000 BTU | | | Innovair | Remote-controlled | |
| Mini Split Inverter | 20.000 BTU | | | Innovair | Remote-controlled | |
| N/A | N/A | | | Innovair | Remote-controlled | |
| Mini Split | 12.000 BTU | | | COOLTECK ECO EASY | Remote-controlled | |
| Mini Split Inverter | 24.000 BTU | | | Olimpo | Remote-controlled | |
| Inverter AC | 12.000 BTU | | | Mabe | Remote-controlled | |
| Split | 12,000 BTU | | | LG | Remote-controlled | |
| Split | 18,000 BTU | | | LG | Remote-controlled | |
| Split | 24,000 BTU | | | LG | Remote-controlled | |
| Split | 30,000 BTU | | | LG | Remote-controlled | |
| Split | 24,000 BTU | | | G-Plus | Remote-controlled | |
| Split | 30,000 BTU | | | MITSUBISHI | Remote-controlled | |