## ACLARACION 1
ACLARACIÓN 1
Llamado a la presentación de propuestas Nº RFP/2023/48294
“Servicio de supervisión para la ejecución del Proyecto Intervenciones Prioritarias en las Centrales Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución (ítems n° 1, 2 y 3)”
Nro de Consulta | Question | Respuesta FINAL CONSENSUADA
1 | Consulta: Requisitos de experiencia adicional del Licitante: Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores en el medio y teniendo en cuenta el reducido abanico de empresas especializadas con el objeto del proceso, se solicita considerar como válido para los requisitos de experiencia adicional del Licitante: 1. Experiencia en supervisión de la rehabilitación de generadores eléctricos y/o turbinas hidráulicas, cuya potencia sea mayor a 50 MW por central. con una antigüedad máxima de veinte (20) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas y/o 2- Experiencia en contratos como supervisor del montaje y puesta en servicio de unidades de generación eléctrica, por un monto igual o mayor a US$ 2 000 000 (dos millones de dólares USA) durante los veinte (20) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, Se aceptarán experiencias en supervisión del montaje de componentes específicos de unidades de generación eléctrica, tales como turbinas y/o generadores, y/o transformadores de potencia y/o reguladores de velocidad y/o reguladores de tensión y/o sistemas de control y SCADA, de unidades de generación eléctrica. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia).
2 | ​Buenas tardes, Procedemos a formulas las siguientes consultas: a) Cuáles son los niveles de desarrollo que está exigiendo ElectroPerú para el modelo de diseño, para el modelo después de construcción? Existen diferentes LOD para los modelos, hemos trabajado en proyectos en los cuales se tienen desde LOD3 a LOD 5, b) Qué nivel de desarrollo está solicitando ElectroPerú para el diseño?: Factibilidad, Diseño Básico, Diseño de Detalle? c) Es claro para ElectroPerú que la “elaboración progresiva” del modelo BIM del proyecto es responsabilidad del Contratista y si no se actualiza en debida forma, no se debe proseguir con el modelo? d) Cuáles son las obligaciones con relación a procesos BIM que tiene el Contratista en su expediente técnico? e) Qué herramientas contractuales tiene el Supervisor para que el contratista actualice el modelo a medida que se ejecuta la obra? f) Es claro para el Contratista-Diseñador que debe contar con un Coordinador BIM con excelente nivel de conocimientos BIM y es el quien debe propender porque se ejecuten las recomendaciones que realice el Supervisor? g) Cuáles son los lineamientos BIM sobre los cuales se está exigiendo al Diseñador realizar el expediente técnico y el BEP? h) El CDE será propiedad de ElectroPerú?, ¿qué plataforma se utilizará? i) ElectroPerú tiene formatos de BEP (BIM Execution Plan) establecidos? j) ElectroPerú tiene definidas las estructuras de las carpetas y se incluyeron en las especificaciones técnicas del Contratista? k) ElectroPerú entregó los roles BIM del Constructor/Diseñador y del Supervisor dentro de los Términos de Referencia?, la pregunta se realiza con el fin de validar que el Contratista conozca sus obligaciones desde el inicio del proceso. | a) .. k) Se aclara que, las especificaciones técnicas consultadas corresponden a las del contratista ejecutor, las mismas que se encuentran publicadas en la Sección II: Lista de Requerimientos (Expediente Técnico), cuyos enlaces aparecen en el archivo RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(ExpedienteTécnico).docx, carpeta 1. Item 1, sub-carpeta 1. ETG-IT1, documento MA-9499-ET-GEN-G ET GENERAL - IT1.pdf, numeral 5.4 METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE DATOS - BIM, página 54.
3 | CONSULTAS: 1. Términos de referencia de servicios / 8.Descripción del proyecto a) Parte del alcance del proyecto a cargo de los contratistas ejecutores es la elaboración de la ingeniería y estudios relacionados del proyecto. ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra la ingeniería actual para el proyecto?, favor aclarar. b) ¿Qué tiempos de adquisición y/o fabricación de materiales y equipos y todo lo relacionado hasta sus pruebas y recepción en sitio del proyecto se ha previsto? Por favor enviar la información por cada equipo con un cronograma estimado. 2. Términos de referencia de servicios / 9. Alcances del servicio c) El presente documento complementado con las Especificaciones Técnicas del Proyecto, ¿Contienen el alcance integral del proyecto? d) ¿Cuál será la modalidad de pago de los gastos para inspecciones en fábrica? e) En relación con la revisión de ingeniería, mencionar los documentos técnicos de referencia que serán proporcionados como base para el desarrollo de la ingeniería correspondiente. f) Dentro del alcance de los contratistas ejecutores, ¿está la presentación de procedimientos y planes de ejecución de cada una de las estructuras y cada instalación requerida para el proyecto? g) Confirmar que los atrasos por parte de los contratistas ejecutores por causa de rechazo en cualquier etapa del proyecto por parte del Supervisor, por demoras en la adquisición, fabricación, transporte, pruebas, y entrega de materiales, por fallas encontradas en equipos o materiales, por paralizaciones en la ejecución, atrasos del contratista por demoras justificadas o no, por incumplimiento de las normas de seguridad o de medio ambiente, por no cumplir con los documentos de ingeniería o de calidad, por condiciones no previstas en los alcances del proyecto, entre otros, no serán de responsabilidad del Supervisor y se aceptará los eventuales presupuestos y/o plazos adicionales correspondientes. 3.Términos de referencia de servicios / 10. Documentos entregables h) Confirmar que las valorizaciones serán Trimestrales o si pueden ser mensuales y mencionar el plazo de pago luego de la presentación de la factura correspondiente. 4. Términos de referencia de servicios / 10.2 Informes de avance integrado i) Confirmar que las alertas emitidas al Contratista no lo eximirán de responsabilidad por demora alguna o desfase alguno en caso de que una alerta no haya sido detectada durante la ejecución y que tampoco habrá responsabilidad para el Supervisor por el desfase correspondiente. | 1. a) El Contratista es responsable por la elaboración de la ingeniería básica y de detalle del proyecto. Actualmente se tiene una ingeniería conceptual. b) El cronograma detallado será presentado por el Contratista ejecutor al inicio del contrato. Se hace notar que, lo consultado se encuentra indicado en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL - ETG de cada lote (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Expediente Técnico)). 2. c) Los Términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)) y el Expediente de Contratación del Contratista (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Expediente Técnico)) contienen el alcance integral del proyecto. d) Referirse a lo indicado en el numeral 10 de los Términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)). e) Los documentos de referencia para la elaboración de la ingeniería son los necesarios para asegurar la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería y estándares de calidad, en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, descritas en los presentes términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)) y en las Especificaciones Técnicas del Proyecto (Ítem 1, Ítem 2 e Ítem 3) adjuntas la Sección II: Lista de Requerimientos (Expediente Técnico). f) Se confirma lo indicado. g) Se aclara que, las obligaciones y responsabilidades del supervisor se encuentran detalladas en los presentes términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)). 3. h) Ceñirse a lo indicado en los Términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)). 4. i) Se confirma lo indicado.
| 5. Términos de referencia de servicios / 10.3 Informe de valorización trimestral j) En caso de demoras que no permitan el desarrollo de las pruebas en fábrica y de las labores en el sitio en el plazo previsto sin que sea responsabilidad del Supervisor o por demoras o errores del Contratista en el desarrollo de la ingeniería o procura, entre otros, ¿Se reconocerá el plazo y el presupuesto adicional correspondiente? 6. Términos de referencia de servicios / 10.7 Informe final del proyecto integrado k) Debido a que el informe final del proyecto integrado se debe desarrollar después de haber culminado el informe final y recepción (ítem 10.6) se solicita que el primero sea entregado 10 días después de aprobados los informes finales para cada contratista. 7. Términos de referencia de servicios / 12. Forma de presentación y plazo para la revisión de informes l) Mencionar el plazo de 2da entrega Supervisor para los informes técnicos específicos. m) Indicar qué días se consideran como “no laborable” para el cómputo de los plazos. 8. Términos de referencia de servicios / 22.1 Penalidad por mora n) Confirmar que los informes que se mencionan en este numeral son los mencionados en los numerales 10.2, 10.5 y 10.1 respectivamente. o) Por ser los informes una parte del servicio y que cada informe tiene un plazo de elaboración de menores que 60 días. Solicitamos que el monto vigente corresponda al monto de la valorización correspondiente a cada informe y que F sea 0.40, esto conforme con el artículo 162.2. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que menciona: “Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia del retraso”. | 5. j) Las demoras fuera de la responsabilidad del supervisor, son causales de ampliación de plazo, que se gestionarán conforme lo previsto en la normatividad de contrataciones del Estado. 6. k) Ceñirse a lo indicado en los Términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)). 7. l) Los plazos se encuentran definidos en el numeral 13, Tabla 13-1 de los Términos de referencia del servicio (ver RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia)-ENMIENDA 2.pdf). m) Se aclara que, todo el plazo es contabilizado en días calendario. 8. n) Se confirma lo indicado. o) Ceñirse a lo indicado en los Términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)).
4 | 1) Consulta 1 – Párrafo 9.1” ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS TRES ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN” En la pág. 16 de los TDR se menciona: Es labor del SUPERVISOR verificar que se tengan las condiciones técnicas para recomendar la autorización de intervención en las unidades de generación y demás instalaciones del CPM, para el desarrollo de los trabajos de desmontaje y montaje, conforme indicado en el numeral 29.3 de las Especificaciones Técnicas Generales (documentos MA- 9499-ET-GEN-G-0001- 1, MA-9499-ET-GEN-G-0001- 2 Y MA-9499-ET-GEN -G-0001-3)6. De lo anterior, se consulta si se puede tener acceso a la documentación “Especificaciones Técnicas (documentos MA- 9499-ET-GEN-G-0001- 1, MA-9499-ET-GEN-G-0001- 2 Y MA-9499-ET-GEN -G-0001-3)6” que no forman parte de los documentos presentes en la plataforma del siguiente enlace https://www.ungm.org/Public/Notice/215198. | Se aclara que, las Especificaciones Técnicas del proyecto se encuentran publicadas en archivo Sección II: Lista de Requerimientos (Expediente Técnico).
5 | Consulta 2 – Párrafo 17.1-5” REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE” Se entiende que el requerimiento de potencia acumulada (300 MW) para los profesionales se refiere a los proyectos desarrollados en los últimos 20 años de experiencia. Favor confirmar | Se confirma que el requisito de potencia acumulada de 300 MW para los profesionales refiere a proyectos desarrollados en los últimos 20 años de experiencia.
6 | Consulta 3 – Párrafo 17.1” JEFE DE SUPERVISIÓN” Se consulta si la certificación en dirección de proyectos, a través de una maestría, diplomado, especialización o certificación PMP vigente o cursos similares de dirección de proyectos, tiene que presentarse junto con la oferta o puede ser presentado al principio de las actividades. | Se aclara que, la certificación de Dirección de proyectos, así como los otros requisitos solicitados deberán ser presentados junto con la oferta del licitante.
7 | Consulta 4 – Párrafo 17.1” RESPONSABILIDAD DE ELECTROPERU” Se entiende que los costos de alimentación durante la supervisión serán a cargo del Supervisor y no de Electroperú en tal sentido serán considerados en la oferta. Favor confirmar. | Se aclara que, los costos de alimentación durante las labores del Supervisor en campo, serán a cargo del Supervisor, y deberán estar considerados en su oferta.
8 | Consulta 5 – Párrafo 17.1” RESPONSABILIDAD DE ELECTROPERU” Se entiende que los costos de equipamiento de las oficinas durante la supervisión serán a cargo del Contratista ejecutor en tal sentido no serán considerados en la oferta. Favor confirmar. | Se aclara que, ELECTROPERU proporcionará un espacio sin equipar para ambientar oficinas. Los muebles y equipos necesarios y el acondicionamiento de dichos ambientes están a cargo del Supervisor, y los costos asociados deben formar parte de la oferta del Supervisor.
9 | a) Agradecemos confirmar que las empresas que han participado en los procesos previos de este proyecto están inhabilitadas para participar en la presente licitación. b) En relación a las empresas que se presentarán en la presente licitación como consorcio y de acuerdo a lo señalado en el punto 16 de los términos de referencia, entendemos que bastará que una de las empresas cumpla con los requisitos de experiencia para admisibilidad de la oferta. Por favor confirmar. c) Entendemos que la experiencia de los profesionales en el contrato de supervición, se contará desde la obstención del título profesional en Perú o en el extranjero, y no desde la obstención de su colegiatura. Solicitamos confirmar. d) Solicitamos aclarar si será obligatorio que el personal nominado para la presente licitación se encuentre en la planilla del consultor oferente. e) De acuerdo a lo indicado en la tabla 19.1 de los términos de referencia, relacionado al reemplazo del personal clave, entendemos que en caso de renuncia se considerará como situación de caso fortuito o fuerza mayor. Solicitamos confirmar. f) Solicitamos confirmar que el procesor de procura del contratista que ejecutará las obras del proyecto, no es parte del alcance de este servicio. g) Respecto a los entregables de ingeniería del contratista, se desprende los TDR que el supervisor realizará la revisión y emisión de observaciones a dichos entregables. Se entiende que queda excluido del alcance del supervisor el desarrollo de actividades de ingeniería como actualización o validación de memorias de cálculo, simulaciones o planos. Favor confirmar. h) Respecto al “Modelo hidráulico del CPM” se entiende que éste será desarrollado por el Contratista y el supervisor no deberá realizar modelaciones o simulaciones propias. i) Respecto al “modelo BIM del proyecto” se entiende que éste será desarrollado por el Contratista y el supervisor no deberá realizar actividades de integración. j) Se entiende que el Supervisor no deberá realizar actividades de capacitación. Favor confirmar. | a) Se aclara que, las condiciones de elegibilidad se encuentran detalladas en la Sección Detalles de la plataforma eSourcing, apartado "Elegibilidad del licitante". b) Se aclara que, conforme se indica en el numeral 17. REQUISITOS DEL LICITANTE de la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia) y numeral 3.1 Experiencia del Licitante (Anexo F) de la Sección V Métodos y criterios de evaluación: "En caso de consorcio, la experiencia de cada firma será evaluada en forma conjunta, correspondiéndole al consorcio la calificación que surja de la suma de las experiencias, en cada caso." c) Se aclara que, conforme se indica en la Sección V Métodos y criterios de evaluación, numeral 3.2 Equipo del proyecto - Personal clave, "La experiencia evaluable es aquella obtenida después del título técnico o del título de grado universitario o del título profesional". d) Se aclara que, el personal clave ofertado será evaluado considerando los requerimientos detallados en la Sección II Lista de requerimientos y en la Sección V Métodos y criterios de evaluación. e) Ver Enmienda 2. f) Se confirma lo indicado. La contratación del ejecutor del proyecto no es parte del alcance del presente proceso. g) El desarrollo de la ingeniería del proyecto es responsabilidad del Contratista Ejecutor del proyecto (en adelante, Contratista). El Supervisor es responsable de verificar la calidad de entregables desarrollados por el Contratista siguiendo las buenas prácticas de ingeniería y demás requisitos establecidos en el numeral 10 de los Términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)). Para esta labor, el Supervisor deberá validar, de ser necesario, planos o memorias de cálculo elaboradas por el Contratista. h) Se confirma que no es parte del alcance del Supervisor modelaciones o simulaciones del modelo hidráulico. Es responsabilidad del Supervisor revisar, rechazar o aprobar el Modelo Hidráulico del CPM, y realizar el acompañamiento en la elaboración del mismo. i) Se confirma que no es parte del alcance del Supervisor actividades de integración del Modelo BIM del proyecto. Es responsabilidad del Supervisor realizar la validación del modelo y el acompañamiento en la elaboración del mismo. j) Se confirma que el Supervisor no proveerá actividades de capacitación. Sin embargo, se aclara que el personal del Supervisor debe acreditar la formación en seguridad y salud en el trabajo y efectuar el entrenamiento y capacitación de sus trabajadores como se especifica en los Términos de Referencia.
10 | Sección V, Método y Criterios de Evaluación, Item 3.1. Experiencia del Licitante Indica: La experiencia del licitante se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y (ii) su respectiva conformidad o constancia de prestación u otros documentos que fehacientemente acrediten la culminación del contrato Consulta 1 Considerando que los contratos de servicios tienen acuerdos de confidencialidad, solicitamos acreditar la experiencia requerida sólo con las partes relevantes del contrato. | Ceñirse a lo indicado en los documentos de la licitación. En caso de contratos con cláusulas de confidencialidad, se sugiere 'tachar' dichas cláusulas y dejar los datos relevantes que sustenten lo solicitado (objeto del contrato, cantidades, precio, fechas, plazos, etc.)
11 | Sección V, Método y Criterios de Evaluación, ítem 3.1 Experiencia del Licitante Indica: La experiencia del licitante se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y (ii) su respectiva conformidad o constancia de prestación u otros documentos que fehacientemente acrediten la culminación del contrato Consulta 2 Confirmar que los documentos de acreditación de la experiencia del licitante, que se encontrarán en otro idioma distinto al español, podrán únicamente estar acompañado por traducción simple. | Se aclara que, en el caso que los documentos de acreditación se encuentren en otro idioma distinto al español deberán presentar con una traducción simple de los extractos pertinentes, conforme a lo indicado en los documentos de licitación. El licitante será el único responsable de la traducción y de su exactitud.
12 | TDR, ítem 14. Lugar de Entrega Indica: El Proyecto será desarrollado en el ámbito geográfico del Complejo Hidroeléctrico Mantaro, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, y en la Sede principal de ELECTROPERU Consulta 3 Agradeceremos indicar si hay algún régimen de trabajo/permanencia del personal, en el sitio (Huancavelica), exigido por Electroperú. | Se aclara que, el Supervisor durante la etapa de montaje y puesta en servicio estará disponible en forma permanente según el turno de trabajo del Contratista. Los trabajos podrán realizarse en turno diurno o nocturno, de acuerdo a la programación aprobada del Contratista y disposiciones del COES, siempre y cuando se cumplan los tiempos de descanso y se garanticen los derechos laborales vigentes.
13 | TDR, Requisitos del Personal Clave, ítem 17.1 Jefe de Supervisión Indica, haber participado en los últimos 20 años, en hasta dos (02) proyectos en que haya intervenido como jefe Supervisor o Ejecutor de un proyecto de construcción o rehabilitación electromecánica de centrales de generación eléctrica, cuya potencia acumulada sea igual o mayor a 300 MW Consulta 4 Confirmar o aclarar cuando se refiere a “potencia acumulada”, el Jefe de Supervisión puede presentar un (01) proyecto con una potencia igual o mayor a 300 MW, ¿Estaría cumpliendo el requisito? | Se aclara que, para el cumplimiento de la Experiencia mínima solicitada en los Términos de referencia, numeral 18.1, los 300 MW o más pueden ser alcanzados con 1 o 2 proyectos como máximo. Se hace nota que, para el puntaje adicional, los requisitos se encuentran detallados en la Sección V Métodos y criterios de evaluación.
14 | TDR, Requisitos del Personal Clave, ítems 17,2, 17,3, 17,4 y 17,5 Indica, haber participado en los últimos 20 años, en hasta tres (03) proyectos … cuya potencia acumulada sea igual o mayor a 300 MW. Consulta 5 Confirmar si cuando se refiere a “potencia acumulada”, el Personal Clave que presente un (01) proyecto con una potencias igual o mayor a 300 MW, ¿Estaría cumpliendo el requisito? | Se aclara que, para el cumplimiento de la Experiencia mínima solicitada en los Términos de referencia, numerales 18.2, 18.3, 18.4 y 18.5, los 300 MW o más pueden ser alcanzados con 1 o 2 o hasta 3 proyectos como máximo. Se hace nota que, para el puntaje adicional, los requisitos se encuentran detallados en la Sección V Métodos y criterios de evaluación.
15 | TDR, ítem 26.2 Responsabilidad de Electroperú Indica que Electroperú proporcionará al personal del Supervisor las facilidades de alojamiento sin costo, sin servicio de hotelería. Consulta 6 Agradeceremos indicar el costo del servicio de hotelería de las empresas que brindan dicho servicio a Electroperú. | Los servicios de hotelería a ser proporcionados por ELECTROPERU son los básicos: recámara amoblada y baño privado. Servicios de valor agregado correrán por cuenta del Supervisor.
16 | TDR, ítem 27. Requerimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo Consulta 7 Dados los requerimientos de SST, agradeceremos confirmar si es necesario considerar un profesional especialista en SST. | Se aclara que, no es requisito del Término de referencia contar con un personal especialista en SST. Sin embargo, el personal a ser desplegado en campo, sí debe tener conocimientos en SST.
17 | TDR, ítem 9.1. Alcances generales relacionados con los tres ítems del contrato de ejecución Consulta 8 Se indicar que “Si el SUPERVISOR lo estima conveniente, puede incorporar como parte de sus profesionales de apoyo, a un profesional de SST, gestión de riesgos, gestión social u otras especialidades”. Al respecto, agradeceremos confirmar los acuerdos con las comunidades aledañas y compromisos ambientales. | Los trabajos serán realizados dentro de las instalaciones de ELECTROPERU, sin que sea necesario contar con la participación de comunidades aledañas. No existen obligaciones específicas en tal sentido. El cumplimiento de los aspectos ambientales se rige por la normatividad nacional establecida.
18 | TDR, ítem 23.3 Seguro de Responsabilidad profesional Se establece que debemos presentar seguro de responsabilidad profesional por daños o pérdidas de los bienes materiales suministrados y también por daños o perjuicios a los activos de Electroperú o afecte la producción. Se menciona también un seguro contra todo riesgo, consideramos que son aplicables al contratista encargado de la ejecución. Consulta 9 Por favor considerar retirar este punto de los términos de referencia ya que hace alusión a proyectos de construcción, lo cual no se realizará en este servicio. | Negativo. Se hace notar que, los seguros establecidos también son aplicables a las actividades del supervisor.
19 | Modelo del contrato Consulta 10 Agradeceremos actualizar los correlativos de los numerales del documento. | Ver Enmienda 2.
20 | Modelo del contrato, ítem 15.2 Otras penalidades, Cambio injustificado de personal Consulta 11 En el punto 2, se menciona que se aplicará una penalidad equivalente al 1% del monto total del contrato original. Agradeceremos aclarar el % de penalidad, ya que en el TdR indican que la penalidad diaria es de 0.5% del monto del contrato. | Ver Enmienda 2.
21 | Modelo del contrato, ítem 15.2 Otras penalidades, Ausencia del personal del supervisor durante la etapa de montaje y puesta en servicio del proyecto Consulta 12 Se menciona que se aplicará una penalidad diaria equivalente al 0.5% del monto total del contrato vigente. Agradeceremos aclarar el % de penalidad, ya que en el TdR establecen en la cláusula 22.2.2 que se aplica una penalidad diaria equivalente al 0.3% del monto total del contrato original. | Ver Enmienda 2.
22 | Modelo del contrato, ítem 15.2 Otras penalidades, Penalidad por demora en respuesta del supervisor Consulta 13 Se menciona que se aplicará una penalidad diaria equivalente al 0.5% del monto total del contrato vigente. Agradeceremos aclarar el monto/% de penalidad, ya que en el TdR establecen en la cláusula 22.2.2 que se aplica una penalidad diaria equivalente a USD 1,000.00 | Ver Enmienda 2.
23 | TDR, ítem 10 Documentos entregables Se señala que ELECTROPERU puede requerir la presentación de informes de forma virtual o presencial en oficinas de ELECTROPERU. No se reconocerán pagos adicionales en caso de que la presentación sea de forma presencial. Consulta 14 Se solicita el número de presentaciones o porcentaje de informes que serán sustentados de forma presencial. Asimismo, agradeceremos aclarar si estos requerimientos tendrán carácter OBLIGATORIO, puesto que se deberá considerar estos requerimientos en el cronograma de actividades. | Ver Enmienda 2.
24 | TDR, ítem 10.2 Informes de avance integrado Consulta 15 Confirmar, que únicamente se solicitará informes de avance con una frecuencia trimestral durante las etapas de ingeniería, fabricación y transporte. Una vez iniciada la etapa de montaje, estos serán entregados mensualmente, teniendo un plazo de entrega de 7 días después del término de periodo. | Se confirma que, según el numeral 13 de los términos de referencia, se requieren informes de avance trimestral durante la etapa de ingeniería fabricación y transporte, y mensuales durante la etapa de montaje y puesta en servicio.
25 | TDR, ítem 10.2 Informes de avance integrado Consulta 16 Se solicita que la entrega de las valorizaciones trimestrales sea de menor periodo, en proporción al cumplimiento de los hitos similar a lo planteado para el Contratista. | Ceñirse a lo indicado en los Términos de referencia del servicio (ver Sección II: Lista de Requerimientos (Términos de referencia)).
26 | TDR, ítem 13 Periodo de Garantía técnica Consulta 17 Se consulta si el plazo señalado de 24 meses esta referido a la carta fianza de fiel cumplimiento. | El plazo señalado de 24 meses está referido al plazo de garantía técnica una vez culminados los servicios de Supervisión.
27 | TDR, ítem 14 Lugar de entrega Consulta 18 Agradeceremos compartir los requerimientos del personal y vehículos para el ingreso al complejo hidroeléctrico Mantaro. | Se aclara que, los requisitos se encuentran descritos en el numeral 28 de los Términos de Referencia.
28 | TDR, ítem 14 Lugar de entrega Consulta 19 Agradeceremos compartir los protocolos de prevención anti-contagio de enfermedades tipo COVID-19. | En Perú, se ha declarado el fin de la emergencia sanitaria y por tanto, no existen protocolos específicos. Sin embargo, se sugiere la aplicación de las buenas prácticas sanitarias adquiridas.
29 | TDR, ítem 14 Lugar de entrega Consulta 20 Confirmar si existe un límite de edad para ingreso a obra por parte de los Supervisores. | Se recomienda que la edad sea igual o menor a 70 años, siendo el único requisito indispensable que cuenten con la aptitud médica y física para laborar en las instalaciones del proyecto.
30 | TDR, ítem 17.1 Jefe de Supervisión Consulta 21 Se consulta por protocolos de prevención anti-contagio de enfermedades tipo COVID-19. | Ver respuesta a consulta 28
31 | TDR, ítem 26.2 Responsabilidad de ELECTROPERU Consulta 22 Agradeceremos confirmar las facilidades que ELECTROPERU otorgará a la Supervisión: oficinas, alimentación, internet, explicar si corresponde algún pago por parte de la Supervisión. | Referirse al numeral 27.2 de los TDR. Las facilidades que otorgará ELECTROPERU no están sujetas a ningún pago.
32 | TDR, ítem 15 Plazo de ejecución del servicio Consulta 23 Agradeceremos confirmar la fecha estimada de inicio del servicio. | De acuerdo a la programación vigente, se estima iniciar el servicio en mayo de 2024, siendo ello dependiente de la adjudicación de los contratos de los 3 lotes de ejecución, que se encuentran en curso.
33 | Anexo D Formulario de Propuesta Financiera Consulta 24 Agradeceremos confirmar si la cantidad de hombre-mes indicada para todo el personal puede ser modificado por el postor. | Conforme se indica en la Nota del archivo Excel RFP_2023_48294-Sección_III_AnexoDFormulariodepropuestafinanciera.xlsx, los licitantes podrán modificar las cantidades y % de participación de las celdas sombreadas en anaranjado, considerando que los valores referenciales mencionados son de requerimiento mínimo.
34 | Anexo D Formulario de Propuesta Financiera Consulta 25 En la “* Nota: El licitante debe insertar en tabla aparte el detalle de esta partida”. Agradeceremos indicar a qué se refiere con detalle. | Se aclara que, el licitante deberá presentar como parte de su propuesta financiera el desagregado de precios de las partidas N° 1 - Costo Directo de servicios relacionados con ítem 1, N° 2 - Costo Directo de servicios relacionados con ítem 2 y N° 3 - Costo Directo de servicios relacionados con ítem 3, de lo siguiente: - Pasajes internacionales (*) - Pasajes aéreos Lima - Jauja -Lima (*) - Pasajes terrestres / movilidad Jauja - CPM -Jauja (*) Asimismo, ver Enmienda 2.
35 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSULTA: ¿A que nivel de detalle desarrollará el CONTRATISTA la ingeniería? A fin de determinar el porcentaje de participación del SUPERVISOR. | Se aclara que, es parte del alcance del Contratista (ejecutor del proyecto) elaborar la ingeniería a nivel de detalle para construcción, que será actualizada en versión final "cómo construido". Para mayor detalle del alcance de ingeniería a ser desarrollada, referirse a las Especificaciones Técnicas del proyecto que se encuentran publicadas en el enlace: https://www.ungm.org/Public/Notice/215198, archivo RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(ExpedienteTécnico).docx.
36 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Página 11 CONSULTA: Dentro de los costos no incluidos de pasajes aéreos, alojamiento y alimentación en el lugar de las pruebas de fábrica, se debe incluir costos por traslados en general así como seguros médicos necesarios para el personal que realice el acompañamiento del CONTRATISTA. | Conforme indicado en el numeral 10.1 de los TdR, El Supervisor deberá incluir en su oferta, los costos de participación de su personal en las pruebas en fábrica del proyecto - FAT. Los costos variables (pasajes aéreos, alojamiento) que resulten del lugar de ejecución de las pruebas, serán reembolsados como adicional al contrato.
37 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Págiana 12 CONSULTA En cuanto a los reportes e informes que requiere ELECTROPERÚ como gestión del SUPERVISOR, se nos brindará formatos tipo o el SUPERVISOR puede emplear y/o elaborar sus propios formatos. | El Supervisor al inicio del contrato elaborará y pondrá a aprobación de ELECTROPERU, los formatos de reporte e informes a ser utilizados a lo largo del contrato.
38 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Página 13 CONSULTA: En cuanto a las actividades de reconocimiento de las instalaciones y la recopilación de información, ELECTROPERÚ propone un plazo determinado, o será responsabilidad del SUPERVISOR en base a su experiencia conisderar en su propuesta el tiempo que taradará dicha actividad. | Ver Enmienda 2.
39 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN //10.5 INFORMES TÉCNICOS ESPECÍFICOS Página 15 y 25 CONSULTA: En cuanto a la disponibilidad del SUPERVISOR durante las 24 horas del día durante la etapa de montaje y puesta en servicio, se debe considerar profesionales adicionales para rotación de turno, por tal nuestra propuesta se incrementará de acuerdo a la evaluación que realicemos. | El Supervisor deberá incluir en su propuesta todos los costos asociados para el cumplimiento del servicio. Asimismo, ver respuesta de la consulta N° 33.
40 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Página16 CONSULTA: Se requiere conocer la ubicación de los almacenes de ELECTROPERÚ, a donde se trasladaran los equipos y materiales que será desmontados. | Los almacenes están ubicados dentro del campamento de Campo Armiño, aproximadamente a 1 km de la CH SAM y 1 km de la CH RON, respectivamente.
41 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Página 17 CONSULTA: El informe de SST que debe presentar el SUPERVISOR en caso de una ocurrencia, debe ser luego de revisado y validado el informe del contratista (presentado dentro de las 24 horas de ocurrido el evento), por lo indicado el SUPERVISOR debería presentar el informe de parte dentro de las 48 horas de ocurrido el evento, favor de confirmar. | En caso de ocurrencia de un incidente, el informe del Supervisor será independiente del informe que por su parte emita el Contratista, y este será emitido dentro de las 24 horas de su ocurrencia
42 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Página 23 CONSULTA: Los recursos para los proyectos de los tres ítems deben ser independientes? O pueden compartirse? | Los recursos del Supervisor, podrán ser compartidos para las labores en los 3 ítems de contratación, a fin de alcanzar un uso eficiente de éstos.
43 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1 ALCANCES GENERALES RELACIONADOS CON LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Página 23 CONSULTA: En caso de la emisión de alertas, estas también deberían ser parte del alcance del CONTRATISTA o solo del SUPERVISOR? | Se precisa que las alertas pueden ser emitidas tanto por el Contratista como por el Supervisor.
44 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 14. PERIODO DE GARANTIA TECNICA Página 30 CONSULTA: Durante el periodo de garantía técnica del los servicios, se requerirá la presencia de algun profesional del SUPERVISOR? | No se requerirá la presencia física del personal de Supervisión durante la fase de garantía técnica del proyecto. Sin embargo, en caso de fallas de equipos o fallas operativas que se produzcan luego de la recepción del contrato, se solicitará la opinión técnica del Supervisor al respecto, como parte de su labor de garantía técnica contractual.
45 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 26.2 RESPONSABILIDAD DE ELECTROPERU Página 47 CONSULTA Se entiende que será ELECTROPERÚ quien entregue la ingeniería desarrollada por el CONTRATISTA y que a partir de dicha entrega se computa el plazo de revisión por parte del SUPERVISOR. | Se confirma lo indicado. Sin embargo, a fin de agilizar esta acción, se prevé que el contratista disponga simultáneamente la documentación de ingeniería en un repositorio virtual, lo que permite realizar un trabajo de revisión colaborativo entre el Contratista y el Supervisor.
46 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 26.2 RESPONSABILIDAD DE ELECTROPERU Página 47 CONSULTA Se indica que ELECTROPERÚ proporcionará facilidades de alojamiento sin costo para el SUPERVISOR, favor de indicar si incluye mobiliario, ropa de cama, baño propio o compartido, calefacción, etc. Así mismo se requiere conocer la ubicación del alojamiento (que tan cercano está a las zonas de trabajo). | Se precisa que las facilidades de alojamiento a la Supervisión son las que ELECTROPERU proporciona a sus visitas en el Campamento. Asimismo, ver respuesta a la consulta 15.
47 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 26.3 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Página 48 CONSULTA Se solicita aclarar el alcance indicado en el que el SUPERVISOR será responsable de la calidad y los vicios ocultos en la prestación de sus servicios. A que tipo de vicios ocultos se refiere, dado que pueden existir vicios ocultos por desarrolllo de ingeniería, verificación y/o contrastaciones de ingeniería en campo, entre otros. | Se aclara que, de acuerdo con la normatividad de contrataciones del Estado, los "vicios ocultos" se presentan cuando la prestación (en lo referido al alcance integral de los servicios de supervisión) adolece de defectos cuya existencia es anterior o concomitante al momento en el que la Entidad emite la conformidad y que no pudieron ser detectados en dicha oportunidad, siempre que dichos defectos no permitan que el bien, servicio u obra sea empleado de conformidad con los fines de la contratación.
48 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 26.2 RESPONSABILIDAD DE ELECTROPERU Página 48 CONSULTA Se solicita la siguiente información en cuanto a la oficina sin equipar que proporcionará ELECTROPERÚ al SUPERVISOR: - Dimensiones de la oficina. - Ubicación de la oficina (que tan cercano está a las zonas de trabajo). - Carácterísticas del servicio de internet. - La provisión de oficina incluye baños (para damas y varones) para el personal? | Se aclara que la oficina para la supervisión que será proporcionada por ELECTROPERU es de aproximadamente 10 m2. Estas oficinas estarán ubicadas junto a las oficinas del personal de ELECTROPERU y tienen facilidades de baño compartido, con uso diferenciado para varones y para mujeres.
49 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 27 REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Página 49 CONSULTA En cuanto a la charla que brindará ELECTROPERÚ con duración de 2 a 4 horas, se entiende que es la que se realice por única vez, favor de confirmar. | Se confirma que la charla de SST se realizará por única vez a todo el personal que ingresa al CPM.
50 | RFP_2023_48294-Presentacion de reunion aclaracion Facilidades servicios de supervisión Página 22 CONSULTA Favor de compartir sus estándares de seguridad y salud en el trabajo si es que cuentan con ello. | Ver Enmienda 2.
51 | RFP_2023_48294-Sección_I_InstruccionesparaLicitantes 14. PROPUESTAS PARCIALES Página 6 CONSULTA En caso ELECTROPERÚ tenga la necesidad de contratar de manera individual (por lotes) se entiende que, el licitante deberá realizar un ajuste y/o modificación a su propuesta. | Se aclara que, el presente proceso de licitación tiene por objeto contratar la supervisión para la ejecución del proyecto “Intervenciones Prioritarias en las Centrales Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución, ítems N° 1, N° 2 y N° 3" considerando los términos de referencia publicados en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia). Los licitantes deberán presentar su propuesta considerando el 100% de lo solicitado, precisándose que no se aceptarán propuestas parciales.
52 | CONSULTA Durante el periodo de desarrollo de la ingenería y fabricación, entendemos que no es necesario que el equipo de profesionales del SUPERVISOR se encuentre en la zona de trabajo. Favor de confirmar. | La asignación del personal y su participación en sitio está descrita en el numeral 19 de la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia).
53 | CONSULTA Se requiere conocer la ubicación exacta de las zonas de trabajo, así mismo la distancia entre ellas. | Referirse a la Sección II: Lista de Requerimientos (Expediente Técnico), carpeta ETG de cada lote, sub-carpeta Anexo 5 Fotografías y planos. Asimismo, ver el documento RFP_2023_48294-VisitavirtualCPM-Fotos.pdf, y el acceso virtual a las instalaciones (http://www.electroperu.com.pe/tourvirtual/) publicado en los documentos de licitación.
54 | RFP_2023_48294-Sección_I_InstruccionesparaLicitantes 19. GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA Página 7 CONSULTA Favor de confirmar si esta garantía se refiere a la de fiel cumplimiento de la propuesta. | Se aclara que, la garantía de sostenimiento de la propuesta es una declaración jurada que el licitante deberá presentar con su propuesta técnica, siguiendo en modelo establecido en la Sección III: Anexos de la propuesta, Anexo E: Formulario Manifiesto de sostenimiento de Propuesta.
55 | CONSULTA Como parte de la propuesta del SUPERVISOR podrian realizarse, según sean necesarias, pruebas de verificación, favor de confirmar a fin de estimar el costo e incluirlo en nuestra propuesta. | Se precisa que no serán requeridas pruebas de verificación, dentro del contrato de Supervisión.
56 | RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Página 6 CONSULTA Consideramos que esta cláusula es de aplicación al ejecutor, mas no al SUPERVISOR, favor de confirmar. | Se aclara que, la citada cláusula es estándar para los contratos suscritos con ELECTROPERU y, en el presente caso, también puede aplicar a los servicios de supervisión (vicios ocultos del contratista no detectados dentro de la labor del supervisor).
57 | RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES Página 6 CONSULTA En caso el ejecutor sea beneficiado con una ampliación de plazo por parte de ELECTROPERÚ, favor de confirmar que el SUPERVISOR deberá ser beneficiario también, esto con la finalidad de concluir con la prestación de sus servicios, considerando que no sería responsable por este impacto generado por el CONTRATISTA. | Las ampliaciones de plazo del contrato serán reconocidas, en caso existan demoras fuera de responsabilidad del Supervisor y afecten el cronograma contractual.
58 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17.1 JEFE DE SUPERVISIÓN Página 32 CONSULTA Se consulta si para el cargo de Jefe de Supervisión, se puede considerar un Ingeniero Civil, que cumpla con los requerimientos de los TDR, favor de confirmar. | Se aclara que, los requerimientos del personal clave se encuentran detallados en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia), numeral 18. Requisitos del personal clave, 18.1. Jefe de supervisión.
59 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17.1 JEFE DE SUPERVISIÓN Página 32 CONSULTA Se consulta si para el cargo de Jefe de Supervisión, se puede considerar como experiencia la de Gerente de Proyecto, Gerente de Producción, Gerente General, Jefe de Ingeniería o Ingeniero Senior de Obras Civiles, tanto en fases de construcción, due diligence, auditorías técnicas, desarrollo de procesos de licitación, revisión y optimización de proyectos, eleaboración de documentos técnicos. | Ceñirse a lo establecido en las bases de licitación. Asimismo, ver respuesta a la consulta 58.
60 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17.1 JEFE DE SUPERVISIÓN Página 32 CONSULTA Se entiende que la experiencia del personal clave puede ser tanto en el Perú como en el extranjero, favor de confirmar. | Se confirma que la experiencia solicitada para el personal clave puede ser acreditada tanto en el Perú como en el extranjero.
61 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) // RFP_2023_48294-Presentacion de reunion aclaracion 15. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Información básica Página 30 CONSULTA: En el numeral 15. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO, se indica que el plazo de ejecución es de 1015 días calendario y en la información básica de la Presentación de reunión aclaración, se indica que el plazio para ejecución es de 997 días (prestación principal) + Recepción. De la información indicada en ambos documentos, se entiende que, se están considerando 18 días para la recepción de obra, favor de confirmar. | Se aclara que, el plazo del contrato de supervisión es más extenso que el plazo de los contratos de ejecución para fines de elaboración de informes finales luego de producida la recepción, desmovilización y labores relacionadas.
62 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 13. PERIODO DE GARANTÍA TÉCNICA Página 30 CONSULTA Favor de confirmar el alcance del SUPERVISOR durante el periodo de garantía técnica. | Ver respuesta a la consulta 44.
63 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 23.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Página 45 CONSULTA En el numeral 23.3 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, se indica que el SUPERVISOR deberá cubrir con un seguro las perdidas o daños que sufran los bienes materiales suministrados, así mismo indica la ocurrencia de daños o perjuicios a los activos de ELECTROPERÚ, no obstante el SUPERVISOR solo es responsable por la supervisión para el diseño, fabricación, transporte, desmontaje, montaje, pruebas, puesta en servicio y recepción de los equipos necesarios para concluir con el proyecto, por lo que la responsabilidad por el cuidado de los equipos es el ejecutor, en ese sentido, se solicita considerar una modificación al presente numeral. | Ver respuesta a la consulta 18.
64 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 27. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Página 49 CONSULTA Se consulta si ELECTROPERU cuenta con centros medicos homologados para la realización de evaluaciones médicas preocupacionales, así mismo se solicita los requerimientos mínimos que deben pasar los profesionales en estas evaluaciones médicas, favor de confirmar. | Se precisa que ELECTROPERÚ no cuenta con centros médicos para la realización de evaluaciones médicas preocupacionales. Los requerimientos y normativa vigente están dispuestos por la Dirección General de Salud (DIGESA).
65 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) CONSULTA Solicitamos aceptar la experiencia en el sector minero. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia), numerales 17 Requisitos del licitante y 18 Requisitos del personal clave.
66 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17.1 JEFE DE SUPERVISIÓN Página 32 CONSULTA Se solicita aceptar que los requisitos mínimos para este cargo 20 años de experiencia en gestión, gerencia y coordinación de proyectos sin acreditar estudios o certificaciones en gestión de proyectos. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia), numeral 18.1 Jefe de supervisión.
67 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17.1 JEFE DE SUPERVISIÓN Página 32 CONSULTA Se solicita aceptar que los requisitos mínimos para este cargo 20 años de experiencia en gestión, gerencia y coordinación de proyectos sin acreditar estudios o certificaciones en gestión de proyectos. | Ver respuesta a la consulta 66.
68 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 16. REQUISITOS DEL LICITANTE Página 30 y 31 CONSULTA Solicitamos que sean válidos los certificados emitidos a nuestra anterior razón social, considerando la presentación de una Declaración Jurada de nuestro representante legal. | Se aclara que, si el titular de la experiencia no es el licitante, se deberá consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el licitante sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.
69 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 16. REQUISITOS DEL LICITANTE Página 30 y 31 CONSULTA Solicitamos confirmar si es válido presentar como documento de sustento de experiencia los siguiente: - Certificado del cliente - Acta de recepción de proyecto - Certificado de experiencia en consultorías | Negativo. Ceñirse a lo establecido en la Sección V Métodos y criterios de evaluación, numeral 3.1 Experiencia del Licitante (Anexo F), donde se especifican lo documentos permitidos para acreditar la experiencia del licitante.
70 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 16. REQUISITOS DEL LICITANTE Página 30 y 31 CONSULTA Solicitamos confirmar si se puede presentar un proyecto que actualmente se encuentra en ejecución, y qué documentos se requiere para sustentar la experiencia. | Negativo, ceñirse a la Sección V Métodos y criterios de evaluación, precisándose que para acreditar la experiencia del licitante, se deberá presentar copia simple de : (i) contratos u órdenes de servicios y (ii) su respectiva conformidad o constancia de prestación u otros documentos que fehacientemente acrediten la culminación del contrato.
71 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9. ALCANCES DEL SERVICIO Página 11 CONSULTA Favor de confirmar si se pueden incluir consideraciones del postor, a fín de dar a conocer lo incluido dentro de su propuesta tanto técnica como económica. | Se aclara que, los licitantes deben cumplir con el alcance solicitado en el Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia), numeral 10. Alcance del servicio. Se hace notar que, el licitante deberá presentar una propuesta que cumpla o supere los requerimientos establecidos en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia), sin desviaciones, reservas u omisiones significativas, conforme se indica en la Sección I: Instrucciones para los licitantes, numeral 27.
72 | 1.- Se solicita la presentación de Estados Financieros auditados, por favor confirmar los años de los Estados Financieros que se solicitan presentar.. 2.- Cuantos contratistas estarán bajo la Supervisión? y cuál sería el alcance de cada uno de estos? 3.- Se indica que el Comisionamiento de los equipos a instalar se realizará con el personal del Contratista. Se entiende que esta actividad será parte del alcance del Supervisor. Por favor confirmar que el entendimiento es el correcto. 4.- Confirmar que el alcance del SUPERVISOR no implica de ninguna manera el suministro de algún equipo. 5.- Confirmar que personal clave deberá contar con Colegiatura y si esta es necesaria al momento de presentar la propuesta. Considerar que algunos profesionales, por ser extranjeros, no cuentan con la Colegiatura en el Perú y se iniciará el trámite de esta en caso de ser adjudicados. Confirmar que se podrá proceder de la manera antes mencionada. 6.- El sistema de contratación estipulado en los Términos de Referencia es SUMA ALZADA. Se solicita aclarar, como se procederá en caso de retrasos y/o ampliaciones de plazo NO atribuibles al Supervisor. Considerar que se esta planteando tener personal a tiempo completo designado al proyecto. | 1.- Se aclara que, los licitantes deberán presentar los estados financieros auditados de los últimos cinco (5) años. 2.- Se precisa que, el ejecutor del proyecto podrá estar conformado hasta por un máximo de tres (3) contratistas diferente (un por cada lote/ítem), lo que dependerá de los resultados de la licitación en curso ITB/2023/46766. El alcance puede ser revisado en el Expediente de contratación del ejecutor del proyecto, publicado en la Sección II Lista de requerimientos (Expediente técnico) de la presente licitación. 3.- Se confirma que el Comisionamiento (puesta en servicio) de los equipos a instalar se realizará con el personal del Contratista con la participación del personal de la Supervisión. 4.- Se confirma que no forma parte del alcance del Supervisor el suministro de algún equipo. Los bienes que sean para uso del Supervisor, como parte de su labor, no son parte del alcance del contrato. 5.- Se precisa que la acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el “personal clave” será requerido para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perú o en el extranjero. 6.- Se precisa que el Supervisor deberá tener en cuenta que las actividades durante las etapas de ingeniería, fabricación y transporte, prevén la asignación de recursos de supervisión a tiempo parcial. Las demoras fuera de la responsabilidad del supervisor, son causales de ampliación de plazo, que se gestionarán conforme lo previsto en la normatividad de contrataciones del Estado.
73 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 9.1. ALCANCES RELACIONADOS CON LOS TRES ITEMS DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN Página 15 CONSULTA En la nota 5, se indica que los trabajos podrán realizarse en turno diurno o nocturno, se entiende que será uno u otro mas no trabajos de 24 horas corridas, favor de confirmar con la finalidad de estimar la cantidad de personal a considerar en la propuesta técnica y económica. | Para las labores de montaje del proyecto, se prevé que la totalidad de actividades del contratista se realicen en turno diurno, salvo algunas específicas que pudieran ser necesarias por necesidades del sistema eléctrico, que requieran que alguna actividad sea realizada en horario nocturno o en días feriados. Asimismo, en caso que el contratista requiera recuperar el avance en alguna actividad, podría temporalmente asignar turnos nocturnos para esta labor. Además, ver respuesta a la consulta 12.
74 | CONSULTA Es requerido entrenamiento específico de seguridad y salud a solicitud de ELECTROPERÚ previo al inicio de los trabajos? | Es requerido por ELECTROPERU la participación de una charla de inducción a todo el personal del Supervisor, previo al inicio de las actividades de montaje. Además, ver respuesta a la consulta 49.
75 | CONSULTA Es requerido para el personal vacunas específicas para la ejecución del servicio? | Se aclara que, para la ejecución del servicio, no es requerido ninguna vacuna específica.
76 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 16. REQUISITOS DEL LICITANTE Página 30 y 31 CONSULTA Solicitamos que la experiencia como empresa o grupo de empresas o filiales sea de los ultimos 30 años. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia).
77 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 16. REQUISITOS DEL LICITANTE Página 30 y 31 CONSULTA Solicitamos que la experiencia sea de la empresa, filiales y empresas que formen parte del grupo de empresas del licitante. | Se aclara que, la experiencia solicitada corresponde a la de la firma licitante y/o firmas que integran el consorcio licitante. Asimismo, ver respuesta a la consulta 68.
78 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 16. REQUISITOS DEL LICITANTE Página 30 y 31 CONSULTA Solicitamos que la experiencia como empresa también incluya servicios de elaboración, revisión y actualización de diseños de centrales hidroeléctricas. Así como en inspección o interventorias de lineas de transmisión eléctricas. Así como la repotenciación, mantenimiento, gerenciamiento de centrales hidroeléctricas. | Negativo, ceñirse a lo indicado en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia).
79 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE Página 31 CONSULTA Solicitamos que la potencia acumulada para el personal clave sea de 200MW. | Ver Enmienda 2.
80 | FORMA DE PAGO: Si se acepta la premisa tal como esta, se permitiría un pago contra avance de la ingeniería y de la obra, es decir que el pago de la supervisión se encontraría supeditado al avance de un tercero, si este ultimo no adelanta la ejecución del objeto contractual, no se le paga al supervisor generando afectaciones al flujo de caja. OBSERVACIÓN: Solicitamos modificar la forma de pago, ya que la que actualmente se encuentra estipulada genera afectaciones al contratista interventor por cuanto el pago esta supeditado a la ejecución del objeto de obra que es una obligación de un contratista diferente. La forma de pago del Interventor confunde la finalidad y obligaciones propias de cada contrato: el de obra y el de Interventor En el contrato de Obra existe la obligación de cumplir con las obligaciones de ejecución de obras, al tanto que en el contrato de Interventoría la obligación es la de velar por el cumplimiento de las obligaciones del constructor y por la calidad en la ejecución de sus actividades. En esa media, el incumplimiento del contrato de obra, no necesariamente implica el incumplimiento de las obligaciones del interventor, y viceversa, es posible que el interventor no cumpla con las obligaciones contractuales a su cargo y sin embargo, el contrato principal se ejecute sin ningún contratiempo, entregando los productos contratados en los términos establecidos contractualmente. En este orden de ideas, a cada quien se le debe pagar por lo que hace y en el momento en que lo hace. Sujetar el pago del interventor del avance del contrato de obra, al punto que dicho pago sólo sea posible en la medida en que el segundo cumpla efectivamente con la misma, atenta contra la naturaleza del contrato de Interventoría y contra los derechos del contratista. El interventor adelanta una función de verificación y control de la ejecución contractual, su función es la de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir o reemplazar a la entidad contratante en la toma de las decisiones, y menos aún en sustituir, reemplazar o garantizar al Constructor en la ejecución y cumplimiento del objeto contratado. Como se indicó, este tipo de forma de pago puede llevar al interventor a alguno de los siguientes escenarios, ninguno de ellos deseable: (i) Que se genere un desequilibrio económico del contrato de Interventoría por: La demora en la ejecución del contrato de obra por causas no imputables al interventor o Exigir la prórroga del contrato de Interventoría sin la correspondiente adición presupuestal; o Postergar su pago hasta tanto el contratista principal cumpla con sus obligaciones (ii) Que el interventor se enfrente a un conflicto de intereses, en la medida en que el afán del interventor por recibir los pagos, lo lleve a recibir a satisfacción productos que no cumplan con la totalidad de las especificaciones o calidad requerida, generando un doble perjuicio para la entidad pues tendrá un incumplimiento tanto del contrato de obra como del de Interventoría; (iii) Que el interventor, a pesar de haber cumplido con las obligaciones derivadas de su contrato, no reciba ningún pago por su gestión, porque NO recibe las obras dadas las deficiencias o incumplimientos que presenta. Es decir, se estaría castigando la buena ejecución contractual del interventor, negándole el pago por hechos que no le son imputables; (iv) No se remunera las labores de interventoría asociadas al cumplimiento de las demás obligaciones contractuales. Si se supone que al interventor solo le pagan contra avance de obra, quiere eso decir, que en caso de incumplimiento y que el interventoría debe elaborar informes sobre incumplimiento, emitir conceptos, participar de audiencias, y en general, hacer seguimientos a las obligaciones laborales, de seguridad social, de seguridad industrial, ambientales, financieras, etc… inclusive, el interventor debe presentar informes periódicos quiere decir que es gestión no se remunera? se quedaría el interventor sin remuneración? si el constructor incumple en el avance de obra... los informes periódicos se dejan de elaborar y la demás obligaciones se deban de vigilar porque no serán remuneradas? Cómo se remunerara la gestión? Evidentemente los anteriores escenarios representan riesgos para todas las partes involucradas en la ejecución de un proyecto. Son riesgos previsibles y creados por la misma entidad al establecer un negocio en el cual el pago al Interventor depende de lo que haga el Constructor, así el Interventor haya hecho bien su trabajo. Por lo anterior, se solicita establecer un pago mensual fijo de los recursos destinados al pago del personal y distribuir el porcentaje del factor multiplicador correspondiente a utilidad de forma proporcional con el avance del contrato objeto de supervisión. | Ceñirse a lo establecido en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia). A fin de evitar un desfase en el flujo de ingresos del supervisor, el esquema de pagos prevé una remuneración mixta, que retribuye los servicios de supervisión por tiempo, como por la consecución de hitos del proyecto. Sobre este último punto, se debe tener en cuenta que un posible factor de atraso del contratista es debido a la falta de diligencia en la labor del supervisor, que pudiera obligar a retrabajos del contratista durante la fase de ingeniería o fabricación o montaje y, asimismo, por falta de alertas tempranas que conduzcan a que el contratista ejecute su labor con diligencia y en cumplimiento de los plazos del contrato.
81 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE Página 31 CONSULTA Solicitamos que en la experiencia de los profesionales, se considere también cargos que ocuparon como clientes, tales como gerentes generales, de proyectos, corporativos técnicos, de operaciones, superintendentes. | Negativo, ceñirse a lo indicado en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia).
82 | Los numerales 13 y 22 de los términos de referencia no estan ajustados, ya que en los términos de referencia se encuentran ubicados en otros numerales, lo cual puede generar confusiones, por lo cual solicitamos que sean ajustados. | Ver Enmienda 2.
83 | 1. La falta de pago puede afectar la ejecución del contrato ya que afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con las obligaciones. 2. Dado que para la efectiva radicacion de las facturas es necesario tener la aprobacion del contratante, deberia existir un termino prudencial para que el mismo apruebe las facturas con el fin de evitar demoras en el pago y una grave afectacion al flujo de caja OBSERVACIONES: 1. Dado que la falta de pago puede afectar la ejecución del contrato ya que afecta el flujo de caja del contratista para cumplir con las obligaciones, solicitamos incorporar la siguiente cláusula: El Contratista estará facultado para suspender temporalmente todas o cualquiera de las actividades objeto del presente contrato, en el supuesto de que el Contratante se retrase en alguno de los pagos conforme a los términos de este Contrato, y siempre que el retraso en el pago fuera superior a 5 días, contados desde la fecha en la que el pago debió hacerse efectivo. El Contratista comunicará al Contratante por escrito su intención de suspender las actividades, así como la fecha a partir de la cual la suspensión será efectiva. La suspensión temporal dará lugar a una extensión de los plazos de ejecución del presente contrato y el Contratista tendrá derecho a que el Contratante le abone los gastos incurridos y debidamente acreditados que se deriven de la suspensión. En el plazo de quince (15) días contados desde la finalización de la suspensión, las Partes negociarán de buena fe la cantidad que por concepto de tales gastos deba abonarse al Contratista. 2. Solicitamos 1- estipular un termino prudencial para que el contratante apruebe las facturas y 2- vencido este termino sin que el contratante manifieste la autorizacion del pago de la factura se permita al contratista radicar omitiendo este requisito | 1. Negativo, ceñirse a lo indicado en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia). Se hace notar que, en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones de las partes, cualquiera de estas puede solicitar la resolución del contrato, conforme a lo indicado en la Sección IV Modelo de contrato, cláusula Décima sexta: Resolución del contrato. 2. Los plazos y consideraciones de pago serán realizados conforme a lo indicado en la Sección IV Modelo de contrato, cláusula cuarta: Del pago. Asimismo, ver Enmienda 2.
84 | PLAZO / VIGENCIA: El plazo para la ejecución del servicio es de 1 015 (mil quince) días calendario, el cual se computará a partir de la fecha de inicio indicada en la orden de proceder emitida por el Administrador del Contrato. (Ver RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia).pdf pág. 30 RIESGO: Si se acepta la premisa tal como esta, se aceptaria que sea el contratante quien decida cuando empieza la vigencia del contrato, sin embargo, si el contratista aun no tiene todas las condiciones para iniciar el contrato, entraria en un posible incumplimiento. OBSERVACIÓN: Solicitamos estipular que el plazo de ejecución del contrato comienza a regir a partir de la firma bilateral del acta de inicio. | El plazo contrato de supervisión se iniciará cuando la administración de contrato de ELECTROPERU emita la orden de proceder respectiva, que ocurrirá cuando se tengan las condiciones de inicio de los contratos de ejecución. Por tanto, podría ser que existe un período con el contrato de supervisión vigente (suscrito por ambas partes) sin que el plazo de su ejecución esté rigiendo, por las consideraciones antes indicadas.
85 | RETRASO JUSTIFICADO: El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 6) RIESGO: No es claro si en el evento en que se presente un retraso justificado se pagara al contratista. OBSERVACIÓN: Solicitamos aclarar a que gastos generales y costos directos se refiere el contratante cuando menciona que no habra lugar al pago ellos, a pesar de que se trate de un evento de retraso justificado y aprobado, no imputable al contratista. | Se aclara que, el propósito de la presente nota aclaratoria no es brindar la interpretación de la normativa de contratación pública nacional. Asimismo, ver el Detalle de los Gastos Generales indicados en la Sección III, Anexo D.2: Estructura de la propuesta financiera (ver archivo Excel).
86 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) 17. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE Página 31 CONSULTA ¿Podrían detallar el alcance de responsabilidad en cuanto a los temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del SUPERVISOR? ¿El SUPERVISOR será responsable de dar alguna autorización para el inicio de trabajos, por temas de Seguridad y Salud? ¿Tendrá el SUPERVISOR la obligación de detener algún trabajo inseguro realizado por el CONTRATISTA? ¿El SUPERVISOR tendrá la obligación de realizar inspecciones de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de manera directa en áreas y equipos del CONTRATISTA? | El detalle del alcance se encuentra descrito en el numeral 9.1 de los TdR. Se confirma que todos los puntos consultados son responsabilidades del Supervisor.
87 | Responsabilidad, limite, tiempo, consecuencias económicas: CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 17.1 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. 17.2 Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. (Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 7)" RIESGO: No se limitó la responsabilidad del contratista. OBSERVACIÓN: Solicitamos que la responsabilidad del contratista se limite hasta un máximo del 100% del valor del contrato, teniendo en cuenta que es el valor sobre el cual el contratista podría eventualmente tener un manejo y control de índole presupuestal. | Ceñirse a lo indicado en la Sección IV Modelo de contrato. Asimismo, ver Enmienda 2.
88 | Protección de datos personales: EL CONTRATISTA y/o LA ENTIDAD en caso corresponda, reconocen que podrán en cualquier momento, auditar uno al otro las medidas aplicadas, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, su reglamento, y demás normas conexas. De comprobar LA ENTIDAD el incumplimiento de esta cláusula, podrá resolver el presente contrato e interponer las acciones legales a que hubiera lugar. ( Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 8) RIESGO: Todos estamos sometidos al cumplimiento de Habeas Data, por lo tanto, la facultad de resolver el contrato debe ser bilateral. OBSERVACIÓN: Dado que todos estamos sometidos al cumplimiento de Habeas Data, solicitamos que como consecuencia de su incumplimiento la facultad de resolver el contrato sea bilateral. | Ceñirse a lo indicado en la Sección IV Modelo de contrato. Asimismo, ver Enmienda 2.
89 | Anticorrupción "20.2 En tal sentido, EL CONTRATISTA se obliga frente a ELECTROPERU S.A., a respetar el Modelo de Prevención de Delitos de ELECTROPERU S.A., su Código de Ética y la Línea de Denuncias, estos últimos incluidos y a disposición de cada uno en ELECTROPERU S.A., y en la página Web de ELECTROPERU S.A. 20.3 Por lo tanto, EL CONTRATISTA declara no haber cometido ninguno de los delitos señalados en el primer párrafo de esta cláusula, dado que en el marco de la Ley N° 30424, sus posteriores modificaciones y su Reglamento, ELECTROPERU S.A., no puede contratar con terceros con tales vinculaciones. ELECTROPERU S.A., entonces, se encuentra facultado para resolver el presente contrato, en caso ocurra cualquiera de los supuestos a los que se refiere esta cláusula, sin responsabilidad para ELECTROPERU S.A., en atención al Modelo de Prevención de Delitos implementado.” ( Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 9)" RIESGO: Dado que la obligación de protección contra la corrupción es un deber de todos, la presente clausula no debería ser solamente aplicada al contratista OBSERVACIÓN: Teniendo en cuenta que ambas partes se encuentran obligadas a cumplir con la normatividad relacionada con la prevención del lavado de activos y corrupción, se solicita que las consecuencias de incumplimiento sean aplicables a ambas partes, toda vez que el contratante también puede incurrir en incumplimientos, y que por lo tanto, el contratista tenga la facultad de terminar el contrato de forma unilateral en el evento que el contratante incumpla las politicas y normas anticorrupción. | Ver respuesta a consulta 88.
90 | Resolución de Conflictos "22.1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 22.2 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 22.3 Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. ( Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 9) OBSERVACIÓN: Solicitamos que las controversias sean conocidas por un tribunal de arbitraje internacional, teniendo en cuenta que cada una de las partes se encuentra domiciliada en un país diferente. | Ceñirse a lo indicado en la Sección IV Modelo de contrato. Asimismo, ver Enmienda 2.
91 | Penalidades "Las penalidades que se indican en los numerales 23.1 y 23.2 pueden alcanzar, cada una, un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.20 Estas penalidades se deducirán de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 22.1. PENALIDAD POR MORA De acuerdo con el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificado en la presentación de los informes descritos en los numerales 11.2, 11.5 y 1.1 se aplicará al SUPERVISOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. (Ver RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia).pdf pág. 43) RIESGOS: 1. No hay un procedimiento sancionatorio que permita al contratista ejercer el derecho de defensa y contradicción 2. Las afectaciones por incumplimientos del contratista se encuentran cubiertas con pólizas, por lo cual, si se realizan deducciones se están sobregarantizando las obligaciones 3. Si la aplicación de la penalidad por mora se da sobre el valor del contrato, el flujo de caja del contratista se puede ver afectado considerablemente aunque cumpla con la mayoría de obligaciones y requerimientos. OBSERVACIONES: 1. Solicitamos que la imposición de las penalidades sea adelantada por el juez del contrato, teniendo en cuenta que ninguna de las partes cuenta con facultades para declarar de forma unilateral los incumplimiento o imponer penalidades. No se puede ser juez y parte. Es indispensable que el procedimiento sea adelantado por el juez natural, en virtud del derecho al debido proceso, y con el fin de que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción en un escenario imparcial. 2. Solicitamos que hasta tanto el incumplimiento no sea declarado por el juez del contrato, no se realicen deducciones al contratista, teniendo en cuenta que para ello el contratante cuenta con las pólizas respectivas. 3. Solicitamos que las penalidades por mora sean aplicadas sobre el valor del informe y no sobre el valor del contrato, toda vez que el flujo de caja del contratista se puede ver afectado considerablemente aunque cumpla con la mayoría de obligaciones y requerimientos. " | Ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia).
92 | Cambio injustificado del personal clave 2. En el caso de remplazo injustificado del personal clave presentado en la propuesta del Postor, se le aplicará una penalidad equivalente al 1 % del monto total del contrato original. (Ver RFP_2023_48294-Sección IV_ Modelode Contrato Supervisión pág. 6) En el caso de remplazo del personal clave presentado en la propuesta del Licitante , se le aplicará una penalidad equivalente al 0,5 % del monto total del contrato original. (Ver RFP_2023_48294-Sección_II_ ListadeRequerimientos (Términosdereferencia) .pdf pág. 44) RIESGO: El porcentaje de la penalidad por este motivo difiere en el contrato y en los términos de referencia, lo cual puede generar confusiones. OBSERVACIÓN: Solicitamos que se ajuste el porcentaje de esta penalidad de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia ya que difiere y puede dar lugar a confusiones. | Ver respuesta a consulta 20.
93 | Ausencia del personal del supervisor: Por tal motivo, en caso ausencia injustificada del personal de la Supervisión en el lugar del proyecto y, que por tal motivo no se puedan ejecutar las actividades del Contratista ejecutor, se aplicará una penalidad diaria equivalente a 0,5% del monto total del contrato vigente (Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 7) Por tal motivo, en caso de ausencia injustificada del personal SUPERVISOR en el lugar del proyecto y, que por tal motivo no se puedan ejecutar las actividades del CONTRATISTA, se aplicará una penalidad diaria equivalente a 0,3% del monto total del contrato vigente. (Ver RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia).pdf pág. 44) RIESGO: El porcentaje de la penalidad por este motivo difiere en el contrato y en los términos de referencia, lo cual puede generar confusiones. OBSERVACIÓN: Solicitamos que se ajuste el porcentaje de esta penalidad de acuerdo con lo señalado en los términos de referencia ya que difiere y puede dar lugar a confusiones. | Ver respuesta a consulta 21.
94 | Terminación del contrato Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. (Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 7) RIESGO: Si se acepta tal como esta la premisa anterior se da la potestad al contratante de sancionar al contratista por un presunto incumplimiento violentando asi el derecho de defensa y contradiccion que puede ejercer el contratista frente a esta condicion OBSERVACIÓN: La declaratoria de incumplimiento o de incumplimientos que dé lugar a la terminación del contrato, debe ser declarado por el juez del contrato, ya que las partes no cuentan con fundamento legal que les permita ostentar facultades unilaterales o jurisdiccionales para ejercer como juez y parte. En ese sentido, se solicita modificar la redacción de dicha cláusula, y en su lugar, se sujete la terminación del contrato al incumplimiento que sea debidamente declarado por el juez del contrato. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia).
95 | Alcance del contrato "Las labores a cargo del SUPERVISOR relacionadas con cada CONTRATISTA (3 Ítems), sin ser limitantes incluyen: (Ver RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) pág. 12)" RIESGO: La expresión "sin ser limitantes" puede generar errores en la interpretación de las obligaciones del contratista y que se vea obligado a asumir obligaciones que no fueron previstas. OBSERVACIÓN: Se solicita eliminar la expresión "Sin ser limitantes", teniendo en cuenta que la oferta se ha presentado de conformidad con lo establecido en los TdR, y por lo tanto, el contratista solo estará obligado a ejecutar lo indicado en su oferta, de acuerdo con la acepción que se realice de la misma. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia).
96 | Cesión : "No podrá transferir parcial ni totalmente los derechos y obligaciones materia de la presente contratación, salvo autorización previa y expresa de ELECTROPERU. (Ver RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos (Términosdereferencia) pág. 47) RIESGO: Dado que el contrato se celebra por la calidad de las partes, si el contratante cede su posición contractual, puede que el contratista termine contratando con un tercero con quien tal vez no quiera contratar OBSERVACIÓN: Solicitamos que la restricción de ceder el contrato sin previa autorización escrita sea para ambas partes, en la medida en que la oferta o propuesta se presenta bajo el marco de confianza y conocimiento de la entidad contratante, y la posibilidad de que la posición contractual del contratante resulte cedida sin la autorización del contratista , es decir, sin que el contratista tenga la posibilidad de estudiar y conocer a su futuro contratante, genera un potencial riesgo de tipo reputacional y hasta legal, por cuenta del desconocimiento de las actividades del futuro cesionario del contratante. | Negativo, ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia).
97 | Confidencialidad "El compromiso de confidencialidad se prolonga indefinidamente, aun después de terminado el servicio, y se hace extensivo al personal del SUPERVISOR, aun cuando ellos hayan dejado de tener vínculo laboral con la misma. (Ver RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) pág. 48) de ser el caso, EL CONTRATISTA responderá legalmente por los daños y perjuicios causados, responsabilidad que continuará vigente para EL CONTRATISTA así hubiere culminado el presente contrato por cualquier razón. ( Ver RFP_2023_48294-Sección_IV_ModelodeContratoSupervisión pág. 10)" RIESGO: 1. No se definió la vigencia de la obligación de confidencialidad, generando que sea perpetua. 2. Para que la responsabilidad aplique al contratista, el presunto incumplimiento debe ser decretado por la autoridad competente con el fin de evitar arbitrariedades OBSERVACIONES: 1. Dado que no se definió la vigencia de la obligación de confidencialidad derivada del contrato una vez este finalice, solicitamos que esta obligación se mantenga durante la vigencia del contrato y dentro de los 3 o 5 años siguientes a la fecha de finalización del contrato. 2. Solicitamos que previo al cobro de daños o perjuicios, es necesario que los mismos hayan sido debidamente demostrados y ordenados pagar por el juez del contrato, teniendo en cuenta que ninguna de las partes cuenta con facultades para declarar de forma unilateral los incumplimiento o imponer sanciones/condenas. No se puede ser juez y parte. Es indispensable que el procedimiento sea adelantado por el juez natural, en virtud del derecho al debido proceso, y con el fin de que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradicción en un escenario imparcial. | Negativo, ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia).
98 | Mayor plazo y costo ¿Qué pasará en caso que existan demoras fuera de la responsabilidad del supervisor en cuanto al monto y al plazo? | Se precisa que las demoras fuera de la responsabilidad del supervisor, son causales de ampliación de plazo, que se gestionarán conforme lo previsto en la normatividad de contrataciones del Estado.
99 | Numero de contratistas de obra Por favor aclarar: ¿Se realizará la supervisión de 3 contratos de ejecución (para cada ítem) o se realizará la supervisión a un sólo contratista el cual ejecutará los 3 ítems? | Se precisa que la supervisión será de 3 contratos, pudiendo cada contrato ser de responsabilidad de un contratista distinto, lo que depende del resultado de la licitación por lotes/ítems del ejecutor en curso.
100 | Glosario Por favor aclarar: ¿Gabinete significa Oficina sede principal del supervisor? | Se aclara que, gabinete es cualquier oficina del supervisor encargada de atender los asuntos del proyecto.
101 | Ubicación de del personal durantes los trabajos durante etapa de ingeniería Las labores de supervisión de la ingeniería, fabricación y transporte a cargo del CONTRATISTA serán desarrolladas principalmente en gabinete y a tiempo parcial, con la participación de los profesionales señalados en la oferta. OBSERVACIÓN: ¿El gabinete puede estar ubicado en otro país diferente a Perú? | Ver respuesta a consulta 100. Asimismo, se requiere que el personal esté disponible para coordinaciones referentes al proyecto.
102 | Revisión de informes El Supervisor deberá hacer un seguimiento cercano de la labor del Contratista y emitir recomendaciones oportunas, con la finalidad que el proceso formal de revisión de documentos sea expeditivo. Se prevé que los documentos sean aprobados en 1 o 2 ruedas de revisión, aunque es posible que, por circunstancias muy específicas, puedan requerirse más de 2 ruedas de revisión. OBSERVACIÓN: Por favor aclarar: ¿cuáles son las circunstancias específicas? | Se refiere a documento cuya complejidad ameriten mayor tiempo de elaboración y/o revisión.
103 | Tipo de contrato de obra Por favor aclarar: ¿El o los contratos principales serán tipo EPC? | Se aclara que los contratos principales del Ejecutor serán "tipo EPC", dentro de la normatividad de contrataciones del Estado para la adquisición de bienes y servicios, conforme los requisitos de las Especificaciones Técnicas del proyecto.
104 | Se solicita al comite, que para acreditar la experiencia del postor incluya trabajos de supervision de lineas de tramismion y subestaciones electricas de 220 kv en adelante. | Ver respuesta a la consulta 78.
105 | Penalidad "22.1. PENALIDAD POR MORA De acuerdo con el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificado en la presentación de los informes descritos en los numerales 11.2, 11.5 y 1.1 se aplicará al SUPERVISOR una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente." OBSERVACIÓN: Solicitamos modificar la fórmula de penalidad diaria, en el sentido que sea 0.10 x Monto vigente del informe a presentar. | Negativo, ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia) y Sección IV Modelo contrato. Asimismo, ver Enmienda 2.
106 | Solicictud 2da ronda de preguntas Por favor permitir una segunda ronda de preguntas teniendo en cuenta la importancia y complejidad del presente proceso. | Negativo, ceñirse a los documentos de licitación.
107 | Cambio del personal clave "22.2.1. CAMBIO INJUSTIFICADO DE PERSONAL CLAVE El SUPERVISOR deberá mantener en la nómina del proyecto, a todo el personal clave solicitado en el numeral 18 según la nómina de su oferta. Dicho personal estará disponible y demostrará su participación en las actividades que le son de responsabilidad, a lo largo del plazo del contrato. En el caso de remplazo del personal clave presentado en la propuesta del Licitante , se le aplicará una penalidad equivalente al 0,5 % del monto total del contrato original. Lo anterior no aplica en caso de remplazo del personal por caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo el SUPERVISOR acreditar tal justificación y también acreditar que el nuevo personal cumple con todos los requisitos solicitados en expediente de contratación." OBSERVACIÓN: Solicitamos eliminar la presente cáusula en el sentido que al reemplazar el personal ofrecido, no exista una penalidad, siempre y cuando cumpla los perfiles requeridos y más aún cuando los requisitos son muy altos (mayor de 300 MW) | Ver respuesta a la consulta 9, e). Se hace notar que, la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia) prevé que el reemplazo del personal es posible sin aplicación de penalidad por causas de fuerza mayor, fuera de la responsabilidad del supervisor.
108 | Evaluación perfil Supervisor del montaje Durante la calificación de ofertas, sólo se evaluará el perfil del Supervisor de Montaje principal. OBSERVACIÓN: Por favor aclarar: ¿En la oferta técnica se debe presentar únicamente la hoja de vida del del Supervisor de Montaje principal? | Se aclara que, el personal clave a ser evaluado en el proceso de licitación, se encuentra detallado en la Sección V Métodos y criterios de evaluación, numeral 3. Criterios de evaluación técnica, apartado 3.2 Equipo del proyecto - Personal clave, siendo los siguientes: 1. Jefe de Supervisión (Cantidad 01) 2. Responsable ítem 1- Especialista en sistemas eléctricos y protección (Cantidad 01) 3. Responsable ítem 2 - Especialista en reguladores de velocidad (Cantidad 01) 4. Responsable ítem 3 - Especialista en sistemas de control y scada (Cantidad 01) 5. Supervisor de montaje (Cantidad 01) Se hace notar que, los requerimientos técnicos mínimos de los perfiles se encuentran detallados en la Sección II Lista de requerimientos (Términos de referencia) y los requisitos para la obtención de los puntajes adicionales se encuentran detallados en la Sección V Métodos y criterios de evaluación, numeral 3. Criterios de evaluación técnica, apartado 3.2 Equipo del proyecto - Personal clave. Los documentos que debe presentar para cada PERSONAL CLAVE evaluable, también se encuentran listados en la Sección V Métodos y criterios de evaluación, numeral 3. Criterios de evaluación técnica, apartado 3.2 Equipo del proyecto - Personal clave.
109 | Respecto al documento "Sección V: Métodos y criterios de evaluación" Se indica: Experiencia en la supervisión de la rehabilitación de generadores eléctricos y/o turbinas hidráulicas, cuya potencia sea igual o mayor a 50 MW por central. El monto facturado deberá ser igual o mayor a US$ 200 000 (doscientos mil dólares USA) durante los veinte (20) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda Gentilmente se solicita sea considerada la experiencia en proyectos de estudios y desarrollo de ingeniería para proyectos de modernización y/o rehabilitación de generadores eléctricos y/o turbinas hidráulicas | Ceñirse a lo indicado en la Sección V Métodos y criterios de evaluación.
110 | Requisitos perfiles "cuya potencia acumulada sea igual o mayor a 300 MW." Por favor aclarar: ¿La suma de los proyectos a acreditar debe ser igual o mayor a 300 MW? Es decir si aporto una hoja de vida con un proyecto con potencia de 250MW y otro de 50MW, cumpliría el requisito? | Se confirma lo indicado, precisando que la potencia solicitada corresponde a la potencia acumulada. Asimismo, ver Enmienda 2.
111 | Modelo de Contrato CLÁUSULA DÉCIMA: SEGUROS Página 4 CONSULTA Precisar las montos asegurables por la pólizas de Responsabilidad civil extracontractual, Responsabilidad civil patronal y Responsabilidad civil profesional. Confirmar que tipo de seguros serán requeridos para la prestación del servicio y que estos podrán acreditarse con las respectivas constancias. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia), numeral 24. Asimismo, ver Enmienda 2.
112 | Penalidad por demora de respuesta 22.2.3. PENALIDAD POR DEMORA EN RESPUESTA DEL SUPERVISOR Por favor ajustar al 10% del valor del informe. | Ceñirse a lo indicado en la Sección II - Lista de Requerimientos (Términos de Referencia).
113 | RFP_2023_48294-Sección_II_ListadeRequerimientos(Términosdereferencia) CONSULTA Las experiencias se pueden entregar con traducciones simples, en caso estas sean de países de habla no hispana? | Ver Respuesta a la consulta 11.