## Anexo C
Anexo C: Formulario de oferta técnica
Nota para los licitantes: El licitante debe completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación. El licitante deberá completar este Anexo en el documento Excel que se proporciona para este fin. El formulario deberá presentarse dentro de la oferta en formato PDF, debidamente firmado, y en formato digital (Excel), sin protección de apertura y libre de programa maligno.
Núm. de referencia del llamado a licitación:
Nombre del licitante:
Fecha:
A. Especificaciones técnicas de los equipos de extracción:
No. | Detalle de requerimientos técnicos mínimos de UNOPS | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? |  | Detalles sobre el bien ofrecido (El licitante debe referenciar el tipo de documento y número de página donde se verifique el cumplimiento y señalando gráficamente el cumplimiento con la especificación técnica requerida
|  | SI | NO | Especificación técnica ofertada | Tipo de documento de soporte | Número de página
1 | Capacidad mínima de extracción 4,420.00 m³/hora
2 | Voltaje de alimentación 208 volts, 3𝝓, 60 Hz
3 | El equipo debe ser resistente a la corrosión (ambiente húmedo, salino y caluroso)
4 | El equipo ofertado debe incluir todos los accesorios y elementos para el Montaje en pared
5 | La instalación incluye: soportes, obra civil, mecánica y eléctrica.
6 | Protección eléctrica
7 | El licitante debe de incluir la alimentación eléctrica individual (El punto de alimentación eléctrica se encuentra en el Tablero General de Emergencia TGR del Cuarto Eléctrico, aproximadamente a 15.00m, de la pared donde se montará el equipo.)
B. Servicios Relacionados
No. | Descripción de los servicios relacionados requeridos de conformidad con lo establecido en el apartado "B. Servicios relacionados" de la Sección II: Lista de requerimientos. | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? |  | Detalles (Confirmación de cumplimiento y/o aceptación de las condiciones por parte del licitante. Indicar documento de referencia si aplica)
|  | SI | NO
1 | Puesta en marcha y pruebas
2 | Capacitación del personal usuario y personal técnico
3 | Servicio de preservación en período de garantía (mantenimiento preventivo)
C. Requerimientos de entrega y tabla comparativa de datos:
No. | Detalle de requerimiento | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? |  | Detalles (Confirmación de cumplimiento y/o aceptación de las condiciones por parte del licitante)
|  | SI | NO
1 | Plazo de entrega El plazo de entrega objeto de la contratación, no podrá ser mayor a quince (15) días calendario, desde el día posterior a la firma del Contrato con UNOPS, e incluye el transporte, traslado, instalación, puesta en funcionamiento y pruebas en el Hospital Modular de Escuintla del IGSS
2 | Lugar de entrega y normas Incoterms Los equipos deberán ser entregados bajo la modalidad Incoterm DDP 2020 en el Hospital Modular en Escuintla del IGSS. El contratista será el responsable de la carga, descarga y los traslados que fueren necesarios dentro de las instalaciones de la Unidad Modular en Escuintla, hasta dejar los equipos en el lugar de su instalación correspondiente. Hospital Modular en Escuintla: Avenida Centroamérica 14-66 zona 3, Escuintla, Escuintla.
3 | Detalles sobre el consignatario Oficinas de UNOPS Guatemala ubicadas en 3a. Avenida 12-38 zona 10 Edificio Paseo Plaza, 3 Avenida, Ciudad de Guatemala
4 | Forma de Pago Pago del cien por ciento (100%) del precio de los bienes incluidos los servicios relacionados, objeto de la contratación, dentro de un plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción en UNOPS de la documentación de pago, en consideración total de la prestación completa y satisfactoria de conformidad con el Contrato,sin perjuicio de hacer efectivas las deducciones por los retrasos imputables al contratista, de conformidad a lo establecido en el Modelo de Contrato y sus anexos.
5 | Personal calificado El licitante se compromete a brindar los servicios con recurso humano calificado para realizar los trabajos del alcance de esta contratación. Mediante la presente indicación, confirma que cada una de las personas que prestará los servicios de preservación, cuenta con la experiencia y estudios necesarios. De igual manera, acepta que UNOPS rechace y/o solicite el reemplazo de personal que no cumpla con estos requisitos, durante la fase de ejecución del contrato.
6 | Disponibilidad de equipos, materiales e instalaciones El licitante se compromete a brindar los servicios con el equipo y materiales recomendados por el fabricante de los sistemas y sus componentes. Además, incluirá únicamente partes, materiales e insumos, nuevos y originales, recomendados por el fabricante de los sistemas y sus componentes. De igual manera, acepta que UNOPS rechace y/o solicite el reemplazo de cualquier equipo o material que no cumpla con estos requisitos, durante la fase de ejecución del contrato.
7 | Salud ocupacional El contratista es responsable de suministrar al personal todo el Equipo de Protección Personal (EPP) necesario para que los trabajos se realicen de forma segura para sus funcionarios. Adicionalmente, en cada uno de los servicios a realizar deberá delimitar e identificar la zona de seguridad de manera que la realización de los servicios no implique ningún riesgo para el personal y pacientes del Hospital
8 | Gestión de residuos El contratista es responsable de realizar la gestión adecuada de todos los residuos que genere la prestación de los servicios contratados
Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por mi representada para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre mi representada y UNOPS, si la oferta es aceptada:
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma :
Sello oficial del licitante: