## Anexo C
Anexo C: Formulario de oferta técnica
Nota para los licitantes: El licitante debe completar este formulario de conformidad con las instrucciones indicadas a continuación. El licitante deberá completar este Anexo en el documento Excel que se proporciona para este fin. El formulario deberá presentarse dentro de la oferta en formato PDF, debidamente firmado, y en formato digital (Excel), sin protección de apertura y libre de programa maligno.
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  | RFQ/2024/50695
Nombre del licitante:
Fecha:
A. Especificaciones técnicas de los repuestos:
No. | Detalle de requerimientos técnicos mínimos de UNOPS | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? |  | Detalles sobre el bien ofrecido (El licitante debe referenciar el tipo de documento y número de página donde se verifique el cumplimiento y señalando gráficamente el cumplimiento con la especificación técnica requerida
|  | SI | NO | Especificación técnica ofertada | Tipo de documento de soporte | Número de página
1 | 2023-Kit de repuesto salida-entrada, para válvula secundaria de gases medicinales (Clave: KIRESM-000876) Incluye: Resorte con check de retención fabricado en plástico inyectado de polipropileno de alta densidad y empaque sello grado FDA Libre de látex y apto para uso con oxígeno, rondana de protección fabricada en acero inoxidable y seguro de retención tipo espiral fabricado en acero inoxidable.
2 | 2023-Kit de repuesto salida-entrada para válvula primaria de gases medicinales (Clave: KIRECH-000873-4) Incluye: Empaque sello grado FDA Libre de látex tipo “R”, resorte, válvula de cierre secundaria fabricada en inyección de plástico y latón maquinado, seguro de retención posterior.
3 | 2023-Kit de repuesto salida-entrada para gases y vacío (Clave: TOGMARIGINOX) Para aire médico. Toma completa tipo Chemetron. Marca arigmed, deberá cumplir con norma NFPA99 y ASTMB819
4 | 2023-Kit de repuesto salida-entrada para gases y vacío (Clave: TOGMARIGINOX) Para oxígeno médico. Toma completa tipo Chemetron. Marca arigmed, deberá cumplir con norma NFPA99 y ASTMB819
5 | 2023-Kit de repuesto salida-entrada para gases y vacío (Clave: TOGMARIGINOX) Para vacío médico. Toma completa tipo Chemetron. Marca arigmed, deberá cumplir con norma NFPA99 y ASTMB819
C. Requerimientos de entrega y tabla comparativa de datos:
No. | Detalle de requerimiento | ¿Cumple la oferta con los requerimientos? |  | Detalles (Confirmación de cumplimiento y/o aceptación de las condiciones por parte del licitante)
|  | SI | NO
1 | Plazo de entrega: El licitante deberá suministrar y entregar los bienes dentro de una plazo no mayor a cuatro (4) semanas calendario después de la firma del contrato con UNOPS.
2 | Lugar de entrega y normas Incoterms: Los equipos deberán ser entregados bajo la modalidad Incoterm DAP 2020 en las oficinas de UNOPS Guatemala, ubicadas en: 3a. Avenida 12-38 zona 10 Edificio Paseo Plaza, Oficina 218. El contratista será el responsable y deberá asumir todos los costos de aduana, almacenaje, transporte internacional y transporte local en Guatemala de la carga, descarga y los traslados que fueren necesarios hacia las oficinas de UNOPS Guatemala. Al ser UNOPS una entidad exenta del pago de impuestos, para poder realizar el trámite de liberación de aduanas, se requerirá al proveedor presentar vía electrónica, al realizar el embarque, los siguientes documentos: 1. Conocimiento de embarque 2. Documentos de embarque 3. Lista de empaque 4. Factura 5. Certificado de Origen UNOPS se hará cargo de realizar el trámite de Franquicia con el ministerio de relaciones exteriores; sin embargo, se requiere que el proveedor realice los trámites en aduana. Considerando que la emisión de franquicia puede tardar aproximadamente 2 semanas, para agilizar el trámite se requiere que la información se mande lo antes posible a UNOPS.
3 | Embalaje: El Contratista será responsable del embalaje correcto y necesario para el envío hacia el destino final, en la ciudad de Guatemala. Dirección UNOPS Guatemala: 3a. Avenida 12-38 zona 10 Edificio Paseo Plaza, Oficina 218.
4 | Detalles del consignatario: Oficinas de UNOPS Guatemala ubicadas en 3a. Avenida 12-38 zona 10 Edificio Paseo Plaza, Oficina 218.
5 | Forma de pago: Pago del cien por ciento (100%) del precio de los bienes incluidos dentro de un plazo de treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción en UNOPS de la documentación de pago, en consideración total de la prestación completa y satisfactoria de conformidad con el Contrato,sin perjuicio de hacer efectivas las deducciones por los retrasos imputables al contratista, de conformidad a lo establecido en el Modelo de Contrato y sus anexos.
Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por mi representada para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre mi representada y UNOPS, si la oferta es aceptada:
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma :
Sello oficial del licitante: