## Cotizador
Favor de llenar solo las celdas en color amarillo
Nombre del proveedor
Logo del Proveedor
Fecha de la propuesta
Item | Descripción | Cantidad | UDM | Precio Unitario | Importe
1.01 | Estación de llenado de botellas de agua y bebedero ELKAY (Modelo: VRC8WSK), resistente al vandalismo y con enfriador único de acero inoxidable refrigerado. Debe incluir ya filtro preinstalado: Modelo MX-60 de la marca 3M, o modelo WSP35000-R de la marca Elkay. | 4 | Equipo |  | 0
1.02 | Sistema de presurización -Tanque hidroneumático con al menos 50 litros. Bomba presurizadora ½ Hp, presostato, manómetro, etc., para asegurar una presión mínima de 20 PSI y el buen funcionamiento de la estación de llenado de botellas y bebedero. | 4 | Equipo |  | 0
1.03 | Prefiltro - Filtro de agua de discos lavable. | 4 | piezas |  | 0
1.04 | Medidor de agua Resistente a la corrosión, con una cubierta protectora, con un rendimiento estable y confiable. Marca Fafeicy o similar | 4 | piezas |  | 0
1.05 | Cartucho de filtro: Cartucho filtrante modelo MX-60 de la marca 3M, o modelo WSP35000-R de la marca Elkay | 4 | piezas |  | 0
1.06 | Cartucho de filtro ceramico Impregnado con plata coloidal. Micraje de 0.3 a 3.5 micras. | 10 | piezas |  | 0
1.07 | Instalación completa de 2 estaciones de hidratación en la SECUNDARIA DIURNA No. 29. “Don Miguel Hidalgo y Costilla” incluyendo: Materiales de construcción, plomería y eléctricos, mano de obra de los diferentes especialistas, (incluyendo transporte, carga y descarga) y todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio | 1 | servicio |  | 0
1.08 | Instalación completa de 2 estaciones de hidratación y rehabilitación/adaptación de lavamanos en la SECUNDARIA DIURNA No. 27. “Alfredo E. Uruchurtu C incluyendo: Materiales de construcción, plomería y eléctricos, mano de obra de los diferentes especialistas, (incluyendo transporte, carga y descarga) y todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio | 1 | servicio |  | 0
1.09 | Talleres de capacitación : taller por escuela para explicar y capacitar al personal de operación y mantenimiento de los sistemas instalados | 2 | servicio |  | 0
Indicar condiciones comerciales (de acuerdo a lo requerido por Unicef - Crédito 30 días).
| Tiempo de entrega (equipos): indicar |  |  | SUBTOTAL | 0
| Tiempo de ejecución (instalación): Indicar |  |  | IVA (16%) | 0
| Vigencia de la cotización: |  |  | IMPORTE | 0