## Instrucciones
RFQ/2024/53315 “Adquisición de Filtros para Sistema de Aire Acondicionado para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)”
Sección III: Anexos de la Propuesta (Formulario Excel)
Indicaciones generales
1 | El presente archivo contiene el siguiente formulario en la hoja listada a continuación:
| Nombre del Formulario | Nombre de la hoja
| - Anexo B: Formulario de oferta de precios | Anexo B Oferta de Precios
2 | No imprimir la presente hoja. El licitante deberá completar el formulario requerido dentro de este libro y subirlo con su propuesta según lo indicado en las instrucciones en la Sección III Anexos de Oferta.

## Anexo B Oferta de Precios
Nota: Considerar que las palabras o párrafos resaltados en "amarillo" son aquellos que han sido modificados.
“Adquisición de Filtros para Sistema de Aire Acondicionado para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)”
Anexo B: Formulario de oferta de precios
Núm. de referencia del llamado a licitación: |  | RFQ/2024/53315
Nombre del licitante:
Fecha:
N° | Descripción | Unidad | Precio unitario sin IVA / Incoterm DDP (GTQ) | Cantidad (unidades) | Precio total sin IVA / Incoterm DDP (GTQ)
Hospital Modular Zona 11
1 | Filtros Merv 13, tipo pleat de 14 1⁄2 ̈x17 3/8 ̈x4 ̈, Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16 ̈x20 ̈x4 ̈ para UMA marca VTS, modelo AVS 040 | Unidad |  | 24 | 0
2 | Filtros Merv 8, tipo pleat de 14 1⁄2 ̈x17 3/8 ̈x2 ̈, Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16 ̈x20 ̈x2 ̈ para UMA marca VTS, modelo AVS 040 | Unidad |  | 24 | 0
3 | Filtros Merv 13, tipo pleat de 16 ̈X24 ̈X4 ̈, Marco de cartón Grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de medida similar para UMA marca VTS, modelo AVS 065 | Unidad |  | 24 | 0
4 | Filtros Merv 8, tipo pleat de 16 ̈x24 ̈x2”, Marco de cartón Grado laboratorio para UMA marca VTS, modelo AVS 065 | Unidad |  | 24 | 0
5 | Filtros tipo HEPA de 24 ̈x24 ̈x11.5 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica, para UMAS marca VTS, modelo AVS 040/AVS 065 | Unidad |  | 16 | 0
6 | Filtros tipo HEPA de 24 ̈x12 ̈x11.5 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para UMA marca VTS, modelo AVS 065 | Unidad |  | 4 | 0
7 | Filtros tipo HEPA de 36 ̈x24 ̈x5 7/8 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315B021010 | Unidad |  | 8 | 0
8 | Filtros tipo HEPA de 30 ̈x48 ̈x5 7/8 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 3/4 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315A018510 | Unidad |  | 4 | 0
9 | Filtros tipo HEPA de 30 ̈x24 ̈x11.5 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno, certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 5HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI400F022750 | Unidad |  | 16 | 0
10 | Filtros tipo HEPA de 24 ̈x48 ̈x5 7/8 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1/2 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI3159016500 | Unidad |  | 4 | 0
Hospital Modular Escuintla
1 | Filtros Merv 13, tipo pleat de 14 1⁄2 ̈x17 3/8 ̈x4 ̈, Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16 ̈x20 ̈x4 ̈ para UMA marca VTS, modelo AVS 040 | Unidad |  | 24 | 0
2 | Filtros Merv 8, tipo pleat de 14 1⁄2 ̈x17 3/8 ̈x2 ̈, Marco de Cartón, grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de 16 ̈x20 ̈x2 ̈ para UMA marca VTS, modelo AVS 040 | Unidad |  | 24 | 0
3 | Filtros Merv 13, tipo pleat de 16 ̈X204 ̈X4 ̈, Marco de cartón Grado laboratorio, se acepta cortados de un filtro de medida similar para UMA marca VTS, modelo AVS 055 | Unidad |  | 24 | 0
4 | Filtros Merv 8, tipo pleat de 16 ̈x204 ̈x2”, Marco de cartón Grado laboratorio para UMA marca VTS, modelo AVS 055 | Unidad |  | 24 | 0
5 | Filtros tipo HEPA de 24 ̈x24 ̈x11.5 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica, para UMAS marca VTS, modelo AVS 040/AVS 055 | Unidad |  | 16 | 0
6 | Filtros tipo HEPA de 24 ̈x12 ̈x11.5 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.99% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para UMA marca VTS, modelo AVS 055 | Unidad |  | 4 | 0
7 | Filtros tipo HEPA de 36 ̈x24 ̈x5 7/8 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315B021010 | Unidad |  | 8 | 0
8 | Filtros tipo HEPA de 30 ̈x48 ̈x5 7/8 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 3/4 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI315A018510 | Unidad |  | 4 | 0
9 | Filtros tipo HEPA de 30 ̈x24 ̈x11.5 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado, 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno, certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 5HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI400F022750 | Unidad |  | 16 | 0
10 | Filtros tipo HEPA de 24 ̈x48 ̈x5 7/8 ̈, capacidad estándar, marco galvanizado 99.97% de eficiencia, grado hospitalario, sello de neopreno + certificado QR de fábrica para extractor centrifugo de 1/2 HP, marca SOLER & PALAU, modelo 5CMI3159016500 | Unidad |  | 4 | 0
Monto total de la oferta [GTQ sin IVA] (Monto a incluir en el sistema eSourcing) |  |  |  |  | 0
Descuentos aplicables
Metodología de aplicación del descuento (Describir)
Se acepta un plazo de treinta (30) días para el pago
Nota importante: Los precios ofertados, incluyen todo lo necesario para el suministro de los bienes, según los alcances de la Sección II Lista de requerimientos.
Yo, el abajo firmante, confirmo que dispongo de la autorización necesaria por mi Representada para firmar la presente oferta y establecer un acuerdo vinculante entre mi representada y UNOPS, si la oferta resulta aceptada:
Nombre:
Puesto:
Fecha:
Firma:
Sello oficial del licitante