## Formato Técnico
Anexo B 1: Formato Técnico
RFQ/2024/ACNUR/MEX/115 CONSTRUCCION DE ESPACIO SEGURO EN LA SEDE DE LA FISCALÍA DE INMIGRANTES (FI) EN TAPACHULA
Nombre de la empresa ofertante:
Razón Social de la empresa ofertante:
Dirección de la empresa ofertante:
Persona de contacto de la empresa ofertante (Teléfono - correo electrónico):
Favor de enviar su cotización en hoja membretada y firmada por el representante legal de la empresa.
No. | Criterio | Puntaje máximo | Criterio Detallado | Puntaje máximo por criterio | indica Numero de Folio y anexo | Comentarios y observaciones
1 | Documentación legal y documentaria requerida | Indispensable | Anexo A: Términos de Referencia (firmado) | Presentacion obligatoria
2 |  | Indispensable | Anexo B: Formulario de oferta técnica y financiera (firmado) | Presentacion obligatoria
3 |  | Indispensable | Anexo C: Carta de presentación de oferta | Presentacion obligatoria
|  | Indispensable | Anexo D: Condiciones generales de contrato para obras civiles (firmado) | Presentacion obligatoria
4 |  | Indispensable | Anexo E: Código de conducta para los proveedores (firmado). | Presentacion obligatoria
6 |  | Indispensable | Anexo F: Constancia de Visita de Obra | Presentacion obligatoria
9 |  | Indispensable | Propuesta técnica, incluyendo: 1. Comprensión del alcance del servicio, 2. Metodología de implementación | Presentacion obligatoria
10 |  | Indispensable | Perfil de la empresa, mínimo 3 años de experiencia, presentando portafolio. Se tomará en cuenta la demostración de la ejecución de los proyectos diseñados. | Presentacion obligatoria
11 |  | Indispensable | Presentación de al menos cinco (5) certificados de finalización de proyectos similares realizados en Mexico | Presentacion obligatoria
12 |  | Indispensable | Al menos dos (2) cartas de recomendación de clientes para proyectos similares completados en los últimos 5 años. | Presentacion obligatoria
13 |  | Indispensable | Cuadro de composición del equipo que llevará a cabo los servicios. | Presentacion obligatoria
14 |  | Indispensable | Curriculum Vitae del personal clave involucrado en el proyecto (solo se tomará en cuenta la experiencia comprobable con atestados). | Presentacion obligatoria
14 |  | Indispensable | Cronograma de Actividades /implementacion. Cronograma ideal de implementación estableciendo de forma clara los plazos de entrega de los “documentos entregables” y considerando el tiempo necesario para revisión de los documentos. | Presentacion obligatoria
Firma del representante Legal:
Empresa:
Nombre:
Fecha:

## Formato Cotizacion
Anexo B 2: Formato de cotización
RFQ/2024/ACNUR/MEX/115 CONSTRUCCION DE ESPACIO SEGURO EN LA SEDE DE LA FISCALÍA DE INMIGRANTES (FI) EN TAPACHULA
Nombre de la empresa ofertante:
Razón Social de la empresa ofertante:
Dirección de la empresa ofertante:
Persona de contacto de la empresa ofertante (Teléfono - correo electrónico):
Favor de enviar su cotización en hoja membretada y firmada por el representante legal de la empresa.
TRAZO, EXCAVACIONES, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Clave | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario sin IVA (MXN)* | Precio sin IVA (MXN)*
1.1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES: (13.50 X 4.70 M). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 63.45 | 0 | 0
1.2 | EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO "B" DE HASTA 2.00 M DE PROF. PARA DESPLANTE DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES: (13.50 X 4.70 M) @60 CM DE PROFUNDAD. INCLUYE: ACARREO A 20 M, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 38.07 | 0 | 0
1.3 | SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO (DISPONIBLE EN LA REGIÓN GEOGRÁFICA). CAPAS DE HASTA 15 CM DE ESPESOR. AL 90% SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO. HACIENDO PLATAFORMAS DE HASTA 15 CM PARA RECIBIR BANQUETA Y LOSA DE CIMENTACIÓN. DIMENSION SUPERFICIE A MEJORAR: (13.50 X 4.70 M); DIMENSIONES BANQUETA: (0.90 X 13.50 M) Y LOSA CIMENTACIÓN: (13.50 X 3.80 M), DEJANDO LA LOSA A UN NIVEL MÁS ALTO. INCLUYE: RODILLO COMPACTADOR, PIPA DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 36.25 | 0 | 0
1.4 | COLADO DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. DIMENSIONES DEL FIRME: (0.90 X 13.50 M). CONTEMPLANDO ESCOBILLADO Y JUNTAS DE ACUERDO AL ESPESOR DE LA BANQUETA. INCLUYE: ACARREO, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 12.15 | 0 | 0
1.5 | CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS NO. 3 ESTRIBOS NO. 2 @20 CM. CON CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. CONTEMPLADA PARA CADENAS INTERMEDIAS Y PERIMETRALES. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 51.9 | 0 | 0
1.6 | ARMADO Y COLADO DE LOSA DE CONCRETO F’C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. DIMENSIONES FINALES DE: 13.50 X 3.80 M. ARMADOS CON ACERO DE REFUERZO (FY) DE 4200 KG/CM2 DIÁMETRO DE VARILLAS NO. 3 @30 CM EN AMBOS SENTIDOS, BASTONES DE NO. 3 @20 CM EN PERIMETRO. CONTEMPLANDO: AMARRAR CADENAS INTERMEDIAS. INCLUYE: FRONTERA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 51.3 | 0 | 0
1.7 | COLADO DE FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR. DIMENSIONES DE LAS HUELLAS/PIEDRAS: TRES PIEDRAS DE (0.90 X 0.70 M). CONTEMPLANDOSE DETRÁS DE CADA CUARTO, PARA RECIBIR LOS CONDENSADORES DE A/C Y CUATRO PIEDRAS DE (0.50 X 0.50 M) A LA ENTRADA DE CADA REGADERA O SANITARIO. INCLUYE: ACARREO, PULIDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 2.89 | 0 | 0
1.8 | EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 4 PG. DE DIÁMETRO. CONTEMPLANDO CONECTAR EL NUEVO RAMAL Y LOS DOS NUEVOS REGISTROS AL REGISTRO SANITARIO EXISTENTE EN SITIO. INCLUYE: ACARREOS, PENDIENTE, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 30 | 0 | 0
1.9 | EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 2 PG. DE DIÁMETRO. CONTEMPLANDO CONECTAR LOS LAVADEROS AL RAMAL PRINCIPAL. INCLUYE: ACARREOS, PENDIENTE, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 3 | 0 | 0
1.1 | EXCAVACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIÓN DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 4 PG. DE DIÁMETRO. CONTEMPLADO COMO DRENAJE PLUVIAL RECIBIENDO LA BAJANTE DEL MULTYTECHO HACIA EL REGISTRO PLUVIAL. INCLUYE: ACARREOS, PENDIENTE, LUBRICACIÓN, JUNTEO, ALINEACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 4 | 0 | 0
1.11 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBOS DE VENTILACIÓN y TUBO PARA SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS. ADEMÁS DE TRAMPAS HIDRÁULICAS, VÁLVULAS ANTI RETORNO (EN WC Y/O RAMAL PRINCIPAL ANTES DE REGISTROS SANITARIOS), SIFONES, CODOS DE 45G , YEES DE PVC. CONTEMPLANDO LOS DIFERENTES DIÁMETROS NECESARIOS A LO LARGO DE LAS DESCARGAS. INCLUYE: ACARREO, JUNTEO CON PEGAMENTO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
1.12 | REGISTRO DE 0.40 X 0.60 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M. DE PROFUNDIDAD (SIN TAPA). A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CONTEMPLANDO DEJAR EMBOQUILLADO PARA RECIBIR TAPA Y MARCO PREFABRICADOS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
1.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO SIN COLADERA. FABRICADO EN POLICRETO (CONCRETO POLIMÉRICO) DIMENSIONES: 40 X 60 CM. MARCA. IMPERIO. INCLUYE: ACARREO, MARCO DE COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
1.14 | REGISTRO PLUVIAL DE 0.40M x 0.40M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.40 M. DE PROF. CONTEMPLADO PARA LA BAJANTE DEL MULTYTECHO, A COLOCARSE A 2.00 M DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. SOPORTANDO EL REGISTRO A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR. APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5. FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CON TAPA DE CONCRETO DE 0.05 M.DE ESPESOR Y SAQUE EN EL CENTRO PARA COLADERA RECTANGULAR DE 10 X 24 CM. ARMADO DE LA TAPA CON MALLA LAC 6-6/10-10, MARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1 1/4"x 1/8" Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1/4". CADENA DE 0.13 X 0.10 M. CONCRETO F'c= 150Kg/CM2. ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CMS. INCLUYE: FORJADO MEDIA CAÑA EN FONDO, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
1.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA. MARCA COFLEX MOD PC-340. DIMENSIONES 7 X 24 CM. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y LATÓN. CONTEMPLANDO SER INSTALADA EN LA TAPA DEL REGISTRO PLUVIAL. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
1.16 | SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4". INCLUYE: MATERIALES, CODOS Y CONEXIONES, PRUEBAS Y CONEXIÓN AL RAMAL PRINCIPAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 2 | 0 | 0
1.17 | SALIDA SANITARIA PARA LAVADERO A BASE DE PVC SANITARIO REFORZADO 2". INCLUYE: MATERIALES, CODOS Y CONEXIONES, PRUEBAS Y CONEXIÓN AL RAMAL PRINCIPAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 2 |  | 0
1.18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE 4” DE DIÁM CON VÁLVULA ANTIOLORES. MARCA COFLEX MOD PC-302. CONTEMPLANDO COLOCARSE EN REGADERAS Y JUNTO A LOS WC. INCLUYE: ACARREO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CONEXIÓN AL RAMAL PRINCIPAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
INSTALACIONES (AGUA Y ELECTRICIDAD)
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA PARA TINACO (1100 LT). DIMENSIONES DE 1.20 X 1.20 X 0.45 M. FABRICADA CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 14. BASE DE ÁNGULO DE 1” X 1/8”, SOLERA DE 1“ X 1/8”. (CUALQUIER DISEÑO QUE SE CONSIDERE ÓPTIMO). CONTEMPLANDO APLICACIÓN DE 2 MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COMEX (O SIMILAR). INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO LAVABLE DE DISCOS. MARCA ROTOPLAS. MOD. AUTOCLIN. CONTEMPLANDO INSTALARSE EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS 2 TINACOS (COMANDANCIA DE POLICIA). ADECUAR LOS DIÁMETROS DE SUCCIÓN Y DESCARGA CON TUERCAS UNIÓN (SEGÚN SEA EL CASO). INCLUYE: ACARREO, ARMADO Y DESARMADO, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, TUERCAS UNIÓN, CODOS, COPLES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, APLICACIÓN DE SOLDADURA, CORTES, AJUSTES, RECORTES Y DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO VERTICAL DE PLÁSTICO BICAPA DE 1100 LT MARCA: ROTOPLAS; CON CAPA EXTERIOR NEGRA, CAPA INTERIOR BLANCA, FABRICADO CON PLÁSTICOS AB ANTI-BACTERIAS, CON TAPA CLICK SEGÚN NORMA MEXICANA PARA CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE TINACOS NMX-C-374-1993-SECOFI, ACCESORIOS: MULTICONECTOR REFORZADO, FLOTADOR NO. 5, VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" CON REDUCCIÓN A 1/2", VÁLVULA DE LLENADO 3/4", FILTRO CON CARTUCHO INCLUIDO INTERCAMBIABLE. CINCO AÑOS DE GARANTÍA Y 35 AÑOS DE VIDA ÚTIL. INCLUYE: ACARREO, ELEVACIÓN, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN, DESCARGA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAMALEO DE ALIMENTACIÓN Y BAJADAS DE AGUA DESDE TINACOS. CONTEMPLANDO HASTA 44 M DE TUBERÍA TUBOPLUS DE 1/2 Y 1 PG. (SEGÚN LO CONVENIENTE), DERIVANDO DESDE EL TINACO ACTUAL, ADEMÁS DE CONTEMPLAR DISPAROS Y SALIDAS PARA REGADERAS, LAVADER0S Y WC. DEJANDO 2 VÁLVULAS DE PASO ANTES DE CADA UNO DE LOS SANITARIOS PARA DAR MANTENIMIENTO. INCLUYE: BARRENADO PARA CRUZAR MUROS, EMBOQUILLADOS Y RESANES, FIJACIÓN Y ANCLAJE, TODOS LOS CONECTORES HEMBRAS Y MACHOS, TUERCAS UNIÓN, VÁLVULAS DE NO RETORNO, CODOS, COPLES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, UNIÓN CON TERMOFUSORA, ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVES PARA JARDÍN DE 1/2 PG. MARCA: URREA. MOD: 19N13. CONTEMPLANDO COLOCAR 1 LLAVE PARA CADA LAVADERO. INCLUYE: SOPORTERÍA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA APARENTE, TODOS LOS CONECTORES HEMBRAS Y MACHOS, TUERCAS UNIÓN, CODOS, COPLES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, UNIÓN CON TERMOFUSORA, ACARREO, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
2.6 | SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C. A BASE DE TUBERÍA TUBOPLUS 1/2", CONTEMPLANDO: LLAVE ANGULAR, MANGUERAS FLEXIBLES, MATERIALES, CONEXIONES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 2 | 0 | 0
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA. MARCA AVERA MOD. PR72L. DE 1/3 HP. CONTEMPLANDO ADECUAR LOS DIÁMETROS DE SUCCIÓN Y DESCARGA CON TUERCAS UNIÓN (SEGÚN SEA EL CASO). SUJECIÓN MEDIANTE ABRAZADERAS PARA QUE LA TUBERÍA SOPORTE EL PESO DE LA BOMBA. HABILITADO DE UN TOMACORRIENTE EN EL PUNTO EN EL QUE SE DESEE INSTALAR LA BOMBA; DERIVÁNDOLO DE LA LÍNEA MÁS CERCANA. INCLUYE: EMBOQUILLADOS Y RESANES, ACARREO, ARMADO Y DESARMADO, CABLES DEL MISMO CALIBRE Y CINTA AISLANTE, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, TUERCAS UNIÓN, CODOS, COPLES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
2.8 | CASETA DE PROTECCIÓN PARA BOMBA PRESURIZADORA. DIMENSIONES INTERNAS: 0.50 X 0.50 X 0.50 M. A BASE DE BLOCK ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. CONTEMPLANDO APLANARLA Y EMPASTARLA CON MATERIAL PARA EXTERIORES, ADEMÁS DE BARRENAR Y SELLAR LAS TUBERÍAS DE AGUA Y ELECTRICIDAD QUE SE DERIVEN DE AHÍ. INCLUYE: ACARREOS A 20 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
2.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO DE GRANITO CON DIMENSIONES DE 0.70 X 0.65 M. CONTEMPLANDO SUSTENTAR LA BASE DEL LAVADERO CON BLOCK A UNA ALTURA DE 90 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. APLANADO Y PINTADO A 2 MANOS. INCLUYE: EMBOQUILLADOS Y RESANES, ACARREOS, CESPOL Y CONEXIÓN AL DRENAJE DEL EDIFICO, NIVELACIÓN Y PENDIENTES, LUBRICACIÓN, COPLES, JUNTEO CON PEGAMENTO PARA PVC, ALINEACIÓN, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 2 | 0 | 0
2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO DE 50A. MARCA IUSA. INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
2.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO DE 40A. MARCA IUSA. INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
2.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO DE 30A. MARCA IUSA. INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 | 0 | 0
2.13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA INTEMPERIE MARCA SQUARE'D MOD QO-816-L100RBCP (DE 8 POLOS). CONTEMPLADO PARA COLOCARSE EN LA PARTE EXTERIOR DEL BAÑO 1. INCLUYE: ACARREO, CONEXION, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
2.14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER- WELLD CON CONECTOR DE 1.50 M DE LONGITUD X 5/8" DE DIAMETRO. CONTEMPLADO PARA ATERRIZAR EL NUEVO CENTRO DE CARGA. INCLUYE: ACARREO, CONEXIONES, MANIOBRAS DE COLOCACION, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 | 0 | 0
2.15 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1-1/4 PG. DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, TARRAJA DE ROSCAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15 | 0 | 0
2.16 | SALIDA DE CENTRO EN CAJA CONDULETS CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1-1/4 PG. CONTEMPLANDO ALIMENTAR AL NUEVO CENTRO DE CARGA BIFÁSICO DESDE EL CENTRO DE CARGA EXISTENTE. INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 8 Y TIERRA FÍSICA CAL. 10, CINTA AISLANTE, CHASIS, SOBRETAPA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1 | 0 | 0
2.17 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 3/4 PG. DE DIAMETRO. CONTEMPLANDO ALIMENTAR LA PARTE EXTERIOR (TRASERA) DE LOS CUARTOS 1 AL 3, Y EL BAÑO 2; DENTRO DE ESTE TRAMO TAMBIÉN IRÁN LOS CABLES DE LOS A/C QUE HABRÁ DENTRO DE LOS CUARTOS 1 AL 3. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, TARRAJA DE ROSCAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15 | 0 | 0
2.18 | SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4 PG. CONTEMPLADA PARA ALIMENTAR DESDE EL NUEVO CENTRO DE CARGA 1 FOCO CENTRAL EN LOS CUARTOS 1 AL 3 Y LOS BAÑOS, CONTEMPLANDO SUS APAGADORES COLOCANDO LA CHALUPA @1.20 M DEL SUELO. INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, APAGADORES, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 10 Y TIERRA FÍSICA CAL. 12 , CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 5 | 0 | 0
2.19 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4 PG. DE DIAMETRO. CONTEMPLANDO CONECTAR LA PARTE INTERIOR (TRASERA) DE LOS CUARTOS 1 AL 3, Y LOS BAÑOS HACIA LA CAJA DEL FOCO CENTRAL Y AL CLIMA DE CADA CUARTO. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, TARRAJA DE ROSCAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 15 | 0 | 0
2.2 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 A. CON TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1/2 PG. CONTEMPLADA PARA ALIMENTAR DESDE EL FOCO CENTRAL EN LOS CUARTOS HACIA 3 TOMACORRIENTES COLOCANDO LA CHALUPA @0.50 M DEL SUELO. INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 14 Y TIERRA FÍSICA CAL. 16 , CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 9 | 0 | 0
2.21 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1/2 PG. DE DIAMETRO. CONTEMPLANDO CONECTAR LA PARTE INTERIOR (TRASERA) DE LOS CUARTOS 1 AL 3, Y LOS BAÑOS HACIA LA CAJA DEL FOCO CENTRAL Y AL CLIMA DE CADA CUARTO. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, TARRAJA DE ROSCAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 50 | 0 | 0
2.22 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS CONDULET OVALADAS. TIPO T, X, LB, LR O LL. CONTEMPLANDO NIPLES, COPLES Y REDUCCIONES NECESARIAS ENTRE LOS DIFERENTES DIÁMETROS DEL TENDIDO DE TUBO QUE SOPORTA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS CUARTOS Y BAÑOS. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION Y SOPORTERIA, TARRAJA DE ROSCAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
2.23 | SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO 127 VOLTS 15 A. CON TUBO FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1/2 PG. CONTEMPLADA PARA DERIVAR DEL NUEVO CENTRO DE CARGA HASTA LA CASETA DE PROTECCIÓN DE LA BOMBA PRESURIZADORA DE AGUA (AZOTEA DE LA COMISARIA DE POLICIA). INCLUYE: ACARREOS, CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE THW-LS/THHW-LS CAL. 12 Y TIERRA FÍSICA CAL. 14 , CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 1 | 0 | 0
2.24 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA LED MARCA. TECNOLITE MOD. COLUMBUS 2 (LED BACKLIGHT EMPOTRABLE DE 20W DE 2X2). INCLUYE: ACARREO, ARMADO, PERNOS, CINTA AISLANTE, PRUEBAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 | 0 | 0
Cubículos de regaderas y sanitarios BAÑOS 1 Y 2
3.1 | ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE MUROS CON TABLERO DE TABLACEMENTO USG (PARA CUBÍCULOS DE REGADERA). USANDO TABLEROS DE 12.7MM (1/2") DE ESPESOR DUROCK FORTE. DIMENSIONES INTERIORES DEL TABLERO EN CADA REGADERA: 1.13 X 1.25 X 2.20 M (AUNQUE EL MULTYMURO SEA MÁS GRANDE SOLO SE CUBRIRÁN ESAS DIMENSIONES). HACER CORTES/SAQUES CON LA FIGURA DEL SARDINEL, VENTANAS, PUERTA, JABONERA Y ELEMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN EL PERÍMETRO DEL TABLERO (PARA HACER EFICIENTE SELLO EN LOS MUROS), ASÍ COMO CONTEMPLAR SAQUES Y ACOMODO DE TUBERÍA HIDRAÚLICA, MANERALES Y CEBOLLETA. CONTEMPLANDO: BASTIDOR METÁLICO 9.20 CAL. 22 CON POSTES METÁLICOS CAL. 20 ANCLADOS @40 CM USANDO CANALES DE AMARRE, POSTES METÁLICOS, ESQUINEROS Y ÁNGULOS DE AMARRE, ADEMÁS DE REBORDES PARA CANTOS VERTICALES @40 CM. RECUBRIENDO LOS TABLEROS CON MEMBRANA IMPERMEABLE TYVEK TRASLAPÁNDOLA DEBIDAMENTE EN TODA LA SUPERFICIE Y PERÍMETROS, ADEMÁS DE USAR FACIA BOTAGUAS. ACABADO CON JUNTAS ALTERNADAS O TRATADAS, AFINE USANDO CEMENTO FLEXIBLE (BASECOAT) Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PREVIO A RECIBIR LA LOSETA CERÁMICA (O COMO LO MARQUE EL MANUAL DEL FABRICANTE). INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE REFUERZO, JUNTAS DE CONTROL (PLÁSTICAS), COMPUESTO PARA JUNTEAR, AFINE, TAQUETES EXPANSIVOS, PIJAS Y REMACHES, FIJADORES, ANCLAJES TEK PLANOS Y DS, EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, RECORTES Y DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 2 | 0 | 0
3.2 | CONSTRUCCIÓN DE HUECOS PARA JABONERAS EN LAS REGADERAS (1 EN CADA CUBÍCULO). SOPORTANDO CON EL BASTIDOR DENTRO DE CADA CUBÍCULO. DIMENSIONES DEL HUECO: 40 X 30 X 9.20 CM. COLOCANDOLAS @1.00 M DEL SUELO. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, RECORTES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 2 | 0 | 0
3.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA ANTIDERRAPANTE DE 33X33 CM PARA LAS DOS REGADERAS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. CONTEMPLÁNDOSE PARA COLOCARSE DENTRO DE LOS CUBÍCULOS DE REGADERA. CUBRIR 4 MUROS Y PISO DEL HASTA ALCANZAR DIMENSIONES: (1.25 X 1.13 X 2.20 M). ADEMÁS DEL HUECO PARA JABONERA HECHO EN EL TABLERO DE (40 X 30 X 9.20 CM). INCLUYE: EMBOQUILLADOS, CORTES, AJUSTES, RECORTES Y DESPERDICIOS, PENDIENTE Y NIVELACIÓN DE PISO PARA CORRECTA SALIDA DEL AGUA A LA COLADERA Y/O REGISTRO SANITARIO (DONDE SEA NECESARIO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN. | M2 | 13.5 | 0 | 0
3.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. MARCA. CASTEL. MOD. ZEUS (O SIMILAR EN CALIDAD) 3.8/4.8 LT ALARGADO DE UNA PIEZA. COLOR BLANCO. INCLUYE: ACARREO, MATERIALES PARA SU FIJACION, JUNTA PROHEL, CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y AL DESAGÜE, VáLVULA DE CONTROL, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
3.5 | CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 7X10 CM (0.70 M DE ANCHO). CON FORRO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE, ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. CONTEMPLADO PARA PONERSE AL RAS DE LA PUERTA DE CADA REGADERA. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1.4 | 0 | 0
3.6 | CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPAROS PARA CEBOLLETAS Y MANERALES. SOLO AGUA FRÍA. (1 POR CUBÍCULO). REGADERA ANTI-VANDALISMO MARCA: HELVEX MOD: AC-110 CROMO; JUEGO DE LLAVES EMPOTRABLE ROSCABLE MOD: #52-QUEEN; MANERALES MARCA: URREA, MOD. QUEEN, ÚNICAMENTE ÁRBOL DE VUELTA COMPLETA. REGADERA COLOCADA @ 2.05 M DEL SUELO. USANDO TUBERÍA PPR-TUBOPLUS DE 1/2 PG. DIAM. INCLUYE: EMBOQUILLADOS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DENTRO DEL TABLERO DE DUROCK, TODOS LOS CONECTORES HEMBRAS Y MACHOS, TUERCAS UNIÓN, CODOS, COPLES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ACARREOS, TENDIDO, LUBRICACIÓN, UNIÓN CON TERMOFUSORA, ACARREO, PRUEBAS, EMPOTRADO Y ENSAMBLE DEL JUEGO DE LLAVES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 2 | 0 | 0
3.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUNA ESPEJO ACRÍLICO DE 3 MM. DIMENSIONES DE: 0.40 X 0.60 M. CON MARCO DE ALUMINIO DE 2 CM CONTEMPLANDO SU FIJACION A MURO FRENTE A LOS LAVADEROS. INCLUYE: HERRAMIENTA, FIJACIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
3.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTARROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA. JOFEL. MOD. MAXI PH53002. CONTEMPLÁNDOSE PARA SER INSTALADOS EN CADA CUBÍCULO DE BAÑO @95 CM DEL SUELO. INCLUYE: ACARREO, ENSAMBLADO PIJAS Y TAQUETES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
3.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADORES DE JABÓN MARCA JOFEL CAPACIDAD 800 ML. CONTEMPLANDOSE COLOCARSE EN LOS LAVADEROS. INCLUYE: ACARREO, ENSAMBLADO, PIJAS Y TAQUETES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
3.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENDEDERO PLEGABLE REFORZADO. DE DOS PIEZAS, EN ESCUADRA CON MENSULAS. FABRICADO CON PERFIL RECTANGULAR DIMENSIONES DE 35 X 55 CM. CON 4 ARMELLAS. CONTEMPLANDO 15 METROS DE CUERDA DE NYLON. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, FIJACIÓN A MUROS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
3.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERCHERO CON GANCHO DOBLE (ATORNILLABLE). MARCA VEKER MOD. 1103 (O SIMILAR). CONTEMPLANDO PONERSE A FUERA DEL CUBÍCULO DE REGADERA. INCLUYE: ACARREO, PIJAS Y TAQUETES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 | 0 | 0
MUROS Y CUBIERTA
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS CON PANEL AISLANTE DE 2 PG DE ESPESOR. MARCA TERNIUM MOD. ECONOMURO CAL. 26 EMBOZADO. COLOR ARENA. SOLICITAR PANELES DE 2.75 M DE LARGO CON POLIDUCTO INTERNO. CONTEMPLANDO CUBRIR UN PERÍMETRO DE 47.80 ML CON 52 PANALES. ADEMÁS DE FIJAR CANALES DE DESPLANTE A LA LOSA DE CIMENTACIÓN CON TORNILLOS AUTOTALADRANTES @30 CM, SELLANDO PERÍMETROS CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO (SIKAFLEX-1A), USAR ESQUINEROS EXTERIORES E INTERIORES, CANAL DE FIJACIÓN SUPERIOR, MOLDURAS TIPO REMATE, ASÍ COMO CONTRAMARCOS PARA VENTANAS SELLÁNDOLOS DE IGUAL FORMA. PARA PODER COLOCAR LAS VENTANAS DE ALUMINIO USAR MOLDURAS QUE TENGAN -/+ 1 CM DE HOLGURA, REMACHANDO POR DENTRO Y POR FUERA LA MOLDURA. (ADECUARSE SEGÚN LO ESPECIFICADO EN EL MANUAL DEL FABRICANTE). INCLUYE: MOLDURAS, FIJADORES Y SELLADORES, TORNILLOS AUTOTALADRANTES PARA CONCRETO DE 1/4" X 1-1/4”, ANCLAS PARA CONCRETO, PIJAS Y REMACHES, EMBOQUILLADOS Y SELLADO, CORTES, AJUSTES, RECORTES Y DESPERDICIOS, MOLDURAS Y REMANTES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
4.2 | PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VANOS PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MUROS DEL PANEL. CONTEMPLANDO ABRIR CLAROS DE: TRES DE (0.80 X 2.20 M), CUATRO DE (0.70 X 2.00 M), TRES DE (1.00 X 1.20 M), DIEZ DE (0.40 X 0.80 M). CORTAR LOS PANELES DE FORMA REGULAR USANDO SIERRA SABLE (O HERRAMIENTA PARA CORTE DE PRECISIÓN). USAR SELLADOR DE POLIURETANO Y/O RESINA ADHESIVA PARA CUBRIR PANELES Y CONTRA MARCOS (O SEGÚN CONVENGA). INCLUYE: ACARREO, CHAPA Y LLAVES, ACCESORIOS, FIJADORES, PIJAS Y REMACHES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | LOTE | 1 | 0 | 0
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON PANEL AISLANTE DE 2.5 PG DE ESPESOR. MARCA TERNIUM MOD. MULTYTECHO CAL. 26/26 EMBOZADO (AMBAS CARAS). COLOR ARENA. SOLICITAR PANELES DE 4.40 M DE LARGO. CONTEMPLANDO CUBRIR 14 ML CON 14 PANELES. TENIENDO 1 AGUA CON UNA PENDIENTE DEL 5%. CENTRAR LOS MUROS Y DEJAR VOLADOS SIMÉTRICOS DE MÁXIMO 40 CM. ADEMÁS, USAR CLIPS DE FIJACIÓN Y ÁNGULOS DE REFUERZO EN LOS TRASLAPES DE LA CUBIERTA, USAR ARANDELAS PLÁSTICAS CON NEOPRENO, SELLANDO CUANDO SEA NECESARIO CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO (SIKAFLEX-1A), USAR TORNILLOS AUTOTALADRANTES DE 3.5 X 1/4 DE PG, USAR REFUERZOS EN EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA CON MOLDURAS PARA EXTERIORES, COLOCAR TAPAGOTERO CON CINTAS PVC PARA SUJECIÓN Y COBERTURA DEL PERÍMETRO INTERIOR, POR EL EXTERIOR USAR TAPAJUNTAS @1.50 M, PREVIO A CUBRIR CON MOLDURA DE REMATE EN EL CONTORNO SELLAR LA ESPUMA DEL PANEL CON RESINA ADHESIVA. INCLUYE: ANDAMIOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, IZAJES, MOLDURAS, FIJADORES Y SELLADORES, TORNILLOS AUTOTALADRANTES, PIJAS Y REMACHES, SELLADO, CORTES, AJUSTES, RECORTES Y DESPERDICIOS, MOLDURAS Y REMANTES, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | LOTE | 1 | 0 | 0
4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN CUADRADO, A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24. DE 15 X 15 CM. CONTEMPLANDO ESTAR AL FRENTE DE TODO EL CUARTO (14.00 M DE LARGO). ADEMAS DE SER SOPORTADO CON GANCHOS METÁLICOS APTOS PARA SUJETARSE A LA CUBIERTA DE MULTYPANEL, USANDO SOPORTES DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" @1.5 MTS Y ARANDELAS PLÁSTICAS CON NEOPRENO. DAR PENDIENTE DEL 1% HACIA EL EXTREMO DONDE ESTARÁ EL REGISTRO PLUVIAL. ADEMÁS DE SELLAR LOS TRASLAPES ENTRE LA MISMA LÁMINA Y LOS TRASLAPES QUE BAJAN DE LA CUBIERTA CON SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO. INCLUYE: ANDAMIOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, IZAJES, RECORTES, DOBLECES Y CASQUILLO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN Y PENDIENTE, FLETES, PIJAS, BIRLOS, SELLADOR, ACARREOS A 20 MTS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 14 | 0 | 0
4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIA DE 100 MM. DE DIAMETRO. CONTEMPLANDO DESAGUAR EN REGISTRO PLUVIAL (A UN COSTADO DE LOS CUARTOS) USAR CODOS Y SOPORTAR CON ABRAZADERAS (O LA SOPORTERÍA ADECUADA) HASTA CONECTAR CON EL REGISTRO. SELLAR Y FIJAR ADECUADAMENTE AL CANALÓN DE LÁMINA. INCLUYE: CORTES, ACARREOS, JUNTEO, LIMPIEZA, PEGAMENTO PARA PVC, PEGADO, COPLES, CODOS, SOPORTES PARA SU FIJACION, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6 | 0 | 0
4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJA CORREDIZA. FABRICADAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO COLOR BLANCO. VIDRIO DE 3MM. CONTEMPLANDO: MALLA MOSQUITERA FIJA (EN LA HOJA QUE SE ABRE). DIMENSIONES DE LAS VENTANAS: 1.00 X 1.20 M. SE COLOCARÁN EN LOS CUARTOS 1 AL 3, COLOCADAS @1.20M DEL SUELO. USAR SELLADOR DE POLIURETANO Y/O RESINA ADHESIVA PARA CUBRIR PANELES Y CONTRA MARCOS (O SEGÚN CONVENGA). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, RIEL, SEGUROS, PIJAS, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 | 0 | 0
4.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJA CORREDIZA. FABRICADAS CON CANCELERÍA DE ALUMINIO COLOR BLANCO. VIDRIO DE 3MM. CONTEMPLANDO: MALLA MOSQUITERA FIJA (EN LA HOJA QUE SE ABRE). DIMENSIONES DE LAS VENTANAS: 0.40 X 0.80 M. AQUELLAS QUE SE COLOQUEN EN EL COSTADO EXTERNO DE LOS BAÑOS Y REGADERAS, DOS VENTANAS SERÁN COLOCADAS @1.70 Y DOS @2.00 M DEL SUELO. CADA CUARTO TENDRÁN DOS VENTANAS EN LA PARTE TRASERA COLOCADAS @1.70 DEL SUELO. USAR SELLADOR DE POLIURETANO Y/O RESINA ADHESIVA PARA CUBRIR PANELES Y CONTRA MARCOS (O SEGÚN CONVENGA). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, RIEL, SEGUROS, PIJAS, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10 | 0 | 0
4.8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PELÍCULA TRASLÚCIDA EN VIDRIOS. CONTEMPLANDO USAR PELÍCULA QUE BLOQUEÉ 25% DE LA LUZ, CON UN GROSOR DE 71 MICRAS (MÍNIMO). APLICACIÓN POR CARA INTERNA EN TODAS LAS VENTANAS. INCLUYE: ACARREOS, RECORTES Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 6.8 | 0 | 0
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO DE ACERO. ELABORADAS CON 6 PANELES DE 3.5 CM DE ESPESOR. EN COLOR BLANCO CON CERRADURAS Y LLAVES. CONTEMPLANDO: APERTURA HACIA EL EXTERIOR – MANO IZQUIERDA. DIMENSIONES DE LAS PUERTAS: 0.80 X 2.20 M (3.5 CM DE PROFUNDIDAD). A COLOCARSE EN LOS CUARTOS 1 AL 3. NIVELAR LA PUERTA PARA QUE NO ROSE EL PISO, ADEMÁS DE COLOCAR GUARDAPOLVO A LA MEDIDA. INCLUYE: ACARREO, CHAPA Y LLAVES, ACCESORIOS Y GUARDAPOLVOS, FIJADORES, PIJAS Y REMACHES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3 | 0 | 0
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CON MARCO DE ACERO. ELABORADAS CON 6 PANELES DE 3.5 CM DE ESPESOR. EN COLOR BLANCO CON CERRADURAS Y LLAVES. CONTEMPLANDO: APERTURA HACIA EL EXTERIOR – MANO IZQUIERDA. DIMENSIONES DE LAS PUERTAS: 0.70 X 2.00 M (3.5 CM DE PROFUNDIDAD). A COLOCARSE EN LOS BAÑOS. NIVELAR LA PUERTA PARA QUE NO ROSE EL PISO, ADEMÁS DE COLOCAR GUARDAPOLVO A LA MEDIDA. INCLUYE: ACARREO, CHAPA Y LLAVES, ACCESORIOS Y GUARDAPOLVOS, FIJADORES, PIJAS Y REMACHES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4 | 0 | 0
4.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR SOLAR DE EXTERIORES. LED DE 200 W CON PANEL SOLAR (DE 10V/40W Y BATERIA DE 22AH). MARCA. ILLUMINER MOD. SFC01-200W. CONTEMPLANDO INSTALARSE EN ESQUINAS DE LOS MUROS PERIMETRAL Y COMANDANCIA DE POLICIA. COLOCANDO EL PANEL EN UN ÁREA COMPLETAMENTE DESPEJADA. INCLUYE: ANDAMIOS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, PIJAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 | 0 | 0
| Subtotal |  |  |  | 0
| IVA 16% |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0
Nota: Es indispensable llenar en su totalidad el presente archivo y hacer entrega en versión PDF firmada así como en versión excel, asi como el desglose de costos de cada componente
Comentarios: Llenar los datos de este formato con el costo unitario sin IVA, el documento está formulado para calcular el 16% de IVA. Si el IVA es del 8%, favor de indicarlo en este recuadro de comentarios.
Se Confirma que el periodo de validez de la oferta es de 90 dias calendarios
Firma del representante Legal:
Empresa:
Nombre:
Fecha: