## BoQ- Civil registry center
RFQ-HCR-SYR-2024-56
Annex B Lot2 BoQ for the Rehabilitation of Civil Registry Center in Salkhad - Sweida Governorate جدول الكميات لأعمال تأهيل مركز السجل المدني في صلخد _ محافظة السويداء
No | Description | توصيف العمل | Unit / الوحدة | Quantity الكمية | Commentary & location
| Site cleaning | تجهيز الموقع
1 | Demolition of block walls thickness of 15 cm and debris removal | هدم جدران البلوك سماكة 15سم و إزالة و ترحيل الأنقاض الناتجة | M2 | 13 | to rehabilitate WASH facilities and to remove the internal walls
| Concrete work | أعمال البيتون
2 | Supply and implementation of reinforced concrete, 350 kg /m3 cement rate, 60 kg/m3 steel rate, for wall upper and lower beams and where needed, according to supervisor engineer instructions. | توريد و تنفيذ بيتون مسلح بالقالب عيار350 كغ /م3 اسمنت, 60 كغ/م3 حديد, لزوم الشيناجات العلوية و السفلية للجدران و حيث يلزم, و حسب توجيهات المهندس المشرف. | M3 | 1 | for new walls
| Walls | الجدران
3 | Supply and implementation of hollow concrete blocks, 12 cm thickness | تقديم و تركيب بلوك مفرغ سماكة 12 سم | M2 | 36.8 | block partitions
4 | Restoration of the entire northern outer wall with supply and implementation of external cement plaster 2 layers with terolly layer, the work includes damaged plaster removal with all needed. | ترميم الجدار الخارجي الشمالي بالكامل مع تقديم و تنفيذ طينة خارجية وجهين مع رشة تيرولية باسمنت أبيض, و يتضمن العمل قشر الطينة المتضررة مع كل مايلزم. | M2 | 25 | northern external walls
5 | Supply and implement cement plaster, 3 layers, for walls and ceilings performed by using aluminium tube bar | تقديم و تنفيذ طينة اسمنتية للجدران و الأسقف ثلاث طبقات على القدة | M2 | 50 | internal walls
6 | Supply and implement cement plaster, 1 layer, for walls, finishing smooth layer,walls of the hall (west and south) with all needed | تقديم و تنفيذ طينة اسمنتية داخلية طبقة واحدة ناعمة للجدران الداخلية للصالة ( الغربي والجنوبي) مع التسوية و كل ما يلزم | M2 | 40 | interior side of external hall walls
| Internal works | الأعمال الداخلية
7 | Supply and Install metal walls consisting of Sandwich panels with the required metal sections for installation,/ the Sandwich panels: 5 cm thickness, consists of two galvanized steel sheet layers filled with foam, 0.45mm thickness for each layer/, with all accessories needed , the contractor have to submit a shop drawing, the work includes all needed to complete the work in the best way. | توريد وتنفيذ جدران معدنية مكونة من ألواح الساندويش بانل المحمل على المقاطع المعدنية المطلوبة / ألواح الساندويش بانل: سماكة 5سم, و هي عبارة عن لوحين من الصاج المغلفن بسماكة 4.5 دوزيم للوح, بينهما مادة مالئة من الفوم/, مع كل ما يلزم من اكسسوارات و على المقاول تقديم مخطط تفصلي للاعمال ويجب ان يحوز على موافقة المهندس المشرف قبل التنفيذ, و يتضمن العمل كل مايلزم لاتمام العمل بالشكل الافضل. | Lm | 12.5 | to implement new warehouse and management room inside the external hall
8 | Supply and Install a ceiling for bathrooms tiles 60 * 60 cm with a height of 2.5 m from the floor and a ceiling for the room 60 * 60 cm tiles with a height of 3 m from the floor of the room with all the necessary installation materials and accessories and as directed by the supervisory body. | تقديم وتركيب سقف مستعار للحمامات بلاطات 60*60سم بارتفاع 2.5م عن أرضية الحمامات وسقف مستعار للغرفة بلاطات 60*60سم بارتفاع 3 م عن أرضية الغرفة مع كل ما يلزم من مواد تثبيت واكسسوارات وحسب توجيهات جهاز الإشراف. | M2 | 24 | toilets & the room
| Doors | الأبواب
9 | Supply and Install Aluminium doors (Section 4.5 cm) for WASH facilities | تقديم و تركيب أبواب ألمنيوم (مقطع 4.5 سم) لزوم الحمامات . | M2 | 3 | toilets
10 | Supply and Install metal door for rooms (Administration & warehouse), similar to that in the center and where required. | تقديم و تركيب باب معدني للغرف (الإدارة و المستودع) مماثل للموجود في المركز وحيث يلزم. | Kg | 130 | for rooms
| Windows | النوافذ
11 | Supply and Install Aluminium windows (Section 7 cm) or similar to existing. | تقديم وتركيب نوافذ ألمنيوم (مقطع 7 سم) او مشابه للموجود | M2 | 9 | the room of center chief, northly wall
12 | Supply and Install Aluminium windows (Section 4.5 cm) for WASH facilities, and where are needed | تقديم وتركيب نوافذ المنيوم ( مقطع 4.5 سم ) لزوم الحمامات و حيث يلزم | M2 | 0.32 | toilet rooms
13 | Supply and install a protection metal for room windows similar to that in the center and where needed | تقديم و تركيب حديد حماية لنوافذ الغرف مماثلة للموجودة في المركز حيث يلزم. | Kg | 50 | administration room & northly wall
| Waterproofand Painting works | أعمال الدهان والعزل
14 | Supply and Install acrylic -water based paint for ceilings and walls | تقديم وتنفيذ أعمال دهان للجدران (اكريليكي أساس مائي)طبقتين على الأقل دون معجونة. | M2 | 300
15 | Supply and Install the work of insulating the roof of the tile and is done by treating the horizontal brick umbrella roof with an appropriate mixture of spr material with cement and marine sand, in addition to treating the separation between the brick and the old construction by restoring the edges of the separator and injecting it with paste expansion joints or covering it with bitumen chips after its foundation with bitumen and pasting the chips by fire, then the brick roof is painted with two layers of brick insulation material with a brick color with everything necessary. | تقديم و تنفيذ أعمال عزل سقف القرميد وتتم بمعالجة فواصل القرميد الأفقية بخلطة مناسبة من مادة spr مع اسمنت ورمل بحري بالإضافة لمعالجة الفاصل بين القرميد والبناء القديم بترميم حواف الفاصل وحقنه بمعجونة فواصل تمدد أو تغطيته برقائق بيتومين بعد تأسيسه بالبيتومين ولصق الرقائق بواسطة النار ثم يتم طلاء سقف القرميد بطبقتين مادة عازلة خاصة بالقرميد لون قرميدي مع كل ما يلزم. | M2 | 48 | brick umbrella roof
| Marbles and Tiling | البلاط و الرخام
16 | Supply and laying of suitable materials for backfilling 25cm thickness for flooring in corridor and where needed | تقديم و فرش مواد مناسبة للردم (بقايا مقالع و بحص عدسي..) لزوم بلاط الأرضيات لرفع المنسوب في الموزع والحمامات بارتفاع 25سم وحيث يلزم حسب توجيهات الاشراف | M2 | 11
17 | Supply and Install mosaic floor tiles (small-sized stones in the single tile) | تقديم و تركيب بلاط موزاييك للأرضيات | M2 | 27 | for room and corridor
18 | Supply and Install ceramic tiles for floors | تقديم و تركيب سيراميك أرضيات | M2 | 4 | , bathrooms & corridor
19 | Supply and Install ceramic tiles for walls | تقديم و تركيب سيراميك جدران | M2 | 16 | bathrooms
20 | Supply and Install a polished local marble frames for windows, doors and door sills, 3 cm thickness, with one edge rounded | تقديم و تركيب رخام محلي لملابن الأبواب و النوافذ و البراطيش, سماكة 3 سم, مع دمج طرف واحد | M2 | 1.5 | bathrooms
21 | Supply and Install a polished local marble counters for kitchen sink, thickness of 3 cm, with one edge rounded | تقديم وتركيب رخام محلي لترس المجلى بسماكة 3 سم مع دمج طرفها | M2 | 0.9
22 | Supply and Install a polished local marble for the vertical pieces of the counters of the kitchen sink, thickness of 3 cm, with straight edges | تقديم و تركيب رخام محلي لوقافات ترس المجلى بسماكة 3 سم بدون دمج | M2 | 1
23 | Supply and fixation of black basalt stone steps for center entrance , 33cm width,15-20cm height, 3cm thick/ good quality/ with fixing by cement mortar, the work includes disposal of rubbish. | تقديم و تركيب درجات من الحجر البازلت الأسود نخب جيد لزوم مدخل القاعة الداخلية و حيث يلزم و تتكون الدرجة من دعسة عرض /33 سم/ وواقفة عرضها /15-20سم/ حسب الواقع وسماكة الحجر /3 سم /و يجب أن يكون الحجر خالياً من التشققات و الأتربة و يشمل العمل الدمج و الجلي مع كل ما يلزم لاتمام العمل و يشمل العمل إزالة القطع التالفة و ترحيل الأنقاض | M2 | 2 | entrance of internal hall & in the corridor
24 | Providing and implementing polishing floors for basalt stone, and the work includes cleaning, clearing and polishing with everything necessary to complete the work and according to the directives of the supervising engineer | تنفيذ جلي أرضيات للحجر البازلتي الموجود في القاعة الخارجية و حيث يلزم ويشمل العمل التنظيف والجلي والتلميع مع كل مايلزم لاتمام العمل و حسب توجيهات المهندس المشرف. | M2 | 48 | external hall floor
| Water and Sanitary Works | أعمال المياه و الصرف الصحي
25 | uply and implement reinforced concrete for basic manholes caliber 350 kg / m 3 (reinforcement is not less than 60 kg / m 3) of sulfate-resistant cement for walls and floors, thickness / 20 - 25 cm / Supply and installation of cast iron manhole cover, with all accessories needed and disposal of rubbish. | تقديم وتنفيذ بيتون مسلح لزوم غرف التفتيش الاساسية عيار 350 كغ/ م 3 (تسليح لايقل عن 60 كغ/م 3 ) من الاسمنت المقاوم للكبريتات لجدران وأرضيات الغرف سماكة / 20 - 25 سم / مع تقديم و تركيب غطاء لحفرة التفتيش من البيتون مع كل ما يلزم بالاضافة إلى تنفيذ أعمال صبة بيتون لخط PVC (4 انش) الخارجي وترحيل الأنقاض. | M3 | 0.7 | rehab of WASH facilities
26 | Providing and installing of manhole PVC inspection, local industry 30*30 cm, with all the necessary accessories and everything necessary | تقديم و تركيب ريكار تفتيش PVC , صناعة محلية 30*30سم , مع كافة الاكسسوارات اللازمة وكل ما يلزم | No | 2 | rehab of WASH facilities
27 | Supply and install PVC pipes 2", local made, heavy duty, local brand with all needed accessories | تقديم و تركيب قساطل ضغط عالي بي- في- سي (2 انش), صناعة محلية, مع كافة الاكسسوارات اللازمة ( كوع فاتح - كوع زاوية تي واي ...) وحسب توجيهات جهاز الاشراف. | Lm | 6 | rehab of WASH facilities
28 | Supply and install PVC pipes 4", local made, heavy duty, local brand with all needed accessories | تقديم و تركيب قساطل ضغط عالي بي- في- سي (4 انش), صناعة محلية, مع كافة الاكسسوارات اللازمة ( كوع فاتح - كوع زاوية تي واي ...) وحسب توجيهات جهاز الاشراف. | Lm | 10 | rehab of WASH facilities
29 | Supply and installation of steel rain water drain grill /180*30 cm/, 50cm depth, including connection to the centerl sanitation system, the work includes all materials needed to finish the works in the best way. | تقديم و تركيب شواية مطرية عند مدخل المركز بابعاد15*300سم وعمق 50 سم و ربطها بشبكة الصرف ضمن المركز مع توصيلاتها وتعزيل الريكارات, ويشمل العمل ازالة البلاط وتركيب بلاط جديد بدل منه و ترحيل الانقاض و كل ما يلزم من مواد و اكسسوارات لإتمام العمل. | No | 1 | rehab of WASH facilities
30 | Supply and Install PPR pipes, 25 mm with all accessories, local made, high quality | تقديم و تركيب أنابيب مياه شرب P.P.R نظامية, نوع ممتاز, قطر(25) مم, صناعة محلية, مع كافة الاكسسوارات (كوع - كوع بسن -تي ..) وحسب توجيهات جهاز الاشراف. | Lm | 8 | rehab of WASH facilities
31 | Supply and Install PPR pipes, 32 mm with all acccessories, local made, high quality | تقديم و تركيب أنابيب مياه شرب P.P.R نظامية, نوع ممتاز, قطر(32) مم, صناعة محلية, مع كافة الاكسسوارات (كوع - كوع بسن -تي ..) وحسب توجيهات جهاز الاشراف. | Lm | 12 | rehab of WASH facilities
32 | Supply and install a stainless steel lid for the sewers size 30*30 cm | تقديم وتركيب غطاء بالوعة ستانلس 30*30 سم | No. | 2 | rehab of WASH facilities
33 | Supply and install a stainless steel lid for the sewers size 15*15 cm | تقديم وتركيب غطاء بالوعة ستانلس 15*15 سم | No. | 4 | rehab of WASH facilities
34 | Supply and Install a Stainless Steel kitchen sink (60*35) cm | تقديم وتركيب حوض مجلى ستانلس ستيل للمطبخ قياس 60*35 سم مع كافة الاكسسورات المطلوبة. | No. | 1
35 | Supply and Install a porcelain water closet toilet seat including all needed accessories and fittings | تقديم وتركيب كرسي تواليت مع كافة الاكسسوارات المطلوبة | No. | 2
36 | Supply and Install a toilet chrome water tap 1/2" with hose, accessories, and needed fittings | تقديم وتركيب حنفية تواليت كروم 1/ 2 انش مع الخرطوم و التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة | No. | 2
37 | Supply and Install a chrome water tap 1/2" with all accessories and needed fittings | تقديم وتركيب حنفية كروم 1/ 2 انش مع التوصيلات وكل الاكسوارات اللازمة | No. | 1
| Electrical Works | الأعمال الكهربائية
38 | Supply and install electric outlet or switch with socket ,cover and apparent or hidden box ,/VIMAR/ type or equivalent, with all connections, the work includes replacement the old chassis box by new model and removal of damaged parts, with all needed. | تقديم وتركيب مأخذ كهربائي شوكو مع الشاسيه والبلاك و الغطاء و علبة مخفية أو ظاهرة حسب ما يتطلب العمل, نوع فيمر مع كافة التوصيلات اللازمة والمجاري البلاستيكية إن لزم الأمر, و يشمل العمل كل مايلزم من أعمال حفر و سواد و طينة, وإزالة القطع القديمة التالفة إن وجدت . | No. | 10 | to rehab the electric network in the center
39 | Supply and installation of full light point ,a circular spot LED similar to the one in the center,not less than 30 watts , including wires/high quality,2*1.5mm2 ,about 10m length for each point,local made,switch ,truncking, spot LED , and replacement the old chassis box by new model, with all needed. | تقديم و تركيب نقطة ضوئية كاملة, سبوت ليد دائري مماثل للموجود في المركز استطاعة لاتقل عن 30واط و يتضمن العمل تقديم و تركيب أسلاك كهربائية من النوع الوطني الممتاز مقطع 2*1.5 ملم2, و بمعدل 10 متر طولي تقريبا" للنقطة ,مع الفقسة و الشاسية و سبوت 30واط مع مجاري بلاستيكية إذا لزم الأمر,ويشمل العمل كل ما يلزم من أعمال سواد و طينة,وإزالة القطع القديمة التالفة إن وجدت. | No. | 10 | to rehab the electric network in the center
40 | Supply and installation of full light point led lamp 30 watt with all needed, including wires/high quality,2*1.5mm2 ,about 10m length for each point,local made/,sockets ,switch ,truncking, led lamp 30 watt, and replacement the old chassis box by new model, with all needed. | تقديم و تركيب نقطة ضوئية كاملة لمبة ليد 30 واط و يتضمن العمل تقديم و تركيب أسلاك كهربائية من النوع الوطني الممتاز مقطع 2*1.5 ملم2, و بمعدل 10 متر طولي تقريبا" للنقطة ,مع الفقسة و السوكة و لمبة ليد 30 واط مع مجاري بلاستيكية إذا لزم الأمر, ويشمل العمل كل ما يلزم من أعمال سواد و طينة,وإزالة القطع القديمة التالفة إن وجدت. | No. | 4 | to rehab the electric network in the center
41 | Supply and installation of elec. cable, /HOCH BLASS or equivalent ,high-quality,local made/, (2*6mm2) with connecting and all needed. | تقديم و تركيب كبل كهربائي من النوع الوطني الممتاز مقطع /2*6 مم2/ حوش بلاس أو ما يعادله حيث يلزم ,مع التوصيل و السعر يشمل كل ما يلزم لإتمام العمل | Lm | 30 | electrical works of Solar system works
42 | Supply and apply circuit breaker /32 Amp, double/. | تقديم وتركيب قاطع رئيسي مزدوج 32 امبير | No. | 1 | to rehab the electric network in the center
43 | Supply and Install 8 circuit breakers main distribution board with all needed | تقديم و تركيب لوحة كهربائية سعة 8 قاطع مع كل مايلزم | No. | 1 | to rehab the electric network in the center
44 | Supply and install of external extensions for solar energy with all the necessary electrical wires, plastic sewers and accessories. | تقديم وتركيب تمديدات خارجية للطاقة الشمسية مع كل ما يلزم من اسلاك كهرباء ومجاري بلاستيكية واكسسوارات . | Lm | 25 | to rehab the electric network in the center
45 | Supply and install of protective grille for batteries with metal corners and paint with everything necessary. | تقديم وتركيب شبك حماية للبطاريات مع الزوايا المعدنية والدهان مع كل ما يلزم. | Kg | 25 | to rehab the electric network in the center
| Special equipping for Center | تجهيزات خاصة بالمركز
46 | Providing and supplying a metalfurnished waiting chair, taking into account that it is in the form of triple groups connected to each other by a metal base (chrome-plated) and equipped from both ends with a fixed metal armrest (chrome-plated) and that the legs are fixed metal (chrome-plated) | تقديم وتوريد كرسي انتظار معدني منجد ويراعىى أن يكون على شكل مجموعات ثلاثية متصلة مع بعضها بقاعدة معدنية (مطلية بالكروم) ومزودة من الطرفين بمسند ذراع معدني ثابت(مطلي بالكروم) وأن تكون الأرجل معدنية ثابتة (مطلية بالكروم) | No | 2
47 | Providing and supplying a water cooler (Kohler) used to secure cold and hot water for daily use and consists of two sections: The upper section consists of a water tank made of treated plastic, the tank capacity is about 15 liters, equipped with a filter to purify impurities and dirt.Bottom section: The front end of the cooler is equipped with a digital screen that shows temperatures (cold and hot) in addition to a stainless steel and oxidation resistant rear tank equipped with a thermostat for the caliber of cold water temperature and rear operating grills for cold and hot And equipped from the bottom with wheels and kickers to protect the refrigerated body | تقديم وتوريد مبرد مياه (كولر) يستخدم لتامين مياه باردة وساخنة للأستخدام اليومي ويتكون من قسمين: القسم العلوي يتكون من خزان ماء مصنوع من البلاستيك المعالج سعة الخزان حوالي 15 لترمزود بفلتر لتنقية الشوائب والاوساخ . القسم السفلي : الواجهة الامامية للمبردة مزودة بشاشة ديجتال تظهر درجات الحرارة (الباردة والساخنة ) بالأضافة الى خزان خلفي ستالس ستيل مقاوم للصدأ والتأكسدو مزود بترموستات حراره لعيار درجة حرارة الماء البارد ومقاتيح تشغيل خلفية للبارد والساخن ومزود من الأسفل بدواليب وركلاج لحماية جسم المبردة | No | 1
Total amount / SYP