## BoQ- Civil registry center
RFQ-HCR-SYR-2024-56
Annex B Lot1 - Revised BoQ for the Rehabilitation Services for UNHCR office in Sweida جدول الكميات لأعمال الترميم الاضافية لمكتب المفوضية بالسويداء
No | Description | توصيف العمل | Unit / الوحدة | Quantity الكمية
1 | Supply and Apply Structural Steel Section and Boards | تقديم وتنفيذ حديد صناعي (صاج ومقاطع) مع الدهان | Kg. | 7500
2 | Supply and Apply sandwich panels for the walls, 5 cm thick | تقديم و تركيب الواح سندويش بانل للجدران سماكة 5سم | M2 | 16
3 | Dismantle a part of the sandwich panel wall and installing it with the doors closed and a door opened in the specified place | فك جزء من جدار السندويش بانل و اعادة تركيبه مع اغلاق الابواب و فتح باب في المكان المحدد | Lum Sum | 1
4 | Supply and Apply a 2.5cm thick MDF wooden counter covered with melamine according to the dimensions stated in the plan | تقديم و تركيب كاونتر خشبMDF سماكة 2.5سم ملبس ميلامين حسب الابعاد الواردة في المخطط | Lum Sum | 1
5 | Supply and Apply 6mm thick Plexiglass panels with chrome fasteners | تقديم و تركيب الواح بلكسي غلاس سماكة 6ملم مع مثبتات كروم | M2 | 3
6 | Supply and Installing Steel Slide Bolt Locks | تقديم وتنفيذ قفل ساقط معدني للباب المعدني | No | 2
7 | Dismantling and reinstalling the electrical wiring, the Internet network and UPS | فك وإعادة تركيب التمديدات الكهربائية والشبكات في غرفة المدخل | Lum Sum | 1
8 | Supply and Apply steel cable with a diameter of 3/4 inch | تقديم وتنفيذ كابل فولاذي قطر ¾" مع حبسات معدنية للحواجز | M.L. | 30
9 | Supply and Apply window Frame Catcher System | تقديم وتنفيذ نظام كابل التقاط إطار النافذة | No. | 100
10 | Supply and Apply Corrugated galvanized sheet metal | تقديم وتنفيذ صفائح صاج مغلفن مطعج سماكة 0.5 ملم | M2 | 160
11 | Supply and Apply metal Gutter | تقديم وتنفيذ مزراب صاج مزيبق سماكة 1 ملم | M.L. | 55
12 | Supply and apply of metal gate | تقديم وتنفيذ بوابة معدنية متحركة مع محرك | Lum Sum | 1
13 | Supply and Apply A 0.8 mm thick SRF adhesive film | تقديم وتنفيذ طبقة فيلم SRF عازلة للزجاج | M2 | 24
14 | Supply and Apply A 15 cm thick Cement Block | تقديم وتنفيذ بلوك اسمنتي سماكة 15 سم | M2 | 14
15 | Supply and Apply Cement Plaster | تقديم وتنفيذ طينة اسمنتية | M2 | 30
16 | Supply and apply a melamine covered MDF wooden cabinet (2 x 1.2 meters) | تقديم و تنفيذ خزانة خشب MDF ملبس ميلامين(2x1.2متر) | Lum Sum | 1
17 | A layer of sandbags covers the surface of the Generator Enclosure and surrounds the fuel tanks to provide protection. | ينفذ طبقة من أكياس الرمل تغطي سطح قميص المولدات وتحيط بخزانات الوقود لتأمين الحماية . | M3 | 6
18 | A metal mesh (2 cm openings) is installed in the opening above the sheet metal wall on the neighbors’ side along the length of the hangar, The mesh is fixed on all sides by welding. | ينفذ في الفتحة فوق جدار الصاج من جهة الجيران شبك معدني (فتحات قياس 2 سم) على طول الهنغار ١٣ متر مربع ويثبت الشبك من كل الجهات باللحام الكهربائي | M2 | 13