El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Guatemala, adjunta las respuestas a las consultas realizadas, en el marco del proceso para la **CONVOCATORIA A LICITACIÓN INTERNACIONAL ITB. No. UNFPA/GTM/ITB/ 24/001**

**“Adquisición de Equipos, Instrumental y Suministros Médicos”**

Fecha límite para la recepción de ofertas: 14 de noviembre de 2024 a las 11:30 horas Guatemala

1. Quisiera realizar algunas preguntas respecto a la licitación enviada. Dentro de los documentos nos indica enviar una confirmación antes del 6 de noviembre, es referente a este cuadro del formulario únicamente o debe llenarse todo lo que contiene el documento de Excel.

R/ El formulario a completar está en la página 51, 1. Formulario de confirmación de ofertas. Puede adjuntarlo a su propuesta si aún está interesado en participar.

1. Quisiera consultar si el producto del lote 4 item 4.4 “Caja de tiras para Hemoglobinómetros (50 unidades)” es para uso del hemoglobinómetro solicitado en el lote 4 item 4.3.

R/ Sí, son para los hemoglobinómetros solicitados en el ítem 4.4.

1. A fin de presentar nuestra mejor oferta económica, el UNFPA se encargará de los trámites de recepción y nacionalización de los bienes requeridos?.

R/ Se espera recibir ambas ofertas CPT y CFR. Pueden presentar ambas opciones y se adjudicará de acuerdo con los intereses del UNFPA.

1. En el producto esterilizador eléctrico de 24 litros, se admite para uso de corriente de 220 voltios ? Ya que por la generación de calor que este requiere se debe usar corriente de 220V.

R/ Lo ideal es que pueda ser de 110 V, si en caso no hay existencias puede cotizar de 220 V.

1. Se admiten entregas totales de los diferentes productos, pero en diferentes tiempos, ya que algunos están disponibles en stock, como otros que requieren de su fabricación (vestuario antichoque no neumático).

R/ Sí, se pueden admitir en diferentes tiempos. Debe indicar los tiempos en la presentación de su oferta. El UNFPA analizará y autoriza el que mejor se adecue de acuerdo con sus necesidades.

1. ¿En caso de ser adjudicados en más de un lote la cancelación se realizará después de la entrega total de cada lote? Y cual sería el menor tiempo para cancelar ?.

R/ Sí, puede ser por lote según se acuerde y el menor tiempo son 30 días crédito.

1. En relación a la medida del traje antishock están disponibles en 3 tallas (S,M,L ver cuadro adjunto) favor indicar las tallas solicitadas y cantidad de cada una, ya que su precio puede variar; indicar el o los colores de su preferencia (azul, verde, morado, diseño personalizado) según los disponibles en el cuadro adjunto y si los requieren personalizados o no?.

R/ Todos serian M. Si no tienen la totalidad podrían ser M y L mayor proporción M. El color es indiferente puede ser cualquiera de los indicados.

1. En el ítem resucitador neonatal, lo requieren en empaque tipo bolsa de polietileno individual o con su maletín, ya que su precio varía?.

R/ Por favor cotizar ambas opciones para análisis.

1. Favor indicar de ser posible como seria la conexión eléctrica (toma eléctrica para enchufe de los esterilizadores eléctricos, enviar imagen de ser posible)?.

R/ Lo ideal es que pueda ser de 110 V, si en caso no hay existencias puede cotizar de 220 V.

1. ¿Está planteada alguna prórroga para el envío de la oferta?

R/ De momento no hay ninguna prorroga.

1. Adicional a ello quisiéramos saber si ustedes como sociedad no lucrativa exenta de impuestos emiten el documento de “exención de IVA”

R/ Sí, emitimos exención de IVA.

1. Urinary Protein Test, P100 Strip: In the technical specification sheet, this item is listed under Lot 4, while in the delivery schedule, it appears under Lot 2. Could you please confirm in which Lot or category we should consider this item?

R/ Please considered it at the Lot no. 4, with the category supplies.

1. Needle Holder, Mayo-Hegar, 20 cm, Curved (Lot 2): The initial description specifies a Mayo-Hegar needle holder, 20 cm, curved. However, the technical specifications indicate a length of 18 cm. Could you please confirm the correct required length for the needle holder: 20 cm or 18 cm?

R/ The correct longitude is of 20 cm.