## LOTE 1
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA RFP/2025/002 LOTE 1: C.S. CAJA DE AGUA
Instrucciones: por favor complete solo la casilla F y G. Al completar, firme el documento en la parte inferior. *Las partidas deberán incluir materiales, equipo, mano de Obra, Insumos, y demás costos asociados a la producción de la totalidad de la partida.
RAZÓN SOCIAL
FECHA
LOTE 1 CAJA DE AGUA
Item | Descripción | Und. | Cantidad | Precio Unitario (PEN) | Precio Parcial
I | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE ATENCIÓN Y SALA DE ESPERA EN CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA.
1 | PRELIMINARES
1,1 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 120 |  | 0
1,2 | ELABORACIÓN DE PLANO ESTRUCTURAL Y MEMORIA DE CALCULO CUBIERTA(Que cumpla norma sismoresistente). | m2 | 100 |  | 0
2 | OBRAS PROVISIONALES
2,1 | TELA VERDE CERRAMIENTO PELIGRO NO PASE h: 2m | m | 60 |  | 0
2,2 | HABILITACION DE ALMACEN PARA MATERIALES Y EQUIPOS DE OBRA | mes | 1 |  | 0
3 | DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,1 | DESMONTAJE DE BANCAS EN CONCRETO | un | 4 |  | 0
3,2 | DEMOLICIÓN BORDILLO | ml | 9 |  | 0
3,3 | REMOCIÓN DE JARDIN | m2 | 50 |  | 0
3,4 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO AUTORIZADO(MINEM O SIMILAR) | m3 | 4 |  | 0
3,5 | EXCAVACION PARA VEREDAS | m3 | 18 |  | 0
3,6 | REFINE, NIVEL.Y COMPACT./TERRENO NORMAL/CON PISON MANUAL | m2 | 50 |  | 0
3,7 | RELLENO COMPACTADO A MANO - MAT. PROPIO, R=7M3/D C/PISON | m3 | 15 |  | 0
4 | MUROS
4,1 | MURO DRYWALL ACÚSTICO C/ESTRUCTURA PERFIL GALV. 64MM e: 0.12cm. CON RELLENO (Lana de Vidrio Aislanglass 50mm o similar), Incluye cinta, pastilla y pintura a dos manos | m2 | 70 |  | 0
4,2 | ZOCALO SANITARIO DE PVC EX14 BLANCO RAL 9010 10CM X 3ML (INCLUYE RIEL DE ANCLAJE Y CAPA PROTECTORA) | ml | 17 |  | 0
4,3 | PUERTA MADERA, CONTRAPLACADA BLANCA prem kala 40x85x2.07 + marco madera color natural Dimfer | un | 2 |  | 0
4,4 | MANIJA PARA DORMITORIO CUADRADA FORTE ACERO | un | 2 |  | 0
4,5 | PINTURA LÁTEX A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES | m2 | 80 |  | 0
4,6 | PINTURA OLEO MATE A DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES | m2 | 90 |  | 0
5 | OBRAS DE CONCRETO
VEREDAS Y LOSA
5.1 | CONCRETO LOSA F'C=210KG/CM2 vereda | m3 | 7.5 |  | 0
5.2 | JUNTA DE DILATACION vereda | m | 80 |  | 0
5.3 | ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 300 |  | 0
5.4 | BORDILLO DE CONCRETO E:10cm H: 20cm | ml | 7 |  | 0
6 | PISOS Y PAVIMENTOS
6.1 | PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 | m2 | 50 |  | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JARDIN, Incluye tierra negra, arena silícea y mantillo de hojas bien descompuesto, y 5 plantulas de Cactus Candelabro | m2 | 10 |  | 0
7 | CARPINTERIA METALICA Y DIVISIONES EN VIDRIO
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES EN ALUMINIO PARA DIVISIÓN VIDRIO TEMPLADO. (Apoyos en pared y pisos) | Un | 30 |  | 0
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO 8mm (2x0.8) | und | 3 |  | 0
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULLIÓN INTERMEDIO EN ALUMINIO 70X44 | ml | 28 |  | 0
7.4 | DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 8mm con marco en aluminio. H:1.8m | m2 | 17.1 |  | 0
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA SALA DE ESPERA (Según verificación de diseño, INC. Pintura anticorrosivo y pintura aceite mate BLANCO, 2 manos) | m2 | 100 |  | 0
7.6 | FRANJA DE 30CM LAMINA NON FORST PARA VIDRIO ESPESOR | ml | 10 |  | 0
8 | CUBIERTAS
8,1 | CUBIERTA DE TK5 AZUL E=1,5mm | m2 | 100 |  | 0
8,2 | CANALETA PARA LLUVIA PVC DN: 125MM | ml | 20 |  | 0
8,3 | BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 3" | ml | 12 |  | 0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9,1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES | pto | 4 |  | 0
9,2 | SALIDA PARA LUMINARIAS | pto | 11 |  | 0
9,3 | SALIDA PARA INTERRUPTORES | pto | 2 |  | 0
9,4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES CON HIDROGEL | pto | 3 |  | 0
9,5 | TUBERIA CONDUIT 3/4"(Incluye todos los accesorios para su instalación) | ml | 50 |  | 0
9,6 | TUBERIA PVC-SAP 3/4" | ml | 10 |  | 0
9,7 | TUBERIA FLEXIBLE 3/4" | ml | 10 |  | 0
9,8 | CAJA DE PASO METÁLICA 150 x 150mm | und | 20 |  | 0
9,9 | CABLE NH-80 2-1X6MM2 +1X4MM2 (T) | ml | 50 |  | 0
9,10 | CABLE NH-80 2-1X4MM2 + 1X4MM2 (T) | ml | 50 |  | 0
9,11 | CABLE NH-80 2-1X2.5MM2 + 1X4MM2 (T) | ml | 50 |  | 0
9,12 | CABLE DESNUDO 1X16MM2 (T) DE SUB TABLERO A POZO A TIERRA | ml | 10 |  | 0
9,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40 | und | 3 |  | 0
9,14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE POLICARBONATO 2 X 36 W | ml | 5 |  | 0
9,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLINE 24W 30X30 | ml | 6 |  | 0
COSTO DIRECTO |  | 0
GASTOS GENERALES |  | 0
UTILIDADES |  | 0
SUB TOTAL |  | 0
IGV |  | 0
TOTAL |  | 0
Notas:
Los precios son a todo costo.
Los precios están expresados en Soles.
La oferta tiene una validez de 90 días calendario.
Al enviar su oferta el proveedor acepta de manera plena los Términos de Referencia, los términos de pago, y las condiciones generales de contrato.
____________________
FIRMA

## LOTE 2
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA RFP/2025/002 LOTE 2: PRONOEI
Instrucciones: por favor complete solo la casilla F y G. Al completar, firme el documento en la parte inferior. *Las partidas deberán incluir materiales, equipo, mano de Obra, Insumos, y demás costos asociados a la producción de la totalidad de la partida.
RAZÓN SOCIAL
FECHA
LOTE 2 PRONOEI
Item | Descripción | Und. | Cantidad | Precio Unitario (PEN) | Precio Parcial
I | PRONOEI_BATERIAS SANITARIAS PARA NIÑ@S
1 | OBRAS PROVISIONALES
1,1 | Revision de diseños, elaboración de diseño estructural, red hidrosanitaria y eléctrica. Incluye conexión a red. | m2 | 30 |  | 0
1,2 | Solicitud de punto para conexión hidrosanitaria | un | 1 |  | 0
1,3 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 30 |  | 0
1,4 | TELA VERDE CERRAMIENTO PELIGRO NO PASE h: 2m | m | 40 |  | 0
1,5 | SUMINISTRO DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES | mes | 1 |  | 0
1,6 | HABILITACION DE ALMACEN PARA MATERIALES Y EQUIPOS DE OBRA | m2 | 1 |  | 0
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2,1 | DESMONTAJE DE MUROS PERIMETRALES EN LAMINAS TRIPLEY | m | 30 |  | 0
2,2 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EN ZONA BAÑO | m2 | 30 |  | 0
2,3 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS | pza | 4 |  | 0
2,4 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTES | m3 | 4 |  | 0
2,5 | DEMOLICIÓN DE VEREDA EXISTENTE PARA ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL | m | 10 |  | 0
2,6 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO AUTORIZADO(MINEM O SIMILAR) | m3 | 8 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,1 | EXCAVACION PARA CIMENTACION BAÑOS | m3 | 3 |  | 0
3,2 | EXCAVACION PARA VEREDAS | m3 | 63 |  | 0
3,3 | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIAS DE 6" (drenaje pluvial) | m3 | 3 |  | 0
3,4 | REFINE, NIVEL.Y COMPACT./TERRENO NORMAL/CON PISON MANUAL | m2 | 30 |  | 0
3,5 | RELLENO COMPACTADO A MANO - MAT. PROPIO, R=7M3/D C/PISON | m3 | 9 |  | 0
4 | OBRAS DE CONCRETO
SOLADO
4.1 | CONCRETO F'C=100KG/CM2 | m3 | 6 |  | 0
VIGAS CORRIDAS
4,2 | CONCRETO F'C=210KG/CM2 | m3 | 3 |  | 0
4,3 | ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1000 |  | 0
VEREDAS Y LOSA
4,4 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m3 | 20 |  | 0
4,5 | CONCRETO LOSA F'C=210KG/CM2 | m3 | 4.5 |  | 0
4,6 | JUNTA DE DILATACION DE 1" | m | 12 |  | 0
4,7 | ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 1000 |  | 0
ESTRUCTURA DE MUROS Y TABIQUES
4,8 | ACERO ESTRUCTURAL SEMI-LIVIANO A36 DE COMPONENTES TUBULARES DE DIFERENTES ESPESORES ENTRE 3,0 Y 6.0 MM | ml | 90 |  | 0
5 | MUROS Y TABIQUES
5.1 | MURO EXTERNO CONTRAPLACADO SUPERBOARD STÁNDAR 1/2"(Incluye estructura, pulido y pintura latex a dos manos.) | m2 | 120 |  | 0
5.2 | CERÁMICO Cerámico Fuego – Rojo 20×20 (Franja salpicadero de lavamanos) | m2 | 7 |  | 0
5.3 | PINTURA AL OLEO BLANCO MATEa dos manos para baño. | m2 | 81 |  | 0
6 | PISOS Y PAVIMENTOS
6.1 | ACABADO FROTACHADO EN VEREDAS | m2 | 30 |  | 0
6.2 | BRUÑA EN VEREDA Y RAMPAS | m | 20 |  | 0
6.3 | PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 | m2 | 30 |  | 0
7 | CARPINTERIA METALICA
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ALUMINIO | m2 | 3 |  | 0
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 80cm, h:2m, con vidrio opaco según plano (INC. Celosía, anticorrosivo y pintura aceite mate BLANCO, 2 manos) | und | 4 |  | 0
7.3 | CERROJO DE ACERO INOXIDABLE | und | 4 |  | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA BAÑOS (INC. Pintura anticorrosivo y pintura aceite mate BLANCO, 2 manos) | m2 | 30 |  | 0
8 | CUBIERTAS
8.1 | CUBIERTA DE TK5 ROJO E=1,5mm | m2 | 35 |  | 0
8.2 | CANALETA PARA LLUVIA PVC DN: 125MM | ml | 10 |  | 0
8.3 | BAJANTE AGUA LLUVIA PVC 3" | ml | 3 |  | 0
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICAS MADERA MOTIVO INFANTIL(30X10CM) | und | 2 |  | 0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9,1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES | pto | 4 |  | 0
9,2 | SALIDA PARA LUMINARIAS | pto | 6 |  | 0
9,3 | SALIDA PARA INTERRUPTORES | pto | 1 |  | 0
9,4 | INSTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE CON HIDROBOX | und | 2 |  | 0
9,5 | TOMACORRIENTE BIPOLARES CON HIDROBOX | und | 2 |  | 0
9,6 | TOMACORRIENTE BIPOLARES | und | 1 |  | 0
9,7 | TUBERIA CONDUIT 3/4"(Incluye todos los accesorios para su instalación) | m | 25 |  | 0
9,8 | TUBERIA PVC-SAP 3/4" | m | 25 |  | 0
9,9 | TUBERIA PVC-SAP 1" | m | 25 |  | 0
9,10 | TUBERIA FLEXIBLE 3/4" | m | 10 |  | 0
9,11 | CAJA DE PASO METÁLICA 150 x 150mm | und | 16 |  | 0
9,12 | CABLE NH-80 2-1X6MM2 +1X4MM2 (T) | m | 25 |  | 0
9,13 | CABLE NH-80 2-1X4MM2 + 1X4MM2 (T) | m | 25 |  | 0
9,14 | CABLE NH-80 2-1X2.5MM2 + 1X4MM2 (T) | m | 25 |  | 0
9,15 | CABLE DESNUDO 1X16MM2 (T) DE SUB TABLERO A POZO A TIERRA | m | 10 |  | 0
9,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO EXTERNO INC. LLAVES 8 POLOS | und | 1 |  | 0
9,17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE POLICARBONATO 2 X 36 W | m | 2 |  | 0
9,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SPOT LET 30 W | pto | 6 |  | 0
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
10,1 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE REGATAS,MATERIALES, MANO DE OBRA) | UN | 14 |  | 0
10,2 | TUBERÍA PVCP 1/2" (INCLUYE REGATAS,MATERIALES, MANO DE OBRA) | ML | 20 |  | 0
10,3 | PUNTO SANITARIO 2" (INCLUYE REGATAS,MATERIALES, MANO DE OBRA) | UN | 2 |  | 0
10,4 | TUBERÍA PVCS 2" (INCLUYE REGATAS,MATERIALES, MANO DE OBRA) | ML | 4 |  | 0
10,5 | PUNTO SANITARIO 4"(INCLUYE REGATAS,MATERIALES, MANO DE OBRA) | UN | 4 |  | 0
10,6 | TUBERÍA PVCS 4"(INCLUYE REGATAS,MATERIALES, MANO DE OBRA) | ML | 25 |  | 0
10,7 | SALIDA SANITARIA SIFÓN 2"(INCLUYE REGATAS,MATERIALES, MANO DE OBRA) | UN | 2 |  | 0
10,8 | MESÓN LAVAMANOS FABRICADO IN SITU CONCRETO PULIDO | ML | 6 |  | 0
10,9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS AHORRADOR UNA PIEZA TIPO SENSI D'ACQUA SANITARIO DE UNA PIEZA FERRARA CÓDIGO 294628, O SIMILAR. | UN | 1 |  | 0
10,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS KITS AHORRADOR LÍNEA BLANCA CORONA. | UN | 4 |  | 0
10,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BASIC-C-PEDESTAL-BLANCO | UN | 1 |  | 0
10,12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA KITS | und | 7 |  | 0
10,13 | INSTALACION DE Tanque de Agua Rotoplas 750L + Accesorios | und | 1 |  | 0
I | AULAS PARA NIÑ@S
1 | OBRAS PROVISIONALES
1,1 | Revision de diseños, elaboración de diseño estructural, red eléctrica. Incluye conexión a red eléctrica. | m2 | 120 |  | 0
1,2 | Solicitud de punto para conexión ELÉCTRICA | un | 1 |  | 0
1,3 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 120 |  | 0
1,4 | TELA VERDE CERRAMIENTO PELIGRO NO PASE h: 2m | m | 150 |  | 0
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2,1 | DESMONTAJE DE MUROS PERIMETRALES EN LAMINAS TRIPLEY | m | 177 |  | 0
2,2 | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA EN ZONA AULAS | m2 | 120 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,1 | EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIAS AGUA LLUVIA DE 4" (drenaje pluvial) | m3 | 2 |  | 0
4 | OBRAS DE CONCRETO
VEREDAS Y LOSA
4.1 | MICROCONCRETO PARA NIVELACIÓN DE PLACA F'C=210KG/CM2 | m2 | 140 |  | 0
ESTRUCTURA DE MUROS Y TABIQUES
4,2 | ACERO ESTRUCTURAL SEMI-LIVIANO A36 DE COMPONENTES TUBULARES DE DIFERENTES ESPESORES ENTRE 3,0 Y 6.0 MM | ml | 144 |  | 0
5 | MUROS Y TABIQUES
5.1 | MURO EXTERNO CONTRAPLACADO SUPERBOARD STÁNDAR 1/2"(Incluye estructura, pulido y pintura latex a dos manos.) | m2 | 45 |  | 0
5.2 | MURO INTERNO CONTRAPLACADO DRYWALL STÁNDAR 1/2" (Incluye estructura, pulido y pintura latex a dos manos.) | m2 | 56 |  | 0
6 | PISOS Y PAVIMENTOS
6.1 | PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 | m2 | 80 |  | 0
7 | CARPINTERIA METALICA
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ALUMINIO | m2 | 12 |  | 0
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA 80cm, h:2m, con vidrio opaco según plano (INC. Celosía, anticorrosivo y pintura aceite mate BLANCO, 2 manos) | und | 6 |  | 0
7.3 | CERROJO DE ACERO INOXIDABLE | und | 6 |  | 0
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA AULAS (INC. Pintura anticorrosivo y pintura aceite mate BLANCO, 2 manos) | m2 | 140 |  | 0
8 | CUBIERTAS
8.1 | CUBIERTA DE TK5 AZUL E=1,5mm | m2 | 102 |  | 0
8.2 | Techo Trapezoidal Traslucido | m2 | 40 |  | 0
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICAS MADERA MOTIVO INFANTIL(30X10CM) | und | 4 |  | 0
9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9,1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES | pto | 8 |  | 0
9,2 | SALIDA PARA LUMINARIAS | pto | 16 |  | 0
9,3 | INTERRUPTORES BLANCOS | pto | 6 |  | 0
9,4 | TOMACORRIENTE BIPOLARES | und | 2 |  | 0
9,5 | TUBERIA CONDUIT 3/4"(Incluye todos los accesorios para su instalación) | m | 30 |  | 0
9,6 | TUBERIA PVC-SAP 3/4" | m | 30 |  | 0
9,7 | TUBERIA PVC-SAP 1" | m | 30 |  | 0
9,8 | TUBERIA FLEXIBLE 3/4" | m | 30 |  | 0
9,9 | CAJA DE PASO METÁLICA 150 x 150mm | und | 22 |  | 0
9,10 | CABLE NH-80 2-1X6MM2 +1X4MM2 (T) | m | 90 |  | 0
9,11 | CABLE NH-80 2-1X4MM2 + 1X4MM2 (T) | m | 30 |  | 0
9,12 | CABLE NH-80 2-1X2.5MM2 + 1X4MM2 (T) | m | 30 |  | 0
9,13 | CABLE DESNUDO 1X16MM2 (T) DE SUB TABLERO A POZO A TIERRA | m | 10 |  | 0
9,14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB TABLERO ELECTRICO EN MODULO INC. LLAVES 18 POLOS | und | 1 |  | 0
9,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA DE POLICARBONATO 2 X 36 W | m | 16 |  | 0
9,16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SPOT LET 30 W | pto | 4 |  | 0
9,17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA 2X10W - 3 HORAS DE AUTONOMIA | pto | 4 |  | 0
9,18 | POZO A TIERRA | und | 1 |  | 0
I | CERRAMIENTO PERIMETRAL
1 | OBRAS PROVISIONALES
1,1 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR | m | 135 |  | 0
1,2 | LOCALIZACIÓN DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS | Un | 4 |  | 0
2 | DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
2,1 | DESMONTAJE DE CERCA PERIMETRALES EN MALLA | m | 135 |  | 0
2,2 | DEMOLICIÓN DE VEREDA EXISTENTE PARA ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL | m | 10 |  | 0
2,3 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO AUTORIZADO(MINEM O SIMILAR) | m3 | 8 |  | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,1 | EXCAVACION PARA CIMENTACION CERRAMIENTO | m3 | 16.2 |  | 0
3,2 | EXCAVACION PARA VEREDAS | m3 | 3 |  | 0
3,3 | REFINE, NIVEL.Y COMPACT./TERRENO NORMAL/CON PISON MANUAL | m2 | 2 |  | 0
4 | OBRAS DE CONCRETO
SOLADO
4,1 | CONCRETO F'C=100KG/CM2 | m3 | 2.025 |  | 0
VIGAS CORRIDAS EN CONCRETO CICLOPEO
4,2 | CONCRETO CICLOPEO 1:6(C:H)+30% P.G.-CIMIENTOS CORRIDOS | m3 | 20.25 |  | 0
VEREDAS Y LOSA
4,3 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 | m3 | 1.5 |  | 0
4,4 | ACERO fy=4200kg/cm2 | kg | 100 |  | 0
5 | CARPINTERIA METALICA
5.1 | CERCO MET.C/TUB.RED.2",ANG.1" Y MALLA 2"X2"#8 (INC. Anticorrosivo, y pintura en aceite mate de colores arcoiris). | m2 | 270 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICAC/TUB.RED.2",ANG.1" Y MALLA 2"X2"#8 (INC. Anticorrosivo, y pintura en aceite mate de colores arcoiris). 2 Hojas de 1.5x2 | und | 1 |  | 0
Pintura reja cerramiento
5.3 | Pintura en oleo roja para metales, reja de ceramiento con compresor | m2 | 324 |  | 0
COSTO DIRECTO |  | 0
GASTOS GENERALES |  | 0
UTILIDADES |  | 0
SUB TOTAL |  | 0
IGV |  | 0
TOTAL |  | 0
Notas:
Los precios son a todo costo.
Los precios están expresados en Soles.
La oferta tiene una validez de 90 días calendario.
Al enviar su oferta el proveedor acepta de manera plena los Términos de Referencia, los términos de pago, y las condiciones generales de contrato.
____________________
FIRMA